|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0500 |
|  | от 09.11.1998 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

центральной химической лаборатории

Коммунального унитарного производственного предприятия по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных "Минсккоммунтеплосеть"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Волгоградская, д. 12, 220049, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Запах Д: (0-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |
| 1.5 ** |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Жёсткость Д: св. 0,1 оЖ |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 (метод А) |
| 1.7* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Д:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.8* |  | 100.09/08.150 | Содержание сульфат-иона Д: (2-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 (метод 3) |
| 1.9* |  | 100.09/08.149 | Содержание хлорид-иона Д: св. 10 мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п. 2 |
| 1.10* | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Массовая концентрация железа общего Д: (0,10-2,00) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 2.1 *** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 2.2 ** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН | Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Решения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.4* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.5* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона Д: св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.6* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона Д: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Д: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС.

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС.

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Сноски:

1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 - Гигиенический норматив "Показатели безопасности питьевой воды", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева