|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4812 |
|  | от 17.06.2016 |
|  | на бланке № 0008649 на 2 листах |
|  | редакция 04 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «Энергетика»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Малайчука, 12, офис 512, 246032, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 | АМИ.ГМ 0372-2025 |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 | АМИ.ГМ 0372-2025 |
| 3.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами (ВЛИ) | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.31.9.1 | АМИ.ГМ 0372-2025 |
| 4.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 | АМИ.ГМ 0372-2025 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.26.3 | АМИ.ГМ 0370-2025 |
| 5.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0371-2025 |
| 5.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0371-2025 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- п. 413.1.3.6 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0370-2025 |
| 6.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током, типа АС, А, В с номинальным отключающим дифференциальным током от 10 до 500 мА | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | СН 4.04.01-2019 п.16.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 181-2023 п. В.4.65 | АМИ.ГМ 0369-2025 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | СН 4.04.01-2019 п. 16.3 ТКП 181-2023 п. В.4.65 | АМИ.ГМ 0369-2025 |
| 7.1 *** | Электроустановки жилых и общественных зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприёмников | СН 4.04.01-2019 п.16.3 | АМИ.ГМ 0369-2025 |
| 8.1 *** | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3 | АМИ.ГМ 0373-2025 ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева