|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0865 |
|  | от 18.05.2004 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 05 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «25» апреля 2024 года |  |
| --- | --- |

| лаборатории физических факторов лабораторного отдела Государственного учреждения "Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Жесткова, 25, 210015, г. Витебск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.068 | Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: (менее 25 В/м) (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц: (менее 250нТл)(2-400) кГц | Гигиенический норматив ГН-18, утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1754-2018 |  |
| 1.2 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1003-83 Гигиенический норматив ГН -11, утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1003-83 Санитарные нормы и правила и гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |  |
| 1.3 *** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк; | Гигиенический норматив ГН-15, утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2012 №82 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 24940-2016 |  |
| 1.4 *** |  | 100.12/35.060 100.12/35.065 100.12/23.000 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.005-88 п.п.2.1-2.10 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33, гл.4 СанПин, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |  |
| 2.1 *** | Помещения жилых и обществен ных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | Гигиенический норматив ГН-11, утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила,Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 |  |
| 2.2 *** |  | 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, % | ГОСТ 30494-2011 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 2.3 *** |  | 100.11/35.063 | Освещенность, лк; | ГН-15, утв. Постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 №82 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.1 *** |  | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения, мкЗв/ч | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28.12.2012 №213 ТНПА и другая документация |  | МВИ.ГМ.1906 – 2020 |

Примечание:

*** – лабораторная деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							         Т.А. Николаева