|  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  |  | № BY/112 1.0509 |
|  |  |  | от 09.07.2007 |
|  |  |  | на бланке № __________ на 3 листах |
|  |  |  | редакция 01 |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 09 августа 2025 года |  |  |  |

испытательной лаборатории

научно-инженерного республиканского унитарного предприятия

«Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации

и электронных деловых операций»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул Академическая, 15, корп.2, комн.419, 220072 г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Объекты, содержащие графическое отображение линейного символа штрихового кода | 17.21/ 29.061 23.13/ 29.061 | Оценка полного класса линейного символа штрихового кода по параметрам: - Декодирование; - Контраст края; - Контраст символа; - Rmin/Rmax (отношение наименьшего коэффициента отражения Rmin к наибольшему коэффициенту отражения Rmax); - Модуляция; - Дефекты; - Декодируемость; - Среднее приращение; с указанием, как классов отдельных параметров, так и полный класс по результатам каждого измерения и результатам серии измерений. Оценка классов производится по пятибалльной шкале: «0-4» или «F, D, C, B, A» Анализ профиля отражения при сканировании (график изменения коэффициента отражения вдоль пути поперечного сканирования символа) | ГОСТ 30641-99 (ЕН 801-95) ГОСТ 30721-2020 (ISO/IEC 19672:2016) ГОСТ ISO/IEC 15417-2013 ГОСТ 34822-2022 (ISO/IEC 15418-2016) ГОСТ 31245-2004 (ИСО/МЭК 5421:2000) ГОСТ ISO/IEC 16390-2017 ГОСТ ISO/IEC 15420-2010 ГОСТ ISO/IEC 15424-2018 ГОСТ ISO/IEC 15459-1-2016 ГОСТ ISO/IEC 15426-1-2021 ТКП 208-2009 ISO/IEC 15419:2009 ISO/IEC 15421:2010 ISO/IEC 16388:2023 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO/IEC 15416-2019 |
| 2.1* | Объекты, содержащие графическое отображение символики двумерного штрихового кода | 17.21/ 29.061 23.13/ 29.061 | Оценка полного класса символа двумерного штрихового кода по параметрам: - контраст символа; - модуляция; - повреждение фиксированных шаблонов; -декодирование; - осевая неоднородность; - неоднородность сетки; -неиспользованные исправления ошибок Оценка классов производится по пятибалльной шкале: «0-4» или «F, D, C, B, A» | ГОСТ ISO/IEC 15424-2018 ГОСТ ISO/IEC 15426-2-2022 ГОСТ Р ИСО/МЭК 18004-2015 ISO/IEC 16022:2024 ТНПА и другая документация | ISO/IEC 15415:2024 |
| 3.1* | Метки радиочастотные диапазона 860-960 МГц стандарта ISO/IEC 18000-63 (EPCglobal Class1 Gen2) и объекты их содержащие | 26.12/ 41.000 | Эксплуатационные испытания радиочастотных меток, работающих на принципе обратного рассеяния: - Пороговая (минимальная) мощность для идентификации, считывания и записи радиочастотной метки (Рmin) | Фактические значения | ГОСТ 34997.3-2023 (ISO/IEC 18046-3:2020) п. 8.1 |
| 4.1* | Метки радиочастотные диапазона 13,56 МГц стандартов ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443 и объекты их содержащие | 26.12/ 41.000 | Эксплуатационные испытания индуктивных радиочастотных меток: - Пороговая (минимальная) напряженность магнитного поля для идентификации метки (HTHR IDENTIFICATION) - Пороговая (минимальная) напряженность магнитного поля для считывания радиочастотной метки (HTHR READ) - Пороговая (минимальная) напряженность магнитного поля для записи радиочастотной метки (HTHR WRITE) - Модуляция нагрузкой (LM) - Измерение резонансной частоты и добротности индуктивной метки | Фактические значения | ГОСТ 34997.3-2023 (ISO/IEC 18046-3:2020) пп. 7.1-7.3, 7.6, 7.7 |
| 5.1* | Устройства считывания радиочастотных меток диапазона 860-960 МГц стандарта ISO/IEC 18000-63 (EPCglobal Class1 Gen2) | 26.30/ 41.000 | Чувствительность приемника | Фактические значения | СТП 01-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева