|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1744 от 24.02.2014 на бланке № __________ на 121 листе редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 апреля 2024 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ЮЛТА-комплекс»

| № п/п | Наименова ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щомыслицкий с/с, д. 114, 223021, Минская область, Минский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Штукатур-ные работы и облицовоч ные работы | 43.31/ 29.061 | Отклонение оштукатуренной поверхности и углов от вертикали, от горизонтали, от прямолинейности (ровность), отклонение радиуса криволинейных поверхностей |  | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация | СП 1.03.07-2023 п. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 |
| 1.2 *** |  | 43.31/ 11.116 | Внешний вид оштукатуренной поверхности |  |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.8 |
| 1.3 *** |  | 43.31/ 29.121 | Прочность сцепления штукатурного покрытия, облицовочных материалов с основанием |  |  | СП 1.03.07-2023 п. 5.9, 6.10 ГОСТ 28089-2012 |
| 1.4 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение швов от вертикальности и горизонтальности |  |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.5, 6.6 |
| 1.5 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение ширины швов и заполнение швов |  |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.7 |
| 1.6 *** |  | 43.33/ 11.116 | Внешний вид облицованной поверхности — перепад между изделиями на стыках и швах |  |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.8 |
| 1.7 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение элементов каркаса, облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность) |  |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.4, 6.9 |
| 1.8 *** | Штукатур-ные работы и облицовоч ные работы | 43.33/ 11.116 | Соответствие установки каркаса проектной документации | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.07-2023 п. 6.3 |  |
| 2.1 *** | Малярные работы Обойные работы | 43.34/ 11.116 | Внешний вид окрашенной поверхности | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.07-2023 п. 7.3 |  |
| 2.2 *** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение стыков полотнищ обоев от вертикали и положение стыков |  |  | СП 1.03.07-2023 п. 8.3 |  |
| 2.3 *** |  | 43.39/ 11.116 | Внешний вид оклеенной обоями поверхности |  |  | СП 1.03.07-2023 п. 8.4 |  |
| 3.1 *** | Стекольные работы |  | Установка листового стекла |  |  |  |  |
|  |  | 43.34/ 11.116 | Соответствие установки штапиков, крепежных деталей и эластичных прокладок проектной документации и требованиям ТНПА. Соответствие установки стеклопакетов проектной документации | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.07-2023 п. 9.2.3, 9.4.2 |  |
| 3.2 *** |  | 43.34/ 11.116 | Плотность прилегания стекла к створке |  |  | СП 1.03.07-2023 п. 9.2.4 |  |
| 3.3 *** |  | 43.34/ 11.116 | Внешний вид установленного стекла, стеклопакетов |  |  | СП 1.03.07-2023 п. 9.2.5, 9.4.3 |  |
| 4.1 *** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.39/ 29.061 | Геометрические размеры (высота и ширина) оконных и дверных проемов | ТР2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1476-2004 п.4.1 СТБ 1484-2004 п.6.2 |  |
| 4.2 *** |  | 43.39/ 29.061 | Величина зазора между оконным, дверным блоком и проемом |  |  | СТБ 1476-2004 п.4.2 СТБ 1484-2004 п.6.3 |  |
| 4.3 *** |  | 43.39/ 29.061 | Соосность расположения оконных блоков в проеме по этажам |  |  | СТБ 1476-2004 п.4.3 СТБ 1484-2004 п.6.3 |  |
| 4.4 *** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков |  |  | СТБ 1476-2004 п.4.4 СТБ 1484-2004 п.6.3 |  |
| 4.5 *** |  | 43.39/ 29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  |  | СТБ 1476-2004 п.4.7 СТБ 1484-2004 п.6.3 |  |
| 4.6 *** |  | 43.39/ 29.061 | Расстояние между крепежными элементами (опорными и распорными колодками-клиньями, шурупами, дюбелями, анкерами, кляммерами, пробками, втулками) |  |  | СТБ 1484-2004 п.6.3 СТБ 1476-2004 п.4.5 |  |
| 4.7 *** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.39/ 29.061 | Уровень установки нижнего бруска коробки дверного блока | ТР2009/013/BY ТКП 45-3.02-223-2010 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1484-2004 п.6.3 СТБ 1476-2004 п.4.6 |  |
| 4.8 *** |  | 43.39/ 29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  |  | СТБ 1476-2004 п.5.2 СТБ 1484-2004 п.6.3 |  |
| 4.9 *** |  | 43.39/ 29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  |  | СТБ 1476-2004 п.5.3 СТБ 1484-2004 п.6.3 |  |
| 4.10 *** |  | 43.39/ 29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  |  | СТБ 1476-2004 п.5.5 СТБ 1484-2004 п.6.3 |  |
| 4.11 *** |  | 43.39/ 29.061 | Определение толщины слоя выравнивающей стяжки |  |  | СТБ 1484-2004 п.6.7 СТБ 1476-2004 п.5.1 |  |
| 4.12 *** |  | 43.39/ 29.061 | Глубина штрабы в откосах |  |  | СТБ 1484-2004 п.6.7 СТБ 1476-2004 п.5.4 |  |
| 4.13 *** |  | 43.39/ 29.061 | Величина уклона сливов |  |  | СТБ 1476-2004 п.6.1 СТБ 1484-2004 п.6.8 |  |
| 4.14 *** |  | 43.39/ 29.061 | Величина напуска сливов на фасад |  |  | СТБ 1476-2004 п.6.4 СТБ 1484-2004 п.6.8 |  |
| 4.15 *** |  | 43.39/ 29.061 | Расстояние между компенсационными швами |  |  | СТБ 1484-2004 п.6.8 СТБ 1476-2004 п.6.2 |  |
| 4.16 *** |  | 43.39/ 29.061 | Шаг установки крепежных элементов слива. Расстояние между кронштейнами (костылями |  |  | СТБ 1484-2004 п.6.8 СТБ 1476-2004 п.6.3 |  |
| 4.17 *** |  | 43.39/ 29.061 | Величина напуска наличника на дверную коробку |  |  | СТБ 1476-2004 п.7.1 СТБ 1484-2004 п.6.9 |  |
| 4.18 *** |  | 43.39/ 29.061 | Отклонение от вертикальности и горизонтали наличников |  |  | СТБ 1476-2004 п.7.2 СТБ 1484-2004 п.6.9 |  |
| 4.19 *** |  | 43.39/ 11.116 | Наличие зазора в местах стыковки наличников |  |  | СТБ 1484-2004 п.6.9 |  |
| 5.1 *** | Устройство полов | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.06-2023, п.7.2, 8.4, 9.4, 10.9, 12.3 |  |
| 5.2 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона |  |  | СП 1.03.06-2023, п.7.3, 8.5 11.8, 12.4, 10.10 |  |
| 5.3 *** |  | 43.33/ 29.061 | Соответствие отметок основания проектной документации |  |  | СП 1.03.06-2023, п.7.4, 9.1, 12.2 |  |
| 5.4 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности |  |  | СП 1.03.06-2023, п.8.6, 10.11, 11.7, 12.4 |  |
| 5.5 *** |  | 43.33/ 29.095 | Прочность сцепления с основанием |  |  | СП 1.03.06-2023, п.10.12, 10.13, 13.4, 16.5 |  |
| 5.6 *** |  | 43.33/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  |  | СП 1.03.06-2023, п.10.14, 12.1 |  |
| 5.7 *** |  | 43.33/ 29.061 | Толщина слоя | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.06-2023, п.9.2, 10.8, 18.2, 11.3 |  |
| 5.8 *** | Устройство полов | 43.33/ 11.116 | Соответствие укладки бетонной и растворной смесей проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СП 1.03.06-2023, п. 13.1 |  |
| 5.9 *** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  |  | СП 1.03.06-2023, п. 13.4 |  |
| 5.10 *** |  | 43.33/ 11.116 | Соответствие устройства кирпичных или бетонных столбиков требованиям проектной документации |  |  | СП 1.03.06-2023, п.14.1 |  |
| 5.11 *** |  | 43.33/ 29.061 | Длина лаг, расстояние между осями лаг, расположение стыков лаг, величина зазоров |  |  | СП 1.03.06-2023, п.14.2 |  |
| 5.12 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности лаг, от прямолинейности лаг |  |  | СП 1.03.06-2023, п.14.3, 14.4 |  |
| 5.13 *** |  | 43.33/ 11.116 | Наличность и сплошность антисептирования лаг, подкладок, досок |  |  | СП 1.03.06-2023, п.14.5 |  |
| 5.14 *** |  | 43.33/ 29.061 | Величина уступа между смежными элементами покрытия |  |  | СП 1.03.06-2023, п.14.8, 17.6 |  |
| 5.15 *** |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазора между смежными элементами покрытия, между плинтусом и стеной |  |  | СП 1.03.06-2023, п.14.9, 14.10 |  |
| 5.16 *** |  | 43.33/ 29.061 | Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток |  |  | СП 1.03.06-2023, п.15.3 |  |
| 5.17 *** |  | 43.33/ 11.116 | Соответствие склейки (сварки) кромок полотнищ проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СП 1.03.06-2023, п.15.5 |  |
| 5.18 *** |  | 43.33/ 29.061 | Толщина слоя покрытия |  |  | СП 1.03.06-2023, п.16.4, 10.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |  |
| 5.19 *** |  | 43.33/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  |  | СП 1.03.06-2023, п.16.5 |  |
| 5.20 *** |  | 43.33/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности швов |  |  | СП 1.03.06-2023, п.17.3 |  |
| 5.21 *** |  | 43.33/ 29.061 | Ширина швов |  |  | СП 1.03.06-2023, п.17.4 |  |
| 5.22 *** |  | 43.33/ 11.116 | Соответствие заполнения швов требованиями проектной документации и ТНПА |  |  | СП 1.03.06-2023, п.17.5 |  |
| 5.23 *** |  | 43.33/ 26.095 | Прочность сцепления плитки с основанием |  |  | СП 1.03.06-2023, п.17.7 |  |
| 5.24 *** | Устройство полов | 43.33/ 11.116 | Наличие и сплошность антикоррозионного покрытия металлических деталей, арматуры, элементов конструкций и соответствие проектной документации и требованиям ТНПА (при устройстве ксилолитовых покрытий) | СП 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.06-2023, п.13.5 |  |
| *** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 81.30/ 29.040 | Степень уплотнения грунта земляного полотна (коэффициент уплотнения грунта методом динамического зондирования) | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1685-2006 п.5.7 СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Высотные отметки продольного и поперечного профиля |  |  | СТБ 1685-2006 п.п. 4.11, 5.10, 6.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Ширина слоя основания |  |  | СТБ 1685-2006 п.4.11, 6.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Толщина слоя основания |  |  | СТБ 1685-2006 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Отклонение от поперечных уклонов |  |  | СТБ 1685-2006 п.4.11, 6.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Геометрические размеры обоймы из бетона |  |  | СТБ 1685-2006 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Прямолинейность установки бортового камня |  |  | СТБ 1685-2006 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Соответствие высотных отметок бортового камня |  |  | СТБ 1685-2006 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 11.116 | Перепад высот смежных элементов и качества заделки стыков |  |  | СТБ 1685-2006 п.7.5 |  |
| *** |  | 81.30/ 11.116 | Лицевая поверхность бортового камня |  |  | СТБ 1685-2006 п.7.6 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Толщина выравнивающего слоя |  |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Ровность выравнивающего слоя |  |  | СТБ 1685-2006 п.8.1.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Перепад высот между смежными элементами |  |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Размер шва между смежными сборными элементами |  |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Размер шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** | Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит | 81.30/ 29.061 | Размер шва плит тротуарных обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций | ТР 2009/013/BY ТКП 45-3.02-7-2005 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Ровность сборного покрытия (величина просвета между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой длинной 3м) |  |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 29.061 | Искривление линий швов между плитами тротуарными |  |  | СТБ 1685-2006 п.8.2.6 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| *** |  | 81.30/ 11.116 | Заполнение швов |  |  | СТБ 1685-2006 п .8.2.7 |  |
|  | Устройство антикорро зийных покрытий |  | Лакокрасочные и комбинированные покрытия, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия |  |  |  |  |
| 7.1 *** |  | 43.29/ 32.089 | Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1684-2006 п.6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |  |
| 7.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  |  | СТБ 1684-2006 п.6.5 |  |
| 7.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала в стыках |  |  | СТБ 1684-2006 п.6.8 |  |
| 7.4 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 п.6.9 |  |
| 7.5 *** |  | 43.29/ 29.121 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006 п.6.11 ГОСТ 15140-78 |  |
| 7.6 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность покрытия (по бетонной, каменной и деревянной поверхностям) |  |  | СТБ 1684-2006 п.6.10 |  |
|  |  |  | Покрытия гуммировочные |  |  |  |  |
| 7.7 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 п.7.6 |  |
| 7.8 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность покрытия из жидких резиновых смесей |  |  | СТБ 1684-2006 п.7.7 |  |
| 7.9 *** |  | 43.29/ 11.116 | Полнота отвердения покрытия (для жидких резиновых смесей) |  |  | СТБ 1684-2006 п.7.8 |  |
| 7.10 *** |  | 43.29/ 29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006 п.7.9 |  |
| 7.11 *** |  | 43.29/ 32.089 | Толщина каждого слоя и общая толщина слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  |  | СТБ 1684-2006 п.7.4 |  |
| 7.12 *** |  | 43.29/ 11.116 | Количество слоев грунтовочных и гуммировочных покрытий |  |  | СТБ 1684-2006 п.7.2 |  |
|  | Устройство антикорро зых покрытий |  | Металлизационные и комбинированные покрытия |  |  |  |  |
| 7.13 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1684-2006 п.8.4 |  |
| 7.14 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006 п.8.5 ГОСТ 15140-78 |  |
| 7.15 *** |  | 43.29/ 32.089 | Толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 п.8.3 |  |
|  |  |  | Оклеечные покрытия |  |  |  |  |
| 7.16 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1684-2006 п.10.12 |  |
| 7.17 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность покрытия (по бетонной поверхности и поверхности из полиизобутилена) |  |  | СТБ 1684-2006 п.10.13 |  |
| 7.18 *** |  | 43.29/ 29.121 | Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью |  |  | СТБ 1684-2006 п.10.14 |  |
| 7.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина слоев оклеечного материала в покрытиях и швах |  |  | СТБ 1684-2006 п.10.11 |  |
|  |  |  | Облицовочные и футеровочные покрытия |  |  |  |  |
| 7.20 *** |  | 43.29/ 11.116 | Адгезия замазок при футеровке | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1684-2006 п.11.4 |  |
| 7.21 *** |  | 43.29/ 11.116 | Количество слоев футеровки (облицовки) |  |  | СТБ 1684-2006 п.11.5 |  |
| 7.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина прослойки |  |  | СТБ 1684-2006 п.11.6 |  |
| 7.23 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина швов |  |  | СТБ 1684-2006 п.11.7 |  |
| 7.24 *** |  | 43.29/ 11.116 | Полнота заполнения и размеры швов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1684-2006 п.11.8 |  |
| 7.25 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 п.11.12 |  |
| 7.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 п.11.13 |  |
| 7.27 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина перепада между смежными элементами покрытия |  |  | СТБ 1684-2006 п.11.14 |  |
|  | Изоляционные работы |  | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов |  |  |  |  |
| 8.1 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1846-2008 п.7.7 |  |
| 8.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |  |
| 8.3 *** | Изоляционные работы |  | Устройство окрасочной (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) |  |  |  |  |
|  |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |  |
| 8.4 *** |  | 43.29/ 29.121 | Прочность сцепления (сцепление) ГИ с основанием |  |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |  |
| 8.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки армирующего материала |  |  | СТБ 1846-08 п.8.4 |  |
| 8.6 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность нанесения ГИ (для бассейнов) с применением мастик и проникающих составов |  |  | СТБ 1846-08 п.8.8 |  |
|  |  |  | Гидроизоляция из цементных растворов горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции |  |  |  |  |
| 8.7 *** |  | 43.29/ 11.116 | Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1846-2008 п.9.2, 7.2 |  |
| 8.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008 п.9.6 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 8.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008 п.9.7 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 8.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008 п.9.8, 6.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 8.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008 п.9.9 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 8.12 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008 п.9.10 |  |
|  |  |  | Устройство гидроизоляции из металлических листов |  |  |  |  |
| 8.13 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид сварных швов | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1846-2008 п.10.3 СТБ 1133-98 |  |
| 8.14 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заполнения полостей за гидроизоляцией проектной документации |  |  | СТБ 1846-2008 п.10.5 |  |
|  |  |  | Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов |  |  |  |  |
| 8.15 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие способа соединения листовых материалов требованиям проектной документации и требованиям ТНПА | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1846-2008 п.11.5 |  |
| 8.16 *** |  | 43.29/ 29.121 | Сцепление листовых материалов с основанием |  |  | СТБ 1846-2008 п.11.6 |  |
| 8.17 *** |  | 43.29/ 11.116 | Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов) |  |  | СТБ 1846-2008 п.11.9 |  |
| 8.18 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 1846-2008 п.11.10 |  |
|  | Изоляционные работы |  | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов |  |  |  |  |
| 8.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.09-33-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1846-2008 п.17.4 |  |
| 8.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции |  |  | СТБ 1846-2008 п.17.10, 6.4 |  |
| 8.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  |  | СТБ 1846-2008 п.17.11, 9.6 |  |
| 8.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции |  |  | СТБ 1846-2008 п.17.12, 9.7 |  |
| 8.23 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции |  |  | СТБ 1846-2008 п.17.13 |  |
| 9.1 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 11.116 | Состояние поверхности подосновы | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.04-2022 п.6.1 |  |
| 9.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие геометрических параметров поверхностей и углов подосновы проектной документации |  |  | СП 1.03.04-2022 п.6.2 СП 1.03.07.-2023 п. 5.4, 5.5, 5.6 |  |
| 9.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Прямолинейность (ровность) поверхности подосновы |  |  | СП 1.03.04-2022 п.6.3 |  |
| 9.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад между смежными элементами |  |  | СП 1.03.04-2022 п.6.4 |  |
| 9.5 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие отслаивающихся слоев |  |  | СП 1.03.04-2022 п.6.5 |  |
| 9.6 *** |  | 43.29/ 29.121 | Адгезия наружных слоев подосновы |  |  | СП 1.03.04-2022, п.6.6 СП 1.03.07-2022, п.5.9 ГОСТ 28089-2012 |  |
| 9.7 *** |  | 43.29/ 29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства из подосновы, отклонение усилия вырыва от расчетного |  |  | СП 1.03.04-2022, п.6.7 СТБ 2068-2010 п.11 СТБ 2079-2010 п.10 |  |
| 9.8 *** |  | 43.29/ 11.116 | Слошность грунтования поверхности подосновы |  |  | СП 1.03.04-2022, п.7.1.2, 9.2.2 |  |
| 9.9 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие установки опорных элементов проектной документации |  |  | СП 1.03.04-2022 п. 7.1.3, 9.2.3 |  |
| 9.10 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления теплоизоляционных плит |  |  | СП 1.03.04-2022, п.7.1.4, 7.1.9, 8.4, 9.2.4 |  |
| 9.11 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие и ширина швов (зазоров) и перепамежду теплоизоляционными плитами (блоками) |  |  | СП 1.03.04-2022, п.7.1.5, 8.4, 9.2.7 |  |
| 9.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепады на стыках смежных теплоизоляционных плит |  |  | СП 1.03.04-2022, п.7.1.6, 8.4, 9.2.8 |  |
| 9.13 *** | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 29.061 | Контроль устройства армированного слоя Контроль устройства декоративно-защитного слоя | СП 1.03.03-2022 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.04-2022, п.7.2, 7.3 СП 1.03.07-2023 п. 5.2, 5.4, 5.5 |  |
| 9.14 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид |  |  | СП 1.03.04-2022, п.7.3.7 СП 1.03.07-2023 п. 5.8 |  |
| 9.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Контроль устройства конструкции каркаса |  |  | СП 1.03.04-2022, п.8.6 |  |
| 9.16 *** |  | 43.29/ 11.116 | Контроль устройства облицовочного слоя Контроль системы утепления |  |  | СП 1.03.04-2022, п.8.8, 9.2.8 СП 1.03.07-2023, п.5.4, 5.5, 5.8, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 ГОСТ 26433.2-89 |  |
| 9.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров вентилируемой воздушной прослойки |  |  | СП 1.03.04-2022, п.8.7 |  |
| 9.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие установки комплексных теплоизоляционных изделий и крепежных элементов проектной документации (по размеру и виду изделий) |  |  | СП 1.03.04-2022 п.9.2.6 |  |
| 9.19 *** |  | 43.29/ 11.116 | Контроль формирования швов |  |  | СП 1.03.04-2022 п. 9.2.7 |  |
| 9.20 *** |  | 43.29/ 29.121 | Отклонение усилия вырыва дюбеля-анкера от расчетного |  |  | СТБ 2079-2010 п.10 |  |
| 10.1 *** | Устройство кровель | 43.91/ 29.061 | Отклонение от заданного уклона | СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 |  |
| 10.2 *** |  | 43.91/ 29.061 | Наличие и соответствие грунтовки основания (сплошность нанесения, высыхание) проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.2 |  |
| 10.3 *** |  | 43.91/ 11.116 | Наличие и соответствие размеров наклонных бортиков в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | #### СП 1.03.05-2023 #### п. 5.3 |  |
| 10.4 *** |  | 43.91/ 11.116 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания |  |  | #### СП 1.03.05-2023 #### п. 5.5, 4.13 |  |
| 10.5 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие количества слоев кровельного материала проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | #### СП 1.03.05-2023 #### п. 5.6 |  |
| 10.6 *** | Устройство кровель | 43.91/ 11.116 | Соответствие способа крепления рулонных материалов к основанию проектной документации и требованиям ТНПА | СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация |  | #### СП 1.03.05-2023 #### п. 5.7 |  |
| 10.7 *** |  | 43.91/ 11.116 | Отклонение ширины склеивания рулонных материалов в местах нахлеста |  |  | #### СП 1.03.05-2023 #### п. 5.8 |  |
| 10.8 *** |  | 43.91/ 11.116 | Внешний вид водоизоляционного ковра |  |  | #### СП 1.03.05-2023 #### п. 5.9 |  |
| 10.9 *** |  | 43.91/ 11.116 | Толщина стяжки |  |  | #### СП 1.03.05-2023 #### п. 5.11 |  |
| 10.10 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие устройства температурно-усадочных швов стяжки проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.12 |  |
| 10.11 *** |  | 43.91/ 29.061 | Сплошность устройства пароизоляционного слоя |  |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.13, 6.3 |  |
| 10.12 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие толщины утеплителя и схемы его раскладки проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.14, 6.3 |  |
| 10.13 *** |  | 43.91/ 11.116 | Перепады на стыках смежных плит теплоизоляционного слоя |  |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.15, 4.17, 6.3 |  |
| 10.14 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие конструкции и устройства примыканий кровли к стенам, парапетам, шахтам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб и т. п. проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.16 |  |
| 10.15 *** |  | 43.91/ 29.061 | Соответствие устройства внутреннего и наружного водостоков проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.17 |  |
| 10.16 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие устройства деформационных швов проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СП 1.03.05-2023 п. 5.18, 7.4 |  |
| 10.17 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие устройства несущих конструкций под кровлю (шага и сечения обрешетки, дощатого настила, размера вентилируемого зазора) проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СП 1.03.05-2023 п. 6.2, 7.2, 8.2 |  |
| 10.18 *** | Устройство кровель | 43.91/ 11.116 | Соответствие крепления элементов водосточной системы проектной документации и требованиям ТНПА | СН 5.08.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.05-2023 п. 6.5, |  |
| 10.19 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие укладки кровельных листов и гидроизоляционных материалов, герметизации стыков проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СП 1.03.05-2023 п. 7.3, 8.4, 8.5 |  |
| 10.20 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие нахлеста кровельных листов и размещения крепежных элементов проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СП 1.03.05-2023 п. 8.4 |  |
| 10.21 *** |  | 43.91/ 11.116 | Соответствие устройства и качества герметизации фальцевых соединений проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СП 1.03.05-2023 п. 8.5 |  |
|  | Монтаж систем отопления зданий и сооружений |  | Монтаж трубопроводов |  |  |  |  |
| 11.1 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2038-2010 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 11.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов |  |  | СТБ 2038-2010 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 11.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Диаметры трубопроводов |  |  | СТБ 2038-2010 п.5.4 |  |
| 11.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  |  | СТБ 2038-2010 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 11.5 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  |  | СТБ 2038-2010 п.5.6 |  |
| 11.6 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между креплениями трубопроводов |  |  | СТБ 2038-2010 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 11.7 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  |  | СТБ 2038-2010 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 11.8 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов |  |  | СТБ 2038-2010 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 11.9 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона подающей и обратной подводок к отопительным приборам |  |  | СТБ 2038-2010 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 11.10 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  |  | СТБ 2038-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 11.11 *** | Монтаж систем отопления зданий и сооружений | 43.22/ 32.115 | Соответствие сварных швов требованиям ТНПА | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2038-2010 п.5.12 СТБ 1133-98 |  |
| 11.12 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов проектной документации |  |  | СТБ 2038-2010 п.5.13 |  |
| 11.13 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  |  | СТБ 2038-2010 п.5.14 |  |
|  |  |  | Монтаж отопительных приборов |  |  |  |  |
| 11.14 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние установки отопительных приборов | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2038-2010 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 11.15 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  |  | СТБ 2038-2010 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  | Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений |  | Монтаж трубопроводов |  |  |  |  |
| 12.1 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2001-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона трубопроводов |  |  | СТБ 2001-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между опорами трубопроводов |  |  | СТБ 2001-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Диаметр трубопроводов |  |  | СТБ 2001-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.5 *** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов |  |  | СТБ 2001-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.6 *** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  |  | СТБ 2001-2009 п.5.6 |  |
| 12.7 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах требованиям проектной документации |  |  | СТБ 2001-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.8 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  |  | СТБ 2001-2009 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.9 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  |  | СТБ 2001-2009 п.5.9 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.10 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между средствами крепления трубопроводов |  |  | СТБ 2001-2009 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.11 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  |  | СТБ 2001-2009 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.12 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации |  |  | СТБ 2001-2009 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.13 *** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных швов полимерных труб |  |  | СТБ 2001-2009 п.5.13 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.14 *** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  |  | СТБ 2001-2009 п.6 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 12.15 *** |  | 43.22/ 38.038 | Работоспособность насосного оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры |  |  | СТБ 2001-2009 п.7 |  |
|  | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений |  | Монтаж трубопроводов |  |  |  |  |
| 13.1 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2017-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Уклон трубопроводов |  |  | СТБ 2017-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояния между опорами трубопроводов |  |  | СТБ 2017-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Диаметры трубопроводов |  |  | СТБ 2017-2009 п.5.4 |  |
| 13.5 *** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений |  |  | СТБ 2017-2009 п.5.5 |  |
| 13.6 *** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  |  | СТБ 2017-2009 п.5.6 |  |
| 13.7 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между трубопроводами |  |  | СТБ 2017-2009 п.5.7 |  |
| 13.8 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  |  | СТБ 2017-2009 п.5.8 |  |
| 13.9 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними |  |  | СТБ 2017-2009 п.5.9 |  |
| 13.10 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  |  | СТБ 2017-2009 п.5.10 |  |
| 13.11 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заземления металлических санитарных приборов и полотенцесушителей требованиям ТНПА и проектной документации |  |  | СТБ 2017-2009 п.5.11 |  |
|  |  |  | Монтаж санитарных приборов |  |  |  |  |
| 13.12 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2017-2009 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.13 *** | Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение от высоты установки санитарных приборов | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2017-2009 п.6.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 13.14 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений |  |  | СТБ 2017-2009 п.6.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  | Монтаж систем внутреннего газоснабже ния зданий и сооружений Монтаж систем внутреннего газоснабже ния зданий и сооружений |  | Монтаж трубопроводов |  |  |  |  |
| 14.1 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2039-2010 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 14.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Уклона трубопроводов |  |  | СТБ 2039-2010 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 14.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояния между опорами и креплениями трубопроводов |  |  | СТБ 2039-2010 п.5.3 |  |
| 14.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Диаметры и толщины стенки трубопроводов |  |  | СТБ 2039-2010 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 14.5 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие опор и креплений трубопроводов |  |  | СТБ 2039-2010 п.5.5 |  |
| 14.6 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  |  | СТБ 2039-2010 п.5.6 |  |
| 14.7 *** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений |  |  | СТБ 2039-2010 п.5.7 СТБ 1133-98 |  |
| 14.8 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  |  | СТБ 2039-2010 п.5.10 |  |
| 14.9 *** |  | 43.22/ 29.061 | Высота установки бытовых газовых счетчиков и запорной арматуры на опуске к газовой плите |  |  | СТБ 2039-2010 п.5.15 |  |
| 14.10 *** |  | 43.22/ 38.038 | Работоспособность технических устройств |  |  | СТБ 2039-2010 п.6 |  |
| 14.11 *** |  | 43.22/ 26.141 | Прочность и герметичность системы газоснабжения |  |  | СТБ 2039-2010 приложение Ж |  |
|  |  |  | Монтаж дымовых труб |  |  |  |  |
| 14.12 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение дымовой трубы от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2039-2010 п.8.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 14.13 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояние между опорами и креплениями дымовой трубы |  |  | СТБ 2039-2010 п.8.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 14.14 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметра дымовой трубы проектной документации |  |  | СТБ 2039-2010 п.8.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 14.15 *** |  | 43.22/ 29.061 | Высота дымовой трубы |  |  | СТБ 2039-2010 п.8.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 14.16 *** |  | 43.22/ 29.145 | Соответствие класса по температуре дымовой трубы проектной документации |  |  | СТБ 2039-2010 п.8.5 |  |
| 14.17 *** |  | 43.22/ 36.038 | Соответствие класса дымовой трубы по конденсатостойкости и коррозийной стойкости |  |  | СТБ 2039-2010 п.8.6 |  |
| 14.18 *** |  | 43.22/ 36.038 | Наличие тяги в дымовой трубе |  |  | СТБ 2039-2010 п.8.7 |  |
| 15.1 *** | Монтаж систем вентиляции и кондици-онирования воздуха зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Отклонение воздуховодов от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2021-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 15.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение уклона воздуховодов от проектных значений |  |  | СТБ 2021-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 15.3 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СТБ 2021-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 15.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  |  | СТБ 2021-2009 п.5.4 |  |
| 15.5 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение воздуховодов от проектных отметок |  |  | СТБ 2021-2009 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 15.6 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА |  |  | СТБ 2021-2009 п.5.6 |  |
| 15.7 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие перемычек заземления между соединениями деталей систем вентиляции |  |  | СТБ 2021-2009 п.5.7 |  |
| 15.8 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации |  |  | СТБ 2021-2009 п.5.8 |  |
| 15.9 *** |  | 43.22/ 11.116 | Внешний вид вентиляционного оборудования и воздуховодов |  |  | СТБ 2021-2009 п.6.2 |  |
| 16.1 *** | Монтаж тепловых пунктов и котельных Монтаж тепловых пунктов и котельных | 43.22/ 29.061 | Отклонение трубопроводов от вертикали | СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1999-2009 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 16.2 *** |  | 43.22/ 29.061 | Уклон трубопроводов |  |  | СТБ 1999-2009 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 16.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Расстояния между опорами трубопроводов |  |  | СТБ 1999-2009 п.5.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 16.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Диаметры трубопроводов |  |  | СТБ 1999-2009 п.5.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 16.5 *** |  | 43.22/ 11.116 | Наличие креплений трубопроводов |  |  | СТБ 1999-2009 п.5.5 |  |
| 16.6 *** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений |  |  | СТБ 1999-2009 п.5.6 СТБ 1133-98 |  |
| 16.7 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  |  | СТБ 1999-2009 п.5.7 |  |
| 16.8 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  |  | СТБ 1999-2009 п.5.8 |  |
|  | Монтаж легких ограждающих конструкций Монтаж легких ограждающих конструкций |  | Монтаж гипсобетонных перегородок |  |  |  |  |
| 17.1 *** |  | 43.29/ 35.060 | Температура и относительная влажность окружающего воздуха | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п.4 |  |
| 17.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  |  | СТБ 1970-2009 п.5.4 |  |
| 17.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размеры швов |  |  | СТБ 1970-2009 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 17.4 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид перегородок |  |  | СТБ 1970-2009 п.5.8 |  |
| 17.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения осей перегородок в нижнем сечении с рисками разбивочных осей |  |  | СТБ 1970-2009 п5.3 |  |
| 17.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям проектной документации |  |  | СТБ 1970-2009 п.5.5 |  |
| 17.7 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заполнения швов проектной документации |  |  | СТБ 1970-2009 п.5.6 |  |
|  |  |  | Монтаж каркасно-обшивных перегородок |  |  |  |  |
| 17.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п.6.10 |  |
| 17.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки |  |  | СТБ 1970-2009 п.6.11 |  |
| 17.10 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхности |  |  | СТБ 1970-2009 п.6.12 |  |
| 17.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от проектного расстояния между осями стоек |  |  | СТБ 1970-2009 п.6.2 |  |
| 17.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояния между деталями крепления направляющих каркаса к несущим конструкциям |  |  | СТБ 1970-2009 п.6.4 |  |
| 17.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Зазор между звукоизоляционными плитами, а также между плитами и элементами каркаса |  |  | СТБ 1970-2009 п.6.5 |  |
| 17.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размера шва между листами обшивки |  |  | СТБ 1970-2009 п.6.6 |  |
| 17.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса |  |  | СТБ 1970-2009 п.6.7 |  |
| 17.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва |  |  | СТБ 1970-2009 п.6.8 |  |
| 17.17 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации |  |  | СТБ 1970-2009 п.6.9 |  |
|  |  | Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки |  |  |  |  |  |
| 17.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости наружной поверхности стен | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1970-2009 п.7.5 |  |
| 17.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали продольных кромок панелей, карт |  |  | СТБ 1970-2009 п.7.6 |  |
| 17.20 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной документации |  |  | СТБ 1970-2009 п.7.1 |  |
| 17.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размеров карт по длине, ширине и диагоналям |  |  | СТБ 1970-2009 п.7.2 |  |
| 17.22 *** |  | 43.29/ 11.116 | Состояние поверхности основания, на которое устанавливается панель, карта |  |  | СТБ 1970-2009 п.7.3 |  |
| 17.23 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании |  |  | СТБ 1970-2009 п.7.4 |  |
| 17.24 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок концов установленных панелей, карт |  |  | СТБ 1970-2009 п.7.7 |  |
| 17.25 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СТБ 1970-2009 п.7.8 |  |
| 17.26 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации |  |  | СТБ 1970-2009 п.7.9 |  |
| 17.27 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие герметизации панелей, нащельников и крепежных деталей проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СТБ 1970-2009 п.7.10 |  |
| 18.1 *** | Монтаж деревянных конструкций | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности колонн, стоек, полурам и полуарок | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1766-2007 п.6.6 |  |
| 18.2 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления элементов конструкций требованиям проекта |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.8 |  |
| 18.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение венцов бревенчатых и брусчатых стен от горизонтальности |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.12 |  |
| 18.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие запаса на осадку брусчатых и бревенчатых стен требованиям проекта |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.13 |  |
| 18.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение стен, перегородок и простенков от вертикальности |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.16 |  |
| 18.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепады по высоте между стеновыми панелями |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.17 |  |
| 18.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Зазор в стыках сопрягаемых элементов конструкций |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.18 |  |
| 18.8 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие щелей в стыках элементов конструкций |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.19 |  |
| 18.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности поясов, ферм и балок |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.20 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 18.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикальности ферм и балок |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.21 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 18.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина опирания плит покрытия на несущие элементы конструкции каркаса |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.22 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 18.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие зазора между смежными плитами покрытий и перекрытий требованиям ПД |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.23 |  |
| 18.13 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие законопачивания пазов и заделки швов в стенах, плитах покрытий и перекрытия требованиям проекта |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.24 |  |
| 18.14 *** |  | 43.29/ 11.116 | Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.25 |  |
| 18.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ровность верхних граней стропил под обрешетку и уложенных брусков (настилов) обрешетки |  |  | СТБ 1766-2007 п. 6.26 |  |
| 18.16 *** |  | 43.29/ 11.116 | Наличие трещин в древесине смонтированных конструкций |  |  | СТБ 1766-2007 п.6.27 |  |
|  | Монтаж стальных конструкций Монтаж стальных конструкций ## Монтаж стальных конструкций ## Монтаж стальных конструкций |  | Укрупнительная сборка элементов конструкций |  |  |  |  |
| 19.1 *** |  | 43.29/ 29.061 | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкций | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1749-2007 п.5.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  |  | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения |  |  |  |  |
| 19.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность стяжки собранного пакета | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1749-2007 п.7.6 |  |
| 19.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета |  |  | СТБ 1749-2007 п.7.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина вхождения резьбы болта в собранный пакет в соединениях, работающих на сдвиг |  |  | СТБ 1749-2007 п.7.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.5 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие болтов, гаек, шайб требованиям проекта и наличие на болте клейма |  |  | СТБ 1749-2007 п.8.4 |  |
| 19.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента |  |  | СТБ 1749-2007 п.9.2 |  |
|  |  |  | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением |  |  |  |  |
| 19.7 *** |  | 43.29/ 26.095 | Натяжение болтов | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1749-2007 п.8.5 |  |
| 19.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединений |  |  | СТБ 1749-2007 п.8.6 |  |
| 19.9 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта |  |  | СТБ 1749-2007 п.8.8 |  |
|  |  |  | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях |  |  |  |  |
| 19.10 *** |  | 43.29/ 11.116 | Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1749-2007 п.9.3 |  |
|  |  |  | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах |  |  |  |  |
| 19.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Плотность соединяемых элементов конструкций | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1749-2007 п.10.3 |  |
|  |  |  | Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий |  |  |  |  |
|  |  |  | Колонны и опоры: | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  |  |  |
| 19.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей колон от проектных |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.9 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1749-2007 п.12.5 |  |
| 19.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн от вертикальности в верхнем сечении при различной длине колонн |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.6 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи по колоннам |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.7 |  |
| 19.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.8 |  |
| 19.18 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления колонн требованиям проекта |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.9 |  |
|  |  |  | Фермы, ригели, балки и прогоны: |  |  |  |  |
| 19.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных узлов от проектных |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.10 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.11 |  |
| 19.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Стрела прогиба (кривизна) между точками закрепления сжатых участков пояса фермы, балки и ригеля |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.12 |  |
| 19.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.13 |  |
| 19.23 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане) |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.14 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.24 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение стоек фонаря и фонарных панелей от вертикальности |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.15 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.25 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между прогонами | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1749-2007 п.12.16 |  |
| 19.26 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.17 |  |
| 19.27 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления элементов конструкций требованиям проекта |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.18 |  |
|  |  |  | Подкрановые балки: |  |  |  |  |
| 19.28 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.20 |  |
| 19.29 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение опорного ребра балки от оси колонны |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.20 |  |
| 19.30 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.21 |  |
|  |  |  | Крановые пути мостовых кранов: |  |  |  |  |
| 19.31 *** |  | 43.29/ 29.061 | Расстояние между осями рельсов одного пролета |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.22 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.32 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси рельса от оси подкрановой балки |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.23 |  |
| 19.33 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси рельса от прямой |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.24 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.34 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок головок рельсов в одном поперечном разрезе пролета здания |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.25 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.35 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок подкрановых рельсов на соседних колоннах (расстояние между колоннами L) |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.26 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.36 *** |  | 43.29/ 29.061 | Взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.27 |  |
| 19.37 *** |  | 43.29/ 29.061 | Зазор в стыках рельсов |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.28 |  |
| 19.38 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.29 |  |
|  |  |  | Крановые пути подвесных кранов: |  |  |  |  |
| 19.39 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижнего ездового пояса на смежных опорах (вдоль пути) |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.30 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.40 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в пролетах в одном поперечном сечении |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.31 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.41 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок нижних ездовых поясов соседних балок в одном поперечном сечении, но со стыковыми замками на опорах и в пролете |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.32 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.42 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.33 |  |
| 19.43 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления крановых путей требованиям проекта |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.34 |  |
|  |  |  | Профилированный настил: |  |  |  |  |
| 19.44 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.35 |  |
| 19.45 *** |  | 43.29/ 29.061 | Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.36 |  |
| 19.46 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие крепления настила требованиям проекта |  |  | СТБ 1749-2007 п.12.37 |  |
|  |  |  | Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий: |  |  |  |  |
| 19.47 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорной поверхности колонн от проектной отметки |  |  | СТБ 1749-2007 п.13.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.48 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент |  |  | СТБ 1749-2007 п.13.2 |  |
| 19.49 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей |  |  | СТБ 1749-2007 п.13.3 |  |
| 19.50 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха колонн каждого яруса |  |  | СТБ 1749-2007 п.13.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.51 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение оси ригеля, балки от оси колонн |  |  | СТБ 1749-2007 п.13.5 |  |
| 19.52 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от расстояния между осями ригеля и балок в середине пролета |  |  | СТБ 1749-2007 п.13.6 |  |
| 19.53 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн |  |  | СТБ 1749-2007 п.13.7 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.54 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха ригеля по его концам |  |  | СТБ 1749-2007 п.13.8 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 19.55 *** |  | 43.29/ 29.061 | Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыке колонн |  |  | СТБ 1749-2007 п.13.9 |  |
| 19.56 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов |  |  | СТБ 1749-2007 п.13.10 |  |
|  | ## Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций ## Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  | Арматурные работы |  |  |  |  |
| 20.1 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.09-2023, п.6.2.2 |  |
| 20.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.2.3 |  |
| 20.3 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.09-2023, п.6.2.4 |  |
| 20.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.2.5 |  |
|  |  |  | Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации |  |  |  |  |
| 20.5 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид поверхностей конструкций | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.1 |  |
| 20.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.2 |  |
| 20.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.3 |  |
| 20.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.4 |  |
| 20.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие радиуса криволинейных поверхностей проектной документации |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.5 |  |
| 20.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение длины или пролета элементов, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.6 |  |
| 20.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.7 |  |
| 20.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.8 |  |
| 20.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.9 |  |
| 20.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.10 |  |
| 20.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.11 |  |
| 20.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад в стыке двух смежных поверхностей |  |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.12 |  |
|  | Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций |  | Монтаж стен подземной части зданий |  |  |  |  |
| 21.1 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.09-2023, п.6.4.12 |  |
| 21.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.1.5 |  |
| 21.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение толщины шва |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.1.7 |  |
| 21.4 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад между смежными блоками |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.1.8 |  |
|  |  |  | Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости |  |  |  |  |
| 21.5 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэтажных зданий | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.09-2023, п.5.2.2 |  |
| 21.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.2.4 |  |
| 21.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.2.6 |  |
| 21.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха колонн или их опорных площадок (консолей) одноэтажных зданий и каждого яруса колонн многоэтажных зданий в пределах выверяемого участка |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.2.3 |  |
| 21.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении диафрагм жесткости с рисками осей колонн |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.2.5 |  |
|  |  |  | Монтаж ригелей, балок, ферм, плит |  |  |  |  |
| 21.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в нижнем сечении установленных элементов с установочными рисками | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.09-2023, п.5.3.2 |  |
| 21.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опоре |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.3.3 |  |
| 21.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.09-2023, п.5.3.7 |  |
|  |  |  | Монтаж панелей стен |  |  |  |  |
| 21.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.09-2023, п.5.4.3 |  |
| 21.14 *** |  | 43.29/ 29.061 | Разность отметок верха панелей |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.4.4 |  |
|  |  |  | Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок (далее — элементы конструкции) |  |  |  |  |
| 21.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение по высоте порога дверного проема объемного блока шахты лифта относительно посадочной площадки | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СП 1.03.09-2023, п.5.6.5 |  |
| 21.16 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметок опорных поверхностей санитарно-технических кабин в пределах выверяемого участка |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.6.8 |  |
| 21.17 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.6.7 |  |
| 21.18 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение отметки верха лестничной площадки |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.6.9 |  |
| 21.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестничных маршей |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.6.10 |  |
| 21.20 *** |  | 43.29/ 29.061 | Глубина отпирания лестничных площадок в направлении перекрываемого пролета |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.6.11 |  |
| 21.21 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от симметричности (половина разности глубины отпирания концов лестничных маршей, площадок) в направлении перекрываемого пролета |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.6.12 |  |
| 21.22 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали ограждений лестничных маршей и площадок |  |  | СП 1.03.09-2023, п.5.6.13 |  |
| 22.1 *** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций Монтаж каменных и армокаменных конструкций Монтаж каменных и армокаменных конструкций | 43.29/ 29.061 | Отклонение осей конструкций от разбивочных осей | СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация СН 1.03.01-2019 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2087-2010 п.5.5 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.2 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от отметки опорных поверхностей |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.6 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.3 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение рядов кладки от горизонтали |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.4 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие закрепления в кладке ферм, прогонов, балок, плит перекрытий и консольных конструкций (анкеровка, бетонирование, отметки и размеры опирания) проектной документации |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.7 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.5 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие установки закладных деталей и их антикоррозионной защиты проектной документации |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.9 |  |
| 22.6 *** |  | 43.29/ 29.061 | Толщина конструкций |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.10 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.7 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина простенков |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.8 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина и высота проемов |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.12 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.9 *** |  | 43.29/ 29.061 | Размеры конструктивных и архитектурных деталей |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.13 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.10 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.14 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.11 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.15 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.12 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение радиуса криволинейных стен |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.16 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.13 *** |  | 43.29/ 29.061 | Отклонение размеров сводов и арок по стреле подъема |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.17 |  |
| 22.14 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие перевязки швов проектной документации |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.18 |  |
| 22.15 *** |  | 43.29/ 29.061 | Ширина швов кладки |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.19 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.16 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и ТНПА |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.20 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.17 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие армирования кладки и каменных перемычек и крепления кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.21 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.18 *** |  | 43.29/ 11.116 | Соответствие устройства деформационных швов проектной документации |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.22 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.19 *** |  | 43.29/ 29.061 | Соответствие устройства и размеров сечения вентиляционных каналов проектной документации |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.25 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 22.20 *** |  | 43.29/ 11.116 | Внешний вид наружных поверхностей кладки |  |  | СТБ 2087-2010 п.5.32 |  |
|  | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации |  | Выполнение земляных работ | ТР 2009/013/BY ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 ТНПА и другая документация |  |  |  |
| 23.1 *** |  | 42.21/ 29.061 | Отметки дна траншеи, ее ширина |  |  | СТБ 2072-2010 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  |  | Монтаж трубопроводов: |  |  |  |  |
| 23.2 *** |  | 42.21/ 11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  |  | СТБ 2072-2010 п.7.4.4 |  |
| 23.3 *** |  | 42.21/ 29.061 | Расстояние между опорами трубопроводов |  |  | СТБ 2072-2010 п.7.7 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 23.4 *** |  | 42.21/ 11.116 | Качество антикоррозионного покрытия трубопроводов, оборудования и стальных конструкций |  |  | СТБ 2072-2010 п.9 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 15140-78 |  |
|  |  |  | Выполнение гидроизоляции поверхностей емкостных сооружений и колодцев: |  |  |  |  |
| 23.5 *** |  | 42.21/ 11.116 | Внешний вид гидроизоляции поверхностей емкостных сооружений и колодцев |  |  | СТБ 2072-2010 п.10 СТБ 1846-2008 п.8.6 |  |
|  | Монтаж тепловых сетей |  | Выполнение земляных работ | СП 4.02.01-2020 ТНПА и другая документация |  |  |  |
| 24.1 *** |  | 42.21/ 29.061 | Отметки дна траншеи, ее ширина |  |  | СТБ 2116-2010 п.6.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
|  |  |  | Монтаж трубопроводов |  |  |  |  |
| 24.2 *** |  | 42.21/ 11.116 | Внешний вид разъемных соединений трубопроводов | СП 4.02.01-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2116-2010 п.7.5.4 |  |
| 24.3 *** |  | 42.21/ 29.061 | Расстояние между опорами трубопроводов |  |  | СТБ 2116-2010 п.7.6 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 24.4 *** |  |  | Выполнение гидроизоляции наружных поверхностей элементов каналов и камер: |  |  |  |  |
| 24.5 *** |  | 42.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  |  | СТБ 2116-2010 п.10 СТБ 1846-2008 |  |
| 25.1 *** | Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | 41.00/ 29.040 | Плотность грунта, степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта | ТР 2009/013/BY ТКП 45-5.01-237-2011 ТКП 45-5.01-76-2007 ТКП 45-5.01-107-2008 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 1164.1-2009 п.5.7, 6.11 СТБ 1164.2-2009, п.5.4, 5.5, 7.2, 7.3 СТБ 2176-2011 СТБ 1377-2003 |  |
| 25.2 * |  | 41.00/ 29.040 | Влажность грунта |  |  | СТБ 1164.2-2009, п.5.6, 7.4 ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |
| 25.3 *** |  | 41.00/ 29.061 | Глубина заложения фундаментов |  |  | СТБ 1164.1-2009, п.6.4 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 25.4 *** |  | 41.00/ 29.061 | Отметки верха и размеры направляющих стенок траншеи |  |  | СТБ 1164.5-2010 п.8.2 |  |
| 26.1 ** | Фонари зенитные аэрационные и свето-аэрационные металличес кие и их элементы | 25.11/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров | ТР 2009/013/BY СТБ 1397-2003 СТБ 1967-2009 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1397-2003 п.6.3 СТБ 1967-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 26.2 ** |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид, качество и толщина защитного покрытия (методы: магнитные, вихревых токов, гравиметрический, аналитический, струйно-периодический, струйно-объемный, капли) |  |  | СТБ 1397-2003 п.6.6 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 |  |
| 26.3 ** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия |  |  | ГОСТ 15140-78 |  |
| 26.4 ** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности перед нанесением защитных покрытий |  |  | ГОСТ 9.402-2004 |  |
| 26.5 ** |  | 25.11/ 32.115 | Качество швов сварных соединений (в том числе на поверхностях элементов, предназначенных для опирания остекления). Отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов фонарей |  |  | СТБ 1133-98 СТБ 1397-2003 п.6.2-79 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 14806-80 ГОСТ 27580-88 |  |
| 26.6 ** |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид (отсутствие на поверхности изделий механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины, ржавчины) 29.08.2024 дата принятия решения |  |  | СТБ 1397-2003 п.6.5 |  |
| 27.1 ** | Фермы стропиль ные стальные для производст венных зданий | 25.11/ 29.061 | Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра | ТР 2009/013/BY СТБ 1396-2003 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1396-2003 п.6.5 ГОСТ 9378-93 (метод сравнения) |  |
| 27.2 ** |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид |  |  | СТБ 1396-2003 п.6.3 |  |
| 27.3 ** |  | 25.11/ 29.061 | Расстояние между краями элементов решетки и пояса в узлах сварных ферм из парных уголков |  |  | СТБ 1396-2003 п.6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 27.4 ** |  | 25.11/ 32.089 | Толщина защитного покрытия |  |  | СТБ 1396-2003 п.6.2 ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12.3-6.12.4, 6.13 |  |
| 27.5 ** |  | 25.11/ 29.061 | Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм, линейных размеров ферм из парных уголков, из гнутосварных профилей от номинальных. |  |  | СТБ 1396-2003 п.6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 27.6 ** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности перед нанесением защитных покрытий |  |  | ГОСТ 9.402-2004 |  |
| 28.1 ** | Лестничные марши, площадки и ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров (и их сборочных элементов) от номинальных и отклонение формы от проектной | ТР 2009/013/BY СТБ 1381-2003 СТБ 1317-2002 СТБ 11.13.22-2011 ГОСТ 23120-2016 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1381-2003 п.6.4 СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 23120-2016 п.8.1 |  |
| 28.2 ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение от заданного угла сопряжения элементов |  |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 28.3 ** |  | 25.11/ 32.115 | Контроль качества сварных швов |  |  | СТБ 1381-2003 п.6.3 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |  |
| 28.4 ** |  | 25.11/ 29.061 | Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические ха 29.08.2024 дата принятия решения рактеристики |  |  | СТБ 1381-2003 п.6.6 ГОСТ 9.032-74 п.2.1, 2.2, 2.5 ГОСТ 9.916-2023 п. 5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12.3-6.12.4, 6.13, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8-9.2.12 |  |
| 28.5 ** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности перед нанесением защитных покрытий |  |  | СТБ 1381-2003 п.6.4 ГОСТ 9.402-2004 п.6.4.2-6.4.4, 6.5 |  |
| 29.1 ** | Трубы полимерные, фасонные части, соединительные узлы и детали к ним Трубы полимерные, фасонные части, соединительные узлы и детали к ним | 22.21/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка | TP 2009/013/BY СТБ 1293–2001 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 22689-2014 СТБ 1916-2008 СТБ 2244-2012 ГОСТ Р 51613-2000 СТБ ISO 15875-3-2010 СТБ ISO 15874-3-2010 ТНПА и другая документация TP 2009/013/BY СТБ 1293–2001 ГОСТ 18599-2001 ГОСТ 22689-2014 СТБ 1916-2008 СТБ 2244-2012 ГОСТ Р 51613-2000 СТБ 2244-2012 СТБ ISO 15875-3-2010 СТБ ISO 15874-3-2010 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 22689-2014 п.8.2-8.3 СТБ 1293-2001 п.7.1, 7.2 ГОСТ 18599-2001 п.8.2-8.3 СТБ 1916-2008 п.6.1, 6.2 ГОСТ Р 51613-2000 п.4 СТБ EN ISO 3126-2011 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2244-2012 п.8.2-8.3 СТБ ISO 15874-3-2010 п.5.1 |  |
| 29.2 * |  | 22.21/ 26.141 | Прочность и герметичность соединений труб и фасонных частей |  |  | ГОСТ 22689-2014 п.8.7-8.9 |  |
| 29.3 * |  | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении |  |  | СТБ 1293-2001 п.7.3 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 18599-2001 п.8.4 СТБ 2244-2012 п.8.6 |  |
| 29.4 * |  | 22.21/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |  |
| 29.5 * |  | 22.21/ 29.121 | Относительное удлинение при пределе текучести |  |  |  |  |
| 29.6 * |  | 22.21/ 29.121 | Прочность при разрыве |  |  |  |  |
| 29.7 * |  | 22.21/ 29.128 | Степень сшивки |  |  | СТБ 1293-2001 п.7.6 СТБ 1916-2008 п.6.5 |  |
| 29.8 * |  | 22.21/ 26.080 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  |  | ГОСТ ISO 1167-1-2013 СТБ 1293-2001 п.7.5 СТБ 1916-2008 п.6.4 ГОСТ 18599-2001 п.8.6 СТБ 2244-2012 п.8.4 |  |
| 29.9 * |  | 22.21/ 29.080 | Изменения длины и внешнего вида после прогрева |  |  | ГОСТ 27078-2014 СТБ 1916-2008 п.6.3 СТБ 1293-2001 п.7.4 ГОСТ 22689-2014 п.4.4, 8.6 ГОСТ 27077-86 ГОСТ 18599-2001 п.8.5 СТБ 2244-2012 п.8.5 |  |
| 29.10 * |  | 22.21/ 29.061 | Максимально допустимый радиус изгиба |  |  | СТБ 1293-2001 п.7.7 |  |
| 29.11 * |  | 22.21/ 29.121 | Качество клеевого соединения |  |  | СТБ 1916-2008 п.6.7 |  |
| 29.12 * |  | 22.21/ 29.121 | Разрушающая нагрузка при испытании кольцевых образков на растяжение в поперечном направлении |  |  | СТБ 1916-2008 п.6.8 |  |
| 29.13 * |  | 22.21/ 29.121 | Прочность сцепления соединительных деталей с закладными электронагревателями с трубой |  |  | СТБ 2244-2012 п.8.7 |  |
| 30.1 * | Трубы и фасонные части из пластифицированного поливинилхлорида | 22.21/ 26.080 | Стойкость к внутреннему давлению | СТБ ЕN 1401-1-2012 СТБ ЕN ISO 1452-2-2012 СТБ ЕN ISO 1452-3-2012 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 ГОСТ ISO 1167-3-2013 ГОСТ ISO 1167-4-2013 СТБ ЕN ISO 1452-2-2012 п.8.2 СТБ ЕN ISO 1452-3-2012 п.8.1 |  |
| 30.2 * |  | 22.21/ 26.095 | Стойкость к внешним ударам |  |  | СТБ ЕН 744-2005 СТБ ЕN ISO 1452-2-2012 п.8.1 |  |
| 30.3 * |  | 22.21/ 29.128 | Стойкость к дихлорметану при температуре 15º |  |  | СТБ ЕН 580-2005 |  |
| 30.4 * |  | 22.21/ 26.141 | Герметичность |  |  | СТБ ЕН 1277-2005 |  |
| 30.5 * |  | 22.21/ 29.061 | Линейные размеры (толщины стенки, диаметр) |  |  | СТБ EN ISO 3126-2011 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 |  |
| 30.6 * |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид и цвет |  |  | CТБ ЕN 1401-1-2012 п.5 |  |
| 30.7 * |  | 22.21/ 26.080 | Изменение длины трубы после прогрева |  |  | СТБ EN ISO 2505-2011 СТБ ЕN ISO 1452-2-2012 п.9 |  |
| 31.1 ** | Трубы из полиэтилена для газопроводов | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности | TP 2009/013/BY СТБ ГОСТ Р 50838-97 ТНПА и другая документация |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.3 |  |
| 31.2 ** |  | 22.21/ 29.061 | Размеры |  |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 СТБ EN ISO 3126-2011 |  |
| 31.3 * | Трубы из полиэтилена для газопроводов | 22.21/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве | TP 2009/013/BY СТБ ГОСТ Р 50838-97 ТНПА и другая документация |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 ГОСТ 11262-2017 |  |
| 31.4 * |  | 22.21/ 26.080 | Изменение длины труб после прогрева |  |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.6 ГОСТ 27078-2014 |  |
| 31.5 * |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 |  |
| 31.6 * |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость к медленному распространению трещин при 80 ºС для труб номинальной толщиной стенки более 5 мм |  |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.11 |  |
| 31.7 * |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость к газовым составляющим |  |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.8 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |
| 32.1 * | Трубы полиэтиленовые гофрированные дренажные | 22.21/ 29.121 | Кольцевая жесткость | СТБ 2119-2010 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2119-2010 п.5.6 |  |
| 32.2 ** |  | 22.21/ 29.061 | Длина труб Отклонение от длины труб |  |  | СТБ 2119-2010 п.5.1 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 32.3 ** |  | 22.21/ 29.061 | Наружный диаметр трубы |  |  | СТБ 2119-2010 п.5.4 |  |
| 32.4 ** |  | 22.21/ 29.061 | Размер и площадь водоприемных отверстий |  |  | СТБ 2119-2010 п.5.5 |  |
| 32.5 ** |  | 22.21/ 29.061 | Размер нахлеста покрытия на трубе |  |  | СТБ 2119-2010 п.5.7 |  |
| 32.6 ** |  | 22.21/ 29.061 | Расстояние между двумя параллельными нитями |  |  | СТБ 2119-2010 п.5.8 |  |
| 32.7 ** |  | 22.21/ 11.116 | Закрепление покрытия и нити на концах труб, наличие заусенцев на водоприемных отверстиях |  |  | СТБ 2119-2010 п.5.9 |  |
| 33.1 ** | Трубы стальные Трубы стальные | 24.20/ 29.061 | Внешний вид, качество поверхности, размеры (длина, диаметр, овальность, толщина стенки, смещение кромок, торцевое кольцо, глубина поверхностных дефектов), предельные отклонения от размеров | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10707-80 ГОСТ 8696-74 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 11017-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 20295-85 ТНПА и другая документация ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 10707-80 ГОСТ 8696-74 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 11017-80 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 20295-85 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 10705-80 п.4.3-4.4 ГОСТ 10706-76 п.3.2, 3.11 ГОСТ 10707-80 п.4.4 ГОСТ 8696-74 п.4.7 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 11017-80 п.1.1, 1.4, табл. 1, табл. 2 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 20295-85 |  |
| 33.2 ** |  | 24.20/ 29.061 | Толщина цинкового покрытия (методы: магнитные, вихревых токов, гравиметрический, аналитический, струйно-периодический, струйно-объемный, капли) |  |  | ГОСТ 3262-75 п.4.5 ГОСТ 9.301-86 ГОСТ 9.916-2023 |  |
| 33.3 ** |  | 24.20/ 29.061 | Угол скоса фаски (торца) Косина реза |  |  | ГОСТ 10705-80 п.4.4 ГОСТ 10706-76 п.3.11 ГОСТ 8696-74 п.4.7 ГОСТ 3262-75 п.4.8 |  |
| 33.4 * |  | 24.20/ 29.121 | Сплющивание труб |  |  | ГОСТ 8695-2022 |  |
| 33.5 * |  | 24.20/ 29.121 | Раздача труб |  |  | ГОСТ 8694-2022 (ISO 8493:1998) ГОСТ 3262-75 п.4.4а |  |
| 33.6 * |  | 24.20/ 29.121 | Испытание на загиб |  |  | ГОСТ 3728-78 ГОСТ 14019-2003 |  |
| 33.7 * |  | 24.20/ 29.121 | Временное сопротивление сварного соединения труб |  |  | ГОСТ 6996-66 п.4 |  |
| 33.8 ** |  | 24.20/ 26.141 | Гидравлические испытания на прочность и плотность Испытани 29.08.2024 дата принятия решения я на герметичность |  |  | ГОСТ 3262-75 п.4.3 ГОСТ 3845-2017 ГОСТ 10705-80 п.4.13 ГОСТ 17380-2001 ГОСТ 494-2014 п.7.7 (методы давлением) ГОСТ 8731-74 п.3.9 ГОСТ 8733-74 п.3.6 |  |
| 33.9 * |  | 24.20/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву |  |  | ГОСТ 3262-75 п.4.1 ГОСТ 8731-74 п.3.5 ГОСТ 8733-74 п.3.4 ГОСТ 10006-80 п.3 ГОСТ 494-2014 п.7.5 ГОСТ 10705-80 п.4.7 |  |
| 33.10 * |  | 24.20/ 29.121 | Предел текучести |  |  |  |  |
| 33.11 * |  | 24.20/ 29.121 | Относительное удлинение |  |  |  |  |
| 33.12 ** |  | 24.20/ 11.116 | Качество резьбы |  |  | ГОСТ 3262-75 п.4.5 ГОСТ 11017-80 п.4.6 |  |
| 34.1 ** | Трубы стальные с внутренним цементно-песчаным покрытием | 24.20/ 29.061 | Толщина ЦПП | СТБ 1497-2004 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1497-2004 п.6.1 |  |
| 34.2 ** |  | 24.20/ 29.061 | Длина участка трубы без ЦПП |  |  | СТБ 1497-2004 п.6.2 |  |
| 34.3 ** |  | 24.20/ 29.061 | Угол скоса кромки ЦПП |  |  | СТБ 1497-2004 п.6.3 |  |
| 34.4 ** |  | 24.20/ 29.061 | Глубина (высота) раковин и наплывов, ширина трещин, диаметр раковин |  |  | СТБ 1497-2004 п.6.4 |  |
| 34.5 ** |  | 24.20/ 11.116 | Сплошность ЦПП |  |  | СТБ 1497-2004 п.6.5 |  |
| 34.6 ** |  | 24.20/ 11.116 | Маркировка |  |  | СТБ 1497-2004 п.6.15 |  |
| 35.1 ** | Трубы чугунные и фасонные части к ним Трубы чугунные и фасонные части к ним | 24.10/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхностей, внешний вид антикоррозийного покрытия, качество нанесения маркировки | ГОСТ 6942-98 ГОСТ 9583-75 СТБ 1283-2001 ТНПА и другая документация ГОСТ 6942-98 ГОСТ 9583-75 СТБ 1283-2001 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1283-2001 п.6.2 ГОСТ 6942-98 п.7.2 |  |
| 35.2 ** |  | 24.10/ 29.061 | Глубина отбела и размеры отбеленного слоя |  |  | СТБ 1283-2001 п.6.1 ГОСТ 6942-98 п.7.1 |  |
| 35.3 ** |  | 24.10/ 29.061 | Размеры и отклонения от размеров труб и фасонных частей |  |  | ГОСТ 6942-98 п.7.3 СТБ 1283-2001 п.6.3 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 35.4 ** |  | 24.10/ 29.165 | Испытание на изгиб выдавливанием |  |  | ГОСТ 9583-75 п.4.4, 4.4а |  |
| 35.5 ** |  | 24.10/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  |  | ГОСТ 6942-98 п.7.5 СТБ 1283-2001 п.6.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 35.6 ** |  | 24.10/ 29.061 | Перпендикулярность торца по линии обреза трубы |  |  | ГОСТ 9583-75 п.4.8 |  |
| 35.7 ** |  | 24.10/ 29.061 | Кривизна труб |  |  | ГОСТ 9583-75 п.4.9 |  |
| 35.8 ** |  | 24.10/ 26.141 | Герметичность труб и фасонных частей |  |  | СТБ 1283-2001 п.6.9 ГОСТ 6942–98 п.7.9 |  |
| 35.9 ** |  | 24.10/ 29.061 | Масса, отклонение от массы |  |  | СТБ 1283-2001 п.6.4 ГОСТ 6942-98 п.7.4 |  |
| 35.10 ** |  | 24.10/ 29.121 | Прочность сцепления антикоррозийного покрытия. Липкость покрытия |  |  | СТБ 1283-2001 п.6.6, 6.8 ГОСТ 6942-98 п.7.7, 7.8 |  |
| 35.11 ** |  | 24.10/ 26.141 | Испытание внутренним гидравлическим давлением |  |  | ГОСТ 9583-75 п.4.7 ГОСТ 3845-2017 |  |
| 36.1 ** | Трубы стеклянные и фасонные части к ним | 23.19/ 29.061 | Линейные размеры и отклонения от них, правильность формы | ГОСТ8894-2018 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 8894-2018 п.7.1 |  |
| 36.2 ** |  | 23.19/ 11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида |  |  | ГОСТ 8894-2018 п.7.2,7.3 |  |
| 36.3 ** |  | 23.19/ 26.080 | Термостойкость труб и фасонных частей |  |  | ГОСТ 25535-2013 |  |
| 36.4 ** |  | 23.19/ 26.141 | Испытание труб и фасонных частей внутренним гидравлическим давлением |  |  | ГОСТ 8894-2018 п.7.6 |  |
| 37.1 ** | Трубы медные, латунные, алюминиевые и из алюми-ниевых сплавов | 24.45/ 11.116 | Внешний вид, геометрические размеры и отклонения от них | ГОСТ 494-2014 ГОСТ 617-2006 ГОСТ 18482-2018 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 494-2014 п.7.1-7.3 ГОСТ 617-2006 п.7.1-7.4 ГОСТ 18482-2018 п.8.2-8.4 ГОСТ 26877-2008 п.5 |  |
| 37.2 ** |  | 24.45/ 29.121 | Сплющивание |  |  | ГОСТ 617-2006 п.7.6 ГОСТ 494-2014 п.7.6 ГОСТ 8695-2022 |  |
| 37.3 ** |  | 24.45/ 26.141 | Герметичность |  |  | ГОСТ 617-2006 п.7.7 ГОСТ 494-2014 п.7.7 (методы давлением) ГОСТ 3845-2017 |  |
| 37.4 ** |  | 24.45/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву и относительное удлинение после разрыва |  |  | ГОСТ 10006-80 ГОСТ 617-2006 п.7.5 ГОСТ 494-2014 п.7.5 ГОСТ 18482-2018 п.8.5 |  |
| 38.1 ** | Трубы и изделия стальные предварительно термоизо-лированныепенополи-уретаном Трубы и изделия стальные предварительно термоизо-лированныепенополи-уретаном | 24.20/ 29.061 | Основные размеры ПИ-изделий, а также отклонения размеров, длина неизолированных концевых участков ПИ-изделий, длина выводов кабеля | ТР 2009/013/BY СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2252-2012 п.7.2.1 СТБ 2270-2012 п.7.2.1 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 38.2 ** |  | 24.20/ 11.116 | Внешний вид, качество нанесения маркировки, комплектность |  |  | СТБ 2252-2012 п.7.4 |  |
| 38.3 * |  | 24.20/ 29.061 | Средний размер ячеек |  |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.2 СТБ 2270-2012 п.7.1.2 |  |
| 38.4 * |  | 24.20/ 29.119 | Кажущаяся плотность термоизоляции |  |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.3 СТБ 2270-2012 п.7.1.3 ГОСТ 409-2017 |  |
| 38.5 * |  | 24.20/ 29.121 | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия |  |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.4 СТБ 2270-2012 п.7.1.4 ГОСТ 23206-2017 |  |
| 38.6 * |  | 24.20/ 29.040 | Водопоглощение по объему |  |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.5 СТБ 2270-2012 п.7.1.5 |  |
| 38.7 * |  | 24.20/ 29.040 | Количество закрытых пор |  |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.6 СТБ 2270-2012 п.7.1.6 |  |
| 38.8 ** |  | 24.20/ 29.061 | Увеличение наружного диаметра трубы-оболочки |  |  | СТБ 2252-2012 п.7.2.2 СТБ 2270-2012 п.7.2.2 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 38.9 ** |  | 24.20/ 29.061 | Отклонение от соосности стального патрубка и трубы-оболочки |  |  | СТБ 2252-2012 п.7.2.3 СТБ 2270-2012 п.7.2.3 |  |
| 38.10 * |  | 24.20/ 29.121 | Предел прочности конструкции ПИ-трубы на сдвиг в осевом направлении |  |  | СТБ 2252-2012 п.7.2.4 |  |
| 38.11 * |  | 24.20/ 26.095 | Ударопрочность |  |  | СТБ 2252-2012 п.7.2.5 |  |
| 38.12 ** |  | 24.20/ | Отклонение от соосности стального патрубка и трубы-оболочки |  |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.3 |  |
| 38.13 ** |  | 24.20/ 29.061 | Глубина отслоения термоизоляции от стальных патрубков и трубы оболочки по торцу термоизоляции на каждом конце ПИ-изделия |  |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.4 |  |
| 38.14 ** |  | 24.20/ 11.116 | Герметичность сварных и соединительных швов труб-оболочек ПИ-изделий, узлов герметизации выводов кабеля и узлов герметизации металлических заглушек термоизоляции |  |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.5 |  |
| 38.15 * |  | 24.20/ 29.121 | Прочность при разрыве сварных швов труб-оболочек из ПЭ |  |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.6 ГОСТ 11262-2017 |  |
| 38.16 ** |  | 24.20/ 11.116 | Качество нанесения антикоррозионного покрытия металлических заглушек термоизоляции ПИ-концевых элементов, неизолированных стальных деталей ПИ-неподвижных опор и стальной арматуры |  |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.7 |  |
| 38.17 ** |  | 24.20/ 29.061 | Высота, внешний вид буртика сварного шва трубы-оболочки из ПЭ ПИ-изделий |  |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.1 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 38.18 ** |  | 24.20/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений |  |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.8 СТБ 1133-98 |  |
| 39.1 ** | Трубы-оболочки из полиэтилена для пи-труб и изделий к ним | 22.21/ 29.061 | Основные размеры и отклонения от них: - номинальный наружный диаметр; - толщина стенки; - длина труб-оболочек. | ТР 2009/013/BY СТБ 2251-2012 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2251-2012 п.7.2 ГОСТ 29325-92 ГОСТ ISO 3126-2023; ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 39.2 ** |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид и маркировка |  |  | СТБ 2251-2012 п.7.3 |  |
| 39.3 * |  | 22.21/ 26.080 | Изменение длины труб-оболочек в продольном направлении после прогрева |  |  | СТБ 2251-2012 п.7.4 ГОСТ 27078-2014 |  |
| 39.4 * |  | 22.21/ 29.121 | Устойчивость к разрыву или стойкость при постоянном внутреннем давлении труб-оболочек |  |  | СТБ 2251-2012 п.7.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |
| 39.5 * |  | 22.21/ 29.040 | Плотность полиэтилена труб-оболочек, содержание сажи |  |  | СТБ 2251-2012 п.7.1 |  |
| 39.6 * |  | 22.21/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве труб-оболочек |  |  | СТБ 2251-2012 п.7.6 ГОСТ 11262-2017 |  |
| 39.7 ** |  | 22.21/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости торца к оси |  |  | СТБ 2251-2012 п.7.7 |  |
| 40.1 ** | Трубы и муфты хризотилцементные | 23.65/ 29.061 | Контроль размеров и формы | ГОСТ 31416-2009 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 11310-2012 п.5.4 |  |
| 40.2 ** |  | 23.65/ 11.116 | Внешний вид и дефекты внешнего вида |  |  | ГОСТ 11310-2012 п.5.3 |  |
| 40.3 * |  | 23.65/ 29.121 | Прочность труб при раздавливании и изгибе |  |  | ГОСТ 11310-2012 п.5.7, 5.8 |  |
| 40.4 * |  | 23.65/ 26.141 | Водопроницаемость |  |  | ГОСТ 11310-2012 п.5.5 |  |
| 40.5 ** |  | 23.65/ 26.141 | Определение прочности напорных труб при разрушении внутренним давлением |  |  | ГОСТ 11310-2012 п.5.5 |  |
| 41.1 ** | Трубы керамичес кие | 23.44/ 29.061 | Геометрические размеры, овальность, конусность, перекос и отклонения от прямолинейности и перпендикулярности | СТБ 1720-2007 СТБ 1418-2003 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1720-2007 пп.7.1-7.8 СТБ 1418-2003 п.6.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 41.2 ** |  | 23.44/ 11.116 | Внешний вид, дефекты внешнего вида |  |  | СТБ 1720-2007 пп.7.1-7.2 СТБ 1418-2003 п.6.1 |  |
| 41.3 * |  | 23.44/ 29.121 | Прочность труб |  |  | СТБ 1720-2007 п.7.9 СТБ 1418-2003 п.6.2 |  |
| 41.4 ** |  | 23.44/ 11.116 | Наличие известковых включений |  |  | СТБ 1160-99 п.7.10 |  |
| 41.5 * |  | 23.44/ 26.151 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 473.3-81 СТБ 1418-2003 п.6.4 |  |
| 42.1 ** | Соединения трубопрово дов | 24.20/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 15763-2005 ТНПА на продукцию |  | ГОСТ 15763-2005 п.7.1 |  |
| 42.2 ** |  | 24.20/ 29.061 | Присоединительные и остальные размеры, контроль форм и расположения поверхностей |  |  | ГОСТ 15763-2005 п.7.2 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 42.3 ** |  | 24.20/ 11.116 | Контроль покрытия |  |  | ГОСТ 15763-2005 п.7.3 ГОСТ 9.916-2023 п. 5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12.3-6.12.4, 6.13, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8-9.2.12 |  |
| 42.4 ** |  | 24.20/ 11.116 | Маркировка |  |  | ГОСТ 15763-2005 п.5.3.1 |  |
| 42.5 * |  | 24.20/ 26.141 | Герметичность при многократной сборке и разборке |  |  | ГОСТ 15763-2005, п.7.5.2, 7.5.3 |  |
| 42.6 ** |  | 24.20/ 26.141 | Герметичность, прочность (гидростатический метод) 29.08.2024 дата принятия решения |  |  | ГОСТ 15763-2005, п.7.5.3, 7.5.4 |  |
| 43.1 ** | # Арматура трубопроводная | 28.14/ 11.116 | Внешний вид и качество антикоррозионного покрытия | ГОСТ 13547-2015 ГОСТ 33423-2015 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 9.916-2023 п. 5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12.3-6.12.4, 6.13, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8-9.2.12 |  |
| 43.2 * |  | 28.14/ 26.095 | Крутящий момент |  |  | ГОСТ 10944-2019 п.7.7 |  |
| 43.3 ** |  | 28.14/ 11.116 | Визуальный контроль |  |  | ГОСТ 33257-2015 п.8.2 |  |
| 43.4 ** |  | 28.14/ 29.061 | Измерительный контроль |  |  | ГОСТ 33257-2015 п.8.3 |  |
| 43.5 * |  | 28.14/ / 26.141 | Гидравлические и (или) пневматические испытания |  |  | ГОСТ 33257-2015 п.8.4 |  |
| 43.6 * |  | 28.14/ / 26.141 | Испытания на прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды |  |  | ГОСТ 33257-2015 п.8.5 |  |
| 43.7 * |  | 28.14/ / 26.141 | Испытания на герметичность относительно внешней среды по уплотнению подвижных и неподвижных соединений |  |  | ГОСТ 33257-2015 п.8.6 |  |
| 43.8 * |  | 28.14/ / 26.141 | Испытания на герметичность затвора |  |  | ГОСТ 33257-2015 п.8.7 |  |
| 43.9 * |  | 28.14/ 26.038 | Проверка функционирования |  |  | ГОСТ 33257-2015 п.8.8 |  |
| 44.1 ** | # Клапаны # Клапаны | 28.14/ 11.116 | Внешний вид, качество резьбы, комплектность, правильность маркировки, упаковка | ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 12893-83 ГОСТ 12893-2005 ГОСТ 31294-2005 ГОСТ 3326-86 ТНПА и другая документация ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 12893-83 ГОСТ 12893-2005 ГОСТ 31294-2005 ГОСТ 3326-86 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 5761-2005 п.9.5 ГОСТ 12893-83 п.7.1а ГОСТ 12893-2005 п 9.5 ГОСТ 31294-2005 п.9.6 |  |
| 44.2 * |  | 28.14/ 26.141 | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений |  |  | ГОСТ 5761–2005 п. 9.6 ГОСТ 12893–83 п. 7.2-7.5 ГОСТ 12893-2005 п 9.6 ГОСТ 31294-2005 п.4.2 ГОСТ 24054-80 ГОСТ 31294-2005 п.9.7, 9.8 |  |
| 44.3 ** |  | 28.14/ 29.061 | Размеры и отклонения от размеров, отклонение от параллельности и перпендикулярности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев |  |  | ГОСТ 5761-2005 ГОСТ 12893-83 п.7.1б ГОСТ 33423-2015 п.8.1 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 44.4 * |  | 28.14/ 36.038 | Нечувствительность 29.08.2024 дата принятия решения |  |  | ГОСТ 12893-2005 п.9.12 ГОСТ 12893–83 п.7.8 |  |
| 44.5 * |  | 28.14/ 36.038 | Работоспособность |  |  | ГОСТ 12893-83 п.7.9 ГОСТ 12893-2005 п.9.10 ГОСТ 31294-2005 п.9.12 ГОСТ 5761–2005 п. 9.8 |  |
| 44.6 * |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность в затворе, сальниковых уплотнений и мест соединений. Герметичность по отношению к внешней среде неподвижных и подвижных соединений |  |  | ГОСТ 5761–2005 п.9.7, 9.9 ГОСТ 12893–83 п.7.4, 7.7 ГОСТ 12893-2005 п.9.7-9.9, 9.11 ГОСТ 31294-2005 п.9.9 |  |
| 44.7 * |  | 28.14/ 29.061 | Масса |  |  | ГОСТ 5761–2005 п.9.10 ГОСТ 31294-2005 п.9.14 ГОСТ 12893-2005 п.9.13 |  |
| 44.8 ** |  | 28.14/ 11.116 | Качество антикоррозийного покрытия |  |  | ГОСТ 9.916-2023 п. п. 5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12.3-6.12.4, 6.13, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8-9.2.12 |  |
| 44.9 * |  | 28.14/ 26.095 | Крутящий момент |  |  | ГОСТ 10944-2019 п.7.7 |  |
| 45.1 ** | # Задвижки | 28.14/ 11.116 | Внешний вид | СТБ ЕН 1984-2007 ГОСТ 5762-2002 ГОСТ 28308-89 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 5762-2002 п.8.5 |  |
| 45.2 ** |  | 28.14/ 29.061 | Размеры и отклонения от размеров |  |  | ГОСТ 5762-2002 п.8.2, 8.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 45.3 * |  | 28.14/ 29.061 | Масса задвижки |  |  | ГОСТ 5762-2002 п.8.5 |  |
| 45.4 * |  | 28.14/ 36.038 | Работоспособность |  |  | ГОСТ 5762-2002 п.8.7 |  |
| 45.5 * |  | 28.14/ 26.141 | Прочность и плотность материала деталей и сварных швов |  |  | ГОСТ 5762–2002 п.8.6 СТБ EN 12266-1-2007 А2 |  |
| 45.6 * |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность затвора, седла, прокладочных соединений и сальниковых уплотнений |  |  | ГОСТ 5762–2002 п.8.7, 8.8 СТБ EN 12266-1-2007 А3, А4 |  |
| 45.7 * |  | 28.14/ 26.095 | Крутящий момент 29.08.2024 дата принятия решения |  |  | ГОСТ 10944-2019 п.7.7 |  |
| 46.1 ** | # Краны | 28.14/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхностей, комплектность, маркировка | ГОСТ 6127-52 ГОСТ 10944-2019 ГОСТ 11614-2019 ГОСТ 21345-2005 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 6127-52 п.16 ГОСТ 10944-2019 п.7.1 ГОСТ 21345-2005 п.8.6.1, 8.6.2 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 46.2 ** |  | 28.14/ | Легкость открывания и закрывания |  |  | ГОСТ 6127-52 п.16 |  |
| 46.3 ** |  | 28.14/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от них, отклонение от параллельности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев |  |  | ГОСТ 10944-2019 п.7.1, 7.2 ГОСТ 21345-2005 п.8.3.2, 8.3.3, 8.6.2 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 46.4 * |  | 28.14/ 26.095 | Крутящий момент |  |  | ГОСТ 10944-2019 п.7.7 |  |
| 46.5 * |  | 28.14/ 29.061 | Масса |  |  | ГОСТ 21345-2005 п.8.13 |  |
| 46.6 ** |  | 28.14/ 29.061 | Качество и толщина антикоррозионного покрытия |  |  | ГОСТ 9.916-2023 п. 5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12.3-6.12.4, 6.13, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8-9.2.12 |  |
| 46.7 * |  | 28.14/ 36.100 | Технический ресурс (наработка на отказ «открыто-закрыто») |  |  | ГОСТ 10944-2019 п.7.8 ГОСТ 11614–2019 п.7.5 |  |
| 46.8 * |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность |  |  | ГОСТ 6127–52 п.17, 19 ГОСТ 10944-2019 п.7.3 ГОСТ 11614–2019 п.7.4 ГОСТ 21345–2005 п.8.8, 8.9 |  |
| 46.9 * |  | 28.14/ 26.141 | Прочность и плотность материала и сварных швов |  |  | ГОСТ 21345–2005 п.8.7 ГОСТ 356-80 |  |
| 46.10 * |  | 28.14/ 36.038 | Работоспособность |  |  | ГОСТ 21345–2005 п.8.11 |  |
| 46.11 * |  | 28.14/ 36.038 | Пропуск воды через закрытое регулирующее устройство |  |  | ГОСТ 21345-2005 п.8.9 ГОСТ 10944-2019 п.7.4 |  |
| 47.1 ** | ### Регуляторы | 28.14/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от них | ГОСТ 11881-76 ГОСТ 12678-80 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 47.2 * |  | 28.14/ 26.141 | Прочность и плотность материала деталей, сварных швов и мест соединений |  |  | ГОСТ 11881-76 п.4.1 |  |
| 47.3 * |  | 28.14/ 26.141 | Герметичность |  |  | ГОСТ 11881-76 п.4.2 |  |
| 47.4 * |  | 28.14/ 26.141 | Условная пропускная способность, протечка 29.08.2024 дата принятия решения |  |  | ГОСТ 11881-76 п.4.3 |  |
| 48.1 ** | # Арматура санитарно-техническая водоразбор # ная | 32.99/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхностей, комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 19681–94 ГОСТ 19681-2016 ТНПА и другая документация |  | ### ГОСТ 19681-94 п.7.1, 7.26; ГОСТ 19681-2016 п.7.1, 7.26; ГОСТ 11614-2019 п.7.3 |  |
| 48.2 ** |  | 32.99/ 29.061 | Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки, овальность трубок) |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.2, 7.22; ГОСТ 19681-2016 п.7.2, п.7.22; ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 11614-2019 п. 7.1, 7.2 |  |
| 48.3 * |  | 32.99/ 26.141 | Герметичность арматуры, узлов арматуры, находящихся после запорного элемента |  |  | ГОСТ 19681–94 п.7.4, 7.5; ГОСТ 19681-2016 п.7.4, 7.5; ГОСТ 11614-2019 п. 7.4.2, 7.4.3 ГОСТ 34771-2021 п.7 |  |
| 48.4 * |  | 32.99/ 36.038 | Работоспособность устройства против обратного всасывания |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.6 ГОСТ 19681-2016 п.7.6; ГОСТ 11614-2019 п.7.4.44ГОСТ 34771-2021 п.9 |  |
| 48.5 * |  | 32.99/ 26.095 | Усилие, необходимое для поворота рукояток при открывании и закрывании, переключения режимов работ арматуры, поворота излива |  |  | ГОСТ 19681–94 п.7.7 ГОСТ 19681-2016 п.7.7 ГОСТ 11614-2019 п.7.4.6 ГОСТ 34771-2021 п.13 |  |
| 48.6 * |  | 32.99/ 29.061 | Расход, самопроизвольное изменение расхода воды |  |  | ГОСТ 19681–94 п.7.8 ГОСТ 19681-2016 п. 7.8, 7.3 ГОСТ 34771-2021 п.10 |  |
| 48.7 * |  | 32.99/ 26.095 | Плавность вращения или перемещения рукояток запорных устройств |  |  | ГОСТ 19681–94 п.7.9 ГОСТ 19681-2016 п.7.9 |  |
| 48.8 * |  | 32.99/ 36.038 | Регулирующая способность, работоспособность переключателя потока воды |  |  | ГОСТ 19681–94 п.7.10, 7.11 ГОСТ 19681-2016 п.7.10, 7.11 ГОСТ 34771-2021 п.12 |  |
| 48.9 * |  | 32.99/ 29.061 | Радиус факела душа |  |  | ГОСТ 19681–94 п.7.13 ГОСТ 19681-2016 п.7.13 |  |
| 48.10 * |  | 32.99/ 29.061 | Угол поворота трубки излива смесителя |  |  | ГОСТ 19681–94 п.7.15 ГОСТ 19681-2016 п.7.15 |  |
| 48.11 * | # Арматура санитарно-техническая водоразбор # ная | 32.99/ 36.100 | Ресурс арматуры, наработка до отказа | ГОСТ 19681–94 ГОСТ 19681-2016 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 19681–94 п.7.16 ГОСТ 19681-2016 п.7.16 |  |
| 48.12 * |  | 32.99/ 11.116 | Удобство пользования рукояткой |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.17 ГОСТ 19681-2016 п.7.17 |  |
| 48.13 * |  | 32.99/ 35.065 | Температура наружной поверхности металлических рукояток в месте захвата |  |  | ГОСТ 19681–94 п.7.18 ГОСТ 19681-2016 п.7.18 ГОСТ 34771-2021 п.11 |  |
| 48.14 * |  | 32.99/ 11.116 | Вращение клапана вентильных головок |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.19; ГОСТ 19681-2016 п.7.19 |  |
| 48.15 * |  | 32.99/ 29.061 | Качество покрытия и его толщина |  |  | ГОСТ 19681-94 п.7.24 ГОСТ 19681-2016 п.7.24 ГОСТ 9.916-2023 п. 5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12.3-6.12.4, 6.13, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8-9.2.12 ГОСТ 11614-2019 п.7.7 |  |
| 48.16 * |  | 32.99/ 11.116 | Надёжность закрепления прокладки в чашечке клапана |  |  | ГОСТ 19681–94 п.7.20 ГОСТ 19681-2016 п.7.20 |  |
| 48.17 * |  | 32.99/ 29.061 | Шероховатость поверхности (метод сравнения) |  |  | ГОСТ 19681-2016 п.7.23 |  |
| 49.1 * | # Арматура санитарно-техническая водосливная | 32.99/ 29.061 | Размеры деталей и отклонение от размеров (длина, диаметр, толщина стенки) | ГОСТ 23289-2016 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.2 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 49.2 * |  | 32.99/ 11.116 | Внешний вид и качество поверхности |  |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.1 |  |
| 49.3 * |  | 32.99/ 29.061 | Толщина покрытия |  |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.3 ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12.3-6.12.4, 6.13 |  |
| 49.4 * |  | 32.99/ 11.116 | Плотность закрывания пробкой |  |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.5 |  |
| 49.5 * |  | 32.99/ 29.121 | Прочность крепления цепочки, лески или капроновой нити к пробке |  |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.6 |  |
| 49.6 * |  | 32.99/ 26.141 | Герметичность сифонов |  |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.4 |  |
| 49.7 * |  | 32.99/ 29.137 | Стойкость деталей к внутренним напряжениям 18.08.2025 дата принятия решения |  |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.9 |  |
| 49.8 * | # Арматура санитарно-техническая водосливная | 32.99/ 29.061 | Пропускная способность | ТР 2025/013/BY ГОСТ 23289-2016 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 23289-2016 п.8.7, п.8.8 |  |
| 50.1 * | Приборы отопительные | 25.21/ 29.061 | Геометрические размеры, параметры резьбы | ТР 2009/013/BY ГОСТ 31311-2005 ГОСТ 31311-2022 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31311-2005 п.8.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 31311-2022 п.8.2 |  |
| 50.2 * |  | 25.21/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхности, маркировка |  |  | ГОСТ 31311-2005 п.8.1 ГОСТ 31311-2022 п.8.1 |  |
| 50.3 * |  | 25.21/ 26.141 | Герметичность. Прочность (Статическая прочность) |  |  | ГОСТ 31311-2005 п.8.4, 8.5 ГОСТ 31311-2022 п.8.4-8.6 |  |
| 50.4 * |  | 25.21/ 32.089 | Качество, класс покрытия |  |  | ГОСТ 31311-2005 п.8.6 ГОСТ 9.916-2023 п. 5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12.3-6.12.4, 6.13, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8-9.2.12 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 31311-2022 п.8.7 |  |
| 50.5 * |  | 25.21/ 29.061 | Шероховатость поверхности |  |  | ГОСТ 31311-2005 п.8.7 |  |
| 51.1 ** | Воздуховоды металлические | 25.11/ 29.061 | Контроль геометрических параметров, отклонение от перпендикулярности торцов прямых участков | СТБ 1915–2020 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 51.2 ** |  | 25.11/ 11.116 | Комплектность, наличие и правильность нанесения маркировки |  |  | СТБ 1915-2020 п.7.8 |  |
| 51.3 ** |  | 25.11/ 32.115 | Контроль качества сварных соединений |  |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |  |
| 51.4 ** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности, внешний вид покрытия и качество покрытий |  |  | ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.916-2023 п. 5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12.3-6.12.4, 6.13, 9.2.5,9.2.6,9.2.8-9.2.12 |  |
| 52.1 ** | # Конструкции стальные строительные | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры конструкций | ТР 2009/013/BY ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 23118-2019 п.7.5, 7.10 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 52.2 ** |  | 25.11/ 11.116 | Контроль качества очистки и обезжирив 18.08.2025 дата принятия решения ания поверхности 29.08.2024 дата принятия решения |  |  | ГОСТ 9.402-2004 |  |
| 52.3 ** | # Конструкции стальные строительные | 25.11/ 32.089 | Внешний вид покрытия, толщина покрытия, адгезия покрытия | ТР 2009/013/BY ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 23118-2019 п.7.7, 7.8 ГОСТ 9.916-2023 п. 5, 6.2, 6.3, 6.7,6.8, 6.12.3-6.12.4,6.13, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8-9.2.12 ГОСТ 9.032-74 СТБ ISO 2808-2023 п.5.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.5.4, 5.5.6, 5.5.7 ГОСТ 31993-2013 (ISO 2808:2007) (методы 4А, 7А, 7С, 7D) ГОСТ 15140-78 п.2 |  |
| 52.4 ** |  | 25.11/ 32.115 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений |  |  | ГОСТ 5264-80 СТБ 1133-98 |  |
| 52.5 ** |  | 25.11/ 11.116 | Комплектность, маркировка, упаковка |  |  | ГОСТ 23118-2019 п.7.11 |  |
| 53.1 ** | Материалы и изделия стальные металлические для кровель и наружной облицовки фасадов ки фасадов | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры и их предельные отклонения, комплектность, маркировка, упаковка | ТР 2009/013/BY СТБ 1380-2003 СТБ 1549-2005 СТБ 1382-2003 СТБ 1527-2005 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1380-2003 п.7.1-7.4, 7.12 СТБ 1549-2005п.7.9 СТБ 1382-2003 п.7.2-7.5 СТБ 1527-2005 п.7.1-7.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 53.2 ** |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид, наличие трещин, зазубрин, раковин и заусенцев |  |  | СТБ 1380-2003 пп.7.3-7.4 СТБ 1549-2005п.7.6 СТБ 1382-2003п.7.6 СТБ 1527-2005 п.7.6, 7.7 |  |
| 53.3 ** |  | 25.11/ 11.116 | Класс защитно-декоративного покрытия |  |  | ГОСТ 9.032-74 |  |
| 53.4 * |  | 25.11/ 11.116 | Степень высыхания лакокрасочного покрытия |  |  | ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |  |
| 53.5 ** |  | 25.11/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  |  | ГОСТ 15140-78 |  |
| 53.6 ** |  | 25.11/ 23.089 | Толщина лакокрасочного покрытия |  |  | СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |  |
| 53.7 * |  | 25.11/ 11.116 | Соответствие цвета покрытия |  |  | СТБ 1380-2003 п.7.9 СТБ 1549-2005 п.7.7 СТБ 1527-2005 п.7.8 |  |
| 53.8 * |  | 25.11/ 29.061 | Отклонения от номинальной массы |  |  | СТБ 1380-2003 п.7.10 |  |
| 53.9 * |  | 25.11/ 26.141 | Водонепроницаемость фальцевых соединений |  |  | СТБ 1549-2005 п.7.2 |  |
| 54.1 ** | Профили стальные для строительных конструкций | 24.32/ 29.061 | Геометрические параметры и их предельные отклонения 29.08.2024 дата принятия решения | ТР 2009/013/BY ГОСТ 30245-2012 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 30245-2012 п.7.1 ГОСТ 26877- 2008 |  |
| 54.2 ** |  | 24.32/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка |  |  | ГОСТ 30245-2012 п.п. 7.2, 7.9, 7.10 |  |
| 54.3 ** |  | 24.32/ 32.115 | Контроль качества сварных соединений |  |  | ГОСТ 30245-2012 п.п.7.2 |  |
| 54.4 ** |  | 24.32/ 29.121 | Испытание на растяжение (временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение) |  |  | ГОСТ 30245-2012 п.7.5 ГОСТ 1497-84 |  |
| 54.5 ** |  | 24.32/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву продольного сварного шва |  |  | ГОСТ 30245-2012 п.7.7 ГОСТ 6996-66 |  |
| 55.1 ** | # Материалы # и изделия из пластических масс # Материалы # и изделия из пластических масс | 22.23/ 11.116 | Контроль цвета, внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1264-2001 СТБ 1108-2017 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 9639-71 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1264-2001 СТБ 1108-2017 СТБ 1451-2004 СТБ 1548-2005 ГОСТ 9639-71 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1264-2001 п.8.4, 8.3.1 СТБ 1451-2004 п.7.3 СТБ 1548-2005 п.7.4 ГОСТ 11583-74 |  |
| 55.2 * |  | 22.23/ 29.061 | Контроль размеров и формы |  |  | СТБ 1264-2001 п.8.2, 8.3 СТБ 1451-2004 п.7.2 СТБ 1548-2005 п.7.2, 7.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 55.3 * |  | 22.23/ 29.061 | Масса 1 м изделий |  |  | СТБ 1548-2005 п.7.5, 7.6 СТБ 1264-2001 п.8.5 СТБ 1451-2004 п.7.4 |  |
| 55.4 * |  | 22.23/ 29.121 | Предел текучести при растяжении |  |  | ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 9639-71 п.4.5 |  |
| 55.5 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность на растяжение |  |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 1264-2001 п.8.7 СТБ 1548-2005 п.7.12 |  |
| 55.6 * |  | 22.23/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 1451-2004 п.7.8 ГОСТ 9639-71 п.4.5 |  |
| 55.7 * |  | 22.23/ 29.040 | Плотность |  |  | ГОСТ 15139-69 |  |
| 55.8 * |  | 22.23/ 29.121 | Модуль упругости при растяжении |  |  | ГОСТ 9550-81 |  |
| 55.9 * |  | 22.23/ 26.095 | Стойкость к удару |  |  | СТБ 1264-2001 п.8.10 СТБ 1548-2005 п.7.7 СТБ 1451-2004 п.7.6 |  |
| 55.10 * |  | 22.23/ 26.080 | Термостойкость |  |  | СТБ 1264-2001 п.8.12 |  |
| 55.11 * |  | 22.23/ 26.080 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия |  |  | ГОСТ 11529-2016п.8 СТБ 1264-2001п.8.13 СТБ 1451-2004 п.7.9 СТБ 1548-2005п.7.11 ГОСТ 9639-71 п.4.8 |  |
| 55.12 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сварных у 29.08.2024 дата принятия решения гловых соединений |  |  | СТБ 1264-2001п.8.14 |  |
| 55.13 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сцепления пленки с профилем. Прочность сцепления покрытия с изделием |  |  | СТБ 1548-2005 п.7.9 СТБ 1264-2001 п.8.18 |  |
| 55.14 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность на сжатие и деформация сжатия |  |  | ГОСТ 4651-2014 |  |
| 55.15 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при статическом изгибе |  |  | ГОСТ 4648-2014 |  |
| 55.16 * |  | 22.23/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия к поверхности изделий |  |  | ГОСТ 15140-78 |  |
| 55.17 * |  | 22.23/ 29.121 | Абсолютная деформация при вдавливании |  |  | СТБ 1548-2005 п.7.10, 7.14 ГОСТ 11529-2016 п.7 |  |
| 55.18 * |  | 22.23/ 29.121 | Остаточная деформация сжатия |  |  |  |  |
| 55.19 * |  | 22.23/ 29.165 | Гибкость |  |  | СТБ 1548-2005 п.7.8 |  |
| 55.20 * |  | 22.23/ 29.143 | Монолитность |  |  | ГОСТ 9639-71 п.4.9 |  |
| 55.21 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность при разрыве |  |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 1451-2004 п.7.8 |  |
| 56.1 * | Изделия паркетные Паркет мозаичный, штучный, щиты паркетные, доски паркетные. Щиты покрытий пола деревянные Изделия паркетные Паркет мозаичный, штучный, щиты паркетные, доски паркетные. Щиты покрытий пола деревянные | 16.22/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от формы | ТР 2009/013/BY СТБ 1767-2007 СТБ 2120-2010 ГОСТ 862.1-2020 ГОСТ 862.3-2020 ГОСТ 862.4-2020 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1767-2007 СТБ 2120-2010 ГОСТ 862.1-2020 ГОСТ 862.3-2020 ГОСТ 862.4-2020 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1767-2007 п.6.1-6.4 СТБ 2120-2010 п.7.1-7.3 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 862.1-2020 п.7.1-7.3 ГОСТ 862.3-2020 п.7.1-7.4 ГОСТ 862.4-2020 п.7.1-7.4 |  |
| 56.2 * |  | 16.22/ 29.061 | Угол наклона годичных слоев |  |  | СТБ 1767-2007п.6.5 СТБ 2120-2010п.7.4 ГОСТ 862.1-2020 п.7.4 ГОСТ 862.3-2020 п.7.5 ГОСТ 862.4-2020 п.7.5 |  |
| 56.3 * |  | 16.22/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины |  |  | СТБ 1767-2007 п.6.6 СТБ 2120-2010 п.7.5 ГОСТ 2140-81 ГОСТ 862.1-2020 п.7.5 ГОСТ 862.3-2020 п.7.6 ГОСТ 862.4-2020 п.7.6 |  |
| 56.4 * |  | 16.22/ 35.060 | Влажность древесины |  |  | ГОСТ 16588-91 п.1, 2, 3 |  |
| 56.5 * |  | 16.22/ 29.061 | Шероховатость поверхности |  |  | ГОСТ 15612-2013 |  |
| 56.6 * |  | 16.22/ 11.116 | Качество лакового по 29.08.2024 дата принятия решения крытия |  |  | ГОСТ 24404-80 п.1.1.4 |  |
| 56.7 * |  | 16.22/ 29.061 | Толщина лакового покрытия |  |  | ГОСТ 33094-2014 |  |
| 56.8 * |  | 16.22/ 29.121 | Адгезия лакового покрытия к древесине (метод решетчатых надрезов) |  |  | ГОСТ 15140-78 п.4 |  |
| 56.9 * |  | 16.22/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на отрыв паркетных планок (ламелей) щитов |  |  | ГОСТ 862.3-2020 п.7.11, Прил. Б |  |
| 56.10 * |  | 16.22/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание |  |  | ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 33120-2014 |  |
| 56.11 * |  | 16.21/ 29.070 | Стойкость покрытия к истиранию |  |  | ГОСТ 862.1-2020 п.7.8 ГОСТ 862.3-2020 п.7.9 ГОСТ 862.4-2020 п.7.9 ГОСТ 27820-88 |  |
| 57.1 * | Плиты древесностружечные Плиты Древесноволокнистые Плиты цементно-стружечные | 16.21/ 11.116 | Внешний вид, дефекты внешнего вида | ТР 2009/013/BY СТБ 1348-2009 СТБ 1554-2005 ГОСТ 4598-2018 ГОСТ 8904-81 ГОСТ 8904-2014 ГОСТ 10632-2014 ГОСТ 26816-2016 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 4598-2018 п.7.5, 7.9-7.11 СТБ 1348-2009 п.9.11, 9.12 ГОСТ 10632-2014 п.7.14, 7.15 СТБ 1554-2005 п.7.5 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.4 |  |
| 57.2 * |  | 16.21/ 29.061 | Номинальные размеры, отклонения от номинальных размеров |  |  | ГОСТ 27680-88 п.3.1, 3.2 ГОСТ 10632-2014 п.7.16 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.1, 7.3.3 |  |
| 57.3 * |  | 16.21/ 29.061 | Правильность геометрической формы |  |  | СТБ 1348-2009 п.9.2, 9.3 СТБ 1554-2005 п.7.3 ГОСТ 4598-2018 п.7.6, 7.7 ГОСТ 27680-88 п.3.4-3.5 ГОСТ 8904-81 п.4.5 ГОСТ 8904-2014 п.7.5 ГОСТ 10632-2014 п.7.2 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.2 |  |
| 57.4 * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности, модуль упругости при изгибе 29.08.2024 дата принятия решения |  |  | СТБ 1348-2009 п.9.4 ГОСТ 10635-88 ГОСТ 10633-2018 п.5.4 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.8, Прил. В |  |
| 57.5 * | Плиты древесно стружечные Плиты древесноволокнистые Плиты цементно-стружечные | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласта плиты | ТР 2009/013/BY СТБ 1348-2009 СТБ 1554-2005 ГОСТ 4598-2018 ГОСТ 8904-81 ГОСТ 8904-2014 ГОСТ 10632-2014 ГОСТ 26816-2016 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1348-2009 СТБ 1554-2005 ГОСТ 4598-2018 ГОСТ 8904-81 ГОСТ 8904-2014 ГОСТ 10632-2014 ГОСТ 26816-2016 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1348-2009 п.9.4 ГОСТ 10636-2018 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.9 |  |
| 57.6 * |  | 16.21/ 29.121 | Прочность приклеивания облицовочных материалов |  |  | СТБ 1348-2009 п.9.4 |  |
| 57.7 * |  | 16.21/ 29.061 | Покоробленность |  |  | СТБ 1348-2009 п.9.4, 9.5 ГОСТ 24053-80 ГОСТ 24053-2021 |  |
| 57.8 * | Плиты древесностружечные Плиты древесноволокнистые Плиты цементно-стружечные | 16.21/ 29.121 | Удельное сопротивление нормальному отрыву покрытия |  |  | СТБ 1348-2009 п.9.4 ГОСТ 23234-2009 |  |
| 57.9 * |  | 16.21/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на неравномерный отрыв |  |  | СТБ 1348-2009 п.9.9 ГОСТ 15867-79 п.3, 4 |  |
| 57.10 * |  | 16.21/ 26.045 | Стойкость покрытия к пятнообразованию |  |  | ГОСТ 27627-88 СТБ 1348-2009 п.9.14 |  |
| 57.11 * |  | 16.21/ 26.045 | Стойкость лакокрасочного покрытия к воздействию, воды, масла и мыльного раствора |  |  | ГОСТ 8904-81 п.4.6 ГОСТ 8904-2014 п.7, 7.8 |  |
| 57.12 * |  | 16.21/ 26.080 | Контактная теплостойкость покрытия |  |  | ГОСТ 28067-89 СТБ 1348-2009 п.9.15 |  |
| 57.13 * |  | 16.21/ 26.141 | Водопоглощение лицевой поверхностью |  |  | ГОСТ 4598-2018 п.7.4, 7.12 |  |
| 57.14 * |  | 16.21/ 29.119 | Плотность |  |  | ГОСТ 10634-88 п.3.2, 4 ГОСТ 10633-2018 п.5.2 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.5 |  |
| 57.15 * |  | 16.21/ 29.151 | Влажность |  |  | ГОСТ 10634-88 п.3.1, 4 ГОСТ 10633-2018 п.5.1 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.7 |  |
| 57.16 * |  | 16.21/ 26.141 | Водопоглощение и набухание по толщине |  |  | ГОСТ 10634-88 п.3.3, 4 ГОСТ 10633-2018 п.5.3 ГОСТ 26816-2016 п.7.3.6 |  |
| 57.17 * |  | 16.21/ 29.121 | Удельное сопротивление выдергиванию шурупов |  |  | ГОСТ 10637-2019 |  |
| 57.18 * |  | 16.21/ 29.121 | Сопротивление отслаиванию пленки типа ПДСО 29.08.2024 дата принятия решения |  |  | ГОСТ 24944-81 п.4.9 |  |
| 57.19 * |  | 16.21/ 26.143 | Твердость плит |  |  | ГОСТ 11843-76 |  |
| 57.20 * |  | 16.21/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия |  |  | ГОСТ 15140-78 |  |
| 57.21 * |  | 16.21/ 29.061 | Шероховатость поверхности, Rmmax |  |  | ГОСТ 15612-2013 |  |
| 57.22 * |  | 17.12/ 26.095 | Ударная прочность защитно-декоративного покрытия |  |  | ГОСТ 27736-88 |  |
| 58.1 * | Плиты фанерные | 16.21/ 11.116 | Внешний вид, дефекты обработки | ГОСТ 8673-2018 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 8673-2018 п.7.13 |  |
| 58.2 * |  | 16.21/ 29.061 | Габаритные размеры |  |  | ГОСТ 8673-2018 п.п.7.2, 7.3 |  |
| 58.3 * |  | 16.21/ 29.061 | Шероховатость, Rmmax |  |  | ГОСТ 8673-2018 п.7.4 ГОСТ 15612-2013 |  |
| 58.4 * |  | 16.21/ 26.141 | Влажность, плотность, водопоглощение, влагопоглощение и объемное разбухание |  |  | ГОСТ 8673-2018 п.7.5 ГОСТ 9621-72 |  |
| 58.5 * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон |  |  | ГОСТ 8673-2018 п.7.6 ГОСТ 9625-2013 |  |
| 58.6 * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при скалывании по клеевому слою |  |  | ГОСТ 8673-2018 п.7.7 ГОСТ 9624-2009 |  |
| 58.7 * |  | 16.21/ 29.061 | Покоробленность |  |  | ГОСТ 8673-2018 п.7.9 ГОСТ 30427-96 п.4.12 |  |
| 58.8 * |  | 16.21/ 29.061 | Косина плит |  |  | ГОСТ 8673-2018 п.7.10 ГОСТ 30427-96 п.4.13 |  |
| 58.9 * |  | 16.21/ 29.061 | Прямолинейность |  |  | ГОСТ 8673-2018 п.7.11 |  |
| 59.1 * | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных, хвойных пород | 16.21/ 11.116 | Внешний вид, пороки и дефекты обработки древесины | ГОСТ 3916.1-2018 ГОСТ 3916.2-2018 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 30427-96 |  |
| 59.2 * |  | 16.21/ 29.061 | Габаритные размеры и отклонения от них |  |  | ГОСТ 3916.1-2018 п.7.2, 7.3 ГОСТ 3916.2-2018 п.7.2, 7.3 |  |
| 59.3 * |  | 16.21/ 29.151 | Влажность |  |  | ГОСТ 9621-72 п.3.1 |  |
| 59.4 * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при скалывании по клеевому слою |  |  | ГОСТ 9624-2009 |  |
| 59.5 * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при статическом изгибе |  |  | ГОСТ 9625-2013 |  |
| 59.6 * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при растяжении |  |  | ГОСТ 9622-2016 |  |
| 59.7 * |  | 16.21/ 08.156 | Содержание формальдегида |  |  | ГОСТ 27678-2014 |  |
| 59.8 * |  | 16.21/ 29.061 | Шероховатость, Rmmax |  |  | ГОСТ 15612-2013 |  |
| 60.1 * | Древесина. Изделия из древесины и древесных материалов Древесина. Изделия из древесины и древесных материалов | 16.23/ 11.116 | Пороки и дефекты обработки древесины | ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 30427-96 |  |
| 60.2 * |  | 16.23/ 29.119 | Плотность |  |  | ГОСТ 16483.1-84 |  |
| 60.3 * |  | 16.23/ 29.121 | Условный предел прочности при смятии поперек волокон |  |  | ГОСТ 16483.2-70 |  |
| 60.4 * |  | 16.23/ 29.121 | Предел прочности при статическом изгибе |  |  | ГОСТ 16483.3-84 |  |
| 60.5 * |  | 16.23/ 29.121 | Модуль упругости при статическом изгибе |  |  | ГОСТ 21554.1-81 |  |
| 60.6 * |  | 16.23/ 29.121 | Предел прочности при скалывании вдоль волокон |  |  | ГОСТ 16483.5-73 |  |
| 60.7 * |  | 16.23/ 29.151 | Влажность |  |  | ГОСТ 16483.7-71 |  |
| 60.8 * |  | 16.23/ 29.121 | Модуль упругости при статическом изгибе |  |  | ГОСТ 16483.9-73 |  |
| 60.9 * |  | 16.23/ 29.121 | Предел прочности при сжатии вдоль волокон |  |  | ГОСТ 16483.10-73 |  |
| 60.10* |  | 16.23/ 29.143 | Статическая твердость |  |  | ГОСТ 16483.17-81 |  |
| 60.11* |  | 16.23/ 11.116 | Число годичных слоев и содержание поздней древесины |  |  | ГОСТ 16483.18-72 |  |
| 60.12* |  | 16.23/ 26.141 | Влагопоглощение |  |  | ГОСТ 16483.19-72 |  |
| 60.13* |  | 16.23/ 29.121 | Предел прочности при растяжении вдоль волокон |  |  | ГОСТ 16483.23-73 |  |
| 60.14* |  | 16.23/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии вдоль волокон |  |  | ГОСТ 16483.24-73 |  |
| 60.15* |  | 16.23/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии поперек волокон |  |  | ГОСТ 16483.25-73 |  |
| 60.16* |  | 16.23/ 29.121 | Модуль упругости при растяжении вдоль волокон |  |  | ГОСТ 16483.26-73 |  |
| 60.17* |  | 16.23/ 29.121 | Модуль упругости при растяжении поперек волокон |  |  | ГОСТ 16483.27-73 |  |
| 60.18* |  | 16.23/ 29.121 | Предел прочности при растяжении поперек волокон |  |  | ГОСТ 16483.28-73 |  |
| 60.19* |  | 16.23/ 29.121 | Коэффициент поперечной деформации |  |  | ГОСТ 16483.29-73 |  |
| 60.20* |  | 16.23/ 29.121 | Модуль сдвига |  |  | ГОСТ 16483.30-73 |  |
| 60.21* |  | 16.23/ 29.151 | Предел гигроскопичности |  |  | ГОСТ 16483.32-77 |  |
| 60.22* |  | 16.23/ 29.151 | Радиальное и тангенциальное разбухание |  |  | ГОСТ 16483.35-88 |  |
| 60.23* |  | 16.23/ 26.080 | Усушка образцов из Древесины |  |  | ГОСТ 16483.37-88 |  |
| 60.24* |  | 16.23/ 29.121 | Сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов |  |  | ГОСТ 16483.33-77 |  |
| 60.25* |  | 16.23/ 29.121 | Остаточные напряжения |  |  | ГОСТ 11603-73 |  |
| 60.26* |  | 16.23/ 29.151 | Предпропиточная влажность |  |  | ГОСТ 20022.14-84 |  |
| 61.1 * | Детали и изделия из древесины и древесных материалов для строительства Детали и изделия из древесины и древесных материалов для строительства | 16.23/ 29.061 | Геометрические размеры | ТР 2009/013/BY СТБ 1074-2009 СТБ 1722-2007 СТБ 1979-2009 ГОСТ 30972-2002 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1074-2009 СТБ 1722-2007 СТБ 1979-2009 ГОСТ 30972-2002 СТБ 939-2013 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1074-2009 п.6.1 СТБ 1722-2007 п.8.4, 8.5, 8.6 СТБ 1979-2009 п.7.1 ГОСТ 30972-2002 п.6.2.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 61.2 * |  | 16.23/ 29.061 | Отклонения от геометрической формы |  |  | СТБ 1074-2009 п.6.2 ГОСТ 30972-2002 п.6.2.3 |  |
| 61.3 * |  | 16.23/ 11.116 | Пороки древесины |  |  | СТБ 1074-2009 п.6.3 СТБ 1979-2009 п.7.2 ГОСТ 2140-81 |  |
| 61.4 * |  | 16.23/ 29.151 | Влажность |  |  | ГОСТ 16588-91 ГОСТ 30972-2002 п.6.2.5 ГОСТ 10633-2018 п.5.1 |  |
| 61.5 * |  | 16.23/ 29.061 | Шероховатость |  |  | ГОСТ 15612-2013 |  |
| 61.6 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон |  |  | ГОСТ 15613.1-84 ГОСТ 33120-2014 п.6 ГОСТ 30972-2002 п.6.2.7 |  |
| 61.7 * |  | 16.23/ 29.121 | Предел прочности клеевого соединения при раскалывании |  |  | ГОСТ 15613.2-77 |  |
| 61.8 * |  | 16.23/ 29.121 | Предел прочности при растяжении клеевого торцового соединения впритык |  |  | ГОСТ 15613.3-77 |  |
| 61.9 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых соединений на изгиб при зубчатом соединении |  |  | ГОСТ 15613.4-78 ГОСТ 33120-2014 п.9 ГОСТ 30972-2002 п.6.2.8 |  |
| 61.10 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность склеивания листовых облицовочных материалов с древесиной |  |  | ГОСТ 25885-83 ГОСТ 33120-2014 п.11 |  |
| 61.11 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий |  |  | СТБ 1074-2009 п.6.12 ГОСТ 15140-78 |  |
| 61.12 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность склеивания облицовочного пленочного покрытия |  |  | СТБ 1074-2009 п.6.13 |  |
| 61.13 * |  | 16.23/ 29.121 | Прочность клеевых соединений при послойном скалывании |  |  | ГОСТ 25884-83 ГОСТ 33120-2014 п.7 |  |
| 61.14 * |  | 16.23/ 26.141 | Водостойкость клеевых соединений |  |  | ГОСТ 17005-82 ГОСТ 33121-2014 п.6 ГОСТ 30972-2002 п.6.3.2 |  |
| 61.15 * |  | 16.23/ 26.080 | Стойкость к циклическим температурно-влажностным воздействиям |  |  | ГОСТ 17580-82 ГОСТ 33121-2014 п.7 |  |
| 61.16 * |  | 16.23/ 26.080 | Теплостойкость и морозостойкость клеевых соединений |  |  | ГОСТ 18446-73 ГОСТ 33121-2014 п.8 |  |
| 61.17 |  | 16.23/ 29.121 | Прочность угловых соединений |  |  | СТБ 939-2013 п. 8.10.3 |  |
| 62.1 ** | Изделия и детали гипсовые Изделия и детали гипсовые | 23.62/ 29.061 | Размеры, отклонения от них, правильность формы и дефекты внешнего вида | ТР 2009/013/BY ГОСТ 6266-97 СТБ 1230-2000 ГОСТ 6428-2018 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY ГОСТ 6266-97 СТБ 1230-2000 ГОСТ 6428-2018 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 6266-97 п.8.1-8.2 ГОСТ 6428-2018 п.7.1 СТБ 1230-2000 п.7.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1786-2007 п.7.1 ГОСТ 32614-2012 п. 5.2-5.6 |  |
| 62.2 * |  | 23.62/ 29.119 | Плотность 18.08.2025 дата принятия решения |  |  | ГОСТ 6428-2018 п.7.2 ГОСТ 7025-91 п.5 СТБ 1786-2007 п.7.5 ГОСТ 32614-2012 п.5.11 |  |
| 62.3 * |  | 23.62/ 29.040 | Масса 1 м2 (поверхностная плотность) |  |  | СТБ 1230-2000 п.7.2 ГОСТ 6266-97 п.8.3 |  |
| 62.4 * |  | 23.62/ 29.121 | Прочность плит |  |  | ГОСТ 6428-2018 п.7.3 ГОСТ 23789-2018 п.7 СТБ 1230-2000 п.7.3 |  |
| 62.5 * |  | 23.62/ 29.121 | Прочность при изгибе |  |  | ГОСТ 32614-2012 п.5.7 |  |
| 62.6 * |  | 23.62/ 29.121 | Определение прогиба под нагрузкой |  |  | ГОСТ 32614-2012 п.5.8 |  |
| 62.7 * |  | 23.62/ 29.121 | Разрушающая нагрузка и прогиб листов |  |  | ГОСТ 6266-97 п.8.4 |  |
| 62.8 * |  | 23.62/ 26.141 | Водопоглощение |  |  | СТБ 1230-2000 п.7.5 ГОСТ 6266-97 п.8.6 ГОСТ 7025-91 п.2 ГОСТ 32614-2012 п.5.9 СТБ 1786-2007 п.7.4 |  |
| 62.9 * |  | 23.62/ 29.151 | Отпускная влажность |  |  | СТБ 1230-2000 п.7.4 ГОСТ 6428-2018 п.7.4 ГОСТ 7025-91 п.1.2 СТБ 1786-2007 п.7.3 |  |
| 62.10 * |  | 23.62/ 29.143 | Твердость лицевой поверхности |  |  | ГОСТ 32614-2012 п.5.12 |  |
| 62.11 * |  | 23.62/ 29.121 | Сцепление гипсового сердечника с картоном |  |  | ГОСТ 6266-97 п.8.5 |  |
| 63.1 ** | Сталь арматурная, арматурные изделия и закладные детали Сталь арматурная, арматурные изделия и закладные детали Сталь арматурная, арматурные изделия и закладные детали | 24.10/ 11.116 | Внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1341-2009 СТБ 1701-2006 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 7348-81 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 23279-2012 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ EN 10080-2011 СТБ ЕN 10138-3-2009 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1341-2009 СТБ 1701-2006 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 7348-81 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 23279-2012 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ EN 10080-2011 СТБ ЕN 10138-3-2009 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1341-2009 СТБ 1701-2006 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 7348-81 ГОСТ 8478-81 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 23279-2012 СТБ ISO 17660-1-2013 СТБ EN 10080-2011 СТБ ЕN 10138-3-2009 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1341-2009 п.7.1 ГОСТ 5781-82 п.4.2, 4.3 СТБ 1704-2012 п.7.1, 7.2 СТБ 1706-2006 п.7.1-7.3 ГОСТ 7348-81 п.4.3 ГОСТ 8478-81 п.4.2 ГОСТ 10922-2012 п.7.1-7.8 СТБ 2174-2011 п.7.1-7.9 ГОСТ 23279-2012 п.7.2 СТБ 1133-98 СТБ ISO 15630-1-2009 п.10, 11 СТБ ISO 15630-2-2009 п.10, 11 СТБ ISO 15630-3-2009 п.10, 11 |  |
| 63.2 * |  | 24.10/ 29.061 | Геометрические параметры арматуры |  |  |  |  |
| 63.3 * |  | 24.10/ 29.121 | Физический или условный предел текучести, отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести |  |  | ГОСТ 12004-81 СТБ 1704-2012 п.7.4 СТБ 1706-2006 п.7.6 ГОСТ 10922-2012 п.7.10-7.20 ГОСТ 5781-82 ГОСТ 6996-66 п.8 СТБ ISO 15630-1-2009 СТБ ISO 15630-2-2009 СТБ ISO 15630-3-2009 |  |
| 63.4 * |  | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление соединений арматуры, разрывное усилие |  |  |  |  |
| 63.5 * |  | 24.10/ 29.121 | Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке |  |  |  |  |
| 63.6 * |  | 24.10/ 29.121 | Модуль упругости |  |  |  |  |
| 63.7 * |  | 24.10/ 29.121 | Относительное удлинение |  |  |  |  |
| 63.8 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытание на изгиб, перегиб |  |  | ГОСТ 1579-93 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 5781-82 п.4.7 СТБ 1706-2006 п.7.9 ГОСТ 7348-81 п.4.5 ГОСТ 6996-66 п.9 СТБ ISO 15630-1-2009 п.6, 7 СТБ ISO 15630-2-2009 п.6, 7 СТБ ISO 15630-3-2009 п.6, 7 СТБ ISO 17660-1-2013 п.14.4 |  |
| 63.9 * |  | 24.10/ 11.116 | Плотность и соответствие вязки |  |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.21-7.22 |  |
| 63.10 * |  | 24.10/ 29.121 | Прочность сварных соединений |  |  | СТБ 2174-2011 п.7.10, 7.11, 6.20 ГОСТ 12004-81 п.3 ГОСТ 10922-2012 п.7.11-4.17 ГОСТ 6996-66 |  |
| 63.11 * |  | 24.10/ 29.040 | Масса 1 м.п., отклонения от номинальной массы на метр |  |  | СТБ 1341-2009 п.7.3 СТБ 1704-2012 п.7.1 СТБ 1706-2006 п.7.4 СТБ ISO 15630-1-2009 п.12 СТБ ISO 15630-2-2009 п.12 СТБ ISO 15630-3-2009 п.12 |  |
| 63.12 * |  | 24.10/ 29.061 | Величина осадки проволоки |  |  | ГОСТ 10922-2012 п.7.9 СТБ 2174-2011 п.7.8 ГОСТ 8478-81 п.4.4 |  |
| 63.13 * |  | 24.10/ 11.116 | Качество поверхности арматуры |  |  | СТБ 1704-2012 п.7.7 СТБ 1706-2006 п.7.11 ГОСТ 7348-81 п.4.2 |  |
| 63.14 * |  | 24.10/ 11.116 | Наличие сварки |  |  | ГОСТ 8478-81 п.4.1 |  |
| 63.15 * |  | 24.10/ 29.061 | Шаг продольных и поперечных стержней |  |  | ГОСТ 8478-81 п.4.2 ГОСТ 10922-2012 п.4.1 |  |
| 63.16 * |  | 24.10/ 29.061 | Уменьшение исходного диаметра |  |  | ГОСТ 12004-81 п.3 ГОСТ 10922-2012 п.4.12 |  |
| 63.17 * |  | 24.10/ 29.121 | Разрывное усилие |  |  | ГОСТ 3241-91 п.4.2 Прил. 3 |  |
| 63.18 * |  | 24.10/ 29.121 | Механические свойства профилей |  |  | СТБ ISO 17660-1-2013 п.п.14.2, 14.3 СТБ ISO 17660-1-2013 п.п.14.2, 14.3 ГОСТ 10446-80 ГОСТ 1497-84 п.п.1-4 ГОСТ 6996-66 Приложения 1-3 |  |
| 64.1 * | Арматура стеклопластиковая | 23.14/ 11.116 | Внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1103-98 ГОСТ 31938-2022 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1103-98 ГОСТ 31938-2022 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1103-98 п.7.11 ГОСТ 31938-2022 п.8.1 |  |
| 64.2 * |  | 23.14/ 29.061 | Геометрические размеры (диаметр, шаг и высота профиля, длина) |  |  | СТБ 1103-98 п.п.7.1-7.3 ГОСТ 31938-2022 п. 8.2-8.3, Приложение Г |  |
| 64.3 * |  | 23.14/ 29.121 | Осевое растяжение (предел прочности; модуль упругости; относительное удлинение при разрыве) |  |  | ГОСТ 31938-2022 п. 8.5 ГОСТ 32492-2015 п. 5 |  |
| 64.4 * |  | 23.14/ 29.121 | Временное сопротивление разрыву |  |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 1103-98 п.7.4 |  |
| 64.5 * |  | 23.14/ 29.121 | Нормативное сопротивление разрыву |  |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 1103-98 п.7.5 |  |
| 64.6 * |  | 23.14/ 29.121 | Относительное удлинение |  |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 1103-98 п.7.6 |  |
| 64.7 * |  | 23.14/ 29.121 | Начальный модуль упругости |  |  | ГОСТ 11262-2017 СТБ 1103-98 п.7.7 |  |
| 64.8 * |  | 23.14/ 29.121 | Прочность при статическом изгибе |  |  | ГОСТ 4648-2014 СТБ 1103-98 п.7.8 |  |
| 64.9 * |  | 23.14/ 29.119 | Плотность арматуры |  |  | ГОСТ 15139-69 |  |
| 64.10 * |  | 23.14/ 26.141 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 4650-2014 |  |
| 64.11 * |  | 23.14/ 29.136 | Степень полимеризации связующего |  |  | СТБ 1103-98 п.7.13 |  |
| 64.12 * |  | 23.14/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  |  | ГОСТ 31938-2022 Приложение В ГОСТ 4651-2014 |  |
| 64.13 * | Арматура стеклопластиковая | 23.14/ 29.121 | Предел прочности при поперечном срезе |  |  | ГОСТ 31938-2022 п. 8.5 ГОСТ 32492 п. 7 |  |
| 64.14 * |  | 23.14/ 29.121 | Предел прочности сцепления с бетоном |  |  | ГОСТ 31938-2022 п. 8.5 ГОСТ 32492 п. 8 |  |
| 64.15 * |  | 23.14/ 26.045 | Устойчивость к щелочной среде бетона |  |  | ГОСТ 31938-2022 п. 8.6 ГОСТ 32487 п. 5 ГОСТ 12020-2018 |  |
| 64.16 * |  | 23.19/ 29.040 | Содержание связующего в арматуре | СТБ 1103-98 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1103-98 п.7.12 Дополнение 1 |  |
| 65.1 ** | Линолеум Линолеум | 22.23/ 11.116 | Внешний вид | ТР 2009/013/BY ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 26149-84 ГОСТ 27023-86 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY ГОСТ 7251-2016 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 16475-81 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 26149-84 ГОСТ 27023-86 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 11529-2016 п.5 |  |
| 65.2 ** |  | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры |  |  | ГОСТ 11529-2016 п.4 ГОСТ 16914-71 п.3.7 |  |
| 65.3 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность связи между слоями |  |  | ГОСТ 11529-2016 п.9 ГОСТ 14632-79 п.4.7 |  |
| 65.4 * |  | 22.23/ 26.141 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 11529-2016 п.10 ГОСТ 16914-71 п.3.19 ГОСТ 16475-81 п.4.11 |  |
| 65.5 * |  | 22.23/ 29.165 | Гибкость |  |  | ГОСТ 11529-2016 п.11 ГОСТ 16475-81 п.4.10 ГОСТ 16914-71 п. 3.20 |  |
| 65.6 * |  | 22.23/ 29.040 | Масса 1 м2 |  |  | ГОСТ 11529-2016 п.12 |  |
| 65.7 * |  | 22.23/ 29.121 | Прочность сварного шва |  |  | ГОСТ 11529-2016 п.14 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 14632-79 ГОСТ 27023-86 п.4.5 |  |
| 65.8 ** |  | 22.23/ 11.116 | Внешний вид шва, соответствие цвета и фактуры полотен, сваренных в один ковер |  |  | ГОСТ 27023-86 п.4.4 |  |
| 65.9 ** |  | 22.23/ 29.061 | Размеры и прямоугольность плиток |  |  | ГОСТ 14632-79 п.4.10 |  |
| 65.10 ** |  | 22.23/ 29.061 | Длина, ширина и величина угла плиток |  |  | ГОСТ 16475-81 п.4.2 |  |
| 65.11 ** |  | 22.23/ 29.061 | Толщина |  |  | ГОСТ 16475-81 п.4.3 ГОСТ 26149-84 п.4.3 |  |
| 65.12 ** |  | 22.23/ 11.116 | Соответствие по цвету, фактуре и рисунку |  |  | ГОСТ 16475-81п.4.4 |  |
| 65.13 ** |  | 22.23/ 11.116 | Качество лицевой поверхности |  |  | ГОСТ 16475-81 п.4.5 ГОСТ 26149-84 п.4.6 |  |
| 65.14 ** |  | 22.23/ 29.061 | Толщина линолеума и толщина его лицевого слоя |  |  | ГОСТ 14632-79 п.4.3 ГОСТ 16914-71 п.3.9 |  |
| 65.15 * |  | 22.23/ 29.143 | Деформативность при вдавливании |  |  | ГОСТ 11529-2016 п.7 ГОСТ 26149-84 п.4.9 |  |
| 65.16 * |  | 22.23/ 26.080 | Изменение линейных размеров |  |  | ГОСТ 11529-2016 п.8 ГОСТ 26149-84 п.4.10 |  |
| 65.17 * |  | 22.23/ 29.119 | Плотность слоя износа |  |  | ГОСТ 11529-2016 Приложение А |  |
| 65.18 ** |  | 22.23/ 29.061 | Параллельность кромок в рулоне |  |  | ГОСТ 14632-79 п.4.9 |  |
| 65.19 ** |  | 22.23/ 11.116 | Равномерность окраски лицевой поверхности |  |  | ГОСТ 11583-74 ГОСТ 16914-71 п.3.14 |  |
| 65.20 ** |  | 22.23/ 29.061 | Толщина релина |  |  | ГОСТ 16914-71 п.3.8 |  |
| 65.21 * |  | 22.23/ 29.136 | Однородность структуры релина и его расслаиваемость |  |  | ГОСТ 16914-71 п. 3.12 |  |
| 65.22 ** |  | 22.23/ 29.121 | Прочность связи между лицевым защитным слоем из пленки и следующим слоем линолеума |  |  | ГОСТ 14632-79 |  |
| 65.23 ** |  | 22.23/ 11.116 | Параллельность кромок |  |  | ГОСТ 26149-84 п.4.4 |  |
| 65.24 ** |  | 22.23/ 11.116 | Соответствие по цвету и фактуре |  |  | ГОСТ 26149-84 п.4.5 |  |
| 65.25 ** |  | 22.23/ 11.116 | Качество лицевой поверхности |  |  | ГОСТ 26149-84 п.4.6 |  |
| 65.26 ** |  | 22.23/ 29.061 | Волнистость |  |  | ГОСТ 26149-84 п.4.7 |  |
| 65.27 * |  | 22.23/ 29.119 | Поверхностная плотность |  |  | ГОСТ 26149-84 п.4.11 |  |
| 65.28 ** |  | 22.23/ 29.070 | Истираемость и потеря массы при истирании |  |  | ГОСТ 11529-2016 п. 6.1 |  |
| 66.1 ** | Пленка поливинилхлоридная декоратив ная отделочная | 22.21/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 24944-81 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 24944-81 п.4.2, 4.4-4.7 |  |
| 66.2 ** |  | 22.21/ 29.061 | Геометрические параметры |  |  | ГОСТ 24944-81 п.4.3 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 66.3 * |  | 22.21/ 26.080 | Изменение линейных размеров |  |  | ГОСТ 24944-81 п.4.10 ГОСТ 11529-2016 п.8 |  |
| 66.4 * |  | 22.21/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  |  | ГОСТ 24944-81 п.4.8 ГОСТ 14236-81 |  |
| 66.5 * |  | 22.21/ 29.121 | Разрушающее напряжение при растяжении |  |  | ГОСТ 24944-81 п.4.8 ГОСТ 14236-81 |  |
| 66.6 * |  | 22.21/ 29.121 | Сопротивление отслаиванию |  |  | ГОСТ 24944-81 п.4.9 |  |
| 66.7 * |  | 22.21/ 26.141 | Водопроницаемость |  |  | ГОСТ 22944-78 п.2 |  |
| 67.1 ** | Прокат тонколис товой и профили стальные и алюмини евые Прокат тонколисто вой и профили стальные и алюмини евые | 24.32/ 29.061 | Отклонения геометрических параметров всех типов профилей | ТР 2009/013/BY СТБ 1527-2005 СТБ 2231-2011 ГОСТ 24045-2016 СТБ 1177-99 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1527-2005 СТБ 2231-2011 ГОСТ 24045-2016 СТБ 1177-99 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2231-2011 п.7.6, 7.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 24045-2016 п.7.3-7.6 ГОСТ 30246-2016 п.7.5 СТБ 1177-99 п.6.2-6.7 |  |
| 67.2 ** |  | 24.32/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, маркировка |  |  | СТБ 2231-2011 п.7.11-7.12 ГОСТ 9.407-2015 ГОСТ 24045-2016 п.7.1 СТБ 1177-99 п.6.10 |  |
| 67.3 ** |  | 24.32/ 11.116 | Качество защитного покрытия |  |  | ГОСТ 24045-2016 п.7.2 ГОСТ 30246-2016 п.7.2 СТБ 1177-99 п.6.8 |  |
| 67.4 ** |  | 24.32/ 26.095 | Прочность покрытия при изгибе |  |  | ГОСТ 30246-2016 п.7.3 |  |
| 67.5 ** |  | 24.32/ 29.121 | Адгезия пленки |  |  | ГОСТ 30246-2016 п.7.4 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 31149-2014 ГОСТ 32702.2-2014 |  |
| 67.6 * |  | 24.32/ 26.080 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  |  | ГОСТ 9.403-2022 |  |
| 67.7 * |  | 24.32/ 29.040 | Масса 1 пог. м |  |  | ГОСТ 29329-92 |  |
| 67.8 ** |  | 24.32/ 29.061 | Разность ширины отгибов полок |  |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 67.0 ** |  | 24.32/ 29.061 | Серповидность прямолинейных профилей |  |  | СТБ 2231-2011 п.7.8 ГОСТ 24045-2016 п.7.4 |  |
| 67.10 ** |  | 24.32/ 29.061 | Волнистость на плоских участках профилей |  |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 67.11 ** |  | 24.32/ 29.061 | Косина резов профилей |  |  | СТБ 2231-2011 п.7.9 ГОСТ 24045-2016 п.7.5 |  |
| 68.1 ** | Здания и строительные конструкции Здания и строительные конструкции | 41.000/ 29.061 | Методы измерений параметров зданий и строительных конструкций: Размеры строительных конструкций | ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п. 4 СТБ ISO 7976-2-2011 п.4 |  |
| 68.2 ** |  | 41.000/ 29.061 | Перпендикулярность (прямоугольность) конструкций |  |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п.5 СТБ ISO 7976-2-2011 п.5 |  |
| 68.3 ** |  | 41.000/ 29.061 | Прямолинейность и форма заданного профиля |  |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п.6 СТБ ISO 7976-2-2011 п.6 |  |
| 68.4 ** |  | 41.000/ 29.061 | Плоскостность и перекос элементов |  |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п.7 СТБ ISO 7976-2-2011 п.7 |  |
| 68.5 ** |  | 41.000/ 29.061 | Отклонения от положения в горизонтальной плоскости |  |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п.8 СТБ ISO 7976-2-2011 п.8 |  |
| 68.6 ** |  | 41.000/ 29.061 | Отклонения от горизонтальности (нивелирование) |  |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п.9 СТБ ISO 7976-2-2011 п.9 |  |
| 68.7 ** |  | 41.000/ 29.061 | Отклонение от вертикальности |  |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п.10 СТБ ISO 7976-2-2011 п.10 |  |
| 68.8 ** |  | 41.000/ 29.061 | Отклонение от симметричности |  |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п.11 СТБ ISO 7976-2-2011 п.11 |  |
| 68.9 ** |  | 41.000/ 29.061 | Отклонение расположения в соединении (относительно проемов и конструкций) |  |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п.12 СТБ ISO 7976-2-2011 п.12 |  |
| 68.10 ** |  | 41.000/ 29.061 | Плоскостность, прямолинейность, форма заданного профиля |  |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п.13 СТБ ISO 7976-2-2011 п.13 |  |
| 68.11 ** |  | 41.000/ 29.061 | Дополнительные существенные отклонения |  |  | СТБ ISO 7976-1-2011 п.14 СТБ ISO 7976-2-2011 п.14 |  |
| 69.1 ** | Черепица керамическаяиз термопласт композитов, цементно-песчаная | 23.32/ 11.116 | Показатели внешнего вида | ТР 2009/013/BY СТБ 1002-2003 СТБ 1065-97 СТБ 1184-99 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1002-2003 п.7.1.2, 7.2 СТБ 1065-97 п.7.2 СТБ 1184-99 п.7.1.2, 7.5, 7.6 |  |
| 69.2 ** |  | 23.32/ 29.061 | Габаритные размеры, отклонение от габаритных и кроющих размеров |  |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1002-2003 п.7.6 СТБ 1065-97 п.7.1, 7.7 СТБ 1184-99 п.7.1.1, 7.8 |  |
| 69.3 ** |  | 23.32/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности выступов для навешивания черепицы, ребер |  |  | СТБ 1002-2003 п.7.1.3 СТБ 1065-97 п.7.1 |  |
| 69.4 ** |  | 23.32/ 29.061 | Отклонение от формы |  |  | СТБ 1184-99 п.7.1.3 |  |
| 69.5 * |  | 23.32/ 29.121 | Разрушающая нагрузка при изгибе |  |  | СТБ 1002-2003 п.7.3 СТБ 1065-97 п.7.3 СТБ 1184-99 п.7.4 |  |
| 69.6 * |  | 23.32/ 26.080 | Морозостойкость |  |  | СТБ 1002-2003 п.7.4 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (2-й метод) ГОСТ 10060-2012 СТБ 1065-97 п.7.5 СТБ 1184-99 п.7.9 |  |
| 69.7 * |  | 23.32/ 26.141 | Водонепроницаемость |  |  | СТБ 1002-2003 п.7.5 СТБ 1065-97 п.7.6 СТБ 1184-99 п.7.3 |  |
| 69.8 * |  | 23.32/ 26.141 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 12730.3-2020 СТБ 1065-97 п.7.4 |  |
| 69.9 * |  | 23.32/ 29.040 | Масса 1 м2 |  |  | СТБ 1002-2003 п.7.6 СТБ 1065-97 п.7.7 СТБ 1184-99 п.7.8 |  |
| 69.10 * |  | 23.32/ 11.116 | Качество упаковки и маркировки |  |  | СТБ 1002-2003 п.7.10 СТБ 1184-99 п.7.11 |  |
| 70.1 * | Плитки кровельные битумные и битумно- полимерные черепица битумная | 23.99/ 26.080 | Подготовка образцов к испытаниям | ТР 2009/013/BY СТБ 1617-2006 ГОСТ 32806-2014 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1617-2006 п.7.1 ГОСТ 32806-2014 раздел 5 |  |
| 70.2 ** |  | 23.99/ 29.061 | Форма плиток, внешний вид. |  |  | СТБ 1617-2006 п.7.2 |  |
| 70.3 ** |  | 23.99/ 29.061 | Размеры плиток, отклонение от перпендикулярности и от прямолинейности |  |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 32806-2014 п.6.3 |  |
| 70.4 ** |  | 23.99/ 11.116 | Цвет плиток |  |  | СТБ 1617-2006 п.7.4 |  |
| 70.5 * |  | 23.99/ 26.141 | Водонепроницаемость |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.11 |  |
| 70.6 * |  | 23.99/ 26.080 | Теплостойкость |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.12 ГОСТ 32806-2014 п.6.4.6 |  |
| 70.7 * |  | 23.99/ 29.165 | Гибкость |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.9 |  |
| 70.8 * |  | 23.99/ 29.121 | Разрывная сила при растяжении |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.4 ГОСТ 32806-2014 п.6.4.1 |  |
| 70.9 * |  | 23.99/ 29.040 | Потеря посыпки |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.25 ГОСТ 32806-2014 п.6.4.7 |  |
| 70.10 *. |  | 23.99/ 29.040 | Масса 1 м2 материала |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.22 ГОСТ 32806-2014 п.6.2 |  |
| 70.11 * |  | 23.99/ 29.121 | Сопротивление раздиру |  |  | ГОСТ 32806-2014 п.6.4.2 |  |
| 70.12 * |  | 23.99/ 26.141 | Водопоглощение |  |  | СТБ 1617-2006 п. 7.6 ГОСТ 32806-2014 п.6.4.3 |  |
| 70.13 * |  | 23.99/ 29.137 | Стойкость к образованию вздутий и пузырей |  |  | СТБ 1617-2006 п. 7.7 ГОСТ 32806-2014 п.6.4.5 |  |
| 70.14 * |  | 23.99/ 29.121 | Прочность сцепления металлической фольги с основой |  |  | СТБ 1617-2006 п. 7.8 |  |
| 70.15 * |  | 23.99/ 29.137 | Сопротивление отслаиванию для черепицы с металлическим покрытием |  |  | ГОСТ 32806-2014 п.6.4.8 |  |
| 70.16 * |  | 23.99/ 29.121 | Устойчивость плитки к разрыву |  |  | СТБ 1617-2006 п. 7.9 |  |
| 70.17 ** |  | 23.99/ 11.116 | Маркировка |  |  | СТБ 1617-2006 п. 4.5 |  |
| 70.18 ** |  | 23.99/ 11.116 | Упаковка |  |  | СТБ 1617-2006 п. 4.6 |  |
| 71.1 ** | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | 23.99/ 11.116 | Внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1107-2022 СТБ 1091-97 СТБ 1093-97 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 32805-2014 СТБ EN 13969-2008 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1107-2022 СТБ 1091-97 СТБ 1093-97 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 30547-97 ГОСТ 32805-2014 СТБ EN 13969-2008 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1107-2022 СТБ 1091-97 СТБ 1093-97 ГОСТ 7415-86 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 10296-79 ГОСТ 15879-70 ГОСТ 20429-84 ГОСТ 30547-97 СТБ EN 13969-2008 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 2678-94 п.3.2 СТБ 1091-97 п.7.2 ГОСТ EN 1850-1-2011 ГОСТ EN 1850-2-2011 СТБ 2184-2011 п.8.3 |  |
| 71.2 ** |  | 23.99/ 29.061 | Линейные размеры и площадь |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.3 СТБ 1091-97 п.7.3 ГОСТ EN 1848-1-2011 СТБ 2184-2011 п.8.4 |  |
| 71.3 * |  | 23.99/ 29.061 | Толщина и масса на единицу площади |  |  | ГОСТ EN 1849-1-2011 ГОСТ EN 1849-2-2011 СТБ 2184-2011 п.8.4 |  |
| 71.4 * |  | 23.99/ 29.121 | Разрывная сила при растяжении, условная прочность, условное напряжение, относительное удлинение и относительное остаточное удлинение |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.4 СТБ 1107-2022 п.8.6 ГОСТ 15879-70 п.3.2 ГОСТ 10296-79 п.4 ГОСТ 7415-86 п.5 СТБ 1091-97 п.7.7 ГОСТ 31899.1-2011 ГОСТ 31899.2-2011 СТБ 2184-2011 п.8.9 |  |
| 71.5 * |  | 23.99/ 29.137 | Сопротивление статическому продавливанию |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.5 ГОСТ EN 12730-2011 |  |
| 71.6 * |  | 23.99/ 29.095 | Сопротивление динамическому продавливанию |  |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.6 ГОСТ 31897-2011 |  |
| 71.7 * |  | 23.99/ 29.121 | Сопротивление раздиру, сопротивление раздиру клеевого соединения |  |  | ГОСТ 262-93 ГОСТ 31898.1-2011 ГОСТ 2678-94 п.3.7 СТБ 2184-2011 п.8.10 ГОСТ 32315.1-2012 |  |
| 71.8 * |  | 23.99/ 29.165 | Гибкость |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.9 ГОСТ 7415-86 п.5 ГОСТ EN 1109-2011 СТБ 2184 п. 8.12 |  |
| 71.9 * |  | 23.99/ 26.141 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.10 ГОСТ 15879-70 п.3.2 ГОСТ 30778-2001 п. 6.7 ГОСТ 9.030-74 метод А |  |
| 71.10 * |  | 23.99/ 26.141 | Водонепроницаемость |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.11 СТБ EN 1928-2010 ГОСТ EN 1928-2011 СТБ 2184-2011 п.8.6 |  |
| 71.11 * |  | 23.99/ 26.080 | Теплостойкость |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.12 ГОСТ EN 1110-2011 ГОСТ EN 1296-2012 СТБ 2184-2011 п.8.11 |  |
| 71.12 * |  | 23.99/ 26.080 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.13 ГОСТ 30778-2001 п. 6.6 СТБ 2184-2011 п.8.11 |  |
| 71.13 * |  | 23.99/ 29.040 | Потеря массы при нагревании |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.14 |  |
| 71.14 * |  | 23.99/ 29.040 | Масса покровного состава и содержание наполнителя |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.15 |  |
| 71.15 * |  | 23.99/ 29.040 | Масса абсолютно сухой основы и отношение массы пропиточного битума к массе абсолютно сухой основы |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.16 |  |
| 71.16 * |  | 23.99/ 29.040 | Масса основы при стандартной влажности |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.17 |  |
| 71.17 * |  | 23.99/ 29.040 | Масса вяжущего, масса основы и содержание наполнителя в вяжущем материале на стекловолокнистой основе |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.18 ГОСТ 15879-70 п.3.2 ГОСТ 20429-84 п.5.1 |  |
| 71.18 * |  | 23.99/ 29.040 | Масса вяжущего с наплавляемой стороны |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.19 |  |
| 71.19 * |  | 23.99/ 29.040 | Масса вяжущего и температура размягчения, вяжущего материалов типа фольгоизол |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.20 |  |
| 71.20 * |  | 23.99/ 29.040 | Масса растворимой части битумного состава |  |  | ГОСТ 2678-94 п. 3.21 |  |
| 71.21 * |  | 23.99/ 29.040 | Масса 1 м2 материала |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.22 ГОСТ 30778-2001 п. 6.5 СТБ 1091-97 п.7.4.4.2 |  |
| 71.22 * |  | 23.99/ 26.141 | Снижение разрывной силы водонасыщенного материала |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.26 |  |
| 71.23 * |  | 23.99/ 11.116 | Цветостойкость посыпки |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.27 |  |
| 71.24 * |  | 23.99/ 11.116 | Полнота пропитки |  |  | ГОСТ 2678-94 п.3.29 |  |
| 71.25 * |  | 23.99/ 29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения |  |  | ГОСТ 30778-2001 п. 6.4 |  |
| 71.26 * |  | 23.99/ 29.151 | Влажность |  |  | СТБ 1091-97 п.7.4 |  |
| 71.27 * |  | 23.99/ 29.151 | Впитываемость |  |  | СТБ 1091-97 п.7.5 |  |
| 71.28 * |  | 23.99/ 26.141 | Время пропитки |  |  | СТБ 1091-97 п.7.6 |  |
| 71.29 * |  | 23.99/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  |  | ГОСТ 32316.1-2012 |  |
| 72.1 ** | Панели металличес кие с утеплителем | 24.33/ 11.116 | Внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ 1806-2007 СТБ1807-2007 СТБ 1808-2007 СТБ 1809-2007 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1806-2007 п.7.12 СТБ 1807-2007 п.7.16 СТБ 1808-2007 п.7.12 СТБ 1809-2007 п.7.14 |  |
| 72.2 * |  | 24.33/ 29.121 | Прочность и модули упругости минераловатных плит и пенопластов при растяжении, сжатии и сдвиге |  |  | СТБ 1740-2007 |  |
| 72.3 ** |  | 24.33/ 29.061 | Геометрические параметры |  |  | СТБ 1515-2004 |  |
| 72.4 * |  | 24.33/ | Прочность сцепления утеплителя с металлическими листами |  |  | СТБ 1740-2007 |  |
| 72.5 * |  | 24.33/ 26.119 | Кажущаяся плотность |  |  | ГОСТ 409-2017 |  |
| 72.6 * |  | 24.33/ 26.141 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 20869-2017 |  |
| 72.7 * |  | 24.33/ 29.151 | Сорбционная влажность |  |  | ГОСТ 17177-94 п.9 |  |
| 72.8 * |  | 24.33/ 26.080 | Стабильность размеров |  |  | ГОСТ 20989-2017 |  |
| 73.1 ** | Болты, винты, шпильки, заклепки | 25.94/ 11.116 | Внешний вид, дефекты поверхности | ТР 2009/013/BY СТБ 2065-2010 ГОСТ 24379.0-2012 ГОСТ 24379.1-2012 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2065-2010 п.8.2 ГОСТ 1759.2-82 ГОСТ 24379.0-2012 п.7.5 |  |
| 73.2 ** |  | 25.94/ 29.061 | Размеры, предельные отклонения размеров |  |  | СТБ 2065-2010 п.8.3 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 1759.1-82 |  |
| 73.3 * |  | 25.94/ 29.121 | Временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение при срезе и растяжении |  |  | СТБ 2065-2010 п.8.4 ГОСТ ISO 898-1-2014 ГОСТ 1497-84 |  |
| 73.4 * |  | 25.94/ 29.121 | Разрыв на косой шайбе |  |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.9.1 |  |
| 73.5 ** |  | 25.94/ 29.121 | Величина выталкивающей осевой силы |  |  | СТБ 2065-2010 п.8.5 |  |
| 74.1 ** | Шланги водопроводные гибкие | 22.19/ 29.061 | Размеры шлангов | СТБ 1597-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1597-2006 п.5.3 |  |
| 74.2 * |  | 22.19/ 26.080 | Морозостойкость шлангов при температуре минус 20 °С |  |  | СТБ 1597-2006 п.5.4 |  |
| 74.3 * |  | 22.19/ 26.141 | Герметичность шлангов и мест заделки концевой арматуры |  |  | СТБ 1597-2006 п.5.5 |  |
| 74.4 * |  | 22.19/ 29.061 | Прочность шлангов и мест заделки концевой арматуры |  |  | СТБ 1597-2006 п.5.6 |  |
| 74.5 * |  | 22.19/ 29.165 | Гибкость (изменение наружного диаметра при изгибе) |  |  | СТБ 1597-2006 п.5.7 |  |
| 74.6 ** |  | 22.19/ 11.116 | Внешний вид, состояние поверхности |  |  | СТБ 1597-2006 п.5.8 |  |
| 74.7 ** |  | 22.19/ 11.116 | Качество покрытия |  |  | СТБ 1597-2006 п.5.9 ГОСТ 9.916-2023 п. 5, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12.3-6.12.4, 6.13, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.8-9.2.12 |  |
| 75.1 ** | Плитки керамические Плитки керамические | 23.31/ 11.116 | Внешний вид | ТР 2009/013/BY ГОСТ 961-89 ГОСТ 13996-2019 ГОСТ 18623-82 СТБ EN 14411-2015 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY ГОСТ 961-89 ГОСТ 13996-2019 ГОСТ 18623-82 СТБ EN 14411-2015 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 27180-2019 п.5.7 ГОСТ 961-89 п. 3.2, 3.16, 3.17 ГОСТ 13996-2019 п.8 ГОСТ 18623-82 п. 5.1, 5.2 СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 |  |
| 75.2 * |  | 23.31/ 29.061 | Размеры, предельные отклонения номинальных размеров и формы плиток 29.08.2024 дата принятия решения |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.5.2-5.6 СТБ ЕН ИСО 10545-2-2006 |  |
| 75.3 * |  | 23.31/ 29.121 | Прочность наклеивания плиток на бумагу |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.19 ГОСТ 18623-82 п.5.6 |  |
| 75.4 * |  | 23.31/ 26.141 | Водопоглощение (метод кипячения) |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.6 ГОСТ 473.3-81 ГОСТ 13996-2019 п.8 ГОСТ 18623-82 п.5.3 СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 |  |
| 75.5 * |  | 23.31/ 26.119 | Открытая пористость, кажущаяся плотность, объемная плотность (метод кипячения) |  |  | СТБ ЕН ИСО 10545-3-2007 |  |
| 75.6 * |  | 23.31/ 29.121 | Прочность при изгибе и разрушающая нагрузка |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.7 ГОСТ 473.8-81 СТБ EN ISO 10545-4-2015 |  |
| 75.7 * |  | 23.31/ 26.040 | Термическая стойкость |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.10 ГОСТ 13996-2019 п.8 ГОСТ 18623-82 п.5.4 СТБ EN ISO 10545-9-2016 |  |
| 75.8 * |  | 23.31/ 26.045 | Химическая стойкость |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.12 СТБ ISO 10545-13-2020 |  |
| 75.9 * |  | 23.31/ 26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 27180-2019 п.11 СТБ ЕН ИСО 10545-12-2007 |  |
| 75.10 * |  | 23.31/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  |  | ГОСТ 473.6-81 ГОСТ 961-89 п.3.7 |  |
| 75.11 * |  | 23.31/ 29.121 | Предел прочности при разрыве |  |  | ГОСТ 473.7-81 |  |
| 75.12 * |  | 23.31/ 29.143 | Твердость лицевой поверхности по шкале Мооса |  |  | ГОСТ 27180-2001 п.14 |  |
| 75.13 * |  | 23.31/ 26.045 | Устойчивость к образованию пятен |  |  | СТБ EN ISO 10545-14-2019 ГОСТ 27180-2019 п.15 |  |
| 75.14 * |  | 23.31/ 29.121 | Прочность сцепления/ адгезионная прочность |  |  | СТБ EN 12004-1-2019 СТБ EN 1015-12-2013 |  |
| 75.15 * |  | 23.31/ 29.070 | Износостойкость неглазурованных плиток. Метод истирания поверхности |  |  | ГОСТ 27180-2019 п. 8.2 |  |
| 76.1 ** | Изделия из природного камня | 23.70/ 11.116 | Внешний вид | ТР 2009/013/BY СТБ ЕN 12057-2008 СТБ EN 12058-2008 СТБ ЕN 1469-2008 ТНПА и другая документация |  | СТБ ЕN 12057-2008 п.7.3.2.1 |  |
| 76.2 * |  | 23.70/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  |  | СТБ EN 12372-2012 СТБ EN 13161-2013 |  |
| 76.3 * |  | 23.70/ 26.141 | Водопоглощение при атмосферном давлении |  |  | СТБ EN 13755-2012 |  |
| 76.4 * |  | 23.70/ 26.080 | Морозостойкость |  |  | СТБ EN 12371-2012 |  |
| 77.1 * | Строительные материалы и изделия Строительные материалы и изделия | 23.64/26.080 20.30/26.080 23.99/26.080 23.61/26.080 23.65/ 26.080 | Морозостойкость | ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация |  | СТБ 2033-2010 п.9 СТБ 1118-2008 п.7.12 ГОСТ 7025-91 п.7 СТБ 1720-2007 п.7.11 |  |
| 77.2* |  | 23.64/29.137 20.30/29.137 23.99/29.137 23.61/29.137 23.65/ 29.137 | Паропроницаемость (характеристики паропроницаемости) |  |  | ГОСТ 25898-2020 ГОСТ 28575-2014 СТБ 1263-2001 п.8.11 |  |
| 77.3* |  | 22.19/ 29.143 22.23/ 29.143 23.19/ 29.143 23.49/ 29.143 23.69/ 29.143 23.99/ 29.143 | Твердость по Шору |  |  | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) ГОСТ 263-75 ГОСТ 20403-75 ГОСТ 2678-94 п.3.8 |  |
| 77.4* |  | 22.19/ 29.070 22.23/ 29.070 23.69/ 29.070 23.99/ 29.070 | Истираемость (абразивный износ) Уменьшение толщины при истирании |  |  | ГОСТ 13087-2018 п.5 ГОСТ 11012-2017 ГОСТ 30629-2011 п.6.8 ГОСТ 27180-2019 п.8.2 ГОСТ 11529-2016 п. 6.1 ГОСТ 16914-71 п.3.16 |  |
| 77.5* |  | 16.10/ 04.125 23.64/ 04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов. (232Тh, 226Ra, 40К) Удельная активность радионуклида 137Cs |  |  | ГОСТ 30108-94 МВИ. МН 4779-2013 ГОСТ 33795-2016 |  |
| 77.6* |  | 22.19/ 29.137 22.23/ 29.137 23.19/ 29.137 23.49/ 29.137 23.69/ 29.137 23.99/ 29.137 | Скользкость покрытий: - коэффициент трения при статическом режиме |  |  | СТБ 1751-2007 п.6.2 |  |
| 78.1 * | Покрытия напольные ламинированные | 17.12/ 29.061 | Определение геометрических характеристик | ТР 2009/013/BY СТБ EN 13329-2018 СТБ ЕN 14041-2013 СТБ ЕN 15468-2013 ТНПА и другая документация |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение А |  |
| 78.2 ** |  | 17.12/ 39.000 | Определение раскрытия стыков и перепада высот между элементами ламинированного напольного покрытия |  |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение B |  |
| 78.3 * |  | 17.12/ 26.080 | Изменение размеров при изменении относительной влажности воздуха |  |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение C |  |
| 78.4 * |  | 17.12/ 29.121 | Прочность на отрыв поверхностного слоя |  |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение D |  |
| 87.5 * |  | 17.12/ 26.095 | Ударная прочность и классификация по ударной прочности |  |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение H |  |
| 78.6 * |  | 17.12/ 26.141 | Величина набухания по толщине образца |  |  | ISO 24336:2005 |  |
| 78.7 * |  | 17.12/ 29.070 | Истираемость и классификация по истираемости |  |  | СТБ EN 13329-2018 Приложение Е |  |
| 78.8 * |  | 17.12/ 29.121 | Прочность соединения | ТНПА и другая документация |  | ISO 24334:2019 |  |
| 79.1 * | Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений | 26.82/ 26.095 | Ударостойкость | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация документация |  | СТБ 2068-2010 п.6 |  |
| 79.2 * |  | 26.82/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  |  | СТБ 2068-2010 п.7 |  |
| 79.3 * |  | 26.82/ 29.121 | Предел прочности при растяжении |  |  | СТБ 2068-2010 п.8 |  |
| 79.4 * |  | 26.82/ 29.121 | Предел прочности при сдвиге |  |  | СТБ 2068-2010 п.9 |  |
| 79.5 * |  | 26.82/ 29.137 | Деформация ползучести при сжатии |  |  | СТБ 2068-2010 п.12 |  |
| 79.6 * |  | 26.82/ 29.137 | Деформация ползучести при сдвиге |  |  | СТБ 2068-2010 п.13 |  |
| 79.7 * |  | 26.82/ 29.121 | Предел прочности на отрыв от подосновы |  |  | СТБ 2068-2010 п.10 |  |
| 79.8 ** |  | 26.82/ 29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента |  |  | СТБ 2068-2010 п.11 |  |
| 79.9 * |  | 26.82/ 26.141 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  |  | СТБ 2033-2010 п.8 |  |
| 79.10 * |  | 26.82/ 26.080 | Морозостойкость |  |  | СТБ 2033-2010 п.9 |  |
| 80.1 * | Материалы и изделия строитель ные теплоизоля ционные Материалы и изделия строительные теплоизоляционные Материалы и изделия строитель ные теплоизоля ционные Материалы и изделия строитель ные теплоизоля ционные Материалы и изделия строитель ные теплоизоля ционные | 26.82/ 29.061 | Линейные размеры и правильность геометрической формы, разнотолщинность | ТР 2009/013/BY СТБ 1161-99 СТБ 1437-2004 СТБ 1995-2009 СТБ 2099-2010 ГОСТ 21880-2022 ГОСТ 23208-2022 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 32313-2020 ГОСТ EN 14063-1-2015 СТБ EN 13162-2015 ГОСТ EN 13163-2015 СТБ EN 13164-2015 ГОСТ EN 13165-2015 ГОСТ EN 13500-2015 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1161-99 СТБ 1437-2004 СТБ 1995-2009 СТБ 2099-2010 ГОСТ 21880-2022 ГОСТ 23208-2022 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 32313-2020 ГОСТ EN 14063-1-2015 СТБ EN 13162-2015 ГОСТ EN 13163-2015 СТБ EN 13164-2015 ГОСТ EN 13165-2015 ГОСТ EN 13500-2015 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1161-99 СТБ 1437-2004 СТБ 1995-2009 СТБ 2099-2010 ГОСТ 21880-2022 ГОСТ 23208-2022 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 32313-2020 ГОСТ EN 14063-1-2015 СТБ EN 13162-2015 ГОСТ EN 13163-2015 СТБ EN 13164-2015 ГОСТ EN 13165-2015 ГОСТ EN 13500-2015 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1161-99 СТБ 1437-2004 СТБ 1995-2009 СТБ 2099-2010 ГОСТ 21880-2022 ГОСТ 23208-2022 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 32313-2020 ГОСТ EN 14063-1-2015 СТБ EN 13162-2015 ГОСТ EN 13163-2015 СТБ EN 13164-2015 ГОСТ EN 13165-2015 ГОСТ EN 13500-2015 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1161-99 СТБ 1437-2004 СТБ 1995-2009 СТБ 2099-2010 ГОСТ 21880-2022 ГОСТ 23208-2022 ГОСТ 23307-78 ГОСТ 15588-2014 ГОСТ 32313-2020 ГОСТ EN 14063-1-2015 СТБ EN 13162-2015 ГОСТ EN 13163-2015 СТБ EN 13164-2015 ГОСТ EN 13165-2015 ГОСТ EN 13500-2015 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 17177-94 п.4.4-4.7 СТБ 1102-2005 п.7.2.1 ГОСТ 21880-2022 п.10.3-10.5 СТБ EN 822-2016 СТБ EN 823-2016 СТБ EN 824-2016 ГОСТ 23307-78 п.4.1-4.5 ГОСТ 15588-2014 п.7.2 СТБ EN 12085-2016 |  |
| 80.2 ** |  | 26.82/ 11.116 | Внешний вид, размеры дефектов |  |  | ГОСТ 17177-94 п.5 СТБ 1338-2002 п. 7.2 |  |
| 80.3 * |  | 26.82/ 29.061 | Длина, отклонение от длины Ширина, отклонение от ширины |  |  | СТБ EN 822-2016 |  |
| 80.4 * |  | 26.82/ 29.061 | Толщина, класс предельных отклонений толщины |  |  | СТБ EN 823-2016 |  |
| 80.5 * |  | 26.82/ 29.061 | Отклонение от прямоугольности по длине и ширине, отклонение от плоскостности граней |  |  | СТБ EN 824-2016 ГОСТ 17177-94 п.6.7 |  |
| 80.6 * |  | 26.82/ 29.061 | Отклонения от плоскостности |  |  | СТБ EN 825-2016 |  |
| 80.7 * |  | 26.82/ 29.061 | Размер средних размеров ячеек в пенопластах |  |  | СТБ 1338-2002 Приложение А |  |
| 80.8 * |  | 26.82/ 29.040 | Объемное содержания закрытых пор |  |  | СТБ 1338-2002 Приложение Б |  |
| 80.9 * |  | 26.82/ 29.121 | Предел прочности на отрыв слоев |  |  | ГОСТ 17177-94 Приложение Е |  |
| 80.10 * |  | 26.82/ 26.141 | Водопоглощение, водопоглощение при частичном погружении в воду |  |  | ГОСТ 17177-94 п.10 ГОСТ 15588-2014 п.7.8 СТБ 989-95 п.7.7 СТБ 1437-2004 п.7.6 ГОСТ 20869-2017 СТБ 1322-2002 п.7.2.2 СТБ 2148-2010 п.8.2.2 СТБ EN 12087-2016 СТБ EN 1609-2016 |  |
| 80.11 * |  | 26.82/ 29.151 | Сорбционная влажность |  |  | ГОСТ 17177-94 п.9 ГОСТ 24816-2014 СТБ 1102-2005 п.7.2.1 СТБ 1246-2005 п.7.4.2 СТБ EN 12088-2016 |  |
| 80.12 * |  | 26.82/ 26.119 | Плотность |  |  | ГОСТ 17177-94 п.7 СТБ 1246-2005 п.7.4.1 СТБ 2148-2010 п.8.2.1 СТБ EN 1602-2016 ГОСТ 15588-2014 п.7.3 |  |
| 80.13 * |  | 26.82/ 26.119 | Насыпная плотность |  |  | ГОСТ 9758-2012 п.6 СТБ ЕН 1097-3-2007 |  |
| 80.14 * |  | 26.82/ 26.119 | Кажущаяся плотность |  |  | СТБ 1338-2002 п.7.3 ГОСТ 409-2017 |  |
| 80.15 * |  | 26.82/ 29.121 | Прочность при 10 % линейной деформации |  |  | ГОСТ 17177-94 п.13 ГОСТ 15588-2014 п.7.5 СТБ 1437-2004 п.7.4.2 СТБ 1246-2005 п.7.4.2 СТБ EN 826-2016 |  |
| 80.16 * |  | 26.82/ 29.121 | Прочность при 10 % линейной деформации после сорбционного увлажнения |  |  | ГОСТ 17177-94 п.13 |  |
| 80.17 * |  | 26.82/ 26.151 | Влажность |  |  | ГОСТ 17177-94 п.8 ГОСТ 9758-2012 п.15 ГОСТ 15588-2014 п.7.4 СТБ 1437-2004 п.п. 7.4.2, 7.4.1 СТБ 1161-99 п.7.1.2 СТБ 1246-2005 п.7.4.2 СТБ EN 1097-5-2013 |  |
| 80.18 * |  | 26.82/ 29.121 | Прочность при сжатии, сосредоточенная нагрузка, в т.м. при заданной деформации |  |  | ГОСТ 17177-94 п.14 СТБ 1125-98 п.7.2.1 СТБ EN 12430-2016 ГОСТ 23206-2017 |  |
| 80.19 * |  | 26.82/ 29.121 | Ползучесть при сжатии, уменьшение толщины с течением времени |  |  | СТБ EN 1606-2016 |  |
| 80.20 * |  | 26.82/ 29.121 | Прочность при изгибе |  |  | ГОСТ 17177-94 п.15 ГОСТ 15588-2014 п.7.7 СТБ 1437-2004 п.7.4.3 СТБ 1102-2005 п.7.2.3. СТБ 1125-98 п.7.2.2 СТБ 1246-2005 п.7.4.3 ГОСТ 18564-2017 |  |
| 80.21 * |  | 26.82/ 29.121 | Прочность при растяжении |  |  | ГОСТ 17177-94 п.16 ГОСТ 15588-2014 п.7.6 ГОСТ 15873-2017 СТБ 2148-2010 п.8.2.3, 8.6 СТБ EN 1607-2016 |  |
| 80.22 * |  | 26.82/ 29.121 | Прочность при растяжении в плоскости плиты |  |  | СТБ EN 1608-2016 |  |
| 80.23 |  | 26.82/ 26.165 | Сжимаемость, упругость |  |  | ГОСТ 17177-94 п.17 ГОСТ 21880-2022 п.10.18 СТБ 1161-99 п.7.1.3 |  |
| 80.24 * |  | 26.82/ 26.165 | Сжимаемость после сорбционного увлажнения |  |  | ГОСТ 17177-94 п.17 |  |
| 80.25 * |  | 26.82/ 26.165 | Гибкость |  |  | ГОСТ 17177-94 п.18 ГОСТ 10140-2003 п.7.4 |  |
| 80.26 * |  | 26.82/ 26.080 | Линейная температурная усадка |  |  | ГОСТ 17177-94 п.19 ГОСТ 20989-2017 ГОСТ 22546-77 п.4.8 |  |
| 80.27 * |  | 26.82/ 29.121 | Средний диаметр волокон |  |  | ГОСТ 17177-94 п.20 ГОСТ 4640-2011 п.7.4 |  |
| 80.28 * |  | 26.82/ 29.121 | Определение кислотного числа |  |  | ГОСТ 17177-94 п.21 |  |
| 80.29 * |  | 26.82/ 26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 16136-2003 п.7.3 |  |
| 80.30 * |  | 26.82/ 26.145 | Время самостоятельного горения |  |  | СТБ 1437-2004 п.7.8 ГОСТ 15588-2014 п.7.10 |  |
| 80.31 * |  | 26.82/ 29.121 | Прочность при разрыве в направлении перпендикулярном поверхности плиты |  |  | СТБ 1437-2004 п.7.5 |  |
| 80.32 * |  | 26.82/ 29.121 | Прочность приклеивания минераловатных полос к покровному материалу |  |  | ГОСТ 23307-78 п.4.10 |  |
| 80.33 * |  | 26.82/ 26.137 | Сопротивление паропроницанию, паропроницаемость |  |  | ГОСТ 25898-2020 СТБ EN 12086-2016 |  |
| 80.34 * |  | 26.82/ 26.080 | Стабильность размеров при определенной температуре |  |  | ГОСТ EN 1603-2015 СТБ EN 1604-2016 СТБ 2148-2010 п.8.2.5, 8.8 ГОСТ 20989-2017 |  |
| 80.35 * |  | 26.82/ 29.121 | Деформация сжатия |  |  | СТБ EN 826-2016 |  |
| 80.36 * |  | 26.82/ 29.121 | Предел прочности при сжатии |  |  | СТБ EN 826-2016 |  |
| 80.37 * |  | 26.82/ 26.165 | Прочность на сжатие при 10 %-ной деформации |  |  | СТБ EN 826-2016 |  |
| 80.38 * |  | 26.82/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии |  |  | СТБ EN 826-2016 |  |
| 80.39 * |  | 26.82/ 29.061 | Толщина теплоизоляционных материалов для «плавающего пола» |  |  | СТБ EN 12431-2016 |  |
| 80.40 * |  | 26.82/ 29.121 | Прочность сцепления рулонного кровельного материала с теплоизоляционным материалом |  |  | СТБ 2099-2010 п.7.6 СТБ 1740-2007 п.5 |  |
| 80.41 * |  | 26.82/ 29.121 | Прочность сцепления рулонного кровельного материала с теплоизоляционным материалом после воздействия переменных температур |  |  | СТБ 2099-2010 п.7.7 СТБ 1740-2007 п.5 ГОСТ 9.401-2018 методы А, Б, 12-14, 19 |  |
| 80.42 * |  | 26.82/ 29.121 | Разрушающая нагрузка при отрыве рулонного материала от поверхности теплоизоляционного материала |  |  | СТБ 2099-2010 п.7.8 ГОСТ 28574-2014 п.5 |  |
| 80.43 * |  | 26.82/ 26.141 | Высота капиллярного подъема воды |  |  | СТБ EN 1097-10-2018 |  |
| 80.44 * |  | 26.82/ 29.121 | Прочность при раздавливании |  |  | СТБ EN 13055-2018 Приложение С |  |
| 80.45 * |  | 26.82/ 29.121 | Прочность при сдвиге. Модуль сдвига |  |  | СТБ EN 12090-2016 |  |
| 80.46 * |  | 26.82/ 26.080 | Устойчивость к деформации при определенной сжимающей нагрузке и температуре |  |  | СТБ EN 1605-2016 |  |
| 80.47 * |  | 26.82/ 29.121 | Определение прочности сцепления клеевого и армированного слоев с теплоизоляционным материалом |  |  | ГОСТ EN 13494-2015 |  |
| 80.48 * |  | 26.82/ 29.121 | Предел прочности на отрыв наружных теплоизоляционных многослойных систем (WDVS) («пеноблочный метод») |  |  | ГОСТ EN 13495-2015 |  |
| 80.49 * |  | 26.82/ 29.121 | Определение механических свойств стеклосетки |  |  | ГОСТ EN 13496-2014 |  |
| 80.50 * |  | 26.82/ 26.095 | Сопротивление удару |  |  | ГОСТ EN 13497-2015 |  |
| 80.51 * |  | 26.82/ 29.143 | Сопротивление вдавливанию |  |  | ГОСТ EN 13498-2015 |  |
| 80.52 * |  | 26.82/ 29.143 | Свойства при попеременном замораживании и оттаивании |  |  | СТБ EN 12091-2008 |  |
| 80.53 * |  | 26.82/ 26.141 | Водопроницаемость поверхности системы |  |  | СТБ EN 1062-3-2014 |  |
| 80.54 * |  | 23.99/ 29.040 | Содержание органических веществ |  |  | ГОСТ 17177-94 п.11 ГОСТ 10140-2003 п. 7.1 |  |
| 81.1 * | Плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель | 26.82/ 29.061 | Размеры плит | ТР 2009/013/BY СТБ ИСО 8145-2007 |  | СТБ ИСО 8145-2007 приложение А |  |
| 81.2 * |  | 26.82/ 29.121 | Устойчивость к деформации |  |  | СТБ ИСО 8145-2007 приложение В |  |
| 81.3 * |  | 26.82/ 29.121 | Предел прочности на отрыв слоев |  |  | СТБ ИСО 8145-2007, приложение С |  |
| 81.4 * |  | 26.82/ 29.121 | Разрушающая нагрузка при изгибе |  |  | СТБ ИСО 8145-2007 приложение D |  |
| 81.5 * |  | 26.82/ 11.116 | Внешний вид |  |  | СТБ ИСО 8145-2007 п. 5.7 |  |
| 81.6 ** |  | 26.82/ 11.116 | Маркировка |  |  | СТБ ИСО 8145-2007 п. 6 |  |
| 82.1 ** | Листы и изделия асбестоцементные листовые | 23.65/ 29.061 | Контроль размеров и формы | ТР 2009/013/BY СТБ 1118-2008 ГОСТ 18124-2012 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1118-2008 ГОСТ 18124-2012 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1118-2008 п.7.2-7.4 ГОСТ 8747-88 п.3 ГОСТ 18124-2012 п.8.2 |  |
| 82.2 ** |  | 23.65/ 11.116 | Внешний вид |  |  | СТБ 1118-2008 п.7.13 ГОСТ 8747-88 п.2 ГОСТ 18124-2012 п.8.1 |  |
| 82.3 * |  | 23.65/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  |  | СТБ 1118-2008 п.7.6 ГОСТ 8747-88 п.4 ГОСТ 18124-2012 п.8.3 |  |
| 82.4 * |  | 23.65/ 29.121 | Несущая способность волнистых листов |  |  | ГОСТ 8747-88 п.5 |  |
| 82.5 * |  | 23.65/ 29.121 | Прочность волнистых листов испытательной планочной нагрузкой |  |  | СТБ 1118-2008 п.7.7, Приложение В ГОСТ 8747-88 п.6 |  |
| 82.6 * |  | 23.65/ 29.121 | Прочность при сосредоточенной нагрузке от штампа |  |  | СТБ 1118-2008 п.7.5 ГОСТ 8747-88 п.7 |  |
| 82.7 * |  | 23.65/ 29.119 | Плотность |  |  | ГОСТ 8747-88 п.9 ГОСТ 18124-2012 п.8.5 |  |
| 82.8 * |  | 23.65/ 26.141 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 8747-88 п.10 ГОСТ 18124-2012 Приложение Б |  |
| 82.9 * |  | 23.65/ 26.141 | Водопроницаемость |  |  | ГОСТ 8747-88 п.11 ГОСТ 18124-2012 Приложение А |  |
| 82.10 * | Листы и изделия асбестоцементные листовые | 23.65/ 26.080 | Морозостойкость |  |  | СТБ 1118-2008 п.7.12 ГОСТ 8747-88 п.12 ГОСТ 18124-2012 п. 8.6 |  |
| 82.11 * |  | 23.65/ 29.070 | Прочность цветного покрытия на истирание |  |  | ГОСТ 8747-88 п.13 ГОСТ 18124-2012 п. 8.7 |  |
| 82.12 * |  | 23.65/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  |  | ГОСТ 28574-2014 |  |
| 82.13 * |  | 23.65/ 26.114 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  |  | СТБ 1118-2008 п.7.15 СТБ 1263-2001 п.8.13 |  |
| 83.1 * | Пластмассы ячеистые жесткие и пенорезины | 22.23/ 29.121 | Модуль упругости при сжатии | ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 18336-2017 |  |
| 83.2 * |  | 22.23/ 29.061 | Линейные размеры образцов и изделий |  |  | ГОСТ 25015-2017 |  |
| 84.1 ** | ПластмассыИзделия погонажныепрофильные ПВХ, профили ПВХ, изделия на полимерном связующем ПластмассыИзделия погонажныепрофильные ПВХ, профили ПВХ, изделия на полимерном связующем | 22.21/ 11.116 | Контроль цвета, внешний вид. Маркировка профиля, наличие защитной пленки | ТР 2009/013/BY ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 19111-2001 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 19111-2001 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 30673-2013 п.6.2 ГОСТ 19111-2001 п.7.3, 7.8, 7.10 |  |
| 84.2 * |  | 22.21/ 29.061 | Размеры, допуски формы и предельные отклонения от номинальных размеров |  |  | ГОСТ 30673-2013 п. 6.3 ГОСТ 19111-2001 п.7.4-7.5, 7.7 |  |
| 84.3 * |  | 22.21/ 29.040 | Масса 1 м изделий |  |  | ГОСТ 30673-2013 п. 6.4 ГОСТ 19111-2001 п.7.6 |  |
| 84.4 ** |  | 22.21/ 11.116 | Показатели внешнего вида |  |  | ГОСТ 30673-2013 п. 6.5 ГОСТ 19111-2001 п.7.8 |  |
| 84.5 * |  | 22.21/ 26.080 | Изменение линейных размеров после теплового воздействия |  |  | ГОСТ 30673-2013 п. 6.6 ГОСТ 19111-2001 п.7.12 |  |
| 84.6 * |  | 22.21/ 26.080 | Термостойкость |  |  | ГОСТ 30673-2013 п. 6.7 |  |
| 84.7 * |  | 22.21/ 26.095 | Стойкость к удару |  |  | ГОСТ 30673-2013 п. 6.8 ГОСТ 19111-2001 п.7.15 |  |
| 84.8 * |  | 22.21/ 29.121 | Прочность сварных угловых соединений |  |  | ГОСТ 30673-2013 п. 6.9 |  |
| 84.9 * |  | 22.21/ 29.121 | Прочность и модуль упругости при растяжении |  |  | ГОСТ 15873-2017 ГОСТ 30673-2013 п. 6.11 ГОСТ 19111-2001 п.7.14 |  |
| 84.10 * |  | 22.21/ 29.121 | Прочность сцепления декоративного ламинированного покрытия |  |  | ГОСТ 30673-2013 п. 6.18; ГОСТ 19111-2001 п.7.17 |  |
| 84.11 * |  | 22.21/ 29.121 | Абсолютная деформация при вдавливании |  |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.11 |  |
| 84.12 * |  | 22.21/ 29.165 | Гибкость |  |  | ГОСТ 19111-2001 п.7.16 |  |
| 84.13 * |  | 22.21/ 29.143 | Твердость |  |  | ГОСТ 4670-2015 |  |
| 84.14 * |  | 22.21/ 26.045 | Стойкость к воздействию химических сред |  |  | ГОСТ 12020-2018 |  |
| 84.15 * |  | 22.21/ 26.040 | Содержание летучих и нелетучих веществ |  |  | ГОСТ 22456-77 |  |
| 85.1 ** | Кольца резиновые уплотнительные | 22.19/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 18829-2017 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 18829-2017 п.7.1 |  |
| 85.2 * |  | 22.19/ 29.061 | Размеры |  |  | ГОСТ 18829-2017 п.7.2 |  |
| 85.3 * |  | 22.19/ 29.121 | Условная прочность при растяжении |  |  | ГОСТ 18829-2017 п.7.5 ГОСТ 270-75 |  |
| 85.4 * |  | 22.19/ 29.165 | Относительная остаточная деформация колец при постоянном сжатии |  |  | ГОСТ 18829-2017 п.7.6 |  |
| 85.5 * |  | 22.19/ 26.141 | Изменение массы после воздействия сред |  |  | ГОСТ 18829-2017 п.7.3 ГОСТ 9.030-74 |  |
| 86.1 ** | Трубы полимерные и соедини-тельные детали к ним Трубы полимерные и соедини-тельные детали к ним Трубы полимерные и соедини-тельные детали к ним | 24.21/ 11.116 | Внешний вид, маркировка | ГОСТ 32412-2013 ГОСТ 32413-2013 ГОСТ 32414-2013 # ГОСТ # 32415-2013 ТНПА и другая документация ГОСТ 32412-2013 ГОСТ 32413-2013 ГОСТ 32414-2013 # ГОСТ # 32415-2013 ТНПА и другая документация ГОСТ 32412-2013 ГОСТ 32413-2013 ГОСТ 32414-2013 # ГОСТ # 32415-2013 ТНПА и другая документация |  | # ГОСТ 32415-2013 п.8.2 # ГОСТ 32412-2013 п.8.2 # ГОСТ 32414-2013 п.8.2 |  |
| 86.2 ** |  | 24.21/ 29.061 | Определение размеров |  |  | ГОСТ 29325-92 ГОСТ ISO 3126-2023 # ГОСТ 32415-2013 п.8.4 # ГОСТ 32412-2013 п.8.3 # ГОСТ 32414-2013 п.8.3 |  |
| 86.3 * |  | 24.21/ 26.141 | Стойкость к внутреннему давлению труб, фитингов и/или их соединений, термическая стабильность |  |  | # ГОСТ 32415-2013 п.8.5-8.9; ГОСТ 32413-2013 п.8.3 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |
| 86.4 * |  | 24.21/ 26.080 | Стойкость к аварийной температуре |  |  | # ГОСТ 32415-2013 п.8.10 |  |
| 86.5 * |  | 24.21/ 26.080 | Изменение размеров труб после прогрева |  |  | # ГОСТ 32415-2013 п.8.11 # ГОСТ 32412-2013 п.8.6 ГОСТ 32413-2013 п.8.7 # ГОСТ 32414-2013 п.8.7 ГОСТ 27078-2014 СТБ EN ISO 2505-2011 |  |
| 86.6 * |  | 24.21/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве, предел текучести при растяжении |  |  | # ГОСТ 32415-2013 п.п.8.12, 8.13 ГОСТ 11262-2017 |  |
| 86.7 * |  | 24.21/ 26.095 | Ударная прочность труб и фасонных частей |  |  | # ГОСТ 32415-2013 п.п.8.14, 8.15 # ГОСТ 32412-2013 п.8.4 ГОСТ 32413-2013 п.п.8.5, 8.10 # ГОСТ 32414-2013 п.8.4 ГОСТ 10708-82 |  |
| 86.8 * |  | 24.21/ 26.095 | Ударная прочность (ступенчатый метод) |  |  | # ГОСТ 32412-2013 п.8.5 ГОСТ 32413-2013 п.8.6 # ГОСТ 32414-2013 п.8.5 |  |
| 86.9 * |  | 24.21/ 29.128 | Степень сшивки |  |  | # ГОСТ 32415-2013 п.8.18 |  |
| 86.10 * |  | 24.21/ 26.080 | Изменение внешнего вида фитингов после прогрева |  |  | # ГОСТ 32415-2013 п.8.21 # ГОСТ 32412-2013 п.8.9 # ГОСТ 32413-2013 п.8.12 # ГОСТ 32414-2013 п.8.9 # ГОСТ 27077-86 ГОСТ Р ИСО 580-2008 |  |
| 86.11 * |  | 24.21/ 29.121 | Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки |  |  | # ГОСТ 32415-2013 п.8.24 |  |
| 86.12 * |  | 24.21/ 26.141 | Герметичность при действии внутреннего давления и изгибе |  |  | # ГОСТ 32415-2013 # п.8.25 |  |
| 86.13 * |  | 24.21/ 26.141 | Герметичность соединений при пониженном давлении |  |  | # ГОСТ 32415-2013 п.8.26 |  |
| 86.14 * |  | 24.21/ 29.121 | Стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения |  |  | # ГОСТ 32415-2013 п.8.27 |  |
| 86.15 * |  | 24.21/ 26.040 | Определение плотности (объемной массы) |  |  | # ГОСТ 15139-69 |  |
| 86.16 * |  | 24.21/ 26.128 | Стойкость к дихлорметану |  |  | # ГОСТ 32412-2013 п.8.8 ГОСТ 32413-2013 п.8.9 |  |
| 86.17 * |  | 24.21/ 26.141 | Герметичность (водонепроницаемость) соединений |  |  | # ГОСТ 32412-2013 п.8.10 # ГОСТ 32414-2013 п.8.11 |  |
| 86.18 * |  | 24.21/ 26.141 | Герметичность (воздухонепроницаемость) соединений |  |  | # ГОСТ 32412-2013 п.8.11 # ГОСТ 32414-2013 п.8.12 |  |
| 86.19 * |  | 24.21/ 26.141 | Герметичность сборных фасонных частей |  |  | # ГОСТ 32413-2013 п.8.13 # ГОСТ 32414-2013 п.8.10 |  |
| 86.20 * |  | 24.21/ 26.141 | Прочность и гибкость фасонных частей |  |  | # ГОСТ 32413-2013 п.8.11 |  |
| 86.21 * |  | 24.21/ 26.141 | Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба |  |  | # ГОСТ 32413-2013 п.8.14 |  |
| 86.22 * |  | 22.21/ 26.080 22.21/ 26.141 | Стойкость соединений при переменном давлении |  |  | # ГОСТ 32415-2013 # п. 8.23 |  |
| 87.1 ** | Смеси и растворы строитель ные, бетонные Смеси и растворы строитель ные, бетонные Смеси и растворы строитель ные, бетонные Смеси и растворы строитель ные, бетонные | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия после высыхания | ТР 2009/013/BY # СТБ 1072-97 # СТБ 1307-2012 # СТБ 1464-2004 # СТБ 1534-2005 # СТБ 1035-96 # ГОСТ # 7473-2010 # СТБ EN # 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2019 ГОСТ 31358-2019 # ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY # СТБ 1072-97 # СТБ 1307-2012 # СТБ 1464-2004 # СТБ 1534-2005 # СТБ 1035-96 # ГОСТ # 7473-2010 # СТБ EN # 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2019 ГОСТ 31358-2019 # ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY # СТБ 1072-97 # СТБ 1307-2012 # СТБ 1464-2004 # СТБ 1534-2005 # СТБ 1035-96 # ГОСТ # 7473-2010 # СТБ EN # 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2019 ГОСТ 31358-2019 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY # СТБ 1072-97 # СТБ 1307-2012 # СТБ 1464-2004 # СТБ 1534-2005 # СТБ 1035-96 # ГОСТ # 7473-2010 # СТБ EN # 998-1-2012 СТБ EN 998-2-2019 ГОСТ 31358-2019 # ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 28196-89 |  |
| 87.2 * |  | 23.64/ 26.151 | Влажность, сорбционная влажность |  |  | СТБ 1072-97 п.7.2 СТБ 1307-2012 п.7.7 СТБ 1464-2004 п.7.1 СТБ 1534-2005 п.7.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.19 ГОСТ 8735-88 п.10 ГОСТ 5802-86 п.8 ГОСТ 24816-2014 |  |
| 87.3 * |  | 23.64/ 26.040 | Насыпная плотность |  |  | ГОСТ 8735-88 п.9.1 СТБ 1307-2012 п.7.7 СТБ 1464-2004 п.7.1 СТБ 1534-2005 п.7.3 ГОСТ 8269.0-97 п.4.17 |  |
| 87.4 ** |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием (адгезия) |  |  | ГОСТ 28574-2014 СТБ 1307-2012 п.7.8, п.7.12, п. 7.20 |  |
| 87.5 * |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве |  |  | СТБ 1072-97 п.7.5 ГОСТ 28089-2012 СТБ 1307-2012 п.7.16 ГОСТ 28574-2014 |  |
| 87.6 * |  | 23.64/ 26.141 | Водопоглощение при капиллярном подсосе |  |  | СТБ 1072-97 п.7.6 СТБ EN 1015-18-2013 |  |
| 87.7 * |  | 23.64/ 26.141 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 5802-86 п.9 СТБ 1534-2005 п.7.9 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 87.8 * |  | 23.64/ 26.141 | Водонепроницаемость |  |  | ГОСТ 12730.5-2018 (кроме ускоренного и экспресс метода) СТБ 1307-2012 п.7.18 СТБ 1464-2004 п.7.6 СТБ 1534-2005 п.7.11 ГОСТ 12730.0-2020 |  |
| 87.9 * |  | 23.64/ 26.141 | Коэффициент паропроницаемости, паропроницаемость, сопротивление паропроницанию |  |  | ГОСТ 28575-2014 СТБ 1307-2012 п.7.17 СТБ 1263-2001 п.8.11 ГОСТ 25898-2020 |  |
| 87.10 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость |  |  | СТБ 1072-97 п.7.10 ГОСТ 7025-91 п.7 СТБ 1307-2012 п.7.8, п. 7.15 СТБ 1534-2005 п.7.10 СТБ 1570-2005 Прил. Б СТБ 1464-2004 п.7.5 ГОСТ 5802-86 п.10 ГОСТ 10060-2012 (первый, второй, второй ускоренный методы) ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 |  |
| 87.11 * |  | 23.64/ 29.040 | Водоудерживающая способность |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.5 |  |
| 87.12 * |  | 23.64/ 32.115 | Сроки схватывания |  |  | ГОСТ 310.3-76 |  |
| 87.13 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на растяжение при изгибе |  |  | ГОСТ 310.4-81 СТБ 1464-2004 п.7.4 СТБ 1307-2012 п.7.11 СТБ 1534-2005 п.7.8 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 (кроме неразрушающего контроля) |  |
| 87.14 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.8, 7.9, 7.21 СТБ 1464-2004 п.7.4 СТБ 1534-2005 п.7.8 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 п.6 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 (кроме неразрушающего контроля) ГОСТ 28570-2019 |  |
| 87.15 * |  | 23.64/ 29.127 | Усадка |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.13 |  |
| 87.16 * |  | 23.64/ 26.045 | Определение химической стойкости |  |  | ГОСТ 25881-83 |  |
| 87.17 ** |  | 23.64/ 42.000 | Отбор проб |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.1 СТБ 1534-2005 п.7.2, 6.3 ГОСТ 5802-86 п.1.2, 1.3 |  |
| 87.18 * |  | 23.64 /26.080 | Расчетная температура применения растворных смесей |  |  | СТБ 1307- 2012 п.7.10 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5802-86 п.6 |  |
| 87.19 * |  | 23.64/ 29.144 | Подвижность, жизнеспособность растворной смеси |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.4, 7.5 ГОСТ 5802-86 п.2 ГОСТ 31356-2007 п.4 |  |
| 87.20 * |  | 23.64/ 29.144 | Консистенция |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.5 СТБ 1464-2004 п.7.2 ГОСТ 310.4-81 п.2.1 |  |
| 87.21 * |  | 23.64/ 29.144 | Расслаиваемость |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-86 п.4 |  |
| 87.22 * |  | 23.64/ 29.144 | Растекаемость растворной смеси |  |  | СТБ 1307-2012 п.7.6 ГОСТ 23789-2018 п. 6.1-6.3 |  |
| 87.23 * |  | 23.64/ 29.040 | Предельная температура применения жаростойких растворов |  |  | СТБ 1307 -2012 п.7.22 |  |
| 88.1* | Материалы геосинтети-ческие Материалы геосинтети-ческие | 13.20/ 11.116 | Внешний вид, маркировка и упаковка | # СТБ 2151-2010 СТБ 2398-2015 ТНПА и другая документация # СТБ 2151-2010 СТБ 2398-2015 # ТНПА и другая документация |  | СТБ 2151-2010 п.8.2-8.3 |  |
| 88.2* |  | 13.20/ 42.000 | Отбор и подготовка образцов |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.1 |  |
| 88.3* |  | 13.20/ 29.061 | Линейные размеры |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.4 ГОСТ 2678-94 п.3.3 |  |
| 88.4* |  | 13.20/ 29.061 | Толщина |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.5 ГОСТ 17035-86 |  |
| 88.5* |  | 13.20/ 26.040 | Содержание глинистой составляющей |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.8 |  |
| 88.6* |  | 13.20/ 26.137 | Сопротивление статическому продавливанию |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.10 ГОСТ 2678-94 п.3.5 |  |
| 88.7* |  | 13.20/ 26.151 | Влажность GBR-C |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.13 |  |
| 88.8* |  | 13.20/ 26.141 | Время полного насыщения водой GBR-C |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.15 |  |
| 88.9* |  | 13.20/ 29.121 | Предел прочности при растяжении |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.16 СТБ EN ISO 10319-2012 ГОСТ 11262-2017 |  |
| 88.10* |  | 13.20/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  |  |  |  |
| 88.11* |  | 13.20/ 29.121 | Предел текучести |  |  |  |  |
| 88.12* |  | 13.20/ 29.121 | Прочность при разрыве |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.19 |  |
| 88.13* |  | 13.20/ 29.121 | Прочность при растяжении швов и соединений |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.20 |  |
| 88.14* |  | 13.20/ 29.121 | Прочность сцепления между слоями |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.21 |  |
| 88.15* |  | 13.20/ 29.121 | Усилие прокола |  |  | СТБ ISO 12236-2009 |  |
| 88.16* |  | 13.20/ 26.045 | Стойкость к окислению |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.28 |  |
| 88.17* |  | 13.20/ 26.045 | Химическая стойкость |  |  | СТБ 2151-2010 п.8.30 СТБ EN 14414-2009 ГОСТ 12020-2018 |  |
| 89.1 *** | Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | 43.22/ 29.061 | Выполнение земляных работ: Отклонения уклона, отметки дна траншеи и ее ширины от проектной документации | ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая документация ТКП 45-4.01-272-2012 ТНПА и другая документация |  | СТБ 2072-2010 п.6.1-6.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 89.2 *** |  | 43.22/ 29.119 | Отклонения плотности и высоты песчаной подсыпки и засыпки от проектной документации |  |  | СТБ 2072-2010 п.6.3-6.4 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1377-2003 |  |
| 89.3 *** |  | 43.22/ 29.061 | Монтаж трубопроводов: Отклонения уклона трубопроводов сетей водоснабжения и канализации от проектной документации |  |  | СТБ 2072-2010 п.7.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 89.4 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие диаметров и толщины стенки труб и фасонных деталей проектной документации |  |  | СТБ 2072-2010 п.7.2 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 89.5 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонения от прямолинейности участков трубопроводов между смежными колодцами |  |  | СТБ 2072-2010 п.7.3 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 89.6 *** |  | 43.22/ 32.115 | Внешний вид сварных соединений |  |  | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |  |
| 89.7 *** |  | 43.22/ 11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  |  | СТБ 2072-2010 п.7.4.4 |  |
| 89.8 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности к трубопроводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина |  |  | СТБ 2072-2010 п.7.6 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 89.9 *** |  | 43.22/ 29.061 | Отклонения расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода при надземной прокладке от проектной документации |  |  | СТБ 2072-2010 п.12 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 89.10 *** |  | 43.22/ 29.061 | Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, проложенных в футляре, проектной документации |  |  | СТБ 2072-2010 п.13 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 89.11 *** |  | 43.22/ 39.000 | Испытания сетей водоснабжения |  |  | СТБ 2072-2010 приложения Д, Е |  |
| 89.12 *** |  | 43.22/ 39.000 | Испытания сетей канализации |  |  | СТБ 2072-2010 приложения Ж |  |
| 90.1 *** | Монтаж наружных тепловых сетей | 43.22/ 39.000 | Испытания тепловых сетей | ТНПА и другая документация |  | СТБ 2116-2010 Приложение Д |  |
| 91.1 * | Изделия ламинированные | 17.12/ 29.070 | Стойкость к истиранию поверхностного слоя, класс истираемости | СТБ ЕN 13329-2018 СТБ ЕN 14041-2013 СТБ ЕN 15468-2013 ТНПА и другая документация |  | EN-438-2:2016 п.10 СТБ EN 438-2-2018 п.10 |  |
| 91.2 * |  | 17.12/ 26.045 | Устойчивость к образованию пятен |  |  | EN-438-2:2016 п.26 СТБ EN 438-2-2018 п.26 |  |
| 91.3 ** |  | 17.12/ 11.116 | Внешний вид |  |  | EN-438-2:2016 п.4 СТБ EN 438-2-2018 п.4 |  |
| 91.4 ** |  | 17.12/ 29.061 | Толщина, длина, ширина |  |  | EN-438-2:2016 п.5-6 СТБ EN 438-2-2018 п.5-6 |  |
| 91.5 ** |  | 17.12/ 29.061 | Прямолинейность кромок |  |  | EN-438-2:2016 п.7 СТБ EN 438-2-2018 п.7 |  |
| 91.6 ** |  | 17.12/ 29.061 | Перпендикулярность кромок |  |  | EN-438-2:2016 п.8 СТБ EN 438-2-2018 п.8 |  |
| 91.7 ** |  | 17.12/ 29.061 | Плоскостность |  |  | EN-438-2:2016 п.9 СТБ EN 438-2-2018 п.9 |  |
| 91.8 * |  | 17.12/ 26.095 | Стойкость к истиранию |  |  | EN-438-2:2016 п.11 СТБ EN 438-2-2018 п.11 |  |
| 91.9 * |  | 17.12/ 26.080 | Стойкость к кипячению в воде |  |  | EN-438-2:2016 п.12 СТБ EN 438-2-2018 п.12 |  |
| 91.10 * |  | 17.12/ 26.080 | Гидротермическая стойкость материала-основы |  |  | EN-438-2:2016 п.13 СТБ EN 438-2-2018 п.13 |  |
| 91.11 * |  | 17.12/ 26.080 | Гидротермическая стойкость поверхности |  |  | EN-438-2:2016 п.14 СТБ EN 438-2-2018 п.14 |  |
| 91.12 * |  | 17.12/ 26.095 | Стойкость к удару |  |  | СТБ EN 438-2-2018 п.20, 21, 22 |  |
| 92.1 ** | Плиты древесно-стружечные, облицован ные пленками на основе термореактивных полимеров Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров | 16.21/ 11.116 | Внешний вид, матовость и блеск покрытий | ТР 2009/013/BY ГОСТ 32289-2013 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY ГОСТ 32289-2013 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.1, 7.3 |  |
| 92.2 * |  | 16.21/ 11.116 | Класс покрытия |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.2 |  |
| 92.3 ** |  | 16.21/ 29.061 | Размеры и другие геометрические параметры и отклонения от них |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.4-7.7 СТБ EN 14323-2019 п. 5.3 |  |
| 92.4 ** |  | 16.21/ 42.000 | Отбор образцов |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.8 СТБ EN 14323-2019 п.3 |  |
| 92.5 * |  | 16.21/ 29.061 | Размеры вмятин (углублений) на поверхности плиты |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.9 СТБ EN 14323-2019 п.5.4 |  |
| 92.6 * |  | 16.21/ 29.119 | Плотность и разбухание по толщине плиты-основы |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.10 ГОСТ 10634-88 |  |
| 92.7 * |  | 16.21/ 26.095 | Удельное сопротивление нормального отрыва наружного слоя |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.11 ГОСТ 23234-2009 |  |
| 92.8 * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при изгибе |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.12 ГОСТ 10635-88 |  |
| 92.9 * |  | 16.21/ 29.061 | Покоробленность |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.13 ГОСТ 24053-80 ГОСТ 24053-2021 |  |
| 92.10 * |  | 16.21/ 26.080 | Гидротермическая стойкость |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.14 Приложение В СТБ EN 14323-2019 п.5.10 |  |
| 92.11 * |  | 16.21/ 29.121 | Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.15 ГОСТ 10636-2018 |  |
| 92.12 * |  | 16.21/ 26.080 | Стойкость покрытия к повышенной температуре воздуха |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.16 Приложение Г |  |
| 92.13 * |  | 16.21/ 26.080 | Термическую стойкость покрытия |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.17 Приложение Д |  |
| 92.14 * |  | 16.21/ 29.070 | Стойкость покрытия к истиранию |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.19 ГОСТ 27820-88 СТБ EN 14322-2019 п.6 СТБ EN 14323-2019 п.5.9 |  |
| 92.15 * |  | 16.21/ 26.045 | Стойкость поверхности к пятнообразованию |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.20 ГОСТ 27627-88 СТБ EN 14323-2019 п.5.6 |  |
| 92.16 * |  | 16.21/ 26.080 | Стойкость покрытия к воздействию переменных температур |  |  | ГОСТ 32289-2013 п.7.21 ГОСТ 19720-74 |  |
| 92.17 * |  | 16.21/ 29.095 | Ударная прочность при воздействии стальным шаром большого диаметра |  |  | СТБ EN 14323-2019 п.5.13 |  |
| 93.1 * | Детали металлические каркаса и крепления элементов подвесных потолков и перегородок | 25.99/ 32.089 | Качество и толщина защитного покрытия деталей | СТБ 1177-99 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1177-99 п.6.1 |  |
| 93.2 ** |  | 25.99/ 29.061 | Геометрические размеры |  |  | СТБ 1177-99 п.6.2 |  |
| 93.3 ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности |  |  | СТБ 1177-99 п.6.3 |  |
| 93.4 ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности |  |  | СТБ 1177-99 п.6.4 |  |
| 93.5 ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от плоскостности |  |  | ГОСТ 26433.1-89 |  |
| 93.6 ** |  | 25.99/ 29.061 | Угол скручивания |  |  | # ГОСТ 26877-2008 п.5.4 |  |
| 93.7 ** |  | 25.99/ 29.061 | Волнистость профилей |  |  | СТБ 1177-99 п.6.7 |  |
| 93.8 ** |  | 25.99/ 11.116 | Качество покрытия деталей и качество резки |  |  | СТБ 1177-99 п.6.8 |  |
| 93.9 ** |  | 25.99/ 11.116 | Комплектность, качество упаковки и маркировки |  |  | СТБ 1177-99 п.6.9, 6.10 |  |
| 94.1 ** | Пластик бумажно-слоистый декоративный | 22.29/ 29.061 | Геометрические размеры | ГОСТ 9590-76 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 9590-76 п.4.1 |  |
| 94.2 ** |  | 22.29/ 11.116 | Внешний вид |  |  | ГОСТ 9590-76 п.4.2 |  |
| 94.3 * |  | 22.29/ 26.080 | Стойкость пластика к кипячению в воде |  |  | ГОСТ 9590-76 п.4.3 |  |
| 94.4 * |  | 22.29/ 29.121 | Разрушающее напряжение при изгибе |  |  | ГОСТ 9590-76 п.4.4 ГОСТ 4648-2014 |  |
| 94.5 * |  | 22.29/ 26.080 | Гидротермическая стойкость лицевой поверхности |  |  | ГОСТ 9590-76 п.4.5 |  |
| 94.6 * |  | 22.29/ 26.080 | Термическая стойкость лицевой поверхности |  |  | ГОСТ 9590-76 п.4.6 |  |
| 94.7 * |  | 22.29/ 26.095 | Определение ударной прочности поверхности |  |  | ГОСТ 9590-76 п.4.7 |  |
| 94.8 * |  | 22.29/ 26.045 | Стойкость к загрязнению |  |  | ГОСТ 9590-76 п.4.8 |  |
| 94.9 * |  | 22.29/ 29.070 | Определение стойкости к истиранию |  |  | ГОСТ 9590-76 п.4.9 |  |
| 94.10 * |  | 22.29/ 26.080 | Стабильность линейных размеров |  |  | ГОСТ 9590-76 п.4.10 |  |
| 95.1 ** | Композиции (Составы) защитно-отделочные: минеральные, полимерные и полимер-минеральные Клеевые, штукатурные, шпаклевоч-ные, ремонтные и другие Композиции (Составы) защитно-отделочные: минеральные, полимерные и полимер-минеральные Клеевые, штукатурные, шпаклевоч-ные, ремонтные и другие Композиции (Составы) защитно-отделочные: минеральные, полимерные и полимер-минеральные Клеевые, штукатурные, шпаклевоч-ные, ремонтные и другие Композиции (Составы) защитно-отделочные: минеральные, полимерные и полимер-минеральные Клеевые, штукатурные, шпаклевоч-ные, ремонтные и другие | 23.64/ 42.000 | Отбор проб | ТР 2009/013/BY СТБ 1263-2001 СТБ 1496-2004 СТБ 1466-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1263-2001 СТБ 1496-2004 СТБ 1466-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1263-2001 СТБ 1496-2004 СТБ 1466-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1263-2001 СТБ 1496-2004 СТБ 1466-2004 СТБ 1503-2004 СТБ 1543-2005 СТБ 1621-2006 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1621-2006 п.6.3 СТБ 1263-2001 п.7.1, 8.1 СТБ 1543-2005 п.6.2 ГОСТ 5802-86 п.1.2, 1.3 |  |
| 95.2 * |  | 23.64/ 29.151 | Влажность |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.6 СТБ 1543-2005 п.7.1 СТБ 1621-2006 п.7.1 ГОСТ 8735-88 п.10 |  |
| 95.3 * |  | 23.64/ 29.119 | Насыпная плотность |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.5 СТБ 1543-2005 п.7.2 СТБ 1621-2006 п.7.2 ГОСТ 8735-88 п.9.1 |  |
| 95.4 * |  | 23.64/ 29.121 | Открытое время |  |  | СТБ 1621-2006 п.7.3 |  |
| 95.5 * |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности клеевого соединения при равномерном отрыве (в т.ч. после теплового старения) |  |  | СТБ 1621-2006 п.7.4, 7.5 |  |
| 95.6 * |  | 23.64/ 29.151 | Водоудерживающая способность |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.4 CТБ 1621-2006 п.7.6 ГОСТ 5802-86 п.5 |  |
| 95.7 * |  | 23.64/ 26.080 | Морозостойкость раствора |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.10 СТБ 1072-97 п.7.10 СТБ 1466-2004 п.7.3.18 ГОСТ 9.401-2018 п.6.1 Метод А СТБ 1543-2005 п.7.8 СТБ 1621-2006 п.7.7 ГОСТ 7025-91 п.7, п. 8 ГОСТ 28574-2014 |  |
| 95.8 * |  | 23.64/ 29.151 | Коэффициент паропроницаемости |  |  | СТБ 1621-2006 п.7.7 СТБ 1263-2001 п.8.11 ГОСТ 28575-2014 |  |
| 95.9 * |  | 23.64/ 26.114 | Водопоглощение. Водопоглощение при капиллярном подсосе |  |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.13 СТБ 1496-2004 п.8.12 СТБ 1621-2006 п.7.7 СТБ 1263-2001 п.8.13 СТБ 1543-2005 п.7.4 ГОСТ 4650-2014 ГОСТ 5802-86 п.9 |  |
| 95.10 ** |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления покрытия с основанием (адгезия) |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.9 СТБ 1466-2004 п.7.3.11 СТБ 1496-2004 п.8.7 СТБ 1543-2005 п.7.3 СТБ 1621-2006 п.7.7 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 28574-2014 |  |
| 95.11 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность сцепления клеевого состава с теплоизоляционным материалом |  |  | СТБ 1621-2006 п.7.11 |  |
| 95.12 * |  | 23.64/ 29.049 | Начало схватывания |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.3 ГОСТ 23789-2018 п.6 |  |
| 95.13 * |  | 23.64/ 29.119 | Плотность дисперсии |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.5 СТБ 1466-2004 п.7.3.8 ГОСТ 31992.1-2012 |  |
| 95.14 * |  | 23.64/ 11.116 | Внешний вид |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.7 СТБ 1496-2004 п.8.3 ГОСТ 10277-90 п.3.4 |  |
| 95.15 *** |  | 23.64/ 11.116 | Цвет покрытия |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.7 СТБ 1496-2004 п.8.3 ГОСТ 28196-89 п.4.3 |  |
| 95.16 *** |  | 23.64/ 29.127 | Усадка |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.12 СТБ 1543-2005 п.7.5 |  |
| 95.17 * |  | 23.64/ 29.040 | Остаток на сите |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.17 ГОСТ 23789-2018 п.5 |  |
| 95.18 * |  | 23.64/ 29.127 | Способность шпатлевок шлифоваться |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.18 СТБ 1466-2004 п.7.3.23 ГОСТ 10277-90 п.3.9 |  |
| 95.19 * |  | 23.64/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.19 ГОСТ 28196-89 п.4.5 |  |
| 95.20 * |  | 23.64/ 29.128 | Массовая доля нелетучих веществ |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.20 СТБ 1466-2004 п.7.2, 7.3.2 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 |  |
| 95.21 * |  | 23.64/ 29.165 | Удобонаносимость |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.22 СТБ 1466-2004 п.7.3.3 |  |
| 95.22 * |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности покрытия на сжатие |  |  | СТБ 1543-2005 п.7.6 СТБ 1496-2004 п.8.5 ГОСТ 5802-86 п.6 |  |
| 95.23 * |  | 23.64/ 29.121 | Предел прочности покрытия на растяжение при изгибе |  |  | СТБ 1543-2005 п.7.7 СТБ 1496-2004 п.8.5 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 4648-2014 |  |
| 95.24 * |  | 23.64/ 29.121 | Гибкость |  |  | СТБ 1543-2005 п.7.10 ГОСТ 26589-94 п.3.12 |  |
| 95.25 * |  | 23.14/ 29.121 | Прочность при растяжении. Относительное удлинение |  |  | СТБ 1496-2004 п.8.6, 8.8 ГОСТ 11262-2017 |  |
| 95.26 * |  | 23.69/ 26.045 | Стойкость покрытия к статическому воздействию водыА |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.21 СТБ 1503-2004 п.7.8 ГОСТ 9.403-2022 |  |
| 95.27 * |  | 23.14/ 26.045 | Стойкость покрытия к действию химических сред |  |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.15 ГОСТ 9.403-2022 СТБ 1496-2004 п.8.13 ГОСТ 12020-2018 |  |
| 95.28 * |  | 23.14/ 11.116 | Время высыхания |  |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.6 СТБ 1263-2001 п.8.14 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |  |
| 95.29 * |  | 23.14/ 29.121 | Эластичность покрытия при изгибе |  |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.10 ГОСТ 31974-2012 п.8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.6, 8.3, 9 |  |
| 95.30 * |  | 23.64/ 29.061 | Степень перетира |  |  | СТБ 1263-2001 п.8.16 ГОСТ 31973-2013 |  |
| 95.31 * |  | 23.64/ 29.049 | Жизнеспособность композиций |  |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.7 СТБ 1496-2004 п.8.16 ГОСТ 19279-73 п.3.6 ГОСТ 27271-2014 |  |
| 95.32 * |  | 23.64/ 29.121 | Прочность покрытия при ударе |  |  | СТБ 1466-2004 п.7.3.9 ГОСТ 4765-73 |  |
| 95.33 * |  | 23.64/ 26.080 | Теплостойкость покрытия |  |  | СТБ 1466-2004 п. 7.3.4, 7.3.12 |  |
| 95.34 * |  | 23.64/ 29.070 | Истираемость покрытий |  |  | ГОСТ 11012-2017 ГОСТ 13087-2018 |  |
| 95.35 * |  | 23.64/ 26.095 | Ударная прочность |  |  | СТБ 1496-2004 п.8.4 |  |
| 95.36 * |  | 23.64/ 29.143 | Твердость по Шору |  |  | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) ГОСТ 263-75 ГОСТ 20403-75 |  |
| 95.37 * |  | 23.64/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 |  |  | СТБ 1466-2004 п.7.2.1, 7.3.1 ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |  |
| 96.1 * | Клеи. Герметики. Мастики клеящие и герметизирующие | 20.52/ 26.080 | Теплостойкость | ТР 2009/013/BY ГОСТ 14791-79 ГОСТ 18992-80 ГОСТ 24025-80 ГОСТ 24064-80 ГОСТ 24285-80 ГОСТ 25945-98 ГОСТ 30307-95 СТБ 1262-2021 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY ГОСТ 14791-79 ГОСТ 18992-80 ГОСТ 24025-80 ГОСТ 24064-80 ГОСТ 24285-80 ГОСТ 25945-98 ГОСТ 30307-95 СТБ 1262-2021 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY ГОСТ 14791-79 ГОСТ 18992-80 ГОСТ 24025-80 ГОСТ 24064-80 ГОСТ 24285-80 ГОСТ 25945-98 ГОСТ 30307-95 СТБ 1262-2021 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1262-2021 п.9.14 ГОСТ 26589-94 п.3.13 |  |
| 96.2 * |  | 20.52/ 29.054 | Однородность |  |  | СТБ 1262-2021 п.9.18 ГОСТ 25945-98 п.3.9 |  |
| 96.3 * |  | 20.52/ 26.045 | Устойчивость к воздействию кислотных и щелочных сред |  |  | СТБ 1262-2021 п.9.19 ГОСТ 9.030-74 Метод В |  |
| 96.4 * |  | 20.52/ 11.116 | Внешний вид |  |  | ГОСТ 26589-94 п.3.2 ГОСТ 24285-80 п.4.3 ГОСТ 24025-80 п.3.2 |  |
| 96.5 * |  | 20.52/ 29.121 | Условная прочность, предел прочности при растяжении, относительное удлинение при разрыве и относительная остаточная деформация после разрыва, прочность при сдвиге |  |  | ГОСТ 21751-76 ГОСТ 24285-80 п.4.5 ГОСТ 25945-98 п.3.2 ГОСТ 26589-94 п.3.3 СТБ 1262-2021 п.9.11 |  |
| 96.6 * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность сцепления с основанием |  |  | СТБ 1262-2021 п.9.9 ГОСТ 209-75 метод А ГОСТ 14760-69 ГОСТ 24025-80 п.3.8 ГОСТ 24064-80 п.4.4 ГОСТ 26589-94 п.3.4, методы А и Б |  |
| 96.7 * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность сцепления между слоями. Прочность связи при отслаивании и расслаивании |  |  | ГОСТ 21981-76 ГОСТ 24285-80 п.4.6 ГОСТ 26589-94 п.3.5 ГОСТ 28966.1-91 ГОСТ 28966.2-91 |  |
| 96.8 * |  | 20.52/ 29.121 | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  |  | ГОСТ 26589-94 п.3.6 ГОСТ 14759-69 СТБ 1262-2021 п.9.9 |  |
| 96.9 * |  | 20.52/ 26.114 | Паропроницаемость |  |  | ГОСТ 26589-94 п.3.7 |  |
| 96.10 * |  | 20.52/ 26.080 | Водостойкость |  |  | ГОСТ 26589-94 п.3.8 |  |
| 96.11 * | Клеи. ГерметикиМастики клеящие и герметизирующие | 20.52/ 26.080 | Водопоглощение по массе |  |  | ГОСТ 26589-94 п.3.9 ГОСТ 25945-98 п.3.5 СТБ 1262-2021 п.9.12 |  |
| 96.12 * |  | 20.52/ 26.080 | Водонепроницаемость |  |  | ГОСТ 26589-94 п.3.10 СТБ 1262-2021 п.9.15 |  |
| 96.13 * |  | 20.52/ 11.116 | Условное время вулканизации |  |  | ГОСТ 26589-94 п.3.11 |  |
| 96.14 * |  | ## 20.52/ 29.121 | ## Гибкость |  |  | ГОСТ 26589-94 п.3.12 СТБ 1262-2021 п.9.13 |  |
| 96.15 * |  | ## 20.52/ 26.080 | Теплостойкость |  |  | ГОСТ 24025-80 п.3.6 ГОСТ 26589-94 п.3.13 |  |
| 96.16 * |  | 20.52/ 29.040 | Массовая доля сухого остатка |  |  | ГОСТ 18992-80 п.5.5 ГОСТ 24025-80 п.3.4 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 СТБ 1262-2021 п.9.4 |  |
| 96.17 * |  | 20.52/ 11.116 | Время высыхания |  |  | СТБ 1262-2021 п.9.6 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |  |
| 96.18 * |  | 20.52/ 08.169 | Концентрация ионов водорода, рН |  |  | ГОСТ 18992-80 п.5.8 ГОСТ 22567.5-93 |  |
| 96.19 * |  | 20.52/ 26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 18992-80 п.5.10 |  |
| 96.20 * |  | 20.52/ 29.054 | Осаждение при разбавлении |  |  | ГОСТ 18992-80 п.5.11 |  |
| 96.21 * |  | 20.52/ 29.049 | Клеящая способность |  |  | ГОСТ 18992-80 п.5.12 |  |
| 96.22 * |  | 20.52/ 29.040 | Плотность |  |  | ГОСТ 25945-98 п.3.11 ГОСТ 30307-95 п.6.7 |  |
| 96.23 * |  | 20.52/ 29.049 | Жизнеспособность |  |  | ГОСТ 24285-80 п.4.4 СТБ 1262-2021 п.9.17 |  |
| 96.24 * | Клеи. ГерметикиМастики клеящие и герметизирующие | 20.52/ 29.049 | Условная вязкость |  |  | ГОСТ 8420-2022 п. 6.1 ГОСТ 30307-95 п.6.5 СТБ 1262-2021 п.9.5 |  |
| 96.25 * |  | 20.52/ 29.049 20/52/ 29.061 | Сопротивление текучести |  |  | ГОСТ 25945-98 п.3.10 |  |
| 97.1 * | Бетоны | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона на сжатие, растяжение при изгибе | ТР 2009/013/BY СТБ 1310-2002 СТБ 1544-2005 СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1310-2002 СТБ 1544-2005 СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 (кроме неразрушающего контроля) |  |
| 97.2 * |  | 23.64/ 29.119 | Плотность |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 |  |
| 97.3 * |  | 23.63/ 26.045 | Водопоглощение |  |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 |  |
| 97.4 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 ГОСТ 10060.2-95 (второй метод) |  |
| 97.5 * |  | 23.63/ 28.141 | Водонепроницаемость |  |  | ГОСТ 12730.5-2018 |  |
| 97.6 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность бетона (метод ударного импульса) |  |  | ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 |  |
| 98.1 ** | Материалы и системы лакокрасочные Материалы и системы лакокрасочные Материалы и системы лакокрасочные | 20.30/ 11.116 | Внешний вид и цвет покрытия | ТР 2009/013/BY СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1811-2007 СТБ 1843-2008 ГОСТ 31093-2003 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ТНПА и другая документация ТР 2009/013/BY СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1811-2007 СТБ 1843-2008 ГОСТ 31093-2003 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1197-2008 п.5.3 СТБ 1507-2004 п.9.3 СТБ 1811-2007 п.9.3 СТБ 1843-2008 п.9.3 ГОСТ 31093-2003 п. 8.5 ГОСТ 9.407-2015 ГОСТ 10503-71 п.4.2 ГОСТ 16873-92 ГОСТ 18958-73 п.4.12 ГОСТ 19279-73 п.3.5 ГОСТ 24404-80 ГОСТ 28196-89 п.4.3 ГОСТ 29319-92 |  |
| 98.2 ** |  | 20.30/ 11.116 | Класс покрытия |  |  | ГОСТ 9.032-74 |  |
| 98.3 * |  | 20.30/ 29.040 | Плотность |  |  | ГОСТ 18995.1-73 ГОСТ 31992.1-2012 |  |
| 98.4 * |  | 20.30/ 29.128 20.30/ 29.040 | Массовая доля летучих и нелетучих веществ |  |  | СТБ 1197-2008 п.5.5 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 31991.1-2012 ГОСТ 31939-2022 |  |
| 98.5 * |  | 20.30/ 08.169 | Водородный показатель (рН) |  |  | СТБ 1197-2008 п.5.7 СТБ 1843-2008 п.9.4 ГОСТ 28196-89 п.4.5 |  |
| 98.6 * |  | 20.30/ 11.116 | Время и степень высыхания |  |  | СТБ 1197-2008 п.5.6 СТБ 1507-2004 п.9.5 СТБ 1811-2007 п.9.5 ГОСТ 19007-73 ГОСТ 19007-2023 |  |
| 98.7 * |  | 20.30/ 29.121 | Адгезия покрытий |  |  | СТБ 1197-2008 п.5.16 ГОСТ 15140-78 метод 1, 2, 3 ГОСТ 27325-87 ГОСТ 28574-2014 ГОСТ 32299-2013 |  |
| 98.8 * |  | 20.30/ 29.137 | Коэффициент паропроницаемости, паропроницаемость, сопротивление паропроницаемости |  |  | СТБ 1197-2008 п.5.12 СТБ 1263-2001 п.8.11 ГОСТ 28575-2014 ГОСТ 25898-2020 |  |
| 98.9 * |  | 20.30/ 26.141 | Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей |  |  | СТБ 1197-2008 п.5.13 СТБ 1507-2004 п. 9.10, п. 9.11, 9.12 СТБ 1811-2007 п. 9.9, п. 9.10, 9.11 ГОСТ 9.403-2022 метод А, Б, В |  |
| 98.10 * |  | 20.30/ 26.141 | Водопроницаемость |  |  | СТБ EN 1062-3-2014 |  |
| 98.11 * |  | 20.30/ 29.121 | Прочность покрытия при изгибе | ТР 2009/013/BY СТБ 1197-2008 СТБ 1507-2004 СТБ 1811-2007 СТБ 1843-2008 СТБ EN 1062-3-2014 ГОСТ 31093-2003 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 18958-73 ГОСТ 19279-73 ГОСТ 28196-89 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 31974-2012 п.8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.6, 8.3, 9 |  |
| 98.12 * |  | 20.30/ 29.061 | Толщина покрытия |  |  | СТБ ГОСТ Р 51694-2001 метод 1,2,3,6,9 |  |
| 98.13 * |  | 20.30/ 29.040 | Остаток на сите |  |  | ГОСТ 21119.4-75 |  |
| 98.14 * |  | 20.30/ 26.080 | Морозостойкость покрытия |  |  | СТБ 1197-2008 п.5.17 СТБ 1263-2001 п.8.10 |  |
| 98.15 * |  | 20.30/ 26.080 | Устойчивость к воздействию переменных температур |  |  | ГОСТ 19720-74 ГОСТ 27037-86 |  |
| 98.16 * |  | 20.30/ 26.141 | Водо- и влагопоглощение и водопоглощение при капиллярном подсосе |  |  | СТБ 1072-97 п. 7.6 ГОСТ 21513-76 методы 1, 2 |  |
| 98.17 * |  | 20.30/ 29.049 | Жизнеспособность. Срок годности. |  |  | СТБ 1197-2008 п.5.9 СТБ 1811-2007 п.9.7 ГОСТ 27271-2014 ГОСТ 19279-73 п.3.6 |  |
| 98.18 * |  | 20.30/ 29.049 | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 |  |  | СТБ 1197-2008 п.5.4 СТБ 1507-2004 п.9.4 СТБ 1811-2007 п.9.4 ГОСТ 8420-2022 п.6.1 |  |
| 98.19 * |  | 20.30/ 29.061 | Степень перетира |  |  | СТБ 1197-2008 п.5.8 СТБ 1507-2004 п.9.6 ГОСТ 31973-2013 |  |
| 98.201 * |  | 20.30/ 29.040 | Укрывистость покрытия |  |  | СТБ 1197-2008 п.5.11 ГОСТ 8784-75 п.1 |  |
| 98.21 * |  | 20.30/ 26.080 | Стойкость пленки к резкому изменению температуры |  |  | СТБ 1507-2004 п.9.13 ГОСТ 23626-79 п. 4.8 |  |
| 98.22 * |  | 20.30/ 26.095 | Прочность покрытия при ударе |  |  | ГОСТ 4765-73 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.1 * | Упаковка стеклянная | 23.13/ 11.116 | Внешний вид, качество стекла | СТБ 117-93 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 32131-2021 ГОСТ 10117.2-2001 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.1-2021 ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ Р 51640-2000 ГОСТ 15844-2014 ТНПА и другая документация | СТБ 117-93 п.6.1 ГОСТ 5717.1-2014 п.7.1, 7.2 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.1, 7.2 ГОСТ 32131-2013 п.7.1 ГОСТ 32131-2021 п.7.1 ГОСТ 15844-2014 п.7.1 ГОСТ 30407-2019 п.7.2 ГОСТ Р 51640-2000 п.6.1 |
| 99.2 * |  | 23.13/ 29.061 | Размеры, линейные размеры изделий, овальность, разнотолщинность, непараллельность, перпендикулярность, толщина стенок и дна |  | ГОСТ 24980-2005 п.6 ГОСТ 32674-2014 п.7 ГОСТ 15844-2014 п.7.2-7.3 ГОСТ 32131-2013 п. 7.2-7.4, 7.6-7.8 ГОСТ 32131-2021 п.7.2-7.5 ГОСТ 5717.1-2014 п.7.3, 7.4 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.4-7.7 СТБ 117-93 п.6.2, 6.4-6.6 ГОСТ 30407-2019 п.7.4-7.7 ГОСТ Р 51640-2000 п.6.2-6.6 |
| 99.3 * |  | 23.13/ 29.061 | Полная и номинальная вместимость |  | ГОСТ ISO 8106-2014 ГОСТ 32131-2013 п.7.9 ГОСТ 32131-2021 п.7.6 |
| 99.4 * |  | 23.13/ 26.080 | Термическая стойкость и прочность, термическая устойчивость |  | ГОСТ 13903-2016 ГОСТ 5717.1-2014 п.7.13 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.10 СТБ ISO 7459-2009 ГОСТ 30407-2019 п.7.9 ГОСТ 17733-89 |
| 99.5 * | Упаковка стеклянная | 23.13/ 26.080 | Стойкость к внутреннему давлению | СТБ 117-93 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 32131-2021 ГОСТ 10117.2-2001 ГОСТ 5717.1-2014 ГОСТ 5717.1-2021 ГОСТ 5717.2-2003 ГОСТ 30407-2019 ГОСТ Р 51640-2000 ГОСТ 15844-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13904-2019 ГОСТ 5717.1-2014 п.7.14 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.11 СТБ ISO 7458-2009 |
| 99.6 * |  | 23.13/ 08.149 | Водостойкость |  | ГОСТ 13905-2005 |
| 99.7 * |  | 23.13/ 26.045 | Контроль устойчивости банок и бутылок к кислоте |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.19 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18 |
| 99.8 * |  | 23.13/ 26.095 | Сопротивление усилию сжатия при вертикальной нагрузке Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.15 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.12 СТБ ISO 8113-2009 ГОСТ 33203-2014 |
| 99.9 * |  | 23.13/ 29.121 | Прочность закрепления декора |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.12, 7.13 |
| 99.10 * |  | 23.13/ 26.045 | Стойкость декора к воздействию щелочных растворов |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.14, 7.15 |
| 99.11 * |  | 23.13/ 26.095 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 30407-2019 п.7.8 СТБ ГОСТ Р 51864-2005 ГОСТ Р 51864-2002 |
| 99.12 * |  | 23.13/ 29.061 | Вертикальность оси горловины банки относительно вертикальной оси корпуса |  | ГОСТ 5717.1-2014 п.7.6 ГОСТ 5717.1-2021 п.7.5 ГОСТ 15844-2014 п.7.4 |
| 100.1 * | Тара и (упаковка) полимерная Посуда и изделия из пластмасс | 22.22/11.116 22.29/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка | ГОСТ 33756-2016 СТБ 1015-97 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 26319-2020 ГОСТ 33417-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33756-2016 п.9.2 ГОСТ Р 50962-96 п.5.2 СТБ 1015-97 п.6.1 ГОСТ 33746-2016 п.9.2 ГОСТ 33417-2015 п.7.2 ГОСТ 33837-2016 п.9.2 ГОСТ 33837-2016 п.8.2 |
| 100.2 * | Тара и (упаковка) полимерная Посуда и изделия из пластмасс | 22.22/29.061 22.29/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 33756-2016 СТБ 1015-97 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 26319-2020 ГОСТ 33417-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33756-2016 п.9.3 СТБ 1015-97 п.6.2 ГОСТ Р 50962-96 п.5.3 ГОСТ 33746-2016 п.9.3 ГОСТ 33417-2015 п.7.4 ГОСТ 33837-2016 п.9.3 ГОСТ 33837-2022 п. 8.3 |
| 100.3 * |  | 22.22/29.061 22.29/ 29.061 | Минимальная толщина стенки |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.4 ГОСТ 33837-2016 п.9.4 ГОСТ 33837-2022 п.8.4 |
| 100.4 * |  | 22.22/29.061 22.29/ 29.061 | Полная вместимость |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.5 СТБ 1015-97 п.6.3 ГОСТ Р 50962-96 п.5.4 ГОСТ 33417-2015 п.7.5 ГОСТ 33837-2016 п.9.5 ГОСТ 33837-2022 п.8.6 |
| 100.5 * |  | 22.22/29.040 22.29/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.6 ГОСТ 33746-2016 п.9.3 ГОСТ 33417-2015 п.7.3 ГОСТ 33837-2022 п.8.5 |
| 100.6 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.8 ГОСТ Р 50962-96 п.5.27 ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 33746-2016 п.9.6 ГОСТ 33417-2015 п.7.15.2 ГОСТ 33837-2016 п.9.10 ГОСТ 33837-2022 п.8.9 |
| 100.7 * | Тара и (упаковка) полимерная Посуда и изделия из пластмасс | 22.22/26.141 22.29/ 26.141 | Контроль герметичности упаковки и гидравлического давления | ГОСТ 33756-2016 СТБ 1015-97 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 26319-2020 ГОСТ 33417-2015 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51827-2002 п.4.2, 8.3, 8.4 ГОСТ Р 51827-2001 п.9.20, 9.21 ГОСТ 33756-2016 п.9.7 ГОСТ 33417-2015 п.7.15.1 ГОСТ 33837-2016 п.9.7 (способ А) ГОСТ 33837-2022 п.8.7 (способ А) |
| 100.8 * |  | 22.22/29.061 22.29/ 29.061 | Герметичность крышек. Герметичность канистр, бутылей, бутылочек |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.26 СТБ 1015-97 п.6.21 |
| 100.9 * |  | 22.22/29.061 22.29/ 29.061 | Герметичность сварного шва мешков (пакетов) |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.22 |
| 100.10 * |  | 22.22/20.121 22.29/ 29.121 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.9 ГОСТ 33746-2016 п.9.6 ГОСТ 33837-2016 п.9.11 ГОСТ 33837-2022 п.8.10 |
| 100.11 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Прочность ручек и прочность крепления ручек |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.11 ГОСТ 33756-2016 п.9.10 СТБ 1015-97 п.6.19 СТБ ГОСТ Р 51864-2005 ГОСТ Р 51864-2002 ГОСТ 33417-2015 п.7.15.4 ГОСТ 33837-2016 п.9.9 ГОСТ 33837-2022 п.8.11 |
| 100.12 * |  | 22.22/29.145 22.29/ 29.145 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.11 ГОСТ Р 50962-96 п.5.5 СТБ 1015-97 п.6.8 ГОСТ 33417-2015 п.7.6 |
| 100.13 * | Тара и (упаковка) полимерная Посуда и изделия из пластмасс | 22.22/26.045 22.29/ 26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 33756-2016 СТБ 1015-97 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 26319-2020 ГОСТ 33417-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33756-2016 п.9.12 ГОСТ Р 50962-96 п.5.7 СТБ 1015-97 п.6.9 |
| 100.14 * |  | 22.22/26.045 22.29/ 26.045 | Контроль стойкости к проницаемости химических растворителей |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.13 |
| 100.15 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Механическая стойкость рисунка |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.14 ГОСТ Р 50962-96 п.5.13, 5.18 СТБ 1015-97 п.6.10-6.11 ГОСТ 33417-2015 п.7.11, 7.12 |
| 100.16 * |  | 22.22/26.080 22.29/ 26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.15 |
| 100.17 * |  | 22.22/26.045 22.29/ 26.045 | Стойкость к растворам |  | ГОСТ 33417-2015 п.7.9 |
| 100.18 * |  | 22.22/29.061 22.29/ 29.061 | Сопряжение деталей |  | ГОСТ 33417-2015 п.7.8 |
| 100.19 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Прочность шарнирного соединения |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.17 |
| 100.20 * |  | 22.22/11.116 22.29/ 11.116 | Миграция красителя |  | СТБ 1015-97 п.6.4 ГОСТ Р 50962-96 п.5.6 ГОСТ 33417-2015 п.7.7 |
| 100.21 * |  | 22.22/29.061 22.29/ 29.061 | Коробление |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.9 СТБ 1015-97 п.6.5 ГОСТ 33746-2016 п.9.4 ГОСТ 33837-2016 п.9.12 ГОСТ 33837-2022 п.8.12 |
| 100.22 * |  | 22.22/26.045 22.29/ 26.045 | Стойкость к загрязнениям |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.10 СТБ 1015-97 п.6.18 ГОСТ 33417-2015 п.7.13 |
| 100.23 * | Тара и (упаковка) полимерная Посуда и изделия из пластмасс | 22.22/11.116 22.29/ 11.116 | Перемещение дверок, ящиков, полок и направляющих планок | ГОСТ 33756-2016 СТБ 1015-97 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 26319-2020 ГОСТ 33417-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 50962-96 п.5.16 СТБ 1015-97 п.6.12 |
| 100.24 * |  | 22.22/36.100 22.29/ 36.100 | Надежность запирания замков |  | СТБ 1015-97 п.6.7 |
| 100.25 * |  | 22.22/29.061 22.29/ 29.061 | Толщина стенок тазов в углах дна |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.3 |
| 100.26 * |  | 22.22/29.165 22.29/ 29.165 | Деформация крючка вешалки |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.24 СТБ 1015-97 п.6.17 |
| 100.27 * |  | 22.22/29.165 22.29/ 29.165 | Жесткость подносов |  | ГОСТ Р 50962-96 п.5.25 СТБ 1015-97 п.6.20 |
| 100.28 * |  | 22.22/29.119 22.29/ 29.119 | Плотность закрывания крышек |  | СТБ 1015-97 п.6.22 |
| 100.29 * |  | 22.22/29.121 22.29/ 29.121 | Штабелирование |  | ГОСТ ISO 2234-2014 ГОСТ 33746-2016 п.9.6 ГОСТ 33417-2015 п.7.15.3 |
| 100.30 * |  | 22.22/26.080 22.29/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.16 |
| 101.1 * | Упаковка полимерная и ком-бинирован-ная | 22.22/29.061 22.29/ 29.061 | Размеры: толщина, ширина, диаметр, длина втулки, диаметр рулона, смещение витков | ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 24944-83 ГОСТ Р 52145-2003 ГОСТ 32736-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10354-82 п.5.1-5.4 ГОСТ 32521-2013 п.8.3-8.5 ГОСТ Р 52145-2003 п.7.3-7.6 ГОСТ 17035-86 ГОСТ 32736-2020 п.8.3 ГОСТ 12302-2013 п.9.3, 9.4 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 16398-81 п.5.2 ГОСТ 17811-78 п.4.2 ГОСТ 19360-74 п.4.2, 4.3 |
| 101.2 * |  | 22.22/11.116 22.29/ 11.116 | Внешний вид, качество шва |  | ГОСТ 10354-82 п.5.5 ГОСТ 32521-2013 п.8.2 ГОСТ Р 52145-2003 п.7.2 ГОСТ 32736-2020 п.8.2 ГОСТ 7730-89 п.3.2 ГОСТ 12302-2013 п.9.2 ГОСТ 16398-81 п.5.1, 5.3 ГОСТ 17811-78 п.4.1 ГОСТ 19360-74 п.4.1 ГОСТ 24234-80 п.5.7 ГОСТ 25250-88 п.3.3 ГОСТ 25951-83 п.5.6 |
| 101.3 * | Упаковка полимерная и ком-бинирован-ная | 22.22/29.121 22.29/ 29.121 | Прочность при растяжении. Относительное удлинение при разрыве | ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 24944-83 ГОСТ Р 52145-2003 ГОСТ 32736-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10354-82 п.5.6 ГОСТ 32521-2013 п. 8.6 ГОСТ 14236-81 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 7730-89 п.3.5 ГОСТ 32736-2020 п.8.6 ГОСТ 16398-81 п.5.5 ГОСТ 19360-74 п.4.4 ГОСТ Р 52145-2003 приложение Д |
| 101.4 * |  | 22.22/29.121 22.29/ 29.121 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Прочность клеевого шва |  | ГОСТ 32521-2013 п.8.7 |
| 101.5 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Сопротивление удару при свободном падении |  | ГОСТ 32521-2013 п. 8.8 ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 17811-78 п.4.4 ГОСТ 25250-88 п.3.6 |
| 101.6 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Слипание внутренних поверхностей |  | ГОСТ 32521-2013 п. 8.9 ГОСТ 12302-2013 п.9.10 ГОСТ 17811-78 п.4.6 |
| 101.7 * |  | 22.22 11.116 22.29/ 11.116 | Качество нанесения печати |  | ГОСТ 32521-2013 п.8.10 ГОСТ 12302-2013 п.9.11 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 17811-78 п.4.5 |
| 101.8 * |  | 22.22/29.040 22.29/ 29.040 | Масса продукции площадью 1 м2 |  | ГОСТ Р 52145-2003 п.7.4 ГОСТ 13199-94 |
| 101.9 * |  | 22.22/29.040 22.29/ 29.040 | Масса лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ Р 52145-2003 п.7.7 |
| 101.10 * | Упаковка полимерная и ком-бинирован-ная | 22.22/29.121 22.29/ 29.121 | Прочность закрепления печатного рисунка и лакокрасочного покрытия | ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 24944-83 ГОСТ Р 52145-2003 ГОСТ 32736-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 52145-2003 п.7.8 приложение А ГОСТ 32736-2020 п.8.7 |
| 101.11 * |  | 22.22/11.116 22.29/ 11.116 | Разматываемость рулона |  | ГОСТ Р 52145-2003 п.7.9 приложение Б |
| 101.12 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Сопротивление расслаиванию между слоями |  | ГОСТ Р 52145-2003 п.7.10, приложение В |
| 101.13 * |  | 22.22/11.116 22.29/ 11.116 | Степень расслаивания материала, содержащего бумагу |  | ГОСТ Р 52145-2003 п. 7.11, приложение Г |
| 101.14 * |  | 22.22/11.116 22.29/ 11.116 | Непрерывность лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ Р 52145-2003 п.7.13, приложение Е |
| 101.15 * |  | 22.22/29.040 22.29/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.4 |
| 101.16 * |  | 22.22/26.141 22.29/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.5 ГОСТ 12302-2013 п.9.7, 9.8 ГОСТ 19360-74 п.4.5 |
| 101.17 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 18211-2018 |
| 101.18 * |  | 22.22/29.121 22.29/ 29.121 | Прочность при штабелировании |  | ГОСТ ISO 2234-2014 |
| 101.19 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018 |
| 101.20 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Стойкость к надрыву |  | ГОСТ 24234-80 п.5.10 ГОСТ 21555-76 |
| 101.21 * |  | 22.22/32.115 22.29/ 32.115 | Усадка при прогреве |  | ГОСТ 25250-88 п.3.7 ГОСТ 25951-83 п. 5.5.1 |
| 101.22 * | Упаковка полимерная и ком-бинирован-ная | 22.22/26.141 22.29/ 26.141 | Водопоглощение | ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 19360-74 ГОСТ 32521-2013 ГОСТ 24234-80 ГОСТ 16398-81 ГОСТ 17811-78 ГОСТ 25250-88 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 24944-83 ГОСТ Р 52145-2003 ГОСТ 32736-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25250-88 п.3.8 ГОСТ 4650-2014 |
| 101.23 * |  | 22.22/26.080 22.29/ 26.080 | Температура хрупкости |  | ГОСТ 25250-88 п.3.9 ГОСТ 16783-2017 |
| 101.24 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Прочность сварного шва |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.6 ГОСТ 12302-2013 п.9.5, 9.6 |
| 101.25 * |  | 22.22 29.121 22.29/ 29.121 | Прочность пакета с ручками |  | ГОСТ 12302-2013 п.9.9 |
| 101.26 * |  | 22.22/26.045 22.29/ 26.045 | Окисленность внутреннего полимерного покрытия |  | ГОСТ 32736-2020 п.8.9 |
| 102.1 * | Тара транспортная металлическая | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Внешний вид, качество окраски, качество наружной поверхности, состояние посадочных поверхностей горловины и крышек | ГОСТ 30765-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30765-2001 п.8.2 |
| 102.2 * |  | 25.92/ 29.061 25.99/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.4 |
| 102.3 * |  | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Взаимозаменяемость съемных деталей |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.5 |
| 102.4 * |  | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Качество сварных швов |  | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 102.5 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Прочность продольного сварного шва на растяжение |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 1497-84 |
| 102.6 * | Тара транспортная металлическая | 25.92/ 26.141 25.92/ 26.095 25.99/ 26.141 25.99/ 26.095 | Герметичность, стойкость к гидравлическому давлению | ГОСТ 30765-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30765-2001 п.8.6 |
| 102.7 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.8 ГОСТ 18425-2018 |
| 102.8 * |  | 25.92/ 29.121 25.99/ 29.121 | Прочность при штабелировании |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.9 ГОСТ ISO 2234-2014 |
| 102.9 * |  | 22.22/26.095 22.29/ 26.095 | Прочность крепления ручек |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.10 |
| 102.10 * |  | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Качество внутренней поверхности |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.3 |
| 102.11 * |  | 25.92/ 29.061 25.99/ 29.061 | Толщина металлических покрытий |  | ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.12.3-6.12.4, 6.13 ГОСТ 9.307-2021 |
| 102.12 * |  | 25.92/ 29.121 25.99/ 29.121 | Прочность металлических покрытий |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.11 |
| 102.13 * |  | 25.92/ 36.038 25.99/ 36.038 | Бензостойкость |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.12 |
| 102.14 * |  | 25.92/ 29.040 25.99/ 29.040 | Водостойкость |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.13 |
| 102.15 * |  | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Комплектность, качество маркировки, качество упаковки |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.2 |
| 102.16 * |  | 25.92, 25.99/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.14 |
| 102.17 * |  | 25.92/ 29.040 25.99/ 29.040 | Вместимость 29.08.2024 дата принятия решения |  | ГОСТ 30765-2001 п.8.15 |
| 102.18* | Тара транспортная металлическая | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Внешний вид контактирующей с пищевым продуктом поверхности тары | ГОСТ 30765-2001 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30765-2001 п.8.16.1 |
| 103.1 * | Банки металлические для консервов | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Внешний вид банок и крышек, поверхность швов и покрытий | ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 26384-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5981-2011 п.9.2 |
| 103.2 * |  | 25.92/ 29.061 25.99/ 29.061 | Размеры банок |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.1 |
| 103.3 * |  | 25.92/ 29.061 25.99/ 29.061 | Вместимость банок |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.3 |
| 103.4 * |  | 25.92/ 26.141 25.99/ 26.141 | Герметичность банок |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.4 |
| 103.5 * |  | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Качество отбортовки |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.5 |
| 103.6 * |  | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Качество слоя уплотнительной пасты на крышках |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.6 |
| 103.7 * |  | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Качество крышек, поставляемых отдельно с банками |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.7 |
| 103.8 * |  | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Стойкость лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.8 Приложение А |
| 103.9 * |  | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Качество поперечных швов |  | ГОСТ 5981-2011 п.9.9 Приложение Б |
| 104.1 * | Банки металлические для химической продукции | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхности швов и покрытий | ГОСТ 6128-81 ГОСТ 30766-2001 ГОСТ 26319-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6128-81 п.4.1 ГОСТ 30766-2001 п.7.3 |
| 104.2 * |  | 25.92/ 29.061 25.99/ 29.061 | Размеры, толщина металла |  | ГОСТ 6128-81 п.4.2 ГОСТ 30766-2001 п.7.4 |
| 104.3 * |  | 25.92/ 26.141 25.99/ 26.141 | Герметичность швов и тары. Герметичность банок и крышек |  | ГОСТ 6128-81 п.4.3 ГОСТ 30766-2001 п.7.6 ГОСТ 26319-2020 Приложение Б п. Б.3 |
| 104.4 * | Банки металлические для химической продукции | 25.92/ 26.095 25.99/ 26.095 | Механическая прочность банок на сжатие | ГОСТ 6128-81 ГОСТ 30766-2001 ГОСТ 26319-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6128-81 п.4.4 ГОСТ 30766-2001 п.7.7 |
| 104.5 * |  | 25.92/ 26.095 25.99/ 26.095 | Прочность ручек и креплений ручек |  | ГОСТ 30766-2001 п.7.8 СТБ ГОСТ Р 51864-2005 ГОСТ Р 51864-2002 |
| 104.6 * |  | 25.92/ 29.121 25.99/ 29.121 | Штабелирование |  | ГОСТ ISO 2234-2014 |
| 104.7 * |  | 25.92/ 26.095 25.99/ 26.095 | Удар при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018 |
| 104.8 * |  | 25.92/ 29.040 25.99/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 30766-2001 п.7.9 |
| 105.1 * | Банки алюминие-вые | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Внешний вид, состояние наружного покрытия, качество литографии, качество внутреннего лакового покрытия, качество отбортовывания корпуса банки и качество нанесения уплотнительной пасты на крышке | ГОСТ 33748-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33748-2016 п.8.2 |
| 105.2 * |  | 25.92/ 29.061 25.99/ 29.061 | Размеры банки и крышки |  | ГОСТ 33748-2016 п.8.1 |
| 105.3 * |  | 25.92/ 26.095 25.99/ 26.095 | Давление выпучивания для банки |  | ГОСТ 33748-2016 п.8.5 |
| 105.4 * |  | 25.92/ 29.121 25.99/ 29.121 | Осевая нагрузка деформации банки |  | ГОСТ 33748-2016 п.8.7 |
| 105.5 * |  | 25.92/ 29.121 25.99/ 29.121 | Усилие прокола и вскрытия |  | ГОСТ 33748-2016 п.8.9 |
| 105.6 * |  | 25.92/ 11.116 25.99/ 11.116 | Адгезия внутреннего лакового покрытия |  | ГОСТ 33748-2016 п.8.6 |
| 105.7 * | Банки алюминие-вые | 25.92/ 29.061 25.99/ 29.061 | Вместимость | ГОСТ 33748-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33748-2016 п.8.4 |
| 105.8 * |  | 25.92/ 26.080 25.99/ 26.080 | Контроль стойкости литографированного покрытия к пастеризации |  | ГОСТ 33748-2016 п.8.10 |
| 106.1 * | Фольга алюминиевая, упаковоч ные материалы на основе фольги | 24.45/ 29.061 25.99/ 29.061 | Толщина фольги Ширина фольги | ГОСТ 745-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 745-2014 п.7.2 |
| 106.2 * |  | 24.45/ 29.040 25.99/ 29.040 | Масса лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 745-2014 п.7.3 |
| 106.3 * |  | 24.45/ 29.151 25.99/ 29.151 | Смачиваемость |  | ГОСТ 745-2014 п.7.7 |
| 106.4 * |  | 24.45/ 26.095 25.99/ 26.095 | Качество разматываемости |  | ГОСТ 745-2014 п.7.9 |
| 106.5 * |  | 24.45/ 29.121 25.99/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 745-2014 п.7.10 |
| 107.1 * | Мешки и пакеты из бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 29.061 | Размеры мешков | ГОСТ 2226-2013 ГОСТ 33772-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2226-2013 п.9.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 33772-2016 п.9.3, 9.4 |
| 107.2 * |  | 17.21/ 26.095 | Прочность мешков (удар при свободном падении) |  | ГОСТ 2226-2013 п.9.3 ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 33772-2016 п.9.7 |
| 107.3 * |  | 17.21/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, маркировка |  | ГОСТ 2226-2013 п.9.1 ГОСТ 33772-2016 п.9.2 |
| 107.4 * |  | 17.21/ 11.116 | Качество клеевых швов пакета |  | ГОСТ 13525.1-79 ГОСТ ИСО 1924-1-96 ГОСТ 2226-2013 п.9.5 ГОСТ 33772-2016 п.9.6 |
| 107.5 * |  | 17.21/ 11.116 | Качество сварных швов |  | ГОСТ 19360-74 ГОСТ 33772-2016 п.9.5 |
| 107.6 * | Мешки и пакеты из бумаги и комбинированных материалов | 17.21/ 29.121 | Прочность пакета с ручками | ГОСТ 2226-2013 ГОСТ 33772-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33772-2016 п.9.8 |
| 108.1 * | Упаковка картонная | 17.21/ 29.061 | Размеры, геометрические параметры и отклонения от них | ГОСТ 5884-86 ГОСТ 9142-2014 ГОСТ 9481-2001 ГОСТ 33781-2016 ГОСТ 34032-2016 ГОСТ 34033-2016 ГОСТ 13841-95 ГОСТ 17339-79 ГОСТ 22852-77 ГОСТ 27840-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9142-2014 п.8.3, 8.5 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 33781-2016 п.9.3, 9.5, 9.8, 9.9 ГОСТ 34032-2016 п.8.3 ГОСТ 34033-2016 п.8.4 ГОСТ 17065-94 п.6.2 ГОСТ 27840-90 п.3.1.3 |
| 108.2 * |  | 17.21/ 11.116 | Внешний вид, тип, вид, исполнение, комплектность, маркировка, качество склейки и сшивки |  | ГОСТ 9142-2014 п.8.2 ГОСТ 9481-2001 п.6.1 ГОСТ 33781-2016 п.9.1 ГОСТ 34032-2016 п.8.2 ГОСТ 34033-2016 п.8.3 ГОСТ 17065-94 п.6.1 |
| 108.3 * |  | 17.21/ 26.095 | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 18211-2018 ГОСТ 34032-2016 п.8.7 |
| 108.4 * |  | 17.21/ 26.095 | Сопротивление удару при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018 ГОСТ 17065-94 п.6.5 ГОСТ 34032-2016 п.8.8 |
| 108.5 * |  | 17.21/ 26.095 | Сопротивление горизонтальному удару |  | ГОСТ ISO 2244-2013 |
| 108.6 * |  | 17.21/ 29.121 | Прочность при штабелировании |  | ГОСТ ISO 2234-2014 |
| 108.7 * |  | 17.21/ 26.095 | Механическая прочность |  | ГОСТ 9142-2014 п.8.6 ГОСТ 34033-2016 п.8.7 |
| 108.8 * |  | 17.21/ 11.116 | Число двойных перегибов по линии рилевки (сгиба) |  | ГОСТ 9142-2014 п.8.4 ГОСТ 34033-2016 п.8.5 |
| 108.9 * | Упаковка картонная | 17.21/ 29.121 | Прочность корпуса упаковки и крышки | ГОСТ 5884-86 ГОСТ 9142-2014 ГОСТ 9481-2001 ГОСТ 33781-2016 ГОСТ 34032-2016 ГОСТ 34033-2016 ГОСТ 13841-95 ГОСТ 17339-79 ГОСТ 22852-77 ГОСТ 27840-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33781-2016 п.9.4, 9.6, 9.7 |
| 108.10 * |  | 17.21/ 11.116 | Влагопроницаемость и жиропроницаемость |  | ГОСТ 34032-2016 п.8.6 |
| 108.11 * |  | 17.21/ 26.095 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 34032-2016 п. 8.7 |
| 108.12 * |  | 17.21/ 26.095 | Прочность на удар |  | ГОСТ 34032-2016 п. 8.8 |
| 108.13 * |  | 17.21/ 29.061 | Вместимость |  | ГОСТ 34032-2016 п.8.4 |
| 108.14 * |  | 17.21/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 34032-2016 п.8.5 |
| 109.1 * | Средства укупорочные полимерные, корковые и комбинированные | 16.29/11.116 22.29/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32626-2014 ГОСТ 5541-2019 ГОСТ 32179-2013 ГОСТ 32179-2021 ГОСТ 33214-2015 ГОСТ 33214-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32626-2014 п.9.2 ГОСТ 5541-2019 п.7.2 ГОСТ 33214-2015 п.9.2 ГОСТ 33214-2021 п.9.1 |
| 109.2 * |  | 16.29/29.061 22.29/ 29.061 | Геометрические размеры и отклонения от них |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.3 ГОСТ 5541-2019 п.7.3 ГОСТ 33214-2015 п.9.3 ГОСТ 33214-2021 п.9.2 |
| 109.3 * |  | 16.29/26.141 22.29/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.5 ГОСТ 33214-2015 п.9.5 ГОСТ 33214-2021 п.9.4 |
| 109.4 * |  | 16.29/26.095 22.29/ 26.095 | Сопротивление давлению |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.6 |
| 109.5 * |  | 16.29/26.080 22.29/ 26.080 | Стойкость к горячей обработке |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.7 |
| 109.6 * | Средства укупорочные полимерные, корковые и комбинированные | 16.29/2.045 22.29/ 26.045 | Химическая стойкость | ГОСТ 32626-2014 ГОСТ 5541-2019 ГОСТ 32179-2013 ГОСТ 32179-2021 ГОСТ 33214-2015 ГОСТ 33214-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32626-2014 п.9.8 ГОСТ 33214-2015 п.9.6 ГОСТ 33214-2021 п.9.5 |
| 109.7 * |  | 16.29/29.061 22.29/ 29.061 | Коробление |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.9 |
| 109.8 * |  | 16.29/29.040 22.29/ 29.040 | Количество полимерной пыли |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.11 |
| 109.9 * |  | 16.29/29.070 22.29/ 29.070 | Объемный расход спиртосодержащего вещества |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.12 |
| 109.10 * |  | 16.29/29.121 22.29/ 29.121 | Адгезия лакокрасочного покрытия |  | ГОСТ 32626-2014 п.9.13 ГОСТ 33214-2015 п.9.8 ГОСТ 33214-2021 п.9.7 |
| 109.11 * |  | 16.29/29.040 22.29/ 29.040 | Влажность пробок |  | метод А ГОСТ 5541-2019 п.7.5 способ I |
| 109.12 * |  | 16.29/26.080 22.29/ 26.080 | Стойкость при кипячении |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.6 |
| 109.13 * |  | 16.29/29.040 22.29/ 29.040 | Масса укупорочных средств |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.8 ГОСТ 33214-2015 п.9.4 ГОСТ 33214-2021 п.9.3 ГОСТ 32626-2014 п.9.4 |
| 109.14 * |  | 16.29/29.061 22.29/ 29.061 | Дальность эффективного распыления |  | ГОСТ 33214-2015 п.9.9 ГОСТ 33214-2021 п.9.8 |
| 109.15 * |  | 16.29/29.040 22.29/ 29.040 | Кажущаяся плотность укупорочных средств |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.9 ГОСТ ISO 9727-2-2016 |
| 109.16 * |  | 16.29/26.141 22.29/ 26.141 | Капиллярность |  | ГОСТ 5541-2019 п.7.11 |
| 109.17 * | Средства укупорочные полимерные, корковые и комбинированные | 16.29/11.116 22.29/ 11.116 | Контроль открывания-закрывания аэрозольного клапана | ГОСТ 32626-2014 ГОСТ 5541-2019 ГОСТ 32179-2013 ГОСТ 32179-2021 ГОСТ 33214-2015 ГОСТ 33214-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33214-2015 п.9.10 ГОСТ 33214-2021 п.9.9 |
| 109.18* |  | 25.99/ 26.095 | Крутящий момент при открывании |  | ГОСТ 33214-2015 п.9.7 ГОСТ 33214-2021 п. 9.6 ГОСТ 32626-2014 п.9.10 ГОСТ 32736-2020 п.8.8 |
| 110.1 * | Крышки металличес кие | 25.99/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 25749-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25749-2020 п.9.1 |
| 110.2 * |  | 25.99/ 29.061 | Форма и размеры |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.2 |
| 110.3 * |  | 25.99/ 29.121 | Адгезия |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.8 ГОСТ 31149-2014 |
| 110.4 * |  | 25.99/ 29.040 | Масса крышек |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.3 |
| 110.5 * |  | 25.99/ 26.141 | Герметичность укупорки |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.4 |
| 110.6 * |  | 25.99/ 26.045 | Химическая стойкость лакового покрытия и уплотнительной прокладки |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.7 |
| 110.7 * |  | 25.99/ 26.080 | Стойкость к горячей обработке |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.6 |
| 110.8 * |  | 25.99/ 26.095 | Крутящий момент |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.5 ГОСТ 32625-2014 п.9.6 ГОСТ 32624-2020 п. 8.8 |
| 110.9 * |  | 25.99/ 29.061 | Рельеф жесткости |  | ГОСТ 25749-2020 п.9.9 |
| 111.1 * | Изделия керамиче-ские | 23.49/ 11.116 | Внешний вид | СТБ 841-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 841-2003 п.7.1 |
| 111.2 * |  | 23.49/ 29.061 | Геометрические параметры и размеры дефектов |  | СТБ 841-2003 п.7.2-7.4 |
| 111.3 * |  | 23.49/ 29.121 | Прочность крепления приставных деталей |  | СТБ 841-2003 п.7.5 |
| 111.4 * |  | 23.49/ 29.061 | Вместимость |  | СТБ 841-2003 п.7.6 |
| 111.5 * |  | 23.49/ 26.141 | Водонепроницаемость |  | СТБ 841-2003 п.7.7 |
| 111.6 * |  | 23.49/ 11.116 | Наличие трещин |  | СТБ 841-2003 п.7.8 |
| 111.7 * |  | 23.49/ 29.121 | Прочность сцепления красок и ангобов с черепком |  | СТБ 841-2003 п.7.10 |
| 111.8 * | Изделия керамиче-ские | 23.49/ 29.121 | Механическая прочность | СТБ 841-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 841-2003 п.7.11 |
| 111.9 * |  | 23.49/ 11.116 | Устойчивость изделий |  | СТБ 841-2003 п.7.12 |
| 111.10 * |  | 23.49/ 26.141 | Водопоглощение |  | СТБ 841-2003 п.7.13 |
| 111.11 * |  | 23.49/ 26.080 | Термостойкость |  | СТБ 841-2003 п.7.14 |
| 112.1 * | Изделия посудо- хозяй-ственные стальные оцинко-ванные | 25.99/ 11.116 | Внешний вид изделия | ГОСТ 20558-82 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20558-82 п.6.1 |
| 112.2 * |  | 25.99/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 20558-82 п.6.3 |
| 112.3 * |  | 25.99/ 29.061 | Вместимость |  | ГОСТ 20558-82 п.6.2 |
| 112.4 * |  | 25.99/ 26.141 | Водонепроницаемость и плотность швов |  | ГОСТ 20558-82 п.6.4 |
| 112.5 * |  | 25.99/ 26.095 | Прочность крепления арматуры и дна |  | ГОСТ 20558-82 п.6.7 |
| 112.6 * |  | 25.99/ 11.116 | Подвижность крепления ручек |  | ГОСТ 20558-82 п.6.9 СТБ ГОСТ Р 51864-2005 ГОСТ Р 51864-2002 |
| 112.7 * |  | 25.99/ 26.080 | Теплостойкость пластмассовых ручек |  | ГОСТ 20558-82 п.6.10 |
| 113.1 * | Упаковка тканая | 13.96/29.061 13.96/29.040 13.96/11.116 13.99/29.061 13.99/29.040 13.99/11.116 | Размеры и отклонения от них, плотность ткани, число нитей | СТБ 750-2000 ГОСТ 30090-93 ТНПА и другая документация | СТБ 750-2000 п.8.1 ГОСТ 29104.1-91 ГОСТ 29104.2-91 ГОСТ 29104.3-91 ГОСТ 3811-72 ГОСТ 3812-72 ГОСТ 30090-93 п.6.5, 6.7 |
| 113.2 * |  | 13.96/ 29.061 13.99/ 29.061 | Размер ячеек |  | ГОСТ 29104.7-91 |
| 113.3 * |  | 13.96/ 11.116 13.99/ 11.116 | Внешний вид, качество поверхности и швов, пороки внешнего вида, маркировка, упаковка |  | СТБ 750-2000 п.8.2 ГОСТ 30090-93 п.6.14, 6.15 |
| 113.4 * |  | 13.96/ 29.121 13.99/ 29.121 | Разрывные характеристики мешочных тканей и швов |  | ГОСТ 30090-93 ГОСТ 3812-72 ГОСТ 3813-72 ГОСТ 29104.4-91 |
| 113.5 * |  | 13.96/ 26.095 13.99/ 26.095 | Прочность при свободном падении |  | ГОСТ 17811-78 |
| 113.6 * | Упаковка тканая | 13.96/ 29.040 13.99/ 29.040 | Масса | СТБ 750-2000 ГОСТ 30090-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30090-93 п.6.5 |
| 113.7 * |  | 13.96/ 29.128 13.99/ 29.128 | Массовая доля костры, костры и ворса |  | ГОСТ 30090-93 п.6.9, 6.10 |
| 113.8 * |  | 13.96/ 29.040 13.99/ 29.040 | Доля металлопримесей |  | ГОСТ 30090- 93 п.6.11 |
| 113.9 * |  | 13.96/ 29.061 13.99/ 29.061 | Полное изменение размеров после термовлажностной обработки и стирки |  | ГОСТ 30090-93 п.6.12 |
| 113.10 * |  | 13.96/ 29.151 13.99/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 30090-93 п.6.13 |
| 114.1 * | Тара и упаковка деревянная | 16.24/ 29.061 | Геометрические параметры и отклонения от них | ГОСТ 8777-80 ГОСТ 9338-80 ГОСТ 11002-80 ГОСТ 33757-2016 ГОСТ 9570-2016 ГОСТ 18343-80 ГОСТ 22322-77 ГОСТ 26838-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8777-80 п.4.1 ГОСТ 9338-80 п.5.1, 5.3 ГОСТ 11002-80 п.4.3 ГОСТ 33757-2016 п.8.3, 8.5 ГОСТ 9570-2016 п.8.2 ГОСТ 18343-80 п.4.3 ГОСТ 22322-77 п.4.2 |
| 114.2 * |  | 16.24/ 11.116 | Внешний вид, тип, комплектность, маркировка |  | ГОСТ 8777-80 ГОСТ 9338-80 п.5.2 ГОСТ 11002-80 п.4.1-4.2 ГОСТ 18343-80 п.4.1,4.2 ГОСТ 22322-77 п.4.1 ГОСТ 33757-2016 п.8.6 ГОСТ 9570-2016 п.8.1 |
| 114.3 * |  | 16.24/ 29.151 | Влажность |  | ГОСТ 16588-91 (метод 1, 2, 3) ГОСТ 9621-72 ГОСТ 16483.7-71 |
| 114.4 * |  | 16.24/ 29.061 | Шероховатость поверхности |  | ГОСТ 15612-2013 |
| 114.5 * |  | 16.24/ 11.116 | Качество швов сварных соединений |  | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 |
| 114.6 * | Тара и упаковка деревянная | 16.24/ 11.116 | Проверка на отсутствие течи | ГОСТ 8777-80 ГОСТ 9338-80 ГОСТ 11002-80 ГОСТ 33757-2016 ГОСТ 9570-2016 ГОСТ 18343-80 ГОСТ 22322-77 ГОСТ 26838-86 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8777-80 п.4.6 |
| 114.7 * |  | 16.24/ 29.121 | Прочностные характеристики |  | ГОСТ 18211-2018 ГОСТ ISO 2234-2014 ГОСТ 9570-2016 п.8.9 ГОСТ 18343-80 п.4.7 ГОСТ 22322-77 п.4.5 ГОСТ 26838-86 ГОСТ 33757-2016 п.8.11, 8.12 |
| 114.8 * |  | 16.24/ 11.116 | Плотность прилегания обручей |  | ГОСТ 8777-80 п.4.9 |
| 114.9 * |  | 16.24/ 26.095 | Сопротивление удару |  | ГОСТ 18425-2018 ГОСТ ISO 2244-2013 ГОСТ 22322-77 п.4.4 ГОСТ 26838-86 |
| 114.10 * |  | 16.24/ 29.121 | Прочность соединений на отрыв |  | ГОСТ 33757-2016 п.8.10 ГОСТ 22322-77 п.4.6 СТБ ГОСТ Р 51864-2005 ГОСТ Р 51864-2002 |
| 114.11 * |  | 16.24/ 36.100 | Наработка на отказ |  | ГОСТ 33757-2016 п.8.9 |
| 114.12 * |  | 16.24/ 11.116 | Качество лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 9.104-2018 ГОСТ 9570-2016 п.8.7 |
| 114.13 * |  | 16.24/ 29.040 | Масса |  | ГОСТ 18343-80 п.4.4 ГОСТ 22322-77 п.4.3 ГОСТ 33757-2016 п.8.4 ГОСТ 9570-2016 п.8.4 |
| 114.14 * |  | 16.24/ 26.095 | Работа запорных устройств |  | ГОСТ 9570-2016 п.8.8 |
| 115.1 * | Мешки тканые полипро-пиленовые | 22.29/11.116 13.99/ 11.116 | Внешний вид, | ГОСТ 32522-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32522-2013 п.9.2 |
| 115.2 * |  | 22.29/29.061 13.99/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 32522-2013 п.9.3 |
| 115.3 * |  | 22.29/29.040 13.99/ 29.040 | Масса ламинирующего слоя |  | ГОСТ 32522-2013 п.9.5 |
| 115.4 * |  | 22.29/29.121 13.99/29.121 | Разрывная нагрузка ткани мешка и донного шва |  | ГОСТ 32522-2013 п.9.6 ГОСТ 29104.4-91 |
| 115.5 * |  | 22.29/11.116 13.99/ 11.116 | Количество стежков на 10 см шва |  | ГОСТ 32522-2013 п.9.8 |
| 115.6 * |  | 22.29/11.116 13.99/ 11.116 | Число нитей на 10 см ткани |  | ГОСТ 29104.3-91 |
| 115.7 * |  | 22.29/26.095 13.99/ 26.095 | Сопротивление ударам при свободном падении |  | ГОСТ 32522-2013 п.9.9 ГОСТ 18425-2018 |
| 115.8 * |  | 22.29/11.116 13.99/ 11.116 | Качество печати |  | ГОСТ 32522-2013 п.9.11 ГОСТ 17811-78 п.4.5 |
| 116.1 * | Бутылки из полиэтилентерефталата | 22.29/ 11.116 | Внешний вид | ГОСТ 32686-2014 ГОСТ 32686-2022 ГОСТ 33221-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32686-2014 п.8.2 ГОСТ 32686-2022 п. 8.2 ГОСТ 33221-2015 п.9.2 |
| 116.2 * |  | 22.29/ 29.061 | Размеры |  | ГОСТ 32686-2014 п.8.3 ГОСТ 32686-2022 п. 8.3 ГОСТ 33221-2015 п.9.3 |
| 116.3 * |  | 22.29/ 29.061 | Минимальная толщина стенки |  | ГОСТ 32686-2014 п.8.4 ГОСТ 32686-2022 п. 8.4 ГОСТ 33221-2015 п.9.4 |
| 116.4 * | Бутылки из полиэтилентерефталата | 22.29/29.040 | Масса | ГОСТ 32686-2014 ГОСТ 32686-2022 ГОСТ 33221-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32686-2014 п.8.5 ГОСТ 32686-2022 п. 8.5 ГОСТ 33221-2015 п.9.6 |
| 116.5 * |  | 22.29/ 29.061 | Номинальная и полная вместимости |  | ГОСТ 32686-2014 п.8.6 ГОСТ 32686-2022 п. 8.6 ГОСТ 33221-2015 п.9.5 |
| 116.6 * |  | 22.29/ 26.141 | Герметичность |  | ГОСТ 32686-2014 п.8.7 ГОСТ 32686-2022 п. 8.7 ГОСТ 33221-2015 п.9.7 |
| 116.7 * |  | 22.29/ 26.080 | Стойкость к горячей воде |  | ГОСТ 32686-2014 п.8.8 ГОСТ 32686-2022 п. 8.8 ГОСТ 33221-2015 п.9.11 |
| 116.8 * |  | 22.29/ 26.045 | Химическая стойкость |  | ГОСТ 32686-2014 п.8.9 ГОСТ 32686-2022 п. 8.9 ГОСТ 33221-2015 п.9.12 |
| 116.9 * |  | 22.29/ 26.095 | Прочность на удар при свободном падении |  | ГОСТ 32686-2014 п.8.10 ГОСТ 32686-2022 п. 8.10 ГОСТ 33221-2015 п.9.8 |
| 116.10 * |  | 22.29/ 26.095 | Сопротивление усилию сжатия |  | ГОСТ 32686-2014 п.8.11 ГОСТ 32686-2022 п. 8.11 ГОСТ 33221-2015 п.9.9 |
| 116.11 * |  | 22.29/ 26.095 | Прочность ручек |  | ГОСТ 33221-2015 п.9.10 |
| 116.12 * |  | 22.29/ 26.095 | Стойкость к растрескиванию |  | ГОСТ 33221-2015 п.9.13 |
| 116.13 * |  | 22.29/ 26.045 | Стойкость к проницаемости химических растворителей |  | ГОСТ 33221-2015 п.9.14 |
| 116.14 * | Бутылки из полиэтилентерефталата | 22.29/ 26.095 | Контроль стойкости рисунка, нанесенного на бутылку | ГОСТ 32686-2014 ГОСТ 32686-2022 ГОСТ 33221-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33221-2015 п.9.15 |
| 116.15 * |  | 22.29/ 26.080 | Теплостойкость |  | ГОСТ 33221-2015 п.9.16 |
| 116.16 * |  | 22.29/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 33221-2015 п.9.17 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется непосредственно за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								                                                            Е.В.Бережных