|  | Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/112 2.5293. от 11.06.2021. на бланке № _________ на 2 листах. редакция 03. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 августа 2025 года испытательной лаборатории Общества с дополнительной ответственностью «Связьстроймонтаж» |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Сурганова, д. 21-71А, комната 24, 212026, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6; п. 4.3.8.2 ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 206-2009 Прил. А, п. А.1.10 | МВИ.ГМ.1941-2021 |
| 2.1 *** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание (коэффициент затухания) | СТБ 1201-2012 Прил. А, табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, прил. А, п. А.1.2, прил. Б, п. Б.2, п. Б.8 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание ВОЛС (затухание элементарного кабельного участка, общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON) | ТКП 212-2010 прил. А, п. А.1.3, прил. Б, п. Б.6, Б.9 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание (распределение значений потерь) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 Прил. А, п. А.1.4 Прил. Б, п. Б.3 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание (значение потерь) на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 Прил. А, п.А.1.5 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.5 *** | Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Прил. Б, п.п. Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5661-2016 |
| 2.6 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 Прил. А, п. А.2.1, табл. А.2, п. 5 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 3.1 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей постоянному току | ТКП 206-2009 Прил. А, п.п. А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 3.2 *** |  | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) | ТКП 206-2009 Прил. А, п.п. А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 3.3 *** |  | 26.30/ 22.000 | Рабочая емкость электрических цепей | ТКП 206-2009 Прил. А, п. А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5662-2016 |
| 3.4 *** |  | 26.30/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил постоянному току | ТКП 206-2009 Прил. А, п.п. А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 5662-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Т.А.Николаева