|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3490 от 05 мая 2007 года на бланке № ______ на 1 листе редакция 02 |
| --- | --- |

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

## от 22 августа 2025 года

## группы испытаний Общества с ограниченной ответственностью «Спектр»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Кислород газообразный технический | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 | ГОСТ 5583-78 п.3.1 |
| 1.2* |  | 20.11/08.050 | Объемная доля кислорода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.2 |
| 1.3* |  | 20.11/08.169 | Объемная доля водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 п.3.3 |
| 2.1* | Кислород газообразный медицинский | 20.11/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5583-78 НД РБ 1651Б-16 | ГОСТ 5583-78 п.3.1 НД РБ 1651Б-16 |
| 2.2* |  | 20.11/11.116 | Запах |  | ГОСТ 5583-78 п.3.10 НД РБ 1651Б-16 |
| 2.3* |  | 20.11/08.050 | Объемная доля кислорода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.2 НД РБ 1651Б-16 |
| 2.4* |  | 20.11/08.169 | Объемная доля водяных паров |  | ГОСТ 5583-78 п.3.3 НД РБ 1651Б-16 |
| 2.5* |  | 20.11/08.082 | Объемная доля двуокиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.5 НД РБ 1651Б-16 |
| 2.6* |  | 20.11/08.082 | Содержание окиси углерода |  | ГОСТ 5583-78 п.3.6 НД РБ 1651Б-16 |
| 2.7* |  | 20.11/08.082 | Содержание газообразных кислот и оснований |  | ГОСТ 5583-78 п.3.7 НД РБ 1651Б-16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8* | Кислород газообразный медицинский | 20.11/08.082 | Содержание озона и других газов окислителей | ГОСТ 5583-78 ФСП РБ 1651-16 | ГОСТ 5583-78 п.3.8 НД РБ 1651Б-16 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                           Т.А. Николаева