|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2936 |
|  | от 14 августа 2006 года |
|  | на бланке № на 5 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 августа 2025 года

лаборатории отдела окружающей среды и промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Зенит»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилев |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации аэрозоля (пыли) преимущественно фиброгенного действия Диапазон измерений: (0,25-500,0) мг/дм3 | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида Диапазон измерений: (0,25-10,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4950-2014 |
| 1.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.150 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты Диапазон измерений: (0,30-15,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4985-2014 |
| 1.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксидов хрома (VI) Диапазон измерений: (0,001-0,082) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца Диапазон измерений: (0,002-0,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |

| 1.6 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 100.10/08.169 | Отбор проб и определение концентрации окиси углерода | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 6210-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации сольвента |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.10 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации диоксида серы |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации диоксидов азота |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации озона |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензол) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца Диапазон измерений: (0,02-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей Диапазон измерений: (0,02-3,50) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 (Метод Б) |
| 1.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксидов хрома (III) Диапазон измерений: (0,03-9,72) мг/м3 |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли Диапазон измерений: (0,8-30,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 5904-2017 |
| 1.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации окиси цинка Предел обнаружения: от 0,1 мг/м3 |  | МУ №1634-77 утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| 1.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата, этилацетата Предел обнаружения: от 2,5 мг/м3 |  | МУ №1689-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |

| 1.21 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпихлоргидрина Предел обнаружения: от 0,5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН, утв. ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МУ №1707-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорид) Диапазон измерений: (0,6-4,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6038-2018 |
| 1.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации ацетальдегида Диапазон измерений: (0,4-6,4) мг/м3 |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 2.1 * | Сточные воды | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего Диапазон измерений: (0,100 -9,00) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Фактические значения. | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.2 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Диапазон измерений: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.3 * |  | 100.05/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.4 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Диапазон измерений: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.5 * |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона (сульфатов) Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.6 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона Диапазон измерений: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (Метод А) |
| 2.7 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация ортофосфатов Диапазон измерений: (0,005 -0,80) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 2.8 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома общего Диапазон измерений: (0,0050-0,20) мг/дм3 Концентрация хрома (VI) Диапазон измерений: (0,0010-0,20) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |

| 2.9 * | Сточные воды | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-ионов Диапазон измерений: (10-250) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Фактические значения. | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 * |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация нефтепродуктов Диапазон измерений: (0,3-100,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2430-2005 |
| 2.11 * |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 3.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Диапазон измерений: (20 – 1440) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2016 № 113 ГН, утв. Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5087-2014 |
| 4.1 * | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА,- эквивалентные уровни звука в дБА непостоянного шума | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 4.2 * |  | 100.12/35.063 | Освещенность на рабочих местах: искусственная освещенность, лк | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |

| 4.3 * | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.070 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* - лабораторная деятельность осуществляется в ООС;

** - лабораторная деятельность осуществляется в ООС и за ее пределами;

*** - лабораторная деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					 			Т.А. Николаева