|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5297 |  |
|  | от 11.06.2021 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 августа 2025 года электротехнической лаборатории электрического цеха филиала «Жодинская ТЭЦ» Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Станционная, 3, 222162, г. Жодино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 11.1 * | Диэлектрические перчатки | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0106-2025 |
| 12.1 * | Обувь специальная диэлектрическая (боты, галоши) | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0106-2025 |
| 13.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0106-2025 |
| 13.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением частотой 50 Гц |  | АМИ.МС 0106-2025 |
| 13.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Измерение тока, протекающего через указатель |  | АМИ.МС 0106-2025 |
| 13.4 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0106-2025 |
| 14.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0106-2025 |
| 14.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | АМИ.МС 0106-2025 |
| 14.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | АМИ.МС 0106-2025 |
| 15.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0106-2025 |
| 15.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | АМИ.МС 0106-2025 |
| 15.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | АМИ.МС 0106-2025 |
| 15.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения |  | АМИ.МС 0106-2025 |
| 15.5 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме встречного включения |  | АМИ.МС 0106-2025 |
| 16.1 * | Электроизолирующие штанги | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0106-2025 |
| 17.1 * | Электроизолирующие клещи | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0106-2025 |
| 18.1 * | Электроизмерительные клещи | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0106-2025 |
| 19.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0106-2025 |
| 20.1 * | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0106-2025 |
| 21.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Определение пробивного напряжения при частоте 50 Гц | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1-28.4 (п.1) ТКП 181-2023 п.Б.26, табл. Б.26.1-Б.26.2 (п.1) ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл. 4.4.42-4.4.43 (п.1) | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 21.2 * |  | 19.20/ 29.113 | Определение тангенса угла диэлектрических потерь при частоте 50 Гц | СТП 33243.20.366-2016 п.28, табл. 28.1-28.4 (п.6) ТКП 181-2023 п.Б.26, табл. Б.26.1-Б.26.2 (п.6) ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл.4.4.42-4.4.43 (п.6) | ГОСТ 6581-75 п.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева