| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.3675 |  |  |
| от 06.10.2008 |  |  |
| на бланке №0010363 |  |  |
| на 5 листах |  |  |
| редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября.2025 года

электротехнической лаборатории Открытого акционерного общества "Гомельский химический завод"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Химзаводская, 5, 246026, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Электродвигатели переменного тока напряжением 6-10 кВ | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2, табл. Б.7.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 | АМИ.МС 0020-2023 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание обмоток статора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.7.4, табл. Б.7.4 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.5.3 | АМИ.ГМ 0339-2024 |
| 1.3 *** |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.7.5 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.5.4 | МВИ.ГМ.964-2016 МВИ.ГМ.966-2016 |
| 2.1 *** | Силовые трансформаторы напряжением 6-10 кВ | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | АМИ.МС 0020-2023 |
| 2.2 *** |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание изоляции обмоток вместе с вводами повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | АМИ.ГМ 0339-2024 |
| 2.3 *** |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.8.6 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | МВИ.ГМ.964-2016 МВИ.ГМ.966-2016 |
| 3.1 *** | Силовые трансформаторы напряжением 110 кВ | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.8.6 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | МВИ.ГМ.964-2016 МВИ.ГМ.966-2016 |
| 4.1 ** | Трансформаторы тока напряжением 6-10 кВ | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.7.1 | АМИ.МС 0020-2023 |
| 4.2 ** |  | 27.11/ 29.113 |  | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.9.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.7.3 | АМИ.ГМ 0339-2024 |
| 4.3 ** |  | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.9.6 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.7.6 | МВИ.ГМ.964-2016 МВИ.ГМ.966-2016 |
| 5.1 ** | Электромагнитные трансформаторы напряжения напряжением 6-10 кВ | 27.11/ 22.000 |  | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.3 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление в) п.4.4.8.1 | МВИ.ГМ.964-2016 МВИ.ГМ.966-2016 |
| 6.1 *** | Масляные выключатели напряжением 6-10 кВ | 27.12/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | АМИ.МС 0020-2023 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 |  | Испытание опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление а) п.4.4.9.4 | АМИ.ГМ 0339-2024 |
| 6.3 *** |  | 27.12/ 22.000 |  | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.Б.11.5 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление а) п.4.4.9.5 | МВИ.ГМ.964-2016 |
| 7.1 *** | Выключатели нагрузки напряжением 6-10 кВ | 27.12/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление 1) п.4.4.13.2 | АМИ.ГМ 0339-2024 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 22.000 |  | Сопротивление токоведущего контура контактной системы | ТКП 181-2023 п.Б.12.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление а) п.4.4.13.3 | МВИ.ГМ.964-2016 |
| 8.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 |  | Сопротивление главной цепи | ТКП 181-2023 п.Б.13.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление а) п.4.4.11.3 | МВИ.ГМ.964-2016 |
| 9.1 *** | Вакуумные выключатели напряжением 6-10 кВ | 27.12/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.14.2.1 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление а) п.4.4.12.2 | АМИ.ГМ 0339-2024 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 22.000 |  | Сопротивление токоведущего контура | ТКП 181-2023 п.Б.14.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 перечисление а) п.4.4.12.5 | МВИ.ГМ.964-2016 |
| 10.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением 6-10 кВ | 27.12/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции многоэлементных изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.15.1.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | АМИ.МС 0020-2023 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 |  | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 | АМИ.ГМ 0339-2024 |
| 10.3 *** |  | 27.12/ 22.000 |  | Сопротивление контактной системы разъединителей и отделителей | ТКП 181-2023 п.Б.15.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.14.3 | МВИ.ГМ.964-2016 |
| 11.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением 110 кВ | 27.12/ 22.000 |  | Сопротивление контактной системы разъединителей и отделителей | ТКП 181-2023 п.Б.15.3.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.14.3 | МВИ.ГМ.964-2016 |
| 12.1 *** | Сборные и соединительные шины напряжением 6-10 кВ | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.МС 0020-2023 |
| 12.2 *** |  | 27.90/ 29.113 |  | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.ГМ 0339-2024 |
| 13.1 *** | Токоограничивающие сухие реакторы напряжением 6-10 кВ | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции относительно болтов крепления | ТКП 181-2023 п.Б.19.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.18.1 | АМИ.МС 0020-2023 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 29.113 |  | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.19.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.18.2 | АМИ.ГМ 0339-2024 |
| 14.1 ** | Вводы и проходные изоляторы напряжением 6-10 кВ | 27.90/ 29.113 |  | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | АМИ.ГМ 0339-2024 |
| 14.2 ** |  | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | АМИ.МС 0020-2023 |
| 15.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.МС 0020-2023 |
| 16.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.МС 0019-2023 |
| 16.2 *** |  | 27.90/ 22.000 |  | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | АМИ.МС 0017-2023 |
| 16.3 *** |  | 27.90/ 22.000 |  | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 приложения Б; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3 - п.413.1.3.6; ТКП 339-2022 п.4.3, 4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0288-2024 |
| 17.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением 6-10 кВ | 27.32/ 22.000 |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.МС 0020-2023 АМИ.ГМ 0339-2024 |
| 17.2 *** |  | 27.32/ 29.113 |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1 приложения Б; ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | АМИ.ГМ 0339-2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |