Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/ 112 2.4819

от 17 июня 2016 года

на бланке

на 3 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 5 сентября 2025 года

санитарно-промышленной лаборатории

открытого акционерного общества

«Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Места осуществления деятельности: ул. Фабричная, 1, 231793, г. Слоним, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д-св.3,0 мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.3* |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д-50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.4* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д-2-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.5* |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион Д-2,00-40,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.6* |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион Д-10,0-250,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.8* |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний-ион Д-0,10-3,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.9* |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода после n дней (БПКn) Д-3-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10* | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Кислород растворенный Д-0,2-20 мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 2.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д: 0,25-500,0 мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха, %; | ГОСТ 12.1.005-88 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88, раздел 2 |
| 3.2 *** |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк; | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева