|  | ###### Приложение №1 ###### к аттестату аккредитации ###### BY/112 1.1803 от 23.03.2018 |
| --- | --- |
|  | на бланке № |
|  | на 263 листах |
|  | редакция 05 |

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 05 сентября 2025 года

# испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний Стандарт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Испытательная лаборатория Минский район, Щомыслицкий с/с, район д. Богатырево 23/4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые | 02.20, 08.99, 13.20, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 16.24, 16.29, 17.11. 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.11, 23.12,23.13, 23.19, 23.41, 23.49, 24.20, 24.33, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 25.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99,32.99 /11.116 | Органолептические показатели: запах образца; запах, привкус, муть, осадок, окрашивание водной вытяжки запах сорбента, вкус сорбента, цвет сорбента, |  | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 |
| - * | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрированные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые | 02.20, 13.92, 13.94,13.95, 16.24,16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.41, 23.49, 25.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.156 |  | Формальдегид | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 28, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 |  |
|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 02.20, 13.92, 13.94,13.95, 16.24,16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.41, 23.49, 25.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99/08.158 |  | Формальдегид | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33446-2015 |  |
|  |  | 02.20, 13.92, 13.94,13.95, 16.24,16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.13, 23.41, 23.49, 25.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 |  | Формальдегид |  | ГОСТ 33447-2015 |  |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33449-2015 МВИ.МН 2367-2005 МУК 4.1.3169-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Диметилтерефталат (диметиловый эфир терефталевой кислоты) |  | ГОСТ ISO 16000-6- 2016 ГОСТ 33450-2015 МУК 4.1.3168-14 |
| - * |  | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99/08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Дибутилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ 34170-2017 |
|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99/08.158 | Диоктилфталат | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1402-2000 ГОСТ 33451-2015 МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99/08.158 | Диоктилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ 34170-2017 |
| - * |  | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 20.16, 20.17, 22.19, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99, /08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 27, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 20.16, 20.17, 22.19, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99, /08.158 | Фенол | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 16.24, 16.29, 17.12, 17.21, 17.29, 20.16, 20.17, 22.19, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99, /08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6 - 2016 |

| - * | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 20.16, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.082 | Этиленгликоль | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 20.16, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| - * |  | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 20.16, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 12 |
|  |  | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 20.16, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.91, 13.92, 13.94, 13.95, 13.96, 20.16, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Гексаметилендиамин | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 13.92, 13.94, 13.95, 20.16, 22.21, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 20.16, 22.21, 22.22, 22.29, 25.91, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МР 2915-82 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Гептан | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34173-2017 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназначен-ные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Ацетон | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Ацетон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Этилацетат | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Метанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Метанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Пропанол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Пропанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Изопропанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Изопропанол | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Бутанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Бутанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Метилацетат | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Метилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Акрилонитрил | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Этилбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Изопропилбензол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Изопропилбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Стирол | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | α-метилстирол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Бензол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Бензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | Толуол | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | М-, n-, о-ксилол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.158 | М-, n-, о-ксилол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.22, 17.29, 20.16, 22.19, 22.22, 22.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Хром | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Титан |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30407-2019 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Железо | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30407-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Бор |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30407-2019 |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30407-2019 |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Кобальт |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30407-2019 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Медь | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30407-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Олово |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30407-2019 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Метилметакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 МУК 2.3.3.052-96 п. 8.5 от 15.03.1996 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Метилметакрилат | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Метилакрилат |  | МУК 4.1.3171-14 МУК 2.3.3.052-96 п. 8.5 от 15.03.1996 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизделия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.082 | Эпихлоргидрин | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 31, утв. Пост. Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Эпихлоргидрин |  | МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 2715-83 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Изобутанол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Изобутанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Бутилацетат | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, /08.158 | Дихлорбензол |  | МУ 942 -72 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, /08.158 | Дихлорбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99/08.158 | Бутилакрилат | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99/08.158 | Бутилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99/08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 МР № 1941-78 от 07.12.1978 ГОСТ ISO 6401-2021 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99/08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.1957-05 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Метиленхлорид | ТНПА и другая документация | МУ 942 -72 МУК 4.1.646-96 от 31.10.1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001, п.4 ГОСТ 34169-2017 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.159 | Капролактам |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 20.16, 22.22, 22.29, 32.99 /08.169 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89, п. 3 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Никель | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Кремний |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Литий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Ванадий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Молибден | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Сурьма |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Бериллий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 17.12, 17.21, 17.29, 23.13, 23.41, 23.49, 24.10, 24.20, 24.42-24.45, 25.29, 25.91, 25.92, 25.99, 32.99, 25.71, 26.51, 27.51, 27.52, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.035 | Вольфрам | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99/08.158 | Хлорбензол |  | МУ 942-72 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99/08.158 | Хлорбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99/08.158 | Бутадиен |  | МУ 942-72 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99/08.158 | Бутадиен | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99/08.158 | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 |
|  |  | 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99/08.158 | Бензальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 22.19, 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.159 | Тиурам Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 22.19, 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.161 | Тиурам Д | ТНПА и другая документация | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22.19, 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.159 | Каптакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 22.19, 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.161 | Каптакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 20.16, 22.19, 22.22, 22.29, 32.99, 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Ацетофенон | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20.16, 22.19, 22.22, 22.29, 32.99, 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.161 | Ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.4 |
|  |  | 20.16, 22.19, 22.22, 22.29, 32.99, 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Гексен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

|  | Полимерные, синтетические и др. материалы и изделия, предназна-ченные для контакта с пищевыми продуктами и средами, изделия из дерева, изделия из пробки, изделия из соломки и материалов для плетения, бумага и картон, бумага и картон гофрирован-ные, тара бумажная и картонная, изделия из резины, изделия из пластмасс, тара стеклянная и изделия из стекла, изделия керамические, металлоизде-лия готовые | 20.16, 22.19, 22.22, 22.29, 32.99, 13.92, 13.94, 13.95, 17.11, 17.12, 17.21, 17.29, 19.20, 20.16, 20.17, 22.22, 22.29, 25.71, 25.91, 25.92, 25.99, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99 /08.158 | Гептен | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20.16, 22.19, 22.22, 22.29, , 20.17, 25.92, 26.51, 27.51, 27.52, 27.90, 28.13, 28.14, 28.21, 28.25, 28.29, 28.93, 28.99, 32.99 /08.149 | Изменение кислотного числа |  | ГОСТ 31933-2012 |
|  |  | 17.12,17.21, 17.29, 32.99 /08.159 | Бенз(а)пирен |  | МВИ.МН 1489-2001 ГОСТ 34167-2017 |
|  |  | 20.16, 22.19, 22.22, 22.29 /29.040 | Вместимость |  | ГОСТ 33756-2016, п.9.5 |
|  | Изделия керамические прочие | 23.42,23.44, 23.49 /04.125 | Удельная эффективная активность ест. радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.11, 23.12, 23.13, 23.19, 23.41, 23.44, 23.49, 24.10, 24.20, 24.33, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 25.71, 25.92, 32.91, 32.99 /11.116 | Органолептичес-кие показатели (запах образца, запах и привкус водной вытяжки) | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90, утв. МЗ СССР п.5.1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 32.91, 32.99 /08.169 | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 32165-2013, МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек п.5.1.от 19.10.90, утв. МЗ СССР |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.12, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.11, 23.12, 23.13, 23.19, 23.41, 23.44, 23.49, 24.10, 24.20, 24.33, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 25.71, 25.92, 25.99, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /06.036 | Индекс токсичности | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32075-2013, МУ 1.1.037-95, утв. 20.12.1995 МР № 29 ФЦ/2688-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22, 17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 28 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22, 17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.159 | Формальдегид | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.1045-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39 /08.052 | Гигроскопич-ность |  | ГОСТ 3816-81, п.3 ГОСТ 30383-95, п.3.1 ГОСТ 31422-2010, п.3.1 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ. МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-14 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Дибутилфталат | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6- 2016 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ 34170-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Диоктилфталат |  | МВИ. МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Диоктилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6- 2016 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ 34170-2017 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Диметилтерефталат | ТНПА и другая документация | МВИ МН 2367-2005 МУК 4.1.3169-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Диметилтере-фталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 27, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Фенол | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.082 | Этиленгликоль | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 32, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.156 | Винилацетат | ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МР 2915-82 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64- 2005, Приложение 12, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.161 | Гексаметилендиамин | ТНПА и другая документация | МР 1503-76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Гексаметилендиамин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20/08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014 ГОСТ ISO 17226-2-2011 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Гексан | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Ацетальдегид | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6- 2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34173-2017 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Ацетон | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Ацетон |  | ГОСТ ISO 16000-6- 2016 МУК 4.1.3170-14 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Метилацетат | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Метилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Этилбензол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Изопропилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Изопропилбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Этилацетат | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Этилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Изопропанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Изопропанол | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Метанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Метанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Бутанол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Бензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Толуол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Пропанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Пропанол | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.12, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | М-, n-,о-ксилол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.12, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | М-, n-,о-ксилол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.12, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.12, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Стирол | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.12, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.12, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | α-метилстирол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.12, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.11, 23.12, 23.13, 23.19, 23.41, 23.44, 23.49, 24.10, 24.20, 24.33, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 25.71, 25.92, 25.99, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.035 | Ртуть | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12,17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 20.12, 20.16, 20.17, 20.30, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 23.11, 23.12, 23.13, 23.19, 23.41, 23.44, 23.49, 24.10, 24.20, 24.33, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 25.71, 25.92, 25.99, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 23.13, 23.41, 25.71, 25.99, 32.99 /08.035 | Алюминий | ТНПА и другая документация | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.11, 17.12, 17.21,17.22, 17.23,17.29, 18.11,18.12, 22.19,22.22, 22.29,23.13, 23.41,25.71, 25.99, 32.99 /08.035 | Цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 20.16, 20.17, 22.19, 22.29, 23.13, 23.41, 32.99/08.035 | Кадмий |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 23.13, 23.41, 25.71, 25.99/08.035 | Медь |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 23.13, 23.41, 25.71, 25.99/08.035 | Кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 23.13, 23.41, 25.71, 25.99, 32.99/08.035 | Титан |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 23.13, 23.41, 25.71, 25.99, 32.99, 17.11, 20.16, 20.17, 22.29 /08.035 | Мышьяк |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 22.19, 23.13, 23.41, 25.71, 25.99, 32.99, 17.11, 20.16, 20.17, 22.29 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 23.13, 23.41, 25.71, 25.99, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.29 /08.035 | Хром |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 23.13, 23.41, 25.71, 25.99 /08.035 | Марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 22.22, 22.29, 23.13, 23.41, 25.71, 25.99, 32.99/08.035 | Бор |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 25.71, 25.99 /08.035 | Железо |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 25.71, 25.99/08.035 | Никель |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 22.22, 22.29 32.91, 32.99 /08.035 | Олово | ТНПА и другая документация | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20.16, 20.17, 22.19, 22.29, 32.99/08.035 | Селен |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12,32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Метилметакрилат |  | МУК 2.3.3.052-96, п. 8.5 от 15.03.1996 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12,32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12,32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Метилакрилат | ТНПА и другая документация | МУК 2.3.3.052-96, п. 8.5 от 15.03.1996 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12,32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12,32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 31, утв. Пост. Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12,32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Эпихлоргидрин | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12,32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 2715-83 |
|  |  | 14.11, 14.19, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20 /08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома |  | ГОСТ 31280-2004, п. 3,4 ГОСТ 31956-2013, п. 4 |
|  |  | 20.16, 20.17, 22.19, 22.29, 32.91/08.158 | Дихлорбензол |  | МУ 942-72 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.29 /08.158 | Диметилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.29 /08.158 | Диметилфталат | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.29 /08.158 | Диэтилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.29 /08.158 | Диэтилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Метиленхлорид |  | МУ 942 от 30.03.1972 МУК 4.1.646-96 от 31.10.1996 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 19.20 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Бутилакрилат | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 19.20 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Изобутанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 19.20 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Изобутанол | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 19.20 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3170-14 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22, 19.20 17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Бутилацетат | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12,32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 МР № 1941-78 от 07.12.1978 ГОСТ ISO 6401-2021 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12,32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.158 | Винилхлорид | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.1957-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99 /08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001, п.4 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29, 18.11, 18.12, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30, 32.91, 32.99/08.158 | Капролактам | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25.71, 25.99 /08.169 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89, п. 3 |
|  |  | 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.29 /08.035 | Барий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.29 /08.035 | Сурьма |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30 /08.158 | Изопропилбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30 /08.158 | Бутадиен | ТНПА и другая документация | МУ 942-72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30 /08.158 | Хлорбензол |  | МУ 942-72 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30 /08.158 | Хлорбензол | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30 /08.158 | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30 /08.158 | Гексен | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30 /08.158 | Гептен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30 /08.158 | Диметилформа-мид | ТНПА и другая документация | МУ 11-12-26-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30 /08.158 | Диметилформа-мид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20, 16.24, 16.29, 17.11, 17.12, 17.21, 17.22,17.23, 17.29,18.11, 18.12, 19.20, 32.91, 32.99, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.22, 22.29, 30.92, 32.30 /08.158 | Толуилендиизо-цианат | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.1930-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19.20, 22.19 /08.158 | Бензапирен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 19.20, 22.19 /08.159 | Бензапирен |  | МВИ.МН 1489-2001 ГОСТ 34167-2017 |
|  |  | 19.20, 22.19 /08.159 | Бензапирен |  | МУК 4.1.1273-03 ГОСТ 34166-2017 |
|  |  | 19.20, 22.19 /08.159 | Агидол-2 |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 19.20, 22.19 /08.161 | Агидол-40 |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.2 |
|  |  | 19.20, 22.19 /08.159 | Альтакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 19.20, 22.19 /08.161 | Альтакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3 |
|  |  | 19.20, 22.19 /08.158 | Ацетофенон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 19.20, 22.19 /08.161 | Ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.4 |
|  |  | 19.20, 22.19 /08.161 | Вулкацит (этил-фенилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1 |
|  |  | 22.19 /08.159 | Цимат (диметил-дитиокарбамат цинка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 22.19 /08.159 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 22.19 /08.159 | Дифенилгуанидин |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 22.19 /08.159 | Каптакс (2-мер-каптобензтиазол) |  | МВИ.МН 5562-2016 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 22.19 /08.161 | Каптакс (2-мер-каптобензтиазол) | ТНПА и другая документация | Инструкция 4.1.10-15-92-2005,п.5.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22.19 /08.161 | Сульфенамид Ц (циклогексил-2бенз-тиазолсульфенамид) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3 |
|  |  | 22.19/08.159 | Тиурам Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 22.19/08.159 | Тиурам Е |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.99, 14.13, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39/29.119 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
|  |  | 13.91, 13.92 /08.052 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014, п.5.10 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13, 95, 13.99, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.20, 22.19 /35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПин 9-29.7-95 ГОСТ 32995-2014 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 22.19 /08.052 | Вид и массовая доля сырья. Массовая доля компонентов |  | ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5089-2001 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-8-2011 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-12-2011 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-16-2015 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO 1833-22-2015 ГОСТ ISO 1833-24-2014 ГОСТ ISO 1833-25-2014 СТБ 2447-2016 ГОСТ 4659-79 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2022 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2022 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-25-2022 |

|  | Продукция, предназначен-ная для детей и подростков | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 22.19/29.040 | Масса изделия | ТНПА и другая документация | ГОСТ 28631-2018, п.8.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 15.20, 22.19/29.061 | Размеры изделия |  | ГОСТ 28631-2018, п.8.2 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 22.19 /32.115 | Наличие светоотражающих элементов на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане |  | ГОСТ 28631-2018 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.12, 22.19 /32.115 | Наличие формоустойчивой спинки |  | ГОСТ 28631-2018 |
|  |  | 13.95, 17.22, 22.19, 32.99, 20.16, 20.17, 22.29/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 091-0610, гл.5, п.17 |
|  |  | 13.95, 17.22, 22.19, 32.99, 20.16, 20.17, 22.29/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерий |  | Инструкция 091-0610, гл.5, п.19 |
|  |  | 13.95, 17.22, 22.19, 32.99, 20.16, 20.17, 22.29/01.086 | Патогенные стафилококки |  | Инструкция 091-0610, гл.5, п.21 |
|  |  | 13.95, 17.22, 22.19, 32.99, 20.16, 20.17, 22.29/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция 091-0610, гл.5, п.20 |
|  |  | 13.95, 17.22, 22.19, 32.99, 20.16, 20.17, 22.29 /05.086 | Дрожжи, дрожже- подобные, плесневые грибы |  | Инструкция 091-0610, гл.5, п.18 |

|  | Игрушки, игры, их части и принадлеж-ности | 32.40 /11.116 | Органолептические показатели: запах образца, запах и привкус водной вытяжки | ТНПА и другая документация | ГОСТ 22648-77, ГОСТ 25779-90, Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Инструкция по применению № 016-1211, утв. 15.12.2011 МУК 4.1/4.3.2038-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.40 /08.156 | Формальдегид |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28, ГОСТ Р 55227-2012, п.5 ГОСТ ISO 14184-1-2014 |
|  |  | 32.40 /08.159 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012, п.6 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Формальдегид |  | МУ № 266-92 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Формальдегид |  | МУ № 75-92 |
|  |  | 32.40 /08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 27 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Фенол |  | МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6- 2016 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ. МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Дибутилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6- 2016 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ 34170-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Диоктилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 МВИ. МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-14 |

|  | Игрушки, игры, их части и принадлеж-ности | 32.40 /08.158 | Диоктилфталат | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6- 2016 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ 34170-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.40 /08.158 | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 МВИ МН 2367-2005 МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Диметилтерефталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 |
|  |  | 32.40 /08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МР № 2915-82 |
|  |  | 32.40 /08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 12 |
|  |  | 32.40 /08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Гексаметилендиамин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34173-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Ацетон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Метилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Этилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |

|  | Игрушки, игры, их части и принадлеж-ности | 32.40 /08.158 | Метанол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.40 /08.158 | Метанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Пропанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Пропанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Изопропанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Изопропанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Бутанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Бутанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Бензол |  | МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Этилбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | М-,n-,о-ксилол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | М-,n-,о-ксилол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |

|  | Игрушки, игры, их части и принадлеж-ности | 32.40 /08.158 | Изопропил-бензол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.40 /08.158 | Изопропил-бензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Стирол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | α-метилстирол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Алюминий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Титан |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Марганец |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Железо |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Никель |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Бор |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |

|  | Игрушки, игры, их части и принадлеж-ности | 32.40 /08.035 | Олово | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.40 /08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Хром |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Селен |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Сурьма |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Барий |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Серебро |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 МВИ.МН 1792-2002 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 32.40 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 32.40 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
|  |  | 32.40 /06.036 | Индекс токсичности |  | МУ 1.1.037-95, утв. 20.12.1995 МР № 29 ФЦ/2688-03 |
|  |  | 32.40 /26.045 | Поверхностное окрашивание и роспись. Устойчивость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны и пота |  | ГОСТ 34399-2018 ГОСТ Р 50962-96 ГОСТ 25779-90 ГОСТ 34399-2018 |

|  | Игрушки, игры, их части и принадлеж-ности | 32.40 /08.158 | Метилметакрилат | ТНПА и другая документация | МУК 2.3.3.052-96, п. 8.5 от 15.03.1996 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.40 /08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 32.40 /08.156 | Хром (VI) |  | ГОСТ 31280-2014,п.3.4 ГОСТ 31956-2013, п.4 |
|  |  | 32.40 /08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 31, утв. Пост. Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Эпихлоргидрин |  | МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 2715-83 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Диметилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Диметилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Диэтилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Диэтилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Метиленхлорид |  | МУ 942 от 30.03.1972 МУК 4.1.646-96 от 31.10.1996 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 МР № 1941-78 от 07.12.1978 ГОСТ ISO 6401-2021 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.1957-05 |
|  |  | 32.40 /08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001, п.4 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Капролактам |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Изобутанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Изобутанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Бутилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 32.40 /08.158 | Бутилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  | 32.40 /08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 32, утв. Пост. Гл. гос. Сан. Врача РБ 21.11.2005 № 184 |

|  | Игрушки, игры, их части и принадлеж-ности | 32.40/08.158 | Этиленгликоль | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.40/08.158 | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 |
|  |  | 32.40/08.158 | Бензальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 32.40/08.158 | Бутадиен |  | МУ 942-72 |
|  |  | 32.40/08.158 | Бутадиен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 32.40/08.158 | Ацетофенон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 32.40/08.161 | Ацетофенон |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.4 |
|  |  | 32.40/08.161 | Вулкацит (этил-фенилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1 |
|  |  | 32.40/08.159 | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 32.40/08.161 | Цимат (диметил-дитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1 |
|  |  | 32.40/08.159 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 32.40/08.161 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1 |
|  |  | 32.40/08.159 | Дифенилгуанидин |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 32.40/08.161 | Дифенилгуанидин |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.5 |
|  |  | 32.40/08.159 | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 32.40/08.161 | Каптакс (2-меркаптобензтиазол) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3 |
|  |  | 32.40/08.161 | Сульфенамид Ц (циклогексил-2-бензтиазол-сульфенамид) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3 |
|  |  | 32.40/08.159 | Тиурам Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 32.40/08.161 | Тиурам Д |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1 |
|  |  | 32.40/08.159 | Тиурам Е |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 32.40/08.161 | Тиурам Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1 |
|  |  | 32.40/08.159 | Агидол-2 |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 32.40/08.161 | Агидол-2 |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.2 |
|  |  | 32.40/08.161 | Агидол-40 |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.2 |

|  | Игрушки, игры, их части и принадлеж-ности | 32.40/08.159 | Альтакс | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5562-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.40/08.161 | Альтакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3 |
|  |  | 32.40/08.158 | Бензапирен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 32.40/08.159 | Бензапирен |  | МВИ.МН 1489-2001 ГОСТ 34167-2017 |
|  |  | 32.40/08.159 | Бензапирен |  | МУК 4.1.1273-03 ГОСТ 34166-2017 |
|  |  | 32.40/08.158 | Гексен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 32.40/08.158 | Гептен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 32.40/08.158 | Хлорбензол |  | МУ 942-72 |
|  |  | 32.40/08.158 | Хлорбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 32.40/08.161 | Дифенилол-пропан |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 |
|  |  | 32.40/32.115 | Требования к применяемому сырью и комплектующим изделиям |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.41 ГОСТ 25779-90, п.3.1 |
|  |  | 32.40/32.115 | Требования к сборке |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.2 |
|  |  | 32.40/29.061 | Требования к гибкой полимер-ной пленке в игрушках |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.8.25.1 |
|  |  | 32.40 /29.061 | Требования к пакетам для игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.4, 4.14.2 (а) |
|  |  | 32.40 /29.095 | Требования к элементам из стекла |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.5, 8.5, 8.7, 8.11,8.12 |
|  |  | 32.40 /29.151 | Требования к набухающим материалам |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.7, 8.8, 8.14 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к кромкам |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.7,7.6, 8.10, 8.11 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к острым концам и металлической проволоке |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.5.1 (с), 7.6, 8.12, 8.13.2, 8.13.3 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к жестким выступающим частям |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.9, 8.4.2.3, 8.11, 8.12 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к механизмам складывания и скольжения |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.10.1, 8.18 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к приводным механизмам |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.10.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.11, 8.12 |

|  | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.40 /29.040 | Требования к шарнирам |  | ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.10.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к пружинам |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.10.4, 8.10 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к игрушкам, предназначенным для контакта со ртом ребенка |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.11, 5.1, 8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.9, 8.17.1, 8.17 |
|  |  | 32.40 /29.061 | Требования к игрушкам типа мяч |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.3, 4.12, 7.3, 8.25.1 |
|  |  | 32.40 /29.137 | Требования к шнурам для воздушных змеев и других летающих игрушек |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.13, 7.9, 8.19 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к игрушкам, внутри которых может поместиться ребенок |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.10.3, 4.14.1, 8.31.2 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к защитным маскам и шлемам |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п. 4.14.2, 7.8, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.7, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к игрушкам, приводимым в движение ребенком или другим способом |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.15.1, 7.10, 7.16, 8.10, 8.11, 8.12, 8.21, 8.22, 8.23.1, 8.26.1, 8.29 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к игрушечным велосипедам |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.15.2, 7.15, 7.16, 8.26.2 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к игрушкам «качалки-лошадки» и аналогичным им |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п. 4.15.3, п.7.16, 7.19, 8.21, 8.23.1 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к игрушкам, не приводимым в действие ребенком |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п. 4.15.4, п.7.16, 8.21, 8.23.1 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к игрушечным самокатам |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.15.1, 4.15.5, 7.18, 8.26.3, 8.27 |
|  |  | 32.40 /32.115 | Требования к тяжелым неподвижным игрушкам |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п. 4.16, п.8.23.2 |
|  |  | 32.40 /29.061 | Требования игрушкам со снарядами. Общее |  |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.17.1, 4.17.2, 8.3, 8.4.2.4.2, 8.7, 8.8, 8.32.1, 8.43, 8.44 |
|  | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.40 /29.061 |  | Требования игрушкам со снарядами без накопителя энергии | ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17.3(а, b), 4.17.3.5, 4.17.4, 7.7, 7.26, 8.3, 8.4.2.3, 8.11, 8.12,8.24.2, 8.42 |
|  |  | 32.40 /29.061 |  | Требования игрушкам со снарядами и накопителем энергии |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 7.7, 8.3, 8.4.2.3, 8.4.2.5, 8.11, 8.12 8.24, 8.42 |
|  |  | 32.40 /29.061 |  | Требования к игрушкам типа лук и стрелы |  | ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.17.1, 4.17.2, 8.3, 8.4.2.4.2, 8.7, 8.8, 8.32.1, 8.43, 8.44 |
|  |  | 32.40 /26.095 |  | Требования к игрушкам для игры на воде |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.18, 7.4, 8.2, 8.3. 8.4.2.1 |
|  |  | 32.40 /32.115 |  | Требования к пиротехническим и запальным устройствам, предназначенные для игрушек и игрушки с пистонами |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.19, 7.13, 7.14 |
|  |  | 32.40 /25.098 |  | Требования к игрушкам с неэлектрическим источником тепла |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.21, п.8.30 |
|  |  | 32.40 /29.061 |  | Требования к маленьким шарам |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п. 5.10, 7.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.32 |
|  |  | 32.40 /26.046 |  | Требования к магнитам в игрушках, не относящихся к наборам для опы-тов по магнетизму и электричеству, предназначенным для детей старше 8 лет |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.4.2.2, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.34, 8.35 |
|  |  | 32.40 /26.046 |  | Требования к магнитам в набо-рах по магнетиз-му и электричес-тву, предназна-ченных для детей старше 8 лет |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.7.20, 8.2, 8.35 |
|  |  | 32.40 /29.061 |  | Требования к мячам на резинке |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.24, 8.37 |
|  |  | 32.40 /29.061 |  | Требования к игрушкам, закре-пленным на пи-щевых продуктах |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.4.25, 8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.7, 8.8, 8.32.1 |
|  | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.40 /26.095 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Общее | ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 71-1-2022, п.5.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6. 8.7, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12 |
|  |  | 32.40 /26.095 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Мягконабивные игрушки и мягко-набивные детали игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п. 5.2, 8.2, 8.4.2.2, 8.10 |
|  |  | 32.40/26.095 |  | Прочность швов мягконабивной игрушки |  | ГОСТ 25779-90, п.3.81 |
|  |  | 32.40 /29.061 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Полимерная пленка |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.5.3, 8.4.2.1, 8.25.2 |
|  |  | 32.40 /29.061 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Шнуры, цепи и шнуры электропитания игрушек |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.5.4, 7.11, 7.21, 7.22, 8.20, 8.36.2.2, 8.39, 8.40 |
|  |  | 32.40 /26.095 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Игрушки с жидким наполнителем |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.7.12, 8.15 |
|  |  | 32.40 /26.095 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Ограничение скорости игрушек с электрическим приводом |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.8.29 |
|  |  | 32.40 /32.115 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Стекло и фарфор |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.5.7 |
|  | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.40 /29.061 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Форма и размер игрушек | ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 71-1-2022, п.5.8, 8.16 |
|  |  | 32.40 /32.115 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Игрушки с волокнами из мононитей |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.5.9, 7.17 |
|  |  | 32.40 /29.061 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Маленькие шары |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.6(с), 8.2, 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.32 |
|  |  | 32.40 /29.061 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Фигурки для игр |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.5.11, 5.10, 8.33 |
|  |  | 32.40 /29.061 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Игрушки с полусферической формой |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.5.12, 6(е), 8.3, 8.4.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 |
|  |  | 32.40 /29.061 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Вакуумные присоски |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п. 5.13, 8.4.2.1, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.32.1 |
|  |  | 32.40 /26.094 |  | Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев. Тесьма, предназначенная для ношения вокруг шеи полностью или частично |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.8.38 |

|  | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.40 /29.061 | Упаковка | ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 71-1-2022, п.6, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.4.2.1, 8.25.1, 8.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.40 /32.115 | Предупредительная информация, маркировка и инструкция по применению. Общее |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.7.1 |
|  |  | 32.40 /32.115 | Предупредительная информация, маркировка и инструкция по применению. Функциональные игрушки |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.7.5 |
|  |  | 32.40 /32.115 | Предупредительная информация, маркировка и инструкция по применению. Наборы для опытов по магнетизму и электричеству |  | ГОСТ EN 71-1-2022, п.7.20 ГОСТ IEC 62115-2022, Приложение А |
|  |  | 32.40 /32.115 | Требования к оптическим игрушкам. Определения высоты изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки |  | ГОСТ 25779-90, п.3.72 |
|  |  | 32.40 /29.061 | Требования к оптическим игрушкам. Определение расстояние от глаза до рассматриваемого предмета в оптических игрушках |  | ГОСТ 25779-90, п.3.73 |
|  |  | 32.40 /29.061 | Требования к оптическим игрушкам. Отклонение от плоскости стекол в биноклях без коррекции зрения |  | ГОСТ 25779-90, п.3.74 |

|  | Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.40 /32.115 | Требования к оптическим игрушкам. Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой | ТНПА и другая документация | ГОСТ 25779-90, п.3.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 32.40 /32.115 | Требования к оптическим игрушкам. Доступ к наполнителю в калейдоскопе |  | ГОСТ 25779-90, п.3.76 |
|  |  | 32.40 /29.061 | Требования к оптическим игрушкам. Кратность увеличения окуляра фильмоскопа |  | ГОСТ 25779-90, п.3.77 |
|  |  | 32.40 /32.115 | Требования к настольно-печатным играм. Контрастность цвета, текста, рисунка |  | ГОСТ 25779-90, п.3.79 |
|  |  | 32.40 /26.095 | Требования к настольно-печатным играм. Отмарывание красок |  | ГОСТ 25779-90, п.3.80 |
|  |  | 32.40 /35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
|  |  | 32.40 /25.047 | Воспламеняемость: -общие требования |  | ГОСТ ISO 8124-2-2014, п.4.1 |
|  |  |  | -требования к игрушкам, надеваемым на голову ребенка |  | ГОСТ ISO 8124-2-2014, п.5.2, 5.3 |
|  |  | 32.40 /25.047 | -требования к маскарадным костюмам, а также другим аналогичным атрибутам, надеваемым ребенком во время игры |  | ГОСТ ISO 8124-2-2014, п.5.4 |
|  |  | 32.40 /25.047 | -требования к игрушкам, внутри которых может поместиться ребенок |  | ГОСТ ISO 8124-2-2014, п.5.4 |
|  | Игрушки, игры, их части и принадлеж-ности | 32.40 /25.047 | -требования к мягконабивным игрушкам с ворсо-вой или текстиль-ной поверхностью с максимальными размерами не более 520 мм | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 8124-2-2014, п.4.5.1, п.5.5 |
|  |  | 32.40 /25.047 | -требования к мягконабивным игрушкам с ворсо-вой или текстиль-ной поверхностью с максимальными размерами более 520 мм |  | ГОСТ ISO 8124-2-2014, п.4.5.1 , п.5.6 |
|  |  | 32.40 /32.115 | Маркировка и инструкции |  | ГОСТ IEC 62115-2022, п.7 |
|  |  | 32.40 /29.113 | Мощность на входе |  | ГОСТ IEC 62115-2022, п.8 |
|  |  | 32.40 /29.113 | Конструкция |  | ГОСТ IEC 62115-2022, п.14 |
|  |  | 32.40 /29.061 | Защита шнуров и проводов |  | ГОСТ IEC 62115-2022, п.15 |
|  |  | 32.40 /25.070 | Винты и соединения |  | ГОСТ IEC 62115-2022, п.17 |
|  |  | 32.40 /32.115 | Игрушки, содержа-щие лазеры и светоизлучающие диоды |  | ГОСТ IEC 62115-2022 , Приложение Е ГОСТ IEC 62471-2013 |
|  |  | 32.40 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | Инструкция 091-0610, гл.5, п.17 |
|  |  | 32.40 /01.086 | Бактерии семейства энтеробактерий |  | Инструкция 091-0610, гл.5, п.19 |
|  |  | 32.40 /01.086 | Патогенные стафилококки |  | Инструкция 091-0610, гл.5, п.21 |
|  |  | 32.40 /01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция 091-0610, гл.5, п.20 |
|  |  | 32.40 /05.086 | Дрожжи, дрожже- подобные, плесневые грибы |  | Инструкция 091-0610, гл.5, п.18 |
|  |  | 32.40 /04.125 | Удельная эффек-тивная активность естественных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /11.116 | Органолептические показатели: интенсивность запаха | ТНПА и другая документация | Инструкция 1.1.10-12-96-2005, утв. 28.12.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.156 | Свободный формальдегид |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014 ГОСТ ISO 17226-2-2011 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 32 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.082 | Гексаметилендиамин | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Гексаметилендиамин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МР № 2915-82 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.156 | Фенол | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 27, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Фенол |  | МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 14.14, 14.19, 15.20, 14.31, 14.39 /08.052 | Гигроскопич-ность |  | ГОСТ 3816-81, п.3 ГОСТ 30383-95, п.3.1 ГОСТ 31422-2010, п.3.1 |
|  |  | 14.11, 14.20, 15.11, 15.12, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 22829-77 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.035 | Кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.035 | Медь | ТНПА и другая документация | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.035 | Никель |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.035 | Мышьяк |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.035 | Хром |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.035 | Свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.035 | Кадмий | ТНПА и другая документация | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.035 | Цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013 МР № 29 ФЦ/2688-03 МУ 1.1.037-95 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Ацетальдегид |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34173-2017 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Ацетон | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Ацетон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Метанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Метанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Акрилонитрил | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Бензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Диметилтерефталат | ТНПА и другая документация | МВИ МН 2367-2005, МУК 4.1.3169-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Диметилтерефталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ. МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Диоктилфталат |  | МВИ. МН 1402-2000 МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Дибутилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ 34170-2017 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Диоктилфталат | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ 34170-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.156 | Массовая доля Водовымыва-емого хрома |  | ГОСТ 31280-2004, п. 3.4 ГОСТ 31956-2014,п. 4 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001, п.4 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Капролактам |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 МР № 1941-78 от 07.12.1978 ГОСТ ISO 6401-2021 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Винилхлорид | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.1957-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУ № 266-92 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.159 | Формальдегид |  | МУК 4.1.1045-01 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Толуилендиизо-ционат |  | МУК 4.1.1930-04 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Метилметакрилат | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Стирол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | М-, n-,о-ксилол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Бутанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Диметилформамид |  | МУ 11-12-26-96 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.158 | Диметилформамид | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11 /29.119 | Воздухо-проницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /35.069 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия |  | СанПиН 9-29.7-95 ГОСТ 30877-2003 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.99, 14.14, 14.19, 14.39 /08.052 | Водопоглощение |  | ГОСТ 11027-2014, п.5.10 |
|  |  | 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.99, 14.14, 14.19, 14.31, 14.39 /29.061 | Капиллярность |  | ГОСТ 3816-81, раздел 5 СТБ 1017-96 |

|  | Материалы текстильные, мех искусственный и ткани ворсовые, одежда и изделия швейные и трикотажные, одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных, покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, изделия текстильно-галантерейные, кожгалантерейные, войлок, фетр и нетканые материалы и изделия из них, обувь, кожа и кожаные изделия, меха и меховые изделия | 13.20, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.12, 15.20 /08.052 | Вид и массовая доля сырья. Массовая доля компонентов | ТНПА и другая документация | ГОСТ ИСО 5088-2001 ГОСТ ИСО 5089-2001 ГОСТ ИСО 1833-2001 ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2011 ГОСТ ISO 1833-3-2011 ГОСТ ISO 1833-5-2011 ГОСТ ISO 1833-6-2013 ГОСТ ISO 1833-7-2011 ГОСТ ISO 1833-8-2011 ГОСТ ISO 1833-10-2011 ГОСТ ISO 1833-11-2011 ГОСТ ISO 1833-12-201 ГОСТ ISO 1833-14-2011 ГОСТ ISO 1833-16-2015 ГОСТ ISO 1833-17-2011 ГОСТ ISO 1833-18-2011 ГОСТ ISO 1833-20-2014 ГОСТ ISO 1833-21-2011 ГОСТ ISO1833-22-2015 ГОСТ ISO 1833-24-2014 ГОСТ ISO 1833-25-2014 СТБ 2447-2016 ГОСТ 4659-79 ГОСТ ISO 1833-1-2022 ГОСТ ISO 1833-2-2022 ГОСТ ISO 1833-3-2022 ГОСТ ISO 1833-6-2022 ГОСТ ISO 1833-7-2022 ГОСТ ISO 1833-11-2022 ГОСТ ISO 1833-12-2022 ГОСТ ISO 1833-14-2022 ГОСТ ISO 1833-17-2022 ГОСТ ISO 1833-18-2022 ГОСТ ISO 1833-20-2022 ГОСТ ISO 1833-21-2022 ГОСТ ISO 1833-25-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /11.116 | Органолептические показатели: запах образца; запах, цветность, мутность водной вытяжки | ТНПА и другая документация | МУ 11-11-15 РБ 02 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.169 | рН водной вытяжки, изменение pH |  | ГОСТ 22829-77, Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90, утв. МЗ СССР п.5.1. ГОСТ ISO 3071-2011 ГОСТ 31209-2003, п. 5.3.2 ГОСТ 12523-77 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Ацетон |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Ацетон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Метилацетат | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Метилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Этилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Метанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Метанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Пропанол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Пропанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Изопропанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Изопропанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Этилбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | М,n,о-ксилол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | М,n,о-ксилол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Стирол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | α-метилстирол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Ацетальдегид | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34173-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Бензол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Бензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Толуол | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 МУК 4.1.3171-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3167-14 ГОСТ 34175-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Дибутилфталат |  | МВИ. МН 1402-2000, МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Диоктилфталат |  | МВИ. МН 1402-2000, МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Дибутилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ 34170-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Диоктилфталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 ГОСТ 34170-2017 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Диметилтерефталат | ТНПА и другая документация | МВИ МН 2367-2005, МУК 4.1.3169-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Диметилтерефталат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3168-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.082 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 12 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Гексаметилендиамин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, приложение 32 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Этиленгликоль | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МР № 2915-82 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ ISO 14184-1-2014 Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 28 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Формальдегид |  | МУ № 266-92 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Формальдегид |  | МУК 4.1.1045-01 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.156 | Фенол | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Фенол |  | МВИ.МН 1924-2003 ГОСТ 34171-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, п. 5 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.169 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89, п. 3 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20/08.149 | Восстановитель-ные примеси | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31209-2003, п. 5.3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20/08.149 | Бромируемость |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, Приложение 6, утв. Пост. Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20/08.158 | Диметилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20/08.158 | Диэтилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20/08.158 | Метиленхлорид |  | МУ 942 от 30.03.1972 МУК 4.1.646-96 от 31.10.1996 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20/08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 МР № 1941-78 07.12.1978 ГОСТ ISO 6401-2021 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20/08.158 | Винилхлорид | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.1957-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.159 | Капролактам |  | ГОСТ 30351-2001, п.4 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Капролактам |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Изобутанол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Изобутанол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 ГОСТ 34172-2017 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Бутилацетат | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Бутилацетат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 МУК 4.1.3170-14 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.035 | Свинец |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.035 | Хром |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.035 | Кобальт | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.035 | Никель |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.035 | Олово |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.035 | Цинк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 31870-2012 р.5, метод 2 СТБ ISO 11885-2011 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.082 | Ртуть | ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Бутадиен |  | МУ 942-72 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Бутадиен |  | ГОСТ IS 16000-6-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.161 | Дифенилолпро-пан |  | Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 МР 1436-76 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.161 | Тиурам Е |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.159 | Тиурам Е |  | МВИ.МН 5562-2016 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Тиурам Е | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.161 | Тиурам Д |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.159 | Тиурам Д |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Тиурам Д |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.161 | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.159 | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Цимат (диметилдитиокарбамат цинка) | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.161 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.1 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.159 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Этилцимат (диэтилдитиокарбамат цинка) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.161 | Каптакс (2-мер-каптобензтиазол) |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.159 | Каптакс (2-мер-каптобензтиазол) |  | МВИ.МН 5562-2016 |

|  | Средства индивидуаль-ной защиты, материалы средств индивидуаль-ной защиты | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Каптакс (2-мер-каптобензтиазол) | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.161 | Альтакс |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005, п.5.1.3 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.159 | Альтакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /08.158 | Альтакс |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 |
|  |  | 13.10, 13.20, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 14.31, 14.39, 15.11, 15.20 /35.069 | Электризуемость материалов (напряженность электростатического поля) |  | СанПиН 9-29.7-95 |

| 6.1* | Гравий и песок, глины и каолин, камень и изделия из них | 08.12 23.70 /04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ЕСТ №299 р.11, утв. 28.05.2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1* | Цемент, известь гипс, бетон, кирпичи, блоки, плитки и изделия из них | 23.20, 23.31 23.32, 23.51, 23.52, 23.61 23.62, 23.63 23.64, 23.65 /04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ЕСТ №299 р.11, утв. 28.05.2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 |
| 8.1* | Строительные материалы и изделия из них | 20.52, 22.21 22.23, 23.12 23.14 /04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ЕСТ №299 р.11, утв. 28.05.2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 |
| 9.1* | Лепосадочный материал | 02.10 /04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ЕСТ №299 р.11, утв. 28.05.2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 |
| 10.1* | Строительные материалы из древесины | 16.10, 16.21 16.23, 16.29 /04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ЕСТ №299 р.11, утв. 28.05.2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 |
|  | Средства личной гигиены (подгузники, одноразовые подгузники, пеленки (разовые) для взрослых и т.п.; гигиенические женские прок-ладки, тампоны, лактационные вкладыши, мен-струальные чаши и т.п.; салфетки гигиенические и косметические (с пропиткой и без) и т.п.; бумажные салфетки сервиро-вочные, полотенца (разовые), носовые платки (разовые), туалетная бумага (одно- и многослойная) и т.п.; вата гигиеническая (медицинская), косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п.) | 13.95, 17.11, 17.22, 22.19, 22.29 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, запах, муть, осадок, окраска водной вытяжки | ТНПА и другая документация | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. Пост.Гл. гос. сан. врача РБ 21.11.2005 № 184 , ЕСТ № 299 от 28.05.2010, р.12, п.5 ГОСТ 31868-2012 ГОСТ Р 52483-2020 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22, 22.19, 22.29 /08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 12523-77 МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек п.5.1.от 19.10.90, утв. МЗ СССР |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22 /08.082 | Реакция водной вытяжки |  | ГОСТ 5556-81, п. 3.10 ГОСТ 5556-2022, п. 5.10 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22 /08.149 | Восстанавлива-ющие вещества |  | ГОСТ 5556-81, п.3.14 ГОСТ 5556-2022, п. 5.14 |

|  | Средства личной гигиены (подгузники, одноразовые подгузники, пеленки (разовые) для взрослых и т.п.; гигиенические женские прок-ладки, тампоны, лактационные вкладыши, мен-струальные чаши и т.п.; салфетки гигиенические и косметические (с пропиткой и без) и т.п.; бумажные салфетки сервиро-вочные, полотенца (разовые), носовые платки (разовые), туалетная бумага (одно- и многослойная) и т.п.; вата гигиеническая (медицинская), косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п.) | 13.95, 17.11, 17.22 /08.035 | Кобальт | ТНПА и другая документация | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 , ГОСТ 31870-2012р.5,м.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22 /08.035 | Кадмий |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 , ГОСТ 31870-2012р.5,м.2 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22 /08.035 | Хром |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 , ГОСТ 31870-2012р.5,м.2 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22 /08.035 | Свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 , ГОСТ 31870-2012р.5,м.2 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22 /08.035 | Медь |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 , ГОСТ 31870-2012р.5,м.2 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22 /08.035 | Марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 , ГОСТ 31870-2012р.5,м.2 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22 /08.035 | Железо |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 , ГОСТ 31870-2012р.5,м.2 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22, 22.19, 22.29 /08.035 | Цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 МВИ.МН 1792-2002 , ГОСТ 31870-2012р.5,м.2 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22, 22.19, 22.29 /08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 33446-2015 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22, 22.19, 22.29/08.158 | Стирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22, 22.19, 22.29/06.036 | Индекс токсичности |  | МУ 1.1. 037-95, утв. 20.12.1995 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22 /35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СанПиН 9-29.7-95 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22, 22.19, 22.29 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 21149-2020 |
|  |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ ISO 21150-2018 ГОСТ 29184-91 |
|  |  |  | S. aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
|  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
|  |  | 13.95, 17.11, 17.22, 22.19, 22.29/05.086 | Плесневые грибы и дрожжевые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

|  | Средства личной гигиены (подгузники, одноразовые подгузники, пеленки (разовые) для взрослых и т.п.; гигиенические женские прок-ладки, тампоны, лактационные вкладыши, мен-струальные чаши и т.п.; салфетки гигиенические и косметические (с пропиткой и без) и т.п.; бумажные салфетки сервиро-вочные, полотенца (разовые), носовые платки (разовые), туалетная бумага (одно- и многослойная) и т.п.; вата гигиеническая (медицинская), косметические ватные шарики, тампоны, подушечки, ватные палочки и т.п.) | 22.19, 22.29 /08.158 | Спирт метиловый | ТНПА и другая документация | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22.19, 22.29 /08.159 | Тиурам |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 22.19, 22.29 /08.159 | Цимат |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 22.19, 22.29 /08.159 | Этилцимат |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 22.19, 22.29 /08.159 | Дифенил-гуанидин |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 22.19, 22.29 /08.159 | Каптакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 22.19, 22.29 /08.159 | Альтакс |  | МВИ.МН 5562-2016 |
|  |  | 22.19, 22.29 /08.158 | Дибутилфталат |  | МУК 4.1.3169-14 МВИ. МН 1402-2000 |
|  |  | 22.19, 22.29 /08.158 | α-метилстирол |  | МУК 4.1.3166-14 ГОСТ 34174-2017 |
|  |  | 22.19, 22.29 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
|  | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /08.169 | Водородный показатель рН | ТНПА и другая документация | ГОСТ 29188.2-2014 ГОСТ 31693-2012, п.6.8 ГОСТ 7983-2016 п.6.7 ГОСТ 31692-2012, п.6.4 ГОСТ 31696-2012, п.6.4 ГОСТ 31649-2012, п.6.7 ГОСТ 31697-2012, п.6.6, ГОСТ 31460-2012, п.6.5 ГОСТ 33489-2015 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 32938-2014 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /08.035 | Мышьяк |  | ГОСТ 33021-2014 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /08.169 | Ртуть |  | ГОСТ 32936-2014 |

|  | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /08.035 | Ртуть | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33022-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 32937-2014 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /08.035 | Свинец |  | ГОСТ 33023-2014 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /06.036 | Общетоксическое действие |  | ГОСТ 33506-2015, п.9 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /06.036 | Сенсибилизирующее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /06.036 | Раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
|  |  | 20.42, 20.59 /08.169 | Массовая доля фторидов |  | ГОСТ 7983-2016, п.6.8 ГОСТ 34435-2018, п.8.8 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, запах, вкус |  | ГОСТ 29188.0-2014 ГОСТ 3582-84, п.4.2 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31460-2012 ГОСТ 31698-2013 ГОСТ 31697-2012 ГОСТ 790-2023 ГОСТ 5972-2017 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 34435-2018 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 6388-2022 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /11.116 | Тип |  | ГОСТ 6388-2022 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53 /29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 |

|  | Парфюмерно-косметическая продукция и средства гигиены полости рта | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов | ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /01.086 | Стерильность |  | ГОСТ ISO 33918-2016 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
|  |  | 17.22, 20.41, 20.42, 20.53, 20.59, 01.28 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

| - * | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, соусы, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, соусы, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.169 | Кадмий | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33824-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, соусы, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.082 | Ртуть | ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.169 | Медь |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.035 | Олово |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, соусы, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.035 | Хром | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.62, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07/08.035 | Железо |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Нитраты |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 ГОСТ 34570-2019 МУ 5048-89, п.2 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, соусы, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | Пестициды:- ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.161 | Пестициды: - ртутьоргани-ческие |  | ГОСТ 33704-2015 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013, п.6 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, соусы, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | АфлатоксинB1 | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2011, п.4 ГОСТ 33780-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли бензоаты |  | МВИ.МН 806-98 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли сорбаты |  | МВИ.МН 806-98 |
|  |  | 01.13, 01.27, 10.89, 10.83 /08.159 | Кофеин (в пересчете на сухое вещество) |  | ГОСТ ISO 20481-2013 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, соусы, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 ГОСТ 33406-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /11.116 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /11.116 | Органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус Органолептичес-кие показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус | ТНПА и другая документация | ГОСТ 13908-68 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 21920-2015 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 27573-2013 ГОСТ 27988-88 ГОСТ 28741-90 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 29187-91 ГОСТ 31755-2012 ГОСТ 31784-2012 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 31821-2022 ГОСТ 31823-2012 ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 31854-2012 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32286-2013 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32572-2013 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 32788-2014 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32810-2014 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32856-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32879-2014 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 33801-2016 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 33882-2016 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 33952-2016 ГОСТ 33953-2016 ГОСТ 33985-2016 ГОСТ 34116-2017 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 34212-2017 ГОСТ 34214-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 34266-2017 ГОСТ 34267-2017 ГОСТ 34268-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34270-2017 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 34313-2017 ГОСТ 34319-2017 ГОСТ 34323-2017 ГОСТ 34324-2017 ГОСТ 34325-2017 ГОСТ 34340-2017 ГОСТ 35037-2023 ГОСТ 4427-82 ГОСТ 4428-82 ГОСТ 4429-82 ГОСТ 5897-90 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 7177-2022 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ Р 51603-2000 СТБ 1189-99 СТБ 2083-2010 СТБ 2288-2012 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2394-2014 СТБ 2424-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 СТБ 459-93 СТБ 463-93 СТБ 597-94 СТБ 766-95 СТБ 986-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11,01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39 10.84, 10.83, 10.86, 10.89/29.040 | Масса нетто, объем и массовая доля составных частей, компонентов | ТНПА и другая документация | ГОСТ 34130-2017 п.5 ГОСТ 5897-90 п.4 ГОСТ 8756.1-2017 п.6 ГОСТ 15113.1-77 ГОСТ 28741-90 п. 3.1 ГОСТ 28875-90 п3.2 СТБ 986-95 п. 5.2.1 ГОСТ 1936-85 п. 2.1 ГОСТ 34219-2017 п.7.4 ГОСТ 34216-2017 п.7.4 ГОСТ 16833-2014 п.9.3,9.4 ГОСТ 1725-2019 п7.4 ГОСТ 34212-2017 п.7.4 ГОСТ 34214-2017 п.7.4 ГОСТ 34215-2017 п7.2.3 ГОСТ 34266-2017 п.7.6 ГОСТ 34267-2017 п.7.2.3 ГОСТ 34269-2017 п.7.2.3 ГОСТ 34298-2017 п.7.2.3 ГОСТ 34307-2017 п.7.5 ГОСТ 34313-2017 п.6.4 ГОСТ 34319-2017 п7.4 ГОСТ 34323-2017 п.7.4 ГОСТ 34325-2017 п.7.2.3 ГОСТ 34340-2017п.7.4,7.5 ГОСТ 35037-2023 п.7.13 ГОСТ 7176-2017 п.6.2.3 ГОСТ 7967-2015 п.7.2.3 ГОСТ Р 51603-2000п.7.2.3 СТБ 2288-2012 п.6.3 СТБ 2390-2014 п.5.5 СТБ 2393-2014 п.6.2.8 СТБ 2394-2014 п.6 СТБ 2424-2015 п.6.3 СТБ 2491-2016 п.6.2.8 СТБ 2492-2016 п.6.2.8 ГОСТ 32857-2014 п.9.3.2 ГОСТ 32874-2014 п.9.3.2 ГОСТ 33932-2016 п.7.2.3 ГОСТ 33952-206 п.7.2.3 ГОСТ 33953-2016 п.7.4 ГОСТ 33985-2016 п.7.2.3 ГОСТ 31854-2012 п.9.3.3 ГОСТ 32284-2013 п.9.2.3 ГОСТ 32285-2013 п.9.2.3 ГОСТ 32286-2013 п.9.2.2 ГОСТ 32287-2013 п.9.3.2 ГОСТ 32788-2014 п.8.2 ГОСТ 32786-2014 п.9.3.3 ГОСТ 32811-2014 п.9.3.2 ГОСТ 32856-2014 п.8.4 |
|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения | ТНПА и другая документация ТНПА и другая документация | ГОСТ 26323-2014 ГОСТ 28875-90 ГОСТ ISO 927-2014 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /11.116 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /11.116 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /11.116 | Посторонние примеси и вредители Посторонние примеси и вредители Посторонние примеси и вредители |  | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 18078-72 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 21715-2013 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 29187-91 ГОСТ 30616-98 ГОСТ 30708-2001 ГОСТ 31784-2012 ГОСТ 31788-2012 ГОСТ 31852-2012 ГОСТ 31855-2012 ГОСТ 32100-2013 ГОСТ 32101-2013 ГОСТ 32102-2013 ГОСТ 32103-2013 ГОСТ 32104-2013 ГОСТ 32105-2013 ГОСТ 32286-2013 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 32775-2014 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 32786-2014 ГОСТ 32787-2014 ГОСТ 32788-2014 ГОСТ 32810-2014 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32856-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32876-2014 ГОСТ 32879-2014 ГОСТ 32920-2022 ГОСТ 33309-2015 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 33562-2015 ГОСТ 33801-2016 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 33985-2016 ГОСТ 33952-2017 ГОСТ 33953-2016 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 34116-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 34212-2017 ГОСТ 34214-2017 ГОСТ 34215-2017 ГОСТ 34216-2017 ГОСТ 34219-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 34268-2017 ГОСТ 34269-2017 ГОСТ 34270-2017 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 34313-2017 ГОСТ 34319-2017 ГОСТ 34323-2017 ГОСТ 34324-2017 ГОСТ 34325-2017 ГОСТ 35037-2023 ГОСТ 6829-2015 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7231-90 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7975-2013 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 816-2017 ГОСТ ISO 6667-2016 СТБ 1000-96 СТБ 1037-97 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1189-99 СТБ 1449-2008 СТБ 1452-2004 СТБ 159-94 СТБ 1636-2006 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 СТБ 2050-2010 СТБ 2052-2010 СТБ 2390-2014 СТБ 2393-2014 СТБ 2424-2015 СТБ 2491-2016 СТБ 2492-2016 СТБ 350-2006 СТБ 425-98 СТБ 597-94 СТБ 719-94 СТБ 829-2008 СТБ 962-95 СТБ 964-94 СТБ 965-2008 СТБ 986-95 СТБ 1427-2003 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /08.052 | Минеральные примеси |  | ГОСТ 28875-90 ГОСТ ISO 762-2013 ГОСТ 25555.3-82, п.3 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.13, 01.27, 10.89, 10.83 /08.052 | Массовая доля влаги | ТНПА и другая документация | ГОСТ 1936-85 ГОСТ 32874-2014, п.9.5 ГОСТ 33977-2016, п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.13, 01.21 – 01.25, 02.30, 10.32, 10.39, 10.89, 11.07 / 29.040 | Массовая доля мякоти, объемная доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
|  |  | 01.13, 01.21 – 01.25, 02.30, 10.32, 10.39, 10.89, 11.07 /08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 34128-2017 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /08.169 | Водородный показатель pH |  | ГОСТ 26188-2016 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 ГОСТ 34127-2017 |
|  |  | 10.84, 10.89 /08.149 | Массовая доля органических кислот |  | СТБ 1760-2007 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Винная кислота | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32771-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Лимонная кислота |  | ГОСТ 32771-2014 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Яблочная кислота |  | ГОСТ 32771-2014 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Молочная кислота |  | ГОСТ 32771-2014 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Аскорбиновая кислота и ее соли | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31643-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Щавелевая кислота |  | ГОСТ 32771-2014 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Уксусная кислота |  | ГОСТ 32771-2014 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89, 11.07 /08.149 | Общий диоксид серы |  | ГОСТ ЕN 13196-2015 ГОСТ 25555.5-2014, п.6 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97, п.7.10 ГОСТ 31747-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO6579:2002) |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Listeria monocytogenes | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32031-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Staphylococcus аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.9-88 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Бактерии рода Proteus | ТНПА и другая документация | ГОСТ 28560-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Мезофильные анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ ISO 4833-2015 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Термофильные аэробные, факультативно анаэробные и анаэробные микроорганизмы; |  | ГОСТ 30425-97 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Bacillus cereus | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97, п.7.9 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 30425-97, п.7.8 ГОСТ 10444.12-2013 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Содержание плесеней по Говарду | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.14-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 10.39, 01.26, 01.13, 10.31, 10.32, 10.89, 02.30 /07.096 | Наличие яиц гельминтов и цист кишечных патогенных простейших |  | Инструкция МЗ РБ № 65-0605 от 13.06.2005 Инструкция МЗ РБ № 37-0305 от 12.04.2005 МУК 4.2.3016-12 ГОСТ 35057-2024, п.6.1, п.6.2, п.7 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.11, 01.13, 01.14, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
|  |  | 01.28, 02.30, 08.93, 10.31, 10.32, 10.39, 10.83 10.84, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 26186-84 |
|  |  | 01.28, 02.30, 10.32, 10.39, 10.84, 10.86, 10.89 /08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 6687.7-88 |
|  |  | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | 5-окси-метилфурфурол (5-гидрокси-метилфурфурол) |  | ГОСТ 31644-2012 |

|  | Плодоовощная продукция, продукты переработки плодов и овощей, плодоовощная консервированная продукция, грибы, орехи, чай, кофе, специи, пряности, пряные травы | 01.11/08.162 01.13/08.162 01.14/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 01.27/08.162 01.28/08.162 08.93/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.83/08.162 10.84/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 11.07/08.162 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ТНПА и другая документация | СТБ EN 15662-2017 (применяется до 01.04.2026) СТБ EN 15662-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11/08.162 01.13/08.162 01.14/08.162 01.21/08.162 01.22/08.162 01.23/08.162 01.24/08.162 01.25/08.162 01.26/08.162 01.27/08.162 01.28/08.162 08.93/08.162 10.31/08.162 10.32/08.162 10.39/08.162 10.83/08.162 10.84/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 11.07/08.162 | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  | СТБ EN 15662-2017 (применяется до 01.04.2026) СТБ EN 15662-2022 |
|  |  | 01.13, 01.27, 10.89, 10.83 /08.052 | Потеря массы при температуре 1030С |  | ГОСТ 11294-2014 |
|  |  | 10.31/08.164 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89, п.2 |
|  |  | 10.31/08.052 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 34130-2017, п.12 |

|  | Рыба и рыбопродукты морепродукты, ракообразные, нерыбные объекты промысла и продукты из них. Консервы, пресервы, кулинарные изделия из рыбы. | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Олово |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Хром |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Нитраты |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95, п.5 ГОСТ 34570-2019 |

|  | Рыба и рыбопродукты морепродукты, ракообразные, нерыбные объекты промысла и продукты из них. Консервы, пресервы, кулинарные изделия из рыбы. | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Гистамин | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31789-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.158 | 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 28972-91 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |

|  | Рыба и рыбопродукты морепродукты, ракообразные, нерыбные объекты промысла и продукты из них. Консервы, пресервы, кулинарные изделия из рыбы. | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат(Е110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е127); –красный 2G (Е128) –красный очаровательныйАС(Е 129); –синий патентованный V(E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | СТБ 2547-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Рыба и рыбопродукты морепродукты, ракообразные, нерыбные объекты промысла и продукты из них. Консервы, пресервы, кулинарные изделия из рыбы. | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 / 11.116 | Органолептические показатели | ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 20845-2022 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 26185-84 ГОСТ 26664-85 ГОСТ 30314-2006 ГОСТ 31412-2010 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 32744-2014 ГОСТ 32910-2014 ГОСТ 3948-2016 ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 814-2019 ГОСТ 8756.18-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 / 29.040 | Масса нетто и массовая доля составных частей (в т.ч. массовая доля снега, глазури, бумаги, защитного покрытия на основе поливинилового спирта, пленочного материала) |  | ГОСТ 26664-85 п.3, п.4 ГОСТ 31339-2006 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 7636-85 ГОСТ 26185-84 ГОСТ 33331-2015 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 27207-87 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.133/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85, п.3.7 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 7636-85 ГОСТ 26185-84 ГОСТ 33331-2015 ГОСТ 26808-2017 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 27082-2014 |

|  | Рыба и рыбопродукты морепродукты, ракообразные, нерыбные объекты промысла и продукты из них. Консервы, пресервы, кулинарные изделия из рыбы. | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Vibrio. parahaemolyticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2022 МУК 4.2.2046-2006 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 ГОСТ ISO 4833-2015 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Мезофильные анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |

|  | Рыба и рыбопродукты морепродукты, ракообразные, нерыбные объекты промысла и продукты из них. Консервы, пресервы, кулинарные изделия из рыбы. | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Термофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Термофильные анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Бактерии сем. Enterobacteriacea |  | ГОСТ 29184-91 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97, п.7.9 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.89 /05.086 | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97, п.7.8 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.89/07.090 | Наличие живых паразитов и их личинок |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 ГОСТ 34812-2021 п.8.1, п.8.2, п.8.3 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.89 /04.125 | Удельная (объ-емная) актив-ность радионук-лида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.89 /04.125 | Удельная (объ-емная) активно-сть радионукли-да стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МВИ. МН 3543-2010 |
|  |  | 01.70, 03.00, 10.20, 10.85, 10.89 /29.040 | Определение ко-личества фасова-нного товара, содержимого упаковочной единицы, средн-его содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

|  | Мясо и мясопродукты, субпродукты всех видов скота и птицы, продукты их переработки. Мясо-содержащие консервы. | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.169 | Медь |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Цинк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.169 | Цинк |  | ГОСТ 33824-2016 |

|  | Мясо и мясопродукты, субпродукты всех видов скота и птицы, продукты их переработки. Мясо-содержащие консервы. | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Мышьяк | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Олово |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Хром |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |

|  | Мясо и мясопродукты, субпродукты всех видов скота и птицы, продукты их переработки. Мясо-содержащие консервы. | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Бенз(а)пирен | ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.156 | Массовая доля нитратов (содержание нитратов) |  | ГОСТ 8558.2-2016 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015, п.7 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Бензойная кислота E210 и ее соли |  | ГОСТ 33809-2016 МВИ.МН 806-98 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Сорбиновая кислота (Е200) и ее соли |  | ГОСТ 33809-2016 МВИ.МН 806-98 |

|  | Мясо и мясопродукты, субпродукты всех видов скота и птицы, продукты их переработки. Мясо-содержащие консервы. | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е127); –красный 2G (Е128 –красный очаровательныйАС(Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | СТБ 2547-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Мясо и мясопродукты, субпродукты всех видов скота и птицы, продукты их переработки. Мясо-содержащие консервы. | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели | ТНПА и другая документация | ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 31654-2012 ГОСТ 31470-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 9957-2015 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 4288-76, п.2.5 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017, п.6 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016, п.7 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 ГОСТ 26183-84 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ ISO 4833-2015 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 9958-81, п.4.2 ГОСТ 31747-2012 |

|  | Мясо и мясопродукты, субпродукты всех видов скота и птицы, продукты их переработки. Мясо-содержащие консервы. | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Бактерии семейства Enterobacteria-ceae | ТНПА и другая документация | ГОСТ 29184-91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 9958-81, п.4.3 ГОСТ 31468-2012 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 7702.2.5-93 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 9958-81, п.4.4 ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 |

|  | Мясо и мясопродукты, субпродукты всех видов скота и птицы, продукты их переработки. Мясо-содержащие консервы. | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Термофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Молочнокислые микроорганиз-мы |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97, п.7.9 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 ГОСТ 30425-97 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /05.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97, п.7.8 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная Активность радионуклида стронция – 90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 10.11,10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МВИ. МН 3543-2010 |
|  |  | 01.47, 01.49, 01.70, 10.11, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

|  | Яйца и продукты их переработки | 01.47, 10.89 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | ГОСТ 33809-2016 МВИ.МН 806-98 |
|  |  | 01.47, 10.89 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  | ГОСТ 33809-2016 МВИ.МН 806-98 |

|  | Яйца и продукты их переработки | 01.47, 10.89 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е127); –красный 2G (Е128 –красный очаровательныйАС(Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | СТБ 2547-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Яйца и продукты их переработки | 01.47, 10.89 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32149-2013, п.7 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.47, 10.89 /01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 32149-2013, п.8 ГОСТ 31747-2012 |
|  |  | 01.47, 10.89 /01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 32149-2013, п.9 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
|  |  | 01.47, 10.89 /01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 32149-2013, п.11 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
|  |  | 01.47, 10.89 /01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 32149-2013, п.10 ГОСТ 28560-90 |
|  |  | 01.47, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.47, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция – 90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.47, 10.89 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

|  | Молоко и молочные продукты. Сливочные масла. Сливочно-растительные масла, спреды. Консервы молочные. Ферментные препараты молокосверты-вающие. Молочные составные продукты. Сыры. | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.169 | Медь |  | ГОСТ 33824-2016 |

|  | Молоко и молочные продукты. Сливочные масла. Сливочно-растительные масла, спреды. Консервы молочные. Ферментные препараты молокосверты-вающие. Молочные составные продукты. Сыры. | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.035 | Мышьяк | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.035 | Олово |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.035 | Хром |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.035 | Железо |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.035 | Никель |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |

|  | Молоко и молочные продукты. Сливочные масла. Сливочно-растительные масла, спреды. Консервы молочные. Ферментные препараты молокосверты-вающие. Молочные составные продукты. Сыры. | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.156 | Нитраты, нитриты | ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 51460-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.158 | Пестициды:- ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.159 | Содержание микотоксинов: -афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001, п.4 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.159 | -афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2011, п.4 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 / 08.159 | Содержание микотоксинов: - зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 / 08.158 | -Т2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 / 08.159 | - охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |

|  | Молоко и молочные продукты. Сливочные масла. Сливочно-растительные масла, спреды. Консервы молочные. Ферментные препараты молокосвертывающие. Молочные составные продукты. Сыры. | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.159 | Бензойная кислота | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31504-2012, п.8 МВИ.МН 806-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.159 | Сорбиновая кислота (Е200) и ее соли |  | ГОСТ 31504-2012, п.8 МВИ.МН 806-98 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4(Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин(Е127); –красный 2G(Е128 –красный очаровательныйАС(Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | СТБ 2547-2019 |

|  | Молоко и молочные продукты. Сливочные масла. Сливочно-растительные масла, спреды. Консервы молочные. Ферментные препараты молокосвертывающие. Молочные составные продукты. Сыры. | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /11.116 | Органолептические показатели | ТНПА и другая документация | СТБ 2190-2017, п.7.2, п.7.3 СТБ 1373-2016, п.6.2, п.6.3 ГОСТ 32263-2013 ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 33630-2015 ГОСТ Р 52686-20231 СТБ 315-2017, п.7.2 СТБ 736-2017, п.7.2, п.7.3 СТБ 970-2017, п.7.2 СТБ 1552-2017, п.7.3, п.7.4 СТБ 1467-2017, п.7.3, п.7.4 СТБ 1598-2006, п.6.2 СТБ1746-2017, п.7.2, п.7.3 СТБ 1889-2008, п.5.2 СТБ 1887-2016, п.7.2 СТБ 1888-2016, п.7.2 СТБ 1890-2017, п.7.2 СТБ 1860-2016, п.7.2, п.7.3 ГОСТ 28283-2015 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 33632-2015 ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 ГОСТ Р ИСО 22935-3-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07/08.052 | Массовая доля влаги, (в т.ч. в обезжиренном веществе) |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30648.3-99, п.4 СТБ 1373-2016 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07/08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 3627-81 |

|  | Молоко и молочные продукты. Сливочные масла. Сливочно-растительные масла, спреды. Консервы молочные. Ферментные препараты молокосвертывающие. Молочные составные продукты. Сыры. | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07/08.149 | Массовая доля сахаров | ТНПА и другая документация | ГОСТ 3628-78, п.2, п.3, п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ ISO 8968-1-2024 ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99, п.4, п.5 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-2023 ГОСТ 29247-91 СТБ 1552-2017, п.7.9 ГОСТ 22760-77 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84, п.4.5 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84, п.4.6 ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1, 8.5.2 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |

|  | Молоко и молочные продукты. Сливочные масла. Сливочно-растительные масла, спреды. Консервы молочные. Ферментные препараты молокосвертывающие. Молочные составные продукты. Сыры. | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /01.086 | Staphylococcus aureus | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30347-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /01.086 | Споры мезофильных анаэробных бактерий |  | ГОСТ 32012-2012 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.70, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.85, 10.86, 10.89, 11.03, 11.07 /29.040 | Определение ко-личества фасован-ного товара,соде-ржимого упаково-чной единицы, среднего содер-жимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

|  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия; Хлеб и хлебо-булочные изделия; Мучные кондитерские изделия | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |

|  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия; Хлеб и хлебо-булочные изделия; Мучные кондитерские изделия. | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.159 | Микотоксины: - афлатоксин B1 | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30711-2011, п. 4 ГОСТ 33780-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.159 | -дезоксиниваленол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.159 | – зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.158 | – Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.159 | – охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32689.1-2014, ГОСТ 32689.2-2014, ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 ГОСТ 30349-96, п.5 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32689.1-2014, ГОСТ 32689.2-2014, ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 ГОСТ 30349-96, п.5 |

|  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия; Хлеб и хлебо-булочные изделия; Мучные кондитерские изделия. | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.158 | - гексахлорбензол | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32689.1-2014, ГОСТ 32689.2-2014, ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 ГОСТ 30349-96, п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.158 | -2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.161 | Пестициды: - ртуть-органические |  | ГОСТ 33704-2015 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |

|  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия; Хлеб и хлебо-булочные изделия; Мучные кондитерские изделия. | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый проч-ный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | СТБ 2547-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /11.116 | Органолептичес-кие показатели: цвет, форма, вкус, запах, хруст, состояние поверхности ,жесткость, внешний вид |  | ГОСТ ИСО 7304-94 ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-2022 ГОСТ 31964-2012 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 1910-2008 СТБ 1963-2009 СТБ 2160-2011 ГОСТ 5897-90 СТБ 2400-2015 СТБ 2394-2014 |

|  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия; Хлеб и хлебо-булочные изделия; Мучные кондитерские изделия. | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /29.040 | Масса нетто | ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.1-77 СТБ 1910-2008 СТБ 1963-2009 СТБ 2160-2011 ГОСТ 5897-90 СТБ 2400-2015 СТБ 927-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 26312.4-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ 31964-2012 СТБ 1963-2009 ГОСТ 34165-2017 ГОСТ 31646-2012 ГОСТ 15113.2-77 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 26972-86, п.4.1 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |

|  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия; Хлеб и хлебо-булочные изделия; Мучные кондитерские изделия. | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /01.086 | Бактерии рода Proteus | ТНПА и другая документация | ГОСТ 28560-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 11.06/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МВИ. МН 3543-2010 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.82, 10.85, 10.73, 10.89 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
|  |  | 01.11/08.162 01.12/08.162 01.13/08.162 10.61/08.162 10.62/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.82/08.162 10.85/08.162 10.73/08.162 10.89/08.162 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | СТБ EN 15662-2017 (применяется до 01.04.2026) СТБ EN 15662-2022 |

|  | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия; Хлеб и хлебо-булочные изделия; Мучные кондитерские изделия. | 01.11/08.162 01.12/08.162 01.13/08.162 10.61/08.162 10.62/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.82/08.162 10.85/08.162 10.73/08.162 10.89/08.162 | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты | ТНПА и другая документация | СТБ EN 15662-2017 (применяется до 01.04.2026) СТБ EN 15662-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11/08.162 10.61/08.162 10.62/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.85/08.162 10.73/08.162 10.89/08.162 | Пестициды: - гексахлорбензол |  | СТБ EN 15662-2017 (применяется до 01.04.2026) СТБ EN 15662-2022 |
|  |  | 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.85, 10.89 /08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 21094-2022, п.7 |
|  |  | 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.85, 10.89 /08.052 | Металло-магнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
|  |  | 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.85, 10.89 /08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022, п.8 |
|  |  | 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.85, 10.89 /08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022, п.7 |
|  |  | 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.85, 10.89 /08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | ГОСТ 5698-2022, п.7 |

|  | Сахар и кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия. Мед и продукты пчеловодства. Какао и какаопродукты | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.169 | Медь |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |

|  | Сахар и кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия. Мед и продукты пчеловодства. Какао и какаопродукты. | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  |  |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.159 | Микотоксины: - афлатоксин B1 |  | ГОСТ 30711-2011, п.4 ГОСТ 33780-2016 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.159 | - дезоксинивале-нол |  | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4(Е123); –понсо 4R(Е 124); –эритрозин(Е127) –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S(E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN(Е151); –коричневый НТ (Е 155) |  | СТБ 2547-2019 |

|  | Сахар и кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия. Мед и продукты пчеловодства. Какао и какаопродукты. | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/08.159 | Бензойная кислота и ее соли | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 806-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, чистота раствора, прозрачность, вкус, запах, цвет, хруст |  | ГОСТ 5897-90 ГОСТ 12576-2014 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 28886-2019 ГОСТ 31766-2012 ГОСТ 33917-2016 ГОСТ 15113.3-77 СТБ 2211-2011 СТБ 2394-2014 СТБ 2377-2014 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 5897-90 ГОСТ 26521-2017 СТБ 2394-2014 СТБ 2361-2014 СТБ 2422-2015 СТБ 934-93 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/08.052 | Массовая доля мелочи |  | СТБ 922, п.5.2 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77, п.4 ГОСТ 5901-2014 п.10 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 ГОСТ 5900-2014 п.7 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/08.149 | Общий диоксид серы |  | ГОСТ 34201-2017 ГОСТ 34552-2019, п.6 ГОСТ 26811-2014 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77, п.2 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77, п.3, п.4 ГОСТ 31902-2012 п.7, п.8 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77, п.5 ГОСТ 31902-2012 п.10 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77, п.6 |

|  | Сахар и кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия. Мед и продукты пчеловодства. Какао и какаопродукты. | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/11.116 | Зараженность, загрязненность | ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.2-77 ГОСТ 34165-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26972-86, п.4.1 ГОСТ 26968-86, п.4 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 33536-2015 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86, п.4.2 ГОСТ 31747-2012 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |

|  | Сахар и кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия. Мед и продукты пчеловодства. Какао и какаопродукты. | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.149 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка молока | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31681-2012 п.7, п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Массовая доля общего сухого остатка какао (расчетный показатель): |  | ГОСТ 31682-2012 п.11.2 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.164 | -массовая доля жира |  | ГОСТ 31682-2012 п. 11.1.1 ГОСТ 31682-2012 п.10.2 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.158 | -массовая доля жира |  | ГОСТ 31682-2012 п. 11.1.2 ГОСТ 31722-2012 п.8 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.052 | -массовая доля сухого обезжиренного остатка какао |  | ГОСТ 31682-2012 п.10.1 ГОСТ 31723-2012 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.158 | Массовая доля молочного жира |  | ГОСТ 31722-2012, п.8 СТБ ГОСТ Р 53122- 2012, п.8 |
|  |  |  | Массовая доля сухого молочного остатка (расчетный показатель) |  | ГОСТ Р 70337-2022, п.7.9 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.149 | -массовая доля сухого обезжиренного остатка молока |  | ГОСТ31681-2012 п.7, п.9 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.158 | -массовая доля молочного жира |  | ГОСТ 31722-2012 п.8 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка какао |  | ГОСТ 31723-2012 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.052 | Массовая доля отделяемой части шоколада (оболочки) |  | ГОСТ 5897-90, п.5.1, п.5.2 СТБ 2394-2014, п.8.1, п.8.2 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.052 | Массовая доля начинки |  | ГОСТ 5897-90, п.5.1, п.5.2 СТБ 2394-2014, п.8.1, п.8.2 |

|  | Сахар и кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия. Мед и продукты пчеловодства. Какао и какаопродукты. |  | Массовая доля какао-масла, в пересчете на сухие вещества (расчетный показатель): | ТНПА и другая документация | СТБ 2211-2011 п.6.5.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.164 | - массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 п.7, п.8 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.133 | -массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012 п.10 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.052 | -массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014, п.7 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.052 | Массовая доля влаги начинок |  | ГОСТ 5900-2014, п.7 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.052 | Массовая доля золы, нераство-римой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% |  | ГОСТ 5901-2014, п.8, п.9 |
|  |  | 10.71, 10.72, 10.82, 10.89 /08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчете на сахарозу |  | ГОСТ 5903-83, п.3, п.4, п.5 |
|  |  | 01.49, 10.71, 10.72, 10.81, 10.82, 10.85, 10.89/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8035-2012 СТБ 2211-2011, п.6.7 |
|  |  | 01.49/08.159 10.89/08.159 | 5-окси-метилфурфурол (гидроксиметилфурфураль) |  | ГОСТ 31768-2012, п.3.1 |
|  |  | 01.49/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.85/08.162 10.89/08.162 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | СТБ EN 15662-2017 (применяется до 01.04.2026) СТБ EN 15662-2022 |
|  |  | 01.49/08.162 10.71/08.162 10.72/08.162 10.85/08.162 10.89/08.162 | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  | СТБ EN 15662-2017 (применяется до 01.04.2026) СТБ EN 15662-2022 |
|  |  | 01.49/08.082 10.89/08.082 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 32169-2013, п.10.2 |

|  | Масложировая продукция, масла растительные, семена масличных культур | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.169 | Медь |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.035 | Железо |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |

|  | Масложировая продукция, масла растительные, семена масличных культур | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.035 | Никель | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 32122-2013 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 32122-2013 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.159 | Микотоксины: - афлатоксин B1 |  | ГОСТ 30711-2011, п.4 ГОСТ 33780-2016 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |

|  | Масложировая продукция, масла растительные, семена масличных культур | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 806-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.149 | Перекисное число |  | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 26593-85 ГОСТ 31762-2012 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 30418-96 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, внешний вид, запах, вкус, прозрачность твердого жира |  | ГОСТ 5472-50 ГОСТ 7482-96 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 32189-2013 ГОСТ 34178-2017 ГОСТ 31755-2012 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 |

|  | Масложировая продукция, масла растительные, семена масличных культур | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4(Е123); –понсо 4R(Е 124); –эритрозин(Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | СТБ 2547-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 |

|  | Масложировая продукция, масла растительные, семена масличных культур | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ИСО 6579:2002) |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 10.41/08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МВИ. МН 3543-2010 |
|  |  | 01.11, 01.26, 03.00, 10.41, 10.42, 10.89 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

| - * | Напитки (в т.ч. пиво, пивные напитки, солод) | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00, /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00, /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00, /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00, /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00, /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00, /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00, /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00, /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |

|  | Напитки (в т.ч. пиво, пивные напитки, солод) | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /08.158 | Метиловый спирт | ТНПА и другая документация | ГОСТ 13194-74 СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 33408-2015 ГОСТ 30536-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /08.159 | Микотоксины: - патулин |  | ГОСТ 28038-2013, п.6 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /08.159 | Кофеин |  | ГОСТ 30059-93, п.3 МВИ.МН 1037-99 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 |

|  | Напитки (в т.ч. пиво, пивные напитки, солод) | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хиноли-новый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4(Е123); –понсо 4R (Е124); –эритрозин (Е127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синийFCF (Е 133); –зеленый S(E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN(Е151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 ГОСТ 33406-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, аромат, вкус) |  | ГОСТ 6687.5-86 ГОСТ 30060-93 ГОСТ 30060-2022, п.4.7 СТБ 539-2019 СТБ 395-2017 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /29.040 | Объем |  | ГОСТ 6687.5-86 ГОСТ 30060-93 ГОСТ 30060-2022, п.5 СТБ 539-2019 СТБ 395-2017 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /08.149 | Массовая концентрация общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 ГОСТ 32115-2013 |

|  | Напитки (в т.ч. пиво, пивные напитки, солод) | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00/35.062 | Массовая доля двуокиси углерода | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32037-2013 ГОСТ 12258-79 ГОСТ 6687.3-87 ГОСТ 32038-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.03, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89/08.118 | Массовая доля сухих веществ в начальном сусле |  | ГОСТ 12787-81 п.3 |
|  |  | 11.03, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 п.1 |
|  |  | 11.03, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89/08.169 | pH |  | ГОСТ 31764-2012 |
|  |  | 11.03, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89/08.118 | Массовая доля спирта |  | ГОСТ 12787-81 п.1 ГОСТ 6687.7-88 |
|  |  | 11.03, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89/08.118 | Объемная доля спирта |  | СТБ 395-2017 п.7.2 |
|  |  | 11.03, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 12789-87 |
|  |  | 11.03, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89/29.061 | Пеностойкость и высота пены |  | ГОСТ 30060-93, п.3 ГОСТ 30060-2022, п.4.7 |
|  |  | 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 30712-2001, п.6.1, п.6.2 |
|  |  | 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001, п.6.3 |
|  |  | 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
|  |  | 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00 /01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |

|  | Напитки (в т.ч. пиво, пивные напитки, солод) | 11.03, 11.07 /05.086 | Дрожжи и плесени | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.03, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89 /05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 |
|  |  | 11.03, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001, п.6.4 |
|  |  | 11.03, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89/05.086 | Количество дрожжевых клеток |  | СТБ 395-2017, п.7.14 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 11.05, 11.06, 10.89 /08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МВИ. МН 3543-2010 |
|  |  | 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 10.89, 36.00/29.040 | Определение ко-личества фасова-нного товара, содержимого упаковочной ед-иницы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 21.41* |  | 11.01/08.162 11.02/08.162 11.03/08.162 11.04/08.162 11.05/08.162 11.07/08.162 10.89/08.162 | Триацетин (растворитель ароматообразующих веществ) |  | МВИ МН 2914-2008 |

|  | Другие продукты | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |

|  | Другие продукты | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.035 | Цинк | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.035 | Никель |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.159 | Микотоксины: - афлатоксин B1 |  | ГОСТ 30711-2011, п.4 ГОСТ 33780-2016 |

|  | Другие продукты | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.159 | - дезоксинива-ленол | ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51116-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.159 | - зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 ГОСТ 31504-2012 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  |  |

|  | Другие продукты | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4(Е123); –понсо 4R (Е 124) –эритрозин (Е127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S(E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус |  | ГОСТ 171-2015 ГОСТ 7698-93 ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 20083-74 ГОСТ 28178-89 ГОСТ 28483-2015 |

|  | Другие продукты | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /29.040 | Масса нетто, Объем продукта | ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 15113.1-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /08.161 | Пестициды: -ртутьорганичес-кие |  | ГОСТ 33704-2015 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 28178-89, п.18 ГОСТ 20083-74, п.3.12 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |

|  | Другие продукты | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Staphylococcus aureus | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 28178-89, п.19 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /05.086 | Наличие живых клеток продуцента |  | ГОСТ 20083-74, п.3.11 |

|  | Другие продукты | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /05.086 | Дрожжи и плесени | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.12-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.16, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 28178-89, п.17 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 10.85, 10.86, 10.89 /08.159 | Нитрозамины (сумма НДМА и НДЭА) |  | МВИ. МН 3543-2010 |
|  |  | 01.11, 01.14, 01.27, 01.28, 01.49, 01.70, 02.30, 03.00, 08.91, 08.93 10.62, 10.84, 10.86, 10.89 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
|  |  | 01.49/08.159 10.86/08.159 10.89/08.159 | 5-окси-метилфурфурол (5-гидроксиме-тилфурфураль) |  | ГОСТ 31768-2012, п.3.1 ГОСТ 31644-2012 |

|  | Другие продукты | 01.11/08.162 01.14/08.162 01.16/08.162 01.27/08.162 01.28/08.162 01.49/08.162 01.70/08.162 08.93/08.162 10.62/08.162 10.84/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ТНПА и другая документация | СТБ EN 15662-2017 (применяется до 01.04.2026) СТБ EN 15662-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11/08.162 01.14/08.162 01.16/08.162 01.27/08.162 01.28/08.162 01.49/08.162 01.70/08.162 08.93/08.162 10.62/08.162 10.84/08.162 10.86/08.162 10.89/08.162 | Пестициды: - ДДТ и его метаболиты |  | СТБ EN 15662-2017 (применяется до 01.04.2026) СТБ EN 15662-2022 |

|  | Биологически активные добавки к пище | 10.89 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.89 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 10.89 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 10.89 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 10.89 /08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 10.89 /08.169 | Медь |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 10.89 /08.035 | Цинк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 10.89 /08.169 | Цинк |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 10.89 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 10.89 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 10.89 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 10.89 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
|  |  | 10.89 /08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 |
|  |  | 10.89 /08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 |
|  |  | 10.89 /08.158 | - гептахлор |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 |
|  |  | 10.89 /08.158 | - алдрин |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 |
|  |  | 10.89 /08.159 | Нитраты |  | ГОСТ EN 12014-2-2014 |
|  |  | 10.89 /08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95, п.5 ГОСТ 34570-2019 |
|  |  | 10.89 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | МВИ.МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 ГОСТ 31504-2012 |
|  |  | 10.89 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  |  |

|  | Биологически активные добавки к пище | 10.89 /08.159 | Синтетические красители: тартразин(Е102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнеч-ный закат(Е110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); амарант4(Е123); –понсо 4R(Е124) эритрзин(Е127); –красный2G(Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V(E131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синийFCF (Е 133); зеленыйS(E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черныйРN(Е151) –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 10.89 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

|  | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |

|  | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.169 | Кадмий | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33824-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |

|  | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.082 | Ртуть | ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.158 | - гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |

|  | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.158 | - 2,4-D кислота, ее соли и эфиры | ТНПА и другая документация | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.161 | - ртутьоргани-ческие |  | ГОСТ 33704-2015 |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.159 | - патулин |  | ГОСТ 28038-2013, п.6 |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.159 | Бенз(а)пирен |  | СТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |

|  | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.159 | Нитраты | ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95, п.5 ГОСТ 34570-2019 |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | ГОСТ 33809-2016 ГОСТ 31504-2015 МВИ.МН 806-98 |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  |  |

|  | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хиноли-новый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124) эритрозин(Е127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 30363-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 15113.1-77 СТБ 254-2022 |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /08.149 | Общий диоксид серы |  | ГОСТ 34201-2017 ГОСТ 34552-2019, п.6 ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 25555.5-2014, п.6 СТБ 1932-2009, п.6.2 |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |

|  | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11 - 01.13, 01.21 – 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81 - 10.86, 10.89 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.035 | Кадмий | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.169 | Мышьяк | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31628-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | - гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | - гептахлор | ТНПА и другая документация | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | - алдрин |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 32689.1-2014 ГОСТ 32689.2-2014 ГОСТ 32689.3-2014 ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 СТБ EN 15662-2017 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | - 2,4-D кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 ГОСТ 34050-2017 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.161 | Пестициды: - ртутьоргани-ческие | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33704-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | - патулин |  | ГОСТ 28038-2013, п.6 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | – зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | – Т-2 токсин | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33682-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | – охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | - афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001, п.4 ГОСТ 34049-2017 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Бенз(а)пирен | ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51650-2001, п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | Полихлорирован-ные бифенилы |  | ГОСТ EN1528-1-2014 ГОСТ EN1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.158 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Нитраты | ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95, п.5 ГОСТ 34570-2019 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | ГОСТ 33809-2016 ГОСТ 31504-2015 МВИ.МН 806-98 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33809-2016 ГОСТ 31504-2015 МВИ.МН 806-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хиноли-новый (Е 104); –желтый солнеч-ный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (карму-азин) (Е 122); –амарант4(Е 123); –понсо 4R(Е 124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патенто-ванный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S(E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /11.116 | Органолептичес-кие показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах (аромат), цвет, вид на разрезе | ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 26664-85 ГОСТ 30625-98 СТБ 1189-99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 15113.1-77 ГОСТ 26664-85 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 МВИ.МН 3067-2008 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /08.149 | Общий диоксид серы | ТНПА и другая документация | ГОСТ 34201-2017 ГОСТ 34552-2019, п.6 ГОСТ 26811-2014 ГОСТ ЕN 13196-2015 ГОСТ 25555.5-2014, п.6 СТБ 1932-2009, п.6.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 26972-86, п.4.2 ГОСТ 32901-2014, п.8.5 ГОСТ 31747-2012 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 32901-2014, п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /01.086 | Количество термофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30425-97 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /01.086 | Staphylococcus aureus | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /01.086 | Escherichia coli |  | ГОСТ 30726-2001 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /01.086 | Энтерококки | ТНПА и другая документация | ГОСТ 28566-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 32901-2014, п.8.8 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /05.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 26972-86, п.4.3 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 33566-2015 |

|  | Продукты детского питания | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.11, 01.12, 01.13, 01.21 - 01.26, 01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.84 - 10.86, 10.89, 11.07 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

|  | Комплексные пищевые до-бавки, пище-вые добавки, ароматизато-ры, техноло-гические вспомога-тельные сред-ства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части со-держания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизато-ров, остаточ-ных количеств техноло-гических вспомогательных средств | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.035 | Свинец | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |

|  | Комплексные пищевые до-бавки, пище-вые добавки, ароматизато-ры, техноло-гические вспомога-тельные сред-ства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части со-держания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизато-ров, остаточ-ных количеств техноло-гических вспомогательных средств | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.035 | Кадмий | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |

|  | Комплексные пищевые до-бавки, пище-вые добавки, ароматизато-ры, техноло-гические вспомога-тельные сред-ства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части со-держания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизато-ров, остаточ-ных количеств техноло-гических вспомогательных средств | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.169 | Мышьяк | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31628-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |

|  | Комплексные пищевые до-бавки, пище-вые добавки, ароматизато-ры, техноло-гические вспомога-тельные сред-ства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части со-держания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизато-ров, остаточ-ных количеств техноло-гических вспомогательных средств | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.159 | Бензойная кислота (E210) и её соли бензоаты: | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33809-2016 ГОСТ 31504-2015 МВИ.МН 806-98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.159 | Сорбиновая кислота (Е200) и ее соли сорбаты: |  | ГОСТ 33809-2016 ГОСТ 31504-2015 МВИ.МН 806-98 |

|  | Комплексные пищевые до-бавки, пищевые добавки, ароматизаторы, техноло-гические вспомога-тельные сред-ства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части со-держания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств техноло-гических вспомогатель-ных средств | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е 102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е 123); –понсо 4R (Е 124); –эритрозин (Е127); –красный 2G (Е128 –красный очаровательныйАС(Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S (E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.159 | Лимонная кислота |  | ГОСТ 32771-2014 СТБ 1982-2009 |

|  | Комплексные пищевые до-бавки, пищевые добавки, ароматизаторы, техноло-гические вспомога-тельные сред-ства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части со-держания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизато-ров, остаточных количеств техноло-гических вспомогатель-ных средств | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.159 | Яблочная к-та | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32771-2014 СТБ 1982-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.159 | Винная кислота |  | ГОСТ 32771-2014 СТБ 1982-2009 |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.159 | Молочная к-та |  | ГОСТ 32771-2014 СТБ 1982-2009 |

|  | Комплексные пищевые до-бавки, пищевые добавки, ароматизаторы, техноло-гические вспомога-тельные сред-ства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части со-держания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизато-ров, остаточных количеств техноло-гических вспомогатель-ных средств | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.159 | Аскорбиновая кислота | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31643-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.159 | Щавелевая кислота |  | ГОСТ 32771-2014 СТБ 1982-2009 |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.159 | Уксусная кислота |  | ГОСТ 32771-2014 СТБ 1982-2009 |

|  | Комплексные пищевые добавки, пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогатель-ные средства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизаторов, остаточных количеств технологических вспомогатель-ных средств | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.159 | Янтарная кислота | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32771-2014 СТБ 1982-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.159 | Микотоксины: - афлатоксин B1 |  | ГОСТ 30711-2001, п.4 ГОСТ 31748-2012 |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.158 | - Т-2 токсин |  | ГОСТ 33682-2015 |

|  | Комплексные пищевые добавки, пищевые добавки, ароматизаторы, технологиче-ские вспомогатель-ные средства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизато-ров, остаточных количеств технологичес-ких вспомогательных средств | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах | ТНПА и другая документация | СТБ 1760-2007 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 2156-76 ГОСТ 11293-2017 ГОСТ 14618.0-78 ГОСТ 29186-91 ГОСТ 30145-94 ГОСТ 33770-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /29.040 | Масса нетто, объем продукта |  | ГОСТ 15113.1-77 СТБ 1760-2007 |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /08.149 | Общий диоксид серы |  | ГОСТ 26811-2014 ГОСТ 25555.5-2014, п.6 СТБ 1932-2009, п.6.2 ГОСТ 7698-93, п.2.9 |

|  | Комплексные пищевые добавки, пищевые добавки, ароматизаторы, технологиче-ские вспомогатель-ные средства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части содержания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизато-ров, остаточных количеств технологичес-ких вспомогательных средств | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 11293-2017, п.8.17.2 ГОСТ ISO 4833-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |

|  | Комплексные пищевые до-бавки, пище-вые добавки, ароматизаторы, техноло-гические вспомога-тельные сред-ства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части со-держания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизато-ров, остаточных количеств техноло-гических вспомогатель-ных средств | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 11293-2017, п.8.17.2 ГОСТ 23058 п.3.5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

|  | Комплексные пищевые до-бавки, пище-вые добавки, ароматизаторы, техноло-гические вспомога-тельные сред-ства, пищевая продукция и сырье для ее производства в части со-держания в ней пищевых добавок, биологически активных веществ из ароматизато-ров, остаточных количеств техноло-гических вспомогатель-ных средств | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 01.01-01.14, 01.21-01.28, 01.70, 02.30, 03.00, 08.12, 08.91 - 08.93, 10.11-10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 20.12-20.14, 20.53, 20.59, 21.10 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

|  | Вина, виноматериалы, вина игристые, шампанское. Напитки, соки плодово-ягодные спиртованные, соки сброжено-спиртовые, соки концентрированные. | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89 /11.116 | Органолептичес-кие показатели: прозрачность, вкус, аромат, цвет, пенистые и игристые свойства | ТНПА и другая документация | ГОСТ 13918-88 ГОСТ 32051-2013 ГОСТ 6687.5-86 ГОСТ 7208-93, п.4.7 СТБ 1122-2010 СТБ 1378-2008 СТБ 1529-2010, п.7.3 СТБ 1694-2006, п.7.2 СТБ 1695-2006, п.7.2 СТБ 2500-2017 п.7.2 СТБ 950-2006, п.7.2 СТБ 979-94, п.5.3 ГОСТ 33817-2016 СТБ 1832-2008 п.7.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/29.040 | Объем продукта |  | ГОСТ 23943-80, п.1 СТБ 1529-2010 СТБ 539-2019 ГОСТ 32080-2013, п.5.1 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.031 | Объёмная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 32095-2013 ГОСТ 32080-2013п.5.3.1 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.1, п.2 ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.149 | Массовая концентрация титруемых кислот |  | СТБ 979-94, п.5.4 СТБ 1931-2009 ГОСТ 32114-2013 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.149 | Общий диоксид серы |  | СТБ 1932-2009 п.6.2 ГОСТ 32115-2013, п.6.2 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89 /08.118 | Массовая концентрация приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 ГОСТ 32081-2013 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/35.062 | Давление двуокиси углерода в бутылке при 20 °С |  | ГОСТ 12258-79 |

|  | Вина, виноматериалы, вина игристые, шампанское. Напитки, соки плодово-ягодные спиртованные, соки сброжено-спиртовые, соки концентрированные. | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.159 | Массовая концентрация органических кислот | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33410-2015 ГОСТ 31643-2012 СТБ 1982-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.035 | Свинец |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |

|  | Вина, виноматериалы, вина игристые, шампанское. Напитки, соки плодово-ягодные спиртованные, соки сброжено-спиртовые, соки концентрированные. | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.035 | Массовая концентрация железа | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  | МВИ. МН 806-98 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | МВИ. МН 806-98 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (карму-азин) (Е 122); –амарант 4 Е123); –понсо 4R (Е124); –эритрозин (Е127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патенто-ванный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S(E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 33406-2015 ГОСТ 34229-2017 СТБ 2547-2019 |

|  | Вина, виноматериалы, вина игристые, шампанское. Напитки, соки плодово-ягодные спиртованные, соки сброжено-спиртовые, соки концентрированные. | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89 /08.156 | Массовая концентрация лимонной кислоты |  | ГОСТ 32113-2013 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89 /08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 ГОСТ 26928-86 |
|  |  | 11.01-11.05, 11.07,01.13, 01.21-01.25, 01.27, 10.32, 10.89/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержи-мого упаковоч-ной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 28.28* |  | 11.02/08.162 11.03/08.162 11.04/08.162 10.89/08.162 | Метилантранилат (компонент ароматизаторов) |  | МВИ МН 2913-2008 |
| 28.29* |  | 11.02/08.162 11.03/08.162 11.04/08.162 10.89/08.162 | Триацетин (растворитель ароматообразующих веществ) |  | МВИ МН 2914-2008 |

|  | Напитки алко-гольные дистил-лированные и недистиллиро-ванные. Коньяки, коньячные спирты, коньячные напитки, бренди | 11.01, 11.04 /11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, букет, вкус | ТНПА и другая документация | СТБ 1386-2013, п.7.7 СТБ 1385-2013 п. 6.4 ГОСТ 32051-2012 ГОСТ 31732-2021 ГОСТ 33817-2016 СТБ 2138-2011 п.7.4 СТБ 2139-2011 п.7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01, 11.04 /29.040 | Объем продукта |  | ГОСТ 23943-80 п.1 ГОСТ 32080-2013, п.5.1 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.031 | Объёмная доля этилового спирта |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 32095-2012 ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73, п.1, п.2 ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.156 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 СТБ 1385-2013 п.6.3 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.158 | Массовая концентрация метилового спирта |  | ГОСТ 33408-2015 ГОСТ 33833-2016 ГОСТ 33834-2016 ГОСТ 34675-2020 ГОСТ 30536-2013 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.156 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-76 ГОСТ 14138-20141 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.158 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 33408-2015 ГОСТ 33833-2016 ГОСТ 33834-2016 ГОСТ 34675-2020 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.149 | Массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 14139-76 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.158 | Массовая концентрация средних эфиров |  | ГОСТ 33408-2015 ГОСТ 33833-2016 ГОСТ 33834-2016 ГОСТ 34675-2020 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.149 | Массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 12280-75 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.158 | Массовая концентрация альдегидов |  | ГОСТ 33408-2015 ГОСТ 33833-2016 ГОСТ 33834-2016 ГОСТ 34675-2020 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.149 | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 ГОСТ 32001-2012 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.149 | Массовая концентрация дубильных веществ |  | МВИ.МН 2667-2007 |

|  | Напитки алко-гольные дистил-лированные и недистиллиро-ванные. Коньяки, коньячные спирты, коньячные напитки, бренди | 11.01, 11.04 /08.052 | Массовая концентрация приведенного (общего) экстракта | ТНПА и другая документация | МВИ.МН 2669-2007 ГОСТ 33815-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.118 | Массовая концентрация приведенного (общего) экстракта |  | ГОСТ 32000-2012 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.133 | Массовая концентрация приведенного (общего) экстракта |  | ГОСТ 32080-2013, п.5.4 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.035 | Свинец |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.035 | Железо |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |

|  | Напитки алко-гольные дистил-лированные и недистиллиро-ванные. Коньяки, коньячные спирты, коньячные напитки, бренди | 11.01, 11.04 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е123); –понсо 4R (Е124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S(E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33406-2015 МВИ.МН 2399-2005 СТБ 2547-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | МВИ. МН 806-98 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  | МВИ. МН 806-98 |
|  |  | 11.01, 11.04 /04.125 | Удельная (объ-емная) актив-ность радиону-клида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73 ГОСТ 26928-86 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.04 /08.149 | Общий диоксид серы |  | СТБ 1932-2009, п.6.2 ГОСТ 32115-2013, п.6.2 |
|  |  | 11.01, 11.04 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содер-жимого упако-вочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

|  | Напитки алко-гольные дистил-лированные и недистиллиро-ванные. Коньяки, коньячные спирты, коньячные напитки, бренди | 11.01, 11.04 /08.156 11.01, 11.04 /08.031 | Массовая концентрация метилового спирта (расчетный показатель) | ТНПА и другая документация | СТБ 2138-2011 п.7.2.4 СТБ 2139-2011 п.7.3.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водки, водки особые, водки фруктовые, напитки спиртные | 11.01, 11.03, 11.04 /11.116 | Органолептические показатели: прозрачность, цвет, вкус, аромат | ТНПА и другая документация | ГОСТ 5363-93, п.4.6 СТБ 2369-2014 СТБ 2500-2017 ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8, п. 7.2 ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 33817-2016 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04 /29.040 | Объем продукта |  | ГОСТ 5363-93, п.4.5 ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 23943-80 ГОСТ 4828-83 СТБ 2369-2014 СТБ 1384-2010 ГОСТ 32080-2013, п.5.1 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04 /08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 5363-93, п.4.7 ГОСТ 32035-2013 СТБ 1929-2009 ГОСТ3639-79 ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04 /08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5363-93, п.4.8 ГОСТ 32035-2013 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04 /08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный в безводном спирте |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 33408-2015 ГОСТ 34675-2020 ГОСТ 30536-2013 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04 /08.158 | Массовая концен-трация сивушного масла: 1-, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в 1 дм3 безводного спирта |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 33408-2015 ГОСТ 34675-2020 ГОСТ 30536-2013 |

|  | Водки, водки особые, водки фруктовые, напитки спиртные | 11.01, 11.03, 11.04 /08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт | ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 33408-2015 ГОСТ 34675-2020 ГОСТ 30536-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04 /08.158 | Объёмная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 ГОСТ 32035-2013 ГОСТ 33408-2015 СТБ 2369-2014 ГОСТ 34675-2020 ГОСТ 30536-2013 СТБ 1385-2013, п.6.3 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04 /08.149 | Массовая концентрация сахаров |  | ГОСТ 13192-73 п.1, п.2 ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04/08.035 | Свинец |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04/08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04/08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04/08.035 | Железо |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | МВИ. МН 806-98 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  | МВИ. МН 806-98 |

|  | Водки, водки особые, водки фруктовые, напитки спиртные | 11.01, 11.03, 11.04 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е123); –понсо 4R (Е124); –эритрозин (Е 127); –красный 2G (Е 128); –красный очаровательный АС (Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S(E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33406-2015 МВИ.МН 2399-2005 СТБ 2547-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04 /04.125 | Удельная (объ-емная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

|  | Ликеро-водочные изделия. Настои, композиции водно-спиртовые, основы натуральные. | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53/11.116 | Органолептичес-кие показатели: цвет, аромат, вкус | ТНПА и другая документация | ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п. 2.8, 7.2 СТБ 924-2008, п.6.1 ГОСТ 33817-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53/29.040 | Объем продукта |  | ГОСТ 4828-83 п.2.7 ГОСТ 32080-2013, п.5.1 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.031 | Крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9 ГОСТ 32080-2013 п.5.3.1 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83, п.2.11.1 ГОСТ 32080-2013 п.5.5.1 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.082 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 4828-83, п. .2.11.2 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.149 | Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную |  | ГОСТ 4828-83 п.2.12 ГОСТ 32080-2013 п.5.6 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53/08.052; | Массовая концентрация общего экстракта |  | ГОСТ 3626-73, п.2 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53/08.133 |  |  | ГОСТ 4828-83 п.2.10 ГОСТ 32080-2013 п.5.4 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.035 | Свинец |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53/08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |

|  | Ликеро-водочные изделия. Настои, композиции водно-спиртовые, основы натуральные. | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.169 | Кадмий | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33824-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.035 | Железо |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | МВИ. МН 806-98 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  |  |

|  | Ликеро-водочные изделия. Настои, композиции водно-спиртовые, основы натуральные. | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е123); –понсо 4R (Е124); –эритрозин(Е 127); красный2G(Е128); –красный очаровательныйАС(Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S(E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
|  |  | 11.01, 11.03, 11.04, 01.28, 10.84, 10.89, 20.53/11.116 | Растворимость |  | СТБ 924-2008, п.6.2 |

|  | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия, полу-фабрикаты) | 10.85, 10.89 /01.086 | КМАФАнМ | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ ISO 4833-2015 ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.85, 10.89 /01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |
|  |  | 10.85, 10.89 /01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
|  |  | 10.85, 10.89 /01.086 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91 |
|  |  | 10.85, 10.89 /01.086 | Патогенные микроорганизмыв т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 ГОСТ 9958-81 п.4.3 |
|  |  | 10.85, 10.89 /01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция,утв. МЗ РБ № 81-0904 от 16.10.04 ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 7702.2.5-93 |
|  |  | 10.85, 10.89 /01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 |
|  |  | 10.85, 10.89 /01.086 | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
|  |  | 10.85, 10.89 /01.086 | Сульфит-редуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 7702.2.6-93 |
|  |  | 10.85, 10.89 /05.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
|  |  | 10.85, 10.89 /01.086 | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 7702.2.7-93 ГОСТ 9958-81, п.4.4 ГОСТ 4288-76 п.2.11.7 |
|  |  | 10.85, 10.89 /01.086 | Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
|  |  | 10.85, 10.89 /11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 4288-76 п.2.3 МУ, утв.Пост. МЗ РБ и МТ РБ от 21.04.01№ 18/29 приложение 2 |
|  |  | 10.85, 10.89 /29.040 | Определение массы |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.2 |

|  | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия, полу-фабрикаты) | 10.85, 10.89 /08.052 | Массовая доля влаги | ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 п. 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 4288-76 п. 2.6 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.052 | Определение сухих веществ или влажности |  | Методические указания, №18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001, п.5.1 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.164 | Массовая доля жира |  | Методические указания №18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001, п.5.2 |
|  |  | 10.85/ 08.149 | Массовая доля сахара |  | Методические указания № 18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001,п.5.3 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.149 | Определение содержания белка |  | Методические указания № 18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001,п.5.6 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.156 | Определение содержания белка |  | Методические указания № 18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001,п.5.6 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.149 | Массовая доля хлорида натрия |  | Методические указания № 18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001п.5.8 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.052 | Определение минеральных веществ (золы) |  | Методические указания № 18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001,п.5.7 |
|  |  | 10.85, 10.89 /12.042 | Энергетическая ценность |  | Методические указания № 18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001,п.12 |
|  |  | 10.85, 10.89 /11.116 | Пероксидаза |  | Методические указания № 18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001, п.11.1.1 |
|  |  | 10.85, 10.89 /11.116 | Фосфатаза |  | Методические указания № 18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001, п.11.1.2 |
|  |  | 10.85, 10.89 /11.116 | Наличие красного синтетического красителя |  | Методические указания № 18/29, утв. МТ РБ и МЗ РБ 21.04.2001, п.14.1.1 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.149 | Определение массовой доли хлеба |  | ГОСТ 4288-76 п 2.8 ГОСТ 34135-2017 |
|  |  | 10.85, 10.89 /11.116 | Степень термического окисления фритюра |  | МУ № 18/29 п. 11.2 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.082 | Степень термического окисления фритюра |  | МУ № 18/29 п. 11.2 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.133 | Степень термического окисления фритюра |  | МУ № 18/29 п. 11.2 |

|  | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия, полу-фабрикаты) | 10.85, 10.89 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция -90 | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.035 | Железо |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.035 | Медь |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.169 | Медь |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.035 | Свинец |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.169 | Свинец |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.035 | Цинк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.169 | Цинк |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.035 | Ртуть |  | МВИ МН 1792-2002 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.169 | Йод |  | ГОСТ 31660-2012 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.169 | Кадмий |  | ГОСТ 33824-2016 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.035 | Никель |  | МВИ МН 1792-2002 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.035 | Хром |  | МВИ МН 1792-2002 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.158 | Хлор-органические пестициды - ГХЦГ (альфа, бета, гамма- изомеры) - ДДТ и его метаболиты - гексахлорбензол |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |

|  | Продукция общественного питания (готовые кулинарные изделия, полу-фабрикаты) | 10.85, 10.89 /08.161 | Ртуть- органические пестициды | ТНПА и другая документация | ГОСТ 33704-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.158 | 2,4-Д кислота |  | МУ №1541-76 ГОСТ 34050-2017 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.158 | Поли-хлорированные бифенилы |  | ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.159 | Бензойная кислота и ее соли |  | МВИ. МН 806-98 ГОСТ 33809-2016 ГОСТ 31504-2012 |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли |  |  |
|  |  | 10.85, 10.89 /08.159 | Синтетические красители: -тартразин (Е102); –желтый хинолиновый (Е 104); –желтый солнечный закат (Е 110); –цитрусовый красный (Е 121); –азорубин (кармуазин) (Е 122); –амарант 4 (Е123); –понсо 4R (Е124); –эритрозин(Е 127); красный2G(Е128); –красный очаровательныйАС(Е 129); –синий патентованный V (E 131); –индигокармин (Е 132); –блестящий синий FCF (Е 133); –зеленый S(E142); –зеленый прочный FCF (Е 143); –бриллиантовый черный РN (Е 151); –коричневый НТ (Е 155) |  | ГОСТ 33406-2015 СТБ 2547-2019 |
|  |  | 10.85, 10.89 /29.040 | Определение количества фасованного товара, содержимого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

|  | Смывы с объектов окружающей среды | 101.19/ 01.086 | Отбор и подготовка проб | Инструкция №078-2010 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 СанНиП, утв. МЗ РБ от 30.03.2012 № 32, ГН № 121, утв. Пост. МЗ РБ от 02.12.2016 | Инструкция № 078-2010 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 СТБ ISO 18593-2012 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 02.12.2016 № 121. ГОСТ 7702.2.0-2016, п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 101.19/ 01.086 | БГКП | Инструкция №078-0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | Инструкция №078-0210 п.4.2 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл 14, п. 77 |
|  |  | 101.19/ 01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция №078-0210 | Инструкция №078-0210 п.4.4 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл 14, п.78 |
|  |  | 101.19/ 01.086 | Общая микробная обсемененность, КМАФАнМ | Инструкция №078-0210 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | Инструкция №078-0210 п.4.3 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл 14, п. 74 |
|  |  | 101.19/ 01.086 | Salmonella spp. | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 СанПиН,утв. МЗ РБ от 30.03.12 № 32 ГН утв. Пост. МЗ РБ от 02.12.2016№121 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл.14, п. 80 |
|  |  | 101.19/ 01.086 | Плесени | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл.17, п. 75 |
|  |  | 101.19/ 01.086 | Listeria monocytogenes | СанПиН, утв. МЗ РБ от 30.03.2012 № 32, ГН утв. Пост. МЗ РБ от 02.12.2016 № 121 | Инструкция № 001-0116 |
|  |  | 101.19/ 01.086 | Дрожжи | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 гл.17, п. 75 |

| 34.1* | Ароматизаторы, соусы, комплексные добавки и другие технологические вспомогательные средства для табачных изделий | 10.89/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, запах, цвет, вкус) | ТНПА и другая документация | ГОСТ 14618.0-78 ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 8756.1-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.2* |  | 10.89/11.116 | Посторонние примеси |  | ГОСТ 14618.0-78 |
| 34.3* |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 8756.1-2017 ГОСТ 29245-91 ГОСТ 15113.1-77 |
| 34.4* |  | 10.89/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 14618.10-78, п.2 |
| 34.5* |  | 10.89/08.118 | Плотность |  | ГОСТ 14618.10-78, п.3 |
| 34.6* |  | 10.89/08.133 | Показатель преломления |  | ГОСТ 14618.10-78, п.4 |
| 34.7* |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 |
| 34.8* |  | 10.89/08.031 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 4828-83, п.2.9 |
| 34.10* |  | 10.89/08.169 | Свинец |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 33824-2016 |
| 34.11* |  | 10.89/08.035 | Свинец |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| 34.12* |  | 10.89/08.169 | Кадмий |  | СТБ 1313-2002 ГОСТ 33824-2016 |
| 34.13* |  | 10.89/08.035 | Кадмий |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| 34.14* |  | 10.89/08.169 | Мышьяк |  | ГОСТ 31628-2012 |
| 34.15* |  | 10.89/08.035 | Мышьяк |  | МВИ.МН 1792-2002 ГОСТ 30538-97 |
| 34.16* |  | 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 34.17* |  | 10.89/08.035 | Ртуть |  | МВИ.МН 1792-2002 |
| 34.18* |  | 10.89/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96, п.4 |
| 34.19* |  | 10.89/08.158 | Пестициды: - ГХЦГ (α, β, γ-изомеры) - ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96, п.5 ГОСТ EN 1528-1-2014 ГОСТ EN 1528-2-2014 ГОСТ EN 1528-3-2014 ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 34.20* |  | 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота |  | МВИ.МН 806-98 |
| 34.21* |  | 10.89/08.159 | Бензойная кислота |  | МВИ.МН 806-98 |

| 34.23* | Ароматизаторы, соусы, комплексные добавки и другие технологические вспомогательные средства для табачных изделий | 10.89/01.086 | Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.24* |  | 10.89/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 34.25* |  | 10.89/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 34.26* |  | 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 34.27* |  | 10.89/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 34.28* |  | 10.89/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 35.1* | Нетабачные никотино-содержащие изделия орального способа потребления | 10.89/08.158 20.14/08.158 20.53/08.158 20.59/08.158 | Содержание никотина | ТНПА и другая документация | СТБ 2601-2022, п.6.4 |
| 35.2* |  | 10.89/29.040 20.14/29.040 20.53/29.040 20.59/29.040 | Содержание никотина в одной никотиновой подушечке |  | СТБ 2601-2022, п.6.5 |
| 35.3* |  | 10.89/29.040 20.14/29.040 20.53/29.040 20.59/29.040 | Отклонение содержания никотина в одной никотиновой подушечке от содержания никотина в одной никотиновой подушечке указанного на потребительской упаковке |  | СТБ 2601-2022, п.6.6 |
| 35.4* |  | 10.89/29.040 20.14/29.040 20.53/29.040 20.59/29.040 | Отклонение массы никотиновой подушечки |  | СТБ 2601-2022, п.6.3 |
| 35.5* |  | 10.89/29.040 20.14/29.040 20.53/29.040 20.59/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержи-мого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |

| 36.1* | Никотиносодер-жащие жидкости для электронных систем курения, электронные системы курения с жидкостями для них, конструктивно входящими в состав таких систем | 10.89/08.158 20.14/08.158 20.59/08.158 | Содержание никотина | ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 58109-2018, п.6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.2* |  | 27.90/29.040 20.59/29.040 | Объем одноразовых электронных систем доставки никотина, одноразовых катриджей, специальных заправочных контейнеров |  | ГОСТ 33756-2016 п.9.1, п. 9.5 |
| 36.3* |  | 27.90/11.116 20.59/11.116 | Определение протечек жидкости |  | ГОСТ Р 58109-2018 п.6.2 |
| 36.4* |  | 10.89/29.040 20.14/29.040 27.90/29.040 20.59/29.040 | Определение количества фасованного товара, содержи-мого упаковочной единицы, среднего содержимого партии |  | СТБ 8020-2002 СТБ 8035-2012 |
| 37.1* | Средства для стирки | 20.41, 20.59 /08.156 | Моющая способность | ГОСТ 32479-2013, п.3.1.5, табл.2 | ГОСТ 22567.15-95 |
| 37.2* |  | 20.41, 20.59 /29.061 | Пенообразующая способность | ГОСТ 32479-2013, п.3.1.4, табл.1 | ГОСТ 22567.1-77 |
| 37.3* |  | 20.41, 20.59 /08.169 | Показатель активности водородных ионов ( рН ) | ГОСТ 32479-2013, п.3.1.4, табл.1 | ГОСТ 22567.5-93 |
| 37.4* |  | 20.41, 20.59 /08.156 | Массовая доля фосфорнокислых солей в пересчете на Р2О5 | ГОСТ 32479-2013, п.3.1.4, табл.1 | ГОСТ 22567.7-87 |
| 37.5* |  | 20.41, 20.59 /08.149 | Массовая доля активного кислорода | ГОСТ 32479-2013, п.3.1.4, табл.1 | ГОСТ 22567.10-93 |
| 38.1* | Вода питьевая | 100.09 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ-МН 1181-2011 |
| 38.2* |  | 100.09 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ-МН 1181-2011 |

| 38.3* | Вода питьевая | 100.09 /11.116 | Запах при 200С | ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.4* |  | 100.09 /11.116 | Запах при 600С |  | ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 38.5* |  | 100.09 /11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3 |
| 38.6* |  | 100.09 /08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 38.7* |  | 100.09 /08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 38.8* |  | 100.09 /08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 п.3 |
| 38.9* |  | 100.09 /08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 38.10* |  | 100.09 /08.169 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89 п.3 |
| 38.11* |  | 100.09 /08.035 | Железо |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.12* |  | 100.09 /08.035 | Алюминий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.13* |  | 100.09 /08.035 | Сурьма |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.14* |  | 100.09 /08.035 | Барий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.15* |  | 100.09 /08.035 | Бериллий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.16* |  | 100.09 /08.035 | Кобальт |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.17* |  | 100.09 /08.035 | Литий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.18* |  | 100.09 /08.035 | Молибден |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.19* |  | 100.09 /08.035 | Натрий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.20* |  | 100.09 /08.035 | Никель |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.21* |  | 100.09 /08.035 | Ртуть |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.22* |  | 100.09 /08.035 | Селен |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.23* |  | 100.09 /08.035 | Серебро |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.24* |  | 100.09 /08.035 | Стронций |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.25* |  | 100.09 /08.035 | Хром |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.26* |  | 100.09 /08.035 | Марганец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.27* |  | 100.09 /08.035 | Свинец |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.28* |  | 100.09 /08.035 | Кадмий |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.29* |  | 100.09 /08.035 | Цинк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.30* |  | 100.09 /08.035 | Мышьяк |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.31* | Вода питьевая | 100.09 /08.035 | Медь | ТНПА и другая документация | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.32* |  | 100.09 /08.035 | Кальций |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.33* |  | 100.09 /08.035 | Магний |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 38.34* |  | 100.09 /08.035 | Калий |  | СТБ ISO 11885-2011 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в ООС

1- ТНПА не принят в Республике Беларусь

Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева