|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2311 |
|  | от 31.01.2002 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 сентября 2025 года

| производственная лаборатория производственной площадки Открытого акционерного общества "Савушкин продукт" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Янки Купалы, 118, 224028, г. Брест, Брестская область (Производственная лаборатория управления лабораторного контроля Открытого акционерного общества "Савушкин продукт") |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/42.000, 10.51/42.000 | отбор проб | ТР ТС 033/2013 Приложения 1, 3, 6, 12,13; ТР ТС 033/2013 Раздел Х, пункт 53, 54; ТР ТС 033/2013 Раздел III пункт 6 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014 5, 6; ГОСТ 9225-84 1, 2, 3; ГОСТ ISO 707-2013; СТБ 1036-97 |
| 1.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: -внешний вид и цвет; -консистенция; -запах и вкус | ТР ТС 033/2013 Приложения 1, 3, 6, 12,13; ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII приложение 3; ТР ТС 033/2013 Раздел Х, пункт 53, 54; ТР ТС 033/2013 Раздел III пункт 6 | ГОСТ 29245-91 2, 3; СТБ 1552-2017 7.3, 7.4; СТБ 1746-2017 7.2, 7.3; СТБ 1858-2022 7.2; СТБ 1887-2016 7.2; СТБ 1888-2016 7.2; СТБ 1890-2017 7.2; СТБ 2206-2017 7.2; СТБ 2219-2017 7.3; СТБ 2263-2016 7.2; СТБ 2283-2016 7.2; СТБ 315-2017 7.2, 7.3; СТБ 970-2017 7.2, 7.3 |
| 1.3* |  | 01.41/29.145, 10.51/29.145 | Температура | ТР ТС 033/2013 Приложения 1, 3, 6, 12,13; ТР ТС 033/2013 Раздел Х, пункт 53, 54; ТР ТС 033/2013 Раздел III пункт 6 | ГОСТ 26754-85; ГОСТ 3622-68 2 |
| 1.4* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 3624-92 3, 4 |
| 1.5* |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Эффективность пастеризации |  | ГОСТ 3623-2015 6.2, 7.1, 8 |
| 1.6* |  | 01.41/08.031, 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 2 |
| 1.7* |  | 01.41/08.037, 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91; ГОСТ 5867-2023 6; ГОСТ 5867-90 2; СТБ ISO 2446-2009 |
| 1.8* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Массовая доля сухих веществ. |  | ГОСТ 3626-73 2, 3, 5 |
| 1.9* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; СТБ ISO 8968-1-2024 |
| 1.10* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.11* |  | 01.41/08.169, 10.51/08.169 | Активная кислотность (рН) |  | ГОСТ 31978-2012; ГОСТ 32892-2014 |
| 1.12* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Наличие ингибирующих веществ |  | ГОСТ 23454-2016 7, 8 |
| 1.13* |  | 01.41/08.085, 10.51/08.085 | Точка замерзания |  | ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87) |
| 1.14* |  | 01.41/12.042, 10.51/12.042 | Степень чистоты, группа |  | ГОСТ 29245-91; ГОСТ 8218-89 |
| 1.15* |  |  | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 |
| 1.16* |  |  | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.17* |  |  | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.18* |  | 01.41/08.052, 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 4; ГОСТ 3626-73 2, 3, 5 |
| 1.19* |  | 01.41/08.155, 10.51/08.155 | Активность щелочной фосфотазы |  | СТБ ISO 11816-1-2009 |
| 1.21* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара в пересчёте на инвертный |  | ГОСТ 29248-91 2, 4; ГОСТ 3628-78 2, 3, 5 |
| 1.22* |  |  | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 4 |
| 1.23* |  |  | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 5 |
| 1.24* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ Р 51463-99 |
| 1.25* |  | 10.51/12.042 | Индекс растворимости сырого осадка |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 1.26* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 033/2013 Раздел V, пункт 17; ТР ТС 033/2013 Приложения 1, 2, 5, 8. 11; ТР ТС 033/2013 Раздел Х, пункт 50,52; ТР ТС 033/2013 Приложения 1, 2, 5, 8, 11; ТР ТС 033/2013 Раздел VII, пункт 33,36 | ГОСТ 32901-2014 8.4; ГОСТ 9225-84 4.5; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 1.27* |  |  | Редуктазная проба |  | ГОСТ 32901-2014 8.1; ГОСТ 9225-84 4.2 |
| 1.28* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014 8.5; ГОСТ 9225-84 4.6 |
| 1.29* |  | 01.41/18.115, 01.41/18.154 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014; ГОСТ ISO 13366-1/IDF 148-1-2014 |
| 1.30* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086 | Количество бактерий семейства Enterobakteriaceae |  | ГОСТ 32064-2013; СТБ ISO 21528-1-2009 |
| 1.31* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 32901-2014 8.6.5; ГОСТ 33566-2015 |
| 1.32* |  | 10.51/18.115 | Микроскопические исследования |  | ГОСТ 32901-2014 8.7; ГОСТ 9225-84 4.7 |
| 1.33* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |
| 1.34* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014 8.8; ГОСТ 9225-84 4.8 |
| 1.35* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 1.36* |  | 01.41/03.152, 01.41/12.042, 10.51/03.152, 10.51/12.042 | Антибиотики:тетрациклиновой группы Антибиотики: -тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 Приложение 3 раздел 2; ТР ТС 021/2011 Глава 3 статья 20; ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7; ТР ТС 033/2013 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел X, пункт 49, 51; ТР ТС 033/2013 Раздел VII, пункт 32; ТР ТС 033/2013 Раздел V, пункт 16 | ГОСТ 32219-2013 5.4.1; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.37* |  |  | -хлорамфеникол (левомицетина) |  | ГОСТ 32219-2013 5.4.1; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 3283-2009; МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.38* |  |  | -стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 5.4.1; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |
| 1.39* |  |  | -пенициллин (бензилпеницилин) |  | ГОСТ 32219-2013 5.2.1, 5.4.1; ГОСТ 32254-2013; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.40* |  | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел X, пункт 49, 51; ТР ТС 033/2013 Раздел VII, пункт 32; ТР ТС 033/2013 Раздел V, пункт 16 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015 |
| 1.41* |  | 10.51/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013 |
| 1.42* |  |  | Удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 1.43* |  | 01.41/08.074, 10.51/08.074 | Массовая доля сухих веществ Д- (9,00-55,00) % | ТР ТС 033/2013 Приложения 1, 3, 6, 12,13; ТР ТС 033/2013 Раздел Х, пункт 53, 54; ТР ТС 033/2013 Раздел III пункт 6 | ГОСТ 32255-2013 |
| 1.44* |  |  | Массовая доля жира Д-(0,50-42,00) % |  |  |
| 1.45* |  |  | Массовая доля белка Д-(1,50-28,00) % |  |  |
| 1.46* |  |  | Массовая доля лактозы Д-(2,0-5,50) % |  |  |
| 1.47* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко | 01.41/32.030, 10.51/32.030 | Массовая доля жира Д-(0,50-9,00) % | ТР ТС 033/2013 Приложения 6, 7; ТР ТС 033/2013 Раздел V пункт 18; ТР ТС 033/2013 Раздел III пункт 6; ТР ТС 033/2013 Раздел II пункт 5 | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.48* |  |  | Массовая доля белкам Д-(1,50-6,00) % |  |  |
| 1.49* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки, молочная продукция, включая детское питание на молочной основе. | 01.41/03.152, 10.51/03.152 | Нитрофураны: -содержание метаболита фуразолидона (AOZ) Д- (0,10-6,00) мкг/кг; -содержание метаболита фуралтодона (AMOZ) Д-(0,20-8,00) мкг/кг; -содержание метаболита нитрофуразона (SEM) Д- (0,20-9,00) мкг/кг; -содержание метаболита нитрофурантотна (AHD) Д-(0,20 -4,00) мкг/кг: -сумма массовых концентраций определяемых метаболитов нитрофуранов | ТР ТС 021/2011 Приложение 5-1 | МВИ.МН 4275-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |