|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.0055 от 14.11.1994 на бланке № на 15 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 26 сентября 2025 года

центральной производственной лаборатории

Открытого акционерного общества

«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Заводская,1, 247439, г.Светлогорск, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Картон для плоских слоев гофрированного картона | 17.12/29.040 | Масса картона площадью 1 м² | ГОСТ 7420-89 | ГОСТ 13199-94 |
| 1.2* |  | 17.12/29.137 | Абсолютное сопротивление продавливанию |  | ГОСТ 13525.8-86 |
| 1.3* |  | 17.12/26.141 | Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании |  | ГОСТ 12605-97 |
| 1.4* |  | 17.12/29.121 | Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении |  | ГОСТ 10711-97 |
| 1.5* |  | 17.12/35.060 | Влажность |  | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 2.1* | Бумага для гофрирования | 17.12/29.040 | Масса бумаги площадью1 м² | ГОСТ 7377-85 | ГОСТ 13199-94 |
| 2.2* |  | 17.12/26.141 | Поверхностная впитываемость воды в среднем по двум сторонам |  | ГОСТ 12605-97 |
| 2.3* |  | 17.12/29.137 | Абсолютное сопротивление продавливанию |  | ГОСТ 13525.8-86 |
| 2.4* |  | 17.12/35.060 | Влажность |  | ГОСТ ISO 287-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* | Бумага для гофрирования | 17.12/29.137 | Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги | ГОСТ 7377-85 | ГОСТ 7377-85, п.4.5 ГОСТ 20682-75 |
| 2.6* |  | 17.12/29.137 | Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги |  | ГОСТ 7377-85, п.4.4 ГОСТ 20682-75 |
| 2.7* |  | 17.12/29.121 | Прочность при растяжении |  | ГОСТ ИСО 1924-1-96, п.п.8, 10.4 |
| 3.1* | Картон гофрированный | 17.21/29.137 | Абсолютное сопротивление продавливанию | ГОСТ 7376-89 ТУ BY 400004877.002-2017 | ГОСТ 13525.8-86 |
| 3.2* |  | 17.21/29.137 | Сопротивление торцовому сжатию |  | ГОСТ 20683-97 |
| 3.3* |  | 17.21/29.137 | Сопротивление расслаиванию |  | ГОСТ 22981-78 |
| 3.4* |  | 17.21/29.137 | Удельное сопротивление разрыву по линии рилевки |  | ГОСТ 7376-89, приложение 3 |
| 3.5* |  | 17.21/35.060 | Влажность |  | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 4.1* | Ящики из гофрированного картона | 17.21/29.137 | Абсолютное сопротивление продавливанию | ГОСТ 9142-2014 ТУ РБ 00280135.001-97 | ГОСТ 13525.8-86 |
| 4.2* |  | 17.21/29.137 | Сопротивление торцовому сжатию |  | ГОСТ 20683-97 |
| 4.3* |  | 17.21/29.137 | Сопротивление расслаиванию |  | ГОСТ 22981-78 |
| 4.4* |  | 17.21/29.137 | Сопротивление сжатию |  | ГОСТ 18211-2018 |
| 4.5* |  | 17.21/35.060 | Влажность |  | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 4.6* |  | 17.21/29.121 | Сопротивление ударам при свободном падении |  | ГОСТ 18425-2018 |
| 5.1* | Картон фильтровальный для пищевых жидкостей | 17.12/29.040 | Масса картона площадью 1 м² | ГОСТ 12290-89 | ГОСТ 13199-94 ГОСТ 12290-89, п.3.3 |
| 5.2* |  | 17.12/29.137 | Абсолютное сопротивление продавливанию в сухом состоянии, во влажном состоянии |  | ГОСТ 13525.8-86 ГОСТ 12290-89, п.п.3.3, 3.4 |
| 5.3* |  | 17.12/29.040 | Скорость прохождения воды |  | ГОСТ 12290-89, п.3.5 |
| 5.4* |  | 17.12/35.060 | Влажность |  | ГОСТ ISO 287-2014 |
| 5.5* |  | 17.12/08.156 | Коэффициент проницаемости латексных частиц |  | ГОСТ 12290-89, п.3.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Лесоматериалы круглые, лесоматериалы круглые для строительства стен жилых зданий, лесоматериалы круглые прочие | 02.20/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) |  | ТКП 251-2010 (02080) п.п.7.1, 7.2 |
| 6.2* |  | 02.20/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829), таблица 38 |  | МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1823-2007 |
| 7.1 *** | Древесное технологическое сырье, топливо древесное | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) |  | ТКП 251-2010 (02080) п.п.7.1, 7.3, 7.4 |
| 7.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829), таблица 38 |  | МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1823-2007 |
| 8.1 *** | Прочая непищевая продукция лесного хозяйства: продукция целлюлозно-бумажной промышленности, бумага, картон, картон фильтровальный, картон гофрированный, ящики из гофрированного картона, мешки бумажные склеенные | 02.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 32546-2013 ТКП 251-2010 (02080) |  | ГОСТ 32546-2013 ТКП 251-2010 (02080) |
| 8.2* |  | 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829), таблица 38 |  | МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.1 *** | Производственная территория Здания и сооружения | 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ 02.08.2004, согл. с гл.гос.сан. врачом Республики Беларусь 04.10.2004 ТНПА и другая документация |  | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 10.1* | Питьевая вода | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия -137 | ГН "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829), таб. 8 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |  |
| 11.1 *** | Пилопродукция, изделия и детали из древесины и древесных материалов: -для строительства (внутренней обшивки) стен жилых зданий -прочие | 16.10/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080), п.п.7.1, 7.3 | ТКП 251-2010 (02080), п.п.7.1, 7.3 |  |
| 11.2* |  | 16.10/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829), таблица 38 | МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 12.1 *** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газовых потоков | Комплексное природоохранное разрешение Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 12.2 *** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 12.3 *** |  | 100.01/35.065 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 12.4 *** |  | 100.01/35.062 | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 12.5 *** |  | 100.01/35.060 | Влажность |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |  |
| 12.6 *** |  | 100.01/29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |
| 12.7 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение твердых частиц суммарно (недифференцированная по составу пыль) | Комплексное природоохранное разрешение Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 |  |
| 12.8 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 12.9 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксид |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.10 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксида) | Комплексное природоохранное разрешение Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 1003-2017 |
| 12.11 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксид |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 12.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов в пересчете на азота диоксид |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 12.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 12.14 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты |  | МВИ.МН 3065-2008 |
| 12.15 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-Метил-4-изопропил бензола (п-цимол) |  | МВИ.МН 3064-2008 |
| 12.16 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 12.17 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода |  | МВИ.МН 5924-2017 |
| 12.18 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 12.19 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации Этанола (этилового спирта) |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 12.20 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутанола (бутиловый спирт) |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 12.21 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилена) |  | МВИ.МН 3066-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.22 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида (сероводорода) | Комплексное природоохранное разрешение Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 6181-2020 |
| 12.23 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилсульфида |  | МВИ.МН 6181-2020 |
| 12.24 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилдисульфида |  | МВИ.МН 6181-2020 |
| 12.25 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метантиола |  | МВИ.МН 6182-2020 АМИ.МН 0085-2023 |
| 12.26 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этантиола |  | МВИ.МН 6182-2020 |
| 12.27 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлора |  | СТБ 17.13.05-48-2020 |
| 12.28 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 12.29 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб и определение концентраций предельных алифатических углеводородов С1-С10 (индивидуально и суммарно): метан, этан, н-пропан, н-бутан, н-пентан, н-гексан, н-гептан, н-октан, н-нонан, н-декан |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 12.30 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, концентрация этантиола |  | АМИ.МН 0085-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрида сернистого, серы (IV)-оксида, сернистого газа) |  | ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. пост. Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5834-2017 |
| 13.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола (гидроксибензола) |  |  | МВИ.МН 5693-2016 |
| 13.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида (метаналя) |  |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 13.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) |  |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 13.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 |  | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 13.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 |  | Отбор проб и определение концентрации этанола |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 13.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты |  | МВИ.МН 3065-2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.8 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации 1-Метил-4-изопропил бензола (п-цимола) |  | ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. пост. Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3064-2008 |
| 13.9 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ацетона |  |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 13.10 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метанола |  |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 13.11 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации скипидара |  |  | МВИ.МН 3064-2008 |
| 13.12 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб определение концентрации сероводорода |  |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 13.13 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутан-1-ола |  |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 13.14 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации о-ксилола |  |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 13.15 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации п-ксилола |  |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 13.16 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации м-ксилола |  |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 13.17 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата |  |  | МВИ.МН 3066-2008 |
| 13.18 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода |  |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 13.19 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида |  |  | МВИ. МН 6180-2021 |
| 13.20 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилсульфида |  |  | МВИ. МН 6180-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.21 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилдисулфида | ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. пост. Совета министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 6180-2021 |
| 13.22 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метантиола |  | АМИ.МН 0004-2021 |
| 13.23 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этантиола |  | АМИ.МН 0004-2021 |
| 14.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации сера диоксид (сернистый ангидрид) | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. пост. Совета министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 6238-2020 |
| 14.2 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации скипидара |  | МВИ.МН 3064-2008 |
| 14.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации н-бутанола (бутиловый спирт) |  | МВИ. МН 3066-2008 |
| 14.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) |  | МВИ. МН 3066-2008 |
| 14.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации Дигидросульфид (сероводород) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации кислорода |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации азота оксиды (в пересчете на NO2) (азот IV оксид, азота двуокись) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.9 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов нефти |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.10 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусная кислота) | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. пост. Совета министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 3065-2008 |
| 14.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации сера диоксид (сернистый ангидрид) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 14.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации оксида железа (III) |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 14.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | отбор проб и определение концентрации оксидов хрома (VI) |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 14.15 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации марганца |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 14.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксид (углерода окись) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации уайт-спирит (в пересчете на С) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации бензина (растворитель топливный) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.20 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-он (ацетон) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.21 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-3-4-изомеров) (ксилол) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации хлора |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации метилмеркаптана (метантиол) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.24 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации этилмеркаптана (этантиол) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.26 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации метантиола | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. пост. Совета министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 6157-2019 |
| 14.27 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этантиола |  | МВИ.МН 6157-2019 |
| 14.28 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации дигидросульфида |  | МВИ.МН 6167-2019 |
| 14.29 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб и определение концентрации диметилсульфида |  | МВИ.МН 6167-2019 |
| 14.30 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 14.30 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 14.31 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение озона |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.32 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение метанола |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.33 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение скипидара |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 14.34 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение хлористого водорода |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 15.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Температура воздуха | ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. пост. Совета министров РБ 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 15.2 ** |  | 100.12/35.070 | Скорость движения воздуха |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 15.3 ** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 15.4 ** |  | 100.12/35.067 | Параметры непостоянного шума (колеблющегося, прерывистого и импульсного): - эквивалентный уровень звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА. | ГОСТ 12.1.003-83 ГН ««Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. пост. Совета министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.5 ** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Постоянная производственная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения, виброскорости или их логарифмические уровни. - корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни. Непостоянная производственная вибрация: - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения или их логарифмические уровни. | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. пост. Совета министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) |  |
| 15.6 ** |  | 100.12/35.059 | Локальная производственная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения. Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. пост. Совета министров РБ 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) |  |
| 15.7 ** |  | 100.12/35.063 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. пост. Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | АМИ.ГМ 0368-2025 |  |
| 15.8 ** |  | 100.12/34.064 | Интенсивность теплового облучения | ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. пост. Совета министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 |  | МВИ.ГМ 1860-2020 |
| 15.9 ** |  | 100.12/35.063 | Освещённость | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 |  | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 1004-96 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO5667-10:1992 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 16.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | Комплексное природоохранное разрешение Договор на очистку производственных и бытовых сточных вод с ОАО «Светлогорск Химволокно» | СТБ ISO 10523-2009 |
| 16.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 16.4* |  | 100.05/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 16.5* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 16.6* |  | 100.05/08.156 | Аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 метод А |
| 16.7* |  | 100.05/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 16.8* |  | 100.05/08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (АПАВ) анионно-активные |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 16.9* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 16.10* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO-5815-2:2003 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO-5815-1:2003 |
| 16.11* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 16.12* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014, метод Г |
| 16.13* |  | 100.05/08.156 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 16.14* |  | 100.05/08.149 | Азот общий по Кьельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.15 ** | Сточные воды | 100.05/35.065 | Температура | Комплексное природоохранное разрешение Договор на очистку производственных и бытовых сточных вод с ОАО «Светлогорск Химволокно» | МВИ.МН 5350-2015 |
| 16.16* |  | 100.05/08.156 | Азот нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 16.17* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 16.18* |  | 100.05/08.149 | Адсорбируемые органически связанные галогены (АОХ) |  | СТБ ISO 9562-2012 |
| 17.1 *** | Питьевая вода | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 18.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 18.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | Комплексное природоохранное разрешение ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | СТБ ISO 10523-2009 |
| 18.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 18.4* |  | 100.03/08.155 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода) |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.5* | Поверхностные воды | 100.03/08.155 | Нефтепродукты | Комплексное природоохранное разрешение ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ФР.1.31.2012.13169 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 18.6* |  | 100.03/08.156 | Аммоний-ион |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 метод А |
| 18.7* |  | 100.03/08.156 | Железо общее |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 18.8* |  | 100.03/08.149 | Азот общий по Кьельдалю |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 18.9* |  | 100.03/08.155 | Синтетические поверхностные активные вещества (АПАВ) анионно-активные |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| 18.10* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 18.11* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ISO-5815-2:2003 СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO-5815-1:2003 |
| 18.12* |  | 100.03/08.156 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 18.13* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 18.14* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий |  | ГОСТ 18309-2014, метод Г |
| 18.15 ** |  | 100.03/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 18.16* |  | 100.03/08/156 | Азот нитритов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 18.17* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 18.18* |  | 100.03/08.149 | Адсорбируемые органически связанные галогены (АОХ) |  | СТБ ISO 9562-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                              Т.А.Николаева