|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0014 |
|  | от 15.06.1994 |
|  | на бланке № ____ на 380 листах |
|  | редакция 07 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года

| Лабораторный отдел Учреждения здравоохранения "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория физических факторов) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 11.32* | Одежда и изделия 1-го и 2-го слоя | 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 007/2011 Статья 5, п.6 | ГОСТ 32995-2014 р.4-6; СанПиН № 9-29.7-95 |
| 12.30* | Обувь | 15.20/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 007/2011 Статья 6; Приложения 1, 10, 12, 13, 14 (табл.3), 15 | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 16.49* | Игрушки | 32.40/35.067 | Уровни звукового давления в октавных полосах частот 31,5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц; уровни звука; эквивалентный и максимальный уровни звука | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2, п.3.1-3.6 | СанПиН № 9-29.1-95 |
| 16.50* |  | 32.40/35.059 | Логарифмические уровни виброускорения в октавных полосах частот 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц, корректированный по частоте уровень виброускорения локальной вибрации |  | СанПиН № 9-29.2-95 |
| 16.51* |  | 32.40/35.068 | Уровень напряженности (плотности потока энергии) электромагнитного поля в радиочастотном диапазоне (рабочий диапазон 30 кГц – 40 ГГц) |  | СанПиН № 9-29.5-95 |
| 16.52* |  |  | Уровень напряженности электрического поля тока промышленной частоты (50Гц) |  | СанПиН № 9-29.6-95 |
| 16.53* |  | 32.40/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля |  | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 16.54* |  | 32.40/35.068 | Уровень интенсивности интегрального потока инфракрасного излучения |  | СанПиН № 9-29.9-95 |
| 16.55* |  | 32.40/04.125 | Удельная эффективная активность природных радионуклидов | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2, п.3.7 | ГОСТ 30108-94; МВИ.МН 4498-2013 |
| 18.1* | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия | 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.93/35.069, 13.99/35.069, 14.13/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.31/35.069, 14.39/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 017/2011 Статья 4,5,8; Приложение 2 | ГОСТ 30877-2003 п. 5.3; ГОСТ 32995-2014 р.4-6; СанПиН № 9-29.7-95 |
| 21.1* | Средства индивидуальной защиты от воздействия статического электричества (одежда специальная и др. средства индивидуальной защиты). Материалы средств индивидуальной защиты | 13.20/35.069, 13.95/35.069, 14.12/35.069 | Электризуемость (уровень напряженности электростатического поля) | ТР ТС 019/2011 Статья 4, пункт 4.7, подпункт 9 Приложение 3, таблица 2, пункт 1 | СанПиН № 9-29.7-95; СТБ 1387-2003 п. 8.6.18 |
| 25.28* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2288-2005 |
| 25.29* |  |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 27.25* | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.89/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2288-2005 |
| 27.26* |  |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 29.30* | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.70/04.125, 08.93/04.125, 10.62/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 11.07/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125, 11.06/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2288-2005 |
| 29.31* |  |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 32.42* | Продукты детского питания | 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2288-2005 |
| 32.43* |  |  | Удельная (объемная) активность цезия-137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 46.31* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 46.32* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2288-2005 |
| 49.20* | Злаковые, зернобобовые и масличные культуры | 01.11/04.125, 01.26/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2, 4 | ГОСТ 32161-2013 |
| 49.21* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 |
| 52.11* | Мебель для сидения и лежания | 31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ТС 025/2012 Статья 5 | ГОСТ 30877-2003 п. 5.3 |
| 52.12* | Древесина и древесносодержащие материалы, используемые для изготовления мебели | 02.20/04.125, 02.30/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 16.23/04.125, 16.24/04.125 | Удельная эффективная активность природных радионуклидов Удельная активность цезия-137 | ТР ТС 025/2012 Статья 5 | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 33795-2016 |
| 53.54* | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 01.49/04.125, 10.11/04.125, 10.13/04.125, 10.89/04.125, 01.41/04.125, 01.42/04.125, 01.43/04.125, 01.44/04.125, 01.45/04.125, 01.46/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 56.58* | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4; ТР ТС 033/2013 Раздел VII Приложение 10 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 56.59* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2288-2005 |
| 57.52* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00/04.125, 10.89/04.125, 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 57.53* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V; ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 4 | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 2288-2005 |
| 58.2* | Оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок (карусели качели тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные, ударопоглощающее покрытие) | 13.94/35.069, 22.21/35.069, 31.00/35.069, 31.09/35.069 | Уровень напряженности электростатического поля | ТР ЕАЭС 042/2017 приложение №2 | ГОСТ 32995-2014 р.4-6; СанПиН № 9-29.7-95 |
| 58.4* |  | 22.21/04.125, 31.00/04.125, 31.09/04.125, 16.21/04.125, 16.23/04.125, 16.29/04.125, 22.19/04.125, 28.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 Удельная эффективная активность природных радионуклидов |  | ГОСТ 30108-94; ГОСТ 33795-2016 |
| 59.68* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 10.89/04.125, 11.07/04.125 | Удельная суммарная альфа-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2, таблица 3 приложение №3, таблица 3 | СТБ ISO 9696-2020 |
| 59.69* |  |  | Удельная суммарная бета-активность | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №3, таблица 4 | СТБ ISO 9697-2016 |
| 59.70* |  |  | Техногенный радионуклид Стронций -90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 59.71* |  |  | Техногенный радионуклид Стронций -137 |  | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 |
| 65.2* | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.89/04.125, 01.47/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Приложение 5; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 32161-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 4779-2013 |
| 65.3* |  |  | Удельная (объемная) активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013; МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 2288-2005 |
| ул. Первомайска, 114, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория вирусологических исследований, диагностики ВИЧ/СПИД и особо опасных инфекций) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 38.1* | Пищевые продукты и продовольственное сырье растительного, животного и микробного происхождения | 01.13/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.28/10.094, 01.41/10.094, 01.45/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 01.70/10.094, 03.00/10.094, 08.93/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.89/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 11.07/10.094, 20.12/10.094, 20.13/10.094, 20.14/10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 часть 9 статья 7, часть 1 статья 8 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 44.14* | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20; ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 47.8* | Пищевая масложировая продукция | 01.11/10.094, 01.26/10.094, 03.00/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20; ТР ТС 024/2011 Глава 4,Статья 8 | ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) |
| 48.80* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.11/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.51/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 01.11/10.094, 01.13/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.28/10.094, 01.41/10.094, 01.45/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 03.00/10.094, 08.93/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 11.07/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20; ТР ТС 027/2012 Статья 6 | ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) |
| 49.19* | Злаковые, зернобобовые и масличные культуры | 01.11/10.094, 01.12/10.094, 01.26/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) |
| 50.63* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 01.11/10.094, 01.13/10.094, 01.21/10.094, 01.22/10.094, 01.23/10.094, 01.24/10.094, 01.25/10.094, 01.26/10.094, 01.28/10.094, 01.41/10.094, 01.45/10.094, 01.47/10.094, 01.49/10.094, 03.00/10.094, 08.93/10.094, 10.11/10.094, 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.20/10.094, 10.31/10.094, 10.32/10.094, 10.39/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.61/10.094, 10.62/10.094, 10.71/10.094, 10.72/10.094, 10.73/10.094, 10.81/10.094, 10.82/10.094, 10.83/10.094, 10.84/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 11.01/10.094, 11.02/10.094, 11.03/10.094, 11.04/10.094, 11.05/10.094, 11.06/10.094, 11.07/10.094, 20.12/10.094, 20.13/10.094, 20.14/10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8; ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) |
| 53.8* | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 01.49/10.094, 10.11/10.094, 10.13/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 Статья 7; ТР ТС 034/2013 раздел VIII п.79 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; СТБ ISO 21571-2016; СТБ ГОСТ Р 52173-2005 |
| 56.57* | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41/10.094, 01.45/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.51/10.094, 10.52/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ТС 021/2011 Статья 7; ТР ТС 033/2013 Раздел VIII пункт 42 | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ Р 52173-2003; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006); ГОСТ Р 53244-2008 (ИСО 21570:2005) |
| 57.5* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00/10.094, 10.41/10.094, 10.42/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094, 10.20/10.094 | ГМО | ТР ЕАЭС 040/2016 п. 15 раздела V | ГОСТ ISO 21571-2018; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009 |
| 65.4* | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/10.094, 10.13/10.094, 10.41/10.094, 10.85/10.094, 10.86/10.094, 10.89/10.094 | ГМО | ТР ЕАЭС 051/2021 Подпункт б пункта 81 ; ТР ТС 021/2011 часть 9 статья 7, часть 1 статья 8 | ГОСТ ISO 24276-2017; ГОСТ ИСО 21569-2009; ГОСТ ИСО 21570-2009; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006); СТБ ISO 21571-2016; СТБ ГОСТ Р 52173-2005 |
| ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследований) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Упаковка (упаковочные средства),материал упаковочный | 16.24/11.116, 16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 22.22/11.116, 23.13/11.116 | Моделирование условий испытаний. Органолептические показатели: - образца: запах; - водных вытяжек: запах, привкус, муть, осадок, окрашивание; - воздушной вытяжки: запах сорбента, вкус сорбента, цвет сорбента | ТР ТС 005/2011 Статья 4-5, Приложения 1, 2 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 |
| 1.2* |  | 16.24/08.032, 16.29/08.032, 17.12/08.032, 17.21/08.032, 17.29/08.032, 22.22/08.032, 23.13/08.032 | Хром (Cr3+Cr6+ суммарно), свинец, цинк, мышьяк, алюминий, титан, олово, кадмий, барий, медь, железо, молибден, кобальт, марганец, ванадий, никель |  | ГОСТ 30178-96 (модельная вытяжка); ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |
| 1.3* |  | 16.24/08.155, 16.29/08.155, 17.12/08.155, 17.21/08.155, 17.29/08.155, 22.22/08.155, 23.13/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |
| 1.4* |  | 16.24/08.156, 16.24/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.7 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка); ГОСТ 33446-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 33447-2015 (воздушная вытяжка) |
| 1.5* |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 1.6* |  |  | Спирт метиловый |  | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 1.7* |  |  | Спирты: бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый |  |  |
| 1.8* |  |  | Этилацетат, Бутилацетат, Метилацетат |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 1.9* |  |  | Гексан, Гептан |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка) |
| 1.10* |  |  | Ацетон |  | ГОСТ 33448-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 1.11* |  | 16.24/08.156, 16.24/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 1.12* |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Этилбензол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 1.13* |  | 16.24/08.156, 16.24/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 1.14* |  |  | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.4 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |
| 1.15* |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Хлорвинил |  | ГОСТ ISO 6401-2021 (модельная вытяжка) |
| 1.16* |  |  | Хлорбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 1.17* |  |  | Диоктилфталат, Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 34170-2017 (воздушная вытяжка) |
| 1.18* |  | 16.24/08.156, 16.24/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 23.13/08.156, 23.13/08.158 | Винилацетат |  | АМИ.МН 0111-2023 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 1.19* |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 1.20* |  | 16.24/08.161, 16.29/08.161, 17.12/08.161, 17.21/08.161, 17.29/08.161, 22.22/08.161, 23.13/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |
| 1.21* |  | 16.24/08.082, 16.24/08.158, 16.29/08.082, 16.29/08.158, 17.12/08.082, 17.12/08.158, 17.21/08.082, 17.21/08.158, 17.29/08.082, 17.29/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.158, 23.13/08.082, 23.13/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 1.22* |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33449-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 33450-2015 (воздушная вытяжка) |
| 1.23* |  | 16.24/08.082, 16.24/08.158, 16.29/08.082, 16.29/08.158, 17.12/08.082, 17.12/08.158, 17.21/08.082, 17.21/08.158, 17.29/08.082, 17.29/08.158, 22.22/08.082, 22.22/08.158, 23.13/08.082, 23.13/08.158 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 1.24* |  | 16.24/08.169, 16.29/08.169, 17.12/08.169, 17.21/08.169, 17.29/08.169, 22.22/08.169, 23.13/08.169 | Фтор-ион |  | ГОСТ 4386-89 (модельная вытяжка) |
| 1.25* |  | 16.24/08.149, 16.29/08.149, 17.12/08.149, 17.21/08.149, 17.29/08.149, 22.22/08.149, 23.13/08.149 | Изменение кислотного числа |  | ГОСТ 34168-2017 (модельная вытяжка) |
| 1.26* |  | 16.24/08.158, 16.24/08.159, 16.29/08.158, 16.29/08.159, 17.12/08.158, 17.12/08.159, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 17.29/08.158, 17.29/08.159, 22.22/08.158, 22.22/08.159, 23.13/08.158, 23.13/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) |  | ГОСТ 34169-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 1.27* |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 1.28* |  | 16.24/08.158, 16.24/08.159, 16.29/08.158, 16.29/08.159, 17.12/08.158, 17.12/08.159, 17.21/08.158, 17.21/08.159, 17.29/08.158, 17.29/08.159, 22.22/08.158, 22.22/08.159, 23.13/08.158, 23.13/08.159 | Ацетофенон |  | АМИ.МН 0020-2021 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 1.29* |  | 16.24/08.159, 16.29/08.159, 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.29/08.159, 22.22/08.159, 23.13/08.159 | Тиурам Д, Каптакс |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |
| 1.30* |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 1.32* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  |  |
| 1.33* |  | 16.24/08.159, 16.29/08.159, 17.12/08.159, 17.21/08.159, 17.29/08.159, 22.22/08.159, 23.13/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 34166-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34167-2017 (модельная вытяжка) |
| 1.34* |  | 16.24/08.158, 16.29/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.22/08.158, 23.13/08.158 | Бензальдегид |  | ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 1.35* |  |  | Бутилакрилат Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |
| 1.36* |  |  | Гексен, гептен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 1.37* |  |  | Дихлорбензол |  |  |
| 2.1* | Соски, соски-пустышки (соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые) | 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Индекс токсичности | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1,2; Приложение 1, 2 | МУ 1.1.037-95 (модельная вытяжка) |
| 2.2* |  | 22.19/08.169, 22.29/08.169 | Изменение рН водной вытяжки |  | МУ от 19.10.1990 (модельная вытяжка) |
| 2.3* |  | 22.19/08.032, 22.29/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 2.4* |  | 22.19/11.116, 22.29/11.116 | Моделирование условий испытаний; привкус водной вытяжки |  | МУ от 19.10.1990 (модельная вытяжка) |
| 2.5* |  | 22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка) |
| 2.6* |  | 22.19/08.032, 22.29/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 2.7* |  | 22.19/08.155, 22.29/08.155 | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 2.8* |  | 22.19/08.156, 22.29/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 2.9* |  | 22.19/08.155, 22.29/08.155 | Сумма общих фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |
| 2.10* |  | 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 2.11* |  |  | Спирт бутиловый |  |  |
| 2.12* |  | 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Пластификаторы: дибутилфталат, диоктилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 2.13* |  | 22.19/08.159, 22.29/08.159 | Цимат |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |
| 2.14* |  |  | Ускорители вулканизации класса тиазола: каптакс, альтакс, сульфенамид Ц класса тиурама, тиурам Д, тиурам Е, этилцимат, дифенилгуанидин |  |  |
| 2.15* |  |  | Агидол 2 (антиокислитель) |  |  |
| 2.17* |  | 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Раздражающее действие на слизистые Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) |  | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 3.1* | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 13.95/12.042, 17.11/12.042, 17.22/12.042, 32.99/12.042 | Моделирование условия испытаний | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1, 8; Приложение 1, 5 | ГОСТ Р 52557-2020 |
| 3.2* |  | 13.95/08.169, 17.11/08.169, 17.22/08.169, 32.99/08.169 | Изменение рН водной вытяжки |  | ГОСТ Р 52557-2020 п. 6.5 (модельная вытяжка); МУ от 19.10.1990 (модельная вытяжка) |
| 3.3* |  | 13.95/08.032, 13.95/08.156, 17.11/08.032, 17.11/08.156, 17.22/08.032, 17.22/08.156, 32.99/08.032, 32.99/08.156 | Хром (Cr3+Cr6+ суммарно), свинец, цинк, мышьяк Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 3.4* |  | 13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 32.99/08.158 | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 3.5* |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 3.6* |  |  | Бензол, Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 3.7* |  |  | Ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 3.8* |  |  | Гексан |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 3.9* |  | 13.95/08.155, 17.11/08.155, 17.22/08.155, 32.99/08.155 | Сумма общих фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |
| 3.10* |  | 13.95/08.155, 13.95/08.156, 17.11/08.155, 17.11/08.156, 17.22/08.155, 17.22/08.156, 32.99/08.155, 32.99/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 3.11* |  | 13.95/08.156, 17.11/08.156, 17.22/08.156, 32.99/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 3.12* |  | 13.95/08.158, 17.11/08.158, 17.22/08.158, 32.99/08.158 | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 3.13* |  |  | Спирт метиловый |  |  |
| 3.14* |  |  | Спирт пропиловый, Спирт бутиловый |  |  |
| 3.15* |  | 13.95/06.036, 17.11/06.036, 17.22/06.036, 32.99/06.036 | Индекс токсичности |  | МУ 1.1.037-95 (модельная вытяжка) |
| 3.17* |  |  | Раздражающее действие на слизистые Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) |  | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 3.18* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 4.1* | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/08.158 | Гексан, Гептан | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п. 1,2; Приложение 1,2 | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 4.2* |  | 22.29/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 4.3* |  | 22.29/11.116 | Моделирование условий испытаний, Интенсивность запаха, привкуса и цвета водной вытяжки |  | ГОСТ 34827-2022; Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 4.4* |  | 22.29/08.032 | Олово |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка) |
| 4.5* |  | 22.29/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |
| 4.6* |  | 22.29/08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка) |
| 4.7* |  | 22.29/08.158 | Ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 4.8* |  |  | Ацетальдегид |  |  |
| 4.9* |  |  | Спирты: пропиловый, изопропиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 4.10* |  |  | Этилацетат, Бутилацетат, Метилацетат |  |  |
| 4.11* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) (модельная вытяжка) |
| 4.12* |  | 22.29/08.082 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 4.13* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 4.14* |  | 22.29/08.155, 22.29/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 4.15* |  | 22.29/08.155 | Сумма общих фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |
| 4.16* |  | 22.29/08.158 | Метиленхлорид |  | МУК 4.1.646-96 (модельная вытяжка) |
| 4.17* |  | 22.29/08.156 | Фенол |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 4.18* |  | 22.29/08.159, 22.29/08.161 | Ацетофенон |  | АМИ.МН 0020-2021 (модельная вытяжка); Инструкция 4.1.10-15-92-2005 (модельная вытяжка) |
| 4.19* |  | 22.29/08.082, 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МР 1503-76 (модельная вытяжка) |
| 4.20* |  | 22.29/08.162 | Хлорбензол |  | МУК 4.1.739-99 (модельная вытяжка) |
| 4.21* |  | 22.29/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка) |
| 4.22* |  | 22.29/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров), Бензол, Толуол, Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 4.23* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.4 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |
| 4.24* |  | 22.29/08.158 | Спирты: бутиловый, изобутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 4.25* |  |  | Спирт метиловый |  |  |
| 4.26* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 4.27* |  | 22.29/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 4.28* |  |  | Эпихлоргидрин |  |  |
| 4.29* |  | 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 4.31* |  | 22.29/08.158 | Кумол (изопропилбензол) |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 4.32* |  |  | α-метилстирол (альфа-метилстирол) |  |  |
| 4.33* |  |  | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 (модельная вытяжка) |
| 5.1* | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/08.032, 17.12/08.156, 17.29/08.032, 17.29/08.156 | Хром, свинец, цинк, мышьяк Мышьяк | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1,4 Приложения 1,3,4 | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 5.2* |  | 17.12/08.158, 17.29/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 5.3* |  |  | Ацетон |  |  |
| 5.4* |  |  | Спирты: бутиловый, изобутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 5.5* |  |  | Спирт метиловый |  |  |
| 5.6* |  |  | Спирт изопропиловый |  |  |
| 5.7* |  |  | Этилацетат |  |  |
| 5.8* |  |  | Бутилацетат |  |  |
| 5.9* |  | 17.12/11.116, 17.29/11.116 | Моделирование условий испытаний, органолептика (привкус, цвет) |  | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 5.11* |  | 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.29/08.155, 17.29/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 5.12* |  | 17.12/08.158, 17.29/08.158 | Бензол, Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 5.13* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров) |  |  |
| 6.1* | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 24.10/12.042, 24.42/12.042, 24.43/12.042, 24.44/12.042, 24.45/12.042 | Стойкость к коррозии эмалевого покрытия на внутренней поверхности посуды | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.3; Приложения 3 | ГОСТ 24788-2018 пп. 6.7-6.9 (модельная вытяжка) |
| 6.2* |  | 24.10/08.032, 24.10/08.156, 24.42/08.032, 24.42/08.156, 24.43/08.032, 24.43/08.156, 24.44/08.032, 24.44/08.156, 24.45/08.032, 24.45/08.156 | Железо, никель, хром (Cr3+Cr6+ суммарно), цинк, алюминий, свинец, медь, титан, кобальт, мышьяк, марганец Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 6.3* |  | 24.10/08.155, 24.42/08.155, 24.43/08.155, 24.44/08.155, 24.45/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |
| 7.1* | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.13/08.032, 23.19/08.032, 23.41/08.032, 23.49/08.032 | Цинк, медь, титан, марганец, барий, хром (Cr3+Cr6+), алюминий, кадмий, кобальт, мышьяк, свинец | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.3; Приложения 3 | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 7.2* |  | 23.13/08.155, 23.19/08.155, 23.41/08.155, 23.49/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |
| 7.3* |  | 23.13/12.042, 23.19/12.042, 23.41/12.042, 23.49/12.042 | Кислотостойкость |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.14 (модельная вытяжка) |
| 7.4* |  | 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116 | Моделирование условий испытаний, Органолептика (привкус, изменение цвета водной вытяжки) |  | ГОСТ 30407-2019 п. 7.2 (модельная вытяжка); Инструкция № 880-71 |
| 7.5* |  | 23.13/12.042, 23.19/12.042, 23.41/12.042, 23.49/12.042 | Показатели механической безопасности: термическая устойчивость; отсутствие сколов, инородных включений и др. |  | ГОСТ 30407-2019 пп. 6.5, 7.2, 7.9 |
| 8.1* | Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские | 22.29/08.032, 31.00/08.032, 32.99/08.032 | Цинк | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.3; Приложения 1, 3 (п.6), 4 | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 8.2* |  | 22.29/08.158, 31.00/08.158, 32.99/08.158 | Метиленхлорид |  | МУК 4.1.646-96 (модельная вытяжка) |
| 8.3* |  |  | α-метилстирол (альфа-метилстирол) |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 8.4* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 8.5* |  | 22.29/08.162, 31.00/08.162, 32.99/08.162 | Хлорбензол |  | МУК 4.1.739-99 (модельная вытяжка) |
| 8.6* |  | 22.29/11.116, 31.00/11.116, 32.99/11.116 | Моделирование условий испытаний ; Органолептика (внешний вид) при Т 65-75˚ С |  | Инструкция № 880-71 |
| 8.7* |  | 22.29/08.158, 31.00/08.158, 32.99/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 8.8* |  |  | Ацетон |  |  |
| 8.9* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 8.10* |  | 22.29/08.158, 31.00/08.158, 32.99/08.158 | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 8.11* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) (модельная вытяжка) |
| 8.12* |  | 22.29/08.161, 31.00/08.161, 32.99/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |
| 8.13* |  | 22.29/08.158, 22.29/08.162, 31.00/08.158, 31.00/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 8.14* |  | 22.29/08.162, 31.00/08.162, 32.99/08.162 | Диметилфталат, Диэтилфталат |  | МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 8.15* |  | 22.29/08.082, 31.00/08.082, 32.99/08.082 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 8.16* |  | 22.29/08.158, 22.29/08.159, 31.00/08.158, 31.00/08.159, 32.99/08.158, 32.99/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 8.17* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.4 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |
| 8.18* |  | 22.29/08.158, 31.00/08.158, 32.99/08.158 | Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 8.19* |  |  | Спирт изопропиловый |  |  |
| 8.20* |  |  | Спирт пропиловый |  |  |
| 8.21* |  |  | Этилацетат |  |  |
| 8.22* |  | 22.29/08.155, 31.00/08.155, 32.99/08.155 | Сумма общих фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |
| 8.23* |  | 22.29/08.155, 22.29/08.156, 31.00/08.155, 31.00/08.156, 32.99/08.155, 32.99/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.7 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка); ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1272-03 (воздушная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 8.24* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 8.25* |  | 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 31.00/08.155, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 32.99/08.155, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) |
| 8.26* |  | 22.29/08.082, 22.29/08.158, 31.00/08.082, 31.00/08.158, 32.99/08.082, 32.99/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 8.27* |  | 22.29/08.082, 31.00/08.082, 32.99/08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 9.1* | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/08.032, 32.99/08.032 | Олово, цинк Цинк | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п. 7; Приложение 5 | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 9.2* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 9.3* |  | 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 9.4* |  |  | Ацетон |  |  |
| 9.5* |  |  | Метиленхлорид |  | МУК 4.1.646-96 (модельная вытяжка) |
| 9.6* |  |  | α-метилстирол (альфа-метилстирол) |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 9.7* |  | 22.29/08.162, 32.99/08.162 | Хлорбензол |  | МУК 4.1.739-99 (модельная вытяжка) |
| 9.8* |  | 22.29/08.156, 32.99/08.156 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка) |
| 9.9* |  | 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) (модельная вытяжка) |
| 9.10* |  |  | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 9.11* |  | 22.29/08.161, 32.99/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |
| 9.12* |  | 22.29/08.158, 22.29/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 9.13* |  | 22.29/08.162, 32.99/08.162 | Диметилфталат, Диэтилфталат |  | МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 9.14* |  | 22.29/08.082, 32.99/08.082 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 9.15* |  | 22.29/08.159, 32.99/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка) |
| 9.16* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.4 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |
| 9.17* |  | 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Спирты: бутиловый, изобутиловый, метиловый, изопропиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 9.18* |  | 22.29/08.156, 22.29/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 9.19* |  | 22.29/08.156, 32.99/08.156 | Фенол | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п. 7; Приложение 5; ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.7; Приложение 7 | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 9.20* |  | 22.29/08.155, 32.99/08.155 | Сумма общих фенолов | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.7; Приложение 7 | МУК 4.1.1263-03 |
| 9.21* |  |  | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 9.22* |  | 22.29/08.158, 32.99/08.158 | Этилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 9.23* |  | 22.29/08.082, 32.99/08.082 | Этиленгликоль |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 9.24* |  |  | Эпихлоргидрин |  |  |
| 9.27* |  | 22.29/06.036, 32.99/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) Действие на слизистые оболочки экспериментальных животных |  | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 9.28* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 11.1* | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20/29.151, 13.91/29.151, 13.92/29.151, 13.95/29.151, 13.99/29.151, 14.11/29.151, 14.13/29.151, 14.14/29.151, 14.19/29.151, 14.20/29.151, 14.31/29.151, 14.39/29.151 | Гигроскопичность | ТР ТС 007/2011 Статья 5, Приложения 1, 8, 10, 11 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 3 |
| 11.2* |  | 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.11/08.032, 14.11/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.156, 14.14/08.032, 14.14/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.20/08.032, 14.20/08.156, 14.31/08.032, 14.31/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.156 | Мышьяк Хром, мышьяк, медь, свинец, кобальт, никель |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 11.3* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 (модельная вытяжка); ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |
| 11.4* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п.18 (модельная вытяжка) |
| 11.5* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 11.6* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 11.7* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 11.8* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 11.9* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.20/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п. 3.4 (модельная вытяжка) |
| 11.10* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) (модельная вытяжка) |
| 11.11* |  |  | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 11.12* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.20/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |
| 11.13* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.11/08.158, 14.11/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 11.14* |  | 13.20/08.082, 13.91/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.11/08.082, 14.13/08.082, 14.14/08.082, 14.19/08.082, 14.20/08.082, 14.31/08.082, 14.39/08.082 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 11.15* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУ № 11-12-26-96 (модельная вытяжка) |
| 11.16* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.11/08.158, 14.11/08.159, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.20/08.158, 14.20/08.159, 14.31/08.158, 14.31/08.159, 14.39/08.158, 14.39/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 11.17* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |
| 11.18* |  |  | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 11.19* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 11.20* |  |  | Спирт метиловый |  |  |
| 11.21* |  | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) |
| 11.22* |  | 13.20/08.155, 13.91/08.155, 13.92/08.155, 13.95/08.155, 13.99/08.155, 14.11/08.155, 14.13/08.155, 14.14/08.155, 14.19/08.155, 14.20/08.155, 14.31/08.155, 14.39/08.155 | Сумма общих фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |
| 11.23* |  | 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.11/08.082, 14.11/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.20/08.082, 14.20/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 11.24* |  | 13.20/08.155, 13.91/08.155, 13.92/08.155, 13.95/08.155, 13.99/08.155, 14.11/08.155, 14.13/08.155, 14.14/08.155, 14.19/08.155, 14.20/08.155, 14.31/08.155, 14.39/08.155 | Формальдегид |  | МУК 4.1.1272-03 (воздушная вытяжка) |
| 11.25* |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013 (модельная вытяжка); МР № 29 ФЦ/2688-03 (воздушная вытяжка) |
| 11.26* |  | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116 | Моделирование условий испытаний |  | МУК 4.1/4.3.1485-03 (модельная вытяжка) |
| 11.27* |  | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.20/08.169, 14.31/08.169, 14.39/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха |  | ГОСТ 32165-2013 (модельная вытяжка) |
| 11.28* |  | 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.99/29.040, 14.11/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.20/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| 11.30* |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | ТР ТС 007/2011 Статья 5, п.7 | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 11.33* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.20/08.158, 14.31/08.158 | Метилакрилат | ТР ТС 007/2011 Статья 5, Приложения 1, 8, 10, 11 | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 12.1* | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Акрилонитрил | ТР ТС 007/2011 Статья 6; Приложения 1,10, 12, 13, 14 (табл.3), 15 | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 12.2* |  | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 12.3* |  |  | Ацетон |  |  |
| 12.4* |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 12.5* |  | 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 15.11/08.158, 15.11/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 12.6* |  | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУ № 11-12-26-96 (модельная вытяжка) |
| 12.7* |  | 13.95/08.082, 13.99/08.082, 14.20/08.082, 15.11/08.082, 15.12/08.082, 15.20/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 12.8* |  | 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п.18 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 17226-2-2011 (модельная вытяжка) |
| 12.9* |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |
| 12.10* |  | 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.20/08.158, 14.20/08.159, 15.11/08.158, 15.11/08.159, 15.12/08.158, 15.12/08.159, 15.20/08.158, 15.20/08.159, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 12.11* |  | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Спирты: метиловый, бутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 12.12* |  |  | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 12.13* |  | 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 12.14* |  | 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.20/08.155, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 15.11/08.155, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.155, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) |
| 12.16* |  | 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.20/08.082, 14.20/08.158, 15.11/08.082, 15.11/08.158, 15.12/08.082, 15.12/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 12.17* |  | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) (модельная вытяжка) |
| 12.18* |  | 14.20/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха |  | ГОСТ 32165-2013 (модельная вытяжка) |
| 12.20* |  | 13.95/08.032, 13.99/08.032, 14.20/08.032, 15.11/08.032, 15.12/08.032, 15.20/08.032, 22.19/08.032, 22.29/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |
| 12.21* |  | 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.20/08.161, 15.11/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |
| 12.22* |  | 13.95/08.155, 13.99/08.155, 14.20/08.155, 15.11/08.155, 15.12/08.155, 15.20/08.155, 22.19/08.155, 22.29/08.155 | Формальдегид |  | МУК 4.1.1272-03 (воздушная вытяжка) |
| 12.23* |  | 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п. 3.4 (модельная вытяжка) |
| 12.24* |  | 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.20/08.032, 14.20/08.156, 15.11/08.032, 15.11/08.156, 15.12/08.032, 15.12/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156 | Хром, мышьяк, медь, свинец, кобальт, никель, цинк Хром, медь, свинец, никель, цинк Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 12.25* |  | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |
| 12.26* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука |  | ГОСТ 33225-2015 п. 5.1.7 |
| 12.28* |  | 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.20/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013 (модельная вытяжка); МР № 29 ФЦ/2688-03 (воздушная вытяжка) |
| 12.29* |  |  | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | ТР ТС 007/2011 Статья 6, п. 6 | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 12.31* |  | 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Метилакрилат | ТР ТС 007/2011 Статья 6; Приложения 1,10, 12, 13, 14 (табл.3), 15 | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 13.1* | Коляски детские, велосипеды | 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156, 30.92/08.032, 30.92/08.156, 30.99/08.032, 30.99/08.156 | Хром, мышьяк, медь, свинец, кобальт, никель, цинк Хром, медь, свинец, никель, цинк Мышьяк | ТР ТС 007/2011 Статья 7; Приложения 1, 10, 15 | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 13.2* |  | 13.20/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.99/08.032, 22.19/08.032, 22.29/08.032, 30.92/08.032, 30.99/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |
| 13.3* |  | 13.20/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 30.92/08.156, 30.99/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.7 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка) |
| 13.4* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 30.99/08.156, 30.99/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 13.5* |  |  | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 13.6* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) (модельная вытяжка) |
| 13.7* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 13.8* |  | 13.20/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 30.92/08.161, 30.99/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |
| 13.9* |  | 13.20/08.082, 13.92/08.082, 13.95/08.082, 13.99/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082, 30.92/08.082, 30.99/08.082 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 13.10* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 30.99/08.156, 30.99/08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |
| 13.11* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУ № 11-12-26-96 (модельная вытяжка) |
| 13.12* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159, 30.92/08.158, 30.92/08.159, 30.99/08.158, 30.99/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 13.13* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 13.14* |  |  | Спирт бутиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 13.15* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 30.99/08.156, 30.99/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 13.16* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 13.17* |  | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.92/08.155, 30.92/08.156, 30.92/08.158, 30.99/08.155, 30.99/08.156, 30.99/08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) |
| 13.19* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 13.20* |  | 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158, 30.92/08.082, 30.92/08.158, 30.99/08.082, 30.99/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 13.21* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Бензол, Толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 13.22* |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 13.23* |  | 13.20/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 30.92/06.036, 30.99/06.036 | Индекс токсичности |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 (воздушная вытяжка) |
| 13.25* |  |  | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) |  | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 13.26* |  | 13.20/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.92/08.158, 30.99/08.158 | Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 14.1* | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 17.12/08.032, 17.12/08.156, 17.23/08.032, 17.23/08.156, 17.29/08.032, 17.29/08.156, 18.11/08.032, 18.11/08.156, 18.12/08.032, 18.12/08.156, 22.19/08.032, 22.19/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156 | Мышьяк Хром, свинец, цинк Хром, свинец, цинк, мышьяк, кадмий, селен, сурьма, барий, алюминий, титан, олово | ТР ТС 007/2011 Статья 8, п.12-14 Приложения 1, 2 | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 14.2* |  | 17.12/08.032, 17.23/08.032, 17.29/08.032, 18.11/08.032, 18.12/08.032, 22.19/08.032, 22.29/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |
| 14.3* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 14.4* |  |  | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 14.5* |  |  | Ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 14.6* |  | 17.12/08.159, 17.12/08.161, 17.23/08.159, 17.23/08.161, 17.29/08.159, 17.29/08.161, 18.11/08.159, 18.11/08.161, 18.12/08.159, 18.12/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 22.29/08.159, 22.29/08.161 | Ацетофенон |  | АМИ.МН 0020-2021 (модельная вытяжка); Инструкция 4.1.10-15-92-2005 (модельная вытяжка) |
| 14.7* |  | 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.11/08.156, 18.11/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 14.8* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) (модельная вытяжка); МР № 1941-78 (модельная вытяжка) |
| 14.9* |  | 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.11/08.156, 18.11/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 14.10* |  | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161, 18.11/08.161, 18.12/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |
| 14.11* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Гексан, Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 14.12* |  | 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.23/08.158, 17.23/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 18.11/08.158, 18.11/08.162, 18.12/08.158, 18.12/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 14.13* |  | 17.12/08.162, 17.23/08.162, 17.29/08.162, 18.11/08.162, 18.12/08.162, 22.19/08.162, 22.29/08.162 | Диметилфталат, Диэтилфталат |  | МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 14.14* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Бутилацетат, Метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 14.15* |  |  | Этилацетат |  |  |
| 14.16* |  |  | Спирт пропиловый |  |  |
| 14.17* |  | 17.12/08.082, 17.12/08.158, 17.23/08.082, 17.23/08.158, 17.29/08.082, 17.29/08.158, 18.11/08.082, 18.11/08.158, 18.12/08.082, 18.12/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка); МР № 01.025-07 (модельная вытяжка) |
| 14.19* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Диметилдитиокарбамат цинка (цимат) |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |
| 14.20* |  |  | Диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) |  |  |
| 14.21* |  | 17.12/08.161, 17.23/08.161, 17.29/08.161, 18.11/08.161, 18.12/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161 | Сульфенамид Ц |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 (модельная вытяжка) |
| 14.22* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Каптакс |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |
| 14.23* |  |  | Тиурам Д, тиурам Е |  |  |
| 14.24* |  |  | Агидол 2, альтакс | ТР ТС 007/2011 Статья 8, Приложение 14 (таб. 3) |  |
| 14.25* |  | 17.12/08.158, 17.12/08.159, 17.23/08.158, 17.23/08.159, 17.29/08.158, 17.29/08.159, 18.11/08.158, 18.11/08.159, 18.12/08.158, 18.12/08.159, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 14.26* |  | 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.11/08.156, 18.11/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Метилметакрилат | ТР ТС 007/2011 Статья 8, п.12-14 Приложения 1, 2 | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |
| 14.27* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Спирты: бутиловый, изобутиловый, изопропиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 14.28* |  |  | Спирт метиловый |  |  |
| 14.29* |  | 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.11/08.156, 18.11/08.158, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 14.30* |  | 17.12/08.155, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.23/08.155, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.155, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 18.11/08.155, 18.11/08.156, 18.11/08.158, 18.12/08.155, 18.12/08.156, 18.12/08.158, 22.19/08.155, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) |
| 14.32* |  | 17.12/08.155, 17.23/08.155, 17.29/08.155, 18.11/08.155, 18.12/08.155, 22.19/08.155, 22.29/08.155 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1272-03 (воздушная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 14.33* |  | 17.12/08.082, 17.12/08.158, 17.23/08.082, 17.23/08.158, 17.29/08.082, 17.29/08.158, 18.11/08.082, 18.11/08.158, 18.12/08.082, 18.12/08.158, 22.19/08.082, 22.19/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 14.34* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 14.35* |  |  | Метиленхлорид |  | МУК 4.1.646-96 (модельная вытяжка) |
| 14.36* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 14.37* |  |  | Этилбензол |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 14.38* |  | 17.12/08.082, 17.23/08.082, 17.29/08.082, 18.11/08.082, 18.12/08.082, 22.19/08.082, 22.29/08.082 | Эпихлоргидрин |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 14.39* |  | 17.12/08.162, 17.23/08.162, 17.29/08.162, 18.11/08.162, 18.12/08.162, 22.19/08.162, 22.29/08.162 | Хлорбензол |  | МУК 4.1.739-99 (модельная вытяжка) |
| 14.40* |  | 17.12/08.159, 17.23/08.159, 17.29/08.159, 18.11/08.159, 18.12/08.159, 22.19/08.159, 22.29/08.159 | Бенз(а)пирен |  | МУК 4.1.1273-03 (воздушная вытяжка) |
| 14.42* |  | 17.12/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 18.11/08.158, 18.12/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158 | Бензальдегид |  | МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 14.43* |  |  | Гексен, гептен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 15.1* | Изделия санитарно-гигиенические из резины, пластмассы, предназначенные для ухода за детьми (галантерейные изделия: ножницы, расчески, щетки и другие аналогичные изделия; посуда и столовые приборы; соски молочные, соски-пустышки; изделия санитарно-гигиенические, наполняемые жидкостью: грелки и другие аналогичные изделия) | 20.59/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) Раздражающее действие на слизистые | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1, Приложение 7 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 16.2* | Игрушки | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Акрилонитрил | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2 | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 16.3* |  | 32.40/08.158 | Этилбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 16.4* |  |  | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол |  |  |
| 16.5* |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 16.6* |  | 32.40/08.158 | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 16.7* |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |
| 16.8* |  | 32.40/08.158 | Ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 16.9* |  |  | Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 16.10* |  | 32.40/08.155, 32.40/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1272-03 (воздушная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.187-02; РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.7 (воздушная вытяжка) |
| 16.11* |  | 32.40/08.158 | Гексан, Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 16.12* |  |  | Кумол (изопропилбензол) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 16.13* |  | 32.40/08.162 | Диметилфталат, Диэтилфталат |  | МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 16.14* |  | 32.40/08.158, 32.40/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 16.15* |  | 32.40/08.158 | Спирты: бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 16.16* |  |  | Этилацетат Бутилацетат |  |  |
| 16.17* |  |  | Метилацетат |  |  |
| 16.18* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) (модельная вытяжка) |
| 16.19* |  | 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 16.20* |  | 32.40/08.082, 32.40/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка); МУ № 3999-85 (воздушная вытяжка) |
| 16.21* |  | 32.40/08.155, 32.40/08.156, 32.40/08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) |
| 16.22* |  | 32.40/08.155 | Сумма общих фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |
| 16.23* |  | 32.40/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |
| 16.24* |  | 32.40/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |
| 16.25* |  | 32.40/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 16.26* |  | 32.40/08.032 | Хром общий, свинец, цинк, мышьяк, железо, алюминий, медь, титан, олово, кадмий, селен, сурьма, барий, марганец, никель Хром общий, свинец, цинк, железо, медь, марганец, никель |  | ГОСТ 25779-90 (модельная вытяжка); ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 8124-3-2014 (пробоподготовка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 16.27* |  | 32.40/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |
| 16.28* |  | 32.40/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ 31860-2012 (модельная вытяжка); СТБ ГОСТ Р 51310-2001 (модельная вытяжка) |
| 16.29* |  | 32.40/08.158, 32.40/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 16.30* |  | 32.40/08.082, 32.40/08.158 | Диметилтерефталат |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил. 15 (модельная вытяжка); МУ № 2704-83 (воздушная вытяжка) |
| 16.31* |  | 32.40/08.082 | Дифенилолпропан |  | Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 16.32* |  | 32.40/08.082, 32.40/08.158 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка) |
| 16.33* |  | 32.40/08.158 | Агидол 2 |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |
| 16.34* |  |  | Агидол 40 |  | МУ № 4077-86 (модельная вытяжка) |
| 16.35* |  | 32.40/08.158, 32.40/08.161 | Ацетофенон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 4.1.10-15-92-2005 (модельная вытяжка) |
| 16.37* |  | 32.40/08.158 | Диметилдитиокарбамат цинка (цимат) |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |
| 16.38* |  |  | Диэтилдитиокарбамат цинка (этилцимат) |  |  |
| 16.39* |  | 32.40/08.161 | Сульфенамид Ц Вулкацит |  | Инструкция 4.1.10-15-92-2005 (модельная вытяжка) |
| 16.40* |  | 32.40/08.158 | Каптакс Альтакс |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |
| 16.41* |  |  | Тиурам Д, тиурам Е |  |  |
| 16.42* |  |  | Метиленхлорид |  | МУК 4.1.646-96 (модельная вытяжка) |
| 16.43* |  | 32.40/08.158, 32.40/08.162 | Хлорбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.739-99 (модельная вытяжка) |
| 16.44* |  | 32.40/06.036 | Индекс токсичности |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 (воздушная вытяжка); МУ 1.1.037-95 (модельная вытяжка) |
| 16.45* |  | 32.40/12.042 | Моделирование условия испытаний |  | ГОСТ 25779-90 |
| 16.46* |  | 32.40/11.116 | Органолептические показатели (интенсивность запаха, привкус) |  | ГОСТ 22648-77 п. 2; ГОСТ 25779-90 |
| 16.47* |  | 32.40/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) Раздражающее действие на слизистые |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 16.56* |  | 32.40/08.156 | Хром (IV) |  | ГОСТ 31280-2004 |
| 16.58* |  | 32.40/08.158 | Бензальдегид |  | МУК 2.3.3.052-96 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 16.59* |  |  | Гексен, гептен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 17.1* | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/29.151, 13.20/29.151, 13.91/29.151, 13.92/29.151, 13.93/29.151, 13.95/29.151, 13.99/29.151, 14.13/29.151, 14.14/29.151, 14.19/29.151, 14.31/29.151, 14.39/29.151 | Гигроскопичность | ТР ТС 017/2011 Статья 4,5, 6, 8; Приложения 2, 3, 4, 7 | ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п. 3 |
| 17.3* |  | 13.10/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.93/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.31/08.156, 14.39/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ 25617-2014 п.18 (модельная вытяжка) |
| 17.4* |  | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.4 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 17.5* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Ацетальдегид |  | ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 17.6* |  |  | Ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 17.7* |  | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 17.9* |  | 13.10/08.161, 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.93/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |
| 17.10* |  | 13.10/08.082, 13.10/08.158, 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.93/08.082, 13.93/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка); МР № 01.025-07 (модельная вытяжка); МУ № 2704-83 (воздушная вытяжка) |
| 17.11* |  | 13.10/08.158, 13.10/08.159, 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.93/08.158, 13.93/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.31/08.158, 14.31/08.159, 14.39/08.158, 14.39/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 17.12* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Диметилформамид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУ № 11-12-26-96 (модельная вытяжка) |
| 17.13* |  |  | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 17.15* |  |  | Спирт бутиловый |  | ГОСТ 34172-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 17.16* |  |  | Спирт метиловый |  |  |
| 17.17* |  | 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 17.18* |  | 13.10/08.155, 13.10/08.156, 13.10/08.158, 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.155, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.31/08.155, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка); ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (модельная вытяжка) |
| 17.19* |  | 13.10/08.082, 13.10/08.158, 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.93/08.082, 13.93/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.31/08.082, 14.31/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 17.20* |  | 13.10/08.158, 13.10/08.162, 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162 | Диоктилфталат, Дибутилфталат |  | МВИ.МН 1402-2000 (модельная вытяжка); МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 17.22* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Тиурам Е |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |
| 17.25* |  | 13.10/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116 | Моделирование условий испытаний; Интенсивность запаха |  | Инструкция 1.1.10-12-96-2005; МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 17.26* |  | 13.10/06.036, 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 32075-2013 (модельная вытяжка); МР № 29 ФЦ/2688-03 (воздушная вытяжка) |
| 17.27* |  | 13.10/29.040, 13.20/29.040, 13.91/29.040, 13.92/29.040, 13.93/29.040, 13.95/29.040, 13.99/29.040, 14.13/29.040, 14.14/29.040, 14.19/29.040, 14.31/29.040, 14.39/29.040 | Воздухопроницаемость |  | ГОСТ 12088-77 |
| 17.29* |  | 13.10/08.158, 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158 | Метилакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 17.30* |  |  | Метилметакрилат |  |  |
| 18.2* | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.99/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | ТР ТС 017/2011 Статья 4, 5, 8; Приложение 2, 3, 4 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 19.2* | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/08.169, 14.20/08.169, 15.11/08.169, 15.12/08.169, 15.20/08.169, 22.29/08.169 | рН водной вытяжки кожевой ткани меха | ТР ТС 017/2011 Статьи 4, 6, 7; Приложения 3, 5, 7, 8 | ГОСТ 32165-2013 (модельная вытяжка) |
| 19.3* |  | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156 | Массовая доля свободного формальдегида |  | ГОСТ ISO 17226-2-2011 (модельная вытяжка) |
| 19.4* |  |  | Формальдегид |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка) |
| 19.5* |  | 14.11/29.151, 14.20/29.151, 15.11/29.151, 15.12/29.151, 15.20/29.151, 22.29/29.151 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 6410-80 |
| 19.6* |  | 14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.12/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156 | Массовая доля водовымываемого хрома (VI) |  | ГОСТ 31280-2004 п. 3.4 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 17075-2011 (модельная вытяжка) |
| 19.7* |  | 14.11/06.036, 14.20/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 22.29/06.036 | Местное раздражающее действие на кожные покровы (местное кожно-раздражающее действие) | ТР ТС 017/2011 Статья 4, п.2 | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 19.8* |  | 14.11/08.158, 14.20/08.158, 15.11/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Акрилонитрил | ТР ТС 017/2011 Статьи 4, 6, 7; Приложения 3, 5, 7, 8 | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 19.11* |  |  | Капролактам (ε-капролактам) |  |  |
| 19.12* |  |  | Фенол |  |  |
| 20.1* | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.39/11.116, 15.20/11.116, 22.29/11.116 | Моделирование условий испытаний; одориметрия (запах материалов образца) | ТР ТС 019/2011 Статья 4, Приложение 3 | МУ 11-11-15-РБ 2002; МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 20.2* |  |  | Запах вытяжки |  | ГОСТ Р 57164-2016 (модельная вытяжка); МУ 11-11-15-РБ 2002 (модельная вытяжка) |
| 20.3* |  | 13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.11/08.169, 14.12/08.169, 14.13/08.169, 14.14/08.169, 14.19/08.169, 14.39/08.169, 15.20/08.169, 22.29/08.169 | рН |  | ГОСТ ISO 3071-2011 (модельная вытяжка) |
| 20.4* |  |  | Изменение рН |  | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 (модельная вытяжка) |
| 20.5* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 20.6* |  | 13.20/08.156, 13.20/12.042, 13.91/08.156, 13.91/12.042, 13.92/08.156, 13.92/12.042, 13.95/08.156, 13.95/12.042, 13.96/08.156, 13.96/12.042, 13.99/08.156, 13.99/12.042, 14.11/08.156, 14.11/12.042, 14.12/08.156, 14.12/12.042, 14.13/08.156, 14.13/12.042, 14.14/08.156, 14.14/12.042, 14.19/08.156, 14.19/12.042, 14.39/08.156, 14.39/12.042, 15.20/08.156, 15.20/12.042, 22.29/08.156, 22.29/12.042 | Мутность |  | МУ 11-11-15-РБ 2002 (модельная вытяжка); МУ №11-10-12-97 (модельная вытяжка) |
| 20.7* |  | 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.11/08.149, 14.12/08.149, 14.13/08.149, 14.14/08.149, 14.19/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 22.29/08.149 | Восстановительные примеси |  | ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.1 (модельная вытяжка) |
| 20.8* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Этилбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 20.9* |  |  | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.650-96 (модельная вытяжка) |
| 20.10* |  | 13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.11/08.149, 14.12/08.149, 14.13/08.149, 14.14/08.149, 14.19/08.149, 14.39/08.149, 15.20/08.149, 22.29/08.149 | Окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78 (модельная вытяжка) |
| 20.11* |  |  | Бромируемость |  | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 20.12* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 20.13* |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 20.14* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 20.15* |  | 13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 13.95/08.162, 13.96/08.162, 13.99/08.162, 14.11/08.162, 14.12/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 22.29/08.162 | Диоктилфталат |  | МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 20.16* |  | 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.96/08.082, 13.96/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.11/08.082, 14.11/08.158, 14.12/08.082, 14.12/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка); МР № 01.025-07 (модельная вытяжка); МУ № 2704-83 (воздушная вытяжка) |
| 20.17* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.159, 13.91/08.158, 13.91/08.159, 13.92/08.158, 13.92/08.159, 13.95/08.158, 13.95/08.159, 13.96/08.158, 13.96/08.159, 13.99/08.158, 13.99/08.159, 14.11/08.158, 14.11/08.159, 14.12/08.158, 14.12/08.159, 14.13/08.158, 14.13/08.159, 14.14/08.158, 14.14/08.159, 14.19/08.158, 14.19/08.159, 14.39/08.158, 14.39/08.159, 15.20/08.158, 15.20/08.159, 22.29/08.158, 22.29/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 20.18* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.2 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3171-14 (модельная вытяжка) |
| 20.19* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Спирты: бутиловый, изобутиловый, пропиловый, изопропиловый Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 20.20* |  |  | Гексан, Гептан |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 20.21* |  |  | Этилацетат, Бутилацетат, Метилацетат |  | МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 20.22* |  |  | Метиленхлорид |  | МУ № 942-72 (модельная вытяжка) |
| 20.23* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.29/08.161 | Дифенилолпропан |  | МУ № 4395-87 (модельная вытяжка) |
| 20.24* |  | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 22.29/08.155, 22.29/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1272-03 (воздушная вытяжка); РД 52.04.186-89 п. 5.3.3.7 (воздушная вытяжка) |
| 20.25* |  | 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 20.26* |  | 13.20/08.082, 13.20/08.158, 13.91/08.082, 13.91/08.158, 13.92/08.082, 13.92/08.158, 13.95/08.082, 13.95/08.158, 13.96/08.082, 13.96/08.158, 13.99/08.082, 13.99/08.158, 14.11/08.082, 14.11/08.158, 14.12/08.082, 14.12/08.158, 14.13/08.082, 14.13/08.158, 14.14/08.082, 14.14/08.158, 14.19/08.082, 14.19/08.158, 14.39/08.082, 14.39/08.158, 15.20/08.082, 15.20/08.158, 22.29/08.082, 22.29/08.158 | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 20.27* |  | 13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 13.95/08.162, 13.96/08.162, 13.99/08.162, 14.11/08.162, 14.12/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 22.29/08.162 | Пентахлорфенол |  | МУК 4.1.737-99 (модельная вытяжка) |
| 20.28* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156 | Ультрафиолетовое поглощение |  | ГОСТ 31209-2003 5.3.3 (модельная вытяжка) |
| 20.29* |  | 13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 13.95/08.162, 13.96/08.162, 13.99/08.162, 14.11/08.162, 14.12/08.162, 14.13/08.162, 14.14/08.162, 14.19/08.162, 14.39/08.162, 15.20/08.162, 22.29/08.162 | Дибутилфталат |  | МУК 4.1.738-99 (модельная вытяжка) |
| 20.30* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.96/08.158, 13.96/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.11/08.158, 14.11/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162 | Хлорбензол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.739-99 (модельная вытяжка) |
| 20.31* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Тиурам Д, тиурам Е |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |
| 20.32* |  | 13.20/08.032, 13.20/08.156, 13.91/08.032, 13.91/08.156, 13.92/08.032, 13.92/08.156, 13.95/08.032, 13.95/08.156, 13.96/08.032, 13.96/08.156, 13.99/08.032, 13.99/08.156, 14.11/08.032, 14.11/08.156, 14.12/08.032, 14.12/08.156, 14.13/08.032, 14.13/08.156, 14.14/08.032, 14.14/08.156, 14.19/08.032, 14.19/08.156, 14.39/08.032, 14.39/08.156, 15.20/08.032, 15.20/08.156, 22.29/08.032, 22.29/08.156 | Цинк, олово, свинец, мышьяк кадмий, хром, кобальт, медь, никель Цинк, свинец, хром, медь, никель Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 (модельная вытяжка); ГОСТ 4152-89 (модельная вытяжка); МВИ.МН 3057-2008 (модельная вытяжка) |
| 20.33* |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.12/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 22.29/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 31950-2012 (модельная вытяжка) |
| 20.35* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Кумол (изопропилбензол) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 20.37* |  |  | Ацетон |  | МВИ.МН 2558-2006 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 20.38* |  | 13.20/08.158, 13.20/08.161, 13.91/08.158, 13.91/08.161, 13.92/08.158, 13.92/08.161, 13.95/08.158, 13.95/08.161, 13.96/08.158, 13.96/08.161, 13.99/08.158, 13.99/08.161, 14.11/08.158, 14.11/08.161, 14.12/08.158, 14.12/08.161, 14.13/08.158, 14.13/08.161, 14.14/08.158, 14.14/08.161, 14.19/08.158, 14.19/08.161, 14.39/08.158, 14.39/08.161, 15.20/08.158, 15.20/08.161, 22.29/08.158, 22.29/08.161 | Эпихлоргидрин |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка) |
| 20.39* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | α-метилстирол (альфа-метилстирол) |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 20.40* |  |  | Винилхлорид |  | ГОСТ 25737-91 (ИСО 6401-85) (модельная вытяжка) |
| 20.41* |  |  | Ацетофенон |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 20.43* |  | 13.20/08.155, 13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.155, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.155, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.95/08.155, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.155, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.155, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.155, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.155, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.155, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.155, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.155, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.39/08.155, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.20/08.155, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.29/08.155, 22.29/08.156, 22.29/08.158 | Фенол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); Инструкция № 880-71 (модельная вытяжка); МУК 4.1.1271-03 (воздушная вытяжка) |
| 20.44* |  | 13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.11/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.39/08.161, 15.20/08.161, 22.29/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |
| 20.45* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Цимат, Этилцимат, Каптакс, Альтакс |  | МВИ.МН 5562-2016 (модельная вытяжка) |
| 20.46* |  | 13.20/08.155, 13.91/08.155, 13.92/08.155, 13.95/08.155, 13.96/08.155, 13.99/08.155, 14.11/08.155, 14.12/08.155, 14.13/08.155, 14.14/08.155, 14.19/08.155, 14.39/08.155, 15.20/08.155, 22.29/08.155 | Бор |  | ГОСТ 31949-2012 (модельная вытяжка) |
| 20.47* |  | 13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.39/06.036, 15.20/06.036, 22.29/06.036 | Раздражающее действие на кожные покровы |  | ГОСТ 33506-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 20.48* |  |  | Раздражающее действие на слизистые |  |  |
| 20.49* |  |  | Кожно-резорбтивное действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 гл.6 |
| 20.50* |  |  | Сенсибилизирующее действие |  | ГОСТ 33483-2015; Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 20.52* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Бензальдегид |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016; МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 20.53* |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.12/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 22.29/08.032 | Свинец, кадмий, хром, кобальт, медь, никель |  | РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.2 (воздушная вытяжка) |
| 20.54* |  | 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.96/08.156, 13.99/08.156, 14.11/08.156, 14.12/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.39/08.156, 15.20/08.156, 22.29/08.156 | Сероуглерод |  | РД 52.04.186-89 п. 5.2.7.5 (воздушная вытяжка) |
| 20.55* |  |  | Мышьяк |  | РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.4 (воздушная вытяжка) |
| 20.56* |  | 13.20/08.032, 13.91/08.032, 13.92/08.032, 13.95/08.032, 13.96/08.032, 13.99/08.032, 14.11/08.032, 14.12/08.032, 14.13/08.032, 14.14/08.032, 14.19/08.032, 14.39/08.032, 15.20/08.032, 22.29/08.032 | Ртуть |  | РД 52.04.186-89 п. 5.2.5.6 (воздушная вытяжка) |
| 20.57* |  | 13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.95/08.158, 13.96/08.158, 13.99/08.158, 14.11/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.39/08.158, 15.20/08.158, 22.29/08.158 | Гексен, гептен |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 20.58* |  |  | Бутилакрилат |  |  |
| 20.59* |  |  | Дихлорбензол |  |  |
| 20.60* |  |  | Метилакрилат |  |  |
| 23.2* | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/11.116, 20.42/11.116, 20.53/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус, привкус, запах, консистенция) | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Приложение 6 | ГОСТ 29188.0-2014; ГОСТ 790-89; ГОСТ 7983-2016 |
| 23.3* |  | 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | рН | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п. 3 | ГОСТ 29188.2-2014; ГОСТ 7983-2016 |
| 23.4* |  | 20.41/08.032, 20.42/08.032, 20.53/08.032 | Ртуть | ТР ТС 009/2011 Статья 5, п. 5 | ГОСТ 33022-2014 (модельная вытяжка) |
| 23.5* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 33021-2014 (модельная вытяжка) |
| 23.6* |  |  | Свинец |  | ГОСТ 33023-2014 (модельная вытяжка) |
| 23.7* |  | 20.41/08.169, 20.42/08.169, 20.53/08.169 | Фтор | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Приложение 2 | ГОСТ 7983-2016 (модельная вытяжка) |
| 23.8* |  | 20.41/06.036, 20.42/06.036, 20.53/06.036 | Индекс токсичности |  | ГОСТ 33506-2015 п. 9 |
| 23.14* |  |  | Кожно-раздражающее действие | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Приложение 2; ТР ТС 009/2011 Статья 5, Приложение 8.9 | ГОСТ 33506-2015 |
| 23.15* |  |  | Раздражающее действие на слизистую глаз (ирритативное действие) |  |  |
| 23.16* |  |  | Сенсибилизирующее действие, Раздражающее действие |  | ГОСТ 33483-2015 |
| 24.1* | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.47/12.042, 01.49/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20; Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 24.2* |  | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 24.3* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 24.5* |  | 01.47/08.032, 01.49/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 24.6* |  | 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 24.8* |  | 01.47/08.159, 01.49/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 24.11* |  | 01.47/08.158, 01.49/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 24.12* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 24.13* |  | 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |
| 24.14* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 24.15* |  | 01.47/03.152, 01.49/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 24.28* |  |  | Стрептомицин | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | МВИ.МН 4894-2018 |
| 25.1* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.89/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 25.2* |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 25.3* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 25.4* |  | 10.61/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.89/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 25.5* |  | 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 25.6* |  | 10.61/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.89/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042 | Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 25.7* |  |  | Загрязненность вредителями хлебных запасов, суммарная плотность загрязнения |  |  |
| 25.9* |  | 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001; МУ 4082-86 |
| 25.10* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 25.11* |  | 10.61/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.89/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |
| 25.12* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |
| 25.13* |  | 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 |
| 25.14* |  | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 25.16* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 25.17* |  | 10.61/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.89/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п. 8; МУ 1541-76 |
| 25.18* |  | 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161 | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 25.19* |  | 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.71/08.156, 10.71/08.161, 10.72/08.156, 10.72/08.161, 10.73/08.156, 10.73/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 26.1* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20; Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 26.2* |  | 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 26.3* |  |  | Кадмий |  |  |
| 26.4* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015; МВИ. МН 2297-2010 |
| 26.5* |  | 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 26.6* |  | 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/12.042, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/12.042, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/12.042, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/12.042, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/12.042, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/12.042, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) |  | ГОСТ 31768-2012 п. 3.3; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1; ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |
| 26.7* |  | 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 26.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 26.9* |  | 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 26.10* |  | 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 26.18* |  | 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ТР ТС 021/2011 Часть 5 статьи 8 | ГОСТ EN 15086-2015 |
| 27.1* | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.31/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 27.2* |  | 10.31/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 27.3* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 27.4* |  | 10.31/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 27.5* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 27.6* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |
| 27.7* |  | 10.31/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032 | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 27.8* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |
| 27.9* |  | 10.31/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) |  | ГОСТ 29032-2022 |
| 27.10* |  | 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 27.11* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 27.12* |  | 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |
| 27.13* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 27.27* |  | 10.31/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ТР ТС 021/2011 Часть 5 статьи 8 | ГОСТ EN 15086-2015 |
| 28.1* | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.07/12.042, 11.05/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.06/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 28.2* |  | 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032, 11.05/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.06/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 28.3* |  | 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 28.4* |  | 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032, 11.05/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.06/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 28.5* |  | 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 28.6* |  | 10.85/08.156, 10.85/08.158, 10.86/08.156, 10.86/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.07/08.156, 11.07/08.158, 11.05/08.156, 11.05/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158, 11.06/08.156, 11.06/08.158 | Объемная доля (массовая концентрация) метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 п. 4; ГОСТ 5363-93 п. 5.4; ГОСТ 5363-93 п. 4.12; ГОСТ 5964-93 п. 6.4; ГОСТ 5964-93 п. 5.11; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 28.7* |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.05/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.06/08.159 | Массовая доля кофеина |  | ГОСТ 30059-93 |
| 28.9* |  | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 11.05/08.159, 11.05/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 28.10* |  | 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052, 11.05/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.06/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 29.1* | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/12.042, 10.62/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 29.2* |  | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.3* |  | 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 29.4* |  | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.5* |  | 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 29.6* |  | 08.93/08.149, 10.62/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля йода |  | ГОСТ Р 51575-2000; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 29.7* |  | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.8* |  |  | Цинк |  |  |
| 29.9* |  | 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Никель |  | ГОСТ 28414-89 приложение 3; ГОСТ 30178-96 |
| 29.10* |  | 08.93/12.042, 10.62/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 29.11* |  | 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 29.12* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 29.13* |  | 08.93/08.156, 08.93/08.161, 10.62/08.156, 10.62/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 29.14* |  | 08.93/08.159, 08.93/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 29.15* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |
| 29.16* |  | 08.93/03.152, 08.93/08.162, 10.62/03.152, 10.62/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 29.17* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |
| 29.18* |  | 08.93/08.159, 10.62/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 29.19* |  | 08.93/08.032, 10.62/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 29.33* |  | 08.93/08.159, 10.62/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ТР ТС 021/2011 Часть 5 статьи 8 | ГОСТ EN 15086-2015 |
| 30.1* | Биологически активные добавки к пище (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.89/12.042, 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042, 20.12/12.042, 20.13/12.042, 20.14/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 30.2* |  | 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 30.3* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004 |
| 30.4* |  | 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 30.5* |  | 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 30.6* |  | 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/08.169, 20.12/08.156, 20.12/08.159, 20.12/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.159, 20.13/08.169, 20.14/08.156, 20.14/08.159, 20.14/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |
| 30.7* |  | 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.28/08.159, 01.28/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.47/08.159, 01.47/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 03.00/08.159, 03.00/08.161, 08.93/08.159, 08.93/08.161, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 11.05/08.159, 11.05/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 20.12/08.159, 20.12/08.161, 20.13/08.159, 20.13/08.161, 20.14/08.159, 20.14/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |
| 30.8* |  | 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 20.12/08.158, 20.12/08.161, 20.13/08.158, 20.13/08.161, 20.14/08.158, 20.14/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 30.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 30.10* |  |  | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 30.11* |  |  | Альдрин |  |  |
| 30.12* |  | 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 30.21* |  |  | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ТР ТС 021/2011 Часть 5 статьи 8 | ГОСТ EN 15086-2015 |
| 31.1* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.07/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 31.2* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 31.3* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 31.4* |  | 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 31.5* |  | 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 31.6* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |
| 31.7* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/12.042, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/12.042, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/12.042, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/12.042, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/12.042, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/12.042, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/12.042, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/12.042, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/12.042, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/12.042, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/12.042, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/12.042, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/12.042, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/12.042, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/12.042, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/12.042, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/12.042, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/12.042, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/12.042, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/12.042, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/12.042, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/12.042, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/12.042, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/12.042, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/12.042, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/12.042, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/12.042, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/12.042, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/12.042, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/12.042, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/12.042, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/12.042, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/12.042, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/12.042, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/12.042, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/12.042, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/12.042, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/12.042, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/12.042, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/12.042, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/12.042, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/12.042, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/12.042 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) |  | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31768-2012 п. 3.3; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1; ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |
| 31.8* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 31.9* |  | 01.13/03.152, 01.13/08.159, 01.21/03.152, 01.21/08.159, 01.22/03.152, 01.22/08.159, 01.23/03.152, 01.23/08.159, 01.24/03.152, 01.24/08.159, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 01.28/03.152, 01.28/08.159, 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 01.47/03.152, 01.47/08.159, 01.49/03.152, 01.49/08.159, 03.00/03.152, 03.00/08.159, 08.93/03.152, 08.93/08.159, 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.42/03.152, 10.42/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.62/03.152, 10.62/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.83/03.152, 10.83/08.159, 10.84/03.152, 10.84/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159, 11.01/03.152, 11.01/08.159, 11.02/03.152, 11.02/08.159, 11.03/03.152, 11.03/08.159, 11.04/03.152, 11.04/08.159, 11.05/03.152, 11.05/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 |
| 31.10* |  | 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.07/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 31.11* |  | 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.28/08.052, 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.47/08.052, 01.49/08.052, 03.00/08.052, 08.93/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.07/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) |  | ГОСТ 12573-67; ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 |
| 31.12* |  | 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 31.13* |  | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.28/08.159, 01.28/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.47/08.159, 01.47/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 03.00/08.159, 03.00/08.161, 08.93/08.159, 08.93/08.161, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 11.05/08.159, 11.05/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |
| 31.14* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 31.15* |  | 01.13/03.152, 01.13/08.162, 01.21/03.152, 01.21/08.162, 01.22/03.152, 01.22/08.162, 01.23/03.152, 01.23/08.162, 01.24/03.152, 01.24/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 01.28/03.152, 01.28/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 08.93/03.152, 08.93/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.31/03.152, 10.31/08.162, 10.32/03.152, 10.32/08.162, 10.39/03.152, 10.39/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.62/03.152, 10.62/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.162, 10.81/03.152, 10.81/08.162, 10.82/03.152, 10.82/08.162, 10.83/03.152, 10.83/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 11.07/03.152, 11.07/08.162, 11.01/03.152, 11.01/08.162, 11.02/03.152, 11.02/08.162, 11.03/03.152, 11.03/08.162, 11.04/03.152, 11.04/08.162, 11.05/03.152, 11.05/08.162, 11.06/03.152, 11.06/08.162 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 31.16* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |
| 31.17* |  | 01.13/03.152, 01.21/03.152, 01.22/03.152, 01.23/03.152, 01.24/03.152, 01.26/03.152, 01.28/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 08.93/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.83/03.152, 10.84/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 11.07/03.152, 11.01/03.152, 11.02/03.152, 11.03/03.152, 11.04/03.152, 11.05/03.152, 11.06/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |
| 31.18* |  | 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.28/08.159, 01.28/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.47/08.159, 01.47/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 03.00/08.159, 03.00/08.161, 08.93/08.159, 08.93/08.161, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 11.05/08.159, 11.05/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |
| 31.19* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 31.20* |  | 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 31.21* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 31.22* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 31.23* |  | 01.13/08.156, 01.13/08.161, 01.21/08.156, 01.21/08.161, 01.22/08.156, 01.22/08.161, 01.23/08.156, 01.23/08.161, 01.24/08.156, 01.24/08.161, 01.26/08.156, 01.26/08.161, 01.28/08.156, 01.28/08.161, 01.41/08.156, 01.41/08.161, 01.45/08.156, 01.45/08.161, 01.47/08.156, 01.47/08.161, 01.49/08.156, 01.49/08.161, 03.00/08.156, 03.00/08.161, 08.93/08.156, 08.93/08.161, 10.11/08.156, 10.11/08.161, 10.12/08.156, 10.12/08.161, 10.13/08.156, 10.13/08.161, 10.20/08.156, 10.20/08.161, 10.31/08.156, 10.31/08.161, 10.32/08.156, 10.32/08.161, 10.39/08.156, 10.39/08.161, 10.41/08.156, 10.41/08.161, 10.42/08.156, 10.42/08.161, 10.51/08.156, 10.51/08.161, 10.52/08.156, 10.52/08.161, 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.62/08.156, 10.62/08.161, 10.71/08.156, 10.71/08.161, 10.72/08.156, 10.72/08.161, 10.73/08.156, 10.73/08.161, 10.81/08.156, 10.81/08.161, 10.82/08.156, 10.82/08.161, 10.83/08.156, 10.83/08.161, 10.84/08.156, 10.84/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 11.07/08.156, 11.07/08.161, 11.01/08.156, 11.01/08.161, 11.02/08.156, 11.02/08.161, 11.03/08.156, 11.03/08.161, 11.04/08.156, 11.04/08.161, 11.05/08.156, 11.05/08.161, 11.06/08.156, 11.06/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 31.24* |  | 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.26/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 03.00/08.158, 08.93/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.07/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п. 8; МУ 1541-76 |
| 31.25* |  | 01.13/03.152, 01.13/08.162, 01.21/03.152, 01.21/08.162, 01.22/03.152, 01.22/08.162, 01.23/03.152, 01.23/08.162, 01.24/03.152, 01.24/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 01.28/03.152, 01.28/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 08.93/03.152, 08.93/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.31/03.152, 10.31/08.162, 10.32/03.152, 10.32/08.162, 10.39/03.152, 10.39/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.62/03.152, 10.62/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.162, 10.81/03.152, 10.81/08.162, 10.82/03.152, 10.82/08.162, 10.83/03.152, 10.83/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 11.07/03.152, 11.07/08.162, 11.01/03.152, 11.01/08.162, 11.02/03.152, 11.02/08.162, 11.03/03.152, 11.03/08.162, 11.04/03.152, 11.04/08.162, 11.05/03.152, 11.05/08.162, 11.06/03.152, 11.06/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |
| 31.26* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 31.27* |  | 01.13/03.152, 01.21/03.152, 01.22/03.152, 01.23/03.152, 01.24/03.152, 01.26/03.152, 01.28/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 08.93/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.83/03.152, 10.84/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 11.07/03.152, 11.01/03.152, 11.02/03.152, 11.03/03.152, 11.04/03.152, 11.05/03.152, 11.06/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |
| 31.37* |  | 01.13/03.152, 01.13/08.162, 01.21/03.152, 01.21/08.162, 01.22/03.152, 01.22/08.162, 01.23/03.152, 01.23/08.162, 01.24/03.152, 01.24/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 01.28/03.152, 01.28/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 08.93/03.152, 08.93/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.31/03.152, 10.31/08.162, 10.32/03.152, 10.32/08.162, 10.39/03.152, 10.39/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.62/03.152, 10.62/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.162, 10.81/03.152, 10.81/08.162, 10.82/03.152, 10.82/08.162, 10.83/03.152, 10.83/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 11.07/03.152, 11.07/08.162, 11.01/03.152, 11.01/08.162, 11.02/03.152, 11.02/08.162, 11.03/03.152, 11.03/08.162, 11.04/03.152, 11.04/08.162, 11.05/03.152, 11.05/08.162, 11.06/03.152, 11.06/08.162 | Пенициллин |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |
| 31.38* |  | 01.13/03.152, 01.21/03.152, 01.22/03.152, 01.23/03.152, 01.24/03.152, 01.26/03.152, 01.28/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 08.93/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.83/03.152, 10.84/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 11.07/03.152, 11.01/03.152, 11.02/03.152, 11.03/03.152, 11.04/03.152, 11.05/03.152, 11.06/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 31.40* |  | 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ТР ТС 021/2011 Часть 5 статьи 8 | ГОСТ EN 15086-2015 |
| 32.1* | Продукты детского питания | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.84/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042, 10.83/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20; Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 32.2* |  | 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.84/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 10.83/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 32.3* |  | 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 32.4* |  | 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.84/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 10.83/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 32.5* |  | 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 32.6* |  | 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |
| 32.7* |  | 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |
| 32.8* |  | 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.84/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156, 10.83/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 32.9* |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |
| 32.10* |  | 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/12.042, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/12.042, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/12.042, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/12.042, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/12.042, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/12.042, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/12.042, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/12.042, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/12.042, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/12.042, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/12.042, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/12.042, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/12.042, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/12.042, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/12.042, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/12.042, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/12.042, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/12.042, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/12.042, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/12.042, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/12.042, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/12.042, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/12.042, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/12.042, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/12.042, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/12.042, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/12.042, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/12.042, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/12.042, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/12.042, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/12.042, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/12.042, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/12.042, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/12.042, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/12.042, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/12.042, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/12.042, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/12.042, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/12.042, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/12.042, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/12.042, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/12.042, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/12.042 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) |  | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31768-2012 п. 3.3; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1; ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |
| 32.11* |  | 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.84/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042, 10.83/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 32.12* |  | 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.28/08.052, 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.47/08.052, 01.49/08.052, 03.00/08.052, 08.93/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.84/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052, 11.07/08.052, 10.83/08.052 | Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) |  | ГОСТ 12573-67; ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 |
| 32.13* |  | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.84/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 10.83/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 32.15* |  | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.28/08.159, 01.28/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.47/08.159, 01.47/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 03.00/08.159, 03.00/08.161, 08.93/08.159, 08.93/08.161, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 11.05/08.159, 11.05/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |
| 32.16* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 32.17* |  | 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.13/03.152, 01.13/08.162, 01.21/03.152, 01.21/08.162, 01.22/03.152, 01.22/08.162, 01.23/03.152, 01.23/08.162, 01.24/03.152, 01.24/08.162, 01.25/03.152, 01.25/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 01.28/03.152, 01.28/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 08.93/03.152, 08.93/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.31/03.152, 10.31/08.162, 10.32/03.152, 10.32/08.162, 10.39/03.152, 10.39/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.62/03.152, 10.62/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.162, 10.81/03.152, 10.81/08.162, 10.82/03.152, 10.82/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162, 11.01/03.152, 11.01/08.162, 11.02/03.152, 11.02/08.162, 11.03/03.152, 11.03/08.162, 11.04/03.152, 11.04/08.162, 11.05/03.152, 11.05/08.162, 11.06/03.152, 11.06/08.162, 11.07/03.152, 11.07/08.162, 10.83/03.152, 10.83/08.162 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 32.18* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |
| 32.19* |  | 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.13/03.152, 01.21/03.152, 01.22/03.152, 01.23/03.152, 01.24/03.152, 01.25/03.152, 01.26/03.152, 01.28/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 08.93/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.84/03.152, 11.01/03.152, 11.02/03.152, 11.03/03.152, 11.04/03.152, 11.05/03.152, 11.06/03.152, 11.07/03.152, 10.83/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |
| 32.20* |  | 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.13/03.152, 01.13/08.159, 01.21/03.152, 01.21/08.159, 01.22/03.152, 01.22/08.159, 01.23/03.152, 01.23/08.159, 01.24/03.152, 01.24/08.159, 01.25/03.152, 01.25/08.159, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 01.28/03.152, 01.28/08.159, 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 01.47/03.152, 01.47/08.159, 01.49/03.152, 01.49/08.159, 03.00/03.152, 03.00/08.159, 08.93/03.152, 08.93/08.159, 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.42/03.152, 10.42/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.62/03.152, 10.62/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.84/03.152, 10.84/08.159, 11.01/03.152, 11.01/08.159, 11.02/03.152, 11.02/08.159, 11.03/03.152, 11.03/08.159, 11.04/03.152, 11.04/08.159, 11.05/03.152, 11.05/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159, 10.83/03.152, 10.83/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 |
| 32.21* |  | 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.28/08.159, 01.28/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.47/08.159, 01.47/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 03.00/08.159, 03.00/08.161, 08.93/08.159, 08.93/08.161, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 11.05/08.159, 11.05/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |
| 32.22* |  | 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 32.23* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 32.24* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 32.25* |  | 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 01.13/08.156, 01.13/08.161, 01.21/08.156, 01.21/08.161, 01.22/08.156, 01.22/08.161, 01.23/08.156, 01.23/08.161, 01.24/08.156, 01.24/08.161, 01.25/08.156, 01.25/08.161, 01.26/08.156, 01.26/08.161, 01.28/08.156, 01.28/08.161, 01.41/08.156, 01.41/08.161, 01.45/08.156, 01.45/08.161, 01.47/08.156, 01.47/08.161, 01.49/08.156, 01.49/08.161, 03.00/08.156, 03.00/08.161, 08.93/08.156, 08.93/08.161, 10.11/08.156, 10.11/08.161, 10.12/08.156, 10.12/08.161, 10.13/08.156, 10.13/08.161, 10.20/08.156, 10.20/08.161, 10.31/08.156, 10.31/08.161, 10.32/08.156, 10.32/08.161, 10.39/08.156, 10.39/08.161, 10.41/08.156, 10.41/08.161, 10.42/08.156, 10.42/08.161, 10.51/08.156, 10.51/08.161, 10.52/08.156, 10.52/08.161, 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.62/08.156, 10.62/08.161, 10.71/08.156, 10.71/08.161, 10.72/08.156, 10.72/08.161, 10.73/08.156, 10.73/08.161, 10.81/08.156, 10.81/08.161, 10.82/08.156, 10.82/08.161, 10.84/08.156, 10.84/08.161, 11.01/08.156, 11.01/08.161, 11.02/08.156, 11.02/08.161, 11.03/08.156, 11.03/08.161, 11.04/08.156, 11.04/08.161, 11.05/08.156, 11.05/08.161, 11.06/08.156, 11.06/08.161, 11.07/08.156, 11.07/08.161, 10.83/08.156, 10.83/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 32.26* |  | 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 03.00/08.158, 08.93/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.84/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158, 11.07/08.158, 10.83/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п. 8; МУ 1541-76 |
| 32.27* |  | 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161 | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 32.28* |  |  | Альдрин |  |  |
| 32.29* |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 32.30* |  | 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 03.00/08.158, 08.93/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.84/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158, 11.07/08.158, 10.83/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 32.31* |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 32.32* |  | 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.13/03.152, 01.13/08.162, 01.21/03.152, 01.21/08.162, 01.22/03.152, 01.22/08.162, 01.23/03.152, 01.23/08.162, 01.24/03.152, 01.24/08.162, 01.25/03.152, 01.25/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 01.28/03.152, 01.28/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 08.93/03.152, 08.93/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.31/03.152, 10.31/08.162, 10.32/03.152, 10.32/08.162, 10.39/03.152, 10.39/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.62/03.152, 10.62/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.162, 10.81/03.152, 10.81/08.162, 10.82/03.152, 10.82/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162, 11.01/03.152, 11.01/08.162, 11.02/03.152, 11.02/08.162, 11.03/03.152, 11.03/08.162, 11.04/03.152, 11.04/08.162, 11.05/03.152, 11.05/08.162, 11.06/03.152, 11.06/08.162, 11.07/03.152, 11.07/08.162, 10.83/03.152, 10.83/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |
| 32.33* |  | 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.13/03.152, 01.21/03.152, 01.22/03.152, 01.23/03.152, 01.24/03.152, 01.25/03.152, 01.26/03.152, 01.28/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 08.93/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.84/03.152, 11.01/03.152, 11.02/03.152, 11.03/03.152, 11.04/03.152, 11.05/03.152, 11.06/03.152, 11.07/03.152, 10.83/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |
| 32.34* |  | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.84/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 10.83/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 30648.7-99 |
| 32.35* |  |  | Массовая доля поваренной соли |  | МВИ.МН 3491-2010 |
| 32.36* |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Массовая доля кофеина |  | ГОСТ 30059-93 |
| 32.37* |  | 10.85/08.118, 10.85/08.149, 10.86/08.118, 10.86/08.149, 10.89/08.118, 10.89/08.149, 01.13/08.118, 01.13/08.149, 01.21/08.118, 01.21/08.149, 01.22/08.118, 01.22/08.149, 01.23/08.118, 01.23/08.149, 01.24/08.118, 01.24/08.149, 01.25/08.118, 01.25/08.149, 01.26/08.118, 01.26/08.149, 01.28/08.118, 01.28/08.149, 01.41/08.118, 01.41/08.149, 01.45/08.118, 01.45/08.149, 01.47/08.118, 01.47/08.149, 01.49/08.118, 01.49/08.149, 03.00/08.118, 03.00/08.149, 08.93/08.118, 08.93/08.149, 10.11/08.118, 10.11/08.149, 10.12/08.118, 10.12/08.149, 10.13/08.118, 10.13/08.149, 10.20/08.118, 10.20/08.149, 10.31/08.118, 10.31/08.149, 10.32/08.118, 10.32/08.149, 10.39/08.118, 10.39/08.149, 10.41/08.118, 10.41/08.149, 10.42/08.118, 10.42/08.149, 10.51/08.118, 10.51/08.149, 10.52/08.118, 10.52/08.149, 10.61/08.118, 10.61/08.149, 10.62/08.118, 10.62/08.149, 10.71/08.118, 10.71/08.149, 10.72/08.118, 10.72/08.149, 10.73/08.118, 10.73/08.149, 10.81/08.118, 10.81/08.149, 10.82/08.118, 10.82/08.149, 10.84/08.118, 10.84/08.149, 11.01/08.118, 11.01/08.149, 11.02/08.118, 11.02/08.149, 11.03/08.118, 11.03/08.149, 11.04/08.118, 11.04/08.149, 11.05/08.118, 11.05/08.149, 11.06/08.118, 11.06/08.149, 11.07/08.118, 11.07/08.149, 10.83/08.118, 10.83/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 3629-47; ГОСТ 5896-51; ГОСТ 6687.7-88; ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 32.38* |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей |  | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |
| 32.39* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  |  |
| 32.40* |  | 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.84/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 10.83/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 |
| 32.45* |  | 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.84/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 10.83/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ТР ТС 021/2011 Часть 5 статьи 8 | ГОСТ EN 15086-2015 |
| 39.2* | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля диоксида серы (сернистой кислоты) | ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 2-3 Табл. 1-6 | ГОСТ 25555.5-2014 п.6 |
| 39.3* |  | 10.32/08.118, 10.32/08.133, 10.39/08.118, 10.39/08.133, 10.85/08.118, 10.85/08.133, 10.86/08.118, 10.86/08.133, 10.89/08.118, 10.89/08.133 | Массовая доля растворимых сухих веществ |  | ГОСТ 29030-91; ГОСТ 34128-2017; ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 39.4* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ, сухие вещества, не растворимые в воде |  | ГОСТ 29031-91; ГОСТ 33977-2016 п. 5 |
| 39.5* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля титруемых кислот |  | ГОСТ ISO 750-2013 п. 7.2 |
| 39.6* |  |  | Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота) |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |
| 39.7* |  | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 39.8* |  | 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) |  | ГОСТ 26186-84 |
| 39.9* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Винная кислота |  | ГОСТ Р 51428-99 |
| 39.10* |  | 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Объемная доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 |
| 39.11* |  | 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-2016 |
| 39.12* |  | 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат» - Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин - Е 132, желтый хинолиновый-Е104, цитрусовый красный – Е 121, азорубин – Е122, марант – Е 123, эритрозин – Е127, красный 2G – Е128, красный очаровательный - Е129, синий патентованный – Е 131, индигокармин – Е 132, блестящий синий – Е133, зеленый – Е142, зеленый прочный – Е143, бриллиантовый черный Е151 | ТР ТС 023/2011 Статья 5, 7, 8 | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |
| 39.13* |  |  | Массовая доля сахаров (в т.ч. фруктоза, глюкоза, сахароза, арабиноза) | ТР ТС 023/2011 Статья 2-4 | ГОСТ 31669-2012; ГОСТ 33409-2015 |
| 39.14* |  |  | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ТР ТС 021/2011 Часть 5 статьи 8; ТР ТС 023/2011 Статья 2-4 | ГОСТ EN 15086-2015 |
| 44.1* | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3; ТР ТС 023/2011 Статья 2-5, 7 Приложение 2-3 Табл. 1-6 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 44.2* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 44.3* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 44.4* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 44.5* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 44.6* |  | 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |
| 44.7* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 44.8* |  | 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |
| 44.9* |  | 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) |  | ГОСТ 29032-91 п. 1 |
| 44.10* |  | 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96 |
| 44.11* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 44.12* |  | 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 44.13* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 44.15* |  | 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Натрий | ТР ТС 023/2011 Статья 2-4 | ГОСТ 33462-2015 |
| 44.16* |  |  | Калий |  |  |
| 44.17* |  |  | Кальций |  |  |
| 44.18* |  |  | Магний |  |  |
| 44.19* |  | 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ТР ТС 021/2011 Часть 5 статьи 8; ТР ТС 023/2011 Статья 2-4 | ГОСТ EN 15086-2015 |
| 45.2* | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Показатели окислительной порчи: кислотное число | ТР ТС 024/2011 ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8, 9 Приложение 1, 3-5 | ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6 |
| 45.3* |  |  | Показатели окислительной порчи: перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 45.4* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Эруковая кислота |  | ГОСТ 30089-2018 |
| 45.5* |  | 01.11/08.159, 01.26/08.159, 03.00/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3; ТР ТС 024/2011 ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8, 9 Приложение 1, 3-5 | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 45.6* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 34178-2017 Приложение Б |
| 45.7* |  |  | Обнаружение фальсификации |  | ГОСТ 30623-2018 |
| 45.8* |  | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Перекисное число в безводном жире |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 34178-2017 п. 9.13 |
| 45.9* |  | 01.11/08.037, 01.11/08.052, 01.26/08.037, 01.26/08.052, 03.00/08.037, 03.00/08.052, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.42/08.037, 10.42/08.052, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.86/08.037, 10.86/08.052, 10.89/08.037, 10.89/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 34178-2017 п. 9.4; ГОСТ 34178-2017 |
| 46.2* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/08.149, 01.26/08.149, 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Показатели окислительной порчи: кислотное число | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3; ТР ТС 024/2011 ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8, 9 Приложение 1, 3-5 | ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 976-81 п. 2.7; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.9 |
| 46.3* |  |  | Показатели окислительной порчи: перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012; ГОСТ 32189-2013 п. 5.28; ГОСТ 34178-2017 п. 9.13; ГОСТ Р 51487-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003); СТБ 2016-2009 п. 7.12; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 46.4* |  |  | Перекисное число в безводном жире |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 34178-2017 п. 9.13 |
| 46.5* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Обнаружение фальсификации |  | ГОСТ 30623-2018 |
| 46.6* |  |  | Жирно-кислотный состав (состав жировой фазы, массовая доля метиловых эфиров индивидуальных жирных кислот к их сумме) |  | ГОСТ 30418-96; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 34178-2017 Приложение Б |
| 46.7* |  | 01.11/08.037, 01.11/08.052, 01.11/08.158, 01.26/08.037, 01.26/08.052, 01.26/08.158, 03.00/08.037, 03.00/08.052, 03.00/08.158, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.41/08.158, 10.42/08.037, 10.42/08.052, 10.42/08.158, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.158, 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.158, 10.86/08.037, 10.86/08.052, 10.86/08.158, 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.158 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31762-2012 п. 4.8; ГОСТ 32189-2013 п. 5.11-5.14; ГОСТ 34178-2017 п. 9.4; ГОСТ 976-81 п. 2.11; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.11-5.14; СТБ 2016-2009 п. 7.13 ва |
| 46.8* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Показатели окислительной порчи: кислотность жировой фазы, кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 976-81 п. 2.7; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.9 |
| 46.11* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 46.12* |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 03.00/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 46.13* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 46.14* |  | 01.11/12.042, 01.26/12.042, 03.00/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 46.17* |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 03.00/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 46.18* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 46.20* |  | 01.11/08.032, 01.26/08.032, 03.00/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 46.21* |  |  | Никель |  |  |
| 46.22* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 46.23* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 46.24* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 03.00/08.159, 03.00/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 46.25* |  | 01.11/08.158, 01.26/08.158, 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 46.27* |  | 01.11/08.159, 01.26/08.159, 03.00/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 46.28* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 46.29* |  |  | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |
| 48.1* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.11/08.149, 10.11/08.156, 10.11/08.169, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.32/08.169, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.39/08.169, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.51/08.169, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.85/08.169, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.169, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.169, 01.11/08.149, 01.11/08.156, 01.11/08.169, 01.13/08.149, 01.13/08.156, 01.13/08.169, 01.21/08.149, 01.21/08.156, 01.21/08.169, 01.22/08.149, 01.22/08.156, 01.22/08.169, 01.23/08.149, 01.23/08.156, 01.23/08.169, 01.24/08.149, 01.24/08.156, 01.24/08.169, 01.25/08.149, 01.25/08.156, 01.25/08.169, 01.26/08.149, 01.26/08.156, 01.26/08.169, 01.28/08.149, 01.28/08.156, 01.28/08.169, 01.41/08.149, 01.41/08.156, 01.41/08.169, 01.45/08.149, 01.45/08.156, 01.45/08.169, 01.47/08.149, 01.47/08.156, 01.47/08.169, 01.49/08.149, 01.49/08.156, 01.49/08.169, 03.00/08.149, 03.00/08.156, 03.00/08.169, 08.93/08.149, 08.93/08.156, 08.93/08.169, 10.12/08.149, 10.12/08.156, 10.12/08.169, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.13/08.169, 10.20/08.149, 10.20/08.156, 10.20/08.169, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.31/08.169, 10.41/08.149, 10.41/08.156, 10.41/08.169, 10.42/08.149, 10.42/08.156, 10.42/08.169, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 10.52/08.169, 10.61/08.149, 10.61/08.156, 10.61/08.169, 10.62/08.149, 10.62/08.156, 10.62/08.169, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.71/08.169, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.72/08.169, 10.73/08.149, 10.73/08.156, 10.73/08.169, 10.81/08.149, 10.81/08.156, 10.81/08.169, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 10.82/08.169, 10.83/08.149, 10.83/08.156, 10.83/08.169, 10.84/08.149, 10.84/08.156, 10.84/08.169, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.169, 11.01/08.149, 11.01/08.156, 11.01/08.169, 11.02/08.149, 11.02/08.156, 11.02/08.169, 11.03/08.149, 11.03/08.156, 11.03/08.169, 11.04/08.149, 11.04/08.156, 11.04/08.169, 11.05/08.149, 11.05/08.156, 11.05/08.169, 11.06/08.149, 11.06/08.156, 11.06/08.169 | Массовая доля белка (белок экв.) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 3; ТР ТС 027/2012 Статья 3, 5, 6 Приложение 3 | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 25011-2017; ГОСТ 30648.2-99 |
| 48.2* |  | 10.11/08.037, 10.11/08.133, 10.11/08.164, 10.32/08.037, 10.32/08.133, 10.32/08.164, 10.39/08.037, 10.39/08.133, 10.39/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.133, 10.51/08.164, 10.85/08.037, 10.85/08.133, 10.85/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.133, 10.86/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.133, 10.89/08.164, 01.11/08.037, 01.11/08.133, 01.11/08.164, 01.13/08.037, 01.13/08.133, 01.13/08.164, 01.21/08.037, 01.21/08.133, 01.21/08.164, 01.22/08.037, 01.22/08.133, 01.22/08.164, 01.23/08.037, 01.23/08.133, 01.23/08.164, 01.24/08.037, 01.24/08.133, 01.24/08.164, 01.25/08.037, 01.25/08.133, 01.25/08.164, 01.26/08.037, 01.26/08.133, 01.26/08.164, 01.28/08.037, 01.28/08.133, 01.28/08.164, 01.41/08.037, 01.41/08.133, 01.41/08.164, 01.45/08.037, 01.45/08.133, 01.45/08.164, 01.47/08.037, 01.47/08.133, 01.47/08.164, 01.49/08.037, 01.49/08.133, 01.49/08.164, 03.00/08.037, 03.00/08.133, 03.00/08.164, 08.93/08.037, 08.93/08.133, 08.93/08.164, 10.12/08.037, 10.12/08.133, 10.12/08.164, 10.13/08.037, 10.13/08.133, 10.13/08.164, 10.20/08.037, 10.20/08.133, 10.20/08.164, 10.31/08.037, 10.31/08.133, 10.31/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.133, 10.41/08.164, 10.42/08.037, 10.42/08.133, 10.42/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.133, 10.52/08.164, 10.61/08.037, 10.61/08.133, 10.61/08.164, 10.62/08.037, 10.62/08.133, 10.62/08.164, 10.71/08.037, 10.71/08.133, 10.71/08.164, 10.72/08.037, 10.72/08.133, 10.72/08.164, 10.73/08.037, 10.73/08.133, 10.73/08.164, 10.81/08.037, 10.81/08.133, 10.81/08.164, 10.82/08.037, 10.82/08.133, 10.82/08.164, 10.83/08.037, 10.83/08.133, 10.83/08.164, 10.84/08.037, 10.84/08.133, 10.84/08.164, 11.07/08.037, 11.07/08.133, 11.07/08.164, 11.01/08.037, 11.01/08.133, 11.01/08.164, 11.02/08.037, 11.02/08.133, 11.02/08.164, 11.03/08.037, 11.03/08.133, 11.03/08.164, 11.04/08.037, 11.04/08.133, 11.04/08.164, 11.05/08.037, 11.05/08.133, 11.05/08.164, 11.06/08.037, 11.06/08.133, 11.06/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77; ГОСТ 22760-77; ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84; ГОСТ 26829-86 п. 2; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 31902-2012 п. 7 (п. 7.4.1); ГОСТ 5867-90 пп. 2.2, 2.3; ГОСТ 5867-90 п. 4; ГОСТ 8756.21-89; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 2446-2009 |
| 48.3* |  | 10.11/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 03.00/08.158, 08.93/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 11.07/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158 | Линолевая кислота (жирно-кислотный состав, состав жировой фазы) |  | ГОСТ 30148-94; ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; МВИ.МН 3261-2009 |
| 48.7* |  | 10.11/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 11.07/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156 | Витамин К |  | ГОСТ 31486-2012 |
| 48.8* |  | 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149 | Углеводы (в т.ч. сахар, сахароза, глюкоза, галактоза) |  | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 5672-2022 пп. 1-7; ГОСТ 5903-89; ГОСТ 8756.13-87 |
| 48.9* |  | 10.11/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 11.07/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006); ГОСТ Р 51430-99; СТБ ГОСТ Р 51430-2006 |
| 48.10* |  | 10.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Массовая концентрация ионов калия |  | СТБ ГОСТ Р 51429-2006 |
| 48.11* |  |  | Массовая концентрация ионов натрия |  |  |
| 48.12* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.13* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 48.14* |  | 10.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.15* |  | 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 15113.7-77; ГОСТ 26186-84; МВИ.МН 3491-2010 |
| 48.16* |  |  | Массовая доля йода |  | ГОСТ Р 51575-2000; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 48.17* |  | 10.11/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.51/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 01.11/08.052, 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.28/08.052, 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.47/08.052, 01.49/08.052, 03.00/08.052, 08.93/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.52/08.052, 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 11.07/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052 | Массовая доля золы (минеральные вещества) |  | ГОСТ 15113.8-77 п. 2, 3 |
| 48.18* |  | 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149 | Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота) |  | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |
| 48.19* |  | 10.11/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 03.00/08.158, 08.93/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 11.07/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158 | Альфа-линолевая кислота (жирные кислоты НЖК, ПНЖК классов ω-3, ω -6) |  | МВИ.МН 3261-2009 |
| 48.20* |  |  | Докозагексоеновая кислота (жирные кислоты НЖК, ПНЖК классов ω-3, ω -6) |  |  |
| 48.21* |  |  | Арахидоновая кислота (жирные кислоты НЖК, ПНЖК классов ω-3, ω -6) |  |  |
| 48.22* |  |  | Эйкозопентоеновая кислота (жирные кислоты НЖК, ПНЖК классов ω-3, ω -6) |  |  |
| 48.23* |  | 10.11/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.51/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 01.11/12.042, 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042, 11.07/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 48.24* |  | 10.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.25* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 48.26* |  | 10.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.27* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 48.28* |  | 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |
| 48.29* |  | 10.11/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.51/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 11.07/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032 | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 48.30* |  |  | Никель |  |  |
| 48.31* |  | 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.11/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |
| 48.32* |  | 10.11/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.51/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 11.07/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 |
| 48.33* |  | 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/12.042, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/12.042, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/12.042, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/12.042, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/12.042, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/12.042, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042, 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.11/12.042, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/12.042, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/12.042, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/12.042, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/12.042, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/12.042, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/12.042, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/12.042, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/12.042, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/12.042, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/12.042, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/12.042, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/12.042, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/12.042, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/12.042, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/12.042, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/12.042, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/12.042, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/12.042, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/12.042, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/12.042, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/12.042, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/12.042, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/12.042, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/12.042, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/12.042, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/12.042, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/12.042, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/12.042, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/12.042, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/12.042, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/12.042, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/12.042, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/12.042, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/12.042, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/12.042, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/12.042, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/12.042 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 29032-2022; ГОСТ 31768-2012 п. 3.3; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1; ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |
| 48.34* |  | 10.11/08.052, 10.11/12.042, 10.32/08.052, 10.32/12.042, 10.39/08.052, 10.39/12.042, 10.51/08.052, 10.51/12.042, 10.85/08.052, 10.85/12.042, 10.86/08.052, 10.86/12.042, 10.89/08.052, 10.89/12.042, 01.11/08.052, 01.11/12.042, 01.13/08.052, 01.13/12.042, 01.21/08.052, 01.21/12.042, 01.22/08.052, 01.22/12.042, 01.23/08.052, 01.23/12.042, 01.24/08.052, 01.24/12.042, 01.25/08.052, 01.25/12.042, 01.26/08.052, 01.26/12.042, 01.28/08.052, 01.28/12.042, 01.41/08.052, 01.41/12.042, 01.45/08.052, 01.45/12.042, 01.47/08.052, 01.47/12.042, 01.49/08.052, 01.49/12.042, 03.00/08.052, 03.00/12.042, 08.93/08.052, 08.93/12.042, 10.12/08.052, 10.12/12.042, 10.13/08.052, 10.13/12.042, 10.20/08.052, 10.20/12.042, 10.31/08.052, 10.31/12.042, 10.41/08.052, 10.41/12.042, 10.42/08.052, 10.42/12.042, 10.52/08.052, 10.52/12.042, 10.61/08.052, 10.61/12.042, 10.62/08.052, 10.62/12.042, 10.71/08.052, 10.71/12.042, 10.72/08.052, 10.72/12.042, 10.73/08.052, 10.73/12.042, 10.81/08.052, 10.81/12.042, 10.82/08.052, 10.82/12.042, 10.83/08.052, 10.83/12.042, 10.84/08.052, 10.84/12.042, 11.07/08.052, 11.07/12.042, 11.01/08.052, 11.01/12.042, 11.02/08.052, 11.02/12.042, 11.03/08.052, 11.03/12.042, 11.04/08.052, 11.04/12.042, 11.05/08.052, 11.05/12.042, 11.06/08.052, 11.06/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 3; ТР ТС 027/2012 Статья 3, 5, 6 Приложение 3 | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 48.35* |  | 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 34178-2017 п. 9.13; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 51487-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 2016-2009 п. 7.12; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 48.36* |  | 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 7636-85 п. 7.12; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ 976-81 п. 2.7; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.9 |
| 48.38* |  | 10.11/08.156, 10.11/08.158, 10.32/08.156, 10.32/08.158, 10.39/08.156, 10.39/08.158, 10.51/08.156, 10.51/08.158, 10.85/08.156, 10.85/08.158, 10.86/08.156, 10.86/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158, 01.11/08.156, 01.11/08.158, 01.13/08.156, 01.13/08.158, 01.21/08.156, 01.21/08.158, 01.22/08.156, 01.22/08.158, 01.23/08.156, 01.23/08.158, 01.24/08.156, 01.24/08.158, 01.25/08.156, 01.25/08.158, 01.26/08.156, 01.26/08.158, 01.28/08.156, 01.28/08.158, 01.41/08.156, 01.41/08.158, 01.45/08.156, 01.45/08.158, 01.47/08.156, 01.47/08.158, 01.49/08.156, 01.49/08.158, 03.00/08.156, 03.00/08.158, 08.93/08.156, 08.93/08.158, 10.12/08.156, 10.12/08.158, 10.13/08.156, 10.13/08.158, 10.20/08.156, 10.20/08.158, 10.31/08.156, 10.31/08.158, 10.41/08.156, 10.41/08.158, 10.42/08.156, 10.42/08.158, 10.52/08.156, 10.52/08.158, 10.61/08.156, 10.61/08.158, 10.62/08.156, 10.62/08.158, 10.71/08.156, 10.71/08.158, 10.72/08.156, 10.72/08.158, 10.73/08.156, 10.73/08.158, 10.81/08.156, 10.81/08.158, 10.82/08.156, 10.82/08.158, 10.83/08.156, 10.83/08.158, 10.84/08.156, 10.84/08.158, 11.07/08.156, 11.07/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158, 11.05/08.156, 11.05/08.158, 11.06/08.156, 11.06/08.158 | Метиловый спирт |  | ГОСТ 13194-74 п.6; ГОСТ 5363-93 п. 4.12; ГОСТ 5363-93 п. 5.4; ГОСТ 5964-93 п. 5.11; ГОСТ 5964-93 п. 6.4; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 п. 4.12 |
| 48.39* |  | 10.11/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Массовая доля кофеина |  | ГОСТ 30059-93 |
| 48.40* |  | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.28/08.159, 01.28/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.47/08.159, 01.47/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 03.00/08.159, 03.00/08.161, 08.93/08.159, 08.93/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 11.05/08.159, 11.05/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |
| 48.41* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 48.42* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.32/03.152, 10.32/08.162, 10.39/03.152, 10.39/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.11/03.152, 01.11/08.162, 01.13/03.152, 01.13/08.162, 01.21/03.152, 01.21/08.162, 01.22/03.152, 01.22/08.162, 01.23/03.152, 01.23/08.162, 01.24/03.152, 01.24/08.162, 01.25/03.152, 01.25/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 01.28/03.152, 01.28/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 08.93/03.152, 08.93/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.31/03.152, 10.31/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.62/03.152, 10.62/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.162, 10.81/03.152, 10.81/08.162, 10.82/03.152, 10.82/08.162, 10.83/03.152, 10.83/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162, 11.07/03.152, 11.07/08.162, 11.01/03.152, 11.01/08.162, 11.02/03.152, 11.02/08.162, 11.03/03.152, 11.03/08.162, 11.04/03.152, 11.04/08.162, 11.05/03.152, 11.05/08.162, 11.06/03.152, 11.06/08.162 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 48.43* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |
| 48.44* |  | 10.11/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.11/03.152, 01.13/03.152, 01.21/03.152, 01.22/03.152, 01.23/03.152, 01.24/03.152, 01.25/03.152, 01.26/03.152, 01.28/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 08.93/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.83/03.152, 10.84/03.152, 11.07/03.152, 11.01/03.152, 11.02/03.152, 11.03/03.152, 11.04/03.152, 11.05/03.152, 11.06/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |
| 48.45* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.13/03.152, 01.13/08.159, 01.21/03.152, 01.21/08.159, 01.22/03.152, 01.22/08.159, 01.23/03.152, 01.23/08.159, 01.24/03.152, 01.24/08.159, 01.25/03.152, 01.25/08.159, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 01.28/03.152, 01.28/08.159, 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 01.47/03.152, 01.47/08.159, 01.49/03.152, 01.49/08.159, 03.00/03.152, 03.00/08.159, 08.93/03.152, 08.93/08.159, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.42/03.152, 10.42/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.62/03.152, 10.62/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.83/03.152, 10.83/08.159, 10.84/03.152, 10.84/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159, 11.01/03.152, 11.01/08.159, 11.02/03.152, 11.02/08.159, 11.03/03.152, 11.03/08.159, 11.04/03.152, 11.04/08.159, 11.05/03.152, 11.05/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 |
| 48.46* |  | 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.28/08.159, 01.28/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.47/08.159, 01.47/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 03.00/08.159, 03.00/08.161, 08.93/08.159, 08.93/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 11.05/08.159, 11.05/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013; ГОСТ Р 51435-99 (ИСО 8128-1-93) |
| 48.47* |  | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 48.48* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 48.49* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 48.50* |  | 10.11/08.156, 10.11/08.161, 10.32/08.156, 10.32/08.161, 10.39/08.156, 10.39/08.161, 10.51/08.156, 10.51/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 01.11/08.156, 01.11/08.161, 01.13/08.156, 01.13/08.161, 01.21/08.156, 01.21/08.161, 01.22/08.156, 01.22/08.161, 01.23/08.156, 01.23/08.161, 01.24/08.156, 01.24/08.161, 01.25/08.156, 01.25/08.161, 01.26/08.156, 01.26/08.161, 01.28/08.156, 01.28/08.161, 01.41/08.156, 01.41/08.161, 01.45/08.156, 01.45/08.161, 01.47/08.156, 01.47/08.161, 01.49/08.156, 01.49/08.161, 03.00/08.156, 03.00/08.161, 08.93/08.156, 08.93/08.161, 10.12/08.156, 10.12/08.161, 10.13/08.156, 10.13/08.161, 10.20/08.156, 10.20/08.161, 10.31/08.156, 10.31/08.161, 10.41/08.156, 10.41/08.161, 10.42/08.156, 10.42/08.161, 10.52/08.156, 10.52/08.161, 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.62/08.156, 10.62/08.161, 10.71/08.156, 10.71/08.161, 10.72/08.156, 10.72/08.161, 10.73/08.156, 10.73/08.161, 10.81/08.156, 10.81/08.161, 10.82/08.156, 10.82/08.161, 10.83/08.156, 10.83/08.161, 10.84/08.156, 10.84/08.161, 11.07/08.156, 11.07/08.161, 11.01/08.156, 11.01/08.161, 11.02/08.156, 11.02/08.161, 11.03/08.156, 11.03/08.161, 11.04/08.156, 11.04/08.161, 11.05/08.156, 11.05/08.161, 11.06/08.156, 11.06/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 48.51* |  | 10.11/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 03.00/08.158, 08.93/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 11.07/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п. 8; МУ 1541-76 |
| 48.52* |  | 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161 | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 48.53* |  |  | Альдрин |  |  |
| 48.54* |  | 10.11/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 48.55* |  | 10.11/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.51/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 03.00/08.158, 08.93/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 11.07/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 48.56* |  | 10.11/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 48.57* |  | 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.32/03.152, 10.32/08.162, 10.39/03.152, 10.39/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.11/03.152, 01.11/08.162, 01.13/03.152, 01.13/08.162, 01.21/03.152, 01.21/08.162, 01.22/03.152, 01.22/08.162, 01.23/03.152, 01.23/08.162, 01.24/03.152, 01.24/08.162, 01.25/03.152, 01.25/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 01.28/03.152, 01.28/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 08.93/03.152, 08.93/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.31/03.152, 10.31/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.62/03.152, 10.62/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.162, 10.81/03.152, 10.81/08.162, 10.82/03.152, 10.82/08.162, 10.83/03.152, 10.83/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162, 11.07/03.152, 11.07/08.162, 11.01/03.152, 11.01/08.162, 11.02/03.152, 11.02/08.162, 11.03/03.152, 11.03/08.162, 11.04/03.152, 11.04/08.162, 11.05/03.152, 11.05/08.162, 11.06/03.152, 11.06/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |
| 48.58* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 48.59* |  | 10.11/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.11/03.152, 01.13/03.152, 01.21/03.152, 01.22/03.152, 01.23/03.152, 01.24/03.152, 01.25/03.152, 01.26/03.152, 01.28/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 08.93/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.83/03.152, 10.84/03.152, 11.07/03.152, 11.01/03.152, 11.02/03.152, 11.03/03.152, 11.04/03.152, 11.05/03.152, 11.06/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |
| 48.60* |  | 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 15113.6-77; ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 5672-2022 пп. 1-7; ГОСТ 5903-89; ГОСТ 8756.13-87 |
| 48.61* |  | 10.11/08.118, 10.11/08.149, 10.32/08.118, 10.32/08.149, 10.39/08.118, 10.39/08.149, 10.51/08.118, 10.51/08.149, 10.85/08.118, 10.85/08.149, 10.86/08.118, 10.86/08.149, 10.89/08.118, 10.89/08.149, 01.11/08.118, 01.11/08.149, 01.13/08.118, 01.13/08.149, 01.21/08.118, 01.21/08.149, 01.22/08.118, 01.22/08.149, 01.23/08.118, 01.23/08.149, 01.24/08.118, 01.24/08.149, 01.25/08.118, 01.25/08.149, 01.26/08.118, 01.26/08.149, 01.28/08.118, 01.28/08.149, 01.41/08.118, 01.41/08.149, 01.45/08.118, 01.45/08.149, 01.47/08.118, 01.47/08.149, 01.49/08.118, 01.49/08.149, 03.00/08.118, 03.00/08.149, 08.93/08.118, 08.93/08.149, 10.12/08.118, 10.12/08.149, 10.13/08.118, 10.13/08.149, 10.20/08.118, 10.20/08.149, 10.31/08.118, 10.31/08.149, 10.41/08.118, 10.41/08.149, 10.42/08.118, 10.42/08.149, 10.52/08.118, 10.52/08.149, 10.61/08.118, 10.61/08.149, 10.62/08.118, 10.62/08.149, 10.71/08.118, 10.71/08.149, 10.72/08.118, 10.72/08.149, 10.73/08.118, 10.73/08.149, 10.81/08.118, 10.81/08.149, 10.82/08.118, 10.82/08.149, 10.83/08.118, 10.83/08.149, 10.84/08.118, 10.84/08.149, 11.07/08.118, 11.07/08.149, 11.01/08.118, 11.01/08.149, 11.02/08.118, 11.02/08.149, 11.03/08.118, 11.03/08.149, 11.04/08.118, 11.04/08.149, 11.05/08.118, 11.05/08.149, 11.06/08.118, 11.06/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 3629-47; ГОСТ 5896-51; ГОСТ 6687.7-88; ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 48.62* |  | 10.11/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей |  | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |
| 48.63* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  |  |
| 48.64* |  | 10.11/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.51/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 11.07/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 |
| 48.66* |  | 10.11/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.51/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.11/03.152, 01.13/03.152, 01.21/03.152, 01.22/03.152, 01.23/03.152, 01.24/03.152, 01.25/03.152, 01.26/03.152, 01.28/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 08.93/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.83/03.152, 10.84/03.152, 11.07/03.152, 11.01/03.152, 11.02/03.152, 11.03/03.152, 11.04/03.152, 11.05/03.152, 11.06/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 48.81* |  | 10.11/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.51/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.07/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ТР ТС 021/2011 Часть 5 статьи 8 | ГОСТ EN 15086-2015 |
| 49.2* | Злаковые, зернобобовые и масличные культуры | 01.11/12.042, 01.12/12.042, 01.26/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2, 4; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 49.3* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.26/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 49.4* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.12/08.032, 01.12/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 49.5* |  | 01.11/08.032, 01.12/08.032, 01.26/08.032, 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 49.6* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.12/08.032, 01.12/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 49.7* |  | 01.11/08.159, 01.12/08.159, 01.26/08.159, 10.89/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 49.9* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.12/08.159, 01.12/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 49.10* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.162, 01.12/03.152, 01.12/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 49.11* |  | 01.11/03.152, 01.12/03.152, 01.26/03.152, 10.89/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |
| 49.12* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.162, 01.12/03.152, 01.12/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |
| 49.13* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.12/03.152, 01.12/08.159, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 |
| 49.14* |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.12/08.158, 01.12/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | СТ РК 2011-2010 |
| 49.15* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 49.16* |  | 01.11/08.158, 01.12/08.158, 01.26/08.158, 10.89/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п. 8; МУ 1541-76 |
| 49.17* |  |  | Гексахлорбензол |  | МУ 2142-80 |
| 49.18* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.161, 01.12/08.156, 01.12/08.161, 01.26/08.156, 01.26/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 50.2* | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Массовая доля витамина С (аскорбиновая кислота) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12; ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 | ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) |
| 50.3* |  |  | Массовая доля диоксида серы (сернистой кислоты) | ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 | ГОСТ 25555.5-2014 п.6; ГОСТ 26811-2014; ГОСТ 32115-2013; МВИ.МН 6028-2018 |
| 50.4* |  | 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156, 20.12/08.156, 20.13/08.156, 20.14/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 9794-2015 |
| 50.5* |  | 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Яблочная кислота |  | СТБ 1982-2009 |
| 50.6* |  | 01.11/08.149, 01.11/08.164, 01.13/08.149, 01.13/08.164, 01.21/08.149, 01.21/08.164, 01.22/08.149, 01.22/08.164, 01.23/08.149, 01.23/08.164, 01.24/08.149, 01.24/08.164, 01.25/08.149, 01.25/08.164, 01.26/08.149, 01.26/08.164, 01.28/08.149, 01.28/08.164, 01.41/08.149, 01.41/08.164, 01.45/08.149, 01.45/08.164, 01.47/08.149, 01.47/08.164, 01.49/08.149, 01.49/08.164, 03.00/08.149, 03.00/08.164, 08.93/08.149, 08.93/08.164, 10.11/08.149, 10.11/08.164, 10.12/08.149, 10.12/08.164, 10.13/08.149, 10.13/08.164, 10.20/08.149, 10.20/08.164, 10.31/08.149, 10.31/08.164, 10.32/08.149, 10.32/08.164, 10.39/08.149, 10.39/08.164, 10.41/08.149, 10.41/08.164, 10.42/08.149, 10.42/08.164, 10.51/08.149, 10.51/08.164, 10.52/08.149, 10.52/08.164, 10.61/08.149, 10.61/08.164, 10.62/08.149, 10.62/08.164, 10.71/08.149, 10.71/08.164, 10.72/08.149, 10.72/08.164, 10.73/08.149, 10.73/08.164, 10.81/08.149, 10.81/08.164, 10.82/08.149, 10.82/08.164, 10.83/08.149, 10.83/08.164, 10.84/08.149, 10.84/08.164, 10.85/08.149, 10.85/08.164, 10.86/08.149, 10.86/08.164, 10.89/08.149, 10.89/08.164, 11.01/08.149, 11.01/08.164, 11.02/08.149, 11.02/08.164, 11.03/08.149, 11.03/08.164, 11.04/08.149, 11.04/08.164, 11.05/08.149, 11.05/08.164, 11.06/08.149, 11.06/08.164, 11.07/08.149, 11.07/08.164, 20.12/08.149, 20.12/08.164, 20.13/08.149, 20.13/08.164, 20.14/08.149, 20.14/08.164 | Азот (белок) |  | ГОСТ 26889-86 |
| 50.7* |  | 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Сахарин |  | ГОСТ 30059-93 |
| 50.8* |  |  | Аспартам |  |  |
| 50.9* |  |  | Лимонная кислота |  | СТБ 1982-2009 |
| 50.10* |  |  | Винная кислота |  |  |
| 50.12* |  | 01.11/12.042, 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042, 20.12/12.042, 20.13/12.042, 20.14/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12; ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 50.13* |  | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 50.14* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 50.15* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 01.13/08.032, 01.13/08.082, 01.21/08.032, 01.21/08.082, 01.22/08.032, 01.22/08.082, 01.23/08.032, 01.23/08.082, 01.24/08.032, 01.24/08.082, 01.25/08.032, 01.25/08.082, 01.26/08.032, 01.26/08.082, 01.28/08.032, 01.28/08.082, 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 01.47/08.032, 01.47/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082, 03.00/08.032, 03.00/08.082, 08.93/08.032, 08.93/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082, 10.31/08.032, 10.31/08.082, 10.32/08.032, 10.32/08.082, 10.39/08.032, 10.39/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.61/08.032, 10.61/08.082, 10.62/08.032, 10.62/08.082, 10.71/08.032, 10.71/08.082, 10.72/08.032, 10.72/08.082, 10.73/08.032, 10.73/08.082, 10.81/08.032, 10.81/08.082, 10.82/08.032, 10.82/08.082, 10.83/08.032, 10.83/08.082, 10.84/08.032, 10.84/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.01/08.032, 11.01/08.082, 11.02/08.032, 11.02/08.082, 11.03/08.032, 11.03/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082, 11.05/08.032, 11.05/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.07/08.032, 11.07/08.082, 20.12/08.032, 20.12/08.082, 20.13/08.032, 20.13/08.082, 20.14/08.032, 20.14/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 50.16* |  | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 50.17* |  |  | Кадмий |  |  |
| 50.18* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |
| 50.19* |  |  | Медь |  | ГОСТ 26931-86 п. 3.4; ГОСТ 30178-96 |
| 50.20* |  | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 30178-96 |
| 50.21* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 01.47/08.032, 01.47/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156, 03.00/08.032, 03.00/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156, 10.31/08.032, 10.31/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.61/08.032, 10.61/08.156, 10.62/08.032, 10.62/08.156, 10.71/08.032, 10.71/08.156, 10.72/08.032, 10.72/08.156, 10.73/08.032, 10.73/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.82/08.032, 10.82/08.156, 10.83/08.032, 10.83/08.156, 10.84/08.032, 10.84/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.05/08.032, 11.05/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.13/08.032, 20.13/08.156, 20.14/08.032, 20.14/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 50.22* |  | 01.11/08.032, 01.13/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.28/08.032, 01.41/08.032, 01.45/08.032, 01.47/08.032, 01.49/08.032, 03.00/08.032, 08.93/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.61/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.05/08.032, 11.06/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.13/08.032, 20.14/08.032 | Никель |  | ГОСТ 30178-96 |
| 50.23* |  | 01.11/08.052, 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.28/08.052, 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.47/08.052, 01.49/08.052, 03.00/08.052, 08.93/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052, 11.07/08.052, 20.12/08.052, 20.13/08.052, 20.14/08.052 | Минерализация общая |  | ГОСТ 18164-72 (расчетный метод) |
| 50.24* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.11/08.169, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/08.169, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/08.169, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/08.169, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/08.169, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/08.169, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/08.169, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/08.169, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/08.169, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/08.169, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/08.169, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/08.169, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/08.169, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/08.169, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/08.169, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/08.169, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/08.169, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/08.169, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/08.169, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/08.169, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/08.169, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/08.169, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/08.169, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/08.169, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/08.169, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/08.169, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/08.169, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/08.169, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/08.169, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/08.169, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/08.169, 20.12/08.156, 20.12/08.159, 20.12/08.169, 20.13/08.156, 20.13/08.159, 20.13/08.169, 20.14/08.156, 20.14/08.159, 20.14/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |
| 50.25* |  | 01.11/08.156, 01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156, 01.26/08.156, 01.28/08.156, 01.41/08.156, 01.45/08.156, 01.47/08.156, 01.49/08.156, 03.00/08.156, 08.93/08.156, 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.20/08.156, 10.31/08.156, 10.32/08.156, 10.39/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.61/08.156, 10.62/08.156, 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.73/08.156, 10.81/08.156, 10.82/08.156, 10.83/08.156, 10.84/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156, 11.06/08.156, 11.07/08.156, 20.12/08.156, 20.13/08.156, 20.14/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ Р 51460-99 |
| 50.26* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.11/12.042, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.13/12.042, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.21/12.042, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.22/12.042, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.23/12.042, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.24/12.042, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.25/12.042, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.26/12.042, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.28/12.042, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/12.042, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/12.042, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.47/12.042, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/12.042, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 03.00/12.042, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 08.93/12.042, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/12.042, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.12/12.042, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/12.042, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.20/12.042, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.31/12.042, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.32/12.042, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.39/12.042, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/12.042, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/12.042, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/12.042, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/12.042, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.61/12.042, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.62/12.042, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.71/12.042, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.72/12.042, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.73/12.042, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.81/12.042, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.82/12.042, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.83/12.042, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.84/12.042, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/12.042, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/12.042, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/12.042, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.01/12.042, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.02/12.042, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.03/12.042, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.04/12.042, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.05/12.042, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.06/12.042, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 11.07/12.042, 20.12/08.156, 20.12/08.159, 20.12/12.042, 20.13/08.156, 20.13/08.159, 20.13/12.042, 20.14/08.156, 20.14/08.159, 20.14/12.042 | 5-оксиметилфурфурол (оксиметилфурфураль) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12 | ГОСТ 29032-91 п. 1; ГОСТ 31768-2012 п. 3.3; ГОСТ 31768-2012 п. 3.1; ГОСТ 31768-2012 п. 3.4 |
| 50.27* |  | 01.11/12.042, 01.13/12.042, 01.21/12.042, 01.22/12.042, 01.23/12.042, 01.24/12.042, 01.25/12.042, 01.26/12.042, 01.28/12.042, 01.41/12.042, 01.45/12.042, 01.47/12.042, 01.49/12.042, 03.00/12.042, 08.93/12.042, 10.11/12.042, 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.20/12.042, 10.31/12.042, 10.32/12.042, 10.39/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.61/12.042, 10.62/12.042, 10.71/12.042, 10.72/12.042, 10.73/12.042, 10.81/12.042, 10.82/12.042, 10.83/12.042, 10.84/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042, 11.06/12.042, 11.07/12.042, 20.12/12.042, 20.13/12.042, 20.14/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12; ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 50.28* |  | 01.11/08.052, 01.13/08.052, 01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 01.28/08.052, 01.41/08.052, 01.45/08.052, 01.47/08.052, 01.49/08.052, 03.00/08.052, 08.93/08.052, 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.20/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.61/08.052, 10.62/08.052, 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.73/08.052, 10.81/08.052, 10.82/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.05/08.052, 11.06/08.052, 11.07/08.052, 20.12/08.052, 20.13/08.052, 20.14/08.052 | Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 |
| 50.29* |  | 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 34178-2017 п. 9.13; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 51487-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 2016-2009 п. 7.12; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 50.30* |  |  | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п. 7; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 7636-85 п. 7.12; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ 976-81 п. 2.7; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.9 |
| 50.32* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.158, 01.13/08.156, 01.13/08.158, 01.21/08.156, 01.21/08.158, 01.22/08.156, 01.22/08.158, 01.23/08.156, 01.23/08.158, 01.24/08.156, 01.24/08.158, 01.25/08.156, 01.25/08.158, 01.26/08.156, 01.26/08.158, 01.28/08.156, 01.28/08.158, 01.41/08.156, 01.41/08.158, 01.45/08.156, 01.45/08.158, 01.47/08.156, 01.47/08.158, 01.49/08.156, 01.49/08.158, 03.00/08.156, 03.00/08.158, 08.93/08.156, 08.93/08.158, 10.11/08.156, 10.11/08.158, 10.12/08.156, 10.12/08.158, 10.13/08.156, 10.13/08.158, 10.20/08.156, 10.20/08.158, 10.31/08.156, 10.31/08.158, 10.32/08.156, 10.32/08.158, 10.39/08.156, 10.39/08.158, 10.41/08.156, 10.41/08.158, 10.42/08.156, 10.42/08.158, 10.51/08.156, 10.51/08.158, 10.52/08.156, 10.52/08.158, 10.61/08.156, 10.61/08.158, 10.62/08.156, 10.62/08.158, 10.71/08.156, 10.71/08.158, 10.72/08.156, 10.72/08.158, 10.73/08.156, 10.73/08.158, 10.81/08.156, 10.81/08.158, 10.82/08.156, 10.82/08.158, 10.83/08.156, 10.83/08.158, 10.84/08.156, 10.84/08.158, 10.85/08.156, 10.85/08.158, 10.86/08.156, 10.86/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158, 11.05/08.156, 11.05/08.158, 11.06/08.156, 11.06/08.158, 11.07/08.156, 11.07/08.158, 20.12/08.156, 20.12/08.158, 20.13/08.156, 20.13/08.158, 20.14/08.156, 20.14/08.158 | Объемная доля (массовая концентрация) метилового спирта |  | ГОСТ 13194-74 п. 4; ГОСТ 5363-93 п. 5.4; ГОСТ 5363-93 п. 4.12; ГОСТ 5964-93 п. 6.4; ГОСТ 5964-93 п. 5.11; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 50.33* |  | 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Массовая доля кофеина |  | ГОСТ 30059-93; МВИ.МН 1037-99 |
| 50.34* |  | 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Йод (массовая доля йода) |  | ГОСТ Р 51575-2000; СТБ ГОСТ Р 51575-2004 |
| 50.35* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.28/08.159, 01.28/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.47/08.159, 01.47/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 03.00/08.159, 03.00/08.161, 08.93/08.159, 08.93/08.161, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 11.05/08.159, 11.05/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 20.12/08.159, 20.12/08.161, 20.13/08.159, 20.13/08.161, 20.14/08.159, 20.14/08.161 | Афлатоксин М1 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12; ТР ТС 029/2012 Статья 7, п. 9.4 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |
| 50.36* |  |  | Афлатоксин В1 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12; ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 | ГОСТ 30711-2001 |
| 50.37* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.162, 01.13/03.152, 01.13/08.162, 01.21/03.152, 01.21/08.162, 01.22/03.152, 01.22/08.162, 01.23/03.152, 01.23/08.162, 01.24/03.152, 01.24/08.162, 01.25/03.152, 01.25/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 01.28/03.152, 01.28/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 08.93/03.152, 08.93/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.31/03.152, 10.31/08.162, 10.32/03.152, 10.32/08.162, 10.39/03.152, 10.39/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.62/03.152, 10.62/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.162, 10.81/03.152, 10.81/08.162, 10.82/03.152, 10.82/08.162, 10.83/03.152, 10.83/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 11.01/03.152, 11.01/08.162, 11.02/03.152, 11.02/08.162, 11.03/03.152, 11.03/08.162, 11.04/03.152, 11.04/08.162, 11.05/03.152, 11.05/08.162, 11.06/03.152, 11.06/08.162, 11.07/03.152, 11.07/08.162, 20.12/03.152, 20.12/08.162, 20.13/03.152, 20.13/08.162, 20.14/03.152, 20.14/08.162 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 50.38* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |
| 50.39* |  | 01.11/03.152, 01.13/03.152, 01.21/03.152, 01.22/03.152, 01.23/03.152, 01.24/03.152, 01.25/03.152, 01.26/03.152, 01.28/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 08.93/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.83/03.152, 10.84/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 11.01/03.152, 11.02/03.152, 11.03/03.152, 11.04/03.152, 11.05/03.152, 11.06/03.152, 11.07/03.152, 20.12/03.152, 20.13/03.152, 20.14/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |
| 50.40* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.159, 01.13/03.152, 01.13/08.159, 01.21/03.152, 01.21/08.159, 01.22/03.152, 01.22/08.159, 01.23/03.152, 01.23/08.159, 01.24/03.152, 01.24/08.159, 01.25/03.152, 01.25/08.159, 01.26/03.152, 01.26/08.159, 01.28/03.152, 01.28/08.159, 01.41/03.152, 01.41/08.159, 01.45/03.152, 01.45/08.159, 01.47/03.152, 01.47/08.159, 01.49/03.152, 01.49/08.159, 03.00/03.152, 03.00/08.159, 08.93/03.152, 08.93/08.159, 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.12/03.152, 10.12/08.159, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.20/03.152, 10.20/08.159, 10.31/03.152, 10.31/08.159, 10.32/03.152, 10.32/08.159, 10.39/03.152, 10.39/08.159, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.42/03.152, 10.42/08.159, 10.51/03.152, 10.51/08.159, 10.52/03.152, 10.52/08.159, 10.61/03.152, 10.61/08.159, 10.62/03.152, 10.62/08.159, 10.71/03.152, 10.71/08.159, 10.72/03.152, 10.72/08.159, 10.73/03.152, 10.73/08.159, 10.81/03.152, 10.81/08.159, 10.82/03.152, 10.82/08.159, 10.83/03.152, 10.83/08.159, 10.84/03.152, 10.84/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 11.01/03.152, 11.01/08.159, 11.02/03.152, 11.02/08.159, 11.03/03.152, 11.03/08.159, 11.04/03.152, 11.04/08.159, 11.05/03.152, 11.05/08.159, 11.06/03.152, 11.06/08.159, 11.07/03.152, 11.07/08.159, 20.12/03.152, 20.12/08.159, 20.13/03.152, 20.13/08.159, 20.14/03.152, 20.14/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 |
| 50.41* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 01.13/08.159, 01.13/08.161, 01.21/08.159, 01.21/08.161, 01.22/08.159, 01.22/08.161, 01.23/08.159, 01.23/08.161, 01.24/08.159, 01.24/08.161, 01.25/08.159, 01.25/08.161, 01.26/08.159, 01.26/08.161, 01.28/08.159, 01.28/08.161, 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 01.47/08.159, 01.47/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161, 03.00/08.159, 03.00/08.161, 08.93/08.159, 08.93/08.161, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.12/08.159, 10.12/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.20/08.159, 10.20/08.161, 10.31/08.159, 10.31/08.161, 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.39/08.159, 10.39/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.61/08.159, 10.61/08.161, 10.62/08.159, 10.62/08.161, 10.71/08.159, 10.71/08.161, 10.72/08.159, 10.72/08.161, 10.73/08.159, 10.73/08.161, 10.81/08.159, 10.81/08.161, 10.82/08.159, 10.82/08.161, 10.83/08.159, 10.83/08.161, 10.84/08.159, 10.84/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161, 11.05/08.159, 11.05/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161, 11.07/08.159, 11.07/08.161, 20.12/08.159, 20.12/08.161, 20.13/08.159, 20.13/08.161, 20.14/08.159, 20.14/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 50.42* |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 20.12/08.158, 20.12/08.161, 20.13/08.158, 20.13/08.161, 20.14/08.158, 20.14/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 50.43* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014; СТ РК 2011-2010 |
| 50.44* |  |  | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 50.45* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.161, 01.13/08.156, 01.13/08.161, 01.21/08.156, 01.21/08.161, 01.22/08.156, 01.22/08.161, 01.23/08.156, 01.23/08.161, 01.24/08.156, 01.24/08.161, 01.25/08.156, 01.25/08.161, 01.26/08.156, 01.26/08.161, 01.28/08.156, 01.28/08.161, 01.41/08.156, 01.41/08.161, 01.45/08.156, 01.45/08.161, 01.47/08.156, 01.47/08.161, 01.49/08.156, 01.49/08.161, 03.00/08.156, 03.00/08.161, 08.93/08.156, 08.93/08.161, 10.11/08.156, 10.11/08.161, 10.12/08.156, 10.12/08.161, 10.13/08.156, 10.13/08.161, 10.20/08.156, 10.20/08.161, 10.31/08.156, 10.31/08.161, 10.32/08.156, 10.32/08.161, 10.39/08.156, 10.39/08.161, 10.41/08.156, 10.41/08.161, 10.42/08.156, 10.42/08.161, 10.51/08.156, 10.51/08.161, 10.52/08.156, 10.52/08.161, 10.61/08.156, 10.61/08.161, 10.62/08.156, 10.62/08.161, 10.71/08.156, 10.71/08.161, 10.72/08.156, 10.72/08.161, 10.73/08.156, 10.73/08.161, 10.81/08.156, 10.81/08.161, 10.82/08.156, 10.82/08.161, 10.83/08.156, 10.83/08.161, 10.84/08.156, 10.84/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 11.01/08.156, 11.01/08.161, 11.02/08.156, 11.02/08.161, 11.03/08.156, 11.03/08.161, 11.04/08.156, 11.04/08.161, 11.05/08.156, 11.05/08.161, 11.06/08.156, 11.06/08.161, 11.07/08.156, 11.07/08.161, 20.12/08.156, 20.12/08.161, 20.13/08.156, 20.13/08.161, 20.14/08.156, 20.14/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 50.46* |  | 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 03.00/08.158, 08.93/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158, 11.07/08.158, 20.12/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры |  | МУ 1541-76 |
| 50.47* |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 01.13/08.158, 01.13/08.161, 01.21/08.158, 01.21/08.161, 01.22/08.158, 01.22/08.161, 01.23/08.158, 01.23/08.161, 01.24/08.158, 01.24/08.161, 01.25/08.158, 01.25/08.161, 01.26/08.158, 01.26/08.161, 01.28/08.158, 01.28/08.161, 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 01.47/08.158, 01.47/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161, 03.00/08.158, 03.00/08.161, 08.93/08.158, 08.93/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.12/08.158, 10.12/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.20/08.158, 10.20/08.161, 10.31/08.158, 10.31/08.161, 10.32/08.158, 10.32/08.161, 10.39/08.158, 10.39/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.61/08.158, 10.61/08.161, 10.62/08.158, 10.62/08.161, 10.71/08.158, 10.71/08.161, 10.72/08.158, 10.72/08.161, 10.73/08.158, 10.73/08.161, 10.81/08.158, 10.81/08.161, 10.82/08.158, 10.82/08.161, 10.83/08.158, 10.83/08.161, 10.84/08.158, 10.84/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 11.01/08.158, 11.01/08.161, 11.02/08.158, 11.02/08.161, 11.03/08.158, 11.03/08.161, 11.04/08.158, 11.04/08.161, 11.05/08.158, 11.05/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161, 11.07/08.158, 11.07/08.161, 20.12/08.158, 20.12/08.161, 20.13/08.158, 20.13/08.161, 20.14/08.158, 20.14/08.161 | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 50.48* |  |  | Альдрин |  |  |
| 50.49* |  | 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 50.50* |  | 01.11/08.158, 01.13/08.158, 01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 01.28/08.158, 01.41/08.158, 01.45/08.158, 01.47/08.158, 01.49/08.158, 03.00/08.158, 08.93/08.158, 10.11/08.158, 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.20/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.61/08.158, 10.62/08.158, 10.71/08.158, 10.72/08.158, 10.73/08.158, 10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.05/08.158, 11.06/08.158, 11.07/08.158, 20.12/08.158, 20.13/08.158, 20.14/08.158 | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 50.51* |  | 01.11/08.159, 01.13/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.28/08.159, 01.41/08.159, 01.45/08.159, 01.47/08.159, 01.49/08.159, 03.00/08.159, 08.93/08.159, 10.11/08.159, 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.20/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.61/08.159, 10.62/08.159, 10.71/08.159, 10.72/08.159, 10.73/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159, 11.06/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.13/08.159, 20.14/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 50.52* |  | 01.11/03.152, 01.11/08.162, 01.13/03.152, 01.13/08.162, 01.21/03.152, 01.21/08.162, 01.22/03.152, 01.22/08.162, 01.23/03.152, 01.23/08.162, 01.24/03.152, 01.24/08.162, 01.25/03.152, 01.25/08.162, 01.26/03.152, 01.26/08.162, 01.28/03.152, 01.28/08.162, 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 01.47/03.152, 01.47/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162, 03.00/03.152, 03.00/08.162, 08.93/03.152, 08.93/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162, 10.31/03.152, 10.31/08.162, 10.32/03.152, 10.32/08.162, 10.39/03.152, 10.39/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.61/03.152, 10.61/08.162, 10.62/03.152, 10.62/08.162, 10.71/03.152, 10.71/08.162, 10.72/03.152, 10.72/08.162, 10.73/03.152, 10.73/08.162, 10.81/03.152, 10.81/08.162, 10.82/03.152, 10.82/08.162, 10.83/03.152, 10.83/08.162, 10.84/03.152, 10.84/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 11.01/03.152, 11.01/08.162, 11.02/03.152, 11.02/08.162, 11.03/03.152, 11.03/08.162, 11.04/03.152, 11.04/08.162, 11.05/03.152, 11.05/08.162, 11.06/03.152, 11.06/08.162, 11.07/03.152, 11.07/08.162, 20.12/03.152, 20.12/08.162, 20.13/03.152, 20.13/08.162, 20.14/03.152, 20.14/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |
| 50.53* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 50.54* |  | 01.11/03.152, 01.13/03.152, 01.21/03.152, 01.22/03.152, 01.23/03.152, 01.24/03.152, 01.25/03.152, 01.26/03.152, 01.28/03.152, 01.41/03.152, 01.45/03.152, 01.47/03.152, 01.49/03.152, 03.00/03.152, 08.93/03.152, 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.20/03.152, 10.31/03.152, 10.32/03.152, 10.39/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.61/03.152, 10.62/03.152, 10.71/03.152, 10.72/03.152, 10.73/03.152, 10.81/03.152, 10.82/03.152, 10.83/03.152, 10.84/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 11.01/03.152, 11.02/03.152, 11.03/03.152, 11.04/03.152, 11.05/03.152, 11.06/03.152, 11.07/03.152, 20.12/03.152, 20.13/03.152, 20.14/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |
| 50.55* |  | 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 30648.7-99 |
| 50.56* |  |  | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) |  | ГОСТ 15113.7-77; ГОСТ 3627-81 п. 2.5; ГОСТ 9957-2015 п. 6,7; МВИ.МН 3491-2010 |
| 50.57* |  | 01.11/08.118, 01.11/08.149, 01.13/08.118, 01.13/08.149, 01.21/08.118, 01.21/08.149, 01.22/08.118, 01.22/08.149, 01.23/08.118, 01.23/08.149, 01.24/08.118, 01.24/08.149, 01.25/08.118, 01.25/08.149, 01.26/08.118, 01.26/08.149, 01.28/08.118, 01.28/08.149, 01.41/08.118, 01.41/08.149, 01.45/08.118, 01.45/08.149, 01.47/08.118, 01.47/08.149, 01.49/08.118, 01.49/08.149, 03.00/08.118, 03.00/08.149, 08.93/08.118, 08.93/08.149, 10.11/08.118, 10.11/08.149, 10.12/08.118, 10.12/08.149, 10.13/08.118, 10.13/08.149, 10.20/08.118, 10.20/08.149, 10.31/08.118, 10.31/08.149, 10.32/08.118, 10.32/08.149, 10.39/08.118, 10.39/08.149, 10.41/08.118, 10.41/08.149, 10.42/08.118, 10.42/08.149, 10.51/08.118, 10.51/08.149, 10.52/08.118, 10.52/08.149, 10.61/08.118, 10.61/08.149, 10.62/08.118, 10.62/08.149, 10.71/08.118, 10.71/08.149, 10.72/08.118, 10.72/08.149, 10.73/08.118, 10.73/08.149, 10.81/08.118, 10.81/08.149, 10.82/08.118, 10.82/08.149, 10.83/08.118, 10.83/08.149, 10.84/08.118, 10.84/08.149, 10.85/08.118, 10.85/08.149, 10.86/08.118, 10.86/08.149, 10.89/08.118, 10.89/08.149, 11.01/08.118, 11.01/08.149, 11.02/08.118, 11.02/08.149, 11.03/08.118, 11.03/08.149, 11.04/08.118, 11.04/08.149, 11.05/08.118, 11.05/08.149, 11.06/08.118, 11.06/08.149, 11.07/08.118, 11.07/08.149, 20.12/08.118, 20.12/08.149, 20.13/08.118, 20.13/08.149, 20.14/08.118, 20.14/08.149 | Массовая доля этилового спирта |  | ГОСТ 3629-47; ГОСТ 5896-51; ГОСТ 6687.7-88; ГОСТ ISO 2448-2013 |
| 50.58* |  | 01.11/08.149, 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.13/08.149, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.21/08.149, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.22/08.149, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.23/08.149, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.24/08.149, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.25/08.149, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.26/08.149, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.28/08.149, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.41/08.149, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.45/08.149, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.47/08.149, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.49/08.149, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 03.00/08.149, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 08.93/08.149, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 10.11/08.149, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.12/08.149, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.20/08.149, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.31/08.149, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.149, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.149, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.41/08.149, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.149, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.51/08.149, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.52/08.149, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.61/08.149, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.62/08.149, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.71/08.149, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.149, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.73/08.149, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.81/08.149, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.82/08.149, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.83/08.149, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.84/08.149, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.01/08.149, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.149, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.149, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.149, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.05/08.149, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.06/08.149, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 20.12/08.149, 20.12/08.156, 20.12/08.159, 20.13/08.149, 20.13/08.156, 20.13/08.159, 20.14/08.149, 20.14/08.156, 20.14/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты (бензойнокислого натрия) |  | ГОСТ 27001-86 п. 2; ГОСТ 28467-90; ГОСТ 30059-93; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |
| 50.59* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 20.12/08.156, 20.12/08.159, 20.13/08.156, 20.13/08.159, 20.14/08.156, 20.14/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | ГОСТ 26181-84 п. 4; ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98; СТБ 1181-99 |
| 50.60* |  | 01.11/08.149, 01.13/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.28/08.149, 01.41/08.149, 01.45/08.149, 01.47/08.149, 01.49/08.149, 03.00/08.149, 08.93/08.149, 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.20/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.61/08.149, 10.62/08.149, 10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.73/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149, 11.06/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.13/08.149, 20.14/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 |
| 50.62* |  | 01.11/08.156, 01.11/08.159, 01.13/08.156, 01.13/08.159, 01.21/08.156, 01.21/08.159, 01.22/08.156, 01.22/08.159, 01.23/08.156, 01.23/08.159, 01.24/08.156, 01.24/08.159, 01.25/08.156, 01.25/08.159, 01.26/08.156, 01.26/08.159, 01.28/08.156, 01.28/08.159, 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.47/08.156, 01.47/08.159, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 03.00/08.156, 03.00/08.159, 08.93/08.156, 08.93/08.159, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.12/08.156, 10.12/08.159, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159, 10.31/08.156, 10.31/08.159, 10.32/08.156, 10.32/08.159, 10.39/08.156, 10.39/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.61/08.156, 10.61/08.159, 10.62/08.156, 10.62/08.159, 10.71/08.156, 10.71/08.159, 10.72/08.156, 10.72/08.159, 10.73/08.156, 10.73/08.159, 10.81/08.156, 10.81/08.159, 10.82/08.156, 10.82/08.159, 10.83/08.156, 10.83/08.159, 10.84/08.156, 10.84/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 11.01/08.156, 11.01/08.159, 11.02/08.156, 11.02/08.159, 11.03/08.156, 11.03/08.159, 11.04/08.156, 11.04/08.159, 11.05/08.156, 11.05/08.159, 11.06/08.156, 11.06/08.159, 11.07/08.156, 11.07/08.159, 20.12/08.156, 20.12/08.159, 20.13/08.156, 20.13/08.159, 20.14/08.156, 20.14/08.159 | Синтетические красители: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е123 Амарант, Е 122 Азорубин, Е124 Понсо4R, Е129 Красный очаровательный, Е132 Индигокармин |  | ГОСТ 31504-2012; ГОСТ 32050-2013 п. 7; ГОСТ 32073-2013 п. 7; ГОСТ 33406-2015 |
| 52.1* | Мебель | 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116 | Одориметрические испытания (запах воздушной среды) | ТР ТС 025/2012 Статья 5 Приложение 3 | МУ 2.1.2.1829-04 |
| 52.2* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Фосфорный ангидрид |  | ГОСТ 34039-2016 (воздушная вытяжка) |
| 52.3* |  |  | Диоксид серы |  | ГОСТ 34042-2016 (воздушная вытяжка) |
| 52.4* |  |  | Аммиак |  | ГОСТ 30255-2014 приложение Г (воздушная вытяжка) |
| 52.5* |  |  | Водород цианистый |  | ГОСТ 34040-2016 (воздушная вытяжка) |
| 52.6* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Спирты: метиловый, бутиловый Спирт изопропиловый |  | МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 52.7* |  | 31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156 | Формальдегид |  | ГОСТ 30255-2014 приложение Б (воздушная вытяжка) |
| 52.8* |  |  | Фенол |  | ГОСТ 30255-2014 приложение В (воздушная вытяжка) |
| 52.9* |  |  | Хлористый водород |  | ГОСТ 34041-2016 (воздушная вытяжка) |
| 52.10* |  | 31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158 | Бутилацетат Этилацетат |  | МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 52.13* |  |  | Акрилонитрил |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 52.14* |  |  | Стирол |  |  |
| 52.15* |  |  | Винилацетат |  |  |
| 52.16* |  |  | Ксилолы (смесь изомеров), Толуол |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 52.17* |  |  | Этиленгликоль |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 52.18* |  |  | Эпихлоргидрин |  |  |
| 52.19* |  |  | Капролактам (ε-капролактам) |  |  |
| 53.2* | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 01.49/08.149, 01.49/08.156, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.41/08.149, 10.41/08.156, 10.42/08.149, 10.42/08.156 | Массовая доля белка | ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 25011-2017 |
| 53.3* |  | 01.49/08.164, 10.11/08.164, 10.13/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164, 10.41/08.164, 10.42/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 53.4* |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 п. 7; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |
| 53.5* |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Массовая доля фосфора (общий фосфор) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 3; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |
| 53.6* |  |  | Остаточная активность кислой фосфатазы | ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 |
| 53.7* |  | 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 9793-2016 |
| 53.9* |  | 01.49/12.042, 10.11/12.042, 10.13/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 3; ТР ТС 034/2013 Раздел V, Раздел VIII п. 78 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 53.10* |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 53.11* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.156, 10.11/08.032, 10.11/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 53.12* |  |  | Олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |
| 53.13* |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 53.14* |  | 01.49/08.032, 01.49/08.082, 10.11/08.032, 10.11/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 53.15* |  | 01.49/08.032, 10.11/08.032, 10.13/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032 | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 53.16* |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 53.17* |  | 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169, 10.11/08.156, 10.11/08.159, 10.11/08.169, 10.13/08.156, 10.13/08.159, 10.13/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; МУ 5048-89 п. 2 |
| 53.18* |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |
| 53.19* |  |  | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 53.20* |  | 01.49/08.156, 10.11/08.156, 10.13/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156 | Нитриты (массовая доля нитрита) |  | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 п.2 |
| 53.22* |  | 01.49/08.158, 01.49/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 30349-96; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 53.23* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 53.24* |  | 01.49/12.042, 10.11/12.042, 10.13/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 53.25* |  | 01.49/08.052, 10.11/08.052, 10.13/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052 | Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 |
| 53.26* |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 31762-2012 п. 4.16; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 51487-99; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 2016-2009 п. 7.12; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 53.27* |  | 01.49/08.159, 01.49/08.161, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161 | Афлатоксин М1 | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |
| 53.28* |  |  | Афлатоксин В1 | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 3; ТР ТС 034/2013 Раздел V, Раздел VIII п. 78 | ГОСТ 30711-2001 |
| 53.29* |  | 01.49/03.152, 01.49/08.162, 10.11/03.152, 10.11/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 53.30* |  |  | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |
| 53.31* |  | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Т-2 токсин |  | МВИ.МН 2479-2006; МВИ.МН 5731-2016 |
| 53.32* |  | 01.49/03.152, 01.49/08.159, 10.11/03.152, 10.11/08.159, 10.13/03.152, 10.13/08.159, 10.85/03.152, 10.85/08.159, 10.86/03.152, 10.86/08.159, 10.89/03.152, 10.89/08.159, 10.41/03.152, 10.41/08.159, 10.42/03.152, 10.42/08.159 | Охратоксин А |  | ГОСТ 32587-2013 метод А; МВИ.МН 2480-2006 |
| 53.33* |  | 01.49/08.159, 01.49/08.161, 10.11/08.159, 10.11/08.161, 10.13/08.159, 10.13/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 53.34* |  | 01.49/08.158, 01.49/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161 | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 53.35* |  | 01.49/08.156, 01.49/08.161, 10.11/08.156, 10.11/08.161, 10.13/08.156, 10.13/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 10.41/08.156, 10.41/08.161, 10.42/08.156, 10.42/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 53.36* |  | 01.49/08.158, 10.11/08.158, 10.13/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п. 8; МУ 1541-76 |
| 53.37* |  | 01.49/08.158, 01.49/08.161, 10.11/08.158, 10.11/08.161, 10.13/08.158, 10.13/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161 | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 53.38* |  |  | Альдрин |  |  |
| 53.39* |  | 01.49/08.149, 10.11/08.149, 10.13/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149 | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 31102.1-2002 (ИСО 1841-1:1996); ГОСТ 4288-76 п. 2.5а; ГОСТ 9957-2015 п. 6,7; МВИ.МН 3491-2010 |
| 53.40* |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей |  | ГОСТ 33809-2016; МВИ.МН 806-98 |
| 53.41* |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.41/08.159, 01.42/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  |  |
| 53.42* |  | 01.49/03.152, 10.11/03.152, 10.13/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 53.55* |  | 01.49/08.159, 10.11/08.159, 10.13/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159 | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ТР ТС 021/2011 Часть 5 статьи 8 | ГОСТ EN 15086-2015 |
| 56.2* | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 01.49/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ТР ТС 033/2013 Раздел III, приложение № 1, таблица 1, приложение № 6, таблица 1, приложение № 15 | ГОСТ 28283-2015; ГОСТ 29245-91; ГОСТ 31981-2013 п. 7.2; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 33957-2016 п. 6.1; ГОСТ Р 52100-2003; ГОСТ Р ИСО 22935-2-2011 |
| 56.3* |  | 01.41/08.037, 01.41/08.052, 01.41/08.164, 01.45/08.037, 01.45/08.052, 01.45/08.164, 10.41/08.037, 10.41/08.052, 10.41/08.164, 10.42/08.037, 10.42/08.052, 10.42/08.164, 10.51/08.037, 10.51/08.052, 10.51/08.164, 10.52/08.037, 10.52/08.052, 10.52/08.164, 10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.164, 10.86/08.037, 10.86/08.052, 10.86/08.164, 10.89/08.037, 10.89/08.052, 10.89/08.164, 01.49/08.037, 01.49/08.052, 01.49/08.164 | Массовая доля жира (в т.ч. в сухом веществе, жир, общего жира, молочного жира) |  | ГОСТ 22760-77; ГОСТ 29247-91; ГОСТ 30648.1-99; ГОСТ 31981-2013 п. 7.4.2, 7.10, 7.11; ГОСТ 32189-2013 п. 5.11-5.14; ГОСТ 33957-2016 п. 6.1; ГОСТ 5867-90 п. 4; ГОСТ 5867-90 п.2; ГОСТ ISO 1736/IDF 9-2014; СТБ ISO 1211-2012; СТБ ISO 1735-2011 |
| 56.4* |  | 01.41/08.149, 01.41/08.164, 01.45/08.149, 01.45/08.164, 10.41/08.149, 10.41/08.164, 10.42/08.149, 10.42/08.164, 10.51/08.149, 10.51/08.164, 10.52/08.149, 10.52/08.164, 10.85/08.149, 10.85/08.164, 10.86/08.149, 10.86/08.164, 10.89/08.149, 10.89/08.164, 01.49/08.149, 01.49/08.164 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98; ГОСТ 30648.2-99; ГОСТ Р 54662-2011 |
| 56.5* |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 01.49/08.052 | Массовая доля СОМО (сухого обезжиренного молочного остатка) |  | ГОСТ 3626-73 |
| 56.6* |  |  | Массовая доля влаги или сухих веществ, массовая доля сухих веществ молока, в т.ч. обезжиренных (влага), массовая доля влаги в обезжиренном веществе |  | ГОСТ 29246-91 п. 2, 3; ГОСТ 30305.1-95 п. 4; ГОСТ 30648.3-99; ГОСТ 33957-2016 п. 6.6; ГОСТ 3626-73 п. 2.3, 6, 9; ГОСТ 8764-73 п. 7 |
| 56.7* |  | 01.41/08.031, 01.45/08.031, 10.41/08.031, 10.42/08.031, 10.51/08.031, 10.52/08.031, 10.85/08.031, 10.86/08.031, 10.89/08.031, 01.49/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 56.8* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.49/08.158 | Массовая доля молочного жира в жировой фазе; Массовая доля линолиевой кислоты в жире, выделенном из продукта; стерины |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012; ГОСТ 31979-2012 п. 7; ГОСТ ISO 18252-2014 |
| 56.9* |  |  | Массовая доля трансизомеров олеиновой кислоты в жире, выделенном из продукта в пере-счете на метилэлаидат |  | ГОСТ 31663-2012; ГОСТ 31665-2012 |
| 56.10* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.49/08.149 | Лактоза |  | ГОСТ 29248-91 |
| 56.11* |  |  | Массовая доля сахара (углеводы, сахароза) |  | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78 |
| 56.12* |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.49/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 31584-2012 (ISO 9874:2006) |
| 56.13* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 56.14* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.082, 01.45/08.032, 01.45/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.51/08.032, 10.51/08.082, 10.52/08.032, 10.52/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 01.49/08.032, 01.49/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018; ГОСТ Р 54639-2011 |
| 56.15* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 56.16* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 56.17* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 56.18* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156 | Медь |  | ГОСТ 26931-86 п. 3.4; ГОСТ 30178-96 |
| 56.19* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Цинк | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3; ТР ТС 033/2013 Раздел III, приложение № 1, таблица 1, приложение № 6, таблица 1, приложение № 15 Раздел II, III приложение № 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14 | ГОСТ 30178-96 |
| 56.20* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |
| 56.21* |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.49/08.159 | Меламин |  | ГОСТ 34515-2019 |
| 56.22* |  | 01.41/08.032, 01.41/08.156, 01.45/08.032, 01.45/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.51/08.032, 10.51/08.156, 10.52/08.032, 10.52/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 01.49/08.032, 01.49/08.156 | Железо |  | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 56.23* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Никель |  | ГОСТ 30178-96 |
| 56.24* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.49/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; МВИ.МН 3067-2008; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.28; СТБ 2016-2009 п. 7.12; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 56.25* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |
| 56.26* |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.49/08.159 | Массовая доля бенз(а)пирена |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 56.27* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.49/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 23452-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 56.28* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012; МВИ.МН 2478-2006; МВИ.МН 5230-2015 |
| 56.29* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | ГОСТ Р 51116-2017; МВИ.МН 2477-2006; МВИ.МН 6103-2018 |
| 56.30* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.49/08.158 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 56.31* |  | 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161 | Афлатоксин М1 | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3; ТР ТС 033/2013 Приложение 9, 10 | ГОСТ 30711-2001; ГОСТ 34049-2017 |
| 56.32* |  |  | Афлатоксин В1 | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3; ТР ТС 033/2013 Раздел III, приложение № 1, таблица 1, приложение № 6, таблица 1, приложение № 15 Раздел II, III приложение № 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14 | ГОСТ 30711-2001 |
| 56.33* |  | 01.41/03.152, 01.41/08.162, 01.45/03.152, 01.45/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.51/03.152, 10.51/08.162, 10.52/03.152, 10.52/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 01.49/03.152, 01.49/08.162 | Тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 56.34* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.49/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015; МВИ.МН 4894-2018 |
| 56.35* |  | 01.41/08.156, 01.41/08.159, 01.41/08.169, 01.45/08.156, 01.45/08.159, 01.45/08.169, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.41/08.169, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.42/08.169, 10.51/08.156, 10.51/08.159, 10.51/08.169, 10.52/08.156, 10.52/08.159, 10.52/08.169, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.85/08.169, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.86/08.169, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.89/08.169, 01.49/08.156, 01.49/08.159, 01.49/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016; ГОСТ EN 12014-2-2014; ГОСТ Р 51454-99; ГОСТ Р 51460-99; МУ 5048-89 п. 2 |
| 56.36* |  | 01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 01.49/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015; ГОСТ Р 51454-99; ГОСТ Р 51460-99 |
| 56.37* |  | 01.41/12.042, 01.45/12.042, 10.41/12.042, 10.42/12.042, 10.51/12.042, 10.52/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042, 01.49/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 3,5; ГОСТ 26312.3-84; ГОСТ 27559-87 |
| 56.38* |  | 01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 01.49/08.052 | Массовая доля металлических примесей (металломагнитные примеси, ферропримеси) |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4; ГОСТ 20239-74 |
| 56.40* |  | 01.41/08.159, 01.41/08.161, 01.45/08.159, 01.45/08.161, 10.41/08.159, 10.41/08.161, 10.42/08.159, 10.42/08.161, 10.51/08.159, 10.51/08.161, 10.52/08.159, 10.52/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.86/08.159, 10.86/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 01.49/08.159, 01.49/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 56.41* |  | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161 | Гексахлорбензол |  | СТ РК 2011-2010 |
| 56.42* |  | 01.41/08.156, 01.41/08.161, 01.45/08.156, 01.45/08.161, 10.41/08.156, 10.41/08.161, 10.42/08.156, 10.42/08.161, 10.51/08.156, 10.51/08.161, 10.52/08.156, 10.52/08.161, 10.85/08.156, 10.85/08.161, 10.86/08.156, 10.86/08.161, 10.89/08.156, 10.89/08.161, 01.49/08.156, 01.49/08.161 | Ртутьорганические пестициды |  | ГОСТ 33704-2015 |
| 56.43* |  | 01.41/08.158, 01.45/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.51/08.158, 10.52/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 01.49/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п. 8; МУ 1541-76 |
| 56.44* |  | 01.41/08.158, 01.41/08.161, 01.45/08.158, 01.45/08.161, 10.41/08.158, 10.41/08.161, 10.42/08.158, 10.42/08.161, 10.51/08.158, 10.51/08.161, 10.52/08.158, 10.52/08.161, 10.85/08.158, 10.85/08.161, 10.86/08.158, 10.86/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 01.49/08.158, 01.49/08.161 | Гептахлор |  | СТ РК 2011-2010 |
| 56.45* |  |  | Альдрин |  |  |
| 56.46* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.49/08.149 | Массовая доля сахара, сахарозы или общего сахара (за вычетом лактозы) |  | ГОСТ 29248-91; ГОСТ 30648.7-99; ГОСТ 3628-78 п. 2 |
| 56.47* |  |  | Массовая доля хлоридов (поваренной соли) |  | ГОСТ 3627-81 п. 2.5; МВИ.МН 3491-2010 |
| 56.48* |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.49/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты и ее солей |  | МВИ.МН 806-98 |
| 56.49* |  |  | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  |  |
| 56.50* |  | 01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 01.49/08.149 | Титруемая кислотность молочной плазмы продукта, кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95; ГОСТ 30648.4-99; ГОСТ 31981-2013 п. 7.4.5, п. 7.12; ГОСТ 32189-2013 п. 5.10; ГОСТ 33957-2016 п. 6.3; ГОСТ 3624-92 п. 3.3.1, п. 3.3.2, п. 3.3.3 |
| 56.52* |  | 01.41/03.152, 01.45/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.51/03.152, 10.52/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 01.49/03.152 | Пенициллин | ТР ТС 033/2013 Раздел II, III приложение № 14 | МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014; МВИ.МН 5336-2015 |
| 56.53* |  | 01.41/08.032, 01.45/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 01.49/08.032 | Кальций |  | ГОСТ ISO 8070/IDF 119-2014 |
| 56.54* |  |  | Магний |  |  |
| 56.55* |  |  | Натрий |  |  |
| 56.56* |  |  | Калий |  |  |
| 56.77* |  | 01.41/08.159, 01.45/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.51/08.159, 10.52/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 01.49/08.159 | Синтетические красители: Е110 Солнечный закат, Е102 Тартразин, Е 122 Азорубин, Е124 Понсо4R,Е132 Индигокармин | ТР ТС 033/2013 Раздел III, VII, X, XIII | ГОСТ 31504-2012 |
| 56.78* |  |  | Лактоза | ТР ТС 033/2013 Раздел III | ГОСТ Р 54760-2011 |
| 56.79* |  |  | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ТР ТС 021/2011 Часть 5 статьи 8 | ГОСТ EN 15086-2015 |
| 57.1* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля глазури | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п. 33 Раздел V п. 20,21 Раздел V, X приложение 1 | ГОСТ 31339-2006 п. 4.3.1.2а |
| 57.2* |  | 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.20/08.149 | Азот летучих оснований |  | ГОСТ 7636-85 п. 3.2.1, п. 3.2.2, п. 5.5.1 |
| 57.6* |  | 03.00/11.116, 10.41/11.116, 10.42/11.116, 10.85/11.116, 10.86/11.116, 10.89/11.116, 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V п. 16 подпункт «б» | ГОСТ 26664-85 п. 2; ГОСТ 7631-2008; ГОСТ 8756.1-79 п. 2 |
| 57.7* |  | 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.20/08.149 | Бензойная кислота и ее соли | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI | ГОСТ 27001-86 п. 2 |
| 57.8* |  | 03.00/08.156, 10.41/08.156, 10.42/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156, 10.20/08.156 | Фосфор (фосфаты) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п. 40 | ГОСТ 30615-99 |
| 57.23* |  | 03.00/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.20/03.152 | Нитрофураны (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение №2 | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |
| 57.24* |  | 03.00/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.20/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение № 4, приложение № 6, таблица 4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 57.25* |  | 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.20/08.149 | Кислотное число | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение № 4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | ГОСТ 7636-85 п. 7.9; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) п. 1-4, 6 |
| 57.26* |  |  | Перекисное число |  | ГОСТ 7636-85 п. 7.12; ГОСТ 8285-91 п. 2.4; ГОСТ Р 51487-99; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 57.27* |  | 03.00/08.052, 10.41/08.052, 10.42/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052, 10.20/08.052 | Массовая доля сухих веществ (воды) | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение № 5, таблица 1,3 | ГОСТ 26808-2017 п. 4; ГОСТ 33331-2015; ГОСТ 7636-85 п. 3.3.1 |
| 57.28* |  | 03.00/08.164, 10.41/08.164, 10.42/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164, 10.20/08.164 | Жир | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение № 5, таблицы № 1,3; приложение № 6, таблицы № 1,3 | ГОСТ 26829-86 п. 2; ГОСТ 7636-85 п. 3.7.1 |
| 57.29* |  | 03.00/08.149, 03.00/08.164, 10.41/08.149, 10.41/08.164, 10.42/08.149, 10.42/08.164, 10.85/08.149, 10.85/08.164, 10.86/08.149, 10.86/08.164, 10.89/08.149, 10.89/08.164, 10.20/08.149, 10.20/08.164 | Белок |  | ГОСТ 26889-86; ГОСТ 7636-85 п. 3.4, п. 8.9.1, п. 11.4 |
| 57.30* |  | 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.20/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 27207-87; ГОСТ 7636-85 п. 3.5.1 |
| 57.31* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Минеральные вещества - железо | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение № 5, таблица 1,3 | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96 |
| 57.32* |  | 03.00/08.149, 10.41/08.149, 10.42/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149, 10.20/08.149 | Крахмал | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение № 5, таблицы № 1,3; приложение № 6, таблицы № 3 | ГОСТ 10574-2016 п. 7 |
| 57.34* |  | 03.00/08.156, 03.00/08.159, 10.41/08.156, 10.41/08.159, 10.42/08.156, 10.42/08.159, 10.85/08.156, 10.85/08.159, 10.86/08.156, 10.86/08.159, 10.89/08.156, 10.89/08.159, 10.20/08.156, 10.20/08.159 | Нитраты | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение № 5, таблицы № 4 | ГОСТ 29270-95 п. 4; ГОСТ EN 12014-2-2014 |
| 57.35* |  | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение №2; приложение №6, таблица №4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |
| 57.36* |  |  | Тетрациклиновая группа | ТР ЕАЭС 040/2016 приложение №2; приложение №6, таблица №4 | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 57.37* |  | 03.00/03.152, 10.41/03.152, 10.42/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152, 10.20/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 57.38* |  | 03.00/03.152, 03.00/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.42/03.152, 10.42/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162, 10.20/03.152, 10.20/08.162 | Пенициллин |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 4310-2012; МВИ.МН 4885-2014 |
| 57.39* |  | 03.00/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.20/08.032 | Свинец | ТР ЕАЭС 040/2016 Статья 5; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | ГОСТ 30178-96 |
| 57.40* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 57.41* |  | 03.00/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.20/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 57.42* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.42/08.032, 10.42/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 10.20/08.032, 10.20/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 57.43* |  | 03.00/08.032, 03.00/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.42/08.032, 10.42/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 10.20/08.032, 10.20/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86; ГОСТ 30178-96 |
| 57.44* |  | 03.00/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 10.20/08.032 | Хром |  | ГОСТ 30178-96 |
| 57.45* |  | 03.00/08.158, 10.41/08.158, 10.42/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158, 10.20/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел II, III, IV, V, X; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3 | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 57.46* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 57.47* |  |  | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1,2 | ГОСТ 34050-2017 п. 8; МУ 1541-76 |
| 57.48* |  |  | Полихлорированные бифенилы |  | МВИ.МН 2352-2005 |
| 57.49* |  | 03.00/08.159, 10.41/08.159, 10.42/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159, 10.20/08.159 | Гистамин |  | ГОСТ 31789-2012 |
| 57.54* |  |  | Изомальт, лактит, мальтит, маннит, сорбит, ксилит | ТР ТС 021/2011 Часть 5 статьи 8 | ГОСТ EN 15086-2015 |
| 58.1* | Оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок (карусели качели тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные, ударопоглощающее покрытие) | 13.94/11.116, 22.21/11.116, 31.00/11.116, 31.09/11.116, 16.21/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 25.11/11.116 | Интенсивность запаха | ТР ЕАЭС 042/2017 приложение №2 | ГОСТ 22648-77 п. 2 |
| 58.5* |  | 13.94/06.036, 22.21/06.036, 31.00/06.036, 31.09/06.036, 16.21/06.036, 16.23/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 25.11/06.036 | Кожно-раздражающее действие |  | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 |
| 58.6* |  |  | Индекс токсичности |  | МР № 29 ФЦ/2688-03 (воздушная вытяжка); МУ 1.1.037-95 (модельная вытяжка) |
| 58.7* |  | 13.94/08.156, 13.94/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 25.11/08.156, 25.11/08.158 | Формальдегид |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.7 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.8 (воздушная вытяжка); ГОСТ 30255-2014 приложение Б (воздушная вытяжка); ГОСТ 33446-2015 (модельная вытяжка) |
| 58.8* |  | 13.94/08.158, 22.21/08.158, 31.00/08.158, 31.09/08.158, 16.21/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 25.11/08.158 | Акрилонитрил |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка) |
| 58.9* |  | 13.94/08.156, 13.94/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 25.11/08.156, 25.11/08.158 | Стирол |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.1 (модельная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.3 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 58.10* |  |  | Винилацетат |  | ГОСТ 22648-77 п. 3.5 (воздушная вытяжка); ГОСТ 22648-77 п. 3.6 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 58.11* |  | 13.94/08.156, 22.21/08.156, 31.00/08.156, 31.09/08.156, 16.21/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 25.11/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 30255-2014 приложение Г (воздушная вытяжка) |
| 58.12* |  | 13.94/08.156, 13.94/08.158, 22.21/08.156, 22.21/08.158, 31.00/08.156, 31.00/08.158, 31.09/08.156, 31.09/08.158, 16.21/08.156, 16.21/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 25.11/08.156, 25.11/08.158 | Фенол |  | ГОСТ 30255-2014 приложение В (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 58.13* |  | 13.94/08.158, 13.94/08.159, 22.21/08.158, 22.21/08.159, 31.00/08.158, 31.00/08.159, 31.09/08.158, 31.09/08.159, 16.21/08.158, 16.21/08.159, 16.23/08.158, 16.23/08.159, 16.29/08.158, 16.29/08.159, 22.19/08.158, 22.19/08.159, 25.11/08.158, 25.11/08.159 | Капролактам (ε-капролактам) |  | ГОСТ 30351-2001 (модельная вытяжка); ГОСТ 34169-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 58.14* |  | 13.94/08.158, 22.21/08.158, 31.00/08.158, 31.09/08.158, 16.21/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 25.11/08.158 | Бензол, Ксилолы (смесь изомеров), Толуол |  | ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); ГОСТ 34175-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3167-14 (воздушная вытяжка) |
| 58.15* |  |  | Спирты: бутиловый, изобутиловый, метиловый, изопропиловый |  | ГОСТ 34172-2017; ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 58.16* |  |  | Бутилацетат |  | ГОСТ 34174-2017; МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 58.17* |  |  | Ацетон Ацетальдегид |  | ГОСТ 34173-2017 (воздушная вытяжка); ГОСТ 34174-2017 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3166-14 (модельная вытяжка); МУК 4.1.3170-14 (воздушная вытяжка) |
| 58.19* |  | 13.94/08.156, 22.21/08.156, 31.00/08.156, 31.09/08.156, 16.21/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 25.11/08.156 | Водород цианистый |  | ГОСТ 34040-2016 (воздушная вытяжка) |
| 58.20* |  |  | Водород хлористый |  | ГОСТ 34041-2016 |
| 58.21* |  |  | Диоксид серы |  | ГОСТ 34042-2016 (воздушная вытяжка) |
| 58.22* |  |  | Фосфорный ангидрид |  | ГОСТ 34039-2016 (воздушная вытяжка) |
| 58.23* |  | 13.94/08.158, 22.21/08.158, 31.00/08.158, 31.09/08.158, 16.21/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 25.11/08.158 | Метилметакрилат |  | ГОСТ ISO 16000-6-2016 (воздушная вытяжка) |
| 58.24* |  |  | Этиленгликоль |  |  |
| 58.25* |  |  | Диметилформамид |  |  |
| 58.26* |  |  | Диоктилфталат, Дибутилфталат |  | ГОСТ 33451-2015 (модельная вытяжка); ГОСТ 34170-2017 (воздушная вытяжка) |
| 58.27* |  |  | Диметилтерефталат |  | ГОСТ 33450-2015 (воздушная вытяжка) |
| 58.28* |  | 13.94/08.161, 22.21/08.161, 31.00/08.161, 31.09/08.161, 16.21/08.161, 16.23/08.161, 16.29/08.161, 22.19/08.161, 25.11/08.161 | Гексаметилендиамин |  | МР 1503-76 (модельная вытяжка) |
| 58.29* |  | 13.94/08.158, 22.21/08.158, 31.00/08.158, 31.09/08.158, 16.21/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 25.11/08.158 | Диметилформамид |  | МУ № 11-12-26-96 (модельная вытяжка) |
| 59.2* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 11.07/08.155, 100.09/08.155 | Бор (B) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2 таблица 1, приложение №3 таблица 1 | ГОСТ 31949-2012; СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |
| 59.4* |  | 11.07/08.082, 100.09/08.082 | Бром (бромид-ион) |  | ГОСТ 23268.15-78 |
| 59.5* |  |  | Свободный диоксид углерода |  | ГОСТ 23268.2-91 |
| 59.6* |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Барий (Ba) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.7* |  |  | Кадмий |  |  |
| 59.8* |  |  | Медь (Cu) |  |  |
| 59.9* |  |  | Мышьяк (As) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1, приложение №3 таблица 1 |  |
| 59.10* |  |  | Марганец (Мn) | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2 таблица 1, приложение №3 таблица 1 |  |
| 59.11* |  |  | Никель (Ni) |  |  |
| 59.12* |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Нитраты (NO-3) |  | ГОСТ 23268.9-78; ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 59.13* |  |  | Нитриты (по NO-2) |  | ГОСТ 23268.8-78; ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 59.14* |  |  | Σ NO2 и NO3 |  | ГОСТ 33045-2014 (расчетный метод) |
| 59.15* |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Ртуть (Hg) |  | ГОСТ 31950-2012; СТБ ГОСТ Р 51212-2001 |
| 59.16* |  |  | Селен (Se) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.17* |  |  | Свинец суммарно (Pb) |  |  |
| 59.18* |  |  | Стронций (Sr2+) |  | ГОСТ 23950-88; ГОСТ 31870-2012 |
| 59.19* |  |  | Сурьма (Sb) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.20* |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Фториды ион (F-) |  | ГОСТ 23268.18-78; ГОСТ 4386-89 |
| 59.21* |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Хром (Cr общий) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.22* |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Цианиды (по CN) |  | ГОСТ 31863-2012; СТБ ГОСТ Р 51680-2001 |
| 59.23* |  | 11.07/08.169, 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) в пределах |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 59.24* |  | 11.07/11.116, 100.09/11.116 | Запах при 20 °С; Запах при нагревании 60 °С |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 3351-74 |
| 59.25* |  | 11.07/08.156, 11.07/11.116, 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Мутность Привкус |  |  |
| 59.26* |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 23268.1-91; ГОСТ 31868-2012 |
| 59.27* |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Гидрокарбонат-ион (HCO-3) |  | ГОСТ 23268.3-78; ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) |
| 59.28* |  |  | Йод, Йодиды (J-) |  | ГОСТ 23268.16-78 |
| 59.29* |  |  | Кальций (Са) |  | ГОСТ 23268.5-78 |
| 59.30* |  |  | Магний (Mg) |  |  |
| 59.31* |  | 11.07/08.052, 100.09/08.052 | Минерализация общая |  | ГОСТ 18164-72 (расчетный метод); СТБ 880-2016 |
| 59.32* |  | 11.07/08.150, 100.09/08.150 | Сульфаты (SO42-) |  | ГОСТ 23268.4-78; ГОСТ 31940-2013 п. 6 |
| 59.33* |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Фосфаты (РО43-) |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 59.34* |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Хлориды (Cl-) |  | ГОСТ 23268.17-78; ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 59.35* |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Алюминий (Al) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.36* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.149, 11.07/08.156, 100.09/08.032, 100.09/08.149, 100.09/08.156 | Железо суммарно (Fe) |  | ГОСТ 23268.11-78; ГОСТ 31870-2012; ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 59.37* |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Кобальт (Со) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.39* |  |  | Молибден (Мо) |  |  |
| 59.40* |  | 11.07/08.156, 100.09/08.156 | Натрий (Na) |  | ГОСТ 23268.6-78 |
| 59.41* |  | 11.07/08.032, 11.07/08.149, 100.09/08.032, 100.09/08.149 | Серебро (Ag) |  | ГОСТ 23268.13-78; ГОСТ 31870-2012 |
| 59.42* |  | 11.07/08.032, 100.09/08.032 | Цинк (Zn2-) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 59.43* |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Озон |  | ГОСТ 18301-72 |
| 59.44* |  |  | Хлор: остаточный свободный, остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 |
| 59.45* |  | 11.07/08.082, 11.07/08.156, 100.09/08.082, 100.09/08.156 | Аммиак и аммоний-ион |  | ГОСТ 23268.10-78; ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 59.46* |  | 11.07/08.158, 100.09/08.158 | Бромоформ, Дибромхлорметан, Бромдихлорметан |  | ГОСТ 31951-2012; СТБ ГОСТ Р 51392-2001 |
| 59.47* |  |  | Хлороформ |  |  |
| 59.48* |  |  | Σ тригалометанов (хлороформ, бромоформ, дибромохлорметан, бромдихлорметан) |  | ГОСТ 31951-2012 (расчетный метод); СТБ ГОСТ Р 51392-2001 (расчетный метод) |
| 59.50* |  | 11.07/08.155, 100.09/08.155 | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 59.51* |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Окисляемость пермангантная |  | ГОСТ 23268.12-78; СТБ ISO 8467-2009 |
| 59.52* |  | 11.07/08.155, 11.07/08.156, 100.09/08.155, 100.09/08.156 | Поверхностно - активные вещества (ПАВ), анионоактивные |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 59.53* |  | 11.07/08.155, 100.09/08.155 | Фенолы летучие |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 59.54* |  |  | Формальдегид |  | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
| 59.55* |  | 11.07/08.149, 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31865-2012; ГОСТ 31954-2012 метод А, В |
| 59.56* |  | 11.07/08.158, 100.09/08.158 | Гексахлорбензол | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №3, таблица 1 | ГОСТ 31858-2012 |
| 59.57* |  |  | Гептахлор |  |  |
| 59.58* |  |  | ДДТ (сумма изомеров) |  |  |
| 59.59* |  |  | Линдан (гамма-изомер ГХЦГ) |  |  |
| 59.60* |  |  | Пестициды (сумма) |  |  |
| 59.61* |  |  | Пестициды (в источнике водозабора) |  |  |
| 59.72* |  |  | Бенз(а)пирен | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1 приложение №2 таблица 1, приложение №3 таблица 1 | ГОСТ 31860-2012; СТБ ГОСТ Р 51310-2001 |
| 59.73* |  | 11.07/08.158, 11.07/08.161, 100.09/08.158, 100.09/08.161 | 2,4-D | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №3, таблица 1 | ГОСТ 34050-2017 п. 8; МУ 1541-76 |
| 60.1* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Показатели окислительной порчи: перекисное число Показатели окислительной порчи: кислотное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункты 18 и 19 раздела V, приложение 4 | ГОСТ 8285-91 п. 2.4; СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 60.2* |  | 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.41/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункты 18 и 19 раздела V, приложение 4; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 60.3* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Железо | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункты 18 и 19 раздела V, приложение 4 | ГОСТ 26928-86; ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 60.4* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 60.5* |  |  | Свинец | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункты 18 и 19 раздела V, приложение 4; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 |  |
| 60.6* |  |  | Кадмий |  |  |
| 60.7* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 60.8* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 60.9* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | СТБ EN 14082-2014 |
| 60.10* |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 60.11* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 60.12* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Бенз(а)пирен |  | ГОСТ Р 51650-2000; СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 61.1* | Продукты убоя птицы и продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/12.042, 10.13/12.042, 10.41/12.042, 10.85/12.042, 10.86/12.042, 10.89/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 9 раздела III, пункты 18-20 раздела V, абзац первый пункта 57 раздела VII, приложение 5; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 61.2* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96; СТБ EN 14082-2014 |
| 61.3* |  |  | Кадмий |  |  |
| 61.4* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.082, 10.13/08.032, 10.13/08.082, 10.41/08.032, 10.41/08.082, 10.85/08.032, 10.85/08.082, 10.86/08.032, 10.86/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 61.5* |  | 10.12/08.032, 10.12/08.156, 10.13/08.032, 10.13/08.156, 10.41/08.032, 10.41/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.86/08.032, 10.86/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 31266-2004; ГОСТ 33411-2015 |
| 61.6* |  | 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.41/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032 | Хром |  | СТБ EN 14082-2014 |
| 61.7* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Олово |  | ГОСТ 26935-86 |
| 61.8* |  | 10.12/08.158, 10.13/08.158, 10.41/08.158, 10.85/08.158, 10.86/08.158, 10.89/08.158 | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 9 раздела III, пункты 18-20 раздела V, абзац первый пункта 57 раздела VII, приложение 5 приложение 4; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ EN 1528-1-2014; ГОСТ EN 1528-2-2014; ГОСТ EN 1528-3-2014; ГОСТ EN 1528-4-2014 |
| 61.9* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 61.10* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Нитраты | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 9 раздела III, пункты 18-20 раздела V, абзац первый пункта 57 раздела VII, приложение 5; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3 | ГОСТ 29300-92 (ИСО 3091-75); ГОСТ 8558.2-2016 |
| 61.11* |  |  | Нитриты | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 9 раздела III, пункты 18-20 раздела V, абзац первый пункта 57 раздела VII, приложение 5 | ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75); ГОСТ 8558.1-2015 |
| 61.12* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли | ТР ЕАЭС 051/2021 Подпункт «а», пункта 18 раздела IХ | ГОСТ 33809-2016 |
| 61.13* |  |  | Бензойная кислота и ее соли |  |  |
| 61.14* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 9 раздела III, пункты 18-20 раздела V, абзац первый пункта 57 раздела VII, приложение 5 приложение 4 | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015; МВИ.МН 4678-2018; МВИ.МН 4790-2013 |
| 61.15* |  |  | Тетрациклиновая группа | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 21 раздела V, приложение 5 | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 61.16* |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Бацитрацин |  | МВИ.МН 4652-2013 |
| 62.1* | Мясо птицы механической обвалки | 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Кислотное число | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункты 18 и 19 раздела V, приложение 6 | ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) |
| 63.1* | Продукция из мяса птицы для детского питания | 10.12/08.052, 10.13/08.052, 10.41/08.052, 10.85/08.052, 10.86/08.052, 10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 9 раздела III, пункты 18 и 20 раздела V, абзац первый пункта 57 раздела VII, приложение 7 | ГОСТ 33319-2015; ГОСТ 4288-76 п. 2.5; ГОСТ 8285-91 п. 2.3; ГОСТ 9793-2016 |
| 63.2* |  | 10.12/08.149, 10.12/08.156, 10.12/08.164, 10.13/08.149, 10.13/08.156, 10.13/08.164, 10.41/08.149, 10.41/08.156, 10.41/08.164, 10.85/08.149, 10.85/08.156, 10.85/08.164, 10.86/08.149, 10.86/08.156, 10.86/08.164, 10.89/08.149, 10.89/08.156, 10.89/08.164 | Белок |  | ГОСТ 25011-2017 |
| 63.3* |  | 10.12/08.164, 10.13/08.164, 10.41/08.164, 10.85/08.164, 10.86/08.164, 10.89/08.164 | Жир |  | ГОСТ 23042-2015; ГОСТ 26183-84 |
| 63.4* |  | 10.12/08.149, 10.13/08.149, 10.41/08.149, 10.85/08.149, 10.86/08.149, 10.89/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 26186-84; ГОСТ 4288-76 п. 2.5а; ГОСТ 9957-2015; ГОСТ ISO 1841-1-2016 |
| 63.5* |  |  | Крахмал |  | ГОСТ 10574-2016 п. 7; ГОСТ 29301-92 (ИСО 5554-78) |
| 63.6* |  | 10.12/08.156, 10.13/08.156, 10.41/08.156, 10.85/08.156, 10.86/08.156, 10.89/08.156 | Остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016; ГОСТ 31787-2012 |
| 63.7* |  |  | Массовая доля фосфора (общий фосфор) |  | ГОСТ 30615-99; ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996); ГОСТ 9794-2015 п. 3; СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |
| 63.8* |  | 10.12/08.159, 10.13/08.159, 10.41/08.159, 10.85/08.159, 10.86/08.159, 10.89/08.159 | Сорбиновая кислота и ее соли | ТР ЕАЭС 051/2021 Подпункт «а», пункта 18 раздела IХ | ГОСТ 33809-2016 |
| 63.9* |  |  | Бензойная кислота и ее соли |  |  |
| 64.1* | Остаточное количество ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя птицы | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Тетрациклиновая группа | ТР ЕАЭС 051/2021 Пункт 21 раздела V, приложение 8 | ГОСТ 31694-2012; МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 64.2* |  | 10.12/08.162, 10.13/08.162, 10.41/08.162, 10.85/08.162, 10.86/08.162, 10.89/08.162 | Хлорамфеникол (левомицетин) |  | ГОСТ 34533-2019 |
| 64.3* |  | 10.12/03.152, 10.13/03.152, 10.41/03.152, 10.85/03.152, 10.86/03.152, 10.89/03.152 | Нитрофураны (AMOZ, AOZ, AHD, SEM) |  | МВИ.МН 4275-2012; МВИ.МН 4525-2012 |
| 64.4* |  | 10.12/03.152, 10.12/08.162, 10.13/03.152, 10.13/08.162, 10.41/03.152, 10.41/08.162, 10.85/03.152, 10.85/08.162, 10.86/03.152, 10.86/08.162, 10.89/03.152, 10.89/08.162 | Пенициллин |  | ГОСТ 34533-2019; МВИ.МН 5200-2015 |
| 68.1* | Этиловый спирт, спиртные напитки, слабоалкогольные напитки и спиртосодержащая пищевая продукция | 10.85/08.158, 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Метиловый спирт (объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт) | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 2 | ГОСТ 30536-2013; ГОСТ 33833-2016; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 68.2* |  | 10.85/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.04/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 68.3* |  | 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Железо |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 30178-96 |
| 68.4* |  | 10.85/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.04/08.032 | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 68.5* |  | 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту) |  | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |
| 68.6* |  | 10.85/11.116, 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 32035-2013 п. 5.2; ГОСТ 32036-2013 п. 6.2; ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 32080-2013 п. 5.2; ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 4828-83 п. 2.5, 2.6, 2.8; ГОСТ 5363-93 п. 4.6; ГОСТ 6687.5-86; СТБ 2500-2017 п. 7.2 |
| 68.7* |  | 10.85/08.031, 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 32035-2013 п. 5.3.1; ГОСТ 32036-2013 п. 6.3; ГОСТ 32080-2013 п. 5.3.1, п. 5.3.4; ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79; ГОСТ 4828-83 п. 2.9.1; ГОСТ 5363-93 п. 4.7 |
| 68.8* |  | 10.85/08.158, 10.89/08.158, 11.01/08.158, 11.04/08.158 | Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт (массовая концентрация сложных эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир в безводном спирте) |  | ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 68.9* |  |  | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  |  |
| 68.10* |  |  | Массовая концентрация высших спиртов (сивушного масла) (1-пропанол, 2-пропанол, 1-бутанол, спирт изо-бутиловый (2-метилпропанол-1), спирт изоамиловый (3-метилбутанол-1))в пересчете на безводный спирт (массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилоого и изобутилового спиртов (3:1) в безводном спирте) |  |  |
| 68.11* |  | 10.85/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.04/12.042 | Наличие фурфурола |  | ГОСТ 32036-2013 п. 6.5 |
| 68.12* |  | 10.85/08.082, 10.89/08.082, 11.01/08.082, 11.04/08.082 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 32036-2013 п. 6.4 |
| 68.13* |  | 10.85/08.052, 10.89/08.052, 11.01/08.052, 11.04/08.052 | Массовая концентрация сухого остатка в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 31685-2012 |
| 68.14* |  | 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.04/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 32035-2013 п. 5.4; ГОСТ 5363-93 п. 4.8 |
| 68.15* |  | 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.04/08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат» - Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин - Е 132, желтый хинолиновый-Е104, цитрусовый красный – Е 121, азорубин – Е122, марант – Е 123, эритрозин – Е127, красный 2G – Е128, красный очаровательный - Е129, синий патентованный – Е 131, индигокармин – Е 132, блестящий синий – Е133, зеленый – Е142, зеленый прочный – Е143, бриллиантовый черный Е151 |  | СТБ 2547-2019 |
| 69.1* | Винодельческая продукция, медоваренная продукция и слабоалкогольные напитки брожения | 10.32/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Охратоксин А | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 3 | ГОСТ 32587-2013 метод А |
| 69.2* |  | 10.32/08.159, 10.32/08.161, 10.85/08.159, 10.85/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.01/08.159, 11.01/08.161, 11.02/08.159, 11.02/08.161, 11.03/08.159, 11.03/08.161, 11.04/08.159, 11.04/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 69.3* |  | 10.32/08.156, 10.32/08.158, 10.85/08.156, 10.85/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158 | Метиловый спирт (массовая концентрация метилового спирта) |  | ГОСТ 13194-74; ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 69.4* |  | 10.32/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Содержание сахара (массовая концентрация сахаров в пересчете на инверсный сахар) |  | ГОСТ 13192-73 п. 1; ГОСТ 32080-2013 п. 5.5.1; ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 |
| 69.5* |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную или яблочную) |  | ГОСТ 32080-2013 п. 5.6; ГОСТ 32114-2013; ГОСТ 4828-83 п. 2.12; СТБ 1931-2009 (ГОСТ Р 51621-2000) |
| 69.6* |  | 10.32/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Массовая концентрация лимонной кислоты |  | ГОСТ 33410-2015 |
| 69.7* |  | 10.32/08.052, 10.32/08.118, 10.32/08.133, 10.85/08.052, 10.85/08.118, 10.85/08.133, 10.89/08.052, 10.89/08.118, 10.89/08.133, 11.01/08.052, 11.01/08.118, 11.01/08.133, 11.02/08.052, 11.02/08.118, 11.02/08.133, 11.03/08.052, 11.03/08.118, 11.03/08.133, 11.04/08.052, 11.04/08.118, 11.04/08.133 | Массовая концентрация остаточного и приведенного экстракта |  | ГОСТ 32000-2012; ГОСТ 33815-2016; ГОСТ 4828-83 п. 2.10.2; МВИ.МН 2669-2007 |
| 69.8* |  | 10.32/08.149, 10.85/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149 | Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту) |  | ГОСТ 32001-2012; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |
| 69.9* |  |  | Массовая концентрация общего диоксида серы |  | ГОСТ 32115-2013; СТБ 1930-2009 (ГОСТ Р 51654-2000) |
| 69.10* |  | 10.32/11.116, 10.85/11.116, 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 32051-2013; ГОСТ 32080-2013 п. 5.2; ГОСТ 33817-2016; ГОСТ 4828-83 п. 2.5-2.6.1, 2.8 |
| 69.11* |  | 10.32/08.031, 10.85/08.031, 10.89/08.031, 11.01/08.031, 11.02/08.031, 11.03/08.031, 11.04/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 32080-2013 п. 5.3.1, п. 5.3.4; ГОСТ 32095-2013; ГОСТ 3639-79 п. 2; ГОСТ 4828-83 п. 2.9.1; СТБ 1929-2009 (ГОСТ Р 51653-2000) |
| 69.12* |  | 10.32/08.156, 10.32/08.158, 10.85/08.156, 10.85/08.158, 10.89/08.156, 10.89/08.158, 11.01/08.156, 11.01/08.158, 11.02/08.156, 11.02/08.158, 11.03/08.156, 11.03/08.158, 11.04/08.156, 11.04/08.158 | Массовая концентрация высших спиртов |  | ГОСТ 14138-2014; ГОСТ 14138-76; ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 69.13* |  | 10.32/08.149, 10.32/08.158, 10.85/08.149, 10.85/08.158, 10.89/08.149, 10.89/08.158, 11.01/08.149, 11.01/08.158, 11.02/08.149, 11.02/08.158, 11.03/08.149, 11.03/08.158, 11.04/08.149, 11.04/08.158 | Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид |  | ГОСТ 12280-75; ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 69.14* |  |  | Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир |  | ГОСТ 14139-76; ГОСТ 30536-2013; СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 69.15* |  | 10.32/08.156, 10.85/08.156, 10.89/08.156, 11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156 | Массовая концентрация фурфурола |  | ГОСТ 14352-73 |
| 69.16* |  | 10.32/12.042, 10.85/12.042, 10.89/12.042, 11.01/12.042, 11.02/12.042, 11.03/12.042, 11.04/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 69.17* |  | 10.32/08.032, 10.85/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032 | Массовая концентрация меди |  | ГОСТ 30178-96 |
| 69.18* |  | 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.85/08.032, 10.85/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Массовая концентрация железа |  | ГОСТ 13195-73; ГОСТ 30178-96 |
| 69.19* |  | 10.32/08.159, 10.85/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159 | Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей |  | МВИ.МН 806-98 |
| 69.20* |  |  | Синтетические красители: желтый «солнечный закат» - Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин - Е 132, желтый хинолиновый-Е104, цитрусовый красный – Е 121, азорубин – Е122, марант – Е 123, эритрозин – Е127, красный 2G – Е128, красный очаровательный - Е129, синий патентованный – Е 131, индигокармин – Е 132, блестящий синий – Е133, зеленый – Е142, зеленый прочный – Е143, бриллиантовый черный Е151 |  | ГОСТ 33406-2015; СТБ 2547-2019 |
| 69.21* |  |  | Массовая доля сахаров (в т.ч. фруктоза, глюкоза, сахароза, арабиноза) |  | ГОСТ 33409-2015 |
| 70.1* | Сырье для производства пивоваренной продукции | 01.11/08.159, 10.89/08.159, 11.06/08.159, 11.04/08.159 | Бенз(а)пирен | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 4 | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 |
| 70.2* |  | 01.11/08.032, 10.89/08.032, 11.06/08.032, 11.04/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 70.3* |  |  | Кадмий |  |  |
| 70.4* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.06/08.032, 11.06/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86; ГОСТ 33411-2015 |
| 70.5* |  | 01.11/08.032, 01.11/08.082, 10.89/08.032, 10.89/08.082, 11.06/08.032, 11.06/08.082, 11.04/08.032, 11.04/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86; ГОСТ 33412-2015; ГОСТ 34427-2018 |
| 70.6* |  | 01.11/12.042, 10.89/12.042, 11.06/12.042, 11.04/12.042 | Пробоподготовка для определения токсичных элементов |  | ГОСТ 26929-94 п. 3-5 |
| 70.7* |  | 01.11/08.159, 01.11/08.161, 10.89/08.159, 10.89/08.161, 11.06/08.159, 11.06/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 |
| 70.8* |  | 01.11/08.162, 10.89/08.162, 11.06/08.162 | Зеараленон |  | ГОСТ 31691-2012 |
| 70.9* |  |  | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | ГОСТ Р 51116-2017 |
| 70.10* |  | 01.11/08.158, 01.11/08.161, 10.89/08.158, 10.89/08.161, 11.06/08.158, 11.06/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 70.11* |  |  | ГХЦГ (α-,β-,γ- изомеры) |  |  |
| 70.12* |  | 01.11/08.158, 10.89/08.158, 11.06/08.158 | 2,4-D-кислота, ее соли и эфиры |  | ГОСТ 34050-2017 п. 8 |
| 71.1* | Пивоваренная продукция | 10.89/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116 | Органолептические показатели | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение 4 | ГОСТ 30060-93 п. 3 |
| 71.2* |  | 10.89/08.118, 11.04/08.118, 11.05/08.118 | Экстрактивность начального сусла |  | ГОСТ 12787-2021 п. 6 |
| 71.3* |  | 10.89/08.031, 11.04/08.031, 11.05/08.031 | Объемная доля этилового спирта (крепость) |  | ГОСТ 12787-2021 п. 6; СТБ 395-2017 п. 7.2 |
| 71.4* |  | 10.89/08.149, 11.04/08.149, 11.05/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 12788-87 |
| 71.5* |  | 10.89/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169 | рН |  | ГОСТ 31764-2012 |
| 71.6* |  | 10.89/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156 | Цвет |  | ГОСТ 12789-2022 |
| 71.7* |  | 10.89/12.042, 11.04/12.042, 11.05/12.042 | Пенообразование: высота пены, пеностойкость |  | ГОСТ 30060-93 |
| 71.8* |  | 10.89/08.159, 11.04/08.159, 11.05/08.159 | Синтетические красители: желтый «солнечный закат» - Е110, тартразин - Е102, понсо 4R – Е 124, индигокармин - Е 132, желтый хинолиновый-Е104, цитрусовый красный – Е 121, азорубин – Е122, марант – Е 123, эритрозин – Е127, красный 2G – Е128, красный очаровательный - Е129, синий патентованный – Е 131, индигокармин – Е 132, блестящий синий – Е133, зеленый – Е142, зеленый прочный – Е143, бриллиантовый черный Е151 |  | СТБ 2547-2019 |
| 73.2* | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/08.149 | Жесткость общая | ТР ЕАЭС 047/2018 Раздел II, пункт 5 Приложение №2, таблица 6 | ГОСТ 31954-2012 |
| 73.3* |  |  | Щелочность, гидрокарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 (ISO 9963-1:1994,ISO 9963-2:1994) |
| 73.4* |  |  | Окисляемость пермангантная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 73.5* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 73.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 73.7* |  | 100.09/08.149 | Кальций (Са) |  | ГОСТ 23268.5-78 |
| 73.8* |  |  | Магний (Mg) |  |  |
| 73.9* |  | 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 73.10* |  |  | Натрий /калий |  | ГОСТ 23268.6-78 |
| 73.11* |  | 100.09/08.032 | Марганец (Мn) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 73.12* |  |  | Алюминий (Al) |  |  |
| 73.13* |  |  | Медь |  | ГОСТ 30178-96 |
| 73.14* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (NO-3) |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 73.15* |  |  | Нитриты (по NO-2) |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 73.16* |  | 100.09/08.149 | Хлориды (Cl-) |  | ГОСТ 4245-72 п. 3 |
| 73.17* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты (SO42-) |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |
| 73.18* |  | 100.09/08.156 | Ортофосфаты, Полифосфаты |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 73.19* |  |  | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 73.20* |  | 100.09/08.156, 100.09/11.116 | Запах, вкус и привкус Мутность |  | ГОСТ 3351-74 |
| 73.21* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Микробиологическая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 10.1* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия ухода за полостью рта, изделия санитарно-гигиенические разового использования | 13.95/01.086, 17.22/01.086, 22.29/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (МАФАнМ) | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п. 7; Приложение 6 | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 10.2* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий (E.coli) |  | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ISO 7251:2005; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005); ГОСТ 32064-2013; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 10.3* |  |  | Патогенные стафилококки (S.aureus) |  | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 10.4* |  |  | Псевдомонас аэрогиноза (P. aeruginosa) |  | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 10.5* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ ISO 16212-2020; ГОСТ ISO 18416-2018; ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 16.48* | Игрушки | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (МАФАнМ); Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы; Бактерии семейства энтеробактерии; Патогенные стафилококки; Псевдомонас аэрогиноза | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2 (таб. 2) | Инструкция № 091-0610 |
| 22.1* | Средства индивидуальной защиты дерматологические ( кремы для рук и лица от обморожения и т.д.) | 20.42/01.086, 20.59/01.086, 21.20/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) (МАФАнМ) | ТР ТС 019/2011 Статья 4, п. 4.14 | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 22.2* |  |  | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 22.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 23.9* | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/01.086, 20.42/01.086, 20.59/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных микроорганизмов S. aureus | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Приложение 7 | ГОСТ 30468-97; ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21149-2020; ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 23.10* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 23.11* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ ISO 21148-2020; ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 23.12* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ 30280-95; ГОСТ ISO 18416-2018; ГОСТ ISO 21148-2020 |
| 23.13* |  |  | Стерильность |  | ГОСТ 33918-2016 |
| 23.17* |  | 20.41/01.086, 20.42/01.086 | Антимикробная защита (активность) | ТР ТС 009/2011 Статья 6, п. 4, абзац 13 | ГОСТ ISO 11930-2014 |
| 24.18* | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20; Приложение 1, 2 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32149-2013 |
| 24.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32149-2013 |
| 24.20* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 24.23* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 32149-2013 |
| 24.27* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 32149-2013 |
| 25.21* | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20; Приложение 1, 2 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 25.22* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 25.23* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 25.24* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 25.25* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 25.26* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 25.27* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 26.12* | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/01.086, 10.81/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20; Приложение 1, 2 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 27543-87; ГОСТ 33536-2015 |
| 26.13* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 26.14* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 26.15* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 26.16* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 27.15* | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 27.16* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 27.17* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 27.18* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 27.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 27.20* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 27.21* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 27.22* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 27.23* |  | 10.31/07.096, 10.39/07.096, 10.85/07.096, 10.86/07.096, 10.89/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, Цисты патогенных простейших |  | МУК 4.2.3016-12 |
| 27.24* |  | 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 28.12* | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 11.07/01.086, 11.05/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30712-2001 |
| 28.13* |  |  | КМАэМ |  | ГОСТ 30712-2001 |
| 28.14* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 28.15* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 30712-2001 |
| 28.16* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 28.17* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 30712-2001; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 28.18* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 |
| 28.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 29.21* | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.62/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 29.22* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 29.23* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 29.24* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 29.25* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 29.26* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 29.27* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 29.28* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 29.29* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |
| 29.32* |  | 10.62/01.086, 10.62/03.152, 10.85/01.086, 10.85/03.152, 10.86/01.086, 10.86/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |
| 30.14* | Биологически активные добавки к пище (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 30.15* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |
| 30.16* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 30.17* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 30.18* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.19* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 30.20* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 31.29* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 31.30* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |
| 31.31* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 31.32* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 31.33* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |
| 31.34* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 31.35* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 31.36* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 33.1* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей раннего возраста, производимая (изготовляемая) на молочных кухнях | 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 33.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |
| 33.3* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 33.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 33.5* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |
| 33.6* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 33.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 33.8* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013; МУК 4.2.2428-08 |
| 33.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 34.1* | Специализированная пищевая продукция для детского питания для детей дошкольного и школьного возраста | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 34.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |
| 34.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 34.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-97; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 34.5* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 34.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 34.7* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000; ГОСТ 33566-2015 |
| 34.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 34.9* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 34.10* |  |  | V.parahaemolyticus |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 п. 82; МУК 4.2.2046-06 |
| 34.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 35.1* | Специализированная пищевая продукция для диетического лечебного питания для детей, для недоношенных и маловесных детей | 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 35.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |
| 35.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 35.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 35.5* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013; МУК 4.2.2428-08 |
| 35.6* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 35.7* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 35.8* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |
| 35.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 35.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 36.1* | Основные виды продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемые при (производстве) изготовлении специализированной пищевой продукции для детского питания | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 36.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ISO 4831:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |
| 36.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 36.4* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 26972-86; ГОСТ 33566-2015 |
| 36.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 36.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 37.2* | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. сereus и B. polymyxa | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 (таб. 2) | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 37.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.4* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 37.5* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.6* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 37.7* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 37.8* |  |  | Газообразующие и негазообразующие спорообразующие мезофильные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 37.9* |  |  | КМАФАнМ |  | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 37.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 37.11* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 37.12* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 37.13* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 37.14* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 40.1* | Консервированная соковая продукция из фруктов и (или) овощей | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Промышленная стерильность | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2; ТР ТС 023/2011 Статья 2-5,7; Приложение 1 (таб.1) | ГОСТ 30425-97 |
| 40.2* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97 |
| 40.3* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 30425-97 |
| 40.4* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 40.5* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 30425-97 |
| 41.1* | Соковая продукция из фруктов и овощей, с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированные соки, концентрированные морсы концентрированные фруктовое и (или) овощное пюре | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложения 1,2; ТР ТС 023/2011 Статья 2-5,7 Приложение 1 (таб. 3) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 41.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 41.3* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 41.4* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 41.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 41.6* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 41.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 42.1* | Свежеотжатые соки | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2; ТР ТС 023/2011 Статья 2-5,7; Приложение 1 (таб. 2) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 42.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 42.3* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 42.4* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 42.5* |  | 10.32/07.096, 10.39/07.096 | Яйца гельминтов, Цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | МУК 4.2.3016-12 |
| 42.6* |  | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 42.7* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 43.1* | Пастеризованная соковая продукция из фруктов | 10.32/01.086, 10.39/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2; ТР ТС 023/2011 Статья 2-5,7; Приложение 1 (таб. 4) | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 43.2* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91; СТБ ISO 21528-1-2009 |
| 43.3* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 43.4* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 43.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 47.2* | Пищевая масложировая продукция | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 1,2; ТР ТС 024/2011 статья 6 Приложение 2 | ISO 4832:2006; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 47.3* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 47.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 47.5* |  |  | КМАФАнМ |  | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 47.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 47.7* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 48.68* | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.11/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.51/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1; ТР ТС 027/2012 Статья 6 Приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30705-2000; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 48.69* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 48.70* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 30347-2016; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 48.71* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |
| 48.72* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 48.73* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 48.74* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1; ТР ТС 027/2012 Статья 6 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 48.75* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 48.76* |  |  | Бифидобактерии и/или др. пробиотические м/о (родов Lactobacillus, Propionibacterium) |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 48.77* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 48.79* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013; МУК 4.2.2428-08 |
| 50.64* | Ароматизаторы. Ферментные препараты. Технологические вспомогательные средства | 10.62/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 029/2012 Статья 7 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 50.65* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 50.66* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7; ТР ТС 029/2012 Статья 7 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 50.67* |  |  | Плесени, дрожжи | ТР ТС 029/2012 Статья 7 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 50.68* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 50.69* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 51.1* | Пищевые добавки | 10.62/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ, Общее число аэробных микроорганизмов | ТР ТС 029/2012 Статья 7 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 51.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 51.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20; ТР ТС 029/2012 Статья 7 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 51.4* |  |  | Плесени, дрожжи | ТР ТС 029/2012 Статья 7 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 51.5* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 53.43* | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 10.11/01.086, 10.13/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 9958-81 |
| 53.44* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |
| 53.45* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 53.46* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8 | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 53.47* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 8; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 |
| 53.48* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90; ГОСТ 9958-81 |
| 53.49* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 53.50* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 53.51* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 53.52* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 53.53* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 54.2* | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованные включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Статья 7,8; ТР ТС 034/2013 Приложение 2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91 |
| 54.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 54.4* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 54.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 54.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 54.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 54.8* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Статья 7,8 | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 55.2* | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, стерилизованные включая консервы для детского питания | 10.11/01.086, 10.89/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ТР ТС 021/2011 Статья 7,8; ТР ТС 034/2013 Приложение 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 55.3* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. сereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 55.4* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 55.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 55.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 56.60* | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 033/2013 Раздел V, пункт 17 Раздел VII, пункт 33, 36 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 Раздел X, пункт 50, 52 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 | ISO 4833-1:2013; ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 26670-91; ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4; ГОСТ 9225-84 п. 4.5; ГОСТ ISO 7218-2015 |
| 56.61* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ISO 4831:2006; ISO 4832:2006; ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5; ГОСТ 9225-84 п. 4.6 |
| 56.62* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 33951-2016 |
| 56.63* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016; ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 56.64* |  |  | Ацидофильные микроорганизмы (молочнокислые палочки) |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 56.65* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 56.66* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 56.67* |  | 10.51/01.086, 10.51/03.152, 10.52/01.086, 10.52/03.152, 10.89/01.086, 10.89/03.152 | Стафилококковые энтеротоксины |  | МУК 4.2.2429-08; МУК 4.2.2879-11 |
| 56.68* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086, 10.89/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Статья 7,8,20 Приложение 1; ТР ТС 033/2013 Раздел V, пункт 17 Раздел VII, пункт 33, 36 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 Раздел X, пункт 50, 52 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 56.69* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 56.70* |  |  | S. aureus | ТР ТС 033/2013 Раздел V, пункт 17 Раздел VII, пункт 33, 36 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 Раздел X, пункт 50, 52 Приложения 1, 2, 5, 8, 11 | ГОСТ 30347-2016 |
| 56.71* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 56.72* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 56.73* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015; ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 56.74* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97; ГОСТ 32901-2014 пп. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.7, 8.8; ГОСТ 9225-84 |
| 56.75* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  | ГОСТ 29184-91; СТБ ISO 21528-1-2009 |
| 56.76* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 57.3* | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00/01.086 | V.parahaemolyticus | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел VI п. 33 Раздел V п. 20,21 Раздел V, X приложение 1; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 2 Табл.1,п.1.2 | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 57.4* |  | 03.00/07.096 | Паразитологические показатели: Личинки в живом виде |  | ГОСТ 34812-2021; Инструкция 4.2.10-21-25-2006; СТ РК 2779-2015 |
| 57.11* |  | 03.00/01.086, 10.89/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 Таблицы №1-5; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 57.12* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 57.13* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 57.14* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 57.15* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 57.16* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 57.17* |  |  | Бактерии рода Proteus | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 Таблицы №1-3 | ГОСТ 28560-90 |
| 57.18* |  |  | E.coli | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 Таблица №2 | ГОСТ 30726-2001 |
| 57.19* |  |  | B.cereus | ТР ЕАЭС 040/2016 Приложение 1 Таблица №5 | ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 57.20* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 57.21* |  |  | Мезофильные клостридии C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 57.22* |  |  | Промышленная стерильность | ТР ЕАЭС 040/2016 Раздел V Приложение 1 | ГОСТ 30425-97 |
| 57.50* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ЕАЭС 040/2016 раздел V; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1,2 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 57.51* |  |  | Listeria monocytogenes | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1,2 | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 58.3* | Оборудование и (или) покрытие для детских игровых площадок (карусели качели тиры и прочие аттракционы; цирки передвижные и зверинцы передвижные; театры передвижные, ударопоглощающее покрытие) | 22.21/01.086, 16.21/01.086, 16.23/01.086, 20.30/01.086, 20.59/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086 | Рост и развитие микрофлоры, в т.ч. патогенные | ТР ЕАЭС 042/2017 приложение №2 | Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006; Инструкция по применению № 056-2009 |
| 59.62* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 10.89/01.086, 11.07/01.086 | ОМЧ при 37 °С | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2, таблица 2 приложение №3, таблица 2 | ГОСТ 18963-73 |
| 59.63* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 59.64* |  |  | Энтерококки (фекальные стрептококки) |  | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 59.65* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) |
| 59.66* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ ISO 6461-2-2023; СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 59.67* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018; ГОСТ Р 54755-2011 |
| 59.74* | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду | 10.89/01.086, 11.07/01.086 | ОМЧ при 22 °С | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №2, таблица 2 | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 59.75* |  | 10.89/07.096, 11.07/07.096 | ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №3, таблица 2, раздел 2 | Инструкция по применению № 108-1207 |
| 66.1* | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086, 10.89/01.086, 01.47/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ЕАЭС 051/2021 статья 5, Приложение 1, 2; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 66.2* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |
| 66.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 66.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 66.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 66.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 66.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 66.8* |  |  | Бактерии рода Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 66.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 66.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 66.11* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 66.12* |  |  | B.cereus | ТР ЕАЭС 051/2021 статья 5, Приложение 1, 2 | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 67.1* | Консервы из мяса птицы, в т.ч. для детского питания | 01.47/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086, 10.85/01.086, 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5, Приложение 3; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2 Таблица 2 | ГОСТ 30425-97 |
| 67.2* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B. сereus и B. polymyxa |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ 30425-97; ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 67.3* |  |  | Мезофильные клостридии C. botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88; ГОСТ 30425-97 |
| 67.4* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 67.5* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998); ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30425-97 |
| 67.6* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 67.7* |  |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ТР ЕАЭС 051/2021 Статья 5, Приложение 3; ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1,2 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81; ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 67.8* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 |
| 67.9* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004); ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 67.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 67.11* |  |  | S. aureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 67.12* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31468-2012; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 74.1* | Слабоалкогольные напитки брожения; пиво, пивные напитки; пивоваренное сырье | 11.05/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 047/2018 Приложения 3, 4 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 74.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 74.3* |  |  | Сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 74.4* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| ул. Гришина, 82, г. Могилев, Могилевская область (Отделение отбора, приема и регистрации образцов (проб)) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 2.16*** | Соски, соски-пустышки (соски молочные, соски-пустышки из латекса, резины или силиконовые) | 22.19/42.000, 22.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1,2; Приложение 1, 2 | ГОСТ 18321-73; МУ от 19.10.1990 |
| 3.16*** | Изделия санитарно-гигиенические разового пользования (многослойные изделия, содержащие гелеобразующие и влагопоглощающие материалы – подгузники, трусы и пеленки, а также гигиенические ватные палочки (для носа и ушей) и другие аналогичные изделия для ухода за детьми, заявленные изготовителем как предназначенные для детей) | 13.95/42.000, 17.11/42.000, 17.22/42.000, 32.99/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1, 8; Приложение 1, 5 | ГОСТ Р 52557-2020 |
| 4.30*** | Посуда и столовые приборы (чашки, блюдца, поильники, тарелки, ложки, вилки, бутылочки и другие аналогичные изделия детские для пищевых продуктов) из пластмассы, заявленные изготовителем как предназначенные для детей и подростков | 22.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1,3; Приложения 1,3 | ГОСТ 34827-2022 п. 6.1 |
| 5.10*** | Посуда из бумаги и картона (одноразового применения) | 17.12/42.000, 17.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.1,4 Приложения 1,3,4 | ГОСТ 18321-73 |
| 6.5*** | Посуда и столовые приборы из металла, изделия санитарно-гигиенические из металла | 24.10/42.000, 24.42/42.000, 24.43/42.000, 24.44/42.000, 24.45/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.3; Приложения 3 | ГОСТ 18321-73 |
| 7.6*** | Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики | 23.13/42.000, 23.19/42.000, 23.41/42.000, 23.49/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.3; Приложения 3 | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 30407-2019 раздел 6 |
| 8.28*** | Изделия санитарно-гигиенические из пластмассы (ванночка, горшок туалетный, стульчик и другие изделия для выполнения туалета) для ухода за детьми, галантерейные изделия детские | 22.29/42.000, 31.00/42.000, 32.99/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.3; Приложения 1, 3 (п.6), 4 | СТБ 1015-97 |
| 9.26*** | Щетки зубные, щетки зубные электрические с питанием от химических источников тока, массажеры для десен и аналогичные изделия, заявленные изготовителем как предназначенные для детей | 22.29/42.000, 32.99/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 4, п.7; Приложение 7 | ГОСТ 18321-73 |
| 11.29*** | Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи, меха, трикотажных изделий готовых штучных текстильных изделий | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.20/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 5, Приложения 1, 8, 10, 11 | ГОСТ 20566-75; Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 12.27*** | Обувь и кожгалантерейные изделия | 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.20/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 15.20/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 6; Приложения 1,10, 12, 13, 14 (табл.3), 15 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 13.24*** | Коляски детские, велосипеды | 13.20/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000, 30.92/42.000, 30.99/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 7; Приложения 1, 10, 15 | ГОСТ 19245-93 |
| 14.41*** | Издательская (книжная и журнальная) продукция и школьно-письменные принадлежности | 17.12/42.000, 17.23/42.000, 17.29/42.000, 18.11/42.000, 18.12/42.000, 22.19/42.000, 22.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 007/2011 Статья 8, п.12-14 Приложения 1, 2 | ГОСТ 18321-73 |
| 16.1*** | Игрушки | 32.40/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 008/2011 Статья 4, 5; Приложение 2 | ГОСТ 34446-2018 |
| 17.28*** | Текстильные материалы, изделия и одежда из них, текстильно-галантерейные изделия; покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов | 13.10/42.000, 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.93/42.000, 13.95/42.000, 13.99/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.31/42.000, 14.39/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 017/2011 Статья 4,5, 6, 8; Приложения 2, 3, 4, 7 | МУК 4.1/4.3.1485-03 |
| 19.1*** | Обувь, кожа, кожа искусственная, кожгалантерейные изделия; одежда и изделия из кожи, меха, шкурок меховых выделанных | 14.11/42.000, 14.20/42.000, 15.11/42.000, 15.12/42.000, 15.20/42.000, 22.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 017/2011 Статьи 4, 6, 7; Приложения 3, 5, 7, 8 | Инструкция 1.1.10-12-96-2005 |
| 20.51*** | Средства индивидуальной защиты, материалы средств индивидуальной защиты | 13.20/42.000, 13.91/42.000, 13.92/42.000, 13.95/42.000, 13.96/42.000, 13.99/42.000, 14.11/42.000, 14.12/42.000, 14.13/42.000, 14.14/42.000, 14.19/42.000, 14.39/42.000, 15.20/42.000, 22.29/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 019/2011 Статья 4 | ГОСТ 18321-73; ГОСТ 20566-75; МУ 11-11-15-РБ 2002 |
| 23.1*** | Парфюмерно-косметическая продукция, в т.ч. детская косметика | 20.41/42.000, 20.42/42.000, 20.53/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 009/2011 Статья 5, Приложение 6 | ГОСТ 29188.0-2014 |
| 24.17*** | Яйца птицы и продукты их переработки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 01.47/12.042, 01.47/42.000, 01.49/12.042, 01.49/42.000, 10.85/12.042, 10.85/42.000, 10.86/12.042, 10.86/42.000 | Пробоподготовка Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 26670-91; ГОСТ 30364.0-97; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97 |
| 25.20*** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.61/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.89/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ ISO 7218-2015; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 26.11*** | Сахар и кондитерские изделия (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 12569-99 п. 4; ГОСТ 19792-2017; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-82 п.2; СТБ 1036-97 |
| 27.14*** | Плодоовощная продукция (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.31/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 |
| 28.11*** | Напитки (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000, 11.05/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 5964-93 п.4; ГОСТ 6687.0-86 п.2; СТБ 1036-97; СТБ 1760-2007 п. 6.12 |
| 29.20*** | Другие продукты (в т.ч. продукты детского питания и для питания беременных и кормящих женщин) | 08.93/42.000, 10.62/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 20.12/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 |
| 30.13*** | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 |
| 31.28* |  | 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.07/42.000 |  |  |  |
| 32.44*** | Продукты детского питания | 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.84/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 10.83/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 |
| 37.1*** | Консервированные пищевые продукты | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.39/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 | ГОСТ 31904-2012 |
| 39.1*** | Соковая продукция из фруктов и овощей | 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20; ТР ТС 023/2011 Статья 2- 5, 7 | ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26671-2014; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ CEN/TS 15568-2015; МУК 2.3.2.1917-2004; СТБ 1036-97 |
| 45.1*** | Масла растительные – все виды, фракции масел растительных | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 03.00/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 024/2011 ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8, 9 Приложение 1, 3-5 | СТБ 1036-97; СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003) п. 6 |
| 46.1*** | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб | 01.11/42.000, 01.26/42.000, 03.00/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20; ТР ТС 024/2011 ТР ТС 024/2011 Статья 2, 5, 8, 9 Приложение 1, 3-5 | ГОСТ 31762-2012 п. 4.1; ГОСТ 32189-2013 п. 5.1; СТБ 1036-97; СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п. 5.1 |
| 47.1*** | Пищевая масложировая продукция | 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 статья 7, 20 Приложение 1,2; ТР ТС 024/2011 статья 6 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97 |
| 48.67*** | Специализированная пищевая продукция, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания | 10.11/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.51/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20; ТР ТС 027/2012 Статья 3, 5, 6 | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 26312.1-84; ГОСТ 26313-2014; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 27668-88; ГОСТ 31339-2006; ГОСТ 31413-2010; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 5904-2019; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70; ГОСТ 9792-73; ГОСТ Р 51447-99 (ИСО 3100-1-91); СТБ 1036-97; СТБ 2160-2011; СТБ 2397-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 49.1*** | Злаковые, зернобобовые и масличные культуры | 01.11/42.000, 01.12/42.000, 01.26/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 015/2011 Статья 4, 5 Приложение 2,4; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 | ГОСТ 32164-2013; СТБ 1036-97; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016 |
| 50.1*** | Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, пищевая продукция | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.28/42.000, 01.41/42.000, 01.45/42.000, 01.47/42.000, 01.49/42.000, 03.00/42.000, 08.93/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000, 11.07/42.000, 20.12/42.000, 20.13/42.000, 20.14/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3, р. 1-12; ТР ТС 029/2012 Статья 5, 7 Приложение 1-29 | ГОСТ 15113.0-77; ГОСТ 31904-2012; СТБ 1036-97 |
| 53.1*** | Продукты убоя, мясная продукция, в том числе для детского питания. Желатин | 01.49/42.000, 10.11/42.000, 10.13/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 3, р. 1-12; ТР ТС 034/2013 раздел V | ГОСТ 20235.0-74; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 4288-76 п. 2.1; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 8756.0-70 пп. 2,3; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016; СТБ 974-2016 п. 7.1; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 54.1*** | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, пастеризованные включая консервы для детского питания | 10.11/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,8; ТР ТС 034/2013 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 55.1*** | Консервы мясные, мясорастительные, растительно-мясные, стерилизованные включая консервы для детского питания | 10.11/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7,8; ТР ТС 034/2013 Приложение 2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 56.1*** | Молоко и молочные продукты, продукция детского питания на молочной основе | 01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб и пробоподготовка | ТР ТС 033/2013 Раздел III, приложение № 1, таблица 1, приложение № 6, таблица 1, приложение № 15 | ГОСТ 13928-84 п. 2; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 26929-94 п. 3, 4, 5; ГОСТ 31981-2013 п. 7.4.2; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 32189-2013; ГОСТ 33957-2016 п. 5; ГОСТ 3622-68; СТБ 1036-97; СТБ 1051-2012; СТБ 1053-2015; СТБ 1059-98 |
| 57.9*** | Пищевая рыбная продукция, в т.ч. для детского питания и консервированная | 03.00/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 040/2016 приложения №1-7; ТР ТС 021/2011 Статья 7,20 Приложение 1,2 | ГОСТ 31339-2006 п. 5; ГОСТ 31413-2010 п. 5; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 8756.0-70; СТБ 1036-97 |
| 59.1*** | Упакованная питьевая вода, включая природную минеральную воду (природную минеральную воду купажированную питьевую воду, обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную питьевую воду) | 10.89/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 044/2017 приложение №1, 2 и 3 | ГОСТ 18963-73; ГОСТ 23268.0-91; ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1036-97; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 65.1*** | Мясо птицы и продукция его переработки, в т.ч. для детского питания | 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.41/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 01.47/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 051/2021 раздел III | ГОСТ 31467-2012; ГОСТ 4288-76 п. 2.1; ГОСТ 8285-91 п. 2.1; ГОСТ 8756.0-70 разд.4; ГОСТ 9792-73; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 72.1*** | Продукция алкогольая | 10.32/42.000, 10.85/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000, 11.06/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 047/2018 Пункт 5 раздела II, приложение №2-4 | ГОСТ 12786-2021; ГОСТ 12786-80 п. 2; ГОСТ 13586.3-2015; ГОСТ 28539-90 п. 3.1; ГОСТ 32035-2013 п. 4; ГОСТ 32036-2013 п. 5; ГОСТ 32080-2013 п. 4; ГОСТ 4828-83 пп. 1.4, 2.1-2.4; ГОСТ 5363-93 пп. 3, 4.1-4.4; ГОСТ 6687.0-86 п.2; ГОСТ ISO 24333-2017; СТБ 2500-2017 п. 7.1; СТБ 978-2003 п. 6.1 |
| 73.1*** | Вода, используемая для изготовления алкогольной продукции | 100.09/42.000 | Отбор проб | ТР ЕАЭС 047/2018 Раздел II, пункт 5 Приложение №2, таблица 6 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1188-99; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

(расчетный метод) - примечание
 (модельная вытяжка) - примечание
 (воздушная вытяжка) - примечание
(упаковка, материал упаковочный) - примечание
 (модельная вытяжка) - примечание
 (воздушная вытяжка) - примечание
(упаковка, материал упаковочный) - примечание

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |