|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3464 от 26.04.2009 на бланке № на 3 листах редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

электротехнической лаборатории Коммунального жилищного унитарного предприятия «Гомельский райжилкомхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коренёвское шоссе, 1, 246047, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.ГМ 0071-2022 |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0071-2022 |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГМ 0073-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0072-2022 |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГМ 0073-2022 |
| 3.1 ** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГМ 0072-2022 |
| 4.1 ** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65 п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 | АМИ.ГМ 0075-2022 |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65 п.Б.27.7 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 | АМИ.ГМ 0075-2022 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость потока; - расход воздуха | ТКП 629-2018 (33040) СП 4.02.07-2024 СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0074-2022 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений |  | АМИ.ГМ 0074-2022 |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Объем удаляемого воздуха на 1 м2 площади помещения |  | АМИ.ГМ 0074-2022 |
| 5.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  | АМИ.ГМ 0074-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики - скорость потока | ТКП 629-2018 (33040) СТБ 2039-2010 СН 4.03.01-2019 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0074-2022 |
| 6.2 *** |  | 100.13/41.000 | Наличие тяги (качественный метод) |  | АМИ.ГМ 0074-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А.Николаева |
| --- | --- |