|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1113 |
|  | от 28.02.1997 |
|  | на бланке № ____ на 6 листах |
|  | редакция 06 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года

| Производственная лаборатория Открытого акционерного общества "Брестский мясокомбинат" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Писателя Смирнова, 4, 224034, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Мясо и мясная продукция; субпродукты, (в т.ч. для детского питания). Шпик свиной и продукты из него | 10.85/42.000, 10.11/42.000, 10.89/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 20 п.2; ТР ТС 034/2013 Глава 12 п.128 | ГОСТ 21237-75 п. 1.1; ГОСТ 31904-2012 п. 5.1; ГОСТ 32164-2013; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97 п. 7.1; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 1.2* |  | 10.85/04.125, 10.11/04.125, 10.89/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.91/04.125, 10.92/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия Cs-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7 п.2 приложение 4; ТР ТС 034/2013 Глава 8, п.59 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 1.3* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Глава 2 статья 7, приложение 1; ТР ТС 034/2013 Глава 8, п.59 | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.4; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 1.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 П.п. 10.1-10.4 |
| 1.5* |  | 10.11/03.152, 10.12/03.152, 10.13/03.152 | Определение антибиотиков: тетрациклиновой группы | ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 9_1, п.3; ТР ТС 034/2013 Глава V, п.18 | МВИ.МН 3830-2015; МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.6* |  |  | Определение антибиотиков: хлорамфеникол (левомицетин) |  | МВИ.МН 2436-2015; МВИ.МН 4230-2015 |
| 2.1** | Птица и продукты ее переработки | 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ЕАЭС 051/2021 Глава XIII, п.123; ТР ТС 021/2011 Статья 20, п.2 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015; ГОСТ 9792-73 |
| 2.2* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ТР ЕАЭС 051/2021 Глава V, п.18; приложение 1; ТР ТС 021/2011 Приложение 2, таблица 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
| 2.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |
| 2.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |
| 2.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6.2а |
| 2.6* |  |  | E.coli (до идентификации) |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1-7.3; ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) |
| 2.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |
| 2.8* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (до идентификации) | ТР ЕАЭС 051/2021 Глава V, п.18; приложение 1; ТР ТС 021/2011 Глава 2, статья 7; приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002); ГОСТ 9958-81 п. 4.3 |
| 2.10* |  |  | Listeria monocytogenes (до идентификации) |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 2.11** |  | 10.12/04.125, 10.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия Cs-137 | ТР ЕАЭС 051/2021 Глава V, п.18; ТР ТС 021/2011 Приложение 4, статьи 7, 20 | МВИ.МН 1181-2011 ; МВИ.МН 1823-2007 |
| 3.1* | Мясо парное, охлажденное. Полуфабрикаты охлажденные, замороженные, полуфабрикаты мясные для питания дошкольников и школьников | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Приложение 2, таблица 1; ТР ТС 034/2013 Глава 5, п.15, приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 3.3* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 3.4* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 |
| 3.5* |  | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 3.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.7* |  |  | Плесени |  |  |
| 3.8* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ТС 034/2013 Глава 3, п.8 | ГОСТ 9793-2016 п. 9 |
| 3.9* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| 3.10* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.13, приложение 8; ТР ТС 034/2013 Глава 3, п.8 | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |
| 3.11* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ТР ТС 034/2013 Глава 3, п.8 | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |
| 3.12* |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |
| 3.13* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.13, приложение 8, 15; ТР ТС 034/2013 Глава 3, п.8 | ГОСТ 9794-2015 п. 8 |
| 3.14* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 Приложение 2, таблица 1; ТР ТС 034/2013 Глава 5, п.15, приложение 1 | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.4; ГОСТ 31659-2012 п. 8.1-8.4 |
| 3.15* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 П.п. 10.1-10.4 |
| 4.1* | Субпродукты охлажденные и замороженные. Кровь и продукты ее переработки (все виды продуктивных животных) | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Приложение 2, таблица 1; ТР ТС 034/2013 Глава 5, п.15, приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 4.3* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |
| 4.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 4.5* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 п. 8.1-8.4 |
| 5.1* | Колбасные изделия мясные (мясосодержащие). Продукты из мяса мясные (мясосодержащие). Кулинарные изделия мясные (мясосодержащие) замороженные (все виды продуктивных животных) | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Приложение 2, таблица 1; ТР ТС 034/2013 Глава 5, п.15, приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
| 5.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |
| 5.3* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |
| 5.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6.2а |
| 5.5* |  | 10.13/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.6* |  |  | Плесени |  |  |
| 5.7* |  | 10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.13/01.086 | E.coli (до идентификации) |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1-7.3 |
| 5.8* |  | 10.11/08.052, 10.12/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ТС 034/2013 Глава 3, п.8 | ГОСТ 9793-2016 п. 9 |
| 5.9* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| 5.10* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.13, приложение 8; ТР ТС 034/2013 Глава 3, п.8 | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |
| 5.11* |  | 10.11/08.149, 10.12/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ТР ТС 034/2013 Глава 3, п.8 | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |
| 5.12* |  | 10.11/08.164, 10.12/08.164, 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |
| 5.13* |  | 10.11/08.156, 10.12/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.13, приложение 8, 15; ТР ТС 034/2013 Глава 3, п.8 | ГОСТ 9794-2015 п. 8 |
| 6.1* | Колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (все виды продуктивных животных) | 10.13/01.086, 10.12/01.086, 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Приложение 2, таблица 1; ТР ТС 034/2013 Глава 5, п.15, приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
| 6.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |
| 6.3* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |
| 6.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.6.2а |
| 6.5* |  |  | E.coli (до идентификации) |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1-7.3 |
| 6.6* |  | 10.13/08.052, 10.12/08.052, 10.11/08.052 | Массовая доля влаги | ТР ТС 034/2013 Глава 3, п.8 | ГОСТ 9793-2016 п. 9 |
| 6.7* |  | 10.13/08.149, 10.12/08.149, 10.11/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| 6.8* |  |  | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 п. 6 |
| 6.9* |  | 10.13/08.164, 10.12/08.164, 10.11/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 п. 7 |
| 6.10* |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.13, приложение 8; ТР ТС 034/2013 Глава 3, п.8 | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |
| 7.1* | Шпик свиной, охлажденный, замороженный и продукты из него | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Приложение 2, таблица 1; ТР ТС 034/2013 Глава 5, п.15, приложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
| 7.2* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.5; ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |
| 7.3* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003); ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |
| 7.4* |  | 10.13/08.156, 10.12/08.156, 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита натрия | ТР ТС 029/2012 Статья 7, п.13, приложение 8; ТР ТС 034/2013 Глава 3, п.8 | ГОСТ 8558.1-2015 п. 7 |
| 8.1** | Прочие продукты (вареники) | 10.85/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 021/2011 Статья 20 п.2 | ГОСТ 31904-2012 |
| 8.2* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| 8.3* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ТР ТС 021/2011 Приложение 2, п.1.8 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 8.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 8.6* |  |  | E.coli (до идентификации) |  | ГОСТ 30726-2001 п. 7.1-7.3 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |