|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0271 |
|  | от 09.06.1997 |
|  | на бланке № ____ на 26 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «10» октября 2025 года

| лабораторного отдела государственного учреждения "Вилейский районный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пионерская, 45, 222410, г. Вилейка |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Пищевые продукты и сырье Пищевые продукты и сырье Пищевые продукты и сырье | 01.13/42.000, 01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.42/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.85/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 34668-2020; СТБ 1036-97 |
| 1.2* |  | 01.13/08.032, 01.47/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 1.3* |  | 01.13/08.082, 01.47/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.62/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082, 11.01/08.082, 11.02/08.082, 11.05/08.082, 11.07/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26930-86 |
| 1.4* |  | 01.13/08.032, 01.47/08.032, 10.11/08.032, 10.12/08.032, 10.13/08.032, 10.20/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.41/08.032, 10.42/08.032, 10.51/08.032, 10.52/08.032, 10.62/08.032, 10.71/08.032, 10.72/08.032, 10.73/08.032, 10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 10.85/08.032, 10.86/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.05/08.032, 11.07/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 30178-96 |
| 1.5* |  | 01.13/08.082, 01.47/08.082, 10.11/08.082, 10.12/08.082, 10.13/08.082, 10.20/08.082, 10.31/08.082, 10.32/08.082, 10.39/08.082, 10.41/08.082, 10.42/08.082, 10.51/08.082, 10.52/08.082, 10.62/08.082, 10.71/08.082, 10.72/08.082, 10.73/08.082, 10.81/08.082, 10.82/08.082, 10.83/08.082, 10.84/08.082, 10.85/08.082, 10.86/08.082, 10.89/08.082, 11.01/08.082, 11.02/08.082, 11.05/08.082, 11.07/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86,п. 2; ГОСТ 26929-94 |
| 1.6* |  |  | Медь |  | ГОСТ 26929-94; ГОСТ 26931-86, п. 3; ГОСТ 30178-96 |
| 2.1*** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки (мясо, в т. ч. полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных). Субпродукты убойных животных охлажденные, замороженные (печень, почки, язык, сердце), кровь пищевая и продукты ее переработки | 01.47/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 7269-2015 п.4; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 2.2* |  | 01.47/08.161, 10.11/08.161, 10.12/08.161, 10.13/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22 стр. 22 СТРК 2011-2010 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 2.3* |  |  | 2,4-Д кислота |  | МУ 1541-76 стр 118 |
| 3.1* | Колбасные изделия, продукты из мяса всех видов убойных животных, кулинарные изделия из мяса. Продукты мясные с использованием субпродуктов. Изделия вареные с использованием субпродуктов (крови, колбасы заливные, студни, ливерные колбасы, заливные блюда) | 10.13/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 9792-73; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) |
| 3.2* |  | 10.13/08.052 | Масссовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 3.3* |  | 10.13/08.156 | Нитрит натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8 |
| 3.4* |  | 10.13/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1*** | Консервы из мяса, мясорастительные. Консервы из субпродуктов в т. ч. паштетные (все виды убойных и промысловых животных). Мясо сублима ционной сушки. | 10.11/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 8756.0-70, п. 1,2,3 |
| 4.2* |  |  | Подготовка проб к испытаниям |  | ГОСТ 26671-2014 п. 6 |
| 4.3* |  | 10.11/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п. 4 |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 5.1*** | Мясо птицы, в т. ч. полуфабрикаты, охлажденные, замороженные. Субпродукты, полуфабрикаты из мяса птицы. Колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия с использованием мяса птицы. Мясопродукты с использованием субпродуктов. Изделия вареные с использованием субпродуктов, крови, колбасы, заливные. | 10.12/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 7702.0-74 п.1 |
| 5.2* |  | 10.12/08.161, 10.13/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 6.1*** | Консервы из мяса и мясорастительные консервы, продукты из мяса для детского питания | 10.12/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37; | ГОСТ 26313-2014 |
| 6.2* |  | 10.12/42.000 | Подготовка проб к испытаниям |  | ГОСТ 26671-2014 |
| 6.3* |  | 10.12/08.161, 10.39/08.161, 10.86/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 7.1* | Яйца и продукты их переработки | 01.47/08.161 | ДДТ и его метаболиты | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1* | Молоко, молочные, кисломолочные продукты, творожные изделия, сыры, йогурты, масло сливочные | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, уст. требования к продукции | ГОСТ 13928-84; ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014 |
| 8.2* |  | 01.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 28283-2015 |
|  |  |  | Запах |  |  |
| 8.3* |  | 01.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 8.4* |  | 01.41/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161 | ГХЦГ (сумма изомеров) |  | ГОСТ 23452-2015 п.8; МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 8.5* |  |  | Афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001п.3 |
| 9.1*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (рыба живая, рыба-сырец, охлажденная, мороженная, фарш, филе, мясо морских млекопитающих) | 10.20/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, уст. требования к продукции | ГОСТ 31339-2006 |
| 9.2* |  | 10.20/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 9.3* |  |  | 2,4-Д кислота |  | МУ 1541-76 стр 118 |
| 10.1*** | Консервы и пресервы рыбные | 10.20/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26313-2014 |
| 10.2* |  | 10.20/08.161 | 2,4-Д кислота |  | МУ 1541-76 стр 118 |
|  |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п4. |
| 11.1*** | Крупа, толокно, хлопья | 10.61/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26312.1-84 |
| 11.2* |  | 10.61/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 11.3* |  |  | 2,4-Д кислота |  | МУ 1541-76 стр.118 |
| 11.4* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 12.1*** | Макаронные изделия | 10.73/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ 1963-2009, п. 7 |
| 12.2* |  | 10.73/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 12.3* |  |  | 2,4-Д кислота |  | МУ 1541-76 стр 118 |
| 12.4* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1*** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, уст. требования к продукции | СТБ 1045-97; СТБ 2160-2011, п. 4 |
| 13.2* |  | 10.71/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 п. 4,5 |
| 13.3* |  | 10.71/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-2022 п.7 |
| 13.4* |  | 10.71/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022, п. 10 |
| 13.5* |  | 10.71/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 13.6* |  |  | 2,4-Д кислота |  | МУ 1541-76 стр. 118 |
| 13.7* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 14.1*** | Сахаристые кондитерские изделия, крема, восточные сладости и прочие кондитерские изделия | 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 5904-2019; СТБ 961-2005 |
| 14.2* |  |  | Подготовка проб к испытаниям |  | ГОСТ 5904-2019, п.7 |
| 14.3* |  | 10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.82/11.116 | Органолептические показатели |  | ГОСТ 5897-90 |
| 14.4* |  | 10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014, п. 7 |
| 14.5* |  | 10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156 | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84, п. 3 |
| 14.6* |  | 10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.82/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 14.7* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001п.3 |
| 15.1*** | Мед | 10.89/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 19792-2017, п. 7.1; СТБ 54-96 |
| 15.2* |  | 10.89/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 ГОСТ 19792-2017 п.7.5 |
| 15.3* |  |  | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017, п. 7 |
| 15.4* |  | 10.89/08.156 | Оксиметилфурфурол |  | ГОСТ 31768-2012, п. 3.4 ГОСТ 19792-2017 п.7.8 |
| 15.5* |  | 10.89/08.149 | Свободная кислотность |  | ГОСТ 32169-2013 ГОСТ 19792-2017 п.7.10 |
| 15.6* |  | 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16.1*** | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты в т. ч. ягоды, грибы | 01.13/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 34668-2020 |
| 16.2* |  | 01.13/08.169 | Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 34570-2019; МУ 5048-89 |
| 16.3* |  | 01.13/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.4; МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 16.4* |  |  | 2,4-Д кислота |  | МУ 1541-76 стр 118 |
| 16.5* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |
| 17.1*** | Сухие овощи, картофель, фрукты, в т. ч. ягоды, грибы | 10.39/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 34125-2017 п.5 |
| 17.2* |  | 10.39/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.4 МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 17.3* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013п.5 |
| 18.1*** | Консервы овощные, фруктовые, в т. ч. ягодные, соки березовые консервированные | 10.39/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, уст. требования к продукции | ГОСТ 26313-2014; |
| 18.2* |  |  | Подготовка проб к испытаниям |  | ГОСТ 26671-2014 |
| 18.3* |  | 10.39/08.156, 10.86/08.156 | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84, п. 3; |
| 18.4* |  |  | Бензойная кислота |  | ГОСТ 28467-90 |
| 18.5* |  | 10.39/08.161, 10.86/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 п.4 МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 18.6* |  |  | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013п.5 |
| 19.1*** | Соль поваренная | 08.93/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 13685-84, п.1 |
| 19.2* |  | 08.93/08.149 | Йодистый калий |  | МР по мониторингу содержания йода в йодированной поваренной соли от 14.07.2000 |
| 20.1*** | Чай | 10.83/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 1936-85 п.2.3. |
| 20.2* |  | 10.83/08.052 | Масссовая доля влаги |  | ГОСТ 1936-85, п. 2.5 |
| 20.3* |  | 10.83/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 21.1*** | Семена масличные, орехи, горчичный порошок | 10.89/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв.пост Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10852-86; ГОСТ 13979.0-86 |
| 21.2* |  | 10.89/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ30349-96 п.4. МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 21.3* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001п.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22.1*** | Масла растительные | 10.41/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, уст. требования к продукции | СТБ 1939-2009 п.6 (ГОСТ Р 52062-2003) |
| 22.2* |  | 10.41/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 22.3* |  |  | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 23.1*** | Жиры животные топленые | 10.41/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 8285-91 |
| 23.2* |  | 10.41/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  |  |
| 24.1*** | Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 6687.0-86 |
| 24.2* |  | 11.07/08.149 | Стойкость |  | ГОСТ 6687.6-88 |
| 24.3* |  |  | Кислотность |  | ГОСТ 6687.4-86 |
| 24.4* |  | 11.07/08.156 | Сорбиновая кислота |  | ГОСТ 26181-84, п. 3 |
| 25.1*** | Коньяки, вина виноградные, плодовые, игристые, шампанские, виноматериалы, напитки слабо алкогольные | 11.02/42.000, 11.03/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | СТБ 1384-2010 |
| 26.1*** | Вода питьевая, минеральные, природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные | 11.07/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост.Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23268.0-91; СТБ 880-2016 |
| 26.2* |  | 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 23268.9-78 |
| 26.3* |  |  | Нитриты |  | ГОСТ 23268.8-78 |
| 26.4* |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ 23268.12-78 |
| 27.1*** | Готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГН утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021г №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация уст.требования к продукции | МУ № 18/29 от 21.04.2001 г., п. 3 |
| 27.2* |  | 10.85/29.040 | Средняя масса отдельных частей блюд |  | МУ № 18/29 от 21.04.2001 г., п. 3.3 |
| 27.3* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | МУ № 18/29 от 21.04.2001 г., п. 5.1.4 |
| 27.4* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира |  | МУ № 18/29 от 21.04.2001 г., п. 5.2.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.5* | Готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/08.133 | Массовая доля сухих веществ в третьих блюдах | ГН утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021г №37; СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ № 18/29 от 21.04.2001 г., п. 5.1.4 |
| 27.6* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля хлеба (наполнителя) |  | ГОСТ 34135-2017, п. 6; 9 МУ № 18/29 от 21.04.2001 г., п. 5.4 |
| 27.7* |  |  | Качество термической обработки |  | ГОСТ 23231-2016; МУ № 18/29 от 21.04.2001 г., п. 11.1 |
| 27.8 * |  |  | Хлористый натрий |  | МУ № 18/29 от 21.04.2001 г., п.5.8.1 |
| 27.9* |  |  | Содержание витамина С |  | ГОСТ 24556-89 п. 2 ГОСТ 7047-55 |
| 27.10* |  |  | Качество фритюрного жира |  | МУ № 18/29 от 21.04.2001 г., п. 11.2 |
| 28.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН от 16.05.2022 № 44 | СанПиН от 16.05.2022 № 44, Примечание п. 3 |
| 28.2* |  | 100.15/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 28.3* |  |  | Остаточный свободный хлор |  | ГОСТ 18190-72, п. 3 |
| 28.4* |  | 100.15/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014, п. 5 |
| 29.1*** | Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения) | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); СТБ 1188-99; СТБ 1756-2007 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); СТБ 1188-99 |
| 29.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74, п. 3 |
| 29.3* |  |  | Запах |  | ГОСТ 3351-74, п. 2 |
| 29.4* |  |  | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012, п. 5 |
| 29.5* |  |  | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п. 5 |
| 29.6* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954-2012, п. 4 |
| 29.7* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014, п. 6.5 |
| 29.8* |  |  | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п. 9 |
| 29.9* |  |  | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72, п. 2 |
| 29.10* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72, п. 3 |
| 29.11* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72, п. 3 |
| 29.12* |  | 100.09/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89, п. 1 |
| 29.13* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.3 |
| 29.14* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п. 4 |
| 29.15* |  |  | Азотсодержащие вещества |  | ГОСТ 33045-2014, п. 5, п. 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.16* | Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения) | 100.09/08.052 | Нефтепродуты | ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); СТБ 1188-99; СТБ 1756-2007 | "Методы определения вредных веществ в воде водоемов" под редакцией А. П. Шицковой. Москва, изд-во Медицина, 1981 г, стр. 325 |
| 29.17* |  | 100.09/08.156 | СПАВ |  | "Методы определения вредных веществ в воде водоемов" под редакцией А. П. Шицковой. Москва, изд-во Медицина, 1981 г, стр. 339; |
| 29.18* |  | 100.09/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 29.19* |  |  | Свинец |  |  |
| 29.20* |  | 100.09/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72, п.2 |
| 29.21* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 29.22* |  | 100.09/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012п.4 |
| 29.23* |  | 100.09/08.149 | Щелочность |  | СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 29.24* |  | 100.09/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009, |
| 29.25* |  | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) |
| 29.26* |  |  | Магний |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  | Кальций |  |  |
| 29.27* |  | 100.09/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  | СТ РК 2011-2010 п.4 МУ 2142-80 стр. 22 |
|  |  |  | ГХЦГ (сумма изомеров) |  | МУ 2142-80 стр. 22; СТ РК 2011-2010 п.4 |
| 29.28* |  |  | 2,4-Д кислота |  | МУ 1541-76 стр.118 |
| 30.1* | Вода открытых водоемов | 100.03/08.052 | Сухой остаток | Пост. от 12.12.2003 № 163 (02040); ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); Пост. от 28.11.2005 № 198 (02040); СанПиН 2.1.2.12-33-2005; СанПиН от 05.12.2016 № 122 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 30.2* |  |  | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 30.3* |  | 100.03/08.156 | Аммиак |  | ГОСТ 33045-2014, п. 5 |
| 30.4* |  |  | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 30.5* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 30.6* |  | 100.03/08.156 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 30.7* |  |  | Азотсодержащие вещества (нитриты) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 30.8 |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30.9* | Вода открытых водоемов | 100.03/08.156 | СПАВ | Фактические значения | "Методы определения вредных веществ в воде водоемов" под редакцией А. П. Шицковой. Москва, изд-во Медицина, 1981 г, стр. 339 |
|  |  | 100.03/08.052 | Нефтепродуты | Фактические значения | "Методы определения вредных веществ в воде водоемов" под редакцией А. П. Шицковой". Москва, изд-во Медицина, 1981 г, стр. 325 |
| 30.10* |  | 100.03/08.149 | Перманганатная окисляемость | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000) | СТБ ISO 8467-2009 |
| 31.1* | Сточная вода | 100.05/08.149 | Хлориды | Разрешение на спецводопользование №05/03.0086 от 04.01.2023 года; СТБ 1004-96 | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 31.2* |  | 100.05/08.156 | Сульфаты |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 31.3* |  |  | Азотсодержащие вещества (аммиак, нитриты) |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 31.4* |  |  | Нитраты |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 31.5* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 31.6* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 31.7* |  |  | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 32.1*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.12/35.067 | Шум: постоянный -уровни звука и звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; непостоянный - уровень звука дБА; - эквивалентные по энергии звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.003-83; СНиП, утв.пост. МЗ РБ от 08.02.2016 № 16 (33050); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 12.2.002-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.068 | Электомагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ (для ВЕ-метр АТ-003): - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2 Гц (с режекцией 45-55 Гц); - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот 5 Гц-2 Гц (с режекцией 45-55 Гц); (2-400) кГц | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000) | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 33.2*** |  | 100.13/35.069 | Электростатические поля - напряженность электростатического поля, В/м | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 33.3*** |  | 100.12/35.068 | Электростатические поля Промышленной частоты 50 Гц: - напряженности электростатического поля промышленной частоты, В/м Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | ГОСТ 12.1.002-84; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 33.4*** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк; Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.5*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/35.065 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха, С | ГОСТ 12.1.005-88; СНиП, утв.пост. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73 (33050); СНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 08.02.2016 № 16 (33050); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000) | ГОСТ 30494-2011 |
|  |  | 100.12/35.070 | Измерение параметров микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с |  |  |
|  |  | 100.12/35.060 | Измерение параметров микроклимата: - относительная влажность воздуха, % |  |  |
| 34.1*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.13/35.068 | Электростатические поля Промышленной частоты 50 Гц: - напряженности электростатического поля промышленной частоты, В/м Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ССЭТ к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения, утв. постановлением СМ РБ от 04.06.2019 №360 и др.ТНПА | АМИ.МН 0008-2021 |
| 34.2*** |  | 100.13/35.063 | Освещенность, лк; Коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); СНиП, утв. пост МЗ РБ. от 26.06.2015 № 83 (33050); СНиП, утв.пост. от 27.12.2012 № 206 (02040); Пост.МЗ РБ от 12.12.2012 № 197; Пост.МЗ РБ от 27.12.2012 № 206; ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) | ГОСТ 24940-2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34.3*** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.13/35.067 | Шум: постоянный -уровни звука и звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот; непостоянный - уровень звука дБА; - эквивалентные по энергии звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА | ГОСТ 12.1.036-81; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН 2.1.8.12-37-2005 | ГОСТ 20444-2014; ГОСТ 23337-2014 |
| 35.1*** | Товары народного потребления | 13.20/35.069 | Напряженность электростатического поля | ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); СанПиН № 9-29-95 (Р.Ф. № 2.1.8.042-96) | СанПиН № 9-29.7-95 |
| 36.1*** | Производственные, жилые и административные помещения | 100.13/35.065 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха, С | ГОСТ 30494-2011; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); Пост. Совета Министров РБ от 07.08.2019 № 525 | ГОСТ 30494-2011 |
|  |  | 100.13/35.060 | Измерение параметров микроклимата: - относительная влажность воздуха, |  |  |
|  |  | 100.13/35.070 | Измерение параметров микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.1*** | Пищевые продукты, продовольственное сырье, питьевая вода, лекарственное сырье, древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 01.47/04.125, 02.20/04.125, 02.30/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.20/04.125, 10.31/04.125, 10.32/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125, 10.61/04.125, 10.62/04.125, 10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.73/04.125, 10.81/04.125, 10.82/04.125, 10.83/04.125, 10.84/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125, 100.09/04.125, 11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.05/04.125, 11.07/04.125, 16.10/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99; ГН 2.6.1.10-1-01-2001; ГН 2.6.1.8-10-2004; Пост. от 11.01.2001 № 4 (02040); Пост. от 24.12.2004 № 152 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); Пост. от 29.11.2022 № 829 (31000) | МВИ.МН 4779-2013 |
| 37.2* |  | 01.11/42.000, 01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000, 01.26/42.000, 01.47/42.000, 02.20/42.000, 02.30/42.000, 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.32/42.000, | Отбор проб | ГН 10-117-99; ГН 2.6.1.10-1-01-2001; ГН 2.6.1.8-10-2004; Пост. от 11.01.2001 № 4 (02040); Пост. от 24.12.2004 № 152 (02040); Пост. от 29.11.2022 № 829 (31000) | ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 32164-2013; Пост. от 11.10.2018 № 37 (33090), ТКП 251-2010; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37.2* | Пищевые продукты, продовольственное сырье, питьевая вода, лекарственное сырье, древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 10.39/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000, 10.61/42.000, 10.62/42.000, 10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.73/42.000, 10.81/42.000, 10.82/42.000, 10.83/42.000, 10.84/42.000, 10.86/42.000, 10.89/42.000, 100.09/42.000, 11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.05/42.000, 11.07/42.000, 16.10/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99; ГН 2.6.1.10-1-01-2001; ГН 2.6.1.8-10-2004; Пост. от 11.01.2001 № 4 (02040); Пост. от 24.12.2004 № 152 (02040); Пост. от 29.11.2022 № 829 (31000) | ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 32164-2013; Пост. от 11.10.2018 № 37 (33090), ТКП 251-2010; СТБ 1050-2008; СТБ 1051-2012; СТБ 1052-2011; СТБ 1053-2015; СТБ 1054-2012; СТБ 1055-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 38.1*** | Окружающая среда | 100.00/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | ГН от 28.12.2012 № 213; Пост. от 28.12.2012 № 213 (02040); СанПиН от 28.12.2012 № 213; ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 39.1*** | Молоко сырое. Продукты молочные и сырье | 01.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 26809.1-2014; ГОСТ 26809.2-2014; ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |
| 39.2* |  | 01.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 32901-2014 |
| 39.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 32901-2014; ГОСТ 9225-84 |
| 39.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 39.5* |  | 10.51/01.086, 10.52/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 39.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 39.7* |  |  | Плесень, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 33566-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.1*** | Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) | 10.11/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, уст. требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 |
| 40.2* |  | 10.11/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 40.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 40.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 40.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 40.6* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 40.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 41.1*** | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 |
| 41.2* |  | 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 41.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 41.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 41.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 41.6* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 41.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 41.8* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 42.1*** | Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное | 10.12/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 |
| 42.2* |  | 10.12/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 42.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 42.4* |  | 10.12/01.086, 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 42.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 42.6* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 42.7* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 42.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.1*** | Консервы (все виды полных консервов) | 10.12/42.000, 10.20/42.000, 10.31/42.000, 10.39/42.000, 10.86/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, уст.требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 |
| 43.2* |  | 10.12/01.086, 10.20/01.086, 10.31/01.086, 10.39/01.086, 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 44.1*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них (рыба живая, рыба-сырец, охлажденная, мороженная, фарш, филе, мясо морских млекопитающих, печень рыб) | 03.00/42.000, 10.20/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 |
| 44.2* |  | 03.00/01.086, 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 44.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 44.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 44.5* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 44.6* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 44.7* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 44.8* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 44.9* |  |  | Плесень, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 44.10* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 |
| 44.11* |  |  | V.parahaemoliticus |  | Инструкция 4.2.10-15-10-2006 |
| 45.1*** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 |
| 45.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 45.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 45.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 45.5* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.6* | Блюда пищевые готовые | 10.85/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | СанНиП и ГН, утв. пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, уст.требования к продукции | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 45.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 45.8* |  |  | Плесень, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 45.9* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 45.10* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 46.1*** | Соки фруктовые и овощные | 10.32/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, уст.требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 |
| 46.2* |  | 10.32/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 46.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 46.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 46.5* |  |  | Плесень, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 47.1*** | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные. Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара | 10.71/42.000, 10.82/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 |
| 47.2* |  | 10.71/01.086, 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 47.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 47.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 47.5* |  |  | Плесень, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 47.6* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 47.7* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 48.1*** | Масла и жиры животные и растительные. Маргарины и аналогичные пищевые жиры | 10.41/42.000, 10.42/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, уст.требования к продукции | ГОСТ 31904-2012; |
| 48.2* |  | 10.41/01.086, 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 48.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 48.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 48.5* |  |  | Плесень, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.6* | Масла и жиры животные и растительные. Маргарины и аналогичные пищевые жиры | 10.41/01.08610.42/01.086 | St.aureus | СанНиП и ГН, утв. пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52; ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 48.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 49.1*** | Плодоовощная продукция, картофель, бахчевые, свежезамороженные фрукты (в том числе ягоды, грибы) | 01.13/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, уст.требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 |
| 49.2* |  | 01.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 49.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 49.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 49.5* |  |  | Плесень, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 49.6* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 49.7* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) |
| 49.8* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 49.9* |  | 01.13/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | Инстр. от 14.06.2005 № 65-0605; Инструкция № 37-0305 |
|  |  |  | Яйца гельминтов |  |  |
| 50.1*** | Чай | 10.83/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. пост.МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация | ГОСТ 31904-2012 |
| 50.2* |  | 10.83/01.086 | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 51.1*** | Приправы и пряности (специи) | 10.84/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, уст.требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 |
| 51.2* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 51.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 51.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 51.5* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 51.6* |  |  | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.1*** | Детское, лечебное, диетическое питание | 10.86/42.000, 10.89/42.000 | Отбор проб | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 31904-2012 |
| 52.2* |  | 10.86/01.086, 10.89/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 52.3* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) |
| 52.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97; ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 52.5* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) |
| 52.6* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) |
| 52.7* |  |  | Плесень, Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30706-2000 |
| 52.8* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 52.9* |  |  | Ацидофильные молочнокислые бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) |
| 52.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012; ГОСТ 32031-2022 |
| 53.1*** | Хирургический материал на стерильность, инструментарий, шприцы, резиновые перчатки, смывы с рук после обработки операционного поля | 32.50/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); Пост. от 28.01.2006 № 7 (Инструкция № 4.2.10-22-1-2006); Приказ МЗ РБ от 02.08.2025г №1065 в ред.Приказа МЗ РБ от 28.02.2025г №212 («Инструкция по проведению дезинфекции, ПСО и стерилизации медицинских изделий») | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006; Инструкция по проведению дезинфекции, ПСО и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом МЗ РБ от 02.08.2025г №1065 в ред.приказа МЗ РБ от 28.02.2025г №212 |
| 53.2* |  | 32.50/01.086 | Аэробная, факультативно-анаэробная флора |  | Пост. от 28.01.2006 № 7 (02040) (Инструкция № 4.2.10-22-1-2006) |
| 54.1*** | Воздух в помещениях организаций здравоохранения | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); Пост. от 05.07.2017 № 73 (33050) | Пост. от 28.01.2006 № 7 (02040) (Инструкция № 4.2.10-22-1-2006) |
| 54.2* |  | 100.10/01.086 | Общее микробное число |  |  |
| 54.3* |  |  | St.aureus |  |  |
| 54.4* |  |  | Плесень, Дрожжи |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55.1*** | Вода питьевая (централизованного и нецентрализованного водоснабжения) | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); СТБ 1188-99; СТБ 1756-2007 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006); ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006); МУК РБ № 11-10-1-2002; СТБ 1188-99 |
| 55.2* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиморфные бактерии, общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73; МУК РБ № 11-10-1-2002; ГОСТ 34786-2021 п.9.1; ГОСТ 34786-2021 п.9.3 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 55.3* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению № 108-1207 |
| 55.4* |  | 100.09/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2009 |
| 56.1*** | Поверхностные водоемы, вода плавательных бассейнов | 100.03/42.000, 100.15/42.000 | Отбор проб | ГН от 05.12.2016 № 122; Пост. от 16.05.2022 № 44 (33050); Пост. от 25.01.2021 № 37 (31000); Пост. от 28.11.2005 № 198 (02040); СанПиН 2.1.2.12-33-2005; СанПиН от 16.05.2022 № 44 | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 |
| 56.2* |  | 100.03/01.086, 100.15/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2009; Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 |
| 56.3* |  | 100.15/01.086 | ОКБ, ТКБ, Лецитиназоположительные стафилококки, Ps. aeruginosa |  | Инструкция № 070-0210 от 19.03.2010 |
| 56.4* |  | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий |  | Инстр. от 14.06.2005 № 65-0605; Инструкция № 209-1203 от 13.10.2004; Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57.1*** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | Пост. от 28.11.2005 № 198 (02040); СанПиН 2.1.2.12-33-2005 | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 |
| 57.2* |  | 100.05/01.086 | Патогенные микроорганизмы |  |  |
| 57.3* |  |  | Лактозоположительные кишечные палочки |  |  |
| 57.4* |  | 100.05/07.096 | Цисты лямблий, ооцисты криптоспородий |  | Инстр. от 14.06.2005 № 65-0605; Инструкция по применению № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2009; Инструкция № 107-1207 от 21.01.2008 |
|  |  |  | Яйца гельминтов, личинки гельминтов |  | Инстр. от 14.06.2005 № 65-0605; Инструкция № 107-1207 от 21.01.2008 |
| 58.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 2.1.7.11-12-5-2004 | ГОСТ 17.4.4.02-84; Инструкция № 4.2.10-12-9-2006 от 29.05.2006 |
| 58.2* |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов |  | Инстр. от 14.06.2005 № 65-0605 |
| 59.1*** | Смывы (с пищеблоков и объектов окружающей среды учреждений системы образования, лечебных организаций, оздоровительных организаций, предприятий пищевой промышленности, торговли и общественного питания) | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГН от 02.12.2016 № 121; Инструкция № 078-0210 от 19.03.2012; Пост. от 28.01.2006 № 7 (02040) | Инстр. от 14.06.2005 № 65-0605; Инструкция № 001-0116 от 30.08.2016; Инструкция № 078-0210 от 19.03.2012; Пост. от 28.01.2006 № 7 (02040), Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 Инструкция по микробиологическому контролю, утв. 28.12.1987 г, изд-во Москва, 1988 |
| 59.2* |  | 100.15/01.086 | БГКП, ПФ, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция № 078-0210 от 19.03.2012 |
| 59.3* |  |  | БГКП, St. aureus, Ps. aeruginosa |  | Пост. от 28.01.2006 № 7 (02040), Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |
| 59.4* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инстр. от 14.06.2005 № 65-0605 |
| 59.5* |  | 100.15/01.086 | L. monocytogenes |  | Инструкция № 001-0116 от 30.08.2016; ГОСТ 32031-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.1* | Испражнения | 101.02/42.000 | Забор материала | Инструкция № 4.2.11-19-9-2004 от 03.05.2004; СанПиН , утв. Постановлением МЗ РБ от 25.01.2023 № 14 | Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009; Инструкция № 076-0210 от 13.08.2010 |
| 60.2* |  | 101.02/01.086 | Патогенные и условно-патогенные бактерии (шигеллы, сальмонеллы, энетеро-патогенные эшерихи, энтерококки, иерсинии, St.aureus |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006; Инструкция № 026-0309 от 08.05.2009; Инструкция № 076-0210 от 13.08.2010 |
| 60.3* |  | 101.02/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших организмов |  | Инструкция № 4.2.11-19-9-2004 от 03.05.2004 |
|  |  |  | Яйца гельминтов, личиночные стадии гельминтов |  |  |
| 61.1* | Выделенные культуры | 101.17/01.086 | Исследование на чувствительность к антибиотикам | Инструкция № 226-1200 от 07.12.2008 | Инструкция № 226-1200 от 07.12.2008 |
| 62.1* | Паровые и воздушные стерилизаторы (контроль условий стерилизации и дезинфекции) | 100.15/01.086 | Биологический контроль | Приказ МЗ РБ от 02.08.2025г №1065 в ред. приказа МЗ РБ от 28.02.2025г №212 (Инструкция по проведению дезинфекции, ПСО и стерилизации медицинских изделий) | Методические указания от 28.02.1991 № 15/6-5 |
| 63.1* | Контроль качества бактериологических исследований (внутренний контроль питательных сред) | 100.15/01.086 | Контроль качества питательных сред | Инструкция № 079-0210 от 19.03.2010 | Инструкция № 079-0210 от 19.03.2010 |
| 64.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | Пост. МЗ РБ от 05.03.2024г №43 | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004 от 21.04.2004 утв. пост. гл. санитарного врача РБ №43, п. 8.1 |
| 64.2* |  | 100.03/01.086 | Возбудители холеры |  |  |
| 65.1* | Сыворотка крови | 101.04/03.134 | Возбудитель бруцеллеза | Инструкция № 4.2.10-19-65-2005 от 25.11.2005 утв. пост. МЗ РБ №185 | Инструкция № 4.2.10-19-65-2005 от 25.11.2005 утв. пост. МЗ РБ №185 |
| 66.1* | Клещи: Ixodes ricinus, Dermacentor reticulates, Ixodes persulcatus (имаго, нимфы, личинки) | 100.15/18.115 | Borrelia, в т. ч. burgdorferi, afzelii, garinii | СНиП , утв. постановлением МЗ РБ от 07.12.2012 № 192 (02040) | Инструкция № 136-1207 от 21.01.2008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67.1*** | Дезинфицирующие и антисептические средства | 20.13/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 от 30.12.2005 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 от 30.12.2005 |
| 67.2* |  | 20.13/01.086 | S. aureus; Энтеробактерии; Ps. aeruginosa; Дрожжи; Плесени; Патогенные микроорганизмы | Приказ МЗ РБ от 02.08.2025г №1065 в ред. приказа МЗ РБ от 28.02.2025г №212 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005 от 30.12.2005, п. 6-9 |
| 68.1* | Упакованная питьевая вода, в т.ч. природная минеральная вода и купажированная, питьевая вода для детского питания, обработанная питьевая вода, искусственно минерализованная питьевая вода и т.д | 11.07/01.086 | ОМЧ при 370С ОМЧ при 220С | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 68.2* |  | 11.07/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 68.3* |  | 11.07/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.2 |
| 68.4* |  | 11.07/01.086 | -Ps.aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п.11 |
| 68.5* |  | 11.07/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 34786-2021 п.10.1 |
| 69.1 | Напитки безалкогольные | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП и ГН, утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 (02040); ГН, утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (31000); ТНПА и др. документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
| 69.2 |  | 11.07/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012; ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 69.3 |  | 11.07/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013; ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 69.4 |  | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева