Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4777

от 25.03.2016

на бланке № ___________

на 2 листах

редакция 04

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Коммунального унитарного предприятия

«Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление Ленинского района г. Могилева»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г.Могилев, ул.Лазаренко, д.47 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65 п.Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г) | АМИ.ГМ 0087-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.В.4.65 п.Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д) | АМИ.ГМ 0087-2022 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общест-венных, администра-тивных и производст-венных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределитель-ных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха в дымовом канале | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в вентиляционном отверстии: скорость потока; количество воздуха, удаляемого через вентиляционное отверстие | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 5.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механичес-ким побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость, давление, расход воздуха, геометрические параметры | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из поме-щений, коридоров, на путях эвакуации. Измерение геометрических параметров | НПБ 23-2010, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация на объект испытаний | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 7.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 7.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воз-духа на путях эвакуации |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева