|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1403 |
|  | от 17.03.1998 |
|  | на бланке № __________ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 октября 2025 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории

открытого акционерного общества «Гомельагроэнергосервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Индустриальный проезд, 11, 246027, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 | АМИ.ГМ.0191-2023 |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГМ.0180-2023 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 | АМИ.ГМ.0191-2023 |
| 3.1 ** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 таблица Б.7.2 п. 5 | АМИ.ГМ.0191-2023 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГМ.0192-2023 |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей c заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГМ.0192-2023 |
| 4.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.ГМ.0180-2023 |
| 5.1 *** | Электроустановки до 1000 В, в том числе животноводческие фермы | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме | ТКП 181-2023 п. 6.12.4.15, п. 6.12.4.16 ТКП 538-2014 п. 4.2, п. 4.9, п. 4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п. 705.413.1 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6 | АМИ.ГМ.0193-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева