|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4441 от 25.10.2013 на бланке №0010428 на 8 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 октября 2025 года

участка электрофизических измерений

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «СТГрупп»

| № пунктов | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пер. Шоссейный, 14/5, 231900, г. Волковыск, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1 п.Б.30.2.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп.Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.3, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МС 0097-2024 |
| 2.3 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.27.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 2.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка действия автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МС 0083-2024 |
| 3.1 *** | # Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п.Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.3.2.13 ГОСТ 30339-95, п.4.3.3, п.4.3.4 СН 4.04.03-2020, п.7.4.5 п.10.3.2.13, п.10.3.5.3, п.10.4.2.20, п.10.4.3.11, СНИП 2.6.1.8-38-2003, п.155 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 3.2 *** | # Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | # Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, п.Б.29.2, ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д), управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции электрических цепей УЗО | ТКП 538-2014, п.14.9 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019; п.16.3.8 ТКП 181-2023, Б.27.7 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 (г) ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 (д) ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой линии (расчетное значение) | СН 4.04.01-2019; п.16.3.7 ТКП 181-2023 Б.27.7 ТНПА и другая документация на продукцию | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.1 *** | Устройства выравнивания электрических потенциалов элекроустановок (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2023 пп.6.12.4.15-6.12.4.18 ТКП 339-2022 п.4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МС 0013-2022 |
| 7.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 8.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.8.5.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 8.3 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.8.6 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 3484.1-88 п.4.1, 4.2 |
| 9.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.9.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 10.1*** | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 10.2*** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 11.1*** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 11.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 12.1*** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.12.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 12.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.12.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 13.1*** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.13.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.2*** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.13.2.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 14.1*** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.14.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 14.2*** | Вакуумные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.14.2.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 15.1*** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 15.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.15.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 16.1*** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 16.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.16.2.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 17.1*** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 17.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 18.1*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей напряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 18.2*** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 п.Б.22.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 18.3 *** |  | 27.12/22.000 | Ток проводимости ограничителей напряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 19.1*** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 19.2*** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 20.1*** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц от 2 кВ до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.25.1 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0035-2021 |
| 21.1*** | Воздушные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.3, п.4.4.30.6а Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 21.2*** | Воздушные линии | 27.32/ 22.000 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.31.9.2 Техническая, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГР 0051-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева