|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2337 |  |
|  | от 30.12.2002 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 ноября 2025 года электротехнической лаборатории войсковой части 54804 командования Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Места осуществления деятельности: ул. Войкова, 4, 225404, г. Барановичи, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.2 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.12.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 110-2009 |
| 1.3 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.5.9.4 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 110-2009 |
|  |  | 26.51/29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значение. | МВИ.БР 110-2009 |
|  |  | 26.51/29.113 | Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 110-2009 |
|  |  | 26.51/29.113 | Проверка повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 110-2009 |
| 1.4 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Определение напряжения индикации Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2023 п.п.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 110-2009 МВИ.БР 66-2011 |
| 1.5 * | Штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 1.8 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023, п.10.6.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.БР 66-2011 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2023 п. Б.30.2.1, табл. Б.30.1; п. Б.30.2.2, табл. Б.30.2 | МВИ.БР 66-2011 МВИ.БР 80-2010 |
| 2.2 *** |  | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 3.1 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформа-торы и масляные реакторы | 19.20/29.113 | Испытание трансформаторно го масла на электрическую прочность (пробивное напряжение) | ТКП 181-2023 п.п.Б 8.17.1-Б 8.17.4 табл. Б26.1 (1), табл. Б26.2 (1) | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 3.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п. Б.8.5.1, табл. Б.8.3, табл. Б.8.4; п.Б.8.5.2, п.Б.8.5.3 | МВИ.БР 66-2011 |
| 3.3 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п. Б.8.3.1 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 4.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1 табл. Б.8.3 п.п. Б.11.3.2, Б.27.2 п.п. Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.БР 66-2011 |
| 4.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1; п.п. Б.11.2, Б.24.1 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 5.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 табл. Б.8.3 | МВИ.БР 66-2011 |
| 5.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 6.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1 табл. Б.8.3 п.п. Б.12.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 6.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.п. Б.12.1, Б.27.1 табл. Б.27.1 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 7.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамы-катели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.15.2.1 табл. Б.8.3 п.п. Б.15.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 7.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1; п.п. Б.15.1.2, Б.18.1; п.п.Б.15.1.3, Б.27.1 табл. Б.27.1 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 8.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 табл.Б.8.3; п.п. Б.18.3, Б.24.3 | МВИ.БР 66-2011 |
| 8.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1; п.п. Б.18.3, Б.24.1 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 9.1 *** | Вентильные разрядники | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 табл. Б.22.1 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 10.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.9.3.1 табл.Б.8.3 п.Б.9.3.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 10.2 ** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1 табл. Б.9.1 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 11.1 ** | Электромаг-нитные транс-форматоры напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1 табл. Б.10.1 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 11.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2 табл. Б.8.3 | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.1 *** | Комплектные распредели-тельные устройства | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.16.2.1 табл. Б.8.3 п.п. Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 12.2 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 13.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжение частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.п.Б.14.2, Б.14.2.1 табл.Б.8.3 п.п. Б14.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 66-2011 |
| 13.2 ** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.п.Б.14.1, Б.27.1 табл.Б.27.1 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 14.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 15.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.БР 66-2011 |
| 15.2 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.7.2 табл.Б.7.1-Б.7.3 | АМИ.ГР 0166-2025 |
| 17.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4, табл. Б.29.1, табл.Б29.2 ТКП В 230-2009 п.6.2.3 п.12.4.6 табл. 12.1 | АМИ.ГР 0165-2025 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева