ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «14» ноября 2025 г.

Открытого акционерного общества " Стройтрест №1"

наименование юридического лица

отдела контроля качества

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

№ BY/112 2.4923

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Смеси бетонные | 23.63 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035–96 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545–2005 | ул. Платонова, д. 1, 220005, г. Минск |
| 2.2 * |  | 23.63/ 29.144 | Удобоукладываемость (консистенция): - подвижность (осадка конуса и растекание конуса) |  | СТБ 1545–2005 п. 5 |  |
| 3.1 ** | Бетоны конструкционные тяжелые | 23.61/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544–2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22690–2015 (метод ударного импульса, метод отрыва со скалыванием) ГОСТ 10180-2012 |  |
| 3.2 * |  | 23.61/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1–2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1*** | Грунты | 08.12/ 29.119 | Степень уплотнения грунта (коэффициент уплотнения) | СП 5.01.04-2025 | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 СП 1.03.14-2024 п.п. 5.6, 6.1.5, 7.5 СП 1.03.06-2023 п.п. 7.1.2, 9.3.2 СП 1.03.17-2025 п.п. 5.1.6, 5.2.6 | ул. Платонова, д. 1, 220005, г. Минск |