|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |
| --- | --- | --- |
|  | №BY/112 1.1338 |  |
|  | от 30.11.1999 |  |
|  | на бланке ___________ |  |
|  | на 56 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 ноября 2025 года лабораторного отдела государственного учреждения «Рогачевский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| ул.Октябрьская, 33, 247673, г.Рогачев Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.13/42.000 01.41/42.000 01.43/42.000 01.45/42.000 01.46/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.86/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 32149-2013 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 СТБ 974-2016 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1020-2008 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 31467-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 7269-2015 р. 4 ГОСТ 7702.0-74 р.1 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 8756.0-70 р.2, р.3 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 21237-75 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 30364.0-97 р.3 ГОСТ 32149-2013 п. 6.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 СТБ 1036-97 р.7 п.7.1, п.7.6, п.7.7 СТБ 974-2016 п.6.1,7.1 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1020-2008 п.7.1 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 31467-2012 |
| 1.2* | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.13/11.116 10.11/11.116 10.12/11.116 01.49/11.116 |  | Органолептические показатели (внешний вид, качество фарша, цвет, состояние мышц на разрезе, прозрачность и аромат бульона, консистенция, вид на разрезе, вкус и запах) | ГОСТ 3739-89 ГОСТ 7991-77 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 32125-2013 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 п. 2.3 ГОСТ 7702.0-74 р.2 ГОСТ 30364.0-97 р.4, р.5 |
| 1.4* |  | 10.13/08.052 10.11/08.052 10.12/08.052 |  | массовая доля влаги | ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 30363-2013 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 32125-2013 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 295-2008 СТБ 335-98 СТБ 523-2002 СТБ 735-94 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 СТБ 1020-2008 СТБ 1036-97 СТБ 1060-97 СТБ 1945-2023 СТБ 2050-2010 СТБ 1060-97 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 335-98 СТБ523-2002 СТБ 735-94 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 28589-2014 ГОСТ 12427-77 ГОСТ 32125-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4288-76 п.2.5 ГОСТ 9793-2016 |
| 1.5* |  | 10.13/08.149 10.11/08.149 10.12/08.149 |  | массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 р.6, р.9 |
| 1.6* |  | 10.13/08.149 10.11/08.149 10.12/08.149 10.86/08.149 |  | массовая доля поваренной соли (массовая доля хлористого натрия) |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 ГОСТ 26186-84 р.3 |
| 1.7* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 |  | массовая доля белка |  | ГОСТ 25011-2017 р.7 |
| 1.8* |  | 10.13/08.164 01.47/08.164 10.11/08.164 10.12/08.164 |  | массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 р.8 ГОСТ 26183-84 |
| 1.10* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 |  | массовая доля нитрита натрия, нитрит натрия (Е250) |  | ГОСТ 8558.1-2015 р.7 |
| 1.11* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 |  | остаточная активность кислой фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |
| 1.12* |  | 10.13/08.149 |  | массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 1.13* |  | 10.13/08.156 10.11/08.156 10.12/08.156 |  | Массовая доля общего фосфора, массовая доля общего фосфора (в пересчете на Р2О5), фосфорная кислота (Е338) и пищевые фосфаты, общий фосфор |  | ГОСТ 9794-2015 р.8 СТБ ГОСТ Р 51482-2001 |
| 1.14* |  | 10.12/08.032 10.13/08.052 10.11/08.052 |  | массовая доля посторонних примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 1.19* |  | 01.47/08.032 01.49/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 |  | Токсичные элементы: свинец | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 1.20* |  |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 1.21* |  |  |  | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 1.22* |  |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 1.23* |  |  |  | цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 1.24* |  |  |  | медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 1.26* |  |  |  | олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 |
| 1.28 |  | 10.13/01.086 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 |  | Антибиотики тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 1.30* |  | 10.13/08.158 01.49/08.158 01.47/08.158 10.11/08.158 10.12/08.158 |  | Пестициды: гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  | ГОСТ 32308-2013 |
| 1.31* |  | 01.47/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 9958-81 п.4.1. ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 р.7 |
| 1.32* |  | 01.47/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 9958-81 п.4.1. ГОСТ 32149-2013 п.8 ГОСТ 31747-2012 |
| 1.33* |  | 01.47/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 32149-2013 р.9 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 1.34* |  | 01.47/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 9958-81 п.4.6 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 1.35* |  | 01.47/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 1.36* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 |  | Промышленная Стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 1.37* |  | 01.47/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 |  | S. aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 32149-2013 п.11 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.38* |  | 01.47/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 1.39* |  | 01.47/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 |  | B. сereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 1.40* |  |  |  | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 9958-81 п.4.4 ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 р.10 |
| 1.41* |  | 01.47/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.43* |  |  |  | плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.44* | Мясо и мясопродукты; птица, яйца и продукты их переработки | 10.13/04.125 10.13/ 04.125 01.47/ 04.125 01.41/ 04.125 01.49/ 04.125 10.11/ 04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпро-дом РБ 03.08.1999 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 1181-2011 |
| 2.1 *** | Молоко и молочные продукты Молоко и молочные продукты Молоко и молочные продукты Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 п.7.2 СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 ГОСТ 34668-2020 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 10.52/11.116 10.86/11.116 |  | Органолептические показатели (внешний вид, вкус и запах, цвет, консистенция, вид на разрезе, форма) | ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 32899-2014 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1036-97 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 ТНПА и другая документация ГОСТ 718-84 ГОСТ 719-85 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 4771-60 ГОСТ 4937-85 ГОСТ 32899-2014 СТБ 315-2017 СТБ 736-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1036-97 СТБ 1373-2016 СТБ 1467-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1858-2022 СТБ 1887-2016 СТБ 1888-2016 СТБ 1890-2017 СТБ 2190-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32899-2014 п.7.4 ГОСТ 29245-91 р.3 СТБ 315-2017 п. 7.2 СТБ 1467-2017 п.7.3, п.7.4 СТБ 1552-2017 п. 7.3, п.7.4 СТБ 1890-2017 п.7.2 СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3 СТБ 736-2017 п. 7.3 |
|  |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 01.41/08.052 10.86/08.052 |  | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р. 2, р.4 |
| 2.4* |  |  |  |  |  |  |
| 2.5* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 01.41/08.052 10.86/08.052 |  | массовая доля сухого обезжиренного вещества, остатка |  | ГОСТ 3626-73 п. 2.4.3, р.8 |
| 2.6* |  | 10.51/08.052 10.52/08.052 10.86/08.052 |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 р.4,р.2, р.6, р.6а, р.7 ГОСТ 29246-91 п. 2.2, п. 3.1 ГОСТ 30305.1-95 р.4 |
| 2.7* |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 10.86/08.149 |  | массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 р.4 |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 10.52/08.149 10.86/08.149 |  | массовая доля сахара (сахарозы), общего сахара |  | ГОСТ 3628-78 р.2, р.5 ГОСТ 29248-91р.4 |
| 2.10* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 10.86/08.037 |  | массовая доля жира, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 29247-91 р.3, р.4 ГОСТ 30648.1-99 р.4 СТБ 1467-2017 п.7.7 СТБ 1552-2017 п.7.9 |
| 2.12* |  | 10.51/08.149 10.86/08.149 |  | массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 р.4,р.2 |
| 2.15* |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 10.86/08.031 |  | плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 2.18* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.86/08.149 |  | кислотность, |  | ГОСТ 3624-92 р.3 ГОСТ 30305.3-95 р.5 ГОСТ 30648.4-99 р.4 |
| 2.22* |  | 10.51/08.032 01.41/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 |  | Токсичные элементы: свинец | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 2.23* |  | 10.51/08.032 01.41/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 2.24* |  | 10.51/08.082 01.41/08.082 10.52/08.082 10.86/08.082 |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 2.25* |  | 10.51/08.156 01.41/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 2.26* |  | 10.51/08.032 01.41/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 |  | цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 2.27* |  | 10.51/08.032 01.41/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 |  | медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 2.29* |  | 10.51/08.156 01.41/08.156 10.52/08.156 10.86/08.156 |  | олово |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 |
| 2.30* |  | 10.51/08.032 01.41/08.032 10.52/08.032 10.86/08.032 |  | железо |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 2.33* |  | 10.51/01.086 |  | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 2.34 * |  | 10.51/01.086 |  | стрептомицин |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 2.35 * |  | 10.51/01.086 |  | Пенициллин |  | ГОСТ 31903-2012 |
| 2.36* |  | 10.51/08.158 01.41/08.158 10.52/08.158 10.86/08.158 |  | Пестициды: гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма - изомеры) ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 2.37* |  | 10.51/08.161 01.41/08.161 10.52/08.161 10.86/08.161 |  | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 2.38* |  | 10.51/04.125 01.41/04.125 10.52/04.125 10.86/04.125 |  | Удельная и объёмная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни со-держания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпро-дом РБ 03.08.1999 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 1181-2011 |
| 2.39* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 01.41/01.086 |  | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 |
| 2.40* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 01.41/01.086 |  | Патогенные м/о, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 2.41* |  | 01.41/01.086 |  | Соматические клетки |  | ГОСТ 23453-2014 |
| 2.42* |  | 01.41/01.086 |  | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 2.43* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6. ГОСТ 32901-2014 |
| 2.44* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 |  | S. aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 2.45* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 2.46* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.47* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 2.48* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 2.49* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 2.50* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 2.51* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 2.52* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33491-2015 |
| 2.53* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 2.54* |  | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 3.1*** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31339-2006 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 12.06.2006 № 73 п.53 ГОСТ 34668-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8756.0-70 р.3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31339-2006 р.5 СТБ 1036-97 п.7.4, п. 7.5, п.7.7 СТБ 1053-2015 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 12.06.2006 № 73 п.53 ГОСТ 34668-2020 |
| 3.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/11.116 10.20/11.116 10.86/11.116 |  | Органолептические показатели (внешний вид, характер поверхности, однородность, консистенция, запах, цвет, вкус, посторонние примеси, состояние внутренней поверхности металлических банок, прозрачность заливки, равномерность нарезки) | ГОСТ 280-2021 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7445-2021 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 10119- 2007 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16080-2019 ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20845-2022 ГОСТ 25856-97 ГОСТ 28698-90 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7631-2008 р.6 ГОСТ 26664-85 р.2 |
| 3.4* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 10.20/08.149 10.86/08.149 |  | общая кислотность (в пересчете на использованную кислоту) | ГОСТ 280-2021 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7144-2006 ГОСТ 7445-2021 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 1551-93 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 32156-2013 ГОСТ 11298-2002 ГОСТ 11482-96 ГОСТ 12292-2000 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 16080-209 ГОСТ 16978-2019 ГОСТ 18056-88 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 18223-2013 ГОСТ 20056-2013 ГОСТ 20845-2022 ГОСТ 25856-97 ГОСТ 28698-90 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27082-2014 р.4 |
| 3.5* |  | 10.20/08.149 10.86/08.149 |  | массовая доля поваренной соли, массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85 п.3.5 ГОСТ 26186-84 р.3 ГОСТ 27207-87 |
| 3.6* |  | 10.20/08.052 10.86/08.052 |  | массовая доля влаги, воды |  | ГОСТ 7636-85 п.3.3.1 |
| 3.7* |  | 10.20/08.149 10.86/08.149 |  | титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 3.11* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.86/08.032 |  | Токсичные элементы: свинец | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 3.12* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.86/08.032 |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 3.13* |  | 03.00/08.082 10.20/08.082 10.86/08.082 |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 3.14* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.86/08.156 | Мышьяк |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 3.15* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.86/08.032 | цинк |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 3.16* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.86/08.032 | медь |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 3.18* |  | 03.00/08.156 10.20/08.156 10.86/08.156 | олово |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 |
| 3.19* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 10.86/08.032 | железо |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 3.21* |  | 03.00/08.158 10.20/08.158 10.86/08.158 | Пестициды гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма – изомеры), ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  |  | МВИ. МН 2352-2005 |
| 3.22* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.23* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.24* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | S. aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 3.25* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 3.26* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | L. monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 3.28* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | V.parahaemolyti-cus |  |  | ГОСТ ISO 21872-1-2022 |
| 3.29* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  |  | ГОСТ 30425-97 |
| 3.30* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 3.31* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.32* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.33* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Enterococcus |  |  | ГОСТ 28566-90 |
| 3.35* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Proteus |  |  | ГОСТ 28560-90 |
| 3.36* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | E.coli |  |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.37* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Выделение возбудителя холеры |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 3.38* |  | 03.00/07.090 | Личинки паразитов в живом виде |  | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 25.10.2006 № 128 |

| 3.39* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/04.125 10.20/04.125 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни со-держания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпро-дом Республики Беларусь 03.08.1999 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1181-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1*** | Зерно (семена), мукомольно-крупяная продукция , изделия хлебобулочные и мучные кондитерские , торты и пирожные, сухари и печенье. Изделия макаронные Зерно (семена), мукомольно-крупяная продукция , изделия хлебобулочные и мучные кондитерские , торты и пирожные, сухари и печенье. Изделия макаронные Зерно (семена), мукомольно-крупяная продукция , изделия хлебобулочные и мучные кондитерские , торты и пирожные, сухари и печенье. Изделия макаронные Зерно (семена), мукомольно-крупяная продукция , изделия хлебобулочные и мучные кондитерские , торты и пирожные, сухари и печенье. Изделия макаронные | 10.61/42.000 01.11/42.000 01.12/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 686-83 ГОСТ 7128-91 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 27668-88 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 1036-97 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1007-96 СТБ 1963-2009 СТБ 2160-2011 ГОСТ 5667-2022 ТНПА и другая документация | ГОСТ 686-83 п. 3.1 ГОСТ 7128-91 п. 3.2 ГОСТ 11270-88 п. 3.1 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 27668-88 СТБ 912-98 п. 5.2, п. 5.3 СТБ 926-98 п. 4.2 СТБ 1036-97 п.7.3, п.7.19, п.7.25-7.32 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1007-96 п.5.3 СТБ 1963-2009 р.7 СТБ 2160-2011 р.4 ГОСТ 34668-2020 СТБ 985-95 р.4 ГОСТ 5667-2022 р.6 |
| 4.2* |  | 10.61/11.116 01.11/11.116 01.12/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, форма, поверхность, запах, цвет, вкус, хруст, хруст от минеральной примеси, состояние мякиша, консистенция, развариваемость) |  | ГОСТ 16439-70 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-2022 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27844-88 ГОСТ 31041-2002 СТБ 639-95 СТБ 703-2003 СТБ 912-98 СТБ 926-98 СТБ 985-95 СТБ 1007-96 СТБ 1009-96 СТБ 1036 -97 СТБ 1045-97 СТБ 1666-2006 СТБ 1963-2009 СТБ 2203-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-2022 СТБ 1963-2009 п.9.9 СТБ 985-95 п.5.4 СТБ 2160-2011 р.5 ГОСТ 5667-2022 р.7 МУ 18/29, утв. МТ РБ МЗ РБ 21.04.2001 р.3, приложение 2 |
| 4.3* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | массовая доля влаги (влажность) |  |  | ГОСТ 21094-2022 р. 7 |
| 4.4* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | массовая доля начинки |  |  | СТБ 703-2003 п. 5.5 СТБ 985-95 п.5.5 |
| 4.5* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | кислотность |  |  | ГОСТ 5670-96 ГОСТ 5898-87 р.2, р.3 ГОСТ 5898-2022 р.7 |
| 4.6* |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 | м.д. жира (м.д. жира в пересчете на сухое вещество) |  |  | ГОСТ 5668-2022 р.7 |
| 4.7* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | м.д. сахара (м.д.сахара в пересчете на сухое вещество) |  |  | ГОСТ 5672-68 р. 4 ГОСТ 5903-89 р.5 |
| 4.8* |  | 10.71/08.052 | пористость |  | ГОСТ 16439-70 ГОСТ 18271-72 ГОСТ 21149-2022 СТБ 1036 -97 СТБ 1045-97 СТБ 1666-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5669-96 |
| 4.9* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | щелочность |  |  | ГОСТ 5898-87 р.4 ГОСТ 5898-2022 р.8 |
| 4.11* |  | 10.61/08.052 01.11/08.052 01.12/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 10.73/08.052 | зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи) |  |  | ГОСТ 26312.3-84 |
| 4.15* |  | 10.61/08.032 01.11/08.032 01.12/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 | Токсичные элементы: свинец |  | СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 4.16* |  | 10.61/08.032 01.11/08.032 01.12/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 | кадмий |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 4.17* |  | 10.61/08.082 01.11/08.082 01.12/08.082 10.71/08.082 10.72/08.082 10.73/08.082 | ртуть |  |  | ГОСТ 26927-86 |
| 4.18* |  | 10.61/08.156 01.11/08.156 01.12/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.73/08.156 | мышьяк |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 4.19* |  | 10.61/08.032 01.11/08.032 01.12/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 | цинк |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 4.20* |  | 10.61/08.032 01.11/08.032 01.12/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 | медь |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 4.22* |  | 10.61/08.161 01.11/08.161 01.12/08.161 10.71/08.161 10.72/08.161 10.73/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 4.28* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26972-86 |
| 4.29* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 26972-86 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.30* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 4.31* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 |
| 4.32* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 |
| 4.33* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 4.34* |  | 01.11/01.086 |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.35* |  | 01.12/01.086 |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.36* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни со-держания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйст-венном сырье и кормах, утв. Минсельхозпро-дом РБ 03.08.1999 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 5.1 *** | Сахар. Какао, шоколад и кондитерские изделия Сахар. Какао, шоколад и кондитерские изделия | 10.81/42.000 10.82/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32751-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 19792-2017 п.7.1 ГОСТ 5904-2019 СТБ 1036-97 п.7.8, п.7.17, п.7.23, п.7.17 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 34668-2020 |
| 5.2* |  | 10.81/11.116 10.82/11.116 |  | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, структура, форма, поверхность, вид в изломе, вкус, аромат, запах, цвет, чистота раствора) | ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 30058-95 СТБ 549-94 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5897-90 р.2, п.5 ГОСТ 12576-89 ГОСТ 19792-2017 п.7.3 СТБ 2211-2011 п.6.4 |
| 5.3* |  | 10.81/08.052 10.82/08.052 |  | массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014 р.7 |
| 5.5* |  | 10.81/08.052 10.82/08.052 |  | массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10%, м.д. общей золы |  | ГОСТ 5901-2014 р.8, р.9 |
| 5.7* |  | 10.81/08.149 10.82/08.149 |  | массовая доля общего сахара (по сахарозе), массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89 р.5 |
|  |  | 10.81/08.037 10.82/08.037 |  | массовая доля жира, (массовая доля жира в пересчете на сухое вещество) | ГОСТ 33222-2015 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6442-89 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 6478-2014 ГОСТ 6502-2014 ГОСТ 7060-2020 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 30058-95 СТБ 549-94 СТБ 927-2008 СТБ 934-93 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 1202-2014 СТБ 1203-2012 СТБ 1205-2012 СТБ 2211-2011 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31902-2012 р.7, р.8 |
| 5.10* |  |  |  |  |  |  |
| 5.13* |  | 10.81/08.149 10.82/08.149 |  | кислотность |  | ГОСТ 5898-87 р.2, р.3 ГОСТ 5898-2022 р.7 |
| 5.15* |  |  |  | щелочность |  | ГОСТ 5898-87 р.4 ГОСТ 5898-2022 р.8 |
| 5.16* | Мед | 01.49/08.133 |  | массовая доля воды | ГОСТ 19792-2017 | ГОСТ 31774-2012 |
| 5.17* |  | 01.49/08.156 |  | диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017 р.7 |
| 5.18* |  | 01.49/12.042 |  | качественная реакция на гидроксиметил-фурфураль |  | ГОСТ 31768-2012 п.3.4 |
| 5.20* | Сахар. Какао, шоколад и кондитерские изделия | 10.71/08.156 10.82/08.156 |  | массовая доля сорбиновой кислоты | СТБ 961-2005 ГН , утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26181-84 р.4 |
| 5.22* |  | 10.81/08.149 10.82/08.149 |  | массовая доля общей сернистой кислоты, сернистая кислота (диоксид серы Е220) и соли |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 5.23* |  | 10.81/08.032 10.82/08.032 |  | Токсичные элементы: свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 5.24* |  | 10.81/08.032 10.82/08.032 |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 5.25* |  | 10.81/08.082 10.82/08.082 |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 5.26* |  | 10.81/08.156 10.82/08.156 ,10.86/08.156 |  | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 5.27* |  | 10.81/08.032 10.82/08.032 |  | цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 5.28* |  | 10.81/08.032 10.82/08.032 |  | медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 5.29* |  | 10.81/08.161 10.82/08.161 |  | Микотоксины: афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 5.32* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086. |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86 |
| 5.33* |  |  |  | БГКП( колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.34* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086. |  | Патогенные в т.ч сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 5.35* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086. |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 |
| 5.36* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 |
| 5.36* |  | 10.81/01.086 10.82/01.086 |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 5.37 * |  | 10.81/04.125 10.82/04.125 |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни со-держания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйст-венном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН. 1181-2011 |
| 6.1 *** | Плодоовощная продукция. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. Соки фруктовые и овощные | 01.13/42.000 10.39/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.32/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 |  | Отбор проб | ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 12231-66 ГОСТ 14618.0-78 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 33954- 2016 СТБ 986-95 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 СТБ 2415-2015 | ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 32170-2013 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 12231-66 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 16830-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32287-2013 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 28875-90 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 33954-2016 СТБ 986-95 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 СТБ 2415-2015 ГОСТ 34668-2020 ТНПА и другая документация |
| 6.2* | Плодоовощная продукция. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. Соки фруктовые и овощные | 01.13/11.116 10.39/11.116 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 |  | Органолептические показатели (внешний вид, консистенция, минеральные примеси, запах, аромат, вкус, однородность, зрелость, наличие вредителей, цвет, посторонние примеси, форма, равномерность, зараженность, прозрачность) | СТБ 39-95 СТБ 337-98 СТБ 425-98 СТБ 684-93 СТБ 719-94 СТБ 787-2003 СТБ 819-93 СТБ 829-2008 СТБ 905-95 СТБ 962-95 СТБ 964-94 СТБ 986-95 СТБ 998-95 СТБ 999-95 СТБ 1000-96 СТБ 1037-97 СТБ 1082-97 СТБ 1083-97 СТБ 1084-97 СТБ 1131-98 СТБ 1189-99 СТБ 1190-99 СТБ 1297-2001 СТБ 1427-2003 СТБ 1449-2008 СТБ 1636-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33540-2015 п.6.3.4 ГОСТ 1723-2015 п.6.2.5 ГОСТ 34306-2017 п. 7.2.4 ГОСТ 1724-85 п.3.2 ГОСТ 33494-2015 п.6.3.4 ГОСТ 1725-2019 п.7.6 ГОСТ 34298-2017 п.7.2.4 ГОСТ 1726-2019 п.7.6 ГОСТ 33932-2016 п.7.2.4 ГОСТ 4427-82 п.4.2 ГОСТ 4428-82 п.3.2 ГОСТ 4429-82 п.3.2 ГОСТ 34307-2017п.7.8 ГОСТ 6828-89 3.2.2 ГОСТ 33953-2016 п.7.7 ГОСТ 7176-2017 п.6.2.4 ГОСТ 7177-2015 п.7.2.4 ГОСТ 7178-2015 п.7.2.4 ГОСТ 7968-89 п.3.2.2 ГОСТ 33952-2016 п.7.2.4 ГОСТ 7977-87п. 3.2.2 ГОСТ 33562-2015 п.7.2.4 ГОСТ 27569-87 п.3.2.2 ГОСТ 13908-68 п 3.3 ГОСТ 34325-2017 п.7.2.5 ГОСТ 20450-2019 п.7.7 ГОСТ 27572-2017п.7.2.3 ГОСТ 34130-2017 р.10 ГОСТ 21833-76 п.3.4 ГОСТ 34340-2017 п.7.7 ГОСТ 8756.1-2017 р.5 |

| 6.3* | Плодоовощная продукция. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. Соки фруктовые и овощные | 10.39/08.052 10.32/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 33494-2015 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 2654-2017 ГОСТ 3343-2017 ГОСТ 34220-2017 ГОСТ 4427-82 ГОСТ 4428-82 ГОСТ 4429-82 ГОСТ 34307-2017 ГОСТ 6828-89 ГОСТ 33953-2016 ГОСТ 7178-2015 ГОСТ 7977-87 ГОСТ 13908-68 ГОСТ 34325-2017 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 20450-2019 ГОСТ 27572-2017 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 34340-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33977-2016 р.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4* |  | 10.39/08.149 10.32/08.149 | массовая доля титруемых кислот в расчете на используемую кислоту |  | ГОСТ ISO 750-2013 |
| 6.5* |  | 10.39/08.133 10.32/08.133 10.39/08.052 10.32/08.052 | массовая доля растворимых сухих веществ, массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 33977-2016 р.5 ГОСТ 34128-2017 |
| 6.7* |  | 10.39/08.149 10.32/08.149 | массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 р.3 |
| 6.8* |  | 10.39/08.164 10.31/08.164 10.32/08.164 | массовая доля жира |  | ГОСТ 8756.21-89 р.2 ГОСТ 26183-84 |
| 6.9* |  | 10.39/08.169 10.32/08.169 | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 6.13* |  | 10.39/08.052 10.31/08.052 10.32/08.052 | массовая доля минеральных примесей |  | ГОСТ ISO 762-2013 |
| 6.15* |  | 10.39/08.052 10.32/08.052 10.84/08.052 | массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 |
| 6.18* |  | 10.39/08.052 10.32/08.052 10.84/08.052 | массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 р.7 |
| 6.19* |  | 01.11/12.042 | наличие живых вредителей (насекомых или их личинок, клещей) |  | ГОСТ 10853-88 |
| 6.20* |  | 01.13/08.149 10.39/08.149 01.21/08.149 01.22/08.149 01.23/08.149 01.24/08.149 01.25/08.149 10.32/08.149 | массовая доля общего диоксида серы и сульфитов (сернистой кислоты), сернистая кислота (диоксид серы Е220) и соли | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25555.5-2014 р.7 |

| 6.23* | Плодоовощная продукция. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. Соки фруктовые и овощные | 01.13/08.169 10.39/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУ 5048-89 АМИ. ГМ 0108-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.24* |  | 01.13/08.032 10.39/08.032 01.21/08.032 01.22/08.032 01.23/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 10.32/08.032 | Токсичные элементы: свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 6.25* |  |  | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |

| 6.26* | Плодоовощная продукция. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. Соки фруктовые и овощные | 01.13/08.082 10.39/08.082 01.21/08.082 01.22/08.082 01.23/08.082 01.24/08.082 01.25/08.082 10.32/08.082 | Ртуть | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 26927-86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.27* |  | 01.13/08.156 10.39/08. 156 01.21/08. 156 01.22/08. 156 01.23/08. 156 01.24/08. 156 01.25/ 08.156 10.32/08.156 | мышьяк |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |  |
| 6.28* |  | 01.13/08.032 10.39/08. 032 01.21/08. 032 01.22/08. 032 01.23/08. 032 01.24/08. 032 01.25/ 08. 032 10.32/08.032 | цинк |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |  |
| 6.29* |  |  | медь |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |  |
| 6.31* |  | 01.13/08.156 10.39/08. 156 01.21/08. 156 01.22/08. 156 01.23/08. 156 01.24/08. 156 01.25/ 08.156 10.32/08.156 | олово |  | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26935-86 |

| 6.32* | Плодоовощная продукция. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. Соки фруктовые и овощные Плодоовощная продукция. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. Соки фруктовые и овощные | 01.13/08.032 10.39/08. 032 01.21/08. 032 01.22/08. 032 01.23/08. 032 01.24/08. 032 01.25/ 08. 032 10.32/08.032 | железо | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.33* |  | 01.13/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 | гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма – изомеры), ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  | ГОСТ 30349-96 |
| 6.35* |  | 01.13/08.161 10.39/08.161 01.11/08.161 10.32/08.161 10.83/08.161 10.84/08.161 | Микотоксины: патулин |  | ГОСТ 28038-2013 р.5 |
| 6.36* |  | 01.13/08.161 10.39/08.161 01.11/08.161 10.32/08.161 | афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001р.3 |
| 6.37* |  | 10.39/01.086 10.83/01.086 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.32/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.38* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.39* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 6.40* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 6.41* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.42* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.43* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 6.44* |  | 10.39/01.086 10.83/01.086 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.32/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 6.45* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 6.46* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.47* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.48* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 |
| 6.49* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 6.50* |  | 01.13/07.096 01.21/07.096 01.24/07.096 01.22/07.096 01.25/07.096 01.27/07.096 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ РБ от 14.06.2005 № 77 Инструкция по применению № 37-0305, утвержденная МЗ РБ от 12.04.2005 |
| 6.51* |  | 10.39/01.086 10.83/01.086 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.32/01.086 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.52* |  | 10.39/01.086 10.83/01.086 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | Семейство Enterobacteriacae | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29184-91 |
| 6.53* | Плодоовощная продукция. Фрукты и овощи переработанные и консервированные. Соки фруктовые и овощные | 10.39/01.086 10.83/01.086 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | E.coli | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.54 |  |  | Yersinia enterocolitica |  | ГОСТ ISO 10273-2013 |
| 7.1 | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000 01.11/42.000 01.26/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 9792-73 СТБ 1889-2008 ГОСТ 8285-91 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31762-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1939-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9792-73 СТБ 1889-2008 п.5.1 ГОСТ 8285-91 п.2.1 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31762-2012 п.4.1 СТБ 1036-97 п.7.15 п.7.19, п.7.20, п.7.24 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1939-2009 р.6 ГОСТ 34668-2020 |
| 7.2* |  | 10.41/11.116 01.26/11.116 01.11/11.116 10.42/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, цвет, прозрачность, вкус, консистенция) | ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31761-2012 СТБ 1398-2003 СТБ 2016-2009 СТБ 1486-2004 СТБ 2286-2012 СТБ 1889-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1129-93 п.4.4 ГОСТ 5472-50 ГОСТ 8285-91 п.2.2 ГОСТ 27988-88 ГОСТ 31762-2012 п.4.2 |

| 7.3 | Масличное сырье и жировые продукты | 01.11/12.042 | зараженность вредителями | ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31761-2012 СТБ 1398-2003 СТБ 2016-2009 СТБ 1486-2004 СТБ 2286-2012 СТБ 1889-2008 | ГОСТ 10853-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9* |  | 10.41/08.082 10.41/08.133 | содержание продуктов термического окисления | МУ №18/29 МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 СТБ 1210-2010 | СТБ 985-95 п.5.8 |
| 7.10* |  | 10.41/08.164 10.42/08.164 | массовая доля жира | ГОСТ 7825-96 ГОСТ 7981-68 ГОСТ 8808-2000 ГОСТ 8988-2002 ГОСТ 8989-73 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 22391-2015 ГОСТ 25292-2017 ГОСТ 28414-89 ГОСТ 30004.1-93 ГОСТ 31761-2012 СТБ 1398-2003 СТБ 2016-2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31762-2012 п.4.6 |
| 7.12* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | массовая доля поваренной соли, массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 р.7 |
| 7.17* |  | 10.41/08.149 01.26/08.149 10.42/08.149 | кислотное число | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8285-91 п.2.4.3 ГОСТ 31933-2012 п. 7.1 |
| 7.18* |  | 10.41/08.149 01.26/08.149 10.42/08.149 | перекисное число |  | ГОСТ 8285-91 п.2.4.2 ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 ГОСТ 31762-2012 п.4.16 |
| 7.20* |  | 10.41/08.032 01.26/08.032 10.42/08.032 | Токсичные элементы: свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.21* |  | 10.41/08.032 01.26/08.032 10.42/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |

| 7.22* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/08.082 01.26/08.082 10.42/08.082 | ртуть |  | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26927-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.23* |  | 10.41/08.156 01.26/08.156 10.42/08.156 10.86/08.156 | мышьяк |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 7.24* |  | 10.41/08.032 01.26/08.032 10.42/08.032 | цинк |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.25* |  | 10.41/08.032 01.26/08.032 10.42/08.032 | медь |  |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 7.26* |  | 10.41/08.032 01.26/08.032 10.42/08.032 | железо |  |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 30178-96 |
| 7.29* |  | 10.41/08.161 01.26/08.161 10.42/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1 |  |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 7.30* |  | 01.26/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 | Пестициды: гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  |  | ГОСТ 32122-2013 |
| 7.31* |  | 01.26/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 | Удельная активность цезия-137 |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв.Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.32* |  | 10.41/01.086 01.26/01.086 10.41/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94. |
| 7.33* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086 01.26/01.086 10.41/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.34* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 7.35* |  |  | L.monocytogenes |  |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 7.36* |  |  | S.aureus |  |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.37* |  |  | плесени |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.38* |  |  | дрожжи |  |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.1 *** | Напитки | 11.07/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 4828-83 ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 12786-80 ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31730-2012 ГОСТ 32035-2013 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1384-2010 СТБ 1760-2007 |  | ГОСТ 4828-83 р.2 ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 р.4 ГОСТ 6687.0-86 р.2 ГОСТ 12786-80 р.2 ГОСТ 23268.0-91 р.2 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31730-2012 ГОСТ 32035-2013 п.4.1 СТБ 1036-97 п.7.9-7.12 СТБ 1053-2015 СТБ 1384-2010 СТБ 1760-2007 п.6.12 ГОСТ 34668-2020 |
| 8.2* |  | 11.07/11.116 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.05/11.116 | Органолептичес-кие показатели (внешний вид, прозрачность, цвет, запах, аромат, вкус, блеск, букет, пенистые свойства, посторонние включения) | СТБ 1386-2013 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1760-2007 СТБ 1924-2008 СТБ 2193-2011 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6.1, п.2.8 ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 5964-93 п.5.2 ГОСТ 7208-93 п.4.7 ГОСТ 23268.1-91 р.2 ГОСТ 30060-2022 р.4 СТБ 950-2006 п.7.2 СТБ 1760-2007 п.7.1, п.7.2 СТБ 1529-2010 п.7.3 СТБ 1695-2006 п.7.2 СТБ 1694-2006 п.7.2 СТБ 1386-2013 п. 7.7 |

| 8.3* | Напитки | 11.02/12.042 11.03/12.042 11.05/12.042 11.07/12.042 11.07/08.050 | Двуокись углерода (освобождение от двуокиси улерода) | СТБ 539-2019 СТБ 880-2016 СТБ 1122-24 СТБ 395-2017 ГОСТ 28188-89 | ГОСТ 6687.3.-87 ГОСТ 32038-2012 ГОСТ 32037-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4* |  | 11.07/08.149 | кислотность | ГОСТ 5963-67 ГОСТ 6968-76 СТБ 2500-2017 ГОСТ 7208-93 ГОСТ 13273-88 ГОСТ 13918-88 ГОСТ 28188-89 СТБ 395-2017 СТБ 539-2019 СТБ 880-2016 СТБ 950-2006 СТБ 978-2003 СТБ 979-94 СТБ 1122-2010 СТБ 1334-2003 СТБ 1385-2013 СТБ 1386-2013 СТБ 1529-2010 СТБ 1694-2006 СТБ 1695-2006 СТБ 1760-2007 СТБ 1924-2008 СТБ 2193-2011 | ГОСТ 6687.4-86 |
| 8.5* |  | 11.07/08.133 11.07/08.031 | массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 6687.2-90 р.2, р.4 |
| 8.6* |  | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 11.05/08.031 | массовая доля спирта, объемная доля спирта |  | ГОСТ 3639-79 р.2 ГОСТ 5964-93 п.5.3 СТБ 1929-2009 |
| 8.7* |  | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 11.05/08.031 | крепость |  | ГОСТ 4828-83 п.2.9.1 ГОСТ 5363-93 п.4.7 |
| 8.19* |  | 11.07/08.149 | Перманганатная окисляемость |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |
| 8.22* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 8.27* |  | 11.07/08.032 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.05/08.032 | Токсичные элементы: свинец | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 8.28* |  | 11.07/08.032 11.01/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 11.05/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 8.29* |  | 11.07/08.082 11.01/08.082 11.02/08.082 11.03/08.082 11.05/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 8.30* |  | 11.01/08.156 11.07/08.156 11.02/08.156 11.03/08.156 11.05/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 8.31* |  | 11.07/08.032 11.01/08.032 11.01/08.156 11.02/08.032 11.03/08.032 11.05/08.032 11.02/08.156 11.03/08.156 | железо |  | ГОСТ 13195-73 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 8.32* |  | 11.07/08.161 11.03/08.161 | Микотоксины:па-тулин |  | ГОСТ 28038- 2013 р.5 |
| 8.33* |  | 11.07/01.086 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.05/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 30712-2001п.6.2 |

| 8.34* | Напитки | 11.07/01.086 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.05/01.086 | БГКП (колиформы), в т.ч. фекальные | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.35* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 8.36* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 8.37* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |
| 8.38* |  |  | P. aeruginosa |  | ГОСТ 34786-2021 п.11.1 |
| 8.39* |  | 11.07/01.086 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.05/01.086 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 9.1*** | Воды минеральные и прочие в бутылках | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 31904-2012 |
| 9.2* |  | 11.07/08.156 | Цветность | ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 15.12.2015 № 123 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 |
| 9.3* |  | 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 9.4* |  | 11.07/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 9.5* |  | 11.07/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 9.6* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 9.7* |  | 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 9.8* |  | 11.07/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 |
| 9.9* |  | 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 9.10* | Воды минеральные и прочие в бутылках | 11.07/08.156 | Алюминий | ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 15.12.2015 № 123 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18165-2014 |
| 9.11* |  | 11.07/08.156 11.07/08.032 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, р.2 ГОСТ 31870-2012 р.4 |
| 9.12* |  | 11.07/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 р.4 |
| 9.13* |  | 11.07/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 9.14* |  | 11.07/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 р.4 |
| 9.15* |  | 11.07/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 р.4 |
| 9.16* |  | 11.07/08.032 11.07/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.3ГОСТ 31870-2012 р.4 |
| 9.17* |  | 11.07/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 9.18* |  | 11.07/08.032 11.07/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 р.2 ГОСТ 31870-2012 р.4 |
| 9.19* |  | 11.07/08.149 | Хлор остаточный свободный и связанный (остаточный активный хлор) | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18190-72 |
| 9.20* |  | 11.07/08.156 | Аммоний-ион (аммиак и ионы аммония) |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 9.21* |  | 11.07/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 9.22 |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |
| 9.23* |  | 11.07/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 9.24* | Воды минеральные и прочие в бутылках | 08.07/08.149 | Жесткость | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 9.25* |  | 11.07/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 |
| 9.26* |  | 11.07/08.149 | Фторид-ион (фториды) |  | ГОСТ 4386 -89 п.1 |
| 9.27* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число при температуре 37 °С |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 9.28* |  |  | Общее микробное число при температуре 22 °С |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 9.29* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 9.30* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 9.32* |  | 11.07/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ 34786-2021 |
| 9.33* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция по применению № 068-1109, утв. ГГСВ РБ 24.11.2009 ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 р. 11 |

| 9.34* | Воды минеральные и прочие в бутылках | 11.07/08.149 | Enterococcus | ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 15.12.2015 № 123 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 р. 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.35* |  | 11.07/08.149 | Ооцисты криптоспоридий |  | Инструкция по применению № 108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 |
| 9.36* |  | 11.07/08.149 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению № 108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 |
| 9.37* |  | 11.07/08.149 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 |
| 9.38* |  | 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 10 .1 *** | Блюда пищевые готовые. Продукты пищевые прочие | 10.89/42.000 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 171-2015 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 32159-2013 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 13830-97 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 28483-2015 СТБ 983-95 СТБ 991-95 СТБ 1036-97 СТБ 1828-2008 ГОСТ 2156-76 ГОСТ Р 54607.3-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33770-2016 р.3 ГОСТ 33444-2015 ГОСТ 171-2015 п.8.1 ГОСТ 908-2004 п.7.1 ГОСТ 2156-76 р.2 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 МУ 18/29 МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 п.3.2, п.11.2 ,р.4 ГОСТ 34668-2020 ГОСТ 4288-76 п. 2.1 ГОСТ Р 54607.1-2011 ГОСТ Р 54607.3-2014 п. 6.1.4 |

| 10.2* | Блюда пищевые готовые. Продукты пищевые прочие | 10.89/11.116 10.85/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, структура, консистенция, качество фарша, запах, вкус, хруст, вид и рисунок на разрезе, сочность, форма) | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 171-2015 п. 8.2, п.8.3 ГОСТ 908-2004 п. 7.4 ГОСТ 2156-76 п. 3.3 ГОСТ 7698-93 п.2.2 ГОСТ 27558-2022 ГОСТ 15113.3-77 р.2 ГОСТ 28483-2015 п.8.2, 8.3 ГОСТ 33770-2016 р.4 ГОСТ 4288-76 п.2.3 ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.3* | Блюда пищевые готовые Продукты пищевые прочие | 10.85/08.052 10.85/08.133 | массовая доля сухих веществ (сухие вещества), массовая доля общей золы |  | МУ 18/29 МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 п.5.1.1, п.5.1.2, п.5.1.4, п.5.12.2.5, п.5.7,п.11.3, п.12 АМИ. БР 0023-2022 п.7, п. 8.1, п. 8.2 ГОСТ Р 54607.4-2015п.7.1, п 7.2 ГОСТ Р 54607.8-2016 п. 7.1 ГОСТ Р 54607.10-2017 |
| 10.4* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира (жир) |  | МУ 18/29 МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 п.5.2.5, п.11.3, п.12 ГОСТ Р 54607.5-2015 п.7.3 |
| 10.5* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля белка(белок) |  | МУ 18/29 МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 п.5.6.1, п.5.6.3 ГОСТ Р 54607.7-2016 |
| 10.6* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля витамина С (содержание витамина С в порции) |  | ГОСТ 7047-55 р.3 |
| 10.7* |  | 10.89/08.052 | массовая доля влаги | ГОСТ 171-2015 ГОСТ 908-2004 ГОСТ 5194-91 ГОСТ 7170-2017 ГОСТ 32159-2013 ГОСТ 7699-78 ГОСТ 13830-97 ГОСТ 18488-2000 ГОСТ 28483-2015 СТБ 983-95 СТБ 991-95 СТБ 1036-97 СТБ 1828-2008 ГОСТ 2156-76 ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 15.12.2015 № 123 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.4-2021 р.6, р.7 |
| 10.8* |  | 10.89/08.164 | массовая доля жира в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 15113.9-77 р.3а |
| 10.9* |  | 10.85/08.052 | расчет (содержания жира, белка, углеводов, сухих веществ, калорийность), подготовка |  | МУ №18/29 МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 п.4, п.11.3, п.12 АМИ.БР 0023-2022 приложение В |
| 10.12* |  | 10.89/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1, п.4.2 |
| 10.15* |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: свинец |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 10.16* |  | 10.89/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 10.17* |  | 10.89/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 10.18* |  | 10.89/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 10.19* |  | 10.89/08.032 | цинк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 10.20* |  | 10.89/08.032 | медь |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 10.25* |  | 10.89/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1, М1 |  | ГОСТ 30711-2001 р.3 |
| 10.29* |  | 10.89/01.086 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.30* |  | 10.89/01.086 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 10.31* |  | 10.89/01.086 10.85/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 10.32* |  | 10.89/01.086 10.85/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 10.33* |  | 10.89/01.086 10.85/01.086 | L. mononcytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 10.34* |  | 10.89/01.086 10.85/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.35* |  | 10.89/01.086 10.85/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.36* |  | 10.89/01.086 10.85/01.086 | Дpожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.37* |  | 10.89/01.086 10.85/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 10.38* |  | 10.89/01.086 10.85/01.086 | сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.39* |  | 10.89/01.086 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 10.40* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 10.41* |  | 10.89/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 10.46* |  | 10.89/04.125 10.85/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1181-2011 |

| 10.47* | Блюда пищевые готовые Продукты пищевые прочие | 10.85/08.133 10.85/08.082 | содержание продуктов термического окисления (степень термического окисления) | СТБ 1210-2010 ТНПА и другая документация | СТБ 985-95 п.5.8 ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.2, п. 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.48* |  | 10.85/08.052 | м.д. начинки |  | СТБ 985-95 п.5.5 |
| 10.49* |  | 10.85/08.149 | массовая доля хлеба |  | ГОСТ 34135-2017 р.6, р.9 |
| 11.1 *** | Биологические активные добавки к пище (БАД) | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34668-2020 | СТБ 1036-97 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34668-2020 |
| 11.2* |  | 10.89/08.032 | Токсичные элементы: свинец | ГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 15.12.2015 № 123 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 11.3* |  | 10.89/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |
| 11.4* |  | 10.89/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 11.5* |  | 10.89/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 26930-86 |
| 11. 12* |  | 10.89/08.158 | Пестициды: гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма - изомеры) ДДТ и его метаболиты ДДД, ДДЕ |  | ГОСТ 23452-2015 ГОСТ 30349-96 |
| 11. 13* |  | 10.89/08.161 | Микотоксины: афлатоксин В1, М1 |  | ГОСТ 30711-01 р.3 |
| 11.14* |  | 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11. 15 |  | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.16* |  | 10.89/01.086 | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 11.17* |  | 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 30519-97 |
| 11.18* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.19* |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.20* |  | 10.89/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 11.21* |  | 10.89/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2- 94 |

| 13.1*** | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 56237-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2* |  | 100.09/11.116 | Запах | СТБ 1756-2007 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 13.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 13.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 13.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5. |
| 13.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 13.7* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация |  | ГОСТ 18164-72 |
| 13.8* |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 13.9* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |
| 13.10* |  | 100.09/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 13.11* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, п.2 ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 13.13* |  | 100.09/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 13.14* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014 п.3 ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 13.15* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | Медь |  | ГОСТ 4388-72 п.2 ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 13.16* |  | 100.09/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 13.17* |  | 100.09/08.156 | Нитраты, нитраты (по NO3-) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 13.18* |  | 100.09/08.156 | Нитриты, нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 13.19* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 |
| 13.20* |  | 100.09/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 13.21* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 13.22* |  | 100.09/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.1 |
| 13.23* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, п.2 |
| 13.24* |  | 100.09/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |

| 13.25* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения | 100.09/08.156 | Хром (VI) | СТБ 1756-2007 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31956-2013,п.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.26* |  | 100.09/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 31957-2012 |
| 13.27* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный и связанный (остаточный активный хлор) |  | ГОСТ 18190-72 |
| 13.28* |  | 100.09/08.149 | Бикарбонаты |  | ГОСТ 31957-2012 |
| 13.29* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.1999 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ МН 1181-2011 |
| 13.30* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021п. 7.1 |
| 13.31* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 |
| 13.32* |  | 100.09/01.086 | Термотолерант-ные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 |
| 13.33* |  | 100.09/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкцию по применению от 19.03.2010г № 025-0309, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 13.34* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 13.35* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК № 11-10-1-2002 п.8.6 |
| 13.36* |  | 100.09/07.096 | Яйца гельминтов, цисты простейших |  | Инструкция по применению №65-0605 Инструкция по применению №108-1207 с.4-6 Инструкция по применению №209-1203 |
| 13.37* |  | 100.09/01.086 | Выделение возбудителя холеры и идентификация культур холерных вибрионов | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. постановленим ГГСВ РБ 21.04.2004 № 43 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. постановленим ГГСВ РБ 21.04.2004 № 43 |
| 14.1 *** | Вода подземная | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 |
| 14.2* |  | 100.04/11.116 | Запах | Водный Кодекс Республики Беларусь 15.07.1998г. № 191-З ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь № 125 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74, п.2. |
| 14.3* |  | 100.04/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74, п.3. |
| 14.4* |  | 100.04/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 14.5* |  | 100.04/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, п.5. |
| 14.6* |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 14.7* |  | 100.04/08.052 | Общая минерализация |  | ГОСТ 18164-72 |
| 14.8* |  | 100.04/08.149 | Жёсткость общая |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 14.9* |  | 100.04/08.156 | Алюминий |  | ГОСТ 18165-2014 |
| 14.10* |  | 100.04/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 14.11* |  | 100.04/08.032 |  |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 14.12* |  | 100.04/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 14.13* |  | 100.0408.156 100.04/08.032 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014, п.3 ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 14.14* |  | 100.04/08.156 100.04/08.032 | Медь |  | ГОСТ 4388-72, п.2 ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 14.15* |  | 100.04/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 4152-89 |
| 14.16* |  | 100.04/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |
| 14.17* |  | 100.04/08.156 | Азот нитратов |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 14.18* |  | 100.04/08.156 | Азот нитритов |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 14.19* |  | 100.04/08.156 | Аммиак (по азоту) и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 14.20* |  | 100.04/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 14.21* |  | 100.04/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 14.22* |  | 100.09/08.156 | Фториды |  | ГОСТ 4386-89, п.1 |
| 14.23* |  | 100.04/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 14.24* |  | 100.04/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 14.25* |  | 100.04/08.156 | Хром (VI) |  | ГОСТ 31956-2013 п.5 |

| 15.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 19458-2011 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2* |  | 100.09/08.156 | Цветность | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 |
| 15.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 15.4* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 15.5* |  | 100.09/08.149 | Остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 |
| 15.6* |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 15.7* |  | 100.09/08.149 | Хлориды, хлорид-ион |  | ГОСТ 4245-72 п.2 |
| 15.8* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 15.9* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 15. 10* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 15. 11* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 15. 12* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилоккоки |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 15.13* |  | 100.09/01.086 | Синегнойная палочка |  | ГОСТ 34786-2021 р.11 |
| 15.14* |  | 100.09/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкцию по применению № 025-0309, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 |
| 15.15* |  | 100.09/07.096 | Цисты простейших, яйца гельмитов |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 Инструкция по применению №108-1207, утв МЗ РБ 21.01.2008 Инструкция по применению №209-1203, утв. ГГСВ РБ 13.10.2004 |
| 15. 16 |  | 100.09/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |

| 16.1 *** | Вода поверхностная | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ 1057-2016 СТБ ISO 19458-2011 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ 1057-2016 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 16.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-201 |
| 16.4* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток, минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 16.5* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 16.6* |  | 100.03/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 ГОСТ Р 55684-2013 |
| 16.7* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  | СТБ 17.13.05.22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05.23-2011/ISO 5815-1:2003 |
| 16.8* |  | 100.03/08.156 | Аммиак (по азоту) (аммоний-ион) |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 16.9* |  | 100.03/08.156 | Азот нитритов, нитриты, нитрит-ион (по NO2-) |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 16.10* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов, нитраты, нитрат-ион (по NO3-) |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 16.11* |  | 100.03/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 16.12* |  | 100.03/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 16.13* |  | 100.03/08.032 | Медь |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 16.14* |  | 100.03/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 16.15* |  | 100.03/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 16.17* |  | 100.03/08.156 | Железо |  | CТБ 17.13.05-45-2016 |
| 16.18* |  | 100.03/08.156 | Хром (VI) |  | ГОСТ 31956-2013 п.5 |

| 16.20* | Вода поверхностная | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН утвержденный постановлением МЗ РБ 05.12.2016 №122 ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 | АМИ.ГМ 0383-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.21* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, E. coli |  |  |
| 16.22* |  | 100.03/01.086 | Коли фаги |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 16.23* |  | 100.03/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 Инструкция по применению № 037-0409, утв. ГГСВ РБ 08.05.2009 |
| 16.24* |  | 100.03/07.096 | жизнеспособные цисты простейших, жизнеспособные яйца гельминтов |  | Инструкция по применению №108-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 Инструкция по применению №209-1203, , утв. ГГСВ РБ 13.10.2004 Инструкция по применению №037-0409, утв. ГГСВ РБ 16.05.2009 |
| 16.25* |  | 100.03/01.086 | Выделение возбудителя холеры и идентификация культур холерных вибрионов | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |

| 17.1*** |  | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 19458-2011 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 Инструкция № 107-1207 утв. ГГСВ Республики Беларусь 21.01.2008 Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 1004-96 | СТБ ISO 10523-2009 |
| 17.3* |  | 100.05/08.156 | Аммиак (по азоту) (аммоний-ион) |  | ГОСТ 33045 п.5 |

| 17.4 * | Сточная вода | 100.05/08.156 | Азот нитритов нитриты, нитрит-ион | СТБ 1004-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов, нитраты, нитрат-ион |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 17.6* |  | 100.05/08.156 | Железо |  | CТБ 17.13.05-45-2016 |
| 17.7* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода(БПК) |  | СТБ 17.13.05.22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05.23-2011/ISO 5815-1:2003 |
| 17.8* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 17.9* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток, минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 17.10* |  | 100.05/08.149 | Хлориды |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 17.11* |  | 100.05/08.032 | Медь |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 17.12* |  | 100.05/08.032 | Цинк |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 17.13* |  | 100.05/08.032 | Свинец |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 17.14* |  | 100.05/08.156 | Хром(VI) |  | ГОСТ 31956-2013 п.5 |
| 17.16* |  | 100.05/08.150 | Сульфат-ион |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 17.17* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 17.18* |  | 100.05/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. ГГСВ РБ 16.05.2009 |
| 17.19* |  | 100.05/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 17.20* |  | 100.05/01.086 | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. ГГСВ РБ 16.05.2009 |
| 17.21* |  | 100.05/01.086 | Патогенные энтеробактерии |  | АМИ.ВТ 0025-2025 |
| 17.22* |  | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению № 107-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 |

| 17.23* | Сточная вода | 10.05/01.086 | Выделение возбудителя холеры и идентификация культур холерных вибрионов | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.25* |  | 10.05/01.086 | Индикация ПБА в период особой обстановки и при проведении тренировочных и контрольных учений | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.04.2004 № 43 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 14.12.2005 № 223 Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 185 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.04.2004 № 43 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 14.12.2005 № 223 Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 185 |
| 18.1*** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ ISO 11464-2015 ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 Инструкция 4.2.10.-12-9-2006 Инструкция по применению № 021-0306, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 Инструкция по применению 65-0605, утв. ГГС РБ 13.06.2005 |
| 18.2* |  | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 18.3* |  | 100.06/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 26488-85 |
| 18.4* |  | 100.06/08.032 | Свинец |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 18.5* |  | 100.06/08.032 | Цинк |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 18.6* |  | 100.06/08.032 | Кадмий |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 18.7* |  | 100.06/08.032 | Медь |  | МВИ. МН 3369-2010 |

| 18.8* | Почва | 100.06/01.086 | БГКП (коли-индекс) | ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 | АМИ.ВТ 0027-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.9* |  | 100.06/01.086 | ОКМ |  |  |
| 18.12* |  | 100.06/01.086 | патогенные м/о, в том числе сальмонеллы |  |  |
| 18.13* |  | 100.06/01.086 | Индекс энтеpококков |  |  |

| 18.14* |  | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 03.03.2004 № 32 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 Инструкция по применению № 107-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.15* |  | 100.06/42.000 | Индикация ПБА в период особой обстановки и при проведении тренировочных и контрольных учений | Инструкция 4.2.10-19-65-2005 утвержденная постановлением ГГСВ РБ 21.11.2005 № 185 Санитарные правила 3.4./4.2.19-30-2005 | Инструкция 4.2.10-19-65-2005 утвержденная постановлением ГГСВ РБ 21.11.2005 № 185 Санитарные правила 3.4./4.2.19-30-2005 |
| 19.1*** | Коммунальные отходы (зольные) | 100.15/08.032 | Отбор проб | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) ТНПА и другая документация | МОПр.МН 01-98 |
| 19.2* |  | 100.15/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 20.1*** | Дезинфекционные средства | 20.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 1692-85 ГОСТ 14193-95 ГОСТ 25263-82 СанПиН 21-112-99 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | ГОСТ 1692-85 п.3 ГОСТ 14193-95 п.5 ГОСТ 25263-82 п.3 Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.5 |
| 20.2* |  | 20.13/08.149 | Активный хлор в хлорной извести |  | ГОСТ 1692-85 п.4 |
| 20.3* |  | 20.13/08.149 | Активный хлор в гипохлорите кальция |  | ГОСТ 25263-82 п.4 |
| 20.4* |  | 20.13/08.149 | Активный хлор в монохлорамине |  | ГОСТ 14193-95 п.6 |
| 20.5* |  | 100.06/01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 п.п.6-8 |
| 22.1* | Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) | 20.59/01.086 | Отбор проб | СанПиН, утв. Постановлением Минздрава РБ 21.11.2012 № 182 и другая документация | ГОСТ 2517-2012 |
| 22.2* |  | 20.59/01.086 | Бактериостойкость |  | ГОСТ 9.085-78 п.1 |
| 23.1*** | Смывы с поверхностей, в том числе с кожных покровов, специальной одежды, оборудования Смывы с поверхностей, в том числе с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.12/01.086 | Отбор проб | ГОСТ ISO 18593-2020 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 Инструкция № 076-0210, утв. ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл.3 Приказ МЗ РБ № 1065 от 02.08.2024, Порядок проведения санитарно – паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв.постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 05.12.2014 №54 Инструкция, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 24.12.2006 №176 Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ Республики Беларусь 07.06.2014 р.27 Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2016 №121, ТНПА и другая документация ГОСТ ISO 18593-2020 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 Инструкция № 076-0210, утв. ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл.3 Приказ МЗ РБ № 1065 от 02.08.2024, Порядок проведения санитарно – паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв.постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 05.12.2014 №54 Инструкция, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 24.12.2006 №176 Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ Республики Беларусь 07.06.2014 р.27 Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2016 №121, ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 18593-2020 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 Инструкция № 076-0210, утв. ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция № 078-0210, утв. ГГСВ Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь 13.06.2005 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл.3 Инструкция №011-1115, утв. ГГСВ Республики Беларусь 08.12.2015 Инструкция, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 24.12.2006 №176 Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ Республики Беларусь 07.06.2014 р.27 |
| 23.2* |  | 100.12/01.086 | БГКП |  | Инструкция по применению № 078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, п.120, гл.15, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 р.123 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.17 утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл.3 |
| 23.3* |  | 100.12/01.086 | S.aureus |  | Инструкция по применению № 078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. ГГСВ РБ 09.10.2006 № 120 |
| 23.4* |  | 100.12/01.086 | патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.3, п.25 утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 р.124 |
| 23.5* |  | 100.12/01.086 | УПМ |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 р.123 |
| 23.6* |  | 100.12/01.086 | Иеpсинии |  | Инструкция № 076-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010 ГОСТ ISO 10273-2013 |

| 23.7* | Смывы с поверхностей, в том числе с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.12/01.086 | золотистый стафилоккок | Гигиенический норматив «Нормируемые параметры факторов среды и периодичность их производственного контроля в помещениях наземных и гало- и спелеоклиматических камер»» утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.01.2018 № 9, Инструкция 1.2.11-17-8-2004 «Лабораторная диагностика холеры», ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.8* |  | 100.12/07.096 | Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших |  | Инструкция по применению № 65-0605 |
| 23.9* |  | 100.12/01.086 | Выделение возбудителя холеры и идентификация культур холерных вибрионов |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 23.10 |  | 100.12/01.086 | Индикация ПБА в период особой обстановки и при проведении тренировочных и контрольных учений |  | Инструкция 1.2.11-17-8-2004, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.04.2004 № 43 Инструкция 4.2.10-19-84-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 14.12.2005 № 223 Инструкция 4.2.10-19-65-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 21.11.2005 № 185 |
| 23.11* |  | 100.12/01.086 | Listeria monocytogenes |  | Инструкция №001-0116 от 30.08.2016 |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 23.12* |  | 100.12/01.086 | ОМЧ |  | Инструкция по применению № 007-0514, п.26 утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 |
| 25.1 *** | Объекты внешней среды ЛПО, аптек | 100.12/01.086 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановление ГГСВ РБ 28.01.2006 № 7 Приказ МЗ РБ № 1065 от 02.08.2024, ГН, утверждённый постановлением Минздрава от 18.01.2018 № 9 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановление ГГСВ РБ 28.01.2006 № 7 Приказ МЗ РБ № 1065 от 02.08.2024, ГН, утверждённый постановлением Минздрава от 18.01.2018 № 9 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановление ГГСВ РБ 28.01.2006 № 7 |
| 25.2* |  | 100.12/01.086 | S. aureus |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановление ГГСВ РБ 28.01.2006 № 7 гл.3 |
| 25.3* |  | 100.12/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ 28.01.2006 № 7 гл.3 |
| 25.4* | Объекты внешней среды ЛПО, аптек | 100.12/01.086 | Рseudomonos aeruginosae |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ 28.01.2006 № 7 гл.3 |
| 25.6* |  | 100.12/01.086 | ОМЧ оборудования |  | Инструкция по применению № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 |
| 26.1* | Воздух внутренней среды помещений | 100.10/01.086 | общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ) | СанНП и ГН утв. постановлением МЗ РБ № 107 28.10.2013 Инструкция по применению № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 ГН, утв.постановлением Минздрава от 18.01.2018 № 9 ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 26.2* |  | 100.10/01.086 | количество S.aureus |  | АМИ.ВТ 0024-2025 |
| 26.3* |  | 100.10/01.086 | Количество плесневых и дpожжевых грибов |  | ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 26.4* |  | 100.10/01.086 | Общее число микроорганизмов |  | Инструкция по применению № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 |
| 26.5* |  | 100.10/01.086 | Плесневые грибы |  | Инструкция по применению № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 |
| 26.6* |  | 100.10/01.086 | отбор проб |  | АМИ.ВТ 0024-2025 Инструкция № 007-0514 утв. ГГСВ Республики Беларусь 07.06.2014 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 27.1* | Вода дистиллированная | 100.09/08.052 | М.к концентрация остатка после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.3 |
| 27.2* |  | 100.09/08.082 | М.к аммиака и аммонийных солей |  | ГОСТ 6709-72 п.3.5 |
| 27.3* |  | 100.09/08.082 | М.к нитратов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.6 |
| 27.4* |  | 100.09/08.082 | М.к сульфатов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.7 |
| 27.5* |  | 100.09/08.082 | М.к хлоридов |  | ГОСТ 6709-72 п.3.8 |
| 27.6* |  | 100.09/08.032 | М.к цинка |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 27.7* |  | 100.09/08.032 | М.к железа |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |

| 27.8* | Вода дистиллированная | 100.09/08.032 | Массовая концентрация меди | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.9* |  | 100.09/08.032 | Массовая концентрация свинца |  | ГОСТ 31870-2012 п.4 |
| 27.10* | Вода дистиллированная Вода для лабораторного анализа | 100.09/08.082 | Массовая концентрация веществ, восстанавливающих КмnO4 Окисляемое вещество | ГОСТ 6709-72 ГОСТ ISO 3696-2013 | ГОСТ 6709-72 п.3.15 ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.3 |
| 27.11* |  | 100.09/08.169 | рН |  | ГОСТ 6709-72 п.3.16 ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.1 |
| 27.12* |  | 100.09/08.169 | Удельная электрическая проводимость при 200С, при 250С |  | ГОСТ 6709-72 п.3.17 ГОСТ ISO 3696-2013 п.7.2 |
| 27.13* |  | 100.09/08.082 | Массовая концентрация алюминия | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72 п.3.9 |
| 27.14* |  | 100.09/08.082 | Массовая концентрация кальция |  | ГОСТ 6709-72 п.3.11 |
| 29.1 *** | Лекарственные средства, в том числе лекарственное растительное сырье | 21.10/01.086 21.20/01.86 | Отбор проб | Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т.1 | ГФ РБ II 2.8.20 |
| 29.2* |  | 21.10/01.086 21.20/01.86 | Общее количество аэробов |  | ГФ РБ II 2.6.12 |
| 29.4* |  | 21.10/01.086 21.20/01.86 | Enterobacteriacae |  | ГФ РБ Т.1п.2.6.13 |
| 29.5* |  | 21.10/01.086 21.20/01.86 | Рseudomonаs аeruginosa |  | ГФ РБ Т.1п.2.6.13 |
| 29.6* |  | 21.10/01.086 21.20/01.86 | S.aureus |  | ГФ РБ Т.1п.2.6.13 |
| 29.7* |  | 21.10/01.086 21.20/01.86 | Общее количество грибов |  | ГФ РБ Т.1 п.2.6.12 |
| 29.8* |  | 21.10/01.086 21.20/01.86 | E.сoli |  | ГФ РБ Т.1п.2.6.13 |
| 29.9* |  | 21.10/01.086 21.20/01.86 | Salmonella |  | ГФ РБ Т.1п.2.6.13 |
| 29.10* |  | 21.10/01.086 21.20/01.86 | Стеpильность |  | ГФ РБ. Т.1 п.2.6.1 |

| 30.1 *** | Изделия медицинского назначения, шовный, перевязочный материал | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановление ГГСВ РБ 28.01.2006 № 7 ГОСТ 31214-2016 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановление ГГСВ РБ 28.01.2006 № 7 ГОСТ 31214-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановление ГГСВ РБ 28.01.2006 № 7 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава РБ 16.12.2013 № 128 Приказ МЗ РБ № 1065 от 02.08.2024 ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановление ГГСВ РБ 28.01.2006 № 7 |
| 30.3* |  | 100.06/01.086 | Enterobacteriacаea | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 16.12.2013 № 128 ТУ ВY 400425695.001-2012 ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 29184-91 |
| 30.4* |  | 100.06/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| 30.5* |  | 100.06/01.086 | P.aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 Инструкция 4.2.10- 22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ 28.01.2006 № 7 гл.3 |
| 30.6* |  | 100.19/01.086 | Суммарное количество бактерий |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 30.7* |  | 100.06/01.086 | Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.1*** | Биотесты | 32.50/01.086 | Отбор проб | МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991 Инструкция 3.5-51-2006, утв.постановлением ГГСВ 23.11.2006 № 175 Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002 | МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР 28.02.1991, гл.4 приложения 1, 2, 5 Инструкция 3.5-51-2006, утв. постановлением ГГСВ 23.11.2006 № 175 п.99.1, п.100-103 |
| 31.2* |  | 32.50/01.086 | Отсутствие роста тест-культуры |  |  |
| 32.2* | Питательные среды | 100.15/08.169 101.15/11.116 101.15/01.086 | рН, внешний вид, стерильность, производительность, селективность, специфичность | ГОСТ ISO 11133-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 33.1** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 33.2** |  | 100.12/35.063 | Освещённость Коэффициент естественной освещенности | ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 34.1** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.063 | Освещённость Коэффициент естественной освещенности | ГН, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 34.2** |  | 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 ГН, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0001-2021 |
| 35.1*** | Продукция из древесины | 02.20/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) |
| 35.2* |  | 02.20/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий -137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ГН, утв. постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1181-2011 |
| 36.1*** | Мебельная продукция, в том числе материалы для ее изготовления | 31.00/42.000 31.01/42.000 31.02/42.000 31.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 16371-93 ГОСТ 19917-93 СТБ 1156-99 СТБ 1157-99 СТБ 1871-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9620-94 п.1 ГОСТ 16371-93 п.3.4.2 ГОСТ 19917-93 п.3.4.2 ГОСТ 18321-73 СТБ 1156-99 п. 3.11, п. 5.3 СТБ 1157-99 п.7.2.3 СТБ 1871-2008 п.7.1 |

| 37.1*** | Парфюмерно-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта Парфюмерно-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 790-89 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 29188.0-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 790-89 п.2.1 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 18321-73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.2* |  | 20.42/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | Гигиенический норматив, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12.06.2012 №68 ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ ISO 21149-2020 |  |
| 37.3* |  | 20.42/01.086 | Candida albicans |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |  |
| 37.4* |  | 20.42/01.086 | Бактерии вида E.coli |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |  |
| 37.5* |  | 20.42/01.086 | Бактерии вида S.aureus |  | ГОСТ ISO 22718-2018 |  |
| 37.6* |  | 20.42/01.086 | Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |  |
| 38.1*** | Средства бытовой химии и синтетические моющие средства | 20.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1044-2012 п.3.4 ГОСТ 18321-73 | СТБ 1044-2012 п.3.4 ГОСТ 18321-73 |  |
| 39.1*** | Лакокрасочные материалы | 20.30/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5406-84 ГОСТ 24920-81 ГОСТ 30255-95 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9980.1-86 ГОСТ 9980.2-2014 ГОСТ 24920-81п.2 ГОСТ 18321-73 |  |
| 40.1*** | Материалы и оборудование, используемые в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения | 28.29/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 |  |
| 41.1*** | Изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5556-81 ГОСТ 24861-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 5556-81 п.2 |  |
| 42.1*** 42.1*** | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами | 17.22/01.086 17.22/01.086 | Отбор образцов Отбор образцов | ГОСТ 745-2003 ГОСТ 3356-95 ГОСТ 5717.1-2003 ГОСТ 7247-2006 ГОСТ 8047 -2001 ГОСТ 8273-75 ГОСТ 9569-2006 ГОСТ 10117.1-2001 ГОСТ 12290-89 ГОСТ 12301-2006 ГОСТ 17151-81 ГОСТ 18297-96 ГОСТ 23695-94 ГОСТ 24303-80 ГОСТ 24320 -80 ГОСТ 24788-2001 ГОСТ 27002-86 ГОСТ 28390-89 ГОСТ 28391-89 ГОСТ 28973-91 ГОСТ 30765-2001 СТБ 98-2008 СТБ 432-2000 СТБ 841-2003 СТБ 1517-2004 СТБ 469-99 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 ГОСТ 5981-2011 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв. постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 251 Инструкция 4.1.10-15-92- 2005, утв. постановлением ГГСВ РБ 26.12.2005 № 258 Инструкция 4.1.10-14-101-2005, утв. ГГСВ РБ 28.12.2005 № 277 (гл.4;5) ТНПА и другая документация | ГОСТ 745-2003 п.6, п.7 ГОСТ 3356-95п.6.3 ГОСТ 8047 -2001 ГОСТ 5717.1-2003 п. 5. ГОСТ 7247-2006 п.8.8, 8.9 ГОСТ 7730-89 п.2 ГОСТ 10117.1-2001 п.2 ГОСТ 10354-82 п.4 ГОСТ 12301-2006 п.6 ГОСТ 12302-2013 п.8 ГОСТ 17151-81 п.5 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 23695-94 п.5 ГОСТ 24303-80 п.4 ГОСТ 24788-2001 п.6 ГОСТ 24861-2005 п.6.2 ГОСТ 25250-88 п.2 ГОСТ 25951-83 п.4 ГОСТ 27002-86 п.4 ГОСТ 30765-2001 п.7 СТБ 98-2008 п.5 СТБ 300-2007 п.7 СТБ 432-2000 п.7 СТБ 841-2003 п.6 СТБ 1517-2004 п.8 СТБ 469-99 п.6 СТБ ГОСТ Р 51687-2003 п.6 Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, утв .постановлением ГГСВ РБ от 26.12.2005 № 251п.8 |  |
| 43.1*** | Издательская (книжная и журнальная) продукция для детей и взрослых | 18.12/42.000 | Отбор образцов | СТБ 7.204-2006 СТБ 7.206-2006 СТБ 1021-2014 СТБ 1198-99 СанПиН 1.1.10-38-2002 ТНПА и другая доку ментация | ГОСТ 18321-73 СТБ 7.204-2006 п.5 СТБ 7.206-2006 п.6 СТБ 1021-2014 п.6 СТБ 1198-99 п.7 СанПиН 1.1.10-38-2002 п. 44 |  |
| 44.1*** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 32.99/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 3251-91 ГОСТ 3302-95 ГОСТ 3303-94 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 19245-93 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 28846-90 СТБ 1015-97 СТБ 1021-2014 СТБ 1198-99 СТБ 1301-2002 СТБ 1678-2006 Инструкция 2.3.3.10.15-64-2005, утв. ГГСВ РБ 21.11.2005 № 184 Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.0-75 п.2 ГОСТ 3251-91 п.2 ГОСТ 3302-95 п.6 ГОСТ 3303-94 п.6 ГОСТ 8844-75 п.2 ГОСТ 9173-86 п.6 ГОСТ 9289-78 п.6 ГОСТ 13587-77 п.2 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 19245-93 п.4 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 31904-2012 п. 4, п.5 ГОСТ 28846-90 (р.3) СТБ 1015-97 п.5 СТБ 1678-2006 п.7.1 Инструкция 2.3.3.10.15-64- 2005, утв. ГГСВ РБ 21.11.2005 № 184 п.9, п.11 Методические указания по санитарно- химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990 п.2.6 Инструкция по применению №091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 п.п. 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 |  |
| 45.1*** | Игры и игрушки | 32.40/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 1087-97 Инструкция по применению № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 34446-2018 ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 1087-97 п.5 Инструкция по применению № 091-0610, утв. ГГСВ РБ 08.06.2010 п.п. 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 |  |
| 46.1*** | Продукция легкой промышленности | 13.99/42.000 14.19/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 28846-90 п.3 СТБ 1432-2003 п.8 | ГОСТ 938.0-75 п.2 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 9173-86 п.6, п.7 ГОСТ 9289-78 п. 4.2., п.6 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 23948-80 п.4.2, п.6 ГОСТ 26666.0-85 ГОСТ 28846-90 п.3 СТБ 1432-2003 п.8 |
| 47.1*** | Средства индивидуальной защиты | 13.96/42.000 22.19/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 9289-78 ГОСТ 18231-73 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 29104.0-91 ГОСТ 29188.0- 2014 ГОСТ 9173-86 | ГОСТ 9289-78 п.4.2, п.6 ГОСТ 18231-73 ГОСТ 20566-75 п.7 ГОСТ 29104.0-91 п.2ГОСТ 29188.0- 2014 п.3ГОСТ 9173-86 п. 6, п.7 |
| 48.1 ** | Объекты окружающей среды, оборудование, гражданские промышленные объекты, территория | 100.13/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Республиканские контрольные уровни радиоактивного загрязнения поверхностей зданий, сооружений, конструкций, стройматериалов, оборудования (РКУРЗ-2004), утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 25.11.2004 Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров РБ 02.08.2004СанПиНи ГН утв.28.12.2012 №213 | МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 113-2007 (02300) |

| 51.1 *** | Металлы черные и цветные (металлолом) | 24.10/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения вблизи поверхности партии металлолома (за вычетом вклада естественного радиационного фона).Плотности потока альфа и бета частиц с поверхности металлолома | СанПиН 2.6.1.8-2-2003 |  |  | МВИ МН 4194 -2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52.1*** | Дикорастущие ягоды и грибы, продукция лесного назначения | 01.25/42.000 02.30/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080) |  |  | ТКП 251-2010 (02080) |
| 52.2 * |  | 02.30/04.125 01.25/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпро-дом РБ 03.08.1999 ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 |  | МВИ. МН 1181-2011 |  |
| 53.1* | Лекарственно-техническое сырье | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 |  | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 №37 |  | МВИ МН 1181-2011 |  |
| 54.1*** | Табачные изделия: сигареты, папиросы | 12.00/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 3935-2000 ГОСТ 31632-2016 |  | ГОСТ 3935-2000 п.6.1 ГОСТ 31632-2016 |  |
| 55.1* | Мясо птицы и яйца. Рыба и продукты ее переработки. Мясо, продукты из мяса и мяса птицы. Картофель, фрукты и овощи переработанные и консервированные Продукты молочные. Продукты мукомольно-крупяные. Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские. Продуты пищевые прочие. | 01.47 10.11 10.12 10.20 10.31 10.39 10.51 10.61 10.71 10.71 10.89/01.086 | Психрофильные (психротропные) микроорганизмы: бактерии, дрожжи и плесени |  | ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52 СанНП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 01.09.2010 №119, ГН, утв. постановлением Совмина от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ ISO 17410-2013 |  |
| 56.1*** | Инструменты маникюрных, педикюрных кабинетов | 25.71/42.000 | Отбор проб |  | СанНиП, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 15.02. 2023 № 33 ТНПА и другая документация |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановление ГГСВ РБ 28.01.2006 № 7 |  |
| 56.2* |  | 25.71/01.086 | Стерильность | СанНиП, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 15.02. 2023 № 33, ТНПА и другая документация |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановление ГГСВ РБ 28.01.2006 № 7 |  |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева