ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 * | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/11.116 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, состояние (хрупкость) мякиша, начинки, форма, поверхность, хруст | СТБ 639 - 95 СТБ 703-2003 СТБ 912 - 98 СТБ 926 - 98 СТБ 985 - 95 СТБ 1007 - 96 СТБ 1009 - 96 СТБ 1045 - 97 СТБ 8019 - 2002 ГОСТ 2077 - 84 ГОСТ 5672 - 68 ГОСТ 7128 - 91 ГОСТ 8494 - 96 ГОСТ 9511 - 80 ГОСТ 9712-61 ГОСТ 9831 - 61 ГОСТ 9713 - 95 ГОСТ 14121 - 69 ГОСТ 24298 - 80 | СТБ 639 -95 п.5.2 СТБ 1007-96 п. 5.2 СТБ 1009 – 96 п. 5.2 СТБ 2160-2011 п. 5 ГОСТ 15113.3-77 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область * |
| 1.2 * |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 | Масса изделия |  | СТБ 2160-2011 п.6, п.7 |  |
| 1.3 * |  | 10.71/08.052 | Влажность мякиша |  | ГОСТ 21094-2022 п.7 ГОСТ 8494-96 п.3.7 |  |
| 1.4 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68 п.2 ГОСТ 5672-2022 п. 7 |  |
| 1.5 * |  | 10.71/08.037 10.72/08.037 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 п.7, п.10 |  |
| 1.6 * | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Набухаемость | ГОСТ 26983 - 2015 ГОСТ 26987 - 86 ГОСТ 27842 - 88 ГОСТ 27844 - 88 ГОСТ 28402 – 89 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. С РБ от 25.01.2021 №37 | СТБ 912-98 п.5.12 СТБ 926-98 п.5.12 СТБ 1007-96 п.5.9, 5.10 ГОСТ 7128-91 п. 3.10 ГОСТ 8494-96 п.3.11 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 1.7 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 912-98 п.5.11 СТБ 926-98 п.5.11 СТБ 1007-96 п.5.7 ГОСТ 7128-91 п.3.6 ГОСТ 8494-96 п.3.7 |  |
| 1.8 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1007-96 п. 5.8 ГОСТ 5670-96 ГОСТ 7128-91 п.3.7 ГОСТ 8494-96 п. 3.8 |  |
| 1.9 * |  | 10.71/08.052 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |  |
| 1.10 * |  | 10.71/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51 п.2 ГОСТ 5698-2022 п.6.3, п.6.4, п.7 |  |
| 1.11 * |  | 10.71/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ 1007-96 п. 5.12 |  |
| 2.1 * | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/11.116 10.82/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, вид на разрезе (изломе), форма, консистенция, хруст | СТБ 549–94 СТБ 703–2003 СТБ 927–2008 СТБ 934–93 СТБ 954–94 СТБ 961–2005 СТБ 966–94 СТБ 1202–2014 СТБ 1204–2012 СТБ 8019–2002 ГОСТ 4570–93 ГОСТ 6477–2019 ГОСТ 6478–2014 ГОСТ 6502–2014 ГОСТ 7060–2020 ГОСТ 14031–2014 ГОСТ 14033–96 ГОСТ 14621–2020 ГОСТ 15052–96 ГОСТ 15810–96 | ГОСТ 5897-90 п.2 ГОСТ 14031-2014 п. 7.2 ГОСТ 15113.3-77 ГОСТ 15810-96 п.5.2 ГОСТ 24901-89 п.3.2 ГОСТ 24901-2023 п.7.2 СТБ 1202-2014 п.7.4 СТБ 1204-2012 п.6.3 |  |
| 2.2 * |  | 10.72/29.040 10.82/29.040 | Масса нетто. Степень заполнения потребительской упаковки |  | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2159-2004 МВИ.МН 2169-2004 ГОСТ 5897-90 п. 3, п.4 |  |
| 2.3 * |  | 10.72/08.052 10.82/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 5900-2014 п. 7 |  |
| 2.4 * |  | 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля сахара и редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89 п.4, п.5 |  |
| 2.5 * |  | 10.72/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87 п. 4 ГОСТ 5898-2022 п. 8 |  |
| 2.6 * |  | 10.72/08.149 | Кислотность, рН |  | ГОСТ 5898-87 п.2, п. 3 ГОСТ 5898-2022 п. 7 |  |
| 2.7 * | Изделия кондитерские (мучные и сахарные) | 10.72/08.164 10.82/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 24901–89 ГОСТ 24901-2023 ГОСТ 30058–95 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31902-2012 п.7, п. 8 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 2.8 * |  | 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля золы нерастворимой в 10 % соляной кислоте/ Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 5901-2014 п.9 ГОСТ 5901-2014 п.8 |  |
| 2.9 * |  | 10.72/08.052 | Намокаемость |  | ГОСТ 10114-80 |  |
| 2.10 * |  | 10.72/08.052 10.82/08.052 | Степень измельчения |  | ГОСТ 5902-80 п.4, 4.3 |  |
| 2.11 * |  | 10.82/29.040 | Плотность пастильных изделий |  | ГОСТ 5902-80 п.5, 5.3 |  |
| 2.12 * |  | 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-2014 п.10 |  |
| 2.13 * |  | 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля глазури |  | ГОСТ 5897-90 п.5.3 |  |
| 2.14 * |  | 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |  |
| 3.1 * | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, запах, консистенция, прозрачность, аромат, запах жира | СТБ 523–2002 СТБ 735-2024 СТБ 1020–2008 СТБ 8019–2002 СТБ 8020–2002 СТБ 1945–2023 СТБ 126–2016 СТБ 196-2016 СТБ 295–2008 СТБ 335–2024 СТБ 742–2009 СТБ 971–2013 СТБ 974–2016 СТБ 985–95 СТБ 1020–2008 СТБ 1060–97 ГОСТ 3739–89 ГОСТ 4814–57 # ГОСТ 16867–71 # ГОСТ 17482–85 # ГОСТ 31790–2012 | ГОСТ 7702.0–74 п.2 ГОСТ 7269–2015 п.5 ГОСТ 9959–2015 СТБ 974–2016 п. 7.2 СТБ 1020–2008 п.7.3 ГОСТ 4288–76 п. 2.3 |  |
| 3.2 * |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 10.13/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020–2002 МВИ.МН 2260–2005 СТБ 335–2024 п.7.3 |  |
| 3.3 * |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 | Свежесть мяса |  | ГОСТ 23392–2016 п. 6.2 |  |
| 3.4 * |  | 10.11/08.164 10.12/08.164 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042–2015 п.7 |  |
| 3.5 * |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлоридов/массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 4288–76 п. 2.5а ГОСТ 9957–2015 п.7, п. 8 |  |
| 3.6 * |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 32008–2012 ГОСТ 25011–2017 п.6 |  |
| 3.7 * | Мясо и мясопродукты из всех видов скота, птицы, субпродукты. Колбасные изделия. Полуфабрикаты мясные и кулинарные изделия | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | # ГОСТ 18255 -85 # ГОСТ 18256–2017 # ГОСТ 31777–2012 ГОСТ 16131–86 ГОСТ 16290–86 ГОСТ 16594–85 ГОСТ 20402–2014 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31107–2002 ГОСТ 4288–76 п. 2.5 ГОСТ 9793–2016 п.8, п.9 ГОСТ 33319–2015 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область * |
| 3.8 * |  | 10.13/12.042 | Остаточная активность фосфатазы |  | ГОСТ 23231-2016 |  |
| 3.9 * |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 3.10 * |  | 10.13/08.052 | Содержание общего фосфора |  | ГОСТ 9794-2015 п.7 |  |
| 3.11 * |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 п.8, п.7 ГОСТ 8558.2-2016 ГОСТ 29299- 92 (ИСО 2918-75) |  |
| 4.1 * | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, запах | СТБ 315–2017 СТБ 736–2017 СТБ 2190 – 2017 СТБ 970–2017 СТБ 1373–2016 СТБ 1598–2006 СТБ 1552–2017 СТБ 1746–2017 СТБ 1746–2017 СТБ 1858–2022 СТБ1890-2017 ГОСТ 32899–2014 ГОСТ 17626–81 | СТБ 970–2017 п.7.2 СТБ 1373–2016 п.6.3 СТБ 1890–2017 п.7.2 ГОСТ 29245–91 п.2, п.3 ГОСТ 17626–81 СТБ 315-2017 пп.7.2-7.3 СТБ 736-2017 пп.7.2-7.3 СТБ 2190-2017 пп.7.2-7.3 СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 1552-2017 пп.7.3-7.4 СТБ 2206-2017 пп.7.2 -7.3 СТБ 2283-2016 пп.7.2-7.3 СТБ 1746-2017 пп.7.2-7.3 СТБ 1746-2017 пп.7.2-7.3 СТБ 1858–2022 п.7.2 СТБ 1887-2016 п.7.2 |  |

| 4.2 * | Молоко, продукты переработки молока, продукты маслоделия и сыроделия, казеин | 01.41/29.040 10.51/29.040 | Масса нетто, объем продукции | СТБ 315–2017 СТБ 736–2017 СТБ 2190 – 2017 СТБ 970–2017 СТБ 1373–2016 СТБ 1598–2006 СТБ 1552–2017 СТБ 1746–2017 СТБ 1746–2017 СТБ 1858–2022 СТБ1890-2017 ГОСТ 32899–2014 ГОСТ 17626–81 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013, №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 # ТНПА и другая документация | СТБ 8020-2002 МВИ. МН 2110-2004 МВИ. МН 2299-2005 МВИ. МН 2075-2004 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 * |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.51/08.052 | Массовая доля жира |  | СТБ 1552-2017 п.7.9 ГОСТ 5867 – 90 п. 2 ГОСТ 17626-81 пп.4.3, 4.4 ГОСТ 29247 -91 |  |
| 4.4 * |  | 10.51/08.149 01.41/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1552-2017 п.7.10 ГОСТ 17626 -81 п.4.7 ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 4.5 * |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7.1 |  |
| 4.6 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 3628-78 п.3, п.2 ГОСТ 8764-73 п.9.1-9.10 ГОСТ 29248-91 п.4 |  |
| 4.7 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, 6а, 9 ГОСТ 17626-81 п.4.2 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 СТБ 1373-2016 п.6.11 СТБ 1887-2016 п.7.6 СТБ 1746-2017 п.7.9 СТБ 315-2017 п.7.10 СТБ 2190-2017 п.7.11 СТБ 2206-2017 п.7.8 |  |
| 4.8 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2, пп.4-5 |  |
| 4.9 * |  | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |  |
| 4.10 * |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2 -99 ГОСТ ISO/TS 17837-2013 п. 9.1 |  |
| 4.11 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 17626-81 п.4.5, п.4.6 ГОСТ Р 51463-99 |  |
| 4.12 * |  | 10.51/08.149 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8, 4.9 ГОСТ 30305.4-95 |  |
| 4.13 * |  | 10.51/08.158 | Жирно-кислотный состав жировой фазы продукта |  | ГОСТ 31665-2012 ГОСТ 31663-2012 |  |

| 5.1 * | Консервы мясные, молочные, мясорастительные | 10.11/11.116 10.12/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, цвет, запах | ГОСТ 608 – 93 ГОСТ 719 – 85 ГОСТ 4771 – 60 ГОСТ 4937 – 85 ГОСТ 8286 – 90 ГОСТ 8687 – 65 ГОСТ 9165 - 59 ГОСТ 10149 – 62 ГОСТ 10382 – 85 ГОСТ 10907 – 88 ГОСТ 12187 – 66 ГОСТ 12186 – 77 ГОСТ 12318 – 91 ГОСТ 15168 – 70 ГОСТ 15170 - 91 ГОСТ 28589 – 2014 ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 34254-2017 ГОСТ 34177-2017 ГОСТ 34922-2023 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013, №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 # ТНПА и другая # документация | ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 8756.18-2017 ГОСТ 29245-91 п.2 - п.5 ГОСТ 33741-2015 ГОСТ 9959-2015 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 * |  | 10.11/29.040 10.12/29.040 10.51/29.040 | Масса нетто, массовая доля составных частей |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2475-2006 ГОСТ 33471-2015 п.8, п.9 |  |
| 5.3 * |  | 10.11/08.169 10.51/08.169 10.12/08.169 | Активная кислотность/ Определение рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 5.4 * |  | 10.11/08.149 10.51/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 25011-2017 п.6 |  |
| 5.5 * |  | 10.11/08.052 10.51/08.052 10.12/08.052 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 9794 -2015 п. 7 |  |
| 5.6 * |  | 10.11/08.156 10.51/08.156 10.12/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015 п. 8 |  |
| 5.8 * |  | 10.11/08.052 10.51/08.052 10.12/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 п.8, п.9 ГОСТ 29246-91 ГОСТ 30305.1-95 п.4 |  |
| 5.9 * |  | 10.11/08.149 10.51/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.2, п.3 |  |
| 5.10 * |  | 10.11/08.164 10.51/08.164 10.12/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 29247-91 |  |
| 5.11 * |  | 10.11/08.149 10.51/08.149 10.12/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |  |
| 5.12 * |  |  | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |  |

| 6.1 * | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликероводочные. Водки. Спирты | 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, запах, прозрачность | СТБ 950 - 2006 СТБ 979 - 94 СТБ 1694 - 2006 ГОСТ 7208 - 93 СТБ 2500-2017 СТБ 1952-2009 СТБ 2138-2011 СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 ГОСТ 5963-67 СТБ 950 - 2006 СТБ 979 - 94 СТБ 1694 - 2006 ГОСТ 7208 - 93 СТБ 2500-2017 СТБ 1952-2009 СТБ 2138-2011 СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 ГОСТ 5963-67 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013, №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ 950-2006 п.7.2 СТБ 979-94 п.5.3 СТБ 1694-2006 п.5.2.1, п.7.2 СТБ 1695-2006 п.5.2.1, п.7.2 ГОСТ 4828-83 п.2.5, п.2.6, п.2.8 СТБ 2138-2011 п.7.4 СТБ 978-2003 п.4.2.2 ГОСТ 5363-93 п.4.6 ГОСТ 5964-93 п.5.2 СТБ 1334-2003 п.4.1.2 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 * |  | 11.01/29.040 11.02/29.040 11.03/29.040 | Номинальный объем/полнота налива |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2474-2005 ГОСТ 23943-80 ГОСТ 4828-83 п.2.7 ГОСТ 5363-93 п.4.5 |  |
| 6.3 * |  | 11.01/08.031 11.02/08.031 11.03/08.031 | Объемная доля этилового спирта (массовая концентрация этилового спирта) /крепость |  | СТБ 1929-2009 ГОСТ 4828-83 п.2.9 ГОСТ 5363-93 п.4.7 ГОСТ 5964-93 п.5.3 ГОСТ 3639-79 п.2, п.3 |  |
| 6.4 * |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация сахара |  | ГОСТ 13192-73 ГОСТ 4828-83 п. 2.11.1 |  |
| 6.5 * |  |  | Массовая концентрация титруемых кислот/ массовая концентрация кислот |  | СТБ 979-94 п.5.4 СТБ 1931-2009 п.4 ГОСТ 4828-83 п. 2.12.1 |  |
| 6.6 * |  |  | Массовая концентрация летучих кислот |  | СТБ 1930-2009 |  |
| 6.7 * |  |  | Массовая концентрация свободной и общей сернистой кислоты |  | СТБ 1932-2009 |  |
| 6.8 * |  | 11.01/08.149 | Щёлочность- объём соляной кислоты концентрации с (HCL)=0,1 моль/дм3, израсходованной на титрование 100см3 водки |  | ГОСТ 5363-93 п.4.8 |  |

| 6.9 * | Вина виноградные, плодово-ягодные, плодовые. Напитки плодовые крепкие. Коньяк и коньячные напитки. Изделия ликероводочные. Водки. Спирты | 11.01/08.158 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчёте на безводный спирт | СТБ 950 - 2006 СТБ 979 - 94 СТБ 1694 - 2006 ГОСТ 7208 - 93 СТБ 2500-2017 СТБ 1952-2009 СТБ 2138-2011 СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 ГОСТ 5963-67 СТБ 950 - 2006 СТБ 979 - 94 СТБ 1694 - 2006 ГОСТ 7208 - 93 СТБ 2500-2017 СТБ 1952-2009 СТБ 2138-2011 СТБ 978-2003 СТБ 1334-2003 ГОСТ 5963-67 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013, №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10 * |  |  | Объёмная доля метилового спирта в пересчёте на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 6.11 * |  |  | Массовая концентрация сложных эфиров: - метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 6.12 * |  | 11.01/08.158 | Массовая концентрация сивушного масла: - 1-, 2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |  |
| 6.13 * |  | 11.01/12.042 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |  |
| 6.14 * |  | 11.01/12.042 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п.5.6 |  |
| 6.15 * |  | 11.01/12.042 | Содержание фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |  |
| 6.16 * |  | 11.01/08.149 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчёте на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |  |
| 7.1 * | Масла растительного происхождения | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, внешний вид, запах, прозрачность | СТБ 1486-2004 СТБ 1939-2009 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013, №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5472-50 |  |
| 7.2 * |  | 10.41/08.158 10.42/08.158 | Жирно-кислотный состав/ массовая доля молочного жира в жировой фазе |  | СТБ 2016-2009 п. 7.13 ГОСТ 31665-2012 ГОСТ 31663-2012 ГОСТ 30418-96 ГОСТ 30623-2018 |  |
| 3.3 * |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ |  | ГОСТ 11812-66 п.1 |  |

| 7.4 * | Масла растительного происхождения | 10.41/08.164 | Массовая доля нежировых примесей | СТБ 1486-2004 СТБ 1939-2009 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013, №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5481-2022 п. 5 ГОСТ 5481-2014 п.5 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 * |  | 10.41/29.040 | Объемная доля отстоя |  | ГОСТ 5481-2022 п. 6 ГОСТ 5481-2014 п.6 |  |
| 7.6 * |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 п.7 |  |
| 7.7 * |  | 10.41/08.052 | Массовая доля фосфорсодержащих веществ |  | ГОСТ 7824-80 п. 2 |  |
| 7.8 * |  | 10.41/08.164 | Содержание неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |  |
| 7.9 * |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 |  |
| 7.10 * |  | 10.41/08.158 | Содержание эруковой кислоты |  | ГОСТ 30089–2018 ГОСТ 31665–2012 ГОСТ 31663–2012 |  |
| 8.1 * | Концентраты пищевые | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, прозрачность, готовность | СТБ 922–94 СТБ 954–94 СТБ 983-95 СТБ 990–95 СТБ 991–95 ГОСТ 18488–2000 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.3-77 |  |
| 8.2 * |  | 10.89/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 ГОСТ 15113.1-77 п.3 |  |
| 8.3 * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7 |  |
| 8.4 * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 15113.2-77 п. 4 |  |
| 8.5 * |  | 10.89/08.052 | Наличие посторонних примесей и вредителей/ Содержание примесей и зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.2, п.3, п.4, п.5 |  |
| 8.6 * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля водорастворимой золы в 10 % растворе соляной кислоты/ массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 п.2, 3 |  |
| 8..7 * |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 п. 2 |  |
| 8.8 * |  | 10.89/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 15113.6-77 п.2 |  |

| 8.9 * | Концентраты пищевые | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | СТБ 922–94 СТБ 954–94 СТБ 983-95 СТБ 990–95 СТБ 991–95 ГОСТ 18488–2000 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.7-77 п.2 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.10 * |  | 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77 п.3 |  |
| 8.11 * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля отдельных компонентов, размеры отдельных видов продукта и крупности помола |  | ГОСТ 15113.1-77 п.5, п.7 |  |
| 9.1 * | Продукция овощная консервированная | 10.32/11.116 10.39/11.116 | Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, прозрачность | СТБ 39 – 95 СТБ 159 – 94 СТБ 411 - 94 СТБ 416 - 2006 СТБ 425 - 98 СТБ 719 - 94 СТБ 787 – 2003 СТБ 818- 93 СТБ 829 – 2008 СТБ 962 – 95 СТБ 963 – 94 СТБ 964 – 94 СТБ 965 – 2008 СТБ 977 – 94 СТБ 998 – 95 СТБ 999 – 95 СТБ 1027 – 96 СТБ 1000 – 96 СТБ 1037 – 97 СТБ 1084 – 97 СТБ 1130 – 98 | ГОСТ 8756.1-2017 п.5 ГОСТ 8756.18-2017 |  |
| 9.2 * |  | 10.32/29.040 10.39/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 ГОСТ 8756.1-2017 п.6 МВИ. МН 2475-2006 |  |
| 9.3 * |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля сухих веществ или влаги |  | ГОСТ 33977-2016 п. 5 ГОСТ ISO 2173-2013 ГОСТ 29031-91 |  |
| 9.4 * |  | 10.39/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 26183-84 ГОСТ 8756.21-89 п.4 |  |
| 9.5 * |  | 10.39/08.149 10.32/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 34127-2017 |  |
| 9.6 * |  | 10.39/08.149 10.32/08.149 | Массовая доля хлоридов |  | ГОСТ 26186-84 п.3 |  |
| 9.7 * |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 | Водородный показатель рН |  | ГОСТ 26188-2016 |  |
| 9.8 * |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 8756.1-2017 п.7 |  |
| 9.9 * |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля примесей растительного происхождения |  | ГОСТ 26323-2014 п.4, п. 5, п.6 |  |
| 9.10 * | Продукция овощная консервированная | 10.32/08.052 10.39/08.052 | Посторонние примеси | СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ГОСТ 816 – 2017 ГОСТ 1016 – 90 ГОСТ 1633 – 73 ГОСТ 2654 – 2017 ГОСТ 3343 – 2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 7231 – 90 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18078-72 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ 39-95 п.5.4 СТБ 159-94 п.6.3 СТБ 294-95 п.5.3 СТБ 411-94 п.6.3 СТБ 416-2006 п.6.4 СТБ 719-94 п.5.4 СТБ 787-2003 п.5.2 СТБ 818-93 п.7.3 СТБ 829-2008 п.7.2 СТБ 962-95 п.5.4 СТБ 963-94 п.6.3 СТБ 964-94 п.6.5 СТБ 965-2008 п.7.2 СТБ 977-94 п.5.3 СТБ 998-95 п.5.4 СТБ 999-95 п.6.3 СТБ 1027-96 п.5.2 СТБ 1028-96 п.5.4 СТБ 1000-96 п.5.4 СТБ 1037-97 п.5.4 СТБ 1084-97 п.5.2 СТБ 1130-98 п.6.2 СТБ 1131-98 п.5.4 СТБ 1190-99 п.5.4 СТБ 1191-99 п.5.4 СТБ 1189-99 п.5.2 СТБ 1368-2002 п.5.4 СТБ 1369-2002 п.5.2 СТБ 1427-2003 п.5.4 СТБ 1452-2004 п.5.2 СТБ 1636-2006 п.5.2 СТБ 1823-2008 п.7.2 СТБ 1825-2008 п.7.2 ГОСТ 816-2017 п.7.6 ГОСТ 1016-90 п.3.2 ГОСТ 1633-73 п.3.4 ГОСТ 2654-2017 п. 7.5 ГОСТ 3343-2017 п. 7.3 ГОСТ 34220-2017 п.7.3 ГОСТ 34113-2017 п.7.6 ГОСТ 7231-90 п. 3.3 ГОСТ 34112-2017 п.7.5 ГОСТ 34114-2017 п. 7.4 ГОСТ 17471-2013 п. 7.8 ГОСТ 17649-2014 п. 7.3 ГОСТ 18077-2013 п. 7.7 ГОСТ 18078-72 п. 3.7 ГОСТ 18224-2013 п. 7.10 ГОСТ 18316-2013 п. 7.10 ГОСТ 18611– 2013 п. 7.3 ГОСТ 22371-77 п. 3.3 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.11 * | Продукция овощная консервированная | 10.32/08.149 10.39/08.149 | Массовая доля этилового спирта | СТБ 39 – 95 СТБ 159 – 94 СТБ 411 - 94 СТБ 416 - 2006 СТБ 425 - 98 СТБ 719 - 94 СТБ 787 – 2003 СТБ 818- 93 СТБ 829 – 2008 СТБ 962 – 95 СТБ 963 – 94 СТБ 964 – 94 СТБ 965 – 2008 СТБ 977 – 94 СТБ 998 – 95 СТБ 999 – 95 СТБ 1027 – 96 СТБ 1000 – 96 СТБ 1037 – 97 СТБ 1084 – 97 СТБ 1130 – 98 СТБ 1823-2008 СТБ 1824-2008 СТБ 1825-2008 ГОСТ 816 – 2017 ГОСТ 1016 – 90 ГОСТ 1633 – 73 ГОСТ 2654 – 2017 ГОСТ 3343 – 2017 ГОСТ 34113-2017 ГОСТ 7231 – 90 ГОСТ 34112-2017 ГОСТ 34114-2017 ГОСТ 17471-2013 ГОСТ 17649-2014 ГОСТ 18077-2013 ГОСТ 18078-72 ГОСТ 18224-2013 ГОСТ 18316-2013 ГОСТ 18611-2013 ГОСТ 22371-77 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 2448-2013 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 9.12 * |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля мякоти |  | ГОСТ 8756.10-2015 п.6 |  |
| 9.13 * |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля осадка |  | ГОСТ 8756.9-78 ГОСТ 8756.9-2016 |  |
| 9.14 * |  | 10.32/08.149 10.32/08.156 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 8756.13-87 п.2 |  |
| 9.15 * |  | 10.32/08.052 10.39/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 25555.4-91 п.2 |  |
| 9.16 * |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | Содержание нитратов: Массовая доля нитратов |  | ГОСТ 29270-95 п.4 |  |
| 10.1 * | Мука, крупа, макаронные и крупяные изделия | 10.61/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, форма, поверхность, содержание минеральной примеси, хруст при разжевывании, состояние изделий после варки | # СТБ 1666 - 2006 # СТБ 8019-2002 # СТБ 8020-2002 # ГОСТ 276-2021 # ГОСТ 572–2016 # ГОСТ 2929–75 # ГОСТ 3034 – 75 # ГОСТ 3034-2021 # ГОСТ 5550–2021 # ГОСТ 6002 -69 # ГОСТ 6002–2022 # ГОСТ 6292 – 93 # ГОСТ 7022–97 # ГОСТ 7022-2019 # ГОСТ 7045 – 2017 # ГОСТ 7169 – 2017 # ГОСТ 7170 – 2017 # ГОСТ 12183 - 2018 # ГОСТ 12306 - 66 # ГОСТ 12307 - 66 # ГОСТ 14176 - 69 # ГОСТ 21149 - 93 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013, №52. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая | ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-2022 СТБ 1963-2009 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 10.2 * |  | 10.61/29.040 10.73/29.040 | Масса нетто |  | СТБ 8020-2002 МВИ.МН 2075-2004 |  |
| 10.3 * |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 9404-88 |  |
| 10.4 * |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | СТБ 1963-2009 п.9.5 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 ГОСТ15113.2-77 п.3 |  |
| 10.5 * |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 27494-2016 ГОСТ 26312.5-84 |  |
| 10.6 * |  | 10.61/08.052 10.73/08.052 | Массовая доля металломагнитных примесей |  | ГОСТ 20239-74 |  |

| 11.1 * | Комбикорм, мука витаминная, кормовая животного происхождения, калволак, корма растительные, шрот, жмых и др. | 10.91/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | ГОСТ 80 - 96 ГОСТ 2116 – 2000 ГОСТ 7536 – 80 ГОСТ 8056 – 96 ГОСТ 9267 – 68 ГОСТ 9268 – 2015 ГОСТ 10385 – 2014 ГОСТ 10471 – 96 ГОСТ 12220 – 96 ГОСТ 11246 -96 ГОСТ 10979 -2009 ГОСТ 11694 – 66 ГОСТ 21055 – 2019 ГОСТ 21149 – 93 ГОСТ 21149-2022 ТР 2010/025 BY «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8056-96 п.5.3 ГОСТ 9267-68 п.3.2 ГОСТ 13496.13-2018 п.7 ГОСТ 13979.4-68 ГОСТ 21055-2019 п.7.2, п.7.3 ГОСТ 22834-87 п.3.2, п.3.3 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 * |  | 10.91/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13496.3-92 п. 2 ГОСТ 27548-97 п.4, п.5, п.6 ГОСТ 13979.1-68 |  |
| 11.3 * |  | 10.91/08.052 | Крупность помола |  | ГОСТ 13496.8-72 п.8 |  |
| 11.4 * |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019 п. 8 |  |
| 11.5 * |  | 10.91/08.052 | Наличие металлопримесей |  | ГОСТ 13496.9-96 п.4 ГОСТ 13979.5-68 |  |
| 11.6 * |  | 10.91/08.149 | Кислотное число жира |  | ГОСТ 13496.18-85 п.3 |  |
| 11.7 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |  |
| 11.8 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 26226-95 ГОСТ 13979.6-69 |  |
| 11.9 * |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты |  | ГОСТ 32045-2012 |  |
| 11.10 * |  | 10.91/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 13496.13-2018 п.8 |  |
| 11.11 * |  | 10.91/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 13496.12-98 |  |
| 11.12 * |  | 10.91/11.116 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 80-96 п. 5.3 ГОСТ 8056-96 п.5.5 |  |
| 11.13 * |  | 10.91/08.164 | Массовая доля сырого жира |  | ГОСТ 13496.15-2016 п.9.1, п.10 |  |
| 11.14 * |  | 10.91/08.169 | Активность уреазы |  | ГОСТ 13979.9-69 |  |
| 11.15 * |  | 10.91/08.156 | Массовая доля нитратов и нитритов |  | ГОСТ 13496.19-2015 п.8 |  |

| 12.1 * | Зерно пищевое и фуражное, зернобобовые, рапс, семена | 01.11/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах | СТБ 1134 – 98 СТБ 1135 – 98 СТБ 1136 – 98 СТБ 1137 – 98 ГОСТ 5060 – 86 ГОСТ 9353–2016 ГОСТ 16990–2017 ГОСТ 28672 – 2019 ГОСТ 17111-88 Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10967-2019 ГОСТ 27988-88 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2 * |  | 01.11/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-2015 ГОСТ 26312.7-88 ГОСТ 10856-96 |  |
| 12.3 * |  | 01.11/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 10853-88 |  |
| 13.1 * | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырье, корма. Вода питьевая | 01.11; 01.12 01.13; 01.21 01.22; 01.23 01.24; 01.25 01.26; 01.41 01.45; 01.47 01.49; 10.11 10.12; 10.13 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.61; 10.62 10.71; 10.72 10.73; 10.81 10.82; 10.83 10.84; 10.89 10.91; 10.92 11.01; 11.02 11.03; 11.05 11.07/08.032 | Массовая доля свинца, кадмия, меди, цинка, никеля | Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 ГОСТ 31671-2012 |  |
| 13.2 * |  |  | Массовая доля ртути |  | ГОСТ 26927-86 п.3 Инструкция 4.1.10-15-52-2005 «Обнаружение и определение ртути в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции» утв. МЗ РБ 04.11.2005 |  |
| 13.3 * | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырье, корма. Вода питьевая | 01.11; 01.12 01.13; 01.21 01.22; 01.23 01.24; 01.25 01.26; 01.41 01.45; 01.47 01.49; 10.11 10.12; 10.13 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.61; 10.62 10.71; 10.72 10.73; 10.81 10.82; 10.83 10.84; 10.89 10.91; 10.92 11.01; 11.02 11.03; 11.05 11.07/08.156 | Массовая доля мышьяка | Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| 13.4 * |  | 10.11/08.032 10.12/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.82/08.032 10.89/08.032 11.02/08.032 11.03/08.032 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 26929-94 ГОСТ 30178-96 |  |
| 13.5 * |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 |  |

| 14.1 * | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырье, корма | 01.11/08.158 01.12/08.158 01.13/08.158 01.41/08.158 01.47/08.158 10.11/08.158 10.12/08.158 10.13/08.158 10.31/08.158 10.32/08.158 10.39/08.158 10.41/08.158 10.42/08.158 10.51/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.72/08.158 10.73/08.158 10.81/08.158 10.82/08.158 10.89/08.158 10.91/08.158 10.92/08.158 11.02/08.158 | Массовая концентрация остаточных количеств хлорорганических пестицидов: - альфа, бета, гамма ГХЦГ - ДДД, ДДЭ, ДДТ - алдрина - гептахлора -гексахлорбензола | Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23452-2015 п.9 ГОСТ 30349-96 п.5 ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 32308-2013 ГОСТ 32194-2013 СТ РК 2011-2010 п.4 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2 * |  | 01.11/08.158 10.61/08.158 10.71/08.158 10.73/08.158 10.91/08.158 10.92/08.158 | Массовая концентрация 2,4 -Д кислоты, ее солей, эфиров |  | ГОСТ 34050-2017 |  |

| 15.1 * | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырье, корма. | 01.11/08.161 /03.152 01.41/08.161 10.51/08.161 10.61/08.161 /03.152 10.71/08.161 /03.152 10.72/08.161 /03.152 10.73/08.161 /03.152 10.91/08.161 /03.152 10.92/08.161 /03.152 | Массовая концентрация афлатоксинов В1 и М1 | Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 30711-2001 п.3 МВИ.МН 2785-2007 МВИ.МН 5231-2015 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2 * |  | 01.24/08.161 01.25/08.161 10.32/08.161 10.39/08.161 | Массовая концентрация патулина |  | ГОСТ 28038-2013 п.5 |  |
| 15.3 * |  | 01.11/03.152 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 10.91/03.152 10.92/03.152 | Массовая концентрация дезоксиниваленола |  | МВИ.МН 2477-2006 МВИ.МН 6103-2018 |  |
| 15.4 * |  | 01.11/03.152 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 10.91/03.152 10.92/03.152 | Массовая концентрация Т-2 токсина |  | МВИ.МН 2479-2006 МВИ.МН 5731-2016 |  |

| 15.5 * | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырье, корма. | 01.11/03.152 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 10.91/03.152 10.92/03.152 | Массовая концентрация зеараленона | Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 2478-2006 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.6 * |  | 01.11/03.152 10.61/03.152 10.71/03.152 10.72/03.152 10.73/03.152 10.91/03.152 10.92/03.152 | Массовая концентрация охратоксина А |  | МВИ.МН 2480-2006 |  |
| 15.7 * |  | 01.11/03.152 10.91/03.152 10.92/03.152 | Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2 |  | МВИ.МН 2559-2006 |  |
| 15.8 * |  | 01.11/03.152 10.91/03.152 10.92/03.152 | Фумонизин |  | МВИ.МН 2560-2006 |  |
| 16.1 * | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырье, корма. | 01.41/03.152 01.45/03.152 01.49/03.152 01.47/03.152 10.11/03.152 10.12/03.152 10.13/03.152 10.41/03.152 10.51/03.152 10.89/03.152 | Концентрация остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы | Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 3951-2015 |  |
| 16.2 * |  |  | Концентрация остаточного количества стрептомицина |  | МВИ. МН 2642-2015 |  |
| 16.3 * |  |  | Концентрация остаточного количества левомицетина (хлорамфеникола) |  | МВИ.МН 2436-2015 |  |
| 16.4 * |  |  | Концентрация остаточного количества пенициллина |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 5336 - 2015 |  |
| 16.5 * |  |  | Концентрация остаточного количества бацитрацина |  | МВИ.МН 4652-2013 |  |

| 17.1 * | Продукты пищевые | 01.11/08.159 10.13/08.159 10.20/08.159 10.41/08.159 | Массовая концентрация бенз(а)пирена | Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на продукцию | СТБ ГОСТ Р 51650-2001 п.5 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 * | Молоко, мясо | 01.41/03.152 10.11/08.152 10.12/08.152 | Массовая концентрация нитрофуранов |  | МВИ. МН 4275 - 2012 |  |
| 17.3 * | Алкогольные и безалкогольные напитки | 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.07/08.159 | Массовая концентрация синтетических красителей: E110 Солнечный закат E102 Тартразин E123 Амарант E124 Понсо 4R E122 Азарубин E127 Эритрозин Е129 Красный очаровательный |  | ГОСТ 33406-2015 |  |
| 17.4 * | Пищевые продукты | 10.32/08.159 10.39/08.159 10.41/08.159 10.42/08.159 10.61/08.159 10.71/08.159 10.72/08.159 10.73/08.159 10.82/08.159 10.83/08.159 10.84/08.159 10.89/08.159 11.01/08.159 11.02/08.159 11.03/08.159 11.05/08.159 11.07/08.159 | Массовая доля бензойной кислоты, сорбиновой кислоты |  | СТБ 1181-99 п. 5 МВИ. МН 806-98 |  |

| 18.1 * | Вода питьевая, минеральная, в т. ч. расфасованная в емкости | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 | ГН 10-117-99 РДУ-99 СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные нормы и правила «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», Гигиенического норматива «Требования к безопасности питьевой воды, расфасованной в емкости» утв. Постановлением МЗ РБ от 15.12.2015 г. № 123 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности». Постановление МЗ РБ от 28.12.2012 № 213. Гигиенический норматив. Критерий оценки радиационного воздействия. ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 * |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Суммарная удельная альфа- и бета-радиоактивность |  | СТБ ИСО 9696-2020 СТБ ИСО 9697-2016 МВИ. МН 2078-2004 |  |

| 19.1 * | Пищевая продукция Сельскохозяйственное сырье и корма, комбикорма | 01.11/04.125 01.41/04.125 03.00/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.20/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.61/04.125 10.62/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.89/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.05/04.125 11.06/04.125 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137, стронция-90 | ГН 10-117-99 РДУ-99 «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. Минсельхозпродом РБ 03.08.99, согл. МЗ РБ 28.07.99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 с дополнениями и изменениями, утв. Постановлением СМ РБ № 829 от 29.11.2022 ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163 – 2013 ГОСТ 32161 - 2013 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.1 * | Продукция лесного хозяйства: лесоматериалы и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ТНПА на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 |  |

| 21.1 ** | Экспортируемая продукция лесного хозяйства: - грибы свежие, грибы мороженые, грибы сушеные, грибы консервированные; - клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium; - плоды растений вида Vaccinium мороженные, плоды растений вида Vaccinium сушеные | 02.03/42.000 | Отбор образцов | Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны европейского союза, утв. Заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 25.08.2020 | Инструкция по радиационному контролю продукции (дикорастущих грибов и ягод), экспортируемой в страны европейского союза, утв. Заместителем Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 25.08.2020 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.2 * |  | 02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137 | Регламент Совета №1048/2009/ЕС от 23.10.2009 Исполнительный регламент Европейской комиссии №2020/1158 от 05 августа 2020 года «Об условиях, регулирующих импорт продуктов питания и кормов из третьих стран после аварии на Чернобыльской АЭС». | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 22.1 * | Лекарственно-техническое сырье | 21.10/04.125 21.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия -137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье (РДУ/ЛТС-2004) ТНПА на продукцию. | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 23.1 * | Материалы и изделия строительные, сантехнические изделия (фарфоровые, керамические) Отходы промышленного производства, используемые в качестве строительных материалов или как сырье для их производства | 23.49/04.125 23.51/04.125 23.52/04.125 23.61/04.125 23.60/04.125 23.63/04.125 23.69/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (тория-232; радия-226; калия-40) | ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 30108-94 МВИ.МН 4498-2013 МВИ.МН 1181-2011 |  |

| 24.1 ** | Воздух жилых и общественных зданий и сооружений, территория земельных участков | 100.11/42.000 | Отбор проб | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.МН 1111-99 ТНПА и др. документация на продукцию | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.МН 1111-99 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.2 * |  | 100.11/04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность радионуклида радона -222 | ТКП 45-2.03-134-2009 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности». Постановление МЗ РБ от 28.12.2012 № 213. Гигиенический норматив. Критерий оценки радиационного воздействия. ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.МН 1111-99 МУК РБ № 11-8-6-2002 «Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий», утв. МЗ РБ 05.08.2002 |  |
| 25.1 ** | Окружающая среда | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности». Постановление МЗ РБ от 28.12.2012 № 213. Гигиенический норматив. Критерий оценки радиационного воздействия. ТНПА и др. документация на продукцию | МВИ.ГМ 1906-2020 |  |

| 26.1 * | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырье, корма. | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.41/01.086 10.51/01.086 01.47/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.83/01.086 10.89/01.086 01.13/01.086 01.25/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 03.00/01.086 10.20/01.086 10.91/01.086 10.85/01.086 10.84/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов | Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-2017 п.7.1 ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.2 * |  |  | Наличие бактерий группы кишечных палочек (коли-формных бактерий) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 пп. 8.5.1-8.5.3 |  |
| 26.3 * |  |  | Патогенные микроорганизмы в т. ч. бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 п. 8.1-8.5.3 ГОСТ 7702.2.3-93 |  |
| 26.4 * |  |  | Наличие бактерий вида Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 10444.2-94 |  |
| 26.5 * |  |  | Наличие дрожжей, плесневых грибов |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |  |
| 26.6 * |  |  | Наличие бактерий рода B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 26.7 * |  |  | Наличие бактерий вида Escherichia coli (патогенные эшерихии) |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 26.8 * |  |  | Наличие сульфитредуцирующих клостридий в массе продукта |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 29185-2014 |  |
| 26.9 |  |  | Наличие бактерий рода Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 |  |
| 26.10 * |  |  | Наличие бактерий вида Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 26.11 * |  |  | Наличие молочнокислых микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.11-89 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 30425-97 |  |

| 26.12 * | Продукты пищевые. Сельскохозяйственное сырье, корма. | 10.71/01.086 10.72/01.086 10.82/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.41/01.086 10.51/01.086 01.47/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 10.83/01.086 10.89/01.086 01.13/01.086 01.25/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 03.00/01.086 10.20/01.086 10.91/01.086 10.85/01.086 10.84/01.086 | Промышленная стерильность: -количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; -количество мезофильных анаэробных микроорганизмов; -количество термофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов; -количество термофильных анаэробных микроорганизмов | Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов», утв. Постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 № 10 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 32901-2014 п. 8.8 ГОСТ 9225-84 п. 4.8 ГОСТ 30425 – 97 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.13 * | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «А» и «Б» | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В. Cereus и B.polymyxa | Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 30425 – 97 ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 26.14 * |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные м/о группы В. subtilis |  | ГОСТ 30425 – 97 |  |
| 26.15 * |  |  | Мезофильные клостридии C. Botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 |  |
| 26.16 * |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т. ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |  |

| 26.17 * | Консервированные пищевые продукты: Полные консервы группы «А» и «Б» | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 30425 - 97 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.18 * | Полные консервы группы «А» и «Б» |  | Мезофильные клостридии (кроме C. Botulinum и (или) C. perfringens) |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.7 – 86 п. 5.4 |  |
| 26.19 * | Полные консервы группы «В» |  | Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 30425 - 97 |  |
| 26.20 * |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно – анаэробные м/о |  | ГОСТ 30425 - 97 |  |
| 26.21 * |  |  | Мезофильные клостридии C. Botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 30425 - 97 |  |
| 26.22 * |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425 - 97 |  |
| 26.23 * |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C. Botulinum и (или) C. perfringens |  | ГОСТ 30425 - 97 |  |
| 26.24 * | Полные консервы группы «Г» |  | Неспорообразующие микроорганизмы, и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 |  |

| 26.25 * | Полуконсервы группы «Д» | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Гигиенический норматив, утверждённый постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. СМ РБ от 25.01.2021 №37 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 | ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.26 * |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 26.27 * |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 26.28 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 26.29 * |  |  | S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 31746-2012 |  |

«*» – осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности  аккредитованного субъекта

«**» – осуществления деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности  аккредитованного субъекта и за его пределами