ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.2* |  | 100.09/11.116 | Вкус Д- (0-5) балл | СТБ 1188-99 Гигиенический норматив от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п.3 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3* | Вода питьевая | 100.09/11.116 | Запах Д- (0-5) балл | СТБ 1188-99 Гигиенический норматив от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п.2 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Цветность Д- (5-70) градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность Д- св.1ЕМ/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Концентрация общего железа Д- (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п.2 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.7* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного свободного Д- св. 0,3 мг/дм3 |  | ГОСТ 18190-72 п.3 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного связанного Д- св. 0,02 мг/дм3 | СТБ 1188-99 Гигиенический норматив от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18190-72 п.2 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.9* |  | 100.09/08.149 | Общая жёсткость Д- св.0,1 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 метод А | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.10* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка Д- 0,1 мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.11* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов Д- (2,0-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.12* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов Д- (0,5-10) мг/дм3 |  | ГОСТ 4245-72 п.3 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов Д- (0,1-2,0) мг/дм3 | СТБ 1188-99 Гигиенический норматив от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014 п.9, метод Д | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов Д- (0,003-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.6, метод Б | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака Д- (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия Д- (0,04-0,56) мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 , метод Б | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.17* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель рН Д- (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18* | Вода питьевая | 100.09/08.156 | Концентрация марганца Д- св.0,005 мг/дм3 | СТБ 1188-99 Гигиенический норматив от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 4974-2014, метод А вариант 3 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.19* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) |  | ГОСТ 34786 – 2021 п 7.1 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.20* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786 – 2021 п 9.1 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 1.21* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786 – 2021 п. 9.3 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с,51, 2,5 км севернее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-14-2023 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 2.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель рН Д- (2-12) ед. рН | Разрешение на специальное водопользование Решение Дрогичинского райисполкома | СТБ ISO 10523-2009 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 2.3* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д- св. 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 2.5* |  | 100.05/08.149 | Концентрация растворённого кислорода Д- (0,2-20) мг О2/дм3 | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-30-2014 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6* | Вода сточная | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д- (0,5-6) мг О2/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решение Дрогичинского райисполкома | СТБ 17.13.05-23-2011 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 2.7* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д- (3,0-6000) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 2.8* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-иона Д- св. 2,00 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решение Дрогичинского райисполкома | СТБ 17.13.05-42-2015 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9* | Вода сточная | 100.05/08.149 | Концентрация хлорид-иона Д- св.10,0 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решение Дрогичинского райисполкома | СТБ 17.13.05-39-2015 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 2.10* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа Д- св.0,100 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование | СТБ 17.13.05-45-2016 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 2.11* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфат-иона Д- (0,1-1000) мг/дм3 | Фактическое значение | ГОСТ 18309-2014 метод В | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский ьрайон, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.12* | Вода сточная | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего Д- (0,1-1000) мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решение Дрогичинского райисполкома | ГОСТ 18309-2014 метод В | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 2.13* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д- св. 0,003 мг/дм3 | Разрешение на специальное водопользование Решение Дрогичинского райисполкома | СТБ 17.13.05-09-2009 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 2.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитратов Д- св. 0,020 мг/дм3 | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-43-2015 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 2.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация азота нитритов Д- (0,0025-0,25) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1** | Вода поверхностная | 100.03/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 3.2* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель рН Д- (2-12) ед. рН | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | СТБ ISO 10523-2009 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 3.3* |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д- св. 3 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4* | Вода поверхностная | 100.03/08.052 | Сухой остаток Д- (50-50000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | МВИ.МН 4218-2012 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 3.5* |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворённого кислорода Д- (0,2-20) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 3.6* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д- (0,5-6) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 3.7* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) Д- (3,0-6000) мг О2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8* | Вода поверхностная | 100.03/08.150 | Концентрация сульфат-иона Д- св. 2,00 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | СТБ 17.13.05-42-2015 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 3.9* |  | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона Д- св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 3.10* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа Д- св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11* | Вода поверхностная | 100.03/08.156 | Концентрация фосфат-иона Д- (0,025-1000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | ГОСТ 18309-2014 метод В | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 3.12* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего Д- (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 метод В | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 3.13* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота аммонийного Д- св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 3.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитратов Д- св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15* | Вода поверхностная | 100.03/08.156 | Концентрация азота нитритов Д- (0,0025-0,25) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | СТБ 17.13.05-38-2015 | Лабораторный отдел, Дрогичинский с/с, 84, здание предварительной очистки с АБК, 1,3 км юго-западнее г. Дрогичина, Дрогичинский район, Брестская область |
| 4.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, 4.4.29.2 ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Лабораторный отдел, ул. Мелиоративная, д. 43А, г. Дрогичин, Брестская область |
| 4.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.6.4.12 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3-4.3.5.6 | АМИ.ГР 0012-2021 | Лабораторный отдел, ул. Мелиоративная, д. 43А, г. Дрогичин, Брестская область |
| 5.1** | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, 4.4.29.2 ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Лабораторный отдел, ул. Мелиоративная, д. 43А, г. Дрогичин, Брестская область |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств, удельного сопротивления грунта и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4 | АМИ.ГР 0013-2021 | Лабораторный отдел, ул. Мелиоративная, д. 43А, г. Дрогичин, Брестская область |
| 6.2** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 | Лабораторный отдел, ул. Мелиоративная, д. 43А, г. Дрогичин, Брестская область |
| 6.3** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, 4.4.29.2 ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | АМИ.ГР 0014-2021 | Лабораторный отдел, ул. Мелиоративная, д. 43А, г. Дрогичин, Брестская область |
| 7.1** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Измерение времени отключения УЗО при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 В.4.65, п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 СН 4.04.01-2019 | АМИ.ГР 0062-2022 | Лабораторный отдел, ул. Мелиоративная, д. 43А, г. Дрогичин, Брестская область |
| 7.2** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе |  |  | Лабораторный отдел, ул. Мелиоративная, д. 43А, г. Дрогичин, Брестская область |
| 7.3** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение тока утечки защищаемой электроустановки |  |  | Лабораторный отдел, ул. Мелиоративная, д. 43А, г. Дрогичин, Брестская область |

Примечание:

«*» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

«**» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами;

ДИ-диапазон измерений