ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на «21» ноября 2025 г.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Омск Карбон Могилев"

наименование юридического лица

центральная заводская лаборатория

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.5341

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.1** | Нефть и нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 п.4.11 | западнее аг. Вейно, 36, 212035, с/с Вейнянский, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 1.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность при 20 °С (приложение А) | Сертификаты поставщиков; ТНПА и другая документация; Фактические значения | ГОСТ 33-2016 приложение А |  |  |
| 1.3* |  | 19.20/08.055 | Массовая (объемная) доля воды |  | ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 1.4* |  | 19.20/08.052 | Коксуемость (коксовое число) |  | ГОСТ 32392-2013 |  |  |
| 1.5* |  |  | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |  |  |
| 1.6* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая (приложение А) |  | ГОСТ 33-2016 приложение А |  |  |
| 1.7* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 32139-2019 |  |  |
| 2.1** | Коксохимическое сырье | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5445-2020 | ГОСТ 5445-2020 п.4.3.4 | западнее аг. Вейно, 36, 212035, с/с Вейнянский, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 2.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность при 20 ºС | Сертификаты поставщиков; ТНПА и другая документация; Фактические значения | ГОСТ 11126-2019 п.6.3; ГОСТ 18995.1-73 |  |  |
| 2.3* |  | 19.20/08.055 | Массовая (объемная) доля воды |  | ГОСТ 11126-2019 п.6.4; ГОСТ 2477-2014 |  |  |
| 2.4* |  | 19.20/08.052 | Коксуемость (коксовое число) |  | ГОСТ 11126-2019 п.6.8 |  |  |
| 2.5* |  |  | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 11126-2019 п.6.10 |  |  |
| 2.6* |  | 19.20/08.156 | Массовая доля ионов натрия |  | ГОСТ 11126-2019 п.6.9 |  |  |
| 2.7* |  |  | Массовая доля ионов калия |  |  |  |  |
| 3.1* | Дистиллированная вода | 100.09/08.169 | Водородный показатель (pH) (ДИ 2-12,0 ед.pH) | ГОСТ 6709-72; ГОСТ ISO 3696-2013; Фактические значения | ГОСТ ISO 10523-2017 | западнее аг. Вейно, 36, 212035, с/с Вейнянский, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 3.2* |  |  | Удельная электрическая проводимость (ДИ 0-200 мСм/см) |  | СТБ ИСО 7888-2006 |  |  |
| 4.1** | Углерод технический | 20.12/42.000 20.13/42.000 | Отбор проб | ASTM D 1799; ASTM D 1900; ASTM D 5817 | ASTM D 1799; ASTM D 1900; ASTM D 5817 | западнее аг. Вейно, 36, 212035, с/с Вейнянский, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 4.2* |  | 20.12/08.149 20.13/08.149 | Адсорбция йода (метод А) | ASTM D 1765-21; ГОСТ 7885-86; Спецификации заказчиков; ТНПА и другая документация; Фактические значения | ASTM D 1510 метод А |  |  |
| 4.3* |  | 20.12/08.050 20.13/08.050 | Общая (NSA) и внешняя (STSA) площади поверхности по адсорбции азота |  | ASTM D 6556 |  |  |
| 4.4* |  | 20.12/08.149 20.13/08.149 | Абсорбция масла (OAN) |  | ASTM D 2414 |  |  |
| 4.5* |  | 20.12/08.169 20.13/08.169 | Значение рН (метод В) |  | ASTM D 1512 метод В |  |  |
| 4.6* |  | 20.12/08.052 20.13/08.052 | Потери массы при нагревании |  | ASTM D 1509 |  |  |
| 4.7* |  |  | Массовая доля золы (метод А) |  | ASTM D 1506 метод А |  |  |
| 4.8* |  | 20.12/29.040 20.13/29.040 | Массовая доля остатка после просева через сито с сеткой |  | ASTM D 1514 |  |  |
| 4.9* |  |  | Содержание фракции очень мелких частиц и истирания |  | ASTM D 1508 |  |  |
| 4.10* |  |  | Насыпная плотность |  | ASTM D 1513 |  |  |
| 4.11* |  | 20.12/08.156 20.13/08.156 | Экстрагируемые вещества по светопропусканию толуольного экстракта |  | ASTM D 1618 |  |  |
| 4.12* |  | 20.12/29.121 20.13/29.121 | Прочность отдельных гранул |  | ASTM D 5230 |  |  |
| 4.13* |  | 20.12/29.040 20.13/29.040 | Гранулометрический состав |  | ASTM D 1511 |  |  |
| 4.14* |  | 20.12/08.074 20.13/08.074 | Массовая доля серы |  | ASTM D 1619 |  |  |
| 4.15* |  | 20.12/29.121 20.13/29.121 | Массовая прочность |  | ASTM D 1937 |  |  |
| 4.16* |  | 20.12/08.150 20.13/08.150 | Красящая способность |  | ASTM D 3265 |  |  |
| 4.17* |  | 20.12/08.149 20.13/08.149 | Абсорбция масла сжатого образца (COAN) |  | ASTM D 3493 |  |  |
| 5.1** | Рабочие места, помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, территория | 100.12/35.065 | Температура воздуха (℃) | ГН-9 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88; Фактические значения | ГОСТ 12.1.005-88; МВИ.ГМ.1860-2020 | западнее аг. Вейно, 36, 212035, с/с Вейнянский, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 5.2** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность воздуха (%) |  |  |  |  |
| 5.3** |  | 100.12/35.063 | Освещенность (лк) | ГН-15 от 25.01.2021 № 37; СН 2.04.03-2020; Фактические значения | ГОСТ 24940-2016 |  |  |
| 5.4** | Атмосферный воздух Рабочие места, помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, территория | 100.12/35.067 100.11/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума; - максимальные уровни звука в дБА, - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГН-11 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.036-81; Фактические значения | ГОСТ 12.1.050-86; ГОСТ 23337-2014 | западнее аг. Вейно, 36, 212035, с/с Вейнянский, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 6.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб Концентрация азота диоксида (ДИ 0-38,2 мг/м3; ДИ 38,2-95,5 мг/м3) | ГН-17 от 25.01.2021 № 37; ГОСТ 12.1.005-88; Фактические значения | АМИ.БР 0004-2021 | западнее аг. Вейно, 36, 212035, с/с Вейнянский, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 6.2** |  |  | Отбор проб Концентрация серы диоксида (ДИ 0-266 мг/м3) |  |  |  |  |
| 6.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация кремния диоксида (ДИ 0,1-3,0 мг/м3) |  | МВИ.БР 323-2017 |  |  |
| 6.4** |  |  | Отбор проб Концентрация гидрохлорида (ДИ 1,0-15 мг/м3) |  | МВИ.МН 6158-2019 |  |  |
| 6.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб Концентрация сажи (углерода пыль) (ДИ 0,25-500,00 мг/м3); ДИ 0,0-50 мг/м3) |  | АМИ.МГ 0006-2023; МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 6.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация марганца (ДИ 0,02-4,00 мг/м3) |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 6.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб Концентрация пыли, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (ДИ 0,25-500,00 мг/м3) |  | МВИ.МН 5842-2017 |  |  |
| 6.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация оксида железа (III) (ДИ 0,15-20,00 мг/м3) |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |  |
| 6.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб Концентрация углерода оксида (ДИ 0-23,2 мг/м3; ДИ 23,2-2320 мг/м3) |  | АМИ.БР 0004-2021 |  |  |
| 6.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 6.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Концентрация сажи (углерода пыль) (ДИ 2,0-80,0 мг/м3) |  | ФР.1.31.2012.12433 |  |  |
| 7.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 (33140) | ТКП 17.13-15-2022 (33140) п.6 | западнее аг. Вейно, 36, 212035, с/с Вейнянский, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 7.2** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Концентрация азота диоксида (ДИ 20-192 мкг/м3; ДИ 192-1440 мкг/м3) | ГН-1 от 25.01.2021 № 37; СанПиН от 30.12.2016 № 141; Фактические значения | МВИ.МН 5087-2014 |  |  |
| 7.3** |  |  | Отбор проб Концентрация серы диоксида (ДИ 12-100 мкг/м3; ДИ 100-500 мкг/м3) |  | МВИ.МН 5834-2017 |  |  |
| 7.4** |  |  | Отбор проб Концентрация углерода черного (ДИ 0,03-1,8 мг/м3) |  | ФР.1.31.2016.23390 (РД 52.04.831-2015) |  |  |
| 7.5** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб Концентрация углерода оксида (ДИ 0,0-50,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 5561-2016 |  |  |
| 8.1** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3) | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выданное Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды; Фактические значения | МВИ.МН 5706-2016 | западнее аг. Вейно, 36, 212035, с/с Вейнянский, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 8.2** |  |  | Отбор проб Концентрация бензола (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3) |  |  |  |  |
| 8.3** |  |  | Отбор проб Концентрация толуола (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3) |  |  |  |  |
| 8.4** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб Концентрация твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) (углерод черный) (ДИ 15-20000 мг/м3; ДИ 5-15 мг/м3; ДИ 0,0-50000 мг/м3) |  | АМИ.МГ 0006-2023; МВИ.МН 4514-2012; МВИ.МН 5988-2018 |  |  |
| 8.5** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб Концентрация серы диоксида (ДИ 2,86-572 мг/м3; ДИ 572-5717 мг/м3; ДИ 5717-15000 мг/м3) |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |  |
| 8.6** |  |  | Отбор проб Концентрация углерода оксида (ДИ 1,25-250 м3); ДИ 250-2500 мг/м3; ДИ 2500-12500 мг/м3; ДИ 12500-500000 мг/м3) |  |  |  |  |
| 8.7** |  |  | Отбор проб Концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид, оксиды азота ДИ (NO2) 2,05-102,5 мг/м3; ДИ (NO2) 102,5-1000 мг/м3; ДИ(NO) 1,34-134 мг/м3; ДИ (NO) 134-4000 мг/м3) |  |  |  |  |
| 8.8** |  |  | Отбор проб Концентрация кислорода (ДИ 0,1-21 об. %) |  |  |  |  |
| 8.9** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб Концентрация сероводорода (ДИ 0,5-40,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 5924-2017 |  |  |
| 8.10** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С11-С19 (ДИ 0,4-200,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 5707-2016 |  |  |
| 8.11** |  |  | Отбор проб Концентрация углеводородов непредельных алифатического ряда С2-С5 (ДИ 1-1000,0 мг/м3) |  | МВИ.МН 5706-2016 |  |  |
| 8.12** |  |  | Отбор проб Концентрация углеводородов ароматических (бензола, толуола, ксилолов, этилбензола, стирола) (ДИ 0,2-1000,0 мг/м3) |  |  |  |  |
| 8.13** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |  |  |
| 8.14** |  |  | Расход газопылевых потоков |  |  |  |  |
| 8.15** |  |  | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |  |
| 8.16** |  |  | Температура |  |  |  |  |
| 9.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012; СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ГОСТ Р 51592-2001; Фактические значения | ГОСТ 31861-2012; СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | западнее аг. Вейно, 36, 212035, с/с Вейнянский, Могилевский район, Могилевская область |  |
| 9.2* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ (ДИ 3,0-50 мг/дм3; ДИ св.50 мг/дм3) | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое органами Минприроды; Разрешение местных исполнительных и распорядительных органов; Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое органами Минприроды; Решение Могилевского городского исполнительного комитета; Фактические значения | МВИ.МН 4362-2012 |  |  |
| 9.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-ионов (ДИ 0,1-0,15 мг/дм3; ДИ 0,15-3,0 мг/дм3; ДИ 3,0-300,0 мг/дм3) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |  |
| 9.4* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (pH) (ДИ 2-12,0 ед.pH) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |
| 9.5* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего (ДИ 0,100-9,00 мг/дм3; ДИ св.9,00 мг/дм3 с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |  |
| 9.6* |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (ДИ 0,005-0,010 мг/дм3; ДИ 0,010-0,50 мг/дм3; ДИ 0,50-50,0 мг/дм3) |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |  |  |
| 9.7* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфат-ионов (ДИ 2,0-40,0 мг/дм3; ДИ св.40,0 мг/дм3 с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |  |
| 9.9* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов (ДИ 10,0-250,0 мг/дм3; ДИ св.250,0 мг/дм3 с разбавлением) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |
| 9.11* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) (ДИ 0,5-6 мгО2/дм3; ДИ 3-6000 мгО2/дм3;) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003; СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |  |  |
| 9.12* |  | 100.05/08.156 | Бихроматная окисляемость (ХПК) (ДИ 5,0-50,0 мгО/дм3; ДИ 50,0-200,0 мгО/дм3; ДИ 200,0-800,0 мгО/дм3; ДИ св.800,0 мгО/дм3 с разбавлением) |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003) |  |  |
| 9.14* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных (ДИ 0,025-0,10 мг/дм3; ДИ 0,10-0,50 мг/дм3; ДИ 0,5-100,0 мг/дм3) |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013)) |  |  |
| 9.15* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ 50-50000 мг/дм3) |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |
| 9.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего (ДИ 0,1-1000 мг/дм3; (метод В)) |  | ГОСТ 18309-2014 (метод В) |  |  |