ПРОЕКТ ОПИСАНИЯ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

по состоянию на 25.11.2025

Общество с ограниченной ответственностью "Ветинтерфарм"

наименование юридического лица

лаборатория испытаний ветеринарных препаратов

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.4781

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Фармакологические препараты ветеринарного назначения | 21.20/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ТНПА на ветеринарные препараты | ГФ РБ II ст. 2.3.4; ГФ РБ, т. 1 с. 1139-1191 | Лаборатория испытаний ветеринарных препаратов (р-н д. Большой Тростенец, 91, 29, 223060, г. Минск, с/с Новодворский, Минский район, Минская область) |
| 1.2* |  |  | Наличие видимых механических включений (видимые частицы) |  | ГФ РБ II ст. 2.9.20 |  |
| 1.3* |  | 21.20/29.128 | Растворимость |  | ГФ РБ, т. 1 ст. 1.4 |  |
| 1.4* |  | 21.20/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГФ РБ II ст. 2.2.3 |  |
| 1.5* |  | 21.20/29.040 | Потеря в массе при высушивании |  | ГФ РБ II ст. 2.2.32 d) |  |
| 1.6* |  | 21.20/08.031 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II ст. 2.2.5, метод 3 |  |
| 1.7* |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции), количественное определение активнодействующих веществ |  | ГФ РБ II ст. 2.2.6 |  |
| 1.10* |  | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II ст. 2.3.1 |  |
| 1.11* |  | 21.20/08.149 | Методы объемного анализа (титрование) для количественного определения активнодействующих веществ |  | ГФ РБ II ст. 2.2.90; ГФ РБ II ст. 2.2.20, ст. 2.5.8, 2.5.11, 4.2.2 |  |
| 1.12* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность (идентификация). -количественное определение активнодействующих веществ. |  | ГФ РБ II ст. 2.2.25 |  |
| 1.13* |  | 21.20/29.040 | Масса (объем) препарата в упаковочной единице |  | ГФ РБ II ст. 2.9.17; СТБ 8035-2012 п. 5 |  |
| 1.14* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность - количественное определение |  | ГФ РБ II ст. 2.2.29 |  |