ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ (ЧАСТЬ 1)

по состоянию на «28» ноября 2025 г.

Общества с ограниченной ответственностью "Энергия Металла"

наименование юридического лица

электротехнической лаборатории

наименование структурного подразделения юридического лица (в случае его аккредитации)

BY/112 2.4355

уникальный регистрационный номер аккредитованного субъекта в реестре Национальной системе аккредитации Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока на напряжение до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2, таблица Б.7.2 п.5 приложения Б | АМИ.ГМ 0143-2022 | ул. Волгоградская, 14, пом. 98, 246020, г. Гомель, Гомельская область, мобильные места |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии на напряжение до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0143-2022 |  |
| 3.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.31.9.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0143-2022 |  |
| 4.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0143-2022 |  |
| 5.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 приложения Б | АМИ.ГМ 0143-2022 |  |
| 5.2 ** |  | 27.32/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП181-2023 п. Б.27.3 приложения Б | АМИ.ГМ 0144-2022 |  |
| 6.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0142-2022 АМИ.ГМ 0144-2022 |  |
| 6.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0142-2022 |  |
| 6.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 приложения Б; ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3 - 413.1.3.6 | АМИ.ГМ 0144-2022 |  |
| 7.1 ** | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п. 2.3.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 АМИ.ГМ 0143-2022 |  |
| 8.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток УЗО | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ТКП 181-2023 п. Б.27.7 приложения Б; ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 | АМИ.ГМ 0145-2022 |  |
| 8.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения при отключающем дифференциальном токе | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 приложения Б | АМИ.ГМ 0145-2022 |  |
| 9.1 ** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО сетей и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 ТКП 181-2023 п. Б.27.7 приложения Б | АМИ.ГМ 0145-2022 |  |