ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | МВИ. МГ 988-2015 | ул. Паровозная, 1а, 212001, г. Могилев |
| 1.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 989-2015 | ул. Паровозная, 1а, 212001, г. Могилев |
| 1.3 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ. МГ 991-2015 | ул. Паровозная, 1а, 212001, г. Могилев |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ. МГ 990-2015 | ул. Паровозная, 1а, 212001, г. Могилев |
| 2.2 ** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ. МГ 991-2015 | ул. Паровозная, 1а, 212001, г. Могилев |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п.Б.27.7; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г) | МВИ. МГ 1016-2015 | ул. Паровозная, 1а, 212001, г. Могилев |
| 3.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.Б.27.7; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д) | МВИ. МГ 1016-2015 | ул. Паровозная, 1а, 212001, г. Могилев |