ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.п. Б.27.1, Б.30.1; ТКП 339-2022, п.п. 4.4.26.1, 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, п. Б.29.8; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.3, 413.1.3.4, 413.1.3.5, 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0012-2021 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023, п. Б.29.4; ТКП 339-2022, п.п. 4.3.8.2, 4.4.28.6; СН 4.04.03-2020, п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023, п. Б.29.2; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |
| 2.3** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п. Б.29.8; ТКП 339-2022, п. 4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.3, 413.1.3.4, 413.1.3.5, 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0012-2021 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |
| 3.1** | Дымовые и вентиляционные каналы в зданиях и сооружениях | 100.13/23.000 | Скорость воздушного потока | ТКП 629-2018 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |
| 4.1** | Системы вентиляции (с естественным побуждением) зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Испытания на работоспособность: - скорость удаляемого воздуха в вентиляционном канале; - количество удаляемого воздуха в вентиляционном канале - Кратность воздухообмена в помещении | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.05-2020 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 | ул. Ленинская, д. 33, 247873, г. Ельск, Ельский район, Гомельская область |