ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 * | Земли, включая почвы | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 3151-2009 | б.н.п.Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |
| 1.2 * |  | 100.06/04.125 | Удельная активность стронция-90 | Фактическое значение | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 5525-2016 |  |
| 1.3 * |  | 100.06/04.125 | Удельная активность америция-241 | Фактическое значение | МВИ.МН 3151-2009 |  |
| 1.4 ** |  | 100.06/42.000 | Отбор образцов | ТКП 239-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080) п.7.1 |  |
| 2.1 * | донные отложения | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 3151-2009 |  |
| 2.2 * |  | 100.06/04.125 | Удельная активность стронция-90 | Фактическое значение | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 5525-2016 |  |
| 2.3 * |  | 100.06/04.125 | Удельная активность америция-241 | Фактическое значение | МВИ.МН 3151-2009 |  |
| 3.1 * | Поверхностные воды | 100.03/04.125 | Объемная активность цезия-137 | Фактическое значение | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 3151-2009 | б.н.п.Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |
| 4.1 * | вода питьевая | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 3151-2009 |  |
| 4.2 * |  | 100.09/04.125 | Объемная активность стронция-90 |  | МВИ.МН 5525-2016 |  |
| 5.1 * | Лесная продукция: древесина | 02.20/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 3151-2009 |  |
| 5.2 ** |  | 02.20/42.000 | Отбор образцов | ТКП 239-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080) п. 7.2, п. 7.3, п. 7.4 |  |
| 6.1 * | Лесная продукция: круглые лесоматериалы, дрова, пиломатериалы, щепа, топливные гранулы, древесные опилки, древесная стружка | 02.30/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 3151-2009 |  |
| 6.2 ** |  | 02.30/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) п. 7.2, п. 7.3, 7.4 |  |
| 7.1 * | Пищевые продукты: молоко, мясо, картофель, овощи и корнеплоды, дикорастущие ягоды, грибы свежие, грибы сушеные, прочие продукты питания | 10.51/04.125 01.41/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 01.13/04.125 01.24/04.125 03.00/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) Фактическое значение | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 3151-2009 | б.н.п.Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |
| 8.1 * | Пищевые продукты: картофель, молоко и цельномолочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, овощи и корнеплоды, рыба и рыбные продукты | 01.41/04.125 01.51/04.125 10.31/04.125 10.71/04.125 03.00/04.125 01.13/04.125 | Удельная (объемная) активность стронция-90 | Гигиенический норматив "Критерии оценки радиационного воздействия", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1892-2003 |  |
|  | Прочие продукты питания | 01.11/04.125 01.49/04.125 01.47/04.125 01.19/04.125 01.26/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 |  | Фактическое значение |  |  |
| 9.1 * | Сельскохозяйственное сырье: молоко, овощи, фрукты, садовые ягоды, зерно. Корма: сено, солома, сенаж, силос, корнеплоды, зерно на фураж, комбикорм, зеленая масса | 01.41/04.125 01.49/04.125 01.13/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.11/04.125 10.91/04.125 01.19/04.125 01.29/04.125 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999 Согл. с Главным Государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 3151-2009 | б.н.п.Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |
| 9.2 * | Сельскохозяйственное сырье: зерно. Корма: сено, солома, сенаж, силос, корнеплоды, зерно на фураж, комбикорм, зеленая масса | 01.11/04.125 01.19/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность стронция-90 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах. Утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999 Согл. с Главным Государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 1892-2003 |  |
| 10.1 * | образцы флоры и фауны | 01.29/04.125 01.70/04.125 01.11/04.125 01.13/04.125 | Удельная активность стронция-90 | Фактическое значение | МВИ.МН 1892-2003 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 10.2 * |  | 01.29/04.125 01.70/04.125 01.11/04.125 01.13/04.125 | Удельная активность америция-241 |  | МВИ.МН 3151-2009 |  |
| 10.3 * |  | 01.29/04.125 01.70/04.125 | Удельная активность цезия-137 |  | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 3151-2009 |  |
| 11.1 ** | Объекты окружающей среды: контрольные точки в помещениях предприятия | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004. Согл. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004. | МВИ.ГМ 1906-2020 | б.н.п.Бабчин, Хойникский район, Гомельская область |
| 11.2 ** | Объекты окружающей среды: внутренние поверхности служебных помещений | 100.12/04.056 | Поверхностное бета-загрязнение | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ. Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004. Согл. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004. | МВИ.МН 4561-2013 |  |