| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO19458-2011 ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ ISO 19458-2011п.4.4.1, 4.4.2 Инструкция №108-1207, утв. Минздравом от 21.01.2008 Инструкция по применению № 65-0605, утв. пост. Минздрава от 14.06.2005 №77 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность Д: свыше 0,58 мг/дм3 | СТБ 1188-99 ГН «Показатели безопас-ности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.5 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.3* |  | 100.09/08.156 | Цветность Д: > 1 градус цветности |  | ГОСТ 31868-2012 р.5 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | Жесткость общая Д: (0,1-0,4) градус Ж Д: > 0,4 градус Ж | СТБ 1188-99 ГН «Показатели безопас-ности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31954-2012 р.4 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.5* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель Д:(2-12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная Д: (0,5-10,0) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Нитраты Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.8* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток, мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 п.3.2 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | Хлориды Д: (до 10) мг/дм³ Д: свыше 10 мг/дм³ | СТБ 1188-99 ГН «Показатели безопас-ности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 4245-72 р.2, р.3 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.10* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты Д: (2,0-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.11* |  | 100.09/08.156 | Марганец (суммарно) Д: (0,01-5,00) мг/дм³ |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.5 (вариант 3) | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Медь (суммарно) Д: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 р.2 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.13* |  | 100.09/08.156 | Железо (суммарно) Д:(0,10-2,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 р.2 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/08.032 | Свинец (суммарно) Д: (0,001-0,05) мг/дм³ | СТБ 1188-99 ГН «Показатели безопас-ности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 31870-2012 р.4 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.15* |  | 100.09/08.032 | Кадмий (суммарно) Д: (0,0001-0,01) мг/дм³ |  | ГОСТ 31870-2012 р.4 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | Нитрит-ион Д: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.18* |  | 100.09/08.158 | Пестициды: гамма- ГХЦГ (линдан) |  | ГОСТ 31858-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.19* |  |  |  |  |  |  |
| 1.20* |  |  | ДДТ, ДДД, ДДЭ |  | ГОСТ 31858-2012 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21* | Вода питьевая централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1. | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.22* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.23* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) |  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.3. | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.24* |  |  | Споры сульфитредуци-рующих клостридий |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.4 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1.25* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция №108-1207, утв. Минздравом от 21.01.2008 Инструкция по применению №65-0605, утв. пост. Минздрава от 14.06.2005 №77 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 СанНиП «Санитарно-эпидемиологические тре-бования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. пост. Минздрава от 16.05.2022 №44 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 №070-0210 глава 2 Инструкция по применению №025-0309, утв. Минздравом от 19.03.2010 Инструкция №108-1207, утв. Минздравом от 21.01.2008 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 2.2** |  | 100.09/08.156 | Цветность Д: свыше 1 градуса цветности | ГН «Показатели без опасности и безвредности воды воды,водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) исполь-зования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП «Санитарно-эпиде-миологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. пост. Минздрава от 16.05.2022 №44 | ГОСТ 31868-2012 р.5 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 2.3* |  | 100.09/08.156 | Мутность Д: свыше 0,58 мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 р.5 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы Д: (0,1-3,0) мг/дм3 | ГН «Показатели без опасности и безвредности воды воды,водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) исполь-зования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП «Санитарно-эпиде-миологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. пост. Минздрава от 16.05.2022 №44 | ГОСТ 33045-2014 р.5 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 2.5* |  | 100.09/08.149 | Хлориды Д: (до 10) мг/дм³ Д: свыше 10 мг/дм³ |  | ГОСТ 4245-72 р.2, р.3 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 2.6* |  | 100.09/01.086 | Общие коли-формные бактерии (ОКБ) |  | Инструкция по применению, утв. Мин-здравом Республики Беларусь от 19.03.2010 №070-0210 п.31, п.32 ГОСТ 34786-2021 п. 9.1. | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 2.7* |  |  | Термотолерантные колиформ-ные бактерии (ТКБ) |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 2.8* |  |  | Лецитиназоположительные стафилококки |  | Инструкция по применению, утв. Мин-здравом Республики Беларусь от 19.03.2010 №070-0210 п.31, п.32 ГОСТ 34786-2021 п. 9.3. | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 2.9* |  |  | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению, утв. Минздравом Республики Беларусь от 19.03.2010 №070-0210 п.36, п.37, п.38, п.39 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | P.aeruginosa | ГН «Показатели без опасности и безвредности воды воды,водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) исполь-зования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП «Санитарно-эпиде-миологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утв. пост. Минздрава от 16.05.2022 №44 | Инструкция по применению, утв. Минздравом Республики Беларусь от 19.03.2010 № 070-0210 п.40, п.41, п.42, п.43, п.44 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 2.11* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов Цисты лямблий |  | Инструкция №108-1207, утв. Минздравом Республики Беларусь от 21.01.2008 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 3.1** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO19458-2011 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению №037-0409, утв. постанов-лением Минздрава 08.05.2009 Инструкция по применению №65-0605, утв. постанов-лением Минздрава 13.06.2005 №77 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.1,4.4.2 ГОСТ 31942-2012 Инструкция по применению №037-0409, утв. постановлением Минздрава 08.05.2009 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава 13.06.2005 №77 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Д:(2-12) ед.рН | ГОСТ 17.1.5.05-85 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утв. пост. главного государственного санитарного врача РБ 28.11.2005 №198 СанПиН и ГН «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», утв. пост. Минздрава 05.12.2016 № 122 ГН «Показатели без опасности и безвредности воды воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | СТБ ISO 10523-2009 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 3.4* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-3,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 3.5* |  | 100.03/08.156 | Нитраты Д: (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 3.6* |  | 100.03/08.156 | Нитриты Д:(0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 3.7* |  | 100.03/08.032 | Марганец Д: (0,002-0,01) мг/дм³ Д: (0,01 – 4) мг/дм3 |  | МВИ.МН 3369-2010 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 3.8* |  | 100.03/08.032 | Свинец Д: (0,005-0,01) мг/дм³ Д: (0,01-10) мг/дм³ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.9* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | ГН «Показатели безопасности и без-вредности воды, воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) исполь-зования и воды в ванне бассейна», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. пост. Минздрава от 28.11.2005 №198 СанПиН и ГН, утв. пост. Минздрава 05.12.2016 № 122 | Инструкция по применению №037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 глава 3 п.18 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 3.10* |  |  | Кишечная палочка (E.coli) |  | Инструкция 037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 глава 3 п.22, п.23 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 3.11* |  | 1100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению №037-0409, утв. Минздравом 08.05.2009 глава 5 Инструкция по применению №65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 №77 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 4.1** | Земли (включая почвы) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | ГОСТ 28168-89 ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 4.2* |  | 100.06/08.169 | Нитраты Д: (12,4-482,9) мг/кг | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. пост. Минздрава от 03.03.2004 №32 ГН «Показатели безопас-ности и безвредности почвы», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | СТБ 17.13.05-28-2014 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5* | Земли (включая почвы) | 100.06/07.096 | Яйца и личинки гельминтов Цисты патогенных простейших | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв.постановлением Минздрава от 03.03.2004 №32 | Инструкция по применению №107-1207, утв. Минздравом от 21.01.2008 Инструкция по применению №65-0605, утв. Минздравом 13.06.2005 №77 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 5.1** | Пищевые продукты и продовольствен-ное сырье | 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.49/42.000 10.85/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 03.00/42.000 10.20/42.000 01.11/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.82/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 01.19/42.000 10.42/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.2* | Пищевые продукты и продовольствен-ное сырье | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 01.49/08.156 10.41/08.156 10.51/08.156 03.00/08.156 10.20/08.156 01.11/08.156 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 01.50/08.156 01.13/08.156 | подготовка проб | СанНиП, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 26929-94 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 5.3* |  |  | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 5.4* |  |  | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 5.5* |  |  | свинец |  | ГОСТ 30178-96 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 5.6* |  |  | кадмий |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 5.7* |  | 10.41/08.158 10.51/08.158 01.13/08.158 | ГХЦГ (α-, β-,γ- изомеры) |  | ГОСТ 30349–96 ГОСТ 23452-2015 ГОСТ ISO 3890-1-2-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 5.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1** | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.49/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 254-2022 п.5.1 | СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 7702.2.0-2016 СТБ 254-2022 п.5.1 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.2* |  | 10.11/08.052 10.12/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 16131-86 ГОСТ 16290-86 ГОСТ 18256-2017 ГОСТ 32125-2013 ГОСТ 15170-91 ГОСТ 7987-79 ГОСТ 9163-2014 СТБ 735-94 СТБ 295-2008 СТБ 1020-2008 СТБ 742-2009 СТБ 126-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9793-2016 п.9 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.3* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 п.2 ГОСТ 26186-84 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.4* |  | 10.11/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 29299-92 ГОСТ 8558.1-2015 р.7 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.5* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлеба | МУ, утв. пост. Министерства торговли и Минздрава от 21.04.2001 №18/29 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 34135-2017 п.7 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.6* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Пероксидаза |  | МУ, утв. пост. Министерства торговли и Минздрава от 21.04.2001 №18/29 п.11.1.1 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Количество мезо-фильных аэробных и факультативно анаэробных мик-роорганизмов (далее КМАФАнМ) | ГН «Показатели безо-пасности и безвредно-сти продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. пост. Минздрава 21 июня 2013 г № 52, Гигиенические нормтив «Показатели безопасности и без-вредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Минздрава 21 июня 2013 г № 52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.8* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (далее БГКП) (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.10* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.11* |  |  | Listeria monоcytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.12* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.13* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 01.47/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Enterococcus | ГН «Показатели безо-пасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. пост. Минздрава 21 июня 2013 г № 52, Гигиенические нормтив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. пост. Минздрава 21 июня 2013 г № 52 | ГОСТ 28566-90 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.14* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.15* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.16* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 6.17* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 7.1** | Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 п.1 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* | Молоко и молочные продукты | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги/СОМО | СТБ 1890-2017 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1888-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3626-73, п.2, п.3, п. 6, п.7, п.8 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 7.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 р.3 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 7.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 7.5* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопас-ности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. постановле-нием Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 9225-84 п.4.5. ГОСТ 26670-91 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 7.6* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 7.7* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 7.8* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.9* | Молоко и молочные продукты | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ГН «Показатели без-опасности и без-вредности продо-вольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. поста-новлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постанов-лением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 7.10* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 7.11* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 7.12* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 7.13* |  |  | Плесени |  |  |  |
| 8.1** | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.5 | ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.5 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 280-2021 ГОСТ 10119-2007 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 12161-2006 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 10979-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 7636-85 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 8.3* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 7636-85 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 8.4* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности продо-вольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 8.5* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 8.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 8.7* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.8* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГН «Показатели безопасности и безвредности продо-вольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 8.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 8.10* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 8.11* |  |  | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-90 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 8.12* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 8.13* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1** | Зерно(семена), муко-мольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88 СТБ 2160-2011 п.4 ГОСТ 26312.1-84 СТБ 1963-2009 п.7 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 5667-2022 | ГОСТ 27668-88 СТБ 2160-2011 п.4 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 5667-2022 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 9.2* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.72/08.052 | Влажность (массовая доля влаги) | ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 СТБ 1963-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9404-88 ГОСТ 21094-2022 ГОСТ 26312.7-88 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 9.3* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 9.4* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 р.10 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 9.5* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6* | Зерно(семена), муко-мольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/11.116 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов | ГН «Показатели безопасно-сти и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост.Совета Минист-ров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 27559-87 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 9.7* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 9.8* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 9.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 9.10* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 9.11* |  |  | Плесени |  |  |  |
| 9.12* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 9.13* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 31747-2012 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1** | Сахар и кондитерские изделия | 10.82/42.000 01.50/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 | Отбор проб | СТБ 2397-2015 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 19792-2017 ГОСТ 31904-2012 | СТБ 2397-2015 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 19792-2017 п.7.1 ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 10.2* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33222-2015 СТБ 961-2005 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-2020 СТБ 927-2008 ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5900-2014 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 10.3* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 5903-89 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 10.4* |  | 01.50/08.156 | Диастазное число | ГОСТ 33222-2015 СТБ 961-2005 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 6477-2019 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 14621-2020 СТБ 927-2008 ГОСТ 19792-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 19792-2017 п.7.7 ГОСТ 34232-2017 р.7 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 10.5* |  | 01.50/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.5 ГОСТ 31774-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 10.6* |  | 01.50/08.052 | Механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017 п.7.13 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7* | Сахар и кондитерские изделия | 01.50/08.149 | 5-Оксиметил-фурфурол (гидроксиметилфурфураль (ГМФ)) | СанНиП, утв. постановле-нием Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. | ГОСТ 19792-2017 п.7.8 ГОСТ 31768-2012 п.р.3.4 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 10.8* |  | 10.82/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 10.9* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 10.10* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 10.11* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 10.12* |  |  | Дрожжи |  |  |  |
| 10.13* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 1936-85 п.2.3 СТБ 1036-97 п.7.3 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ ISO 874-2017 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 | ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 1936-85 п.2.3 СТБ 1036-97 п.7.3 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ ISO 874-2017 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 31904-2012 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 11.2* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 32573-2013 ГОСТ 32574-2013 ГОСТ 32776-2014 ГОСТ 32775-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26186-84 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 11.3* |  | 10.39/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ ISO 750-2013 п.7 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169 01.24/08.169 | Нитраты | ГН «Показатели без-опасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. постановлением Мин-здрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 34570-2019 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 11.5* |  | 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 11.6* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 11.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 11.8* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 11.9* |  |  | Дрожжи |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.10* | Плодоовощная продукция | 01.13/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 | S. aureus | ГН «Показатели без-опасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. постановлением Мин-здрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 11.11* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 11.12* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 11.13* |  |  | Сульфитредуци рующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 11.14* |  | 01.13/01.096 | Паразитологические показатели: |  | Инструкция по применению №37-0305, утв. постановлением Минздрава от 19.04.2005 №52 Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
|  |  |  | Яйца гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1** | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 12.2* |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. поста-новлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 12.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 12.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 12.5* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 12.6* |  |  | Плесени |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.7* | Масличное сырье и жировые продукты |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 12.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 13.1** | Напитки | 11.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 13.2* |  | 11.05/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. поста-новлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п.6.1 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 13.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 13.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.5* | Напитки | 11.05/01.086 | Плесени | ГН «Показатели безопас-ности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 13.6* |  |  | Дрожжи |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 14.1** | Другие продукты | 08.93/42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13685-84 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 33770-2016 | ГОСТ 13685-84 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 33770-2016 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 14.2* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | ГН«Показатели безопас-ности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. пос-тановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.2 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 14.3* |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 14.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14.5* | Другие продукты | 10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | ГН«Показатели безопас-ности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. пос-тановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 14.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 14.7* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 14.8* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 14.9* |  |  | Сульфитредуциующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 14.10* |  |  | Listeria moncytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.11* | Другие продукты | 10.84/01.086 | Дрожжи | ГН«Показатели безопас-ности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. пос-тановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.12-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 14.12* |  |  | Плесени |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 15.1** | Готовые блюда и суточные рационы | 10.85/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.3.1.10-15- 26-2006 МУ, утв. пост. Мини-стерства торговли и Минздрава от 21.04.2001 №18/29 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ, утв. пост. Министерства торговли и Минздрава от 21.04.2001 №18/29 п.3 ГОСТ 7047-55 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 15.2* |  | 10.85/08.052 | Содержание сухих веществ |  | МУ, утв. пост. Министерства торговли и Минздрава от 21.04.2001 №18/29 п.5.1. | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 15.3* |  | 10.85/08.037 | Содержание жира | МУ, утв. пост. Министерства торговли и Минздрава от 21.04.2001 №18/29 ТНПА и другая документация на продукцию | МУ, утв. пост. Министерства торговли и Минздрава от 21.04.2001 №18/29 п.5.2.5. | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 15.4* |  | 10.85/08.149 | Витамин С в третьих блюдах | Инструкция 2.3.1.10-15- 26-2006 | ГОСТ 7047-55 п.3 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб Пыль (древесная, зерновая, мучная, хлопчатобумажная, пуховая, пыль торфа, золы, из-вестняка, трикалий фосфата, гранита, кремния карбида, полиэтенилхло-рида, силикатосо-держащая, сажи черной промыш-ленной, чугуна, электрокорунда) | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Показатели безо-пасности и безвредности микроорганизмов-про-дуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН5842-2017 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 16.2* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Аммиак |  | МВИ.МН5910-2017 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 16.3* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Формальдегид |  | МВИ.БР315-2017 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 16.4* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Железа оксид |  | МВИ.МН5831-2017 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 16.5* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Марганец |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.6** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение хрома оксида | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Показатели без-опасности и безвредности микроорганизмов-проду-центов, микробных препаратов и их», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5914-2017 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 16.7* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Азота диоксид |  | МВИ.МН5914-2017 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 16.8* |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Пыль птицеводческого, свиноводческого и животноводческого производства (по белку) |  | МВИ.МН 5920-2017 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
|  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Органическая мучная пыль (по белку) |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
|  |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Органическая пыль комбикормов (по белку) |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 16.9** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Серная кислота |  | МВИ.МН5987-2018 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.10* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Хлор | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Показатели без-опасности и безвредности микроорганизмов-проду-центов, микробных препаратов и их», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | АМИ.БР 0004-2021 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 16.11* |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб Аммиак |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 16.12* |  |  | Отбор проб Сера диоксид |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 16.13* |  |  | Отбор проб Углерод оксид |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 16.14* |  |  | Отбор проб Углерода диоксид (двуокись углерода, углекислый газ) |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 17.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) | ГН «Показатели без-опасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5093-2014 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | ГН «Показатели без-опасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5834-2017 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 17.3** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Формальдегид (метаналь) |  | МВИ.МН 5493-2016 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 17.4** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Аммиак |  | МВИ.МН 5631-2016 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 17.5** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Фенол (гидрок-сибензол) |  | МВИ МН 6166-2019 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 17.6** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) |  | МВИ.МН 5561-2016 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1** | Помещения жилых, общественных и административных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.067 | Шум: уровни звукового давления в октавных или третьактавных полосах частот; уровень звука; эквивалентные по энергии уровни звука; максимальные уровни звука. | ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ12.1.036-81 ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 20444-2014 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 18.2** |  | 100.11/35.059 | Общая вибрация:средние квадратические значения вибро-ускорения, изме-ряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифми-ческие уровни; корректированные по частоте значений виброускорения или их логарифмические уровни | ГН «Показатели безопасности и без-вредности вибрационного воздействия на человека», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.2-2005 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 18.3** |  | 100.11/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. пост. Совета Мини-стров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. | ГОСТ 24940-2016 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.4** | Помещения жилых, общественных и административных зданий, территория жилой застройки | 100.11/35.060 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха относительная влажность воздуха скорость движения воздуха | ГОСТ 30494-2011 СанНПиГН, утв. пост. Минздрава от 25.08.2009 №95 СанНПиГН, утв. пост. Минздрава от 15.02.2023 №33 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30494-2011 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 19.1** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум:уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; уровень звука; эквивалентные по энергии уровни звука; максимальные уровни звука. | ГОСТ 12.1.005-88 ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. пост.Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 19.2** |  | 100.12/35.067 | Шум: уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот; уровень звука; эквивалентные по энергии уровни звука; максимальные уровни звука. | ГОСТ 12.1.003-83 ГН «Показатели безо-пасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанПиН 2.1.8.12-37-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 20444-2014 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация логарифмические уровни средних квадратических значений эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений Локальная виб-рация:логарифмические уровни средних квадра-тических значений виброускорения, измеря-емые в октавных или треть-октавных полосах частот;логарифмические уровни корректированных по частоте значений вибро ускорений;эквивалентные по энергии лога-рифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.20,23, 24,25 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 19.4** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производ-ственных, общественных и жилых зданий», утв. пост. Совета Министров Рес-публики Беларусь от 25.01.2021 №37. | ГОСТ 24940-2016 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.5** | Рабочие места | 100.12/35.069 100.12/35.068 | Напряженность электростатического поля Напряженность электрического поля Плотность магнитного потока | ГОСТ 12.1.045-84 ГН «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видео-дисплейными терминалами и электронно-вычислитель-ными машинами», утв. пост. Совета Министров Рес-публики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.045-84 ГН «Показатели безопас-ности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видео-дисплейными терминалами и электронно-вычисли-тельными машинами», утв. пост. Совета Министров Рес-публики Беларусь от 25.01.2021 №37 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 20.1** | Продукция лесного хозяйства и продукты ее переработки | 02.20/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 п.23.1, п.24.1 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 20.2* |  | 02.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001«РДУ содержания цезия-137 в древесине, продукции из древесины и древесных материалов и прочей не-пищевой продукции лесного хозяйства (РДУ/ЛХ-2001), утв. пост. Главного государств. сани. врача Республики Беларусь от 11.01.2001 г. № 4 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. пост.Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1** | Объекты окружающей среды | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | ГН «Критерии оценки радиационного воздейст-вия», пост.Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МВИ. ГМ.1906-2020 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 22.1** | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста; пищевые продукты для питания беременных и кормящих женщин; специализи-рованные продукты для лечебного питания | 10.85/42.000 10.89/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9225-84 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 22.2* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели без-опасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. поста-новлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 22.3* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 22.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 22.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.6* | Пищевые продукты для питания детей раннего возраста; пищевые продукты для питания беременных и кормящих женщин; специализированные продукты для лечебного питания | 10.85/42.000 10.89/42.000 10.86/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9225-84 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 22.7* |  | 10.85/01.086 10.89/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГН «Показатели без-опасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. поста-новлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 26670-91 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 22.8* |  |  | БГКП (коли-формы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 22.9* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 22.10* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 23.1** | Консервированные пищевые продукты | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.20/42.000 10.39/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.2* | Консервированные пищевые продукты | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.89/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факульта-тивно-анаэробных микроорганизмов | ГН «Показатели без-опасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. поста-новлением Минздрава от 21.06.2013 №52 ГН, утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 №52 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ26669-85 ГОСТ26670-91 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 23.3* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 23.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 23.5* |  |  | S. aureus и др. коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 23.6* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1** | Поверхности пред-приятий общест-венного питания (в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подрост-ковых учреждений), производства про-дуктов питания, торговли пищевыми продуктами. | 100.11/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 №078-0210 | Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 № 078-0210, п.9-15 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 24.2* |  | 100.11/01.086 | БГКП |  | Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 № 078-0210, п.17 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 24.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  | Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 № 078-0210, п.19 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 24.4* |  | 100.11/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция по применению № 65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 «Порядок проведения санитарно-паразитологи-ческих исследований», утв. пост. Минздрава 05.12.2014 №54 | Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 25.1** | Поверхности лечебно-профилак-тических учрежде-ний (кроме пищеблоков) | 100.11/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. постановлением Минздрава от 28.01.2006 №7 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 гл 3, п.11 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.2* | Поверхности лечебно-профилактических учреждений (кроме пищеблоков) | 100.11/01.086 | БГКП | Инструкция, утв. приказом Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 02.08.2024 №1065 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 гл. 3, п. п.17 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 25.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, гл. 3, пп. 12-16 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 25.4* |  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10.22-1-2006 гл. 3, п.18 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 25.5* |  | 100.11/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция по применению № 65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 | Инструкция по применению №65-0605, утв. постановлением Минздрава от 14.06.2005 №77 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 26.1** | Изделия медицин-ского назначения, спец-одежда, опера-ционное поле, руки персонала опер-блоков.Инструменты, предназначенные для оказания бытовых услуг, связанных с нарушением целост-ности кожного покрова или слизистой | 32.50/42.000 25.73/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. пост.Минздрава от 28.01.2006 №7, глава 4,п.19 Санитарные нормы и правила, утв. пост. Министерства здравоохра-нения Республики Беларусь от 15.02.2023 № 33 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. постановлением Минздрава от 28.01.2006 №7, глава 4,п.19 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26.2* | Изделия медицин-ского назначения, спецодежда, опера-ционное поле, руки персонала опер-блоков. Инструменты, предназначенные для оказания бытовых услуг, связанных с нарушением целост-ности кожного покрова или слизистой | 32.50/01.086 25.73/01.086 | Стерильность | СанНПиГН, утв. пост. Минздрава от 28.10.2013№107 Инструкция, утв. приказом Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 02.08.2024 №1065 Санитарные нормы и правила, утвержденные пост. Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2023 № 33 | Инструкция 4.2.10.22-1-2006, утв. постановлением Минздрава от 28.01.2006 №7, глава 4, п.п. 20, 21 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 27.1* | Вода очищенная | 21.20/01.086 | Суммарное количество жизнеспособных аэробов | ГФ РБ II, т. 2 | ГФ РБ II, т.1 (2.6.12) | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 28.1* | Готовые стерильные лекарственные средства | 21.20/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II, т. 1 | ГФ РБ II, т. 1 (2.6.1) | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 29.1** | Дезинфицирующие и антисептические растворы | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава от 30.12.2005 №283 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава от 30.12.2005 №283, п.5 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 29.2* |  | 20.59/01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция, утв. приказом Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 02.08.2024 №1065 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением Минздрава от 30.12. 2005 №283 п.6, п.7, п.9 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30.1* | Паровые и воздушные стерилизаторы | 27.90/01.086 | Подготовка и приготовление образца В.stearothermophilus B.licheniformis | Инструкция, утв. приказом Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 02.08.2024 №1065 | МУ №15/6-5, утв. Минздравом СССР от 28.02.1991 глава 4, приложение 5-8 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 30.2* |  | 27.90/01.086 | Контроль эффективности (биологический) стерилизации |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 31.1* | Дезинфекционные камеры | 27.90/01.086 | Подготовка и приготовление образцов S. aureus | Инструкция, утв. приказом Министерства здраво-охранения Республики Беларусь от 02.08.2024 №1065 | Инструкция 3.5-51-2006, утв. постановлением Минздрава от 23.11.2006 №175, раздел 3, приложение 2 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 31.2* |  | 27.90/01.086 | Контроль эффективности дезинфекции |  |  | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 32.1* | Питательные среды | 101.19/01.086 | Биологические свойства питательных сред: чувствительность; скорость роста; диффе-ренцирующие свойства; всхожесть; ингибиция; стабильность основных свойств | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению, утв.Минздравом от 19.03.2010 №079-0210 | Инструкция по применению , утв. Минздравом от 19.03.2010 №079-0210 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 33.2* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Минздрава от 26.04.1999 г. №16 ГН «Критерии оценки радиационного воздей-ствия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 33.3* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 34.1** | Пищевые продукты | 01.47/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.89/42.000 10.51/42.000 03.00/42.000 10.20/42.000 01.13/42.000 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 34.2* | Пищевые продукты | 01.47/42.125 10.11/42.125 10.12/42.125 10.13/42.125 10.89/42.125 10.51/42.125 03.00/42.125 10.20/42.125 01.13/42.125 10.39/42.125 | Удельная (объемная) активность радионук-лида цезия-137 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Главного государственного санитар-ного врача от 26.04.1999 г. №16 ГН «Критерии оценки радиа-ционного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34.3* | Пищевые продукты | 01.47/42.125 10.11/42.125 10.12/42.125 10.13/42.125 10.89/42.125 10.51/42.125 03.00/42.125 10.20/42.125 01.13/42.125 10.39/42.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | Гигиенический норматив 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Главного государственного санитар-ного врача от 26.04.1999 г. №16 ГН «Критерии оценки радиационного воздейст-вия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 | Лабораторный отдел Сморгонского зонального ЦГЭ, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 25 |