ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** ТР | Плодоовощная продукция (специи и пряности сырье) | 10.84/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 1 Приложение 2 р. 1.5 | ГОСТ 31904-2012 | Производственная лаборатория (ул. Октябрьская, д. 151, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область) |
| 1.2* ТР |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 1.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) пп. 1-9.1, 11 |  |
| 1.4* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) пп. 1-9.5, 10, 12 |  |
| 1.5* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) пп.1-8.4, 9-10 |  |
| 1.6* ТР |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 1.7* ТР |  | 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 4 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 3.1*** ТР | Продукты убоя и мясная продукция, включая мясную продукцию для детского питания | 10.11/42.000, 10.12/42.000, 10.13/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 034/2013 Раздел V, VII Приложение 1 Приложение 2 Таблица 3 | ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 7269-2015 п. 4; ГОСТ 9792-73; СТБ 1036-97; СТБ 1050-2008; СТБ 1053-2015; СТБ 1056-2016; СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91) | Производственная лаборатория (ул. Октябрьская, д. 151, 231900, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область) |
| 3.2* ТР |  | 10.11/01.086, 10.13/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганиз-мов |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 3.3* ТР |  |  | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006) пп. 1-9.1, 11 |  |
| 3.4* ТР |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) пп. 1-9.5, 10-12 |  |
| 3.5* ТР |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) пп. 1-9.5, 10, 12 |  |
| 3.6* ТР |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 3.7* ТР |  |  | Плесени |  |  |  |
| 3.8* ТР |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 21237-75 п. 4.2.6 |  |
| 3.9* ТР |  |  | Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы | ТР ТС 021/2011 ст. 7, 20 Приложение 1 | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) пп.1-8.4, 9-10 |  |
| 3.10* ТР |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля белка | ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 4 Таблица 5 | ГОСТ 25011-2017 п. 1-6, 8, 9 |  |
| 3.11* ТР |  | 10.11/08.052, 10.13/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015 пп. 1-7, 9, 10 |  |
| 3.12* ТР |  | 10.11/08.149, 10.13/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 9957-2015 пп.1-7, 9, 10 |  |
| 3.13* ТР |  |  | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |  |
| 3.14* ТР |  | 10.11/08.156, 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита натрия |  | ГОСТ 8558.1-2015 пп. 1-5, 8-10 |  |
| 3.15* ТР |  |  | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |  |
| 3.16* ТР |  | 10.11/04.125, 10.13/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклидов цезия – 137 | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 пр.4; ТР ТС 034/2013 Раздел V п. 14 | МВИ.МН 1823-2007 |  |