ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-14-2023 | Испытательная лаборатория цеха водопровода (ул. Боберная, 17, 225708, г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь) |
| 1.2* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (Д-св. 0,1 ммоль/дм3) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 1.3* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца (Д-(0,01-5,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 4974-2014 п.6.4 |  |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди (Д-(0,02-0,5) мг/дм3) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка (Д-(0,01-0,1) мг/дм3) |  | ГОСТ 4152-89 |  |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (по NO3-) (Д-(0,1-2,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 |  |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (Д-(0,1-2,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |

| 1.8* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного (суммарно) (Д-св. 0,3 мг/дм3) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18190-72 п.2 ГОСТ 18190-72 п.3 | Испытательная лаборатория цеха водопровода (ул. Боберная, 17, 225708, г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 1.10* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фтора (Д-(0,05-1,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |
| 1.11* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов (Д-св. 0,1 мг/дм3) |  | ГОСТ 4245-72 п.2,п.3 |  |
| 1.12* |  | 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов (Д-(2,0-50,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 1.13* |  | 100.09/11.116 | запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 1.14* |  | 100.09/11.116 | привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 1.15* |  | 100.09/08.156 100.09/11.116 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 1.16* |  | 100.09/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 1.17* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака (по азоту) (Д-(0,1-3,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 1.18* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ион (Д-(0,003-0,3) мг/дм3) |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 1.19* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (Д-(2-12) рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 1.20* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка (Д-(0,005-2,0) мг/дм3) |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) |  |
| 1.21* |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная (Д-св. 0,5 мг/дм3) |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 1.22* |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные (Д-(0,025-2,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 |  |
| 1.23* |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома (Cr) (Д-(0,005-0,05) мг/дм3) |  | ГОСТ 31956-2013 п.6 |  |
| 1.24* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия (Д-(0,04-0,56) мг/дм3) |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |

| 1.25* | Вода питьевая | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) (Д-(0,005-50) мг/дм3) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2012.13169 ПНДФ 14.1:2:4. 128-98 (М 01-05-2012) | Испытательная лаборатория цеха водопровода (ул. Боберная, 17, 225708, г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора (Д-(0,05-5,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 1.28* |  | 100.09/08.155 | Концентрация молибдена (Д-(0,025-0,25) мг/дм3) |  | ФР.1.31.2007.03933 М 01-28-2007, (издание 2007 года) |  |
| 1.31* |  | 100.09/08.155 | Концентрация селена (Д-(0,1-5,0) мкг/дм3) |  | ГОСТ 19413-89 |  |
| 1.32* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бериллия (Д-(0,1-50,0) мкг/дм3) |  | ГОСТ 18294-2004 |  |
| 1.33* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цианидов (Д-(0,01-0,25) мг/дм3) |  | ГОСТ 31863-2012 |  |
| 1.35* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |
| 1.36* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |
| 1.37* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 1.39* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 (Д-(7,4-9999) Бк/л) | ГН 10-117-99; Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37(в редакции постановления СМ РБ от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 |  |

| 1.40* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Общая альфа-радиоактивность, общая бета-радиоактивность (Д-св. 0,1 Бк/л; Д-св. 0,2 Бк/л) | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления СМ РБ от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая информация | СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 | Испытательная лаборатория цеха водопровода (ул. Боберная, 17, 225708, г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.41* |  | 100.09/08.155 | Концентрация никеля (Д-(0,01-4,0) мг/дм3) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2006.02572 ПНДФ 14.1:2:4. 202-03 (М 01-38-2006) |  |
| 1.42* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс, фенолы (Д-(0,0005-25,0) мг/дм3) |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНДФ 14.1:2:4. 182-02 (М 01-07-2006) |  |
| 2.1** | Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012; СТБ ISO 5667-3-2021; СТБ ISO 5667-14-2023 |  |

| 2.2* | Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация марганца (Д-(0,01-5,0) мг/дм3) | СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4974-2014 п.6.4 | Испытательная лаборатория цеха водопровода (ул. Боберная, 17, 225708, г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (Д-(0,1-2,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 2.4* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |
| 2.5* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |
| 2.6* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 2.7* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (Д-(2-12) рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.8* |  | 100.09/08.149 | окисляемость перманганатная (Д-св. 0,5 мг/дм3) |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |
| 2.9* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фтора (Д-(0,05-1,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 4386-89 п.1 |  |
| 2.10* |  | 100.09/08.156 100.09/11.116 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 2.11* |  | 100.09/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 2.12* |  | 100.09/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | ГОСТ 18164-72 |  |
| 2.13* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов (Д-св. 0,1 мг/дм3) |  | ГОСТ 4245-72 п.2,п.3 |  |
| 2.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация сульфатов (Д-(2,0-50,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |  |
| 2.15* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая (Д-св. 0,1 ммоль/дм3) |  | ГОСТ 31954-2012 п.4 |  |
| 2.16* |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди (Д-(0,02-0,5) мг/дм3) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 2.17* |  | 100.09/08.156 | Концентрация мышьяка (Д-(0,01-0,1) мг/дм3) |  | ГОСТ 4152-89 |  |

| 2.18* | Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов (по NO3-)(Д-(0,1-2,0) мг/дм3) | СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 п.9 | Испытательная лаборатория цеха водопровода (ул. Боберная, 17, 225708, г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.19* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлора остаточного (суммарно) (Д-св. 0,3 мг/дм3) |  | ГОСТ 18190-72 п.2,п.3 |  |
| 2.20* |  | 100.09/11.116 | запах |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |  |
| 2.21* |  | 100.09/11.116 | привкус |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |  |
| 2.22* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака (по азоту) (Д-(0,1-3,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |  |
| 2.23* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитрит-ион (Д-(0,003-0,3) мг/дм3) |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 |  |
| 2.24* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка (Д-(0,005-2,0) мг/дм3) |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) |  |
| 2.25* |  | 100.09/08.156 | Концентрация хрома (Cr) (Д-(0,005-0,05) мг/дм3) |  | ГОСТ 31956-2013 п.6 |  |
| 2.26* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия (Д-(0,04-0,56) мг/дм3) |  | ГОСТ 18165-2014 п.6 |  |
| 2.27* |  | 100.09/08.155 | Концентрация нефтепродуктов (суммарно) (Д-(0,005-50) мг/дм3) |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНДФ 14.1:2:4. 128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 2.28* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бора (Д-(0,05-5,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 31949-2012 |  |
| 2.29* |  | 100.09/08.155 | Концентрация селена (Д-(0,1-5,0) мкг/дм3) |  | ГОСТ 19413-89 |  |
| 2.30* |  | 100.09/08.155 | Концентрация бериллия (Д-(0,1-50,0) мкг/дм3) |  | ГОСТ 18294-2004 |  |
| 2.31* |  | 100.09/08.156 | Концентрация цианидов (Д-(0,01-0,25) мг/дм3) |  | ГОСТ 31863-2012 |  |
| 2.33* |  | 100.09/08.155 | Концентрация молибдена (Д-(0,025-0,25) мг/дм3) |  | ФР.1.31.2007.03933 М 01-28-2007, (издание 2007 года) |  |

| 2.36* | Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | 100.09/04.125 | Объемная активность радионуклидов цезия-137 (Д-(7,4-9999) Бк/л) | ГН 10-117-99; Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37(в редакции постановления СМ РБ от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая документация | МВИ 179-95 | Испытательная лаборатория цеха водопровода (ул. Боберная, 17, 225708, г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.37* |  | 100.09/04.125 | Общая альфа-радиоактивность, общая бета-радиоактивность (Д-св. 0,1 Бк/л; Д-св. 0,2 Бк/л) | СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления СМ РБ от 29.11.2022 № 829) ТНПА и другая информация | СТБ ISO 9696-2020; СТБ ISO 9697-2016 |  |
| 2.38* |  | 100.09/08.155 | Концентрация никеля (Д-(0,01-4,0) мг/дм3) | СТБ 1756-2007 ГН 2.1.5.10-21-2003 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2006.02572 ПНДФ 14.1:2:4. 202-03 (М 01-38-2006) |  |
| 2.39* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс, фенолы (Д-(0,0005-25,0) мг/дм3) |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНДФ 14.1:2:4. 182-02 (М 01-07-2006) |  |
| 2.40* |  | 100.09/08.155 | Концентрация поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионактивные (Д-(0,025-2,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 31857-2012 п.3 |  |

| 3.1** | Вода горячая | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 | ГОСТ 31861-2012; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ 31942-2012 | Испытательная лаборатория цеха водопровода (ул. Боберная, 17, 225708, г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1* |  | 100.09/11.116 | Привкус, запах | Сан ПиН утв. Постановлением МЗ РБ № 142 от 30.12.2009, Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п.2, п.3 |  |
| 3.2.2* |  | 100.09/08.156 | мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |  |
| 3.3* |  | 100.09/08.156 100.09/11.116 | цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п.5 |  |
| 3.4* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (Д-(2-12) рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 3.5* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа (Д-(0,1-2,0) мг/дм3) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |  |
| 3.6* |  | 100.09/08.156 | Концентрация меди (Д-(0,02-0,5) мг/дм3) |  | ГОСТ 4388-72 п.2 |  |
| 3.7* |  | 100.09/08.155 | Концентрация цинка (Д-(0,005-2,0) мг/дм3) |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНДФ 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019) |  |
| 3.8* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |  |
| 3.9* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |  |
| 3.10* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |  |
| 4.1** | Рабочие места в производственных и служебных помещениях: -постоянного пребывания; -временного пребывания | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |

| 5.1** | Территория объектов народного хозяйства и остальные территории населенных пунктов. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | МВИ.ГМ.1906-2020 | Испытательная лаборатория цеха водопровода (ул. Боберная, 17, 225708, г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |