ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | МВИ.МГ 1220-2020 МВИ.МГ 1244-2020 | ул. Микрорайон Комсомольский, д.22, 213500, г. Кричев, Кричевский район, Могилевская область |
| 1.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МГ 1222-2020 МВИ.МГ 1244-2020 |  |
| 1.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5, п.4.3.2.9, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, 413.1.3.5 | МВИ.МГ 1244-2020 |  |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МГ 1221-2020 МВИ.МГ 1244-2020 | ул. Микрорайон Комсомольский, д.22, 213500, г. Кричев, Кричевский район, Могилевская область |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | МВИ.МГ 1244-2020 |  |
| 3.1 ** | Автоматические выключатели (до 200А) | 27.12/ 22.000 | Определение минимального тока срабатывания, проверка уставок по току короткого замыкания | ТКП 181-2023 п. Б.27.4 ТКП 339–2022 п.4.4.26.4 | МВИ.ГМ.1871-2020 | ул. Микрорайон Комсомольский, д.22, 213500, г. Кричев, Кричевский район, Могилевская область |
| 3.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Определение времени срабатывания тепловых расцепителей |  | МВИ.ГМ.1871-2020 |  |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.65 б) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.п. 5.3, 5.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) | МВИ.МГ 1244-2020 | ул. Микрорайон Комсомольский, д.22, 213500, г. Кричев, Кричевский район, Могилевская область |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.65 а) ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | МВИ.МГ 1244-2020 |  |
| 4.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п.В.4.65 г) СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | МВИ.МГ 1242-2020 |  |
| 5.1 ** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация. | МВИ.МГ 1242-2020 | ул. Микрорайон Комсомольский, д.22, 213500, г. Кричев, Кричевский район, Могилевская область |
| 6.1 ** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в вентиляционном отверстии: - скорость потока; - количество воздуха, удаляемого через вентиляционное отверстие | СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.03.01-2019 СН 4.02.04-2019 СН 4.02.03-2019 ТКП 629-2018 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МГ 1242-2020 | ул. Микрорайон Комсомольский, д.22, 213500, г. Кричев, Кричевский район, Могилевская область |
| 6.2 ** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена |  | МВИ.МГ 1242-2020 |  |
| 6.3 ** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация. | МВИ.МГ 1242-2020 |  |