ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1*** ТР | Тара стеклянная: -бутылки стеклянные; -флаконы стеклянные | 23.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 32131-2021 | ГОСТ 32131-2021 п.6 | Испытательный центр (ул. Суворова, 40, 230001, г. Гродно, Гродненская область) |
| 1.3* ТР |  | 23.13/26.045 | Водостойкость стекла | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.р.6, п.6.2; ГОСТ 32131-2021 | ГОСТ 32131-2021 п.7.15; ГОСТ 33202-2014 |  |
| 1.4* ТР |  | 23.13/26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 13903-2016 Метод А; ГОСТ 32131-2021 п.7.8 |  |
| 1.5* ТР |  | 23.13/26.141 | Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению |  | ГОСТ 13904-2019 Метод А, стандартный режим испытания; ГОСТ 32131-2021 п.7.9 |  |
| 2.1*** ТР | Тара стеклянная: -банки стеклянные; -бутылки стеклянные | 23.13/42.000 | Отбор образцов | ТР ТС 005/2011; ГОСТ 5717.1-2021 | ГОСТ 5717.1-2021 п.6 | Испытательный центр (ул. Суворова, 40, 230001, г. Гродно, Гродненская область) |
| 2.2* ТР |  | 23.13/26.045 | Кислотостойкость | ТР ТС 005/2011 статья 5, п.р.6, п.6.2; ГОСТ 5717.1-2021 | ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18 |  |
| 2.3* ТР |  | 23.13/26.080 | Термостойкость |  | ГОСТ 13903-2016 Метод А; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.10 |  |
| 2.4* ТР |  | 23.13/26.141 | Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению |  | ГОСТ 13904-2019 Метод А, стандартный режим испытания; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.11 |  |
| 2.5* ТР |  | 23.13/26.045 | Водостойкость стекла |  | ГОСТ 33202-2014; ГОСТ 5717.1-2021 п.7.17 |  |