ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.2* |  | 100.06/ 29.040 | Влажность в т.ч. гигроскопическая (метод высушивания до постоянной массы) |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.3* |  | 100.06/ 29.040 | Верхний предел пластичности - влажность грунта на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.4* |  | 100.06/ 29.040 | Нижний предел пластичности - влажность грунта на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.5* |  | 100.06/ 29.040 | Показатель пластичности (число пластичности) |  | СП 5.01.04-2025 Таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.6* |  | 100.06/ 29.040 | Показатель текучести (число текучести) |  | СП 5.01.04-2025 Таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п.8 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.7** | Грунты | 100.06/ 29.040 | Плотность грунта (метод режущего кольца) | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 5180-2015 п.9 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.8* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность скелета (сухого) грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.5, п.9, п.12 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.9* |  | 100.06/ 29.040 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.13 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.10* |  | 100.06/ 29.040 | Коэффициент пористости грунта |  | СП 5.01.04-2025 Таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 п. 5, п.9, п.12, п.13 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.11* |  | 100.06/ 29.040 | Степень влажности |  | СП 5.01.04-2025 п. 3.33, Таблица Г2 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.9, п.12, п.13 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.12* |  | 100.06/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  | СП 5.01.04-2025 Таблица Г2 ГОСТ 12536-2014 п.4.2 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.13* |  | 100.06/ 29.040 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.14* |  | 100.06/ 29.113 | Коррозионная агрессивность по отношению к стали: -удельное электрическое сопротивление грунта -средняя плотность катодного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А.2 Приложение Б | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.15* | Грунты | 100.06/ 29.040 | Потеря массы при прокаливании | СП 5.01.04-2025 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 3594.15-93 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.16** |  | 100.06/ 29.040 | Плотность грунтов (объемно-весовой метод) |  | СТБ 2176-2011 п.6.1 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.17** |  | 100.06/ 26.095 | Степень уплотнения (ускоренный метод динамического зондирования при глубине контроля до 0,3 м) | СП 1.03.14-2024 СТБ 2147-2010 | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 п.6.3 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.18* |  | 100.06/ 29.121 | Прочностные характеристики (метод одноплоскостного неконсолидированного быстрого среза): - угол внутреннего трения; - удельное сцепление | СН 1.02.01-2019 СП 5.01.04-2025 СП 5.01.01-2023 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12248.1-2020 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.19** |  | 100.06/ 29.121 | Модуль деформации грунта (штамп S – 5000 см2 штамп S – 2500 см2 штамп S – 600 см2) |  | ГОСТ 20276.1-2020 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.20** |  | 100.06/ 29.121 | Статическое зондирование - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда Д: (0,05-30) МПа, глубина погружения до 10 м. |  | ГОСТ 19912-2012 п.5 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.21** | Грунты | 100.06/ 29.121 | Динамическое зондирование - условное динамическое сопротивление грунта погружению зонда Д: до 17,5 МПа включительно | СН 1.02.01-2019 СП 5.01.04-2025 СП 5.01.01-2023 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 19912-2012 п.6 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.22** |  | 100.06/ 29.121 | Несущая способность (испытания натурной сваей) |  | СТБ 2242-2011 п.8.2, п.8.7 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 1.23** |  | 100.06/ 29.121 | Прочностные характеристики (метод вращательного среза) - сопротивление грунта срезу - сопротивление грунта недренированному сдвигу | СП 5.01.01-2023 СН 1.02.01-2019 | ГОСТ 20276.5-2020 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |
| 2.1* | Подземные воды | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) | СН 2.01.07-2020 | ГОСТ ISO 10523-2017 | ул. Горького, 91, цоколный этаж, кабинет 31, 230005, г. Гродно, Гродненская область |