ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1** | Ветеринарные лекарственные препараты. Диагностические растворы, фармацевтические субстанции. Родентицидные, инсектоакарицидные, инсектицидные средства. | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 20.59/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Органолептические показатели: - описание - внешний вид - запах | Фармакопейные статьи и другие ТНПА, НПА | ГФ РБ II с. 1139-1191; ГФ РБ II ст. 1.2, с. 23; ГФ РБ II 2.3.4; ГФ РБ II с. 153-155; ФЕАЭС 2.3.6.0; ФЕАЭС 2.1.3.2 | Отдел контроля качества ООО "Научно-производственный центр БелАгроГен" (ул. Мира, д. 67, 213410, г. Горки, Могилевский район, Могилевская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2** |  |  | Механические включения: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |  |
| 1.3* |  | 20.13/29.040, 20.14/29.040, 20.20/29.040, 20.59/29.040, 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Извлекаемый объем |  | ГФ РБ II 2.9.17; СТБ 8020-2002 п. 5.5.5; ФЕАЭС 2.1.9.9; ФЕАЭС 2.1.9.16 |  |
| 1.4* |  |  | Масса |  | ГФ РБ II 2.9.5; СТБ 8020-2002 п. 5.5.4; СТБ 8035-2012; ФЕАЭС 2.1.9.5 |  |
| 1.5* |  | 20.13/08.031, 20.13/08.118, 20.14/08.031, 20.14/08.118, 20.20/08.031, 20.20/08.118, 20.59/08.031, 20.59/08.118, 21.10/08.031, 21.10/08.118, 21.20/08.031, 21.20/08.118 | Относительная плотность |  | ГФ РБ II 2.2.5 (метод 1); ГФ РБ II 2.2.5 (метод 3); ФЕАЭС 2.1.2.5 |  |
| 1.6* |  | 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.20/01.086, 20.59/01.086, 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1; ГФ РБ II 5.1.9; ФЕАЭС 2.1.6.1 |  |
| 1.7* |  |  | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II 2.6.13; ГФ РБ II 5.1.4; ГФ РБ II 2.6.12; ОФС РБ 2.6.13; ФЕАЭС 2.1.6.7; ФЕАЭС 2.3.1.2; ФЕАЭС 2.3.1.4; ФЕАЭС 2.1.6.6 |  |
| 1.8* |  | 20.13/29.040, 20.14/29.040, 20.20/29.040, 20.59/29.040, 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Потеря в массе при высушивании, содержание влаги |  | ГФ РБ II 2.2.32; ФЕАЭС 2.1.2.31 |  |
| 1.9* |  | 20.13/29.128, 20.14/29.128, 20.20/29.128, 20.59/29.128, 21.10/29.128, 21.20/29.128 | Распадаемость суппозиториев и пессариев |  | ГФ РБ II с. 1186 метод «Таблетки шипучие»; ГФ РБ II 2.9.2; ТУ BY 790624352.027-2013 п. 5.3 |  |
| 1.10* |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 20.59/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Растворимость |  | ГФ РБ II ст. 1.4, с. 24-25; ГФ РБ II 5.11; ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |
| 1.11* |  | 20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.20/08.169, 20.59/08.169, 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение водородного показателя (рН): показатель концентрации водородных ионов, рН Зависимость между реакцией раствора, приблизительным значением рН и цветом индикаторов |  | ГФ РБ II 2.2.3; ГФ РБ II 2.2.4; ФЕАЭС 2.1.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.4 |  |
| 1.12* |  | 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.20/08.159, 20.59/08.159, 21.10/08.159, 21.20/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография: - подлинность - определение примесей - количественное определение - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40 ; ГФ РБ II 2.2.29 ; ФЕАЭС 2.1.2.28; ФЕАЭС 2.1.9.5 |  |
| 1.13* |  | 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.20/08.156, 20.59/08.156, 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность - количественное определение - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.2.25; ГФ РБ II 2.9.40 ; ФЕАЭС 2.1.9.5; ФЕАЭС 2.1.2.24 |  |
| 1.14* |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 20.59/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II 2.3.1; ФЕАЭС 2.1.3.1 |  |
| 1.15* |  | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.20/08.149, 20.59/08.149, 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Потенциометрическое титрование. Комплексометрическое титрование. Титрование в неводных растворителях. Титриметрические методы: - количественное определение - однородность дозированных единиц - подлинность |  | ГФ РБ II 2.5.11; ГФ РБ II 2.2.20; ГФ РБ II 2.2.90; ГФ РБ II 2.9.40 ; ГФ РБ II 2.5.50; ФЕАЭС 2.1.5.11; ФЕАЭС 2.1.9.5; ФЕАЭС 2.1.2.19 |  |
| 1.16* |  | 20.13/08.133, 20.14/08.133, 20.20/08.133, 20.59/08.133, 21.10/08.133, 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции): - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40 ; ГФ РБ II 2.2.6; ФЕАЭС 2.1.2.6; ФЕАЭС 2.1.9.5 |  |
| 1.17* |  | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.20/08.149, 20.59/08.149, 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Количественное определение микроэлементов (йод, железо) |  | ГФ РБ II с. 477; ТУ BY 790624352.031-2014 5.3; ТУ BY 790624352.096-2018 5.3 |  |
| 1.18** |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 20.59/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка |  | СОП-3-0520-68 |  |
| 1.19* |  | 20.13/08.161, 20.14/08.161, 20.20/08.161, 20.59/08.161, 21.10/08.161, 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность -количественное определение - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.2.27; ГФ РБ II 2.9.40 ; ФЕАЭС 2.1.2.26 ; ФЕАЭС 2.1.9.5 | Физико-химическая лаборатория отдела контроля качества ООО "Научно-производственный центр БелАгроГен" (ул. Мира, д. 67, 213410, г. Горки, Могилевский район, Могилевская область) |
| 1.20* |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 20.59/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Прозрачность и степень мутности |  | ГФ РБ II 2.2.1; ФЕАЭС 2.1.2.1 | Отдел контроля качества ООО "Научно-производственный центр БелАгроГен" (ул. Мира, д. 67, 213410, г. Горки, Могилевский район, Могилевская область) |
| 1.21** |  |  | Окраска |  | ГФ РБ II 2.2.2; ФЕАЭС 2.1.2.2 |  |
| 1.22* |  | 20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.20/08.169, 20.59/08.169, 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Электропроводность |  | ГФ РБ II 2.2.38; ФЕАЭС 2.1.2.33 |  |
| 1.23* |  |  | Вода: полумикрометод |  | ГФ РБ II 2.5.12 ; ФЕАЭС 2.1.5.12 |  |
| 2.1** | Дезинфицирующие средства | 20.20/11.116, 20.59/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид - цвет - запах | Фармакопейные статьи и другие ТНПА, НПА | ГФ РБ II с. 1139-1191; СОП-3-0520-39; СОП-3-0521-46; СТО 12381131-002-2023; ФЕАЭС 2.3.6.0 | Отдел контроля качества ООО "Научно-производственный центр БелАгроГен" (ул. Мира, д. 67, 213410, г. Горки, Могилевский район, Могилевская область) |
| 2.2* |  | 20.20/29.040, 20.59/29.040 | Объем |  | СТБ 8020-2002 5.5.5 |  |
| 2.3* |  | 20.20/08.169, 20.59/08.169 | Потенциометрическое определение водородного показателя (рН): показатель концентрации водородных ионов, рН |  | ГОСТ 33776-2016 п. 4.3.1; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |
| 2.4* |  | 20.20/08.149, 20.20/08.159, 20.20/08.169, 20.59/08.149, 20.59/08.159, 20.59/08.169 | Концентрация действующего вещества |  | ГОСТ 16457-2016; ГОСТ Р 57474-2017; ГФ РБ II 2.2.90; ГФ РБ II 2.2.29; ГФ РБ II 2.2.20 |  |
| 2.5** |  | 20.20/11.116, 20.59/11.116 | Упаковка, маркировка |  | СОП-3-0520-68 |  |
| 3.1* | Фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, лекарственные средства, ветеринарные препараты, диагностические растворы. Родентицидные, инсектоакарицидные, инсектицидные средства. | 20.13/01.086, 20.14/01.086, 20.20/01.086, 21.10/01.086, 21.20/01.086 | Стерильность | Фармакопейные статьи и другие ТНПА, НПА | ГФ РБ II 2.6.1; ГФ РБ II 5.1.9; ФЕАЭС 2.1.6.1 | Отдел контроля качества ООО "Научно-производственный центр БелАгроГен" (ул. Агатовая, 10, 2222205, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», Смолевичский район, Минская область) |
| 3.2* |  |  | Микробиологическая чистота |  | ГФ РБ II 2.6.13; ГФ РБ II 5.1.4; ГФ РБ II 2.6.12; ФЕАЭС 2.1.6.7; ФЕАЭС 2.3.1.2; ФЕАЭС 2.1.6.6 |  |
| 3.3* |  | 20.13/16.036, 20.14/16.036, 20.20/16.036, 21.10/16.036, 21.20/16.036 | Бактериальные эндотоксины - метод А |  | ГФ РБ II 2.6.14; ГФ РБ II 5.1.10; ФЕАЭС 2.1.6.8 |  |
| 3.4.1* |  | 20.13/03.152, 20.14/03.152, 20.20/03.152, 21.10/03.152, 21.20/03.152 | Определение подлинности интерферона |  | ТУ BY 790624352.002-2015 п. 5.4; ТУ BY 790624352.020-2018 п. 5.2; ФЕАЭС 2.1.6.10 |  |
| 3.4.2* |  |  | Иммуноферментный анализ - с использованием набора реагентов ИФА для специфической детекции |  |  |  |
| 3.5** |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Органолептические показатели: - описание - внешний вид - запах |  | ГФ РБ II с. 1139-1191; СОП-3-0531-20 «Порядок определения внешнего вида»; ФЕАЭС 2.3.6.0 |  |
| 3.6* |  | 20.13/08.169, 20.14/08.169, 20.20/08.169, 21.10/08.169, 21.20/08.169 | Потенциометрическое определение рН |  | ГФ РБ II 2.2.3; ФЕАЭС 2.1.2.3 |  |
| 3.7* |  | 20.13/29.040, 20.14/29.040, 20.20/29.040, 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных препаратов |  | ГФ РБ II 2.9.17; ФЕАЭС 2.1.9.9 |  |
| 3.8* |  |  | Определение извлекаемого объема для жидких лекарственных форм для приема внутрь |  | ФЕАЭС 2.1.9.16 |  |
| 3.9.1* |  | 20.13/08.032, 20.14/08.032, 20.20/08.032, 21.10/08.032, 21.20/08.032 | Атомно-абсорбционная спектрометрия- подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.23; ФЕАЭС 2.1.2.22 |  |
| 3.9.2* |  |  | Атомно-абсорбционная спектрометрия- количественное определение |  |  |  |
| 3.10.1* |  | 20.13/08.156, 20.14/08.156, 20.20/08.156, 21.10/08.156, 21.20/08.156 | Спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.25; ФЕАЭС 2.1.2.24 |  |
| 3.10.2* |  |  | Спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: - количественное определение |  |  |  |
| 3.10.3* |  |  | Спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях - однородность дозированных единиц |  |  |  |
| 3.11.1* |  | 20.13/08.159, 20.14/08.159, 20.20/08.159, 21.10/08.159, 21.20/08.159 | Высокоэффективная жидкостная хроматография - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.46; ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36 |  |
| 3.11.2* |  |  | Высокоэффективная жидкостная хроматография - определение примесей |  |  |  |
| 3.11.3* |  |  | Высокоэффективная жидкостная хроматография - количественное определение |  |  |  |
| 3.11.4* |  |  | Высокоэффективная жидкостная хроматография - однородность дозированных единиц |  |  |  |
| 3.12** |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Механические включения: видимые частицы |  | ГФ РБ II 2.9.20 |  |
| 3.13* |  | 20.13/08.052, 20.14/08.052, 20.20/08.052, 21.10/08.052, 21.20/08.052 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства (средняя масса) |  | ГФ РБ II 2.9.5, 2.9.27; ГФ РБ II раздел Дозированные лекарственные формы» стр. 1139; ФЕАЭС 2.1.9.5, 2.1.9.12, 2.5.2 (2.5.2.1 – 2.5.2.3), 2.5.4 (2.5.4.1-2.5.4.6) |  |
| 3.14* |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Определение действительного количества товара (содержимого упаковочной единицы) |  | СТБ 8020-2002 |  |
| 3.15* |  |  | Масса (объем) содержимого упаковки |  | ФЕАЭС 2.1.9.17 |  |
| 3.16.1* |  | 20.13/08.149, 20.14/08.149, 20.20/08.149, 21.10/08.149, 21.20/08.149 | Титриметрические методы анализа - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.90; ГФ РБ II 2.2.20; ФЕАЭС 2.1.2.19 |  |
| 3.16.2* |  |  | Титриметрические методы анализа - однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.2.20; ГФ РБ II 2.2.90; ФЕАЭС 2.1.2.19 |  |
| 3.16.3* |  |  | Титриметрические методы анализа - подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.90; ГФ РБ II 2.2.20; ФЕАЭС 2.1.2.19 |  |
| 3.17* |  | 20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.20/11.116, 21.10/11.116, 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы |  | ГФ РБ II 2.3.1; ФЕАЭС 2.1.3.1 |  |
| 3.18* |  | 20.13/29.040, 20.14/29.040, 20.20/29.040, 21.10/29.040, 21.20/29.040 | Потеря в массе при высушивании, содержание влаги |  | ГФ РБ II 2.2.32; ФЕАЭС 2.1.2.31 |  |
| 3.19* |  | 20.13/08.161, 20.14/08.161, 20.20/08.161, 21.10/08.161, 21.20/08.161 | Тонкослойная хроматография:- подлинность |  | ГФ РБ II 2.2.27; ФЕАЭС 2.1.2.26 |  |