|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2721 |
|  | от 28.02.2005 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 8 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 января 2025 года лаборатория электрофизических измерений общества с дополнительной ответственностью «ТАМИНИР»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Фоминых, 52-5, 222720, Минская область, Дзержинский район, г. Дзержинск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.2(а) табл. Б.6.1; п.Б.6.2(б) | МВИ.МН 2141-2016 |
| 1.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.3 табл. Б.6.2 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 2.1* | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.МН 2141-2016 |
| 2.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением промышленной частоты до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 3.1* | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1, п.Б.8.5.3 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 3.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5.1 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 4.1* | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1, табл. Б.9.1 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 4.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.9.3.2, Б.9.8 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 5.1* | Электромагнитные трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 5.2* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2 табл. Б.8.1 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 6.1* | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2, п.Б.27.1 табл. Б.27.1; | МВИ.МН 2141-2016 |
| 6.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.п. Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 7.1* | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 7.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2 табл. Б.8.1 п.Б.27.2 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 8.1* | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.15.1.2, п. Б.18.1, п.Б.15.1.3, п. Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 8.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 9.1* | Комплектные распределительные устройства | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 9.2* |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 п.п.Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 10.1* | Сборные и соединительные шины | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 10.2* |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 табл.Б.8.1 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 11.1* | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 11.2* |  | 23.43/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 табл. Б.8.1 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 12.1* | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.1 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 12.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.2 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 13.1* | Конденсаторы | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.21.5 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 14.1* | Силовые кабельные линии до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 14.2* |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ с измерением тока утечки | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 15.1* | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.13.1 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 15.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.13.2 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 16.1* | Воздушные линии электропередач | 23.43/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.6.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.3 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 17.1* | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.9.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6а) | МВИ.МН 2141-2016 |
| 18.1* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.МН 2141-2016 |
| 18.2* |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | МВИ.МН 4301-2016 |
| 18.3* |  | 27.12/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ГОСТ 30331.5-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | МВИ.МН 3458-2016 МВИ.ВТ 612-2020 |
| 19.1* | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | МВИ.МН 2142- 2016 |
| 19.2* |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 2143- 2016 |
| 19.3* |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ГОСТ 30331.5-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | МВИ.МН 3458-2016 МВИ.ВТ 612-2020 |
| 20.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п.Б.27.1, п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | МВИ.МН 2145-2016 |
| 20.2* |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ГОСТ 30339-95 п.4.2.9, СН 4.04.01-2019 ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 г) | МВИ.МН 2145-2016 |
| 20.3* |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) | МВИ.МН 2145-2016 |
| 20.4* |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 ТКП 181-2009 приложение В п.В.4.61.4 | МВИ.МН 2145-2016 |
| 21.1* | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме; -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009 п.6.12.4 Приложение Б п.Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 339-2022 п. 4.3.20 ТКП 538-2014 п. 4.1, п.4.2, табл.4.1, п.4.9, п.4.10 | МВИ.МН 5550-2016 |
| 22.1* | Электрозащитные средства: - перчатки диэлектрические; - обувь специальная диэлектрическая (боты, галоши) | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 6034-2018 |
| 22.2* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 6034-2018 |
| 22.3** | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. Проверка повышенным напряжением. Измерение напряжения индикации. Проверка тока через указатель. | ТКП 290-2010 п.4.5.10 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.МН 6034-2018 |
|  |  |  | Измерение напряжения индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения |  |
| 22.4* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.3, 10.5.6 приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 6034-2018 |
| 22.5* | Штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 6034-2018 |
| 22.6* | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, 10.4.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 6034-2018 |
| 22.7* | Колпаки электроизолирующие | 27.90/ 29/113 | Испытание изоляции повышенным напряжение частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2023 п.10.13.2, приложение Ж таблица Ж.1 Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.МН 6034-2018 |
| 23.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления; -давление вентилятора. | СН 3.02.02-2019 СП 4.02.07-2024 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 5589-2016 |
| 23.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) | СН 4.03.01-2019 СН 4.02.05-2020 СН 3.02.01-2019 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
| 23.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
| 24.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с естественным побуждением жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с естественным побуждением жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | СН 3.02.02-2019 СП 4.02.07-2024 ТКП 629-2018 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СП 4.02.07-2024, приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |
| 24.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха | СН 4.03.01-2019 ТКП 45-3.02-189-2010 СН 4.02.05-2020 СН 3.02.01-2019 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СП 4.02.07-2024, приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |
| 24.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.МН 0006-2021 |
| 25.1 *** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 п.8.7 ТНПА, проектная, эксплуатационная документация на объект испытаний | СТБ 2039-2010 п.8.7.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева