ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место (а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1* | Стекло листовое бесцветное | 23.11/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света | ГОСТ 111-2014 ТР 2025/013/BY статья 6 п. 1 | СТБ ЕN 410-2014, п.5.2 ГОСТ ЕN 410-2014, п.5.2 ГОСТ 26302-2021, метод А | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 1.2* |  | 23.11/ 08.169 | Значение остаточных внутренних напряжений |  | ГОСТ 3519-91, п.1 |  |
| 1.3* |  | 23.11/ 08.149 | Водостойкость стекла |  | ГОСТ 10134.1-2017, метод А |  |
| 2.1* | Стекло в строительстве | 23.11/ 33.111 | Коэффициент пропускания света | СТБ 2416-2015 (EN 572-1:2012, МОD) EN 572-1:2012 + A1:2016 EN 572-9:2004 СТБ EN 572-9-2008 (EN 572-9:2004, IDT) ТР 2025/013/BY статья 6 п. 1 | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.2 ЕN 410:2011, п.5.2 |  |
| 2.2* |  | 23.11/ 33.111 | Коэффициент отражения света |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.3 ЕN 410:2011, п.5.3 |  |
| 2.3* |  | 23.11/ 33.111 | Коэффициент пропускания солнечного излучения |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT),п.5.4.3 ЕN 410:2011, п.5.4.3 |  |
| 2.4* |  | 23.11/ 33.111 | Коэффициент отражения солнечного излучения |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.4 ЕN 410:2011, п.5.4.4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5* | Стекло в строительстве | 23.11/ 33.111 | Коэффициент поглощения солнечного излучения | СТБ 2416-2015 (EN 572-1:2012, МОD) EN 572-1:2012 + A1:2016 EN 572-9:2004 СТБ EN 572-9-2008 (EN 572-9:2004, IDT) ТР 2025/013/BY статья 6 п. 1 | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011,IDT), п.5.4.5 ЕN 410:2011, п.5.4.5 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 2.6* |  | 23.11/ 33.111 | Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор) |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4 ЕN 410:2011, п.5.4 |  |
| 3.1* | Стеклопакеты для наземного транспорта | 23.12/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света | ГОСТ 32568-2013 | ГОСТ 26302-2021, метод А |  |
| 4.1* | Стеклопакеты клееные | 23.12/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света | ГОСТ 24866-2014 ТР 2025/013/BY статья 6 п. 1 | СТБ ЕN 410-2014, п.5.2 ГОСТ ЕN 410-2014, п.5.2 ГОСТ 26302-2021, метод А |  |
| 5.1* | Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием | 23.12/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света | ГОСТ 30733-2014 (EN 1096-4:2004, NEQ) EN 1096-4:2018 ТР 2025/013/BY статья 6 п. 1 | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.2 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.2 ГОСТ 26302-2021, метод А ЕN 410:2011, п.5.2 |  |
| 5.2* |  | 23.12/ 08.169 | Величина остаточных внутренних напряжений |  | ГОСТ 3519-91 п.1 |  |
| 6.1* | Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием | 23.12/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света | ГОСТ 31364-2014 (EN 1096-4:2004, NEQ) EN 1096-4:2018 ТР 2025/013/BY статья 6 п. 1 | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.2 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.2 ГОСТ 26302-2021, метод А ЕN 410:2011, п.5.2 |  |
| 6.2* |  | 23.12/ 33.111 | Нормальный коэффициент эмиссии |  | ГОСТ ЕN 12898-2014 (ЕN 12898:2001, IDT) ЕN 12898:2019 |  |
| 7.1* | Стекло многослойное | 23.11/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света | ГОСТ 30826-2014 (ISO 12543-5:2011 NEQ) (ISO 12543-6:2011 NEQ) СТБ EN 14449-2008 (EN 14449:2005, IDT) EN 14449:2005 + AC:2005 ТР 2025/013/BY статья 6 п. 1 | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.2 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT),п.5.2 ГОСТ 26302-2021 метод А, ЕN 410:2011, п.5.2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  | 23.11/ 33.111 | Коэффициент направленного отражения света | ГОСТ 30826-2014 (ISO 12543-5:2011 NEQ) (ISO 12543-6:2011 NEQ) СТБ EN 14449-2008 (EN 14449:2005, IDT) EN 14449:2005 + AC:2005 ТР 2025/013/BY статья 6 п. 1 | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.3 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT) п.5.3 ЕN 410:2011, п.5.3 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 7.3* |  | 23.11/ 33.111 | Коэффициент пропускания солнечного излучения |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.3 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.3 ЕN 410:2011, п.5.4.3 |  |
| 7.4* |  | 23.11/ 33.111 | Коэффициент отражения солнечного излучения |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.4 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.4 ЕN 410:2011, п.5.4.4 |  |
| 7.5* |  | 23.11/ 33.111 | Коэффициент поглощения солнечного излучения |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.5 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.5 ЕN 410:2011, п.5.4.5 |  |
| 7.6 * |  | 23.11/ 33.111 | Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор) |  | СТБ EN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4 ЕN 410:2011, п.5.4 |  |
| 7.7* |  | 23.11/ 26.080 | Температуростойкость (кипячение) |  | ГОСТ 32357-2013 (ISO 12543-4:2011 NEQ) |  |
| 8.1* | Стекло с мягким покрытием | 23.12/ 33.111 | Солнечный фактор | ГОСТ 34998-2023 ГОСТ 33086-2014 (EN 1096-4: 2004, NEQ) ГОСТ 31364-2014 ((EN 1096-4:2004 NEQ) EN 1096-4: 2018 ТР 2025/013/BY статья 6 п. 1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4 ЕN 410:2011, п.5.4 |  |
| 8.2* |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент направленного пропускания света |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.2 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.2 ЕN 410:2011, п.5.2 |  |
| 8.3* |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент отражения света стороной стекла без покрытия |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.3 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.3 ЕN 410:2011, п.5.3 |  |
| 8.4* |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент отражения света стороной стекла с покрытием |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.3 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.3 ЕN 410:2011, п.5.3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5* | Стекло с мягким покрытием | 23.12/ 33.111 | Коэффициент поглощения света | ГОСТ 34998-2023 ГОСТ 33086-2014 (EN 1096-4: 2004, NEQ) ГОСТ 31364-2014 (EN 1096-4:2004 NEQ) EN 1096-4: 2018 ТР 2025/013/BY статья 6 п. 1 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.2 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT),п.5.4.2 ЕN 410:2011, п.5.4.2 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 8.6* |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент пропускания солнечного излучения |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.3 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.3 ЕN 410:2011, п.5.4.3 |  |
| 8.7* |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент отражения солнечного излучения стороной стекла без покрытия |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.4 ГОСТ ЕN 410-2014(ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.4 ЕN 410:2011, п.5.4.4 |  |
| 8.8* |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент отражения солнечного излучения стороной стекла с покрытием |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011,IDT), п.5.4.4 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.4 ЕN 410:2011, п.5.4.4 |  |
| 8.9* |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент поглощения солнечного излучения |  | СТБ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.5 ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.5 ЕN 410:2011, п.5.4.5 |  |
| 8.10* |  | 23.12/ 33.111 | Координаты цвета |  | ГОСТ 32278-2013 п.7 |  |
| 8.11* |  | 23.12/ 33.111 | Нормальный коэффициент эмиссии |  | ГОСТ ЕN 12898-2014 (ЕN 12898:2001, IDT) ЕN 12898:2019 |  |
| 9.1* | Тара стеклянная для пищевой и парфмерно-косме-тической продукции | 23.13/ 08.149 | Водостойкость стекла | СТБ ГОСТ Р 52022-2003 | ГОСТ 10134.1-2017 Метод А |  |
| 10.1 ** | Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 22551-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22551-2019 п.6 | ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 10.2* |  | 08.12/ 08.052 | Массовая доля диоксида кремния |  | ГОСТ 22552.1-2019 п.4 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 10.3* |  | 08.12/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 22552.5-2019 |  |
| 10.4* |  | 08.12/ 08.149 | Массовая доля оксида алюминия |  | ГОСТ 22552.3-2019 п.4 |  |
| 10.5* |  | 08.12/ 08.156 | Массовая доля оксида железа () |  | ГОСТ 22552.2-2019 п.6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 ** | Песок кварцевый для производства листового стекла | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ТУ BY 400051823.022-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 22551-2019 п.6 | ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 11.2* |  | 08.12/ 08.052 | Массовая доля диоксида кремния |  | ГОСТ 22552.1-2019 п.4 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 11.3* |  | 08.12/ 08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 22552.5-2019 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 11.4* |  | 08.12/ 08.149 | Массовая доля оксида алюминия |  | ГОСТ 22552.3-2019 п.4 |  |
| 11.5* |  | 08.12/ 08.156 | Массовая доля оксида железа () |  | ГОСТ 22552.2-2019 п.6 |  |
| 12.1** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 | ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 12.2* |  | 100.05/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д – св. 3 мг/дм3 | СТБ 1004-96 Комплексное природоохранное разрешение ОАО «Гомельстекло» | МВИ. МН 4362-2012 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 12.3* |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д – от 50 до 50000 мг/дм 3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 12.4* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных Д – 0,025-100 вкл. г/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |  |
| 12.5* |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д – 2-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 12.6* |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона Д – св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 12.7* |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – 0,005-50 мг/дм3 |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.8* | Сточные воды | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д – 3-6000 мг О2/дм3 Д – 0,5-6 мг О2/ дм3 | СТБ 1004-96 Комплексное природоохранное разрешение ОАО «Гомельстекло» | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23- 2011/ ISO 5815-2:2003 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 12.9* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона Д – св.0,005 мг Р/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |  |
| 12.10* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона Д – св.2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 12.11 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода Д – св. 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 12.12* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация амонний-иона Д – св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |  |
| 12.13* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона Д – св.0,02 мгN/дм3 Д – св.0,09 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 12.14* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона Д – св.0,0025мгN/дм3 Д – св.0,008 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 12.15* |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего Д – свыше 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 13.1** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 13.2* |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д – св. 3 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 4362-2012 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 13.3* |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д – 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |  |
| 13.4* |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д – 2-12 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 13.5* |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д – 0,005-50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4. 128-98 (М 01-05-2012) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.6* | Поверхностные воды | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д – 3-6000 мг О2/дм3 Д – 0,5-6 мг О2/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. Постановлением Минприроды от 30.03.2015 № 13 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011 / ISO 5815-2:2003 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 13.7* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона Д – св.0,005 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Б) |  |
| 13.8* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона Д – св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |  |
| 13.9* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего Д – свыше 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |  |
| 13.10 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфат-иона Д – св. 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 13.11 * |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация нитрат-иона Д – св.0,02 мгN/дм3 Д – св.0,09 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |  |
| 13.12 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона Д –св.0,0025 мгN/дм3 Д – св.0,008 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |  |
| 13.13 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона Д – св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 13.14 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных Д – 0,025 - 100 вкл мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |  |
| 13.15 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация растворенного кислорода Д – св. 0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |  |
| 14.1* | Почва | 100.06/ 08.155 | Массовая концентрация нефтепродуктов Д – 5-20000 мг/кг Д – 5-250 вкл. мг/кг | Постановление Минздрава № 17/1 от 12.03.2012 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 15.1** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.050 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида Д – 0-20 ppm Д – 20-2000 ppm | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава от11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | АМИ.БР 0004-2021 | ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 16.2** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб, концентрация пыли Д – 0,25-500 мг/м3 |  | МВИ. МН 5842-2017 |  |
| 17.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по состав пыль/аэрозоль) Д – 170-16700 мкг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 Нормативы ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава от 08.11.2016 № 113 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | МВИ. МН 5093-2014 |  |
| 17.2 ** |  | 100.02 /42.000 100.02/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) Д – 0-50,0 мг/м3 |  | МВИ. МН 5561-2016 |  |
| 17.3** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб, концентрация азота (IV) оксида (азота диоксида) Д – 20-1440 мкг/м3 |  | МВИ. МН 5087-2014 |  |
| 17.4** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.150 | Отбор проб, концентрация серы диоксида (ангидрида сернистого, сера (IV) оксида, сернистого газа) Д – 0,08-1,50 мг/м3 |  | МВИ. МН 4160-2011 |  |
| 18.1** | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий | 100.12/ 35.063 | Параметры освещения: освещенность коэффициент естественного освещения (КЕО) | СН 2.04.03-2020 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 СанНиП и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.2 ** | Рабочие места, помещения жилых и общественных зданий | 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: Относительная влажность окружающего воздуха на рабочих местах | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 ГН, утвержденные Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 ГН, утвержденные Постановлением Минздрава от 28 06.2013 № 59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1860-2020 СанНиП, утвержденный Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47 пп.9, 15-19 | ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 18.3 ** |  | 100.12/ 35.065 | Температура на рабочих местах |  |  |  |
| 18.4 ** |  | 100.12/ 23.000 | Скорость движения воздуха на рабочих местах |  |  |  |
| 18.5 ** |  | 100.12/ 35.065 | Интенсивность теплового облучения на рабочих местах |  |  |  |
| 19.1 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Параметры постоянного, непостоянного шума: - уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц – для постоянного шума - эквивалентный (по энергии) уровень звука и максимальный уровень звука – для непостоянного (колеблющегося, прерывистого, импульсного) шума | СанПиН и ГН,утвержденные Постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 | ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 19.2 ** |  | 100.12/ 35.059 | Параметры локальной вибрации: - логарифмически уровни среднеквадратических значений виброускорения в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 8; 16; 31,5; 63;125; 250; 500; 1000 Гц - логарифмически уровни корректированных по частоте значений виброускорения -логарифмические уровни эквивалентных корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001) ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3 ** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Параметры общей вибрации: -логарифмические уровни среднеквадратических значений виброускорения в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения -логарифмические уровни эквивалентных корректированных по частоте значений виброускорения | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997) ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003) | ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 20.1 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнений | 100.01/ 23.000 | Скорость газовых потоков Д – 4-60 м/с | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Гомельстекло». Комплексное природоохранное разрешение ОАО «Гомельстекло» | СТБ 17.08.05-02-2016 | ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 20.2 ** |  | 100.01/ 23.000 | Давление 0-200 гПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 20.3 ** |  | 100.01/ 23.000 | Температура Д – 0 °С-500 °С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |  |
| 20.4 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида Д – 1,34-4000 мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |  |
| 20.5** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (Азота диоксид) Д – 2,05-1000 мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |  |
| 20.6** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определениеконцентрации серы диоксида (Ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) Д – 2,86-15000 мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |  |
| 20.7 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода Д – 0,1-21 об.долей, % |  | МВИ. МН 1003-2017 |  |
| 20.8 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окись углерода, угарный газ) Д – 1,25-25000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.9 ** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнений | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) Д – 15-20000 мг/м3 | Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «Гомельстекло». Комплексное природоохранное разрешение ОАО «Гомельстекло» | МВИ. МН 4514-2012 | ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 21.1 ** | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 28.25/ 23.000 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха Д – от 0,3 м/с, объемный расход воздуха, температура перемещаемого воздуха, динамическое давление потока воздуха, статическое давление, полное давление потока воздуха, относительная влажность | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 п. 6.1.24 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 | ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 22.1 * | Стекло листовое, окрашенное в массе | 23.12/ 33.111 | Коэффициент пропускания света | ГОСТ 32997-2014 ( (EN 572-8:2012, NEQ) ТР 2025/013/BY статья 6 п. 1 | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.2 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 22.2 * |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент отражения света |  | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.3 |  |
| 22.3 * |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент поглощения света |  | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.2 |  |
| 22.4 * |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент пропускания солнечного излучения |  | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.3 |  |
| 22.5 * |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент отражения солнечного излучения |  | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.4 |  |
| 22.6 * |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент поглощения солнечного излучения |  | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.5 |  |
| 22.7 * |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор) |  | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4 |  |
| 22.8 * |  | 23.12/ 33.111 | Цветовые координаты |  | ГОСТ 32278-2013 п.6, п.7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.9 * | Стекло листовое, окрашенное в массе | 23.12/ 08.169 | ЗЗначение остаточных внутренних напряжений | ГОСТ 32997-2014 ( (EN 572-8:2012, NEQ) ТР 2025/013/BY статья 6 п. 1 | ГОСТ 3519-91, п.1 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 22.10 * |  | 23.12/ 08.149 | Водостойкость стекла |  | ГОСТ 10134.1-2017, метод А |  |
| 22.11 * |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент пропускания ультрафиолетового и излучения |  | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.5 |  |
| 23.1* | Стекло закаленное | 23.12/ 33.111 | Коэффициент пропускания света | ГОСТ 30698-201 4 (EN 12150-1: 2000, NEQ) (EN 12150-2: 2004, NEQ) | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.2 |  |
| 23.2* |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент отражения света |  | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.3 |  |
| 23.3* |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент пропускания солнечного излучения |  | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.3 |  |
| 23.4* |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент отражения солнечного излучения |  | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.4 |  |
| 23.5* |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент поглощения солнечного излучения |  | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4.5 |  |
| 23.6* |  | 23.12/ 33.111 | Коэффициент общего пропускания солнечной энергии (солнечный фактор) |  | ГОСТ ЕN 410-2014 (ЕN 410:2011, IDT), п.5.4 | Производственная лаборатория ОАО «Гомельстекло» ул. Михаила Ломоносова, 25, г. Гомель |
| 23.7* |  | 23.12/ 33.111 | Цветовые координаты |  | ГОСТ 32278-2013 п. 6, п. 7 |  |
| 24.1* | Стекло безопасное для наземного транспорта | 23.12/ 08.169 | Напряжение в кромках стекла | ГОСТ 32565-2013 п.5.1.3.11, 5.1.4.4, 5.1.5 | ГОСТ 32565-2013 п. 7.23 |  |