ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.6; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0013-2021 | ул. Владимира Ленина, 126, 73, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 1.2** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |  |
| 1.3** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.29.8; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые и кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.1, п. Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 | ул. Владимира Ленина, 126, 73, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 2.2** |  | 27.90/22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5; ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.3; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.3 | АМИ.ГР 0012-2021 |  |
| 3.1** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 (33240) п. Б.27.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.4; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0019-2021 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1** | Устройства защитного отключения, (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5.3, п. 5.4; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.7 г); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | АМИ.ГР 0062-2022 | ул. Владимира Ленина, 126, 73, 211391, г. Орша, Оршанский район, Витебская область |
| 4.2** |  |  | Время отключения | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п. 5.14; ТКП 339-2022 (33240) п. 4.4.26.7 д); ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |
| 4.3** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  |  |