ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012; СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 п. 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.14, 5, 6 | Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов (ул. Зелёный городок, 2, пом.3, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | Автомобильный бензин | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1656-2016; ТУ BY 191118996.001-2013; ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 3675-2014 | Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов (ул. Зелёный городок, 2, пом.3, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 2.2* |  | 19.20/29.119 |  |  | СТБ ИСО 12185-2007 |  |
| 2.3* |  | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005) |  |
| 2.4* |  |  | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) |  |
| 2.5* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 2.6* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | СТБ ИСО 6246-2005 |  |
| 2.7* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 р.4 т.1. |  |
| 2.8* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |  |
| 2.9* |  | 19.20/08.158 | Объёмная доля бензола |  | ГОСТ EN 12177-2013 |  |
| 2.10* |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |
| 3.1* | Дизельное топливо | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1658-2015; ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 3675-2014 | Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов (ул. Зелёный городок, 2, пом.3, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.2* |  | 19.20/29.119 |  |  | СТБ ИСО 12185-2007 |  |
| 3.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |  |
| 3.4* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 3.5* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 |  |
| 3.6* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |  |
| 3.7* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |  |
| 3.8* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |  |
| 3.9* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ EN 12662-2016 |  |
| 3.10* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ISO 4264-2025 |  |
| 4.1* | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012; СТБ ИСО 3170-2004 | ГОСТ 2517-2012 п. 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.14, 5, 6 | Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов (ул. Скидельское шоссе, 22 Б, г. Гродно, Гродненская область) |
| 5.1* | Автомобильный бензин | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1656-2016; ТУ BY 191118996.001-2013; ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 3675-2014 | Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов (ул. Скидельское шоссе, 22 Б, г. Гродно, Гродненская область) |
| 5.2* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 5.3* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 р.4 т.1. |  |
| 5.4* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |  |
| 5.5* |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |
| 6.1* | Дизельное топливо | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1658-2015; ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 3675-2014 | Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов (ул. Скидельское шоссе, 22 Б, г. Гродно, Гродненская область) |
| 6.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 |  |
| 6.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 6.4* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |  |
| 6.5* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |  |
| 6.6* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ EN 12662-2016 |  |
| 6.7* |  | 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ISO 4264-2025 |  |
| 1.1** ТР | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 п. 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.14, 5, 6 | Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов (ул. Зелёный городок, 2, пом.3, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 2.1* ТР | Автомобильный бензин | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 приложение 2 | ГОСТ ISO 20884-2016 | Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов (ул. Зелёный городок, 2, пом.3, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 2.2* ТР |  | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005) |  |
| 2.3* ТР |  |  | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) |  |
| 2.4* ТР |  | 19.20/08.158 | Объёмная доля бензола |  | ГОСТ EN 12177-2013 |  |
| 2.5* ТР |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |
| 3.1* ТР | Дизельное топливо | 19.20/08.153 | Температура вспышки в закрытом тигле | ТР ТС 013/2011 приложение 3 | ГОСТ ISO 2719-2017 | Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов (ул. Зелёный городок, 2, пом.3, 222120, г. Борисов, Борисовский район, Минская область) |
| 3.2* ТР |  |  | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |  |
| 3.3* ТР |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 |  |
| 3.4* ТР |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 4.1** ТР | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 013/2011 | ГОСТ 2517-2012 п. 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.14, 5, 6 | Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов (ул. Скидельское шоссе, 22 Б, г. Гродно, Гродненская область) |
| 5.1* ТР | Автомобильный бензин | 19.20/08.130 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 приложение 2 | ГОСТ ISO 20884-2016 | Испытательная лаборатория по контролю качества нефтепродуктов (ул. Скидельское шоссе, 22 Б, г. Гродно, Гродненская область) |
| 5.2* ТР |  | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005) |  |
| 5.3* ТР |  |  | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005) |  |
| 5.4* ТР |  | 19.20/35.062 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ EN 13016-1-2022 |  |