| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации тетрациклина гидрохлорида ДИ: (0,05-1,50) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6233-2020 | ул. Фабрициуса, 30, 220007, г. Минск; ул. Маяковского,1, 220006, г. Минск |
| 1.2** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации рифампицина ДИ: (0,01-0,2) мг/м3 |  | МВИ.МН 6298-2020 |  |
| 1.3** |  |  | Методические указания на фотометрическое определение левомицетина в воздухе ДИ: (0,107-0,66) мг/м3 | Фактическое значение | МУ № 2233-80 Сборник МУ вып. 16, стр. 113-116 |  |
| 1.4** |  |  | Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций цефалоспариновых антибиотиков в воздухе рабочей зоны ДИ: (0,15-5,7) мг/м3 |  | МУ № 3994-85 от 05.11.1985, утв. зам. ГГСВ СССР Сборник МУ вып. 21, стр. 283-287 |  |
| 1.5** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,25-3,125) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.БР 322-2017 |  |
| 1.6** |  |  | Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации рибоксина в воздухе рабочей зоны ДИ: (0,05-1,50) мг/м3 | Фактическое значение | МУ по спектрофотометрическому измерению концентрации рибоксина в воздухе рабочей зоны № 6002-91 от 10.10.1991, утв. зам. ГГСВ СССР. Сборник МУ вып. 28 |  |
| 1.7** |  |  | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: (2,5-25) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.БР 356-2019 |  |
| 1.8** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации линкомицина гидрохлорида ДИ: (0,25-4,5) мг/м3 |  | МВИ.МН 6296-2020 |  |
| 1.9** |  |  | Методические указания по фотометрическому измерению концентрации гентамицина в воздухе рабочей зоны ДИ: (0,025-0,75) мг/м3 | Фактическое значение | МУ по фотометрическому измерению концентраций гентамицина в воздухе рабочей зоны № 5951-91 от 10.10.1991, утв. зам. ГГСВ СССР Сборник МУ вып. 28 стр. 38-40 |  |
| 1.10** |  |  | Отбор проб и определение концентрации доксициклина гидрохлорида гемиэтанолата гемигидрата (доксициклина гиклата) ДИ: (0,2-4,0) мг/м3 | ГН-17 утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 4598-2013 |  |
| 1.11** |  |  | Методические указания по измерению концентраций метациклина в воздухе рабочей зоны ДИ: (0,05-1,25) мг/м3 | Фактическое значение | МУ по измерению концентрации метациклина в воздухе рабочей зоны № 3987-91 от 10.10.1991, утв. зам. ГГСВ СССР Сборник МУ ч. III, Москва 1991 г., стр. 64-67 |  |
| 1.12** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,02-3,50) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5866-2017 Метод Б |  |
| 1.13** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |  |
| 1.14** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации ампициллина ДИ: (0,05-1,25) мг/м3 |  | МВИ.МН 6305-2020 |  |
| 1.15** |  |  | Отбор проб и определение концентрации анальгина ДИ: (0,067-10) мг/м3 |  | МВИ.МН 1543-2001 |  |
| 1.16** |  |  | Отбор проб и определение концентрации фенола с диазотированным пара-нитроанилином ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |  |
| 1.17** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации аммиака ДИ: (5,0-20,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5750-2017 |  |
| 1.18** |  |  | Методические указания на фотометрическое определение соединений марганца в воздухе | Фактическое значение | МУ на фотометрическое определение соединений марганца в воздухе № 1617-77 от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР. Сборник МУ ЦРИА «Морфлот» 1981 г. стр. 16-18 |  |
| 1.19** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации хлористого водорода (ДИ: (0,6-4,0) мг/м3) | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 6038-2018 |  |
| 1.20** |  |  | Методические указания на фотометрическое определение окиси этилена в воздухе | Фактическое значение | МУ на фотометрическое определение окиси этилена в воздухе № 1682-77 от 18.04.1977, утв. зам. ГГСВ СССР. Сборник МУ ЦРИА «Морфлот» 1981 г. стр. 150-152 |  |
| 1.21** |  |  | Отбор проб и определение концентрации нистатина ДИ: (0,033-5) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37; ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 1166-99 |  |
| 1.22** |  |  | Отбор проб и определение концентрации холензима ДИ: (0,84-25) мг/м3 |  | МВИ.МН 1169-99 |  |
| 1.23** |  |  | Методика выполнения измерений концентрации ибупрофена в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом ДИ: (0,33-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 1054 |  |
| 1.24** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аскорбиновой кислоты ДИ: (0,033-20) мг/м3 |  | МВИ.МН 6214-2019 |  |
| 1.25** |  |  | Отбор проб и определение концентрации фуросемида ДИ: (0,033-10) мг/м3 |  | МВИ.МН 6063-2018 |  |
| 1.26** |  |  | Методика выполнения измерений концентрации парацетамола в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом ДИ: (0,033-10) мг/м3 |  | МВИ.МН 914-98 |  |
| 1.27** |  |  | Методические указания по определению содержания лекарственных средств группы первичных ароматических аминов в воздухе рабочей зоны производственных помещений | Фактическое значение | МУ по определению содержания лекарственных средств группы первичных ароматических аминов в воздухе рабочей зоны производственных помещений № 64-009-88, 1988г. |  |
| 1.28** |  | 100.10/08.052, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли ДИ: (0,25-500,0) мг/м3 | ГН-17 «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны на кожных покровах работающих» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 5842-2017 |  |
| 1.29** |  | 100.10/08.156, 100.10/42.000 | Отбор проб и определение концентрации эмоксипина ДИ: (1,0-20,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5394-2015 |  |
| 1.30** |  |  | Отбор проб и определение концентрации ацикловира ДИ: (0,10-2,00) мг/м3 |  | МВИ.МН 5427-2015 |  |
| 1.31** |  |  | Отбор проб и определение концентрации ПАСК натриевой соли ДИ: (0,25-14,30) мг/м3 |  | МВИ.МН 5395-2015 |  |
| 1.32** |  |  | Отбор проб и определение концентрации цефтриаксона натриевой соли ДИ: (0,017-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 3042-2008 |  |
| 1.33** |  |  | Отбор проб и определение концентрации верапамила гидрохлорида ДИ: (0,033-10,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 1173-99 |  |
| 1.34** |  |  | Отбор проб и определение концентрации гепарина натрия ДИ: (0,5-2,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6136-2019 |  |
| 1.35** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации метилэтилпиридинола сукцината ДИ: (0,15-1,20) мг/м3 |  | МВИ.МН 6236-2020 |  |
| 1.36** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации панкреатина ДИ: (0,5-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 6268-2020 |  |
| 1.37** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации фенибута ДИ: (0,50-10,00) мг/м3 |  | АМИ.МН 0065-2022 |  |
| 1.38** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации аллохола ДИ: (0,05-0,3) мг/м3 |  | АМИ.МН 0069-2022 |  |
| 1.39** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации глибенкламида ДИ: (0,005-0,100) мг/м3 |  | АМИ.МН 0064-2022 |  |
| 2.1** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  |
| 2.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель ДИ: (2-12) ед. рН | Решение Минского городского исполнительного комитета от 09.02.2023 г. № 437 «Об условиях приема производственных сточных вод». | СТБ ISO 10523-2009 |  |
| 2.3* |  | 100.05/08.149 | Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в сточных водах промышленных производств ДИ: (5-500)мгО2/дм3 |  | МВИ 133-94Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в сточных водах промышленных производств |  |
| 2.4* |  | 100.05/08.169 | Качество воды. Определение растворенного кислорода. Метод электрохимического датчика ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ ISO 5814-2007 |  |
| 2.5* |  | 100.05/08.052 | Содержание сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |
| 2.6* |  |  | Содержание взвешенных веществ ДИ: (св. 3,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |  |
| 2.7* |  | 100.05/08.150 | Концентрация сульфатов ДИ: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |  |
| 2.8* |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов ДИ: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |
| 2.9* |  | 100.05/08.155 | Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ в пробах природных, питьевых и сточных вод флюорометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" ДИ: (0,025-2,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2009 года) |  |
| 2.10* |  |  | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |  |
| 3.1** | Рабочие места | 100.12/35.060, 100.12/35.065 | - относительная влажность воздуха, % Параметры микроклимата:- температура воздуха, 0С; | ГН-9«Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.005-88 пункт 1-3 |  |
| 3.2** |  | 100.12/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентный по энергии уровень звука, дБА (I); -максимальный уровень звука, дБА (I) | ГН-11 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 3.3** |  | 100.12/35.063 | Освещенность, лк освещенность | ГН-15 «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий» утв.постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016; СН 2.04.03-2020 |  |
| 4.1** | Территория населенных пунктов. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений | 100.11/35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука в дБА | ГН-11 «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |  |

Примечание:

«*» – осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта;

«**» - осуществление деятельности непосредственно в месте осуществления деятельности аккредитованного субъекта и за его пределами