ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1** | Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/35.063 | Искусственная освещенность | ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ГН-9 от 25.01.2021 № 37; СН 2.04.03-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 | Лабораторный отдел ГУ Стародорожский райЦГиЭ (ул.Школьная, 4, г. Старые Дороги) |
| 21.2** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность |  | ГОСТ 30494-2011 |  |
| 21.3** |  | 100.11/35.065 | Температура воздуха |  |  |  |
| 22.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.063 | Искусственная освещенность | ГН-15 от 25.01.2021 № 37 ГН-9 от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 | Лабораторный отдел ГУ Стародорожский райЦГиЭ (ул.Школьная, 4, г. Старые Дороги) |
| 22.2** |  | 100.12/35.060 | Относительная влажность |  | ГОСТ 12.1.005-88 |  |
| 22.3** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха |  |  |  |