ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - сосуды, работающие под давлением; - паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла; - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 10494-80 ГОСТ 10495-80 ГОСТ 10994-74 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 30432-96 ГОСТ 34347-2017 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 049-2007 ТКП 050-2007 ТКП 051-2007 ТКП 052-2007 ТКП 053-2007 ТКП 054-2007 СП 4.02.01-2020 СТП 100-09 СТП 101-09 СТП 102-2010 СТП 103-2011 СТП 104-2024 СТП 105-2017 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 | Промзона, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |
| 1.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 |  |
| 1.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: ## - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 1.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 1.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 1.6 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 1.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твердость): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.ПЛ 45-2011 МВИ.ПЛ 046-2012 МВИ.ПЛ 63-2015 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 | Промзона, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |
| 1.8 ** |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 ГОСТ 18895-97 |  |
| 1.9 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение статический изгиб, ударный изгиб, сплющивание): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 6996-66, раздел 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 10006-80 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 6996-66, раздел 9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 14019-2003 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7268-82 ГОСТ 9454-78 СТБ ЕН 875-2002 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 8695-2022 |  |
| 1.10 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (микроисследования (определение неметаллических включений; выявление и определение величины зерна; испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии, определение микроструктуры), макроисследования): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 22838-77 СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 2.1 ** | Технологическое оборудование (в том числе печи пиролиза) и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 10494-80 ГОСТ 10495-80 ГОСТ 10994-74 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 30432-96 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 СТП 103-2011 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 2.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 14782-86 ГОСТ 17410-2022 | Промзона, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |
| 2.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: ## - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 2.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 2.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 2.6 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 2.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твердость): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.ПЛ 45-2011 МВИ.ПЛ 046-2012 МВИ.ПЛ 63-2015 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |  |
| 2.8 ** |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 ГОСТ 18895-97 |  |
| 2.9 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение статический изгиб, ударный изгиб, сплющивание): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 6996-66, раздел 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 10006-80 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 6996-66, раздел 9 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 910-2002 |  |
|  |  |  |  |  | СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 7268-82 ГОСТ 9454-78 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 8695-2022 |  |
| 2.10 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (микроисследования (определение неметаллических включений; выявление и определение величины зерна; испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии, определение микроструктуры), макроисследования): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 22838-77 СТБ ЕН 1321-2004 | Промзона, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |
| 3.1 ** | Резервуары, цистерны для хранения нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10494-80 ГОСТ 10495-80 ГОСТ 10994-74 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением МЧС РБ от 27.12.2022 № 84 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 3.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: ## - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 3.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 3.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 3.6 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 3.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твердость): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.ПЛ 45-2011 МВИ.ПЛ 046-2012 МВИ.ПЛ 63-2015 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 | Промзона, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |
| 3.8 ** |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 ГОСТ 18895-97 |  |
| 3.9 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение статический изгиб, ударный изгиб): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 6996-66, раздел 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 10006-80 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 6996-66, раздел 9 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 910-2002 |  |
|  |  |  |  |  | СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 7268-82 ГОСТ 9454-78 |  |
| 3.10 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (микроисследования (определение неметаллических включений; выявление и определение величины зерна; испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии, определение микроструктуры), макроисследования): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 22838-77 СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 4.1 ** | Насосно-компрессорное оборудование (центробежные, осевые, поршневые компрессоры, турбокомпрессоры, вентиляторы, насосы, дымососы) | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10994-74 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21014-88 ГОСТ 30242-97 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 645-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности взрывоопасных химических производств и объектов, утв. Постановлением МЧС РБ от 29.12.2017 № 54 ГОСТ 32106-2013 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ IEC 60034-14-2014 Программа работ по техническому диагностированию с оценкой определения ресурса и продления срока эксплуатации центробежных компрессоров завода «Полимир» ОАО «Нафтан», утв. 21.04.2020. ТНПА и другая документация | СТБ 1172-99 | Промзона, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |
| 4.2 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 4.3 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 4.4 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твердость): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.ПЛ 45-2011 МВИ.ПЛ 046-2012 МВИ.ПЛ 63-2015 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |  |
| 4.5 ** |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 ГОСТ 18895-97 |  |
| 4.6 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (микроисследования (определение неметаллических включений; выявление и определение величины зерна; испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии, определение микроструктуры), макроисследования): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 22838-77 СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 4.7 ** |  | 28.25/ 35.059 | Измерение параметров физических факторов (измерение вибрации): - виброперемещение; - виброскорость; - виброускорение |  | ГОСТ 32106-2013 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ ИСО 10816-3-2002 | Промзона, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |
| 5.1 ** | Объекты газораспределительной системы и газопотребления | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 10494-80 ГОСТ 10495-80 ГОСТ 10994-74 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 30432-96 СТБ ЕН 12062-2004 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.03.01-2020 СП 1.03.02-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утв. Постановлением МЧС РБ от 05.12.2022 № 66 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 5.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |  |
| 5.3 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: ## - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 5.4 ** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 5.5 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 5.6 ** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |  |
| 5.7 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твердость): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ.ПЛ 45-2011 МВИ.ПЛ 046-2012 МВИ.ПЛ 63-2015 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 |  |
| 5.8 ** |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: - сварные соединения - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 ГОСТ 18895-97 |  |
| 5.9 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение статический изгиб, ударный изгиб): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 6996-66, раздел 8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 10006-80 | Промзона, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 6996-66, раздел 9 ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 910-2002 |  |
|  |  |  |  |  | СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 7268-82 ГОСТ 9454-78 |  |
| 5.10 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (микроисследования (определение неметаллических включений; выявление и определение величины зерна; испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии, определение микроструктуры), макроисследования): - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 22838-77 СТБ ЕН 1321-2004 |  |
| 6.1 ** | Полуфабрикаты металлоизделий: прокат круглый, плоский и сортовой фасонный; трубы, листы, поковки, штамповки, литье | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо-метод): - основной металл | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 535-2005 ГОСТ 550-2020 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 1535-2016 ГОСТ 1577-2022 ГОСТ 2246-70 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 5582-75 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 5950-2000 ГОСТ 7350-77 ГОСТ 7564-97 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 8479-70 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-2022 ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10052-75 ГОСТ 10494-80 ГОСТ 10495-80 ГОСТ 10994-74 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 17066-94 ГОСТ 18907-73 ГОСТ 18968-73 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 21014-2022 ГОСТ 30432-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 17410-2022 ГОСТ 21120-75 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 24507-80 ГОСТ 28831-90 |  |
| 6.2 ** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод: ## - основной металл |  | ГОСТ EN 14127-2015 |  |
| 6.3 ** |  | 24.10/ 32.103 | Капиллярный (цветной) метод: - основной металл |  | СТБ 1172-99 |  |
| 6.4 ** |  | 24.10/ 32.089 | Магнитопорошковый метод: - основной металл |  | ГОСТ 21105-87 |  |
| 6.6 ** |  | 24.10/ 29.143 | Испытания по определению физических свойств (твердость): - основной металл |  | МВИ.ПЛ 45-2011 МВИ.ПЛ 046-2012 МВИ.ПЛ 63-2015 ГОСТ 2999-75 ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59 | Промзона, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |
| 6.7 ** |  | 24.10/ 08.156 | Спектральный анализ: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 28033-89 ГОСТ 18895-97 |  |
| 6.8 * |  | 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования (микроисследования (определение неметаллических включений; выявление и определение величины зерна; испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии, определение микроструктуры), макроисследования): - основной металл |  | ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 6032-2017 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 10243-75 ГОСТ 22838-77 |  |
| 6.9 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статическое растяжение статический изгиб, ударный изгиб, сплющивание): - основной металл |  | ГОСТ 1497-2023 ГОСТ 10006-80 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 14019-2003 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 7268-82 ГОСТ 9454-78 |  |
|  |  |  |  |  | ГОСТ 8695-2022 |  |
| 7.1 * | Образцы сварных соединений (для аттестации сварщиков) | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: - сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 СТП 100-09 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановлением МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением, утв. Госпроматомнадзором РБ от 27.06.1994 №6. ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |  |
| 7.2 * |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (визуальный метод; внешний осмотр и измерения): - сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 | Промзона, 211445, г. Новополоцк, Витебская область |
| 7.3 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытания по определению физических свойств (механические испытания на статический изгиб): - сварные соединения |  | ГОСТ 6996-66, раздел 9 |  |