ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 ** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Арматурные работы | 41.00/29.061 | Отклонения расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | СН 1.03.01-2019 СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.09-2023 п.6.2.2 | Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 |
| 1.2 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонения расстояний между рядами арматуры |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.3 |  |
| 1.3 ** |  | 41.00/11.116 41.00/29.061 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.4 |  |
| 1.4 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектного значения |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.5 |  |
| 1.5 ** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Бетонные работы Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Бетонные работы | 41.00/29.121 | Прочность бетона (метод ударного импульса) |  | СП 1.03.09-2023 п.6.3.6 ГОСТ 22690-2015 |  |
| 1.6 ** |  | 41.00/11.116 | Внешний вид поверхностей конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.1 |  |
| 1.7 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхностей конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.2 |  |
| 1.9 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонения размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.8 |  |
| 1.10 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона по всей высоте конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.3 метод 1 |  |
| 1.11 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение длины или пролета элементов конструкций, размера в свету в горизонтальной плоскости, высоты или размера в свету в вертикальной плоскости |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.6 |  |
| 1.12 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонения размеров оконных, дверных и других проемов |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.7 |  |
| 1.13 ** |  | 41.00/29.061 | Перепад стыков двух смежных поверхностей конструкций |  | СП 1.03.09-2023 п.6.4.12 |  |
| 3.1 ** | Монтаж легких ограждающих конструкций. Монтаж гипсобетонных перегородок | 41.00/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости перегородок |  | СП 1.03.10-2023 п.7.2.4 |  |
| 3.2 ** |  | 41.00/11.116 | Внешний вид перегородок |  | СП 1.03.10-2023 п.7.2.8 |  |
| 3.3 ** |  | 41.00/35.060 41.00/35.065 | Температура и относительная влажность воздуха |  | СП 1.03.10-2023 п.7.1 |  |
| 3.4 ** |  | 41.00/11.116 41.00/29.061 | Соответствие крепления перегородок к стенам и перекрытиям требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.7.2.5 |  |
| 3.5 ** |  | 41.00/11.116 | Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации |  | СП 1.03.10-2023 п.7.2.6 |  |
| 3.6 ** |  | 41.00/29.061 | Размеры швов |  | СП 1.03.10-2023 п.7.2.7 |  |
| 4.1 ** | Устройство полов | 41.00/35.060 41.00/35.065 | Условия производства работ: - температура и относительная влажность воздуха в помещении | СП 1.03.01-2019 | СП 1.03.06-2023 п.5.1 | Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 |
| 4.2 ** |  | 41.00/29.151 | Подготовка основания или нижележащего слоя: - влажность основания или нижележащего слоя |  | СП 1.03.06-2023 п.6.1 |  |
| 4.8 ** |  | 41.00/29.061 | Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки: - отклонение от горизонтали |  | СП 1.03.06-2023 п.8.6 |  |
| 4.9 ** |  | 41.00/11.116 | - соответствие устройства деформационных швов требованиям ТНПА |  | СП 1.03.06-2023 п.8.7 |  |
| 4.10 ** |  | 41.00/29.061 | Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков: - толщина слоя |  | СП 1.03.06-2023 п.9.2 |  |
| 4.11 ** |  | 41.00/29.061 | Устройство гидроизоляции: - толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 п.10.8 |  |
| 4.12 ** |  | 41.00/29.061 | - отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 п.10.9 |  |
| 4.14 ** |  | 41.00/29.061 | - отклонение от горизонтали гидроизоляции из цементно-песчаного раствора |  | СП 1.03.06-2023 п.10.11 |  |
| 4.15 ** |  | 41.00/11.116 | - внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СП 1.03.06-2023 п.10.14 |  |
| 4.16 ** | Устройство покрытий пола (для всех видов покрытий) | 41.00/11.116 | Внешний вид покрытия | СП 1.03.01-2019 | СП 1.03.06-2023 п.12.1 | Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 |
| 4.19 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение покрытия от заданного уклона и (или) от горизонтали |  | СП 1.03.06-2023 п.12.4 |  |
| 5.1 ** | Заполнение оконных и дверных проемов. Точность установки оконных и дверных блоков в проемах Заполнение оконных и дверных проемов. Точность установки оконных и дверных блоков в проемах | 41.00/35.060 41.00/35.065 | Условия производства работ: - температура окружающего воздуха, - относительная влажность воздуха | СП 3.02.08-2024 СП 3.02.08-2024 | СП 1.03.15-2024 п.5.1 |  |
| 5.3 ** |  | 41.00/29.061 | Геометрические размеры (высота и ширина) оконных и дверных проемов |  | СТБ 1476-2004 п.4.1 |  |
| 5.4 ** |  | 41.00/29.061 | Величина зазора между оконным, дверным блоком и проемом |  | СТБ 1476-2004 п.4.2 СП 1.03.15-2024 п.5.2 |  |
| 5.5 ** |  | 41.00/29.061 | Соосность расположения оконных блоков в проемах по этажам |  | СТБ 1476-2004 п.4.3 СП 1.03.15-2024 п.5.2 |  |
| 5.6 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от горизонтальности и вертикальности установленных оконных, дверных блоков |  | СТБ 1476-2004 п.4.4 СП 1.03.15-2024 п.5.2 |  |
| 5.7 ** |  | 41.00/29.061 | Расстояние между крепежными элементами (распорными колодками, клиньями, пробками, втулками) |  | СП 1.03.15-2024 п.5.2 СТБ 1476-2004 п.4.5 |  |
| 5.8 ** |  | 41.00/29.061 | Высота установки запирающих приборов (дверных ручек) |  | СП 1.03.15-2024 п.5.2 СТБ 1476-2004 п.4.7 |  |
| 5.9 ** |  | 41.00/11.116 | Соответствие устройства узлов примыкания (монтажных швов) проектной (технологической) документации и требованиям технических нормативных правовых актов (далее — ТНПА) Сплошность заполнения швов герметиком, наличие разрывов, плотность прилегания |  | СП 1.03.15-2024 п.5.3, п. 5.4 | Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 |
| 5.10 ** | Заполнение оконных и дверных проемов. Установка подоконных досок (плит) из всех видов материалов | 41.00/29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9, п. 6.7 СТБ 1476-2004 п.5.5 |  |
| 5.11 ** |  | 41.00/29.061 | Величина уклона установки подоконных досок (плит) |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.2 |  |
| 5.12 ** |  | 41.00/29.061 | Высота установки подоконных досок (плит) |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.3 |  |
| 5.13 ** |  | 41.00/29.061 | Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.5 |  |
| 5.14 ** |  | 41.00/29.061 | Определение толщины слоя выравнивающей стяжки. Глубина штрабы в откосах |  | СП 1.03.15-2024 п.5.9 СТБ 1476-2004 п.5.1, п.5.4 |  |
| 5.15 ** | Заполнение оконных и дверных проемов. Установка наружных сливов | 41.00/29.061 | Величина напуска отливов на фасад |  | СП 1.03.15-2024 п.5.10, п. 6.8 СТБ 1476-2004 п.6.4 |  |
| 5.16 ** |  | 41.00/29.061 | Величина уклона отливов |  | СП 1.03.15-2024 п.5.10, п. 6.8 СТБ 1476-2004 п.6.1 |  |
| 5.18 ** |  | 41.00/29.061 | Шаг установки крепежных элементов отливов |  | СП 1.03.15-2024 п.5.10, п. 6.8 СТБ 1476-2004 п.6.3 |  |
| 5.20 ** | Заполнение оконных и дверных проемов. Установка наличников | 41.00/29.061 | Величина напуска наличника на дверную коробку | СП 3.02.08-2024 | СТБ 1476-2004 п.7.1 | Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 |
| 5.21 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от вертикальности наличника |  | СТБ 1476-2004 п.7.2 |  |
| 6.1 ** | Монтаж каменных и армокаменных конструкций Монтаж каменных и армокаменных конструкций | 41.00/29.061 | Отклонение толщины конструкций от проектных значений | СН 1.03.01-2019 СН 1.03.01-2019 | СП 1.03.13-2024 п.5.7 |  |
| 6.2 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение ширины простенков от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п.5.8 |  |
| 6.3 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение граней и углов кладки от вертикали |  | СП 1.03.13-2024 п.5.10 |  |
| 6.4 ** |  | 41.00/29.061 | Неровности на вертикальной поверхности кладки |  | СП 1.03.13-2024 п.5.12 |  |
| 6.5 ** |  | 41.00/29.061 | Соответствие закрепления в кладке сборных железобетонных и стальных конструкций (анкеровки, бетонирования, отметок опирания, гибких связей и глубины опирания) проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.4 |  |
| 6.6 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение осей конструкции от разбивочных осей |  | СП 1.03.13-2024 п.5.2 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 6.7 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение рядов кладки от горизонтали и соответствие отметок верха кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.5 |  |
| 6.9 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение ширины швов кладки от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п.5.15 | Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 |
| 6.10 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение размеров сечения вентиляционных каналов от проектной документации и требований ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.22 |  |
| 6.11 ** |  | 41.00/11.116 | Соответствие перевязки швов проектной документации и требованиям ТНПА Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СП 1.03.13-2024 п.5.14, п.5.17 |  |
| 6.12 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение ширины проемов от проектных значений |  | СП 1.03.13-2024 п.5.9 |  |
| 6.13 ** |  | 41.00/29.061 | Толщина швов кладки |  | СП 1.03.13-2024 п.5.15, п.5.16 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 7.1 ** | Устройство изоляционных покрытий. Подготовка основания и нижележащих элементов изоляции | 41.00/29.151 | Влажность основания. Состояние основания | ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п.6.1, п.6.2 |  |
| 7.2 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания |  | СТБ 1846-2008 п.6.3 |  |
| 7.4 ** | Устройство изоляционных покрытий. Устройство гидроизоляции из рулонных материалов | 41.00/29.061 | Толщина слоя мастики |  | СТБ 1846-2008 п.7.2 |  |
| 7.5 ** |  | 41.00/11.116 | Сплошность склеивания рулонных материалов |  | СТБ 1846-2008 п.7.4 |  |
| 7.6 ** |  | 41.00/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.7.8 |  |
| 7.7 ** | Устройство изоляционных покрытий. Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной | 41.00/29.061 | Величина нахлестки армирующего материала | ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008 п.8.4 | Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 |
| 7.8 ** |  | 41.00/11.116 | Внешний вид поверхности гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008 п.8.6 |  |
| 7.9 ** |  | 41.00/29.121 | Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием (метод простукивания молотка) |  | СТБ 1846-2008 п.8.7 |  |
| 8.1 ** | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | 41.00/11.116 | Соответствие устройства элементов конструкции теплоизоляционного слоя и армирующего слоя проектной документации | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.03-2022 | СП 1.03.04-2022 п.7.1.9, п.7.2 |  |
| 8.2 ** |  | 41.00/29.061 | Наличие и ширина швов (зазоров) между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.5 |  |
| 8.3 ** |  | 41.00/29.061 | Наличие и размер перепадов на стыках смежных теплоизоляционных плит (блоков) |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.6 |  |
| 8.4 ** | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений. Работы по устройству легких (тяжелых) штукатурных систем утепления Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений. Работы по устройству легких (тяжелых) штукатурных систем утепления | 41.00/29.061 | Отклонение толщины армированного и декоративно- защитного слоя |  | СП 1.03.04-2022 п.7.2.2, п.7.3.4 |  |
| 8.5 ** |  | 41.00/11.116 | Соответствие внешнего вида систем утепления проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.7.3.7 |  |
| 8.6 ** |  | 41.00/29.061 | Соответствие устройства элементов конструкции теплоизоляционного слоя проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.9 |  |
| 8.7 ** |  | 41.00/29.061 | Теплоизоляционный слой: - наличие и ширина швов между теплоизоляционными плитами (блоками) |  | СП 1.03.04-2022 п.7.1.5 | Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 |
| 8.8 ** | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений. Работы по устройству систем утепления из комплексных теплоизоляционных материалов | 41.00/11.116 | Соответствие установки из комплексных теплоизоляционных изделий и крепежных элементов проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.9.2.6 |  |
| 8.9 ** |  | 41.00/29.061 | Соответствие формирования швов между комплексными теплоизоляционными изделиями проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.9.2.7 |  |
| 8.10 ** |  | 41.00/11.116 | Соответствие внешнего вида поверхности системы утепления (подбор и совмещение рисунка) проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.9.2.8 |  |
| 8.11 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонение поверхности системы утепления от вертикальности и прямолинейности (ровность) |  | СП 1.03.04-2022 п.9.2.8 |  |
| 8.12 ** |  | 41.00/29.061 | Перепад облицовочной поверхности смежных комплексных теплоизоляционных изделий на стыках и швах |  | СП 1.03.04-2022 п.9.2.8 |  |
| 8.13 ** | Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений. Работы по устройству вентилируемых систем утепления | 41.00/11.116 | Соответствие монтажа опорных элементов (столиков, кронштейнов, планок) проектной документации | СП 1.03.03-2022 | СП 1.03.04-2022 п.8.2 | Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 |
| 8.14 ** |  | 41.00/29.061 | Соответствие положения направляющих профилей проектной документации от вертикальности |  | СП 1.03.04-2022 п.8.6.1 |  |
| 8.15 ** |  | 41.00/29.061 | Соответствие крепления направляющих профилей каркаса |  | СП 1.03.04-2022 п.8.6.2 |  |
| 8.16 ** |  | 41.00/11.116 | Соответствие крепления элементов облицовки проектной документации |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |  |
| 8.17 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонения от вертикальности и прямолинейности (ровности) облицованных поверхностей |  | СП 1.03.04-2022 п. 8.8 |  |
| 8.18 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонения швов (зазоров) между элементами облицовки от вертикальности |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |  |
| 8.19 ** |  | 41.00/29.061 | Отклонения швов между элементами облицовки от горизонтальности |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |  |
| 8.20 ** |  | 41.00/29.061 | Перепад между элементами облицовки на стыках и швах |  | СП 1.03.04-2022 п.8.8 |  |
| 9.1 ** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных Степень уплотнения грунта земляного полотна | 41.00/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна Степень уплотнения обратной засыпки пазух смотровых колодцев (метод динамического зондирования) | СП 3.02.10-2025 | СП 1.03.17-2025 п.5.1.6, п.5.1.7 СТБ 1377-2003 |  |
| 9.4 ** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных. Установка бортового камня | 41.00/29.061 | Размеры обоймы из бетона | СП 3.02.10-2025 | СП 1.03.17-2025 п.5.3.1 ГОСТ 26433.2-94 | Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 |
| 9.5 ** |  | 41.00/29.061 | Перепад высот в стыках смежных элементов |  | СП 1.03.17-2025 п.5.3.4 |  |
| 9.6 ** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных. Укладка плитки | 41.00/29.061 | Перепад высот между смежными элементами |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.1 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| 9.7 ** |  | 41.00/29.061 | Ширина шва между смежными сборными элементами |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.2 |  |
| 9.8 ** |  | 41.00/29.061 | Ширина шва в примыкании плит тротуара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.3 |  |
| 9.9 ** |  | 41.00/29.061 | Ширина шва для тротуарных плит обрамления люков колодцев инженерных коммуникаций |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.4 |  |
| 9.11 ** |  | 41.00/29.061 | Искривление линий швов между тротуарными плитами |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.6 |  |
| 9.12 ** |  | 41.00/11.116 | Заполнение швов |  | СП 1.03.17-2025 п.5.4.2.7 |  |
| 9.13 ** | Благоустройство территорий. Устройство асфальтобетонных покрытий | 41.00/35.060 41.00/35.065 | Температура и относительная влажность наружного воздуха |  | СП 1.03.17-2025 п.5.5.1 |  |
| 9.14 ** |  | 41.00/29.061 | Толщина слоя основания |  | СП 1.03.17-2025 п.5.2.3 |  |
| 9.15 ** |  | 41.00/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна. Степень уплотнения обратной засыпки пазух смотровых колодцев (метод динамического зондирования) |  | СП 1.03.17-2025 п.5.1.6, п.5.1.7 СТБ 1377-2003 |  |
| 10.1 ** | Кирпичи и камни силикатные | 23.32/29.061 | Геометрические размеры, внешний вид | ГОСТ 379-2015 | ГОСТ 379-2015 п.7.1- п.7.7 | Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 |
| 10.2 * |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | ГОСТ 379-2015 п.7.9 ГОСТ 8462-85 |  |
| 10.3 ** |  | 23.32/29.061 | Геометрические размеры, внешний вид | СТБ 1160-99 | СТБ 1160-99 п.7.1- п.7.5 |  |
| 10.4 * |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе |  | СТБ 1160-99 п.7.7 |  |
| 11.1 ** | Окна, дверные блоки, балконные двери, элементы остекления балконов и лоджий зданий и сооружений | 16.23/11.116 | Внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка | СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 СТБ 2433-2015 СТБ 1912-2008 | СТБ 939-2013 п.6.4-6.5 СТБ 1108-2017 п.5.2, п.5.4-п.5.9 СТБ 2433-2015 п.4.5, п. 5.5-п.5.7 СТБ 1912-2008 п.5.1.5.1-п.5.1.5.5, п.5.3-п.5.5 |  |
| 12.1 * | Бетоны конструкционные Бетоны легкие | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие | ГОСТ 13015.0-83 СТБ 2674-2025 СТБ 1187-2020 | ГОСТ 10180-2012 |  |
| 13.1 ** | Смеси бетонные | 23.63/29.144 | Удобоукладываемость бетонной смеси с крупностью зерен до 40 мм включительно: - по показателю подвижность (осадка конусом) | СТБ 1035-96 | СТБ 1035-96 п.6.6 СТБ 1545-2005 п.5 |  |
| 14.1 ** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/29.144 | Подвижность | СТБ 1307-2012 | СТБ 1307-2012 п.7.4 ГОСТ 5802-2024 п.5 |  |
| 14.2 * |  | 23.64/29.121 | Прочность на сжатие |  | СТБ 1307 -2012 п.7.8 ГОСТ 5802-2024 п.9 |  |
| 15.1 ** | Грунты (песчаное основание) | 41.00/29.119 | Коэффициент уплотнения (метод динамического зондирования) | СН 3.03.04-2019 СП 1.03.01-2019 СП 5.01.01-2023 | СТБ 1377-2003 |  |
| 16.1 ** | Бетоны конструкционные Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства Бетоны легкие Бетоны мелкозернистые | 23.61/29.121 | Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля (метод отрыва со скалыванием) | СН 1.03.01-2019 СТБ 1187-2020 СТБ 2221-2020 СТБ 2674-2025 ГОСТ 13015.0-83 | ГОСТ 18105-2018 п.8 ГОСТ 22690-2015 | Отдел строительной инспекции, 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 17 |

Примечание:

* – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта);

** – осуществление деятельности непосредственно в месте(ах) осуществления деятельности заявителя на аккредитацию (аккредитованного субъекта) и за его пределами.