ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В, в т.ч.: - электрические краны; - лифты. | 27.12/22.000, 27.32/22.000, 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.1; ТКП 181-2023 (33240) п.6.7.3.13; ТКП 181-2023 (33240) п.6.7.2.6; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.30.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.1; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.29.2 | МВИ. МГ 1097-2017; МВИ. МГ 1170-2018 | Электролаборатория по проведению электрофизических измерений и высоковольтных испытаний (пр-кт Мира, 42, 212798, г. Могилев) |
| 1.2** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи "фаза-нуль" силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.3; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.3 | МВИ. МГ 1091-2017; МВИ. МГ 1169-2018 |  |
| 2.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.4; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.6 | МВИ. МГ 1077-2016; МВИ. МГ 1167-2018 | Электролаборатория по проведению электрофизических измерений и высоковольтных испытаний (пр-кт Мира, 42, 212798, г. Могилев) |
| 2.2** |  |  | Проверка соединений с заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.2; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 1109-2017; МВИ. МГ 1168-2018 |  |
| 2.3** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п.413.1.3.4; ГОСТ 30331.3-95 (МЭК 364-4-41-92) п.413.1.3.5; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.29.8; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.28.5 | МВИ. МГ 1091-2017; МВИ. МГ 1169-2018 |  |
| 3.1* | Штанги электроизолирующие | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | - | МВИ.МН 5456-2016 | Электролаборатория по проведению электрофизических измерений и высоковольтных испытаний (пр-кт Мира, 42, 212798, г. Могилев) |
| 4.1* | Клещи электроизолирующие, клещи электроизмерительные | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | - | МВИ.МН 5456-2016 | Электролаборатория по проведению электрофизических измерений и высоковольтных испытаний (пр-кт Мира, 42, 212798, г. Могилев) |
| 5.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока протекающего через изделие | - | МВИ.МН 5456-2016 | Электролаборатория по проведению электрофизических измерений и высоковольтных испытаний (пр-кт Мира, 42, 212798, г. Могилев) |
| 6.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока протекающего через изделие | - | МВИ.МН 5456-2016 | Электролаборатория по проведению электрофизических измерений и высоковольтных испытаний (пр-кт Мира, 42, 212798, г. Могилев) |
| 7.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц | - | МВИ.МН 5456-2016 | Электролаборатория по проведению электрофизических измерений и высоковольтных испытаний (пр-кт Мира, 42, 212798, г. Могилев) |
| 8.1** | Устройства защитного отключения | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.5.3; ТКП 181-2023 (33240) п.Б.27.7; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.7 г) | МВИ. МГ 1138-2018 | Электролаборатория по проведению электрофизических измерений и высоковольтных испытаний (пр-кт Мира, 42, 212798, г. Могилев) |
| 8.2** |  |  | Время отключения | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (МЭК 755-83) п.5.14; ТКП 339-2022 (33240) п.4.4.26.7 д) |  |  |