ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Дизельное топливо | 19.20/08.031 | Плотность при 15С |  | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ ISO 3675-2014 | испытательная лаборатория (пр-кт Дзержинского, 73а/2, 220116, г. Минск) |
| 1.2* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 1.3* |  | 19.20/29.049 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2016; СТБ ISO 3104-2025 |  |
| 1.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 метод В; ГОСТ ISO 2719-2017 |  |
| 1.5* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |  |
| 1.6* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ EN 12662-2016 |  |
| 1.7* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |  |
| 1.8* |  | 19.20/08.052 | Цетановый индекс |  | СТБ ISO 4264-2025 п. 6.1 |  |
| 2.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.031 | Плотность при 15С |  | ГОСТ 31072-2002; ГОСТ ISO 3675-2014 | испытательная лаборатория (пр-кт Дзержинского, 73а/2, 220116, г. Минск) |
| 2.2* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |  |
| 2.3* |  | 19.20/11.116 | Содержание механических примесей |  | ТУ BY 400051902.022-2019 п.1.1.4 |  |
| 2.4* |  |  | Цвет |  | ТУ BY 400051902.022-2019 п.1.1.3 |  |
| 2.5* |  |  | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 п.4.2; ТУ BY 400051902.022-2019 п.1.1.2 |  |
| 2.6* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |  |
| 2.7* |  |  | Октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 (ISO 5163:2005); ГОСТ 511-2015 |  |
| 2.8* |  | 19.20/08.052 | Концентрация смол |  | ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) |  |
| 2.9* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |  |
| 3.1** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 2517-2012; СТБ ИСО 3170-2004 | испытательная лаборатория (пр-кт Дзержинского, 73а/2, 220116, г. Минск) |