ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов | Место(а) осуществления деятельности | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Фармакологические препараты ветеринарного назначения | 21.20/11.116 | Внешний вид, цвет, запах | ГФ РБ II ст. 2.3.4; ГФ РБ, т. 1 с. 1139-1191 | р-н д. Большой Тростенец, 91, 29, 223060, г. Минск, с/с Новодворский, Минский район, Минская область |  |
| 1.2* |  |  | Наличие видимых механических включений (видимые частицы) | ГФ РБ II ст. 2.9.20 |  |  |
| 1.3* |  | 21.20/29.128 | Растворимость | ГФ РБ, т. 1 ст. 1.4 |  |  |
| 1.4* |  | 21.20/08.169 | Водородный показатель (рН) | ГФ РБ II ст. 2.2.3 |  |  |
| 1.5* |  | 21.20/29.040 | Потеря в массе при высушивании | ГФ РБ II ст. 2.2.32 d) |  |  |
| 1.6* |  | 21.20/08.031 | Относительная плотность | ГФ РБ II ст. 2.2.5, метод 3 |  |  |
| 1.7* |  | 21.20/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции), количественное определение активнодействующих веществ | ГФ РБ II ст. 2.2.6 |  |  |
| 1.8* |  | 21.20/11.116 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы | ГФ РБ II ст. 2.3.1 |  |  |
| 1.9* |  | 21.20/08.149 | Методы объемного анализа (титрование) для количественного определения активнодействующих веществ | ГФ РБ II ст. 2.2.90; ГФ РБ II ст. 2.2.20, ст. 2.5.8, 2.5.11, 4.2.2 |  |  |
| 1.10* |  | 21.20/08.156 | Абсорбционная спектрофотомерия в ультрафиолетовой и видимой областях: -подлинность (идентификация). -количественное определение активнодействующих веществ. | ГФ РБ II ст. 2.2.25 |  |  |
| 1.11* |  | 21.20/29.040 | Масса (объем) препарата в упаковочной единице | ГФ РБ II ст. 2.9.17; СТБ 8035-2012 п. 5 |  |  |
| 1.12* |  | 21.20/08.159 | Жидкостная хроматография: -подлинность; - количественное определение | ГФ РБ II ст. 2.2.29 |  |  |
| 1.13* |  | 21.20/11.116 | Упаковка, маркировка | СОП-3-2100-39 |  |  |